## 健康管理中心
健康管理中心
序号 | 品名 | 示意图片 | 规格 （允许±30mm偏差） | 技术参数 | 颜色 | 数量 | 最高限价（单价） | 合计
一层
等候区
1 | 三人位等候椅 |  | 1855*658*874mm | 1、座板、背板：采用PU高密度聚氨酯，内衬钢架，坐背一体成型，边缘圆润；2、扶手、脚、横梁：铝合金 | 可选 | 26 | 4500 | 117000
问诊室
1 | 诊桌 |  | 1520*1300*850 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材；2、封边条：优质封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放含量未检出；3、冷轧钢板：优质冷轧钢板；4、铰链：优质阻尼铰链。 | 可选 | 1 | 2600 | 2600
2 | 候诊椅 |  | 500*510*760 mm | 1、材质：PP+30%玻纤背框；2、下架：钢制椅架,表面喷涂。 | 可选 | 2 | 450 | 900
3 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 ★提供气压棒符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72H常温储存后，活塞杆不应产生位移，检测结果为符合。耐高低温性能、循环寿命、耐盐雾均为合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 ★提供网布符合GB18401-2010标准、GB/T18885-2020标准、其中甲醛含量未检出、可萃取重金属未检出、可分解致癌芳香胺染料未检出、ph值符合A类要求、染色牢度符合A类要求、无异味、色牢度符合婴幼儿用品级别，具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的合格的检测报告。 | 可选 | 1 | 500 | 500
VIP接待室
1 | 三人位沙发 |  | 1870*820*810*430 mm | 1、真皮：采用优质真皮。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵。3、下架采用优质钢制下架。 | 可选 | 1 | 4800 | 4800
2 | 单人位沙发 |  | 760*820*810*430 mm | 1、真皮：采用优质真皮。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵。3、下架采用优质钢制下架。 | 可选 | 1 | 2500 | 2500
3 | 茶几 |  | 1200*590*405 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、封边条：优质封边条。3、下架采用优质钢制下架。 | 可选 | 1 | 800 | 800
4 | 边几 |  | 590*590*405 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、封边条：优质封边条。3、下架采用优质钢制下架。 | 可选 | 2 | 500 | 1000
二层
等候区
1 | 三人位等候椅 |  | 1855*658*874mm | 1、座板、背板：采用PU高密度聚氨酯，内衬钢架，坐背一体成型，边缘圆润；2、扶手、脚、横梁：铝合金 | 可选 | 16 | 4500 | 72000
2 | 二次等候椅 |  | 1350*775*715*420 | 1、材质：采用优质超纤皮。2、采用高品质高弹海绵。3、下架采用优质钢制下脚。 ★提供高弹海绵符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准、GB17927.2-2011标准、QB/T1952.1-2012标准，其中感官要求、25%压缩硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化拉伸强度、湿热老化拉伸强度合格，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/㎡h，抗引燃性符合，具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的合格的检测报告。 | 可选 | 8 | 2200 | 17600
B超室（11间）
1 | 诊桌 |  | 1800*900*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条、冷轧钢板、阻尼铰链。 ★提供浸渍胶膜纸饰面刨花板符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，其中总挥发性有机化合物TVOC≤0.05mg/m²h，甲醛释放量≤0.1mg/L或≤0.02mg/m³，平整度≤0.3%，苯、甲苯、二甲苯未检出，静曲强度≥26Mpa，弹性模量≥3500Mpa， 内结合强度≥0.55Mpa，表面胶合强度≥1.2Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤5.5%，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂、耐水蒸气均达到5级及以上，具CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的合格的检测报告。 | 可选 | 11 | 3000 | 33000
2 | 诊床 |  | 620*760*1480 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条，阻尼铰链。3、含床垫 ★提供阻尼铰链符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，垂直静载荷（30KG）、水平静载荷（70N）检测结果均为合格。金属表面耐腐蚀，中性盐雾，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 11 | 2300 | 25300
3 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 22 | 500 | 11000
心电图（4间）
1 | 诊桌 |  | 1200*600*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：优质刨花板,采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条，下架采用优质冷轧钢板。 | 可选 | 4 | 1000 | 4000
2 | 诊床 |  | 620*760*1480 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条，阻尼铰链。3、含床垫 | 可选 | 4 | 2300 | 9200
3 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 4 | 500 | 2000
内科、外科诊室（4间）
1 | 诊桌 |  | 1520*1300*850 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材；2、封边条：优质封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放含量未检出；3、冷轧钢板：优质冷轧钢板；4、铰链：优质阻尼铰链。 | 可选 | 4 | 2600 | 10400
2 | 候诊椅 |  | 500*510*760 mm | 1、材质：PP+30%玻纤背框；2、下架：钢制椅架,表面喷涂。 | 可选 | 8 | 450 | 3600
3 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 4 | 500 | 2000
4 | 诊床 |  | 620*760*1480 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条，阻尼铰链。3、含床垫 | 可选 | 4 | 2300 | 9200
护士办公室、服务台
1 | 办公桌 |  | 1400*700*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条、阻尼铰链、锁具、导轨。 ★提供锁具符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准，其中锁头、钥匙外观、电镀件外观均合格，电镀件耐腐蚀达到十级，弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数大于4000种，弹子锁、叶片锁互开率为0，弹子锁、叶片锁使用寿命≥30000次，合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 ★提供导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基本体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的要求，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关、抽屉导轨组件底部变形、耐久性≥20万次符合要求，铜加速乙酸盐雾试验保护评级（RP）/外观评级（RA）均≥10级,具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 8 | 2000 | 16000
2 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 8 | 500 | 4000
库房
1 | 货架 |  | 2000*600*2000 | 1、优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017标准、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》，钢板用材厚度≥1.4mm，金属喷漆硬度≥3H、乙酸盐雾试验 10级，冲击强度、耐腐蚀、附着力合格。 | 可选 | 10 | 2200 | 22000
三层
会议室、团体接待
1 | 会议桌 |  | 2400*1200*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、封边条：优质封边条。3、下架采用优质冷轧钢板 | 可选 | 2 | 2500 | 5000
2 | 会议椅 |  | 545*575*825 mm | 1、网布：采用优质网布。 2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵。 | 可选 | 20 | 450 | 9000
医生办公室
1 | 办公桌 |  | 1400*700*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条、阻尼铰链、锁具、导轨。 | 可选 | 5 | 2000 | 10000
2 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 5 | 500 | 2500
3 | 文件柜 |  | 800*400*1966 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：优质刨花板,采用E1级以上优质板材。 2、封边条：优质封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，厚度≥0.8mm，厚度偏差±0.05mm,耐光色牢度≥四级，甲醛释放含量未检出,可迁移元素（重金属）未检出，邻苯二甲酸酯，多溴联苯、多溴二苯醚未检出。 3、铰链：优质缓冲铰链，符合QB/T 3825-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，垂直静载荷（30KG）、水平静载荷（70N）检测结果均为合格。金属表面耐腐蚀，中性盐雾，连续喷雾96小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级。 | 可选 | 2 | 1800 | 3600
主任办公室
1 | 主管桌 |  | 1600*1550*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条、冷轧钢板、阻尼铰链。 ★提供封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，厚度≥2mm，宽度≥25mm，截面翘曲度（宽度方向凹翘度fw）≤0.2%，耐光色牢度≥四级，甲醛释放含量未检出,可迁移元素（重金属）未检出，邻苯二甲酸酯，多溴联苯、多溴联苯醚未检出，合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 1 | 2400 | 2400
2 | 办公椅 |  | 595*630*1240 mm | 1、网布：采用优质网布。2、采用高品质高弹海绵，优质底盘、气压棒。3、STG同步倾仰底盘,四档锁定功能,自负重无需调节倾仰力度。4、升降PU面扶手,坚韧有弹性，承托更舒适。 | 可选 | 1 | 1000 | 1000
3 | 会议椅 |  | 590*590*890 mm | 1、皮质采用优质超纤皮。2、采用优质成型胶合板。3、下架采用优质钢制弓形脚。 | 可选 | 2 | 650 | 1300
4 | 文件柜 |  | 800*400*1966 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：优质刨花板,采用E1级以上优质板材。 2、封边条：优质封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，厚度≥0.8mm，厚度偏差±0.05mm,耐光色牢度≥四级，甲醛释放含量未检出,可迁移元素（重金属）未检出，邻苯二甲酸酯，多溴联苯、多溴二苯醚未检出。 3、铰链：优质缓冲铰链，符合QB/T 3825-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，垂直静载荷（30KG）、水平静载荷（70N）检测结果均为合格。金属表面耐腐蚀，中性盐雾，连续喷雾96小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级。 | 可选 | 2 | 1800 | 3600
临时就餐区
1 | 餐桌 |  | 1200*750*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、封边条：优质封边条。3、下架采用优质冷轧钢板。 | 可选 | 28 | 1000 | 28000
2 | 餐椅 |  | 540*510*850 mm | 1、材质：PP+30%玻纤背框;2、下架：钢制椅架,表面喷涂; | 可选 | 112 | 350 | 39200
绿色诊室、外科、检后咨询
1 | 诊桌 |  | 1520*1300*850 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材；2、封边条：优质封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放含量未检出；3、冷轧钢板：优质冷轧钢板；4、铰链：优质阻尼铰链。 | 可选 | 6 | 2600 | 15600
2 | 候诊椅 |  | 500*510*760 mm | 1、材质：PP+30%玻纤背框；2、下架：钢制椅架,表面喷涂。 | 可选 | 12 | 450 | 5400
3 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 6 | 500 | 3000
4 | 诊床 |  | 620*760*1480 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条，阻尼铰链。3、含床垫 | 可选 | 4 | 2300 | 9200
资料室
1 | 货架 |  | 2000*600*2000 | 1、优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017标准、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》，钢板用材厚度≥1.4mm，金属喷漆硬度≥3H、乙酸盐雾试验 10级，冲击强度、耐腐蚀、附着力合格。 | 可选 | 10 | 2200 | 22000
四层
医生办公室、服务台
1 | 办公桌 |  | 1400*700*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条、阻尼铰链、锁具、导轨。 | 可选 | 10 | 2000 | 20000
2 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 10 | 500 | 5000
3 | 文件柜 |  | 800*400*1966 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：优质刨花板,采用E1级以上优质板材。 2、封边条：优质封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，厚度≥0.8mm，厚度偏差±0.05mm,耐光色牢度≥四级，甲醛释放含量未检出,可迁移元素（重金属）未检出，邻苯二甲酸酯，多溴联苯、多溴二苯醚未检出。 3、铰链：优质缓冲铰链，符合QB/T 3825-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，垂直静载荷（30KG）、水平静载荷（70N）检测结果均为合格。金属表面耐腐蚀，中性盐雾，连续喷雾96小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级。 | 可选 | 6 | 1800 | 10800
库房
1 | 货架 |  | 2000*600*2000 | 1、优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017标准、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》，钢板用材厚度≥1.4mm，金属喷漆硬度≥3H、乙酸盐雾试验 10级，冲击强度、耐腐蚀、附着力合格。 | 可选 | 10 | 2200 | 22000
B超室
1 | 诊桌 |  | 1800*900*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条、冷轧钢板、阻尼铰链。 | 可选 | 1 | 3000 | 3000
2 | 诊床 |  | 620*760*1480 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条，阻尼铰链。3、含床垫 | 可选 | 1 | 2300 | 2300
3 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 2 | 500 | 1000
心电图
1 | 诊桌 |  | 1200*600*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：优质刨花板,采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条，下架采用优质冷轧钢板。 | 可选 | 1 | 1000 | 1000
2 | 诊床 |  | 620*760*1480 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条，阻尼铰链。3、含床垫 | 可选 | 1 | 2300 | 2300
3 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 1 | 500 | 500
内科、外科、多功能诊室
1 | 诊桌 |  | 1520*1300*850 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材；2、封边条：优质封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放含量未检出；3、冷轧钢板：优质冷轧钢板；4、铰链：优质阻尼铰链。 | 可选 | 4 | 2600 | 10400
2 | 候诊椅 |  | 500*510*760 mm | 1、材质：PP+30%玻纤背框；2、下架：钢制椅架,表面喷涂。 | 可选 | 8 | 450 | 3600
3 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 4 | 500 | 2000
4 | 诊床 |  | 620*760*1480 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条，阻尼铰链。3、含床垫 | 可选 | 4 | 2300 | 9200
VIP休息室（3间）
1 | 三人位沙发 |  | 1870*820*810*430 mm | 1、真皮：采用优质真皮。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵。3、下架采用优质钢制下架。 ★提供真皮符合GB/T 16799-2018标准，摩擦色牢度，耐光性、耐磨性能均合格，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出，合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 3 | 4800 | 14400
2 | 单人位沙发 |  | 760*820*810*430 mm | 1、真皮：采用优质真皮。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵。3、下架采用优质钢制下架。 | 可选 | 6 | 2500 | 15000
3 | 茶几 |  | 1200*590*405 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、封边条：优质封边条。3、下架采用优质钢制下架 | 可选 | 3 | 800 | 2400
4 | 边几 |  | 590*590*405 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、封边条：优质封边条。3、下架采用优质钢制下架 | 可选 | 6 | 500 | 3000
5 | 休闲椅 |  | 660*620*820*450 mm | 1、材质：采用优质超纤皮。2、采用高品质高弹海绵。3、下架采用油漆实木下脚。 | 可选 | 6 | 1500 | 9000
6 | 洽谈桌 |  | φ350*350mm | 1、基材：采用优质中密度纤维板。2、木皮：采用AAA级天然实木木皮。3、水性面漆：采用优质水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量检测结果≤50g/L,甲醛含量未检出；4、水性底漆：采用优质水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量未检出,甲醛含量未检出。 ★提供木皮符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，受检批数量≥80块，其厚度为标准≥0.6mm，含水率合格，甲醛释放量未检出，合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 3 | 1750 | 5250
VIP接待室
1 | 接待沙发 |  | 870*800*820*430 mm | 1、真皮：采用优质真皮。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵。3、水性面漆：采用优质品牌或同品质(或相当于)水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量检测结果≤50g/L,甲醛含量未检出；4、水性底漆：采用优质品牌或同品质(或相当于)水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量未检出,甲醛含量未检出； ★提供水基型胶黏剂（白乳胶）符合：GB/T 18583-2008《室内装饰材料 胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤50g/L，合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 6 | 4750 | 28500
2 | 边几 |  | 700*450*500 mm | 1、基材：采用优质中密度纤维板。2、木皮：采用AAA级天然实木木皮。3、水性面漆：采用优质品牌水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量检测结果≤50g/L,甲醛含量未检出；4、水性底漆：采用优质品牌水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量未检出,甲醛含量未检出。 ★提供水性面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准；VOC含量检测结果≤50g/L,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 ★提供水性底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准；VOC含量未检出,甲醛含量未检出，挥发性有机化合物未检出，游离甲醛未检出，可溶性铅、可溶性汞、卤代烃(以二氯甲烷计)均未检出，合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 4 | 950 | 3800
小餐厅
1 | 餐桌 |  | 1200*700*755 mm | 1、钢脚:采用优质冷轧钢管,壁厚≥1.5mm,硬度≥3H，金属喷漆涂层耐腐蚀性经过乙酸盐雾试验（ASS）达到10级。2、立柱盖:采用优质工程ABS材质。3、台面采用优质岩板。4、塑胶件:采用ABS优质塑料。 ★提供人造石检测报告符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 31402-2015《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》、QB/T 4271-2012《家具抗菌性能的评价》的要求，防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉均达到0级），抑菌率培养24h（金黄色葡萄球菌≥99.98%，铜绿假单胞菌≥99.96%，大肠埃希氏菌-大肠杆菌≥99.97%，白色葡萄球菌≥99.96%，粪肠球菌≥99.97%，肺炎克雷伯氏菌抗菌性值培养48h≥3.3），巴氏硬度实体面材UPR类达到B级，内照射指数〖IR〗_a≤0.1，外照射指数Iγ≤0.1,具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 6 | 1200 | 7200
2 | 餐椅 |  | 550*525*790 mm | 1、框架：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量未检出。2、海绵：高弹海绵：采用高品质高弹海绵。甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/㎡h，抗引燃性符合。3、超纤皮：采用优质超纤皮。4、水性面漆：采用优质水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量检测结果≤50g/L,甲醛含量未检出；5、水性底漆：采用优质水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量未检出,甲醛含量未检出； ★提供餐椅符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准：底脚平稳性≤0.6mm；表面理化性能-漆膜耐液性10%碳酸钠溶液，24h达到2级，10%乙酸溶液，24h达到2级；有害物质限量铅、镉、铬、汞未检出，甲醛释放量≤0.1mg/L，并通过椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性试验合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 24 | 700 | 16800

## 学术中心
学术中心
序号 | 品名 | 示意图片 | 规格 （允许±30mm偏差） | 技术参数 | 颜色 | 数量 | 最高限价（单价） | 合计
一层
机构办公室
1 | 办公桌 |  | 1400*700*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条、阻尼铰链、锁具、导轨。 | 可选 | 6 | 2000 | 12000
2 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 6 | 500 | 3000
CRA办公室/会议室
1 | 会议桌 |  | 4800*2000*750 mm | 1、基材：采用优质中密度纤维板。2、木皮：采用AAA级天然实木木皮。3、水性面漆：采用优质水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量检测结果≤50g/L,甲醛含量未检出；4、水性底漆：采用优质水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量未检出,甲醛含量未检出。 ★提供中密度纤维板符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。其中总挥发性有机化合物TVOC≤0.05mg/m²h，甲醛释放量≤0.1mg/L或≤0.02mg/m³，苯、甲苯未检出，静曲强度≥26Mpa，弹性模量≥3300Mpa， 内胶合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥1.1Mpa，合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 1 | 27000 | 27000
2 | 会议椅 |  | 590*590*890 mm | 1、皮质采用优质超纤皮。2、采用优质成型胶合板。3、下架采用优质钢制弓形脚。 ★提供超纤皮符合：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》标准，其中摩擦色牢度，耐光性、耐磨性能均合格，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出，涂层厚度≥43um，合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 | 可选 | 14 | 650 | 9100
二层
接待室（2间）
1 | 接待沙发 |  | 870*800*820*430 mm | 1、真皮：采用优质真皮。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵。3、水性面漆：采用优质品牌或同品质(或相当于)水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量检测结果≤50g/L,甲醛含量未检出；4、水性底漆：采用优质品牌或同品质(或相当于)水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量未检出,甲醛含量未检出； | 可选 | 18 | 4750 | 85500
2 | 边几 |  | 700*450*500 mm | 1、基材：采用优质中密度纤维板。2、木皮：采用AAA级天然实木木皮。3、水性面漆：采用优质品牌水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量检测结果≤50g/L,甲醛含量未检出；4、水性底漆：采用优质品牌水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量未检出,甲醛含量未检出。 | 可选 | 12 | 950 | 11400
更衣室
1 | 更衣柜 |  | 1000*500*2000mm | 1. 全钢结构 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度0.7mm一级钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 | 个 | 20 | 1800 | 36000
化妆室
1 | 化妆桌 |  | 700*600*750mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、封边条：采用优质封边条。 | 可选 | 14 | 1800 | 25200
2 | 化妆椅 |  | 1400*600*750mm | 1、坐垫为优质麻绒，海绵采用高品质高弹海绵。2、下架采用优质钢架。 | 可选 | 14 | 600 | 8400
三层
VIP接待室（2间）
1 | 接待沙发 |  | 1100*880*910*440 mm | 1、基材采用天然实木(松木),经久耐用; 2、面料采用优质麻绒面料 3、海绵采用采用高品质高弹海绵。符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准、GB17927.2-2011标准、QB/T1952.1-2012标准。 | 可选 | 12 | 2800 | 33600
2 | 边几 |  | 700*450*500 mm | 1、基材：采用优质中密度纤维板。2、木皮：采用AAA级天然实木木皮。3、水性面漆：采用优质品牌水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量检测结果≤50g/L,甲醛含量未检出；4、水性底漆：采用优质品牌水性环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC含量未检出,甲醛含量未检出。 | 可选 | 10 | 950 | 9500

## 男生、女生宿舍
男生、女生宿舍
序号 | 品名 | 示意图片 | 规格 （允许±30mm偏差） | 技术参数 | 颜色 | 数量 | 最高限价（单价） | 合计
男生宿舍1-6层、女生宿舍1-9层
1 | 两连体上床下柜公寓床（含座椅） |  | 4550×1000×2950mm（走梯宽度550mm） | 一、两连体上床下柜公寓组合床 （一）高架床： 1、尺寸要求：上床下桌4550×1000×2950mm（走梯宽度550mm）； 2、立柱：不小于70×70×1.3mm高频焊接封口型材管，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，带加强筋，立柱内侧采用内直角造型，外侧呈扇形； 3、前床厅：不小于104×40×1.3mm高频焊接封口型材管，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，带两根加强筋； 4、后床厅：不小于72×32×1.3mm高频焊接封口型材管，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成； 5、公寓床卡式连接件：床厅与立柱采取卡件连接，正面连接处无焊接痕迹及工艺孔； 6、立柱下拉换：钢管不低于25×25×1.2mm；床换：钢管不低于40×40×1.2mm三角管5根；防潮钢架：钢管不低于50×30×1.2mm扁管；蚊帐杆：直径不低于19×1.2mm圆管； 7、床头护栏：金属框架整体焊接床头采用不低于25×25×1.5mm高频焊接封口型黑退钢管制作；下部内嵌18mm厚浸渍胶膜纸饰实木多层板； 8、前护栏：金属框架整体焊接护栏采用钢管不低于25×25×1.5mm，高度不低于350mm，内嵌ENF级不低于18mm厚浸渍胶膜纸饰实木多层板，内侧自带永久性床褥上表面最大高度警示线，外侧安装不少于3个挂衣钩，护栏透气孔3个，尺寸240×30×18mm，透气孔要求PP材质四周一体成型注塑封边（不允许PVC封边），自带圆弧角；表面光滑、平整立体感强； 9、床板：床板木质为杉木，木板条宽度为80-100mm，厚度不小于16mm，板条之间留10mm间隙，床板衬均匀分布4根，其规格为33×45mm，床板正反两面及侧面刨光，横衬无明显缺边料（边皮）。床承受的动、静载荷≥300KG,横档为硬杂木。 （二）床下组合柜： 1、 尺寸要求:1920×920×1730mm，板材选用“莫干山”、“千年舟”、“兔宝宝”或同等档次品牌； 2、 写字台台面板基材采用ENF级25mm浸渍胶膜纸饰实木多层板，正反两面压0.7mm厚防火板，台面制作成L型。尺寸为：1120±10mm*810±10mm/580±10mm； 3、衣柜、储物柜，行李柜和书架：侧板、层板、背板等均选用ENF级18mm浸渍胶膜纸饰实木多层板，侧板、层板采用1.5mm厚封边条，与板材同色，选用无醛封边胶，其挥发性有机物≤30g/L，桌面下部储物柜可放置行李箱； 4、衣柜门板为注塑封边一次成型门板，尺寸为1680*500mm±10mm，采用PP（聚丙烯）材质注塑封边一次成型工艺制作。门板采用内嵌式铝合金拉手，旋钮式挂锁设计，表面静电喷涂处理，挂锁不外露，并可单独配置。五金配件：铰链采用“ADAMS”“FGV”“海福乐”或同等档次品牌； 5、接地支撑点安装塑料保护套，所有紧固件加弹簧垫片。三合一连接件等采用优质产品； 6、公寓床中走式爬梯：踏步采用2.5mm厚一次成型钢制防滑踏板，前口为半圆弧；钢架采用20×20×1.2mm方管；柜体采用ENF级18mm浸渍胶膜纸饰实木多层板，封边条选用与板材同色封边条，厚度为1.5mm，选用无醛封边胶，其挥发性有机物≤30g/L，提供检测报告证明；走梯门板选用ENF级18mm多层板，尺寸为550*300mm±5mm，加工工艺为PP材质注塑封边一次成型，铝合金暗拉手，铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔。 ★提供宿舍床：按GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》相关标准，平整度≤0.1mm，底脚平稳性≤0.8mm；表面理化性能要求-漆面耐液性、耐湿热、耐干热、附着力达到1级，甲醛释放量未检出，有害物质限量-重金属含量可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，床铺面集中静载荷、床铺面均布静载荷、床长边静载荷试验、床结构耐久性、床铺面冲击载荷试验均合格。提供全满足、无不符合项且没有分包检测的合格的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 二、公寓椅 1、尺寸要求：490*540*860±20mm； 2、椅架：椅架采用黑退钢管，采用φ16*2.0mm圆管，经折弯、焊接成型制作，底部配置万向脚垫，坐板支撑处留四个坐板固定孔位，确保架构稳固性；所有金属部件均须经过除油、除锈、水基脱脂等工序处理后静电粉末喷涂处理，喷塑厚度及附着力应符合国家标准； 3、座靠板采用PP（聚丙烯）材质一体注塑成型，座靠连体结构。 | 可选 | 464 | 9380 | 4352320
2 | 储物柜 |  | 800*600*2200mm | 1、尺寸要求：800*600*2200mm（可根据房间尺寸调整）； 2、柜体侧板、层板、中站板、顶底板及背板：均采用18mm厚浸渍胶膜纸饰实木多层板，环保等级ENF级。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。五金配件：铰链采用“ADAMS”“FGV”“海福乐”或同等档次品牌，优质三合一连接件； 3、注塑封边一次成型门板：尺寸为530*400mm±5mm，门板选用ENF级18mm多层板，加工工艺为PP材质注塑封边一次成型，铝合金暗拉手，铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔。 | 可选 | 232 | 1500 | 348000
女生宿舍10-12层
1 | 单人床（含床垫） |  | 2000*1500mm | 床高屏、低屏框架采用36mm厚三聚氰胺饰面板制作，床挺采用100*32mm三聚氰胺饰面板制作；露边处采用同色PVC封边。床板采杉木板，无虫蛀，纹路清晰，厚度≥15mm，间隙≤10mm，床板下面为35*40mm杂木横档6根。 | 可选 | 36 | 2600 | 93600
2 | 床头柜 |  | 450*400*450mm | 材质采用：三聚氰胺饰面板制作，面板25mm厚，柜体板材18mm厚，板材露边处采用PVC封边，柜配1抽屉，拉手为铝合金圆拉手，抽屉三节路轨，抽屉底板采用五厘板。 | 可选 | 72 | 500 | 36000
3 | 电视柜 |  | 1200*350*450mm | 1、基材：采用E1级18mm三聚氰胺饰面板基材，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤8%，胶合强度≥0.98MPa。 2、面材：E0级三聚氰胺双面饰面,表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀 、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、甲苯、二甲苯。 3、封边：优质PVC条纹封边，厚度1.5mm | 可选 | 36 | 700 | 25200

## 教学与技能培训楼
教学与技能培训楼
序号 | 品名 | 示意图片 | 规格 （允许±30mm偏差） | 技术参数 | 颜色 | 数量 | 最高限价（单价） | 合计
一层
一阶教室、二阶教室
1 | 联排课桌椅 |  | 520*790*815±20mm | 1、座板：采用优质多层板高温热压而成，自然环保，饰面采用环保E1级防火板，耐磨、防水、具有很强的抗击力和承载能力，座板前端(带R64±5mm圆弧)瀑布形设计，能够良好舒缓大腿压迫导致久坐不适，比常规直板更舒适；座板回位后外形呈现上小（391±15mm），下大(448±15mm)，下面倒R580±5mm圆弧，形成“红酒杯”上部外观形态；座板规格：长385±15mm，宽448±15mm,厚度为14±2mm。 2、背板：采用优质E1级多层板高温热压而成，自然环保，饰面采用环保防火板，耐磨、防污、具有很强的抗击力和承载能力。背板上端前带R64±5mm圆弧，同时与脚架结合后与地面形成一定倾斜度使其具有顶背舒适感，缓解因久坐导致腰背疲劳，符合人体工程学设计原理；背板规格：长575±15mm,宽500±15mm,厚度为12±2mm。3、写字板：采用优质E1级中纤板/爆花板高温热压而成，面贴防火板，（2位一排）规格：长1100±15mm，宽≥300mm，厚度为18±2mm ；靠人一侧倒圆边。 3、座固定件组件、座支撑件组件：座固定件组件采用优质热轧钢板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为4.0±0.2mm；座支撑件组件采用优质热轧钢板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为3.0±0.2mm，内带两条加强肋，长为160±5mm，之间距离为50±5mm,增加座的牢固性，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 4、背架组件：由圆钢管、横梁、横梁固定件、背板固定件、写字板支撑件经模具焊接精制成形，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理；圆钢管采用优质直径φ50，壁厚为1.2±0.2mm“圆管”，顶部切口封圆形PP装饰盖；横梁采用80*40*T2mm“旦管”，开料冲孔攻牙精制而成，管左右两边切口封椭圆形PP装饰盖；横梁固定件采用优质厚度为5.0mm热轧钢板经模具冲压成形，形状为U形；背板固定件采用厚度为2.0mm优质热轧钢板经模具冲压成形；写字板支撑件采用优质热轧钢板经模具冲压成型，壁厚为2.5±0.2mm。 5、脚架组合体：圆底盘（铝合金脚板）采用铝合金压铸一体成型，与锥形钢管组合成喇叭形状，与座板和座装饰盖组合为红酒杯下部形态；金属表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理；铝合金脚板前弧R60±5mm，后弧R60±5mm，正面形态如红酒杯底座；铝合金脚板外圆直径260±5mm，脚板高：93±5mm，采用4个螺丝孔固定地面，每相邻两孔中心距为127±5mm；铝合金脚板与锥管之间结合处配有圆形PP装饰圈，更显美观；脚架支撑钢管经模具锥拉成锥管，下端直径60±5mm，上端直径为42±5mm。 6、座装饰盖：采用优质灰色（或黑色）ABS材料，经模具一次成“扇形”，外形上小（229±5mm），下大(312±5mm)，上带R235±5圆弧，下带R278±5mm圆弧，形成红酒杯上部形态；座装饰盖长312±5mm，宽253±5mm，前高15±5mm，后高56mm±5，平均壁厚2.0mm 。 7、钢书网：采用优质直径为3~4mm铁丝经模具冲压、焊接而成，带挂勾，表面经静电涂喷处理。 8、回位机构：弹簧+阻尼的慢回位，轻巧耐用，无明显噪音。 9、椅子固定方式：采用隐藏式防锈静电喷涂的六角膨胀螺丝固定地面，牢固、美观，外封“椭圆形”ABS地脚盖。 10、椅子正面整体外观为“红洒杯”形态。 11、主要规格： 两位一排（平地）总长为1100±20mm（中心距520mm），座椅总高：815±20mm，座高：450±20mm ，写字板高：750±20mm，最小排距：890mm；产品有两位一排、三位一排或多位连位一排各种选择，并需根据阶梯高度、宽度进行相应配件尺寸增加以适应实际使用需求；椅子只能做直排不可做弧度。 12、课桌椅成品：符合检测依据：QB/T 4071-2010《课桌椅》；其中包含检测项目：外观要求、喷涂层、甲醛释放量、力学性能等。提供具有CNAS或CMA标识的权威质量监督检测部门出具的检测报告复印件加盖公章佐证。 13、课桌椅抗菌：符合检测依据：GB/T 31402-2015；检测项目：抗菌性能；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率≧99%。提供具有CNAS或CMA标识的权威质量监督检测部门出具的检测报告复印件加盖公章佐证。 | 可选 | 300 | 1080 | 324000
智慧教室（两间）
1 | 一体培训椅 |  | 675*750*885 mm（±10） | 1、椅背：采用背座一体式设计，PP+15%玻纤，圆孔镂空设计，透气性强，结构受力稳定，椅背施加≥68kg的推力，持续60s，无异常。 2、椅脚：采用Φ25*T2.0mm的优质管材五金椅脚，采用高精密机械手臂自动焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷粉烤漆工艺，金属质感，稳固性强；重57kg的实验沙袋悬空椅座上方36mm，自由下落撞击，循环100000次，无异常。 3、写字板：≥520*335mm大面积折叠收纳写字板，可360°旋转，能够满足不同的书写姿势与坐姿，配备水杯架，将25kg的重物加载于距离边缘25mm处缓慢下落，循环反复，每分钟保持最低14次，循环100000次，无异常。 4、脚轮：Φ50mmPU静音尼龙轮，施加垂直向下的122kg负载，在3个坚硬阻碍片上循环滚动2000次，在无障碍坚硬光滑表面循环滚动98000次，无异常。 5、功能：下置PP+30%玻纤，方便放置背包等物品。 6、尺寸：675*750*885 mm（±10）。 | 可选 | 72 | 630 | 45360
二层
普通教室（6间）
1 | 长条桌 |  | 1400*550*750 mm | 1、台面板：采用优质刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，厚度≥25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，具耐磨、防污、牢固耐用，台面形状是长条形。 2、前挡板：采用优质高密度刨花板，符合国家E1级板材标准，挡板面粘三聚氰胺胶板，PVC胶边，耐磨、防污、牢固耐用，挡板形状是条形。 3、台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，尺寸：长360mm*宽30mm（±2mm），材料壁厚：≥3.0MM，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 4、底脚：采用优质铝合金型材经模具压铸一体成型，脚跨度480mm（±5mm）,表面采用防锈静电喷涂处理，整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 5、立柱：脚管采用优质冷轧旦管30mm*60mm（±2mm），壁厚1.2mm，表面采用防锈静电喷涂处理，牢固耐用，美观大方，抗变型。 6、横梁：采用优质φ50mm圆形冷轧钢管，壁厚1.2mm，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 7、书网：采用优质φ14mm圆管 (厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。 8、脚轮：脚轮采用60mm尼龙静音万象带刹车脚轮。 9、外观要求：尺寸：1400*550*750mm，采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然；台架有旋钮折叠装置，脚轮采用φ60mm PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 10、长条桌产品主要尺寸及偏差、产品形状和位置公差、产品外观性能要求、理化性能要求、产品部件材质理化性能、力学性能6个部分的检查，全部符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的检验依据的要求，提供具有CNAS或CMA标识的国家家具产品质量检验检测中心提供的检测报告加盖公章佐证。 11、长条桌产品人造板部件甲醛释放量，产品涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅/镉/铬/汞），全部符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的检验依据的要求，提供具有CNAS或CMA标识的国家家具产品质量检验检测中心提供的检测报告加盖公章佐证。 | 可选 | 90 | 820 | 73800
2 | 课椅 |  | 530*515*820mm（±10） | 1、椅背：座背一体成型，全新进口PP（聚丙烯）+玻纤，超韧弹性，通过材料性质实现靠背倾仰，舒缓背部压力，表面晒纹处理，质感好，椅背施加102kg的推力，持续60s，无异常。 2、椅座：优质高回弹海绵坐垫，厚≥1.5cm，优质棉绒弹力面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全或GB/T 18885-2009生态纺织品技术要求技术规范B类要求，优质7mm定制弯曲板，持久耐用。 3、椅脚：采用Φ12mm实心钢材，高精密机械手臂自动焊接，稳固性强，表面经高速打砂除锈处理，喷粉高温烤漆工艺处理，漆面牢固，金属质感，防滑脚垫，102kg实验沙袋悬空椅座正上方152mm处，自由落体冲击，椅脚无异常。 4、功能：上下可叠加4-6张，节省空间。 5、尺寸：530*515*820mm（±10）。 | 可选 | 180 | 220 | 39600
PBL教室（9间）
1 | 梯形组合桌 |  | 直径2.4米6拼/1200*600*600mm | 1、台面板：采用优质刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，厚度≥25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，具耐磨、防污、牢固耐用，台面形状是梯形。 2、前挡板：采用优质高密度刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，前挡板厚度≥15mm，挡板面粘三聚氰胺胶板，PVC胶边，耐磨、防污、牢固耐用，挡板形状是梯形。 3、台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，尺寸：长280mm*宽30mm（±2mm），材料壁厚：≥3.0MM，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 4、侧脚管：前脚管采用优质蛋型冷轧钢管，尺寸为（20mm*50mm*壁厚1.2mm）后脚管(20mm*50mm*壁厚1.2pmm),前后脚跨度为520mm表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。 5、横梁：采用优质φ50mm圆形冷轧钢管，长度为375mm，壁厚1.2mm，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 6、书网：采用优质φ14MM圆管,长度为420mm(厚度为0.8mm)，经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。 7、外观要求：尺寸：直径2.4米6拼/1200*600*600mm，采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然；台架有旋钮折叠装置，脚轮采用φ50mm PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 8、梯形组合桌产品主要尺寸及偏差、产品形状和位置公差、产品外观性能要求、理化性能要求、产品部件材质理化性能、力学性能6个部分的检查，全部符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的检验依据的要求，提供具有CNAS或CMA标识的国家家具产品质量检验检测中心提供的检测报告加盖公章佐证。 9、梯形组合桌产品人造板部件甲醛释放量，产品涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅/镉/铬/汞），全部符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的检验依据的要求，提供具有CNAS或CMA标识的国家家具产品质量检验检测中心提供的检测报告加盖公章佐证。 | 可选 | 108 | 550 | 59400
2 | 座椅 |  | 450*530*750 mm（±10） | 1、椅背：PP（聚丙烯）+15%GF（玻璃纤维）材质； 2、椅座：PP（聚丙烯）+15%GF（玻璃纤维）材质； 3、椅脚：壁厚2.0mm空心铁管，表面高温烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观； 4、通过QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 6.6 力学性能测试； 5、尺寸：450*530*750 mm（±10）。 | 可选 | 108 | 220 | 23760
三层
办公室
1 | 办公桌 |  | 1400*700*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、优质封边条、阻尼铰链、锁具、导轨。 | 可选 | 6 | 2000 | 12000
2 | 座椅 |  | 625*600*940 mm | 1、网布：采用优质网布。2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵、底盘、气压棒。3、功能：STG同步倾仰底盘,单档初始位置锁定。 | 可选 | 6 | 500 | 3000
3 | 文件柜 |  | 800*400*1966 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：优质刨花板,采用E1级及以上优质板材，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³，静曲强度：≥25Mpa,弹性模量：≥3350Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤6%,表面胶合强度：≥1.2Mpa，握螺钉力：板面：≥1100N,板边：≥800N。 2、封边条：优质封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，厚度≥0.8mm，厚度偏差±0.05mm,耐光色牢度≥四级，甲醛释放含量未检出,可迁移元素（重金属）未检出，邻苯二甲酸酯，多溴联苯、多溴二苯醚未检出。 3、铰链：优质缓冲铰链，符合QB/T 3825-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，垂直静载荷（30KG）、水平静载荷（70N）检测结果均为合格。金属表面耐腐蚀，中性盐雾，连续喷雾96小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级。 | 可选 | 6 | 1800 | 10800
库房
1 | 货架 |  | 2000*600*2000 | 1、优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017标准、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》，钢板用材厚度≥1.4mm，金属喷漆硬度≥3H、乙酸盐雾试验 10级，冲击强度、耐腐蚀、附着力合格。 | 可选 | 20 | 2200 | 44000
会议室
1 | 会议桌 |  | 2400*1200*750 mm | 1、浸渍胶膜纸饰面刨花板：采用E1级及以上优质板材。2、封边条：优质封边条。3、下架采用优质冷轧钢板 | 可选 | 1 | 2500 | 2500
2 | 会议椅 |  | 545*575*825 mm | 1、网布：采用优质网布。 2、高弹海绵：采用高品质高弹海绵。 | 可选 | 10 | 450 | 4500

## 科研楼
科研楼
序号 | 品名 | 示意图片 | 规格 （允许±30mm偏差） | 技术参数 | 颜色 | 数量 | 最高限价（单价） | 合计
科研楼1-3层
1 | 储物柜 |  | 1000*500*2000mm | 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 ★高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 ，GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层，经腐蚀试验后的试样和试件的评级：耐腐蚀 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的高强度镀锌钢板检测报告。 | 组 | 10 | 2300 | 23000
2 | 陈列柜 |  | 2000*600*2600mm | 1、柜体：全木结构，采用国18mm厚实木多层板，可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。 2、铰链：优质铰链。 3、吊柜拉手：铝合金隐形柜门把手嵌入式暗装现代简约超加长拉手免打孔。 4、隔板：设一块活动层板，18mm厚实木多层板，PVC封边，采用22.*21MM,U型专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝合金型材，强度高不易变形。 ★铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验：中性盐雾试验 10级。 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级：耐腐蚀 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的铝合金型材检测报告。 5、收纳活动柜：配PE塑料收纳盒，安全无毒，经久耐用。多功能钢隔板，可做工具挂板，可做层板；钢制部分采用切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；每个活动柜，配4个医用PU静音活动脚轮，可360度旋转。带置物篮。 | 组 | 10 | 12000 | 120000
3 | 毒品柜 |  | 900*500*2000mm | 1、门类型：双开门 2、毒品柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、毒品柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5、柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。 6、柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，当毒品柜通电前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12、温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 12.3集时控开关、温湿度值于一体的4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 13、配备接地装置实现完全接地。 | 组 | 2 | 12000 | 24000
4 | 易燃液体安全储存柜 |  | H1650*W1090*D460mm | 1.高品质易燃液体安全柜由双层18 Ga（1.2mm）钢板通过点焊接构造，两层之间相隔38mm的形成良 好的防火绝缘层； 2. 左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生； 3. 树脂粉末涂料处理，表面光亮，防尘，防锈和防潮； 4.三点联动锁减少摩擦或机械火花，降低静电积蓄； 5. 安全挂锁配置，实现双人双锁管理，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定； 6.2"(51mm) 深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范； 7. 独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔 6.5cm； 8. 用户可以选择安装防静电装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险； 9. 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启； 10. 醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障； | 组 | 3 | 10600 | 31800
5 | 净气型药品柜 |  | 800*548*1960mm | 1、金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板。 2、门板：主要材质≥4mm亚克力板。 3、层板挂钩：采用一体成型PC透明材质，具有较强的耐腐蚀性，承重超120kg。 4、锁具：采用非接触式射频门禁读卡器，自带卡配置功能，可设置单双人开锁；灵活配置读卡器参数，实现卡片密钥、卡号输出格式、NFC模式等，可提供WG26/WG34/WG66、TTL、RS232、RS485通讯接口。 5、5英寸大屏幕显示，控制系统软件实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数，保障产品使用安全。 风机监控：风机系统失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求。 6、过滤器饱和报警系统：产品配有双层过滤器，VOC探头监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。 7、优质风机，24伏电压，性能稳定，超静音，无火花静电。 8、高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体、酸性气体和粒子粉末，吸附能力强。 8.1针对气体，符合JG/T 385-2012标准要求的20种以上气体的吸附效能； ★8.2针对气体，提供按JG/T 385-2012标准要求的20种以上气体的额定吸附量报告（其中硫酸吸附量≥1674g，正丁醇吸附量≥1400g，甲苯吸附量≥1380g，正己烷吸附量≥1080，四氢呋喃吸附量≥870的检测报告）； 8.3针对粒子过滤采用高效HEPA过滤器， 9、支持SIM卡4G通信， 10、通过微信客户端可进行远程管理，查阅历史VOC数据、温湿度环境数据，以曲线方式呈现；可查阅历史报警记录，可远程控制风机、报警灯。 11、智能控制系统与智能刷卡系统数据连接，通过一套系统实现监控数据与开门数据一体化。 参数配置要求： 外部尺寸不小于：800*548*1960mm，内部尺寸不小于：797*450*1493mm，过滤器尺寸不小于：370*395*50mm，初效过滤器尺寸不小于：370*396*21mm，层板：8块，空气处理量不小于：230m³/h，柜内体积：0.55 m³，存储容量：160瓶（500ml），音量：40dBA，电压：220V/50Hz，功率：42W过滤器：2组， 初效过滤器：1个，风机：1个，层板：8块，显示屏：5英寸液晶触摸屏，控制系统：1套，VOC报警系统：1套，温湿度报警系统：1套，远程监控系统：1套，电源线：1根，锁具：智能刷卡锁。 | 组 | 2 | 38000 | 76000
6 | PP试剂柜 |  | 1000*500*1970mm | 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 组 | 9 | 2200 | 19800
7 | 仪器柜 |  | 900*450*2000mm | 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 ★仪器柜符合: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件，检测内容需包含 1、台面、正视面板翘曲度 2、台面、正视面板平整度 3、底脚平稳性 4、喷涂层外观 5、储物柜力学性能 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的仪器柜检测报告。 | 组 | 20 | 2000 | 40000
8 | 通风柜 |  | 1500*850*2350mm | 1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体镂空设计。 2．外壳：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3．内壳：陶瓷纤维内衬板； 4．台面：采用20mm陶瓷板； 5．照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃。 6．拉手：采用ABS注塑； 7．气流板：采用5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10．窗口：采用6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 | 组 | 7 | 23000 | 161000
9 | 边台 |  | L*750*850mm | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、结构：全钢结构，实验台使用模块化任意组合，主箱体采用现代积木组合、分上中下三层重叠凸面设计; 3、柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1、0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 4、门板抽屉：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 5、上梁：使用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强。 6、地围：使用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。 6、防腐三节静音导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求； ★防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 ，GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级：耐腐蚀 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的防腐三节静音导轨检测报告。 7、合页：采用缓冲铰链； 8、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，牢固耐用； | 米 | 160 | 3150 | 504000
10 | 转角台 |  | 1000*1000*850 | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，实验台使用模块化任意组合，主箱体采用现代积木组合、分上中下三层重叠凸面设计; 3、柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1、0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 4、门板抽屉：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 5、上梁：使用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强。 6、地围：使用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。 6、导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求； 7、合页：采用缓冲铰链； 8、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，牢固耐用； | 个 | 4 | 4300 | 17200
11 | 公共试验台 |  | L*1500*950mm | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：全钢结构，实验台使用模块化任意组合，主箱体采用现代积木组合、分上中下三层重叠凸面设计; 3、柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1、0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 4、门板抽屉：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 5、上梁：使用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强。 6、地围：使用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。 6、导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨，不用任何工具自由拆装，外轨两侧采用5*3（3个钢珠一组）单边15个钢珠保障导轨的拉动顺畅和高承重要求； 7、合页：采用缓冲铰链； 8、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，牢固耐用； | 米 | 54 | 6300 | 340200
12 | 试剂架 |  | L*200*800mm | 1、铝合金多功能组合功能柱试剂架，方形外圆角设计形美观、安装方便、牢固承重性能好单层承达到50kg； 2、可调节试剂存放层板，采用12mm钢化玻璃，两侧为专用铝合金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合功能柱上专业设计的钩槽固定在功能柱上，层板可以无限制任意调整高度；每层承重为50kg； ★钢化玻璃技术要求满足：GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃检测内容需包含：耐热冲击性能，钢化玻璃应耐200℃温差不破坏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的钢化玻璃检测报告。 | 米 | 18 | 1400 | 25200
13 | 试剂架 |  | L*400*800mm | 1.铝合金多功能组合功能柱试剂架，方形外圆角设计形美观、牢固承重性能好单层承达到50kg； 2.可调节试剂存放层板，采用12mm钢化玻璃，两侧为专用铝合金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合功能柱上专业设计的钩槽固定在功能柱上，层板可以无限制任意调整高度；每层承重为50kg； | 米 | 50 | 1400 | 70000
14 | 试剂架插座 |  | 五孔插座 | 220V交流输出为新国标五孔插座， | 件 | 200 | 50 | 10000
15 | 全钢吊柜 |  | 1000*300*600mm | 1、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足《金属家具通用技术条件》标准要求。 2、侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 4、拉手：钢制一体折弯拉手 5、不锈钢防腐合页：采用缓冲铰链； ★不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验：中性盐雾试验 10级， GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级：耐腐蚀 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的不锈钢防腐合页检测报告。 | 组 | 100 | 1700 | 170000
16 | 防静电凳 |  | 高度42-56cm | 防静电凳面，带气压升降，不带活动轮，脚垫款 | 张 | 72 | 280 | 20160
17 | 实验室专用水槽 |  | 800*460*325mm | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 20 | 520 | 10400
18 | 三联高低位龙头 |  | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 20 | 500 | 10000
19 | 滴水架 |  | PP | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 20 | 420 | 8400
20 | 实验室专用洗眼器 |  | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 20 | 450 | 9000
21 | 框架桌 |  | L*600*800mm | 1.钢木结构； 2.台面：12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺； 3.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 米 | 25 | 1200 | 30000
22 | 学习椅 |  | W410*D420*H400mm±10mm | 1、材质：PP+30%玻纤背框; 2、下架：钢制椅架,表面喷涂; | 张 | 25 | 450 | 11250
23 | 更衣柜 |  | 1000*500*2000mm | 1. 全钢结构 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度0.7mm一级钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 | 个 | 3 | 1800 | 5400
24 | 货架 |  | 1000*500*2000mm | 1.全钢结构： 2.主体：采用1.0mm优质钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 | 组 | 60 | 2900 | 174000