竞争性谈判文件

项目名称：泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目

项目编号：JSZC-321200-JTGS-T2024-0053

采   购   人：泰州市殡仪馆　　                 （盖单位章）

招标代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 （盖单位章）

日        期：2024年 7月

- 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目采购项目的潜在供应商应在江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（泰州市凤凰西路168号1号楼410室）获取采购文件，并于2024年7月25日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JTGS-T2024-0053

项目名称：泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：233.63万元。

最高限价：210.26万元

采购需求：泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目，包含道路改造、供水改造、设备基础、设备钢结构顶棚等，具体详见工程量清单和施工图纸。

（具体详见本项目工程量清单及图纸）

合同履行期限：签订合同之日起，至2024年10月20日止。

其余详细要求详见本项目竞争性谈判文件。

本项目不接受联合体供应商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

3.本项目的特定资格要求：

（1）中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照；

（2）具备有效的【市政公用工程三级】(含)及以上资质(2015新标准)；

（3）具备有效的安全生产许可证；

（4）拟派的项目负责人系已在供应商单位注册并具备有效的【	市政公用工程】专业二级（含）及以上级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建项目的项目经理；

（5）信誉要求：

响应单位及项目经理不得存在下列情形之一：

①企业因发生重大工程质量、安全生产事故，被有关部门暂停谈判资格并在暂停期内的；

②有建设市场不良行为在江苏建设工程招标网、泰州市公共资源交易平台或其靖江站、泰兴站、兴化站、姜堰站上被曝光且正在曝光期间的；

③被有关部门通报批评、责令整改且正在泰州市住房和城乡建设局官网“曝光台”被曝光的；

以上①-③被曝光的不良行为，有相关部门正式公文证明行政处罚已被取消或处罚期已满的除外。

（6）项目负责人无在建工程要求：

①项目负责人是非变更后无在建工程。

②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况，且该在建工程与本次招标项目的规模总和在项目负责人资格执业范围内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职责。以响应单位在谈判文件中的《无在建工程投标承诺书》为准。

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包含但不仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

4.其他要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

（3）单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024年7月19日至2024年7月24日，每天上午8:30至12:00，下午2:30至5:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：泰州市凤凰西路168号1号楼410室江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

方式：现场购买后，1269834828@QQ.COM邮箱领取

售价：每份售价伍佰元，售后不退。

四、响应文件提交

1．响应文件提交截止时间： 2024年7月25日9时00分（北京时间）

2．响应文件提交地点：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司开标室（泰州市凤凰西路168号1号楼411室）

本项目不接受供应商以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，谈判响应文件应由其法人代表（负责人）或持法人代表（负责人）委托书的授权代表于上述响应文件提交截止时间前当面提交。

五、开启

时间：2024年7月25日9时00分（北京时间）

地点：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司开标室（泰州市凤凰西路168号1号楼411室）

六、公告期

自本公告发布之日起至少3个工作日。

七、其他补充事宜

1．谈判有效期：谈判之日起90日历天

2. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理单位发布的信息更正公告。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　泰州市殡仪馆

地    址：　泰州市海陵区运河路401号

联系电话：　薛先生，15152601708

2.采购代理机构信息

名    称：　江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地　  址：　泰州市凤凰西路168号1号楼410室

联系方式：　电话0523-86196188

3.项目联系方式

项目联系人：苏桂林；仲红霞

电　话：　 17712705888；18168568501

- 第二章   参加谈判供应商须知

谈判须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目 项目编号：JSZC-321200-JTGS-T2024-0053 |
| 2 | 采购人：泰州市殡仪馆 采购人地址：泰州市海陵区运河路401号 招标代理单位：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 招标代理单位地址：泰州市凤凰西路168号1号楼410室 |
| 3 | 采购需求：详见谈判文件第三部分 |
| 4 | 采购预算价：233.63万元。招标控制价：233.62373万元；最高限价210.26万元，超过210.26万元的报价作无效标处理。 |
| 5 | 服务期（工期）：签订合同之日起，至2024年10月20日止。 |
| 6 | 谈判响应文件份数：正本1份、副本2份 |
| 7 | 谈判响应文件开始接收时间：2024年7月25日8时30分整 谈判响应文件接收截止时间：2024年7月25日9时00分整 谈判响应文件接收地点：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司开标室（泰州市凤凰西路168号1号楼410室） |
| 8 | 签订合同地点：招标人办公室 |
| 9 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 10 | 合同价格形式：固定单价合同 |
| 11 | 须由成交单位支付的其他费有：成交单位在领取成交通知书前须按国家计委计价格〔2002〕1980号文件标准足额支付招标代理服务费。上述所有费用须在发送成交通知书前一次性缴清。 |
| 12 | 供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |
| 13 | 供应商一旦获取了本谈判采购文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。 |

1.适用范围：本谈判文件仅适用于泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目采购。

遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标方式采购管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1.1《政府采购促进中小企业发展暂行管理办法》（财库〔2020〕46号）。

1.2财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.3国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发〔2007〕51号

1.4节能产品政府采购实施意见--财库〔2004〕185号

1.5环境标志产品政府采购实施的意见--财库〔2006〕90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

1.6《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.7《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）

2.名词解释：

2.1 “见证方”，指组织这次谈判的招标代理机构，即江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）。

3.本次谈判内容包括培训服务的需求、方式等全部项目，其内容由采购人和招标代理公司负责解释。

4.本谈判文件主要包括：谈判公告、参加谈判供应商须知、采购需求、合同主要条款、谈判响应文件格式五个部分。

5.凡参加谈判的供应商必须完全具备本文件第一部分竞争性谈判公告中第二条申请人资格要求规定的条件，并提供充分的证明材料。需要提供原件核查项目不提供原件核查的，视为不具备谈判资格，其响应文件作无效响应文件处理。

6.凡参加谈判的供应商须按本谈判文件所附的谈判响应文件格式（第五部分）编写响应文件，本次谈判对响应文件的要求为：

6.1 响应文件的组成：（复印件须加盖谈判供应商单位公章，否则视同未提供。）

6.1.1  谈判响应承诺书（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

6.1.2  资格证明文件：

6.1.2.1  关于资格的声明函、承诺书、无在建工程投标承诺书

（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

6.1.2.2  供应商情况表（格式见附件）；

6.1.2.3  供应商营业执照复印件加盖公章；

6.1.2.4  供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加谈判、报价的除外）；

6.1.2.5  供应商法定代表人身份证复印件；

6.1.2.6 供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加谈判、报价的除外）；

6.1.2.7 供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；

6.1.2.8  供应商近三个月中任意一个月份(不含谈判当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

6.1.2.9  供应商近三个月中任意一个月份(不含谈判当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

6.1.2.10 供应商近三个月中任意一个月份(不含谈判当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

6.1.2.11供应商认为应当提交的其他材料。

6.1.3谈判响应报价表（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

6.1.4 响应报价明细表（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

6.1.5服务要求响应表（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

6.1.6商务条款偏离表（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

6.1.7 拟投入本项目人员汇总表（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

6.1.8按照本文件第三部分 “采购需求”应当提供的证书、承诺、材料（复印件加盖供应商公章）；

6.1.9其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）；

6.1.10（报价人）中小企业声明函等（格式见附件,加盖供应商单位公章）：

如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。

6.2对初次响应文件的格式要求：

6.2.1初次响应文件请用中文表述，应正式打印，并装订成册；

6.2.2初次响应文件必须齐备、完整，不得缺项、漏项，响应文件中除对错误的地方作必要修改外（修改处须加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字），不得有加行、涂抹或改写；

6.2.3为保证初次响应文件的完整性，供应商在响应文件中须对提供资格、资质及资信证明文件复印件装订，并加盖单位公章。

如初次响应文件不符合本文件6.1和6.2条要求，该响应文件将会被判定为无效响应文件。

6.3价格组成：

6.3.1所有价格用人民币表示（含税价）；

6.3.2报价应包括在承包期内服务（施工）所需要的材料费、交通费、管理费、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金等所有相关费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等发生的所有费用及国家规定的所有税费、履行本合同有关的一切费用，采购人不再支付报价之外的任何费用。

6.3.3所有报价应是唯一的，谈判小组不接受任何有选择的报价。如果单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正；只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以总价为准，并修改单价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。

6.4 谈判有效期：谈判截止之日起90日历天。

7.谈判保证金

本项目不需要缴纳谈判保证金。

8.初次响应文件的递交

8.1初次响应文件为一式三份（正本一份、副本二份），并由供应商的法定代表人或其授权代表正式签署。

8.2初次响应文件的正本和副本应用不易破损的信封密封递交，封口处加盖供应商公章并在所有响应文件封面上标明“正本”或“副本”字样及名称。

8.3初次响应文件应于谈判响应文件接收截止时间前送达指定地点，凡逾期或超时送达的响应文件将被拒绝。

8.4 本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

9.谈判小组的组成和职能

为了确保本次竞争性谈判工作的顺利进行，采购人将成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二，谈判小组将在招标代理机构的组织和协调下，独立开展工作，具体职责：

9.1根据采购项目内容要求，制定谈判方案，确定谈判内容和谈判组织形式；

9.2审阅初次响应文件，有权决定供应商是否具有谈判资格；

9.3组织谈判，在谈判的基础上，提出需要供应商澄清、承诺的具体内容，决定经过谈判后进入下一轮谈判和最终报价的供应商名单；

9.4对谈判情况进行综合比较，编写竞争性谈判结果报告，推荐预成交供应商；

9.5在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况可实质性变动采购需求中的技术、服务（施工）要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效报价。

9.6根据法律法规、谈判文件，有权对谈判具体内容和谈判办法进行解释，有权决定处理谈判过程中出现的其它问题。

10.谈判程序

10.1谈判

在响应文件递交时间截止后，招标代理机构组织谈判会议，并宣读公布参加谈判供应商的数量和名单，宣读内容不涉及谈判价格。供应商法定代表人或其授权代表须携带本人身份证原件参加谈判会议。供应商法定代表人或其授权代表未出席谈判会议的，其谈判响应文件将被拒绝。

10.2审阅响应文件

谈判小组负责审阅响应文件，并对有关内容进行审查：

10.2.1对供应商的资格、资质进行审查；

10.2.2对响应文件格式进行审查，主要包括响应文件是否齐全，是否正式打印，是否已正式签署，是否有缺页及漏项，谈判报价是否低于采购预算；

10.3无效响应文件的确认：

供应商有下列情形之一的，视为无效响应文件，取消该供应商进入技术谈判阶段的资格：

10.3.1．响应文件未按规定的期限、地点送达的；

10.3.2．响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

10.3.3．供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加谈判会议的；

10.3.4．供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

10.3.5．不具备谈判文件中规定的资格要求或未按谈判文件规定的要求提供资格证明文件的；

10.3.6．响应文件未按谈判文件规定的内容和要求填写的；

10.3.7．响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.3.8．响应文件中有谈判文件未允许提供的选择性内容的；

10.3.9．不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

10.3.10．不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

10.3.11．不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；

10.3.12．不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

10.3.13．不同供应商的响应文件相互混装的；

10.3.14．不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

10.3.15．项目总报价超过本项目预算或最高限价的；

10.3.16．提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

10.3.17．响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其它实质性要求的；

10.3.18.谈判小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响服务（施工）质量和不能诚信履约的；

10.3.19. 供应商不提供《中小企业声明函》，视为不满足供应商资格要求；

10.3.20.谈判文件改变或者遗漏工程量清单中分部分项工程量清单规定的项目

编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量的；

10.3.21.响应报价高于招标控制价，谈判单位谈判的“分部分项工程量清单计

价表”中的综合单价高于正式招标控制价相对应的“分部分项工程量清单计价表”中的综合单价的；

10.3.22.谈判文件改变或实质性遗漏采购文件（含工程量清单、招标控制价）

中规定的暂列金额、暂估价、采购人自行采购材料单价或数量的；或降低不可竞争费用标准的；

10.3.23.响应报价表格未附上《工程量清单综合单价分析表》、《承包人供应

材料一览表》的；

10.3.24.其他不满足法律法规、谈判文件规定或谈判小组讨论通过确定为无效

标的情形。

10.4谈判小组根据对初次响应文件的审阅情况，决定进入技术谈判阶段的供应商名单。

10.5 进行技术谈判并签署技术谈判纪要（谈判纪要内容必须在该项目政府采购合同中全部体现），主要内容包括：

10.5.1谈判小组与经审查合格的每个供应商分别进行谈判，在谈判中可以对谈判文件中有关技术要求进行调整，并告知每个谈判供应商。供应商也可以就谈判文件中的有关内容向谈判小组进行询问，谈判小组应在不违反有关谈判原则的情况下给予明确解答。解答内容对其他谈判供应商最终报价有影响的，谈判小组应当将此内容告知每个谈判供应商。

10.5.2  对谈判后不能全部满足本文件技术要求的，谈判小组有权拒绝，该供应商不能进入下一轮商务谈判环节。

10.5.3谈判小组根据技术谈判情况集体选择进入第二轮谈判（商务谈判）的供应商名单。

10.6 进行商务谈判，主要内容包括：

10.6.1  谈判小组分别与进入商务谈判的供应商就其总报价、分项报价等进行谈判。

10.6.2  对商务内容明显不能满足要求的，谈判小组有权拒绝。

10.7 最终承诺报价

10.7.1供应商最终承诺报价在服务（施工）要求没有增加，技术参数没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价（即谈判响应文件中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

10.7.2 经过商务谈判能够满足要求的各供应商应于商务谈判结束后在规定的时间内填写报价表向谈判小组密封报出各自的最终承诺报价（报价表须经供应商法定代表人或其授权代表签字确认，否则无效）。报价表及提交截止时间及地点由谈判小组另行通知。

11.评定成交的标准

11.1谈判小组应当从进入商务谈判的供应商中按采购需求、质量和服务均能满足本谈判文件实质性要求，且报价最低的原则确定成交供应商。

11.2如出现两个或两个以上实质性响应谈判文件要求且报价均为最低的供应商，则按首次递交响应文件时签到的顺序进行抽签确定成交供应商。

11.3参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行管理办法》(财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

12.在谈判有效期内，招标代理机构根据谈判小组出具的谈判结果报经采购人确认后确定成交供应商。同时招标代理机构向成交供应商签发成交通知书，并将成交结果公布在“泰州市海陵区政府采购网”上。

13.本项目的合同应在谈判成交通知书发出后30日内签订。

成交供应商非因不可抗力因素未能按本文件谈判结果及其响应文件要求与采购人签订合同的，作自动放弃成交资格处理。

14.有关费用

无论本次谈判过程的做法和谈判结果如何，参加谈判的供应商须自行承担与谈判有关的一切费用。

15.其他说明

供应商必须认真考虑项目实施过程中可能出现的各种情况，一旦成交，采购人将以其最终报价为付款依据，不再额外支付任何费用。

16.履约保证金

本项目缴纳履约保证金金额为成交价的10% 。

履约保证金应当以非现金形式提交，如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。

履约保证金退回：本工程竣工验收合格后，一次性退回全部履约保证金。

第三部分 采购需求

各供应商在响应该项目前和制作谈判响应文件时应仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的培训服务与采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《服务要求响应表》上明示，如不明示的视同完全响应采购要求。

本项目招标具体内容与要求如下：

一、项目概况：

本项目位于泰州市殡仪馆。

二、项目具体需求说明

泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目，包含道路改造、供水改造、设备基础、设备钢结构顶棚等。

具体详见工程量清单及图纸。

工程量清单要求如下：

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）（以下简称“2013版计价规范”）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“2013版计算规范”）以及采购文件中包括的图纸等编制。2013版计算规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；2013版计算规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与采购文件中的响应单位须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是响应报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：详见各专业工程工程量计算规范

1.5 对2013版计算规范中未列的措施项目，采购人可根据建设工程实际情况进行补充。对采购人所列的措施项目，响应单位可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改采购人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

2.响应报价说明

2.1响应报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价:

（1）本采购文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范；

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

（5）采购文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料。

2.2 响应单位应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

2.3 综合单价中应包含采购文件中划分的应由响应单位承担的风险范围及其费用。

2.4 分部分项工程项目和单价措施项目，应根据采购文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，响应单位应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定响应报价的综合单价。

2.5 总价措施项目的金额应根据采购文件及谈判时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费应按照招标工程量清单所列的费率和计算基础确定。

2.6 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；

（5）总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

2.7 规费和税金应按招标工程量清单所列的费率和计算基础确定。

2.8 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，响应单位均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

2.9 谈判总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

2.10 响应报价表格按本工程工程量清单表格要求填写，并应附上《工程量清单综合单价分析表》、《承包人供应材料一览表》。

3.招标控制价

3.1一般规定

3.1.1　国有资金投资的建设工程招标，采购人必须编制招标控制价。

3.1.2　招标控制价应由具有编制能力的采购人或受其委托具有本项目工程造价编制和复核能力的咨询人。

3.1.3　工程造价咨询人接受采购人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受响应单位委托编制响应报价。

3.1.4　招标控制价应根据下列依据编制与复核：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范；

（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

（3）建设工程设计文件及相关资料；

（4）拟定的采购文件及招标工程量清单；

（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；

（8）其他相关资料

3.1.5　当招标控制价超过批准的概算时，采购人应将其报原概算审批部门审核。

3.1.6　采购人应在发布采购文件时公布招标控制价。

3.1.7同一单位工程的项目编码不得有重复，不强制要求同一招标工程的项目编码不得重复。招标控制价的清单编码排序必须与工程量清单编码排序一致，同一标段内多个单位工程的清单编码按单位工程排序。

3.2招标控制价的发布及修正

招标控制价应当在采购文件发布的同时对外公布。响应单位如有疑义，应于谈判截止时间1日前向采购人提出修正要求。

4.合同价款调整

4.1下列事项（但不限于）发生，发承包双方应当调整合同价款：

1)法律法规变化；

2)工程变更；

3)项目特征不符；

4)工程量清单缺项；

5)工程量偏差；

6)计日工；

7)物价变化；

8)暂估价；

9)不可抗力；

10)提前竣工（赶工补偿）；

11)误期赔偿；

12)索赔；

13)现场签证；

14)暂列金额；

15）发承包双方约定的其他调整事项。

4.2工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。

4.3除合同另有约定外，施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。

4.4工程变更

4.4.1因工程变更引起的已标价工程量清单项目发生变化时，应按照下列规定调整：

1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价。

3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人按照本项目招标控制价编制方法计算出该工程量清单的综合单价，然后乘以K值下浮，并报发包人确认后调整。

K值= [中标价-暂列金额-暂估价-甲供材]／[招标控制价-暂列金额-暂估价-甲供材]

4.4.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按下列规定调整措施项目费：

1)单价措施项目变更原则同分部分项工程，按照实际发生变化的措施项目，按第4.4.1条规定确定单价；

2)总价措施项目中以费率报价的，费率不变；

3)总价项目中以费用报价的，按谈判时口径折算成费率调整；

4)原措施费中没有的措施项目，由承包人按第4.4.1条规定提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

4.5工程量清单缺项、项目特征不符的，按照本章第4.4条规定调整合同价款。

4.6计日工

4.6.1发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。

4.6.2采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人应按合同约定提交下列报表和有关凭证送发包人复核：

1)工作名称、内容和数量；

2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

3)投入该工作的材料名称、类别和数量；

4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

5)发包人要求提交的其他资料和凭证。

4.6.3任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。

4.6.4任一计日工项目实施结束后，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并应根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按第4.4条的规定商定计日工单价计算。

4.7发包人与承包人对合同价款调整的不同意见不能达成一致的，只要对发承包双方履约不产生实质影响，双方应继续履行合同义务，直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。

4.8经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

5竣工结算

5.1当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。

5.2竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算文件报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门的工程造价管理机构备案，竣工结算文件作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。

5.3工程竣工结算应根据下列依据编制和复核：

1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范；

2)工程合同；

3)发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款；

4)发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款；

5)建设工程设计文件及相关资料；

6)谈判文件；

7)其他依据。

5.4除合同另有约定外，甲供材料价款扣除的方式如下：

1)结算时甲供材料应按发包人采购材料的加权平均价格（含采购保管费）计入相应项目的综合单价中。承包人退还甲供材料价款时，应按甲供材料实际采购价格（含采购保管费）除以1.01，退给发包人（1%作为承包人的现场保管费）。

2)领料量超出承包人在谈判文件中所报数量时，超出部分的甲供材料由承包人按照发包人采购材料的加权平均价格支付给发包人；领料量少于承包人在谈判文件中所报数量时，节余部分的甲供材料归承包人。

5.5分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据发承包双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的综合单价计算。

5.6措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的金额计算。

5.7其他项目应按下列规定计价：

1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；

2)暂估价应按合同约定方式计算；

3)总承包服务费应依据已标价工程量清单的金额计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的金额计算；

4)索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；

5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；

6)暂列金额应减去合同价款（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。

5.8按质论价费计入招标控制价、响应报价，在采购文件或合同中约定的创建目标后，凭相关证明文件依据合同约定与建设单位结算价款。工程达到合同约定的质量创建目标时，按照达到的质量等次计取按质论价费用；未达到合同约定的质量创建目标时，按照实际获得的质量等次计取按质论价费用；超出合同约定的创建目标时，合同有明确约定的，根据合同的约定确定是否按照实际获得的质量等次计取按质论价费用；合同未明确约定的，由发承包双方协商确定。

5.9工程施工违反环境保护相关规定，受到环保部门处罚的罚款，不属于工程排污费，应由施工单位自行承担。

5.10发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。

三、技术要求：

特别提醒：本工程项目需严格质量要求、严格安全文明施工、严控变更管理，按照建设程序及工程相关规范进行验收！请响应报价时谨慎考虑，审慎报价！

1.供应商成交后，在施工期间，成交供应商应无条件地遵守施工现场的各项规章制度。

2.供应商在采购文件中承诺的项目班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

3.所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、泰州市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

4.供应商拆除的建筑垃圾必须全部在规定时间内按照采购人要求运离现场，运费等相关费用由成交供应商承担。供应商拆卸的旧材料设备归采购人所有，必须全部在规定时间内按照采购人要求运至指定地点堆放。

5.改造材料要求：

本次招标范围内的改造材料均由成交供应商根据本采购文件、施工图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、绿色环保要求和国家规定的技术标准，并且须经采购人或采购人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。

6.成交供应商应对施工质量、安全全面负责，如因供应商原因造成质量、安全事故、供应商承担一切经济法律责任。

7.施工期间，供应商应无条件地接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

8.成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；

9.供应商发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购人提出意见和建议，经采购人认可后方可进行修改；

10.供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程应在隐蔽前24小时前书面通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁赔偿的原则，供应商必须采取切实有效的成品保护措施，并编制相应的成品保护方案报采购人批准同意后组织实施；

11.成交供应商在项目审计时必须按采购人委托的审计单位要求提供所有单据及资料，否则成交供应商自行承担相应责任。

12.响应单位在编制报价文件时需充分考虑因合理组织施工可能增加的费用。中标人在领取中标通知书后7天内须编制切实可行的施工组织设计、交通组织设计向监理、采购人报审。

13.响应单位要充分考虑社会交通干扰等因素，满足道路安全通行需求，费用包干由施工单位在响应报价中自行考虑。包括但不限于交通临时围挡、警示标牌标志、临时红绿灯、交通疏导设施多处多次设置等费用。中标人应确定施工方法，保证施工区域及周边交通正常通行。

14.渣土外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾协调费由中标人自行解决，产生的任何费用由响应单位在响应报价时自行考虑。渣土在场内或场外放置期间。

15.响应单位自行勘察现场，应充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，对施工现场临近建筑物，地下管线构筑物、高压线、树木等保护义务，充分考虑可能涉及到的所有措施费用，结合自身情况自主报价，结算时不作调整。

16.成交单位应自行处理好材料供应、设备供应、土方施工等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由响应单位在响应报价时自行考虑。成交单位须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由成交单位负责赔偿，并承担全部责任。

17.采购人不提供临时设施、材料堆放及土方临时堆场等场地，场内土方：场内土方堆放地点由成交单位自行考虑，场内土方运距由成交单位自行考虑，不计取二次（含）以上土方堆置、二次 （含）以上驳运以及其他相关增加的费用，土方内运产生的所有费用由响应单位结合自身情况自主报价，结算时综合单价（含运距）不作调整。

18.成交单位自行解决施工中与周围居民、行人、单位的矛盾。成交单位应做好防止噪声措施，降低噪声对学生的影响，产生的任何费用由响应单位在响应报价时自行考虑。

19.施工过程中不得污染损坏周边环境，不得对周边环境造成影响，否则一切责任由成交单位承担，由此造成的一切损失由成交单位承担。

20.成交单位充分考虑交叉作业相关因素，并愿意做好相互配合工作，及时移交作业面，无条件服从采购人协调安排。

21.成交单位搭建的临时设施和材料堆场必须服从建设单位和监理单位的统一管理。如成交单位不服从，采购人有权根据项目管理规定对成交单位进行处罚。

22.临时设施的搭建，应满足文明施工要求，成交单位必须根据发包人的要求在发包人规定的时间内拆除临时设施等，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由成交单位承担，清理完成后成交单位须报监理、发包人验收确认；若承包人未按时按要求完成，发包人完成上述工作的，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。

23.施工用电、用水由成交单位装表计量自行解决，发包人仅提供供电接引点、供水接引点，各谈判单位自行勘察现场，根据现场实际情况及施工经验自主报价，费用包含在响应报价中。

13、工程施工所处位置需严格进行扬尘管控，扬尘治理必须达到“六个百分之百”标准，施工单位须按相关部门要求设置防尘等设备，响应单位充分考虑该因素进行报价，不得因扬尘管控延误工期或增加费用。“六个百分之百”标准：围挡封闭百分之百到位；覆盖封闭百分之百到位； 湿法作业百分之百到位；路面硬化百分之百到位；出入清洗百分之百到位；车辆管理百分之百到位。

24.安全生产：

24.1 施工现场内及周边须设置施工围栏，临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等，产生的任何费用由响应单位在响应报价时自行考虑。

24.2 交通疏导措施、交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。

24.3 成交单位要对整个工程的安全负全责，并承担因成交单位安全措施不力造成事故的责任和 因此发生的费用。在工程验收前应向建设单位提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。成交单位必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

24.4施工现场安全文明施工须符合相关规范及上级管理部门要求，如因此造成的工程停工、罚款等损失由承包人自行承担，发包人有权保留追究承包人相关责任的权利。

25.发生须紧急抢修事故，成交单位接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

26.在国家规定的工程合理使用期限内，成交单位确保该项目工程的质量。因成交单位原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

27.施工期间成交单位须无偿提供采购人、监理单位、设计单位及造价咨询单位现场办公室，使用期间水电费由成交单位支付。

28.材料质量检验要求：工程使用的所有材料、设备进场验收及见证取样，必须经建设单位、监理单位、设计单位认可，未经建设单位、监理单位、设计单位认可，成交单位不得擅自使用，否则建设单位有权没收其履约保证金并终止合同，同时承包人须赔偿建设单位实际损失。

29.成交单位不得借资质参加本项目谈判，不得挂靠有资质的单位参加谈判，承包人不得将工程转包或者违法分包。发包人发现成交单位有上述情况，将终止施工合同，责令成交单位立即退场，因此造成的一切损失均由成交单位承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。并上报行政主管部门依法依规处理。

30.工程结算经审核后，核减额超过 10%以上部分，审核费用由施工单位承担，并由建设单位在付款中扣除该费用。

31.中标单位须优先选用原材料和配合比检测数据已接入泰州市预拌混凝土智慧监管平台的混凝土生产企业。

32.成交单位施工过程中，必须严格落实泰州市住房和城乡建设局印发的《泰州市工程质量管理九项措施》(泰建发[2021]211号），确保工程质量。

33.成交单位在施工前须认真核实地上、地下管线资料，调查清楚管线的类型、规格、埋深，做好详细的管线保护方案，对可能破坏的各类管线，结合施工现场及工程施工阶段分别制定相应的应急处理措施，并取得相应管理单位的认可。施工过程中可能发生的管道保护费用，响应单位综合考虑在响应报价中，采购人不再支付任何费用。如因施工单位造成管线破坏，由施工单位负责修复处理，并承担相关费用和责任。

34.成交单位须按照泰建发[2021] 172号“泰州市住房和城乡建设局关于在泰州市区建筑施工行业实施安全生产责任保险的通知”要求购买安全生产责任保险。

35.成交单位负责本项目的施工报建、验收等一切相关手续，确保符合泰州主管单位部门的相关要求。

四、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为 建筑业 。

五、采购项目完工期或交货期

签订合同之日起，至2024年10月20日止。

六、交付、付款及其他

1、合同签订、成交单位进场开工后1个月内，采购人预付签约合同价（扣除暂列金额）的30%（包含安全文明施工措施费）；工程竣工验收合格后且竣工结算经审核确认后付至双方确认价的80%；余款待工程竣工验收合格后满一年一次性付清（此工程所涉及款项皆不计取利息）。每次支付工程款都包含采购人已支付的农民工工资。此工程所涉及款项皆不计取利息。

（因为财政等相关原因不能及时支付的，将延期付款，采购人不承担违约责任）

2、如成交商不能按照约定的工期全部交付本项目，没收其全部履约保证金；

3、成交商所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件、合同及样品要求的，采购人有权拒收。采购人拒收的，成交商应向采购人支付货款总额5%的违约金。

4、在采购文件要求的、成交商承诺的、国家规定的质量保证期内（取三者中最长的期限），如经成交商两次维修或更换，货物仍不能达到质量标准，采购人有权退货，成交商应退回全部货款，并按第3款处理，同时，成交商还须赔偿采购人因此遭受的损失。

5、成交商未按响应文件的承诺提供伴随服务（售后服务）的，应按合同总价款的1%向采购人承担违约责任。

6、成交商应提供的服务：免费咨询、免费培训等所有服务已包括在投标报价中。

7、本办法未尽事宜，经谈判小组集体通过后，形成书面材料，作为本评标办法的补充条款，并按评标办法及补充条款进行采购。

七、投标相关事项说明

1、成交单位应严格执行国家、省、市有关规定以及采购单位指定的执行标准，对泰州市殡仪馆实施专业化的服务。成交单位除按相关规定与采购方签订泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目合同，必须服从招标方的监管考核。

2、成交方在日常服务管理中经营方式为：包干制。

3、成交单位除按相关规定与采购方签订服务合同，必须服从招标方的监管考核。

4、现场踏勘：投标人自行组织踏勘现场，可联系采购人代表。招标供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由招标供应商向采购人查询并自行勘察核实，招标供应商的招标行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受而准备履约合同。

5、所有价格用人民币表示。

- 第四部分 合同条款及格式

以下为采购人与成交供应商签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

建设工程施工合同

（示范文本）

（GF—2017—0201）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 泰州市殡仪馆

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：               。

2.工程地点：            。

3.工程立项批准文号：                。

4.资金来源：           财政              。

5.工程内容：                        。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期： 2024年    月     日（以实际开工令日期为准）。

计划竣工日期： 2024年    月    日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合   国家现行施工质量验收规范要求，验收合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）               (¥             元)，最终金额以结算审计价为准；其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）             (¥            元)；

（2）暂列金额：

人民币（大写）               (¥             元)。

2.合同价格形式：  固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于   2024  年     月       日签订。

十、签订地点

本合同在泰州市殡仪馆签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订后立即生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                               地址：

邮政编码：225300                       邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人： /                         委托代理人： /

电  话：                               电  话：

传  真： /                             传  真： /

电子信箱： /                           电子信箱： /

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书，（2）中标通知书，（3）本合同专用条款，（4）本合同通用条款，（5）投标函及附件，（6）技术标准、规范及有关技术文件，（7）图纸，（8）工程量清单，（9）已标价的工程清单或预算书，（10）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分（11）采购文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：              ；

资质类别和等级：     /                    ；

联系电话：           /                     ；

电子信箱：           /                     ；

通信地址：           /                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：      /                    ；

联系电话：            /                    ；

电子信箱：            /                    ；

通信地址：            /                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.1.3.9  永久占地包括： 为实施工程需永久占用的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括： 为实施工程需临时占用的土地 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行有关房屋建筑和市政工程的标准和规范、规程；建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    。

发包人提供国外标准、规范的份数：     /     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照通用条款执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    开工前      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    肆套        ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套图纸（含图纸会审纪要和设计交底等）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目人员表、投标文件、施工组织设计方案（包括但不限于质量控制、进度控制、施工安全管理、文明施工管理、施工测量控制、施工人员安排及管理架构、施工材料设备进场计划、成品保护措施等）；

承包人提供的文件的期限为：中标通知书发出后10日历天内提供；

承包人提供的文件的数量为：叁套  ；

承包人提供的文件的形式为：纸质书面材料并签字盖章；

发包人审批承包人文件的期限：7 天  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     施工现场      ；

发包人指定的接收人为：   /             。

承包人接收文件的地点：     施工现场        ；

承包人指定的接收人为：    /            。

监理人接收文件的地点：     施工现场        ；

监理人指定的接收人为：    /            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人与管理部门联系并承担费用，其他执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定规划红线内，均为场内交通。规划红线为场内交通和场外交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工便道、场内道路及交通设施均由承包人负责施工、维修、养护，并承担施工、维修、养护费用。承包人必须服从发包人的安排和管理。承包人必须精心组织场内外交通，并承担相关费用，承包人必须指派专人做好交通管理。保证交通安全，严防交通事故的发生。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。否则，发包人有权对因此造成的全部损失追究承包人责任，承包人的保密责任不因本合同解除、无效或到期后而免除。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。否则，发包人有权对因此造成的全部损失追究承包人责任，承包人的保密责任不因本合同解除、无效或到期后而免除。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：无另有约定，按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   不予调整   。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表的姓名：         /       ；

发包人代表的身份证号：         /       ；

发包人代表的职务：             /       ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理与协调工程施工中的重大问题，协调外部工作联系。确认有关工期延误、设计变更、现场签证、工程量、进度款支付、验收检验、竣工验收、竣工结算文件、索赔材料，及发包人另行批准的其它职权。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前壹周内 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：现场临时设施、材料堆放等场地由成交单位自行解决，采购人不参与协调或提供。发包人不提供水、电接入点，施工用水、用电接入费或自发电增加费由施工方承担，其他按采购文件执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保： 否   。

发包人提供支付担保的形式：  /   。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定的验收要求，提前 15 天向监理单位提供完整竣工资料（含声像、影像资料），竣工报告及工程质量保修书，同时向城建档案馆报送完整的竣工资料及竣工图（壹套）壹份（需档案馆审核合格，承包人承担扫描等相关费用），同时向发包人报送完整的竣工资料及竣工图（壹套）壹份和相应的电子档案资料。属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人， 由承包人汇总整理后统一归档。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：按照法律法规和当地竣工验收备案部门的有关规定 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面资料  。

（10）承包人应履行的其他义务：建设单位按约定拨付工程款，并按中华人民共和国国务院令第 724号《保障农民工工资支付条例》有关规定将人工费用直接拨付至农民工工资专用账户。 成交单位应按照中华人民共和国国务院令第 724 号《保障农民工工资支付条例》有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程建设项目农民工工资。承包人必须按国家规定及时支付工人工资，采购人将对成交单位履行前述付款的情况进行监督。采购人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因承包人未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体 性上访事件扣罚成交单位 10 万元，由承包人承担由此产生的一切后果。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：           ；

身份证号：                  ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号： 苏                  ；

建造师执业印章号：   /    ；

安全生产考核合格证书号：   苏建安           ；

联系电话：                ；

电子信箱：        /             ；

通信地址：        /             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包商履行合同所必需的一切权力。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，在保证工程质量、安全、进度的情况下，项目经理每周至少 5 日，每天不少于 8 小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的10% 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金2000元/人•次(人民币) 。经检查发现累计三次以上的，将作为成交单位违约处理；鉴于该情况采购人有权终止合同并另选施工单位，由此造成的一切损失由成交单位承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人更换项目负责人的，发包人扣除承包人履约保证金的40% 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的20%。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人和发包人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10% 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工人员离开现场每月累计不超过5天，应报监理人同意。超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10% 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金1000元/人•次(人民币)。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：法律法规禁止分包的工程。

主体结构、关键性工作的范围：  道路改造部分  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  供水改造、设备基础、设备钢结构顶棚部分   。

其他关于分包的约定： 分包需得到采购单位的书面批准。分包单位需具有相应的资质。因分包产生的各项责任由成交供应商承担。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向承包人移交施工现场之日起。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：银行电汇或网上银行支付、银行保函、保证保险；缴纳金额：中标合同价10%；缴纳期限：合同签订前。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：对本工程施工阶段的质量、进度、造价进行控制，以及对合同、安全、信息和现场进行管理，涉及工期、质量标准、造价变更的需发包人书面确认。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      /       ；

职    务：      /       ；

监理工程师执业资格证书号：     /     ；

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：    /        ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /   。

关于工程奖项的约定： /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：无另有约定，按通用条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 安全无事故。

1）本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2）承包人必须成立项目安全管理小组，所有全部工程施工过程均必须有安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

3）承包人在施工组织安排时，要充分考虑施工条件的影响。施工现场内、外的设置临时交通安全设施。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人按照规定负责施工现场的治安保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和管理工作，承包人对治安防护工作负责，禁止外单位车辆、人员出入工地。施工期间的承包人设置的设施由承包人负责管理和保护。上述事项的费用由承包人承担。其它按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人须编制施工场地治安管理计划，建立健全施工现场治安保卫制度及管理责任制，并制定应对突发治安事件的应急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围工程及设施完好。施工期间乙方必须服从采购人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束，承包人负责清运自身生活、改造拆除等建筑垃圾，保证场地整洁、符合要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按国家规定比例，该费用包含在首次付款中。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、施工期间交通组织及交通安全的保证措施；2、根据合同的要求编写详细的《施工进度计划》（此计划应包括但不仅限于：分部分项工程施工进度安排、精确到以“周”为单位的施工进度时间段），周报、月报、月完成形象化进度、进度计划表各两份，发包人、监理单位各一份；承包人未按时提交上述内容，视为承包人违约一次，每违约一次承包人赔偿发包人伍仟元整，并按监理单位指定要求提交上述内容及整改措施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按通用条款执行 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：无另有约定，按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整申请，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：扣除10000元/天。（该款项从工程款中直接扣除且结算时不予返还。如因承包人原因造成延误工期较多，造成发包人较大损失的，发包人除要求承包人赔偿外，有权依法追究成交单位的相关责任）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：全部的履约保证金 。若履约保证金无法弥补所造成的损失的，承包人须补足。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无另有约定，按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）政府相关部门确认的恶劣气候  ；

（2）其他另行协商                ；

（3）           /                。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

工程使用的所有的材料和设备其规格、数量、品牌必须经建设单位、监理单位、设计单位认可后方可进场使用，如不经建设单位、监理单位、设计单位认可，承包人擅自进场使用的，建设单位有权没收其履约保证金并终止合同，同时承包人须赔偿建设单位实际损失。规格、数量按国家、江苏省和泰州市的相关要求，品牌按采购文件要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，发包人帮助承包人进行协调，但费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     /       。

施工现场需要配备的试验设备：      /      。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /     。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     /         。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 因工程建设的需要，发包人提出的设计变更要求，承包人必须执行。否则视为违约。其他执行合同通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按采购文件执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否。合同履行期间，中标固定单价不得做任何调整。不理会任何调价文件。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                           ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /

对以下材料进行调差：   /

对以下材料不予调差：   /

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除采购文件约定工程价款调整以外的全部风险。

风险费用的计算方法：除采购文件约定工程价款调整以外的全部风险。

风险范围以外合同价格的调整方：除采购文件约定工程价款调整以外的全部风险。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：          /                 。

风险费用的计算方法：         /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /          。

3、其他价格方式：         /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  按照采购文件约定 。

预付款支付期限：   按照采购文件约定   。

预付款扣回的方式：   按照采购文件约定   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /        。

预付款担保的形式为：              /         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等 9 本工程量计算规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：   按照采购文件约定   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款执行  。

（2）发包人支付进度款的期限： 按通用条款执行  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /      。

12.5支付账户

1、账户信息

发包人应将合同价款依照合同约定，支付至合同协议书中约定的承包人账户，账户信息以合同协议书中承包人的开户银行和账号为准。

2、账户变更

合同双方是否能自行变更支付账号：¨是  þ否

如勾选“否”，则变更支付账号，需经原账户开户银行书面同意。

注：承包人账户信息（开户行、账号），在主合同“合同协议书”中有明确表述。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：颁发工程接受证书后 7 天内完成工程的移交  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接受证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：如有，双方另行约定。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为合同价款的万分之十。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行  。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格一周内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：无另有约定，按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：无另有约定，按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按付款方式。

发包人完成竣工付款的期限：按付款方式 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人在收到承包人最终结清申请单后完成审批。承包人承诺及时对工程审计结果进行确认或提出附有佐证材料的有效异议，如因承包人原因逾期未确认审计结果或提出有效异议，影响结算审计进程的，视为认可审计结果，发包人有权直接以审计单位确认的审计结果与承包人进行工程款结算 。

（2）发包人完成支付的期限： 按通用条款执行 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /     ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式:发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后无息返还 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /      。

关于质量保证金的补充约定： 质量保证金不计息  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：（1）工程保修期按相关规范执行，自工程竣工验收合格之日起计。（2）保修期内本合同施工内容出现任何质量、缺陷等问题，由承包方承担维修、更换、退货等所发生的一切实际费用，因工程质量问题造成第三方人身伤害、财产损失的，乙方还应予以赔偿 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 8小时内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    无     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

- 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： /  。

16.2.2 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方约定    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成相应款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： /  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人应为从事危险作业的员工，办理意外伤害保险并支付保险费 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 无另有约定，按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /  。

选定争议评审员的期限： /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式： /  。

其他事项的约定：   /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向   泰州      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   有管辖权的  人民法院起诉。

21. 其他

21.1 围挡设置

承包人应严格按照《泰州市城市建设工程管理中心施工现场示范图集》以及本项目的工程量清单设置围挡。

21.2廉政要求：廉政合同书作为合同首要附件。凡出现违反廉政合同要求的，视同合同违约。一经查实，建设单位将报请行业主管部门依法依规处理，并扣除全部履约保证金作为违约金，如出现影响工程质量、安全的后果、给发包人带来实际损失的，发包人将暂停拨付工程款并依法追责。

21.3承包人更换项目经理的违约责任：由承包人原因变更项目经理的，承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的20%。

合同附件：履约担保格式

按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）中明确的格式递交。

合同附件1：

廉政合同书

（以下简称本工程），合同总价¥              元。由建设单位泰州市殡仪馆（以下简称甲方）负责建设，经招投标，由中标单位                      （以下简称乙方）承揽本工程。根据党和国家关于工程建设领域党风廉政建设和反腐败工作的有关要求，为避免和杜绝各种不廉洁现象的发生，维护好国家、集体的合法权益，确保市级政府投资工程建设高效、优质，特订立如下工程建设廉政合同书，供双方共同遵守执行。

第一条  双方共同遵守的约定

（一）严格遵守党和国家有关法律及上级组织的有关规定。同时严格遵守国家关于市场准入、工程招标投标等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，严格按合同办事。业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理等法律法规。不得假公济私，化公为私，在工程量签证、材料价格审定、工程结算等问题上徇私舞弊。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育和谈心谈话，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的现金、代币购物券、债券股票等有价证券、消费券、购物卡、商品提货单等各类支付凭证和其他贵重物品，不得以任何理由在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不得向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

（五）甲方工作人员不得在逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等方面收受乙方和相关单位的礼金、礼品。

第三条  乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送现金、代币购物券、债券股票等有价证券、消费券、购物卡、商品提货单等各类支付凭证和其他贵重礼品，不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）乙方不准以任何理由接受甲方人员的配偶、子女、亲属、熟人等参与本工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由为甲方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

（五）乙方不得利用逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等方面向甲方及其工作人员赠送礼金、礼品。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本协议第一、二条的，甲方按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条的，乙方按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方报请市建设行政管理部门根据相关规定给予处罚。

第五条  监督检查

本协议由甲乙双方负责监督，或由甲乙双方的上级纪检监察机关对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工交付止。

第七条  本协议作为建设工程施工合同（协议书）的附件，与施工合同（协议书）具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份。

甲方法人代表（签字）：          乙方法人代表（签字）：

甲方单位（公章）：              乙方单位（公章）：

年   月  日

合同附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：  泰州市殡仪馆

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人对所承包项目内所有工程负责质量保修。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；

3．装修工程为     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     年；

5．供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本项目保修期执行国家及泰州市相关文件的要求。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：

地  址：                               地  址：

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

邮政编码：     225300                  邮政编码：

- 第五部分 谈判响应文件格式

（正本/副本）

竞争性谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

分 包 号：

响应单位名称：                                   （盖单位章）

日        期：

评标要素索引表

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 谈判文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| 二 |  |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |

注：1. 供应商应对提交的响应文件标注页码。

2.评标要素索引表的位置应布置在响应文件前面（顺序：响应文件封面后、目录前）。

3.供应商应按上表的格式，对照采购文件中的评审内容，建立起响应文件相关评审内容与页码之间的索引。

- （一）谈判响应承诺书（格式）:

- 谈判响应承诺书

致：泰州市殡仪馆

我们收到你们JSZC-321200-JTGS-T2024-0053号竞争性谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判。同时我公司承诺：

1．我们愿意按照谈判文件的一切要求，提供满足采购要求的服务内容，我公司的响应报价包括完成该标的物的全部内容服务所需要材料费、交通费、管理费、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金等所有相关费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等发生的所有费用及国家规定的所有税费、履行本合同有关的一切费用，采购人不再支付报价之外的任何费用。

2. 如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3. 我们同意按谈判采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后 90天。

4. 我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5. 我们愿意遵守谈判邀请函及采购文件中所列的收费标准。

6. 我们承诺该项谈判在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7. 贵单位的采购文件、成交通知书和本报价响应文件将构成约束我们双方的合同。

8. 我单位保证提交的报价响应文件未涉及第三方的知识产权，我方承诺如有第三方对相关的知识产权提出异议和索赔由我单位负责解决，与采购人无关。

9. 我单位承诺在报价响应文件中提供的证书、资料及相关数据均为真实的，非虚假的；否则，我单位将承担由此造成的一切后果及法律责任。

响应单位全称（加盖公章）：

地址：              电话：      邮编：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- （二）资格证明文件

- 1、关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

泰州市殡仪馆：

我公司   （供应商名称）      参加本次项目（JSZC-321200-JTGS-T2024-0053）政府采购活动前三年内，在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司   （供应商名称）    愿意承担由此而产生的一切后果。

（说明：所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日  期：

2.承诺书（格式）：

- 承 诺 书

（供应商名称）     在此承诺：

1．本单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2. 本单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4. 本单位不存在单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

3、无在建工程投标承诺书（格式）

《无在建工程投标承诺书》

（采购人）：

我单位自愿参加                   （标段名称）的投标活动，并做如下承诺：

1.在本项目的投标活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

2.投标文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

3.无法律、法规及采购文件中规定的限制参加投标的行为。

4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.不与采购人（招标代理）或其他投标人相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他投标人的行为。

7.不向采购人（招标代理）或者评标委员会成员行贿、打招呼，以谋取中标。

8.中标后在采购文件规定的时间内依法与采购人签订合同。

9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

10.本公司拟派往本工程的项目负责人现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理。

11.本公司拟派往本工程的项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

12.投标截止时没有在江苏省建设工程招标网的曝光台、泰州市住房和城乡建设局官网的曝光台上被曝光。

13.不存在处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期的情形。其中，财产被冻结是指，被冻结财产占企业注册资本的 50 %及以上。

如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 3、供应商情况表

- 供应商情况表

单位名称（盖章）

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、____________________________________ 2、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）_________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就        号项目的竞争性谈判活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：__________________________________

职    务：____________________________________

单位名称：____________________________________

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：_______________________

手机号码：_______________________

（注：被授权人身份证复印件请附后，原件随带备查。）

供应商名称（公章）：_____________________________________

日     期：____________________________________

- 5、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

- 供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况（没有的，则无需填写）。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日  期：

（三）谈判响应报价表（格式）：

- 谈判响应报价表

项目名称：泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目

项目编号：JSZC-321200-JTGS-T2024-0053

| 序号 | 项目名称 | 谈判响应报价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目 |  |  |
| 谈判响应报价（人民币大写）： |  |  |  |

说明：供应商未按照本报价表格式进行报价，其响应文件将被拒绝。

谈判响应单位（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

（四）响应报价明细表

- 响应报价明细表（即已标价工程量清单报价表）

已标价工程量清单报价表依据本采购文件第三章“工程量清单要求”，并按照附件提供的工程量清单的格式进行报价，分别填报单价和合价，要求填报完整。

（五）服务要求响应表（格式）：

- 服务要求响应表

项目名称：泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目

项目编号：JSZC-321200-JTGS-T2024-0053

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

注：表格不够可自行延长。

（六）商务条款偏离表（格式）：

- 商务条款偏离表

项目名称：泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目

项目编号：JSZC-321200-JTGS-T2024-0053

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：谈判响应单位的响应文件（除服务条款部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

（七）拟投入本项目人员汇总表（格式）

- 拟投入本项目人员汇总表

项目名称：泰州市殡仪馆公共设施改造工程道路及供水改造等项目

项目编号：JSZC-321200-JTGS-T2024-0053

| 职务 | 姓名 | 身份 证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老 保险 |
| 注：1.职务栏应填写项目负责人（项目经理）的信息。 2.养老保险栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“项目人员”指响应单位针对该项目所配备的服务人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

（八）最终承诺报价文件（格式）：

最终承诺报价文件格式

致：JSZC-321200-JTGS-T2024-0053项目竞争性谈判小组

根据本次谈判情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重声明：

1．我方愿意按照谈判文件的规定及本次谈判的要求，严格履行合同的责任和义务。

2．按照谈判情况，我方提供的服务项目的最终含税总价为：

元（大写）

该费用包括完成全部内容服务所需要人工费、材料费、机械费、管理费、利润、各种规费、税费等所有相关费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等发生的所有费用及国家规定的所有税费、履行本合同有关的一切费用，采购人不再支付报价之外的任何费用。其中各分项报价按照初次响应文件的谈判总报价与最终承诺报价同比例下浮。

3．我方已参加了全部谈判，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．在最终报价后如果我方撤回报价，或在被确定为成交方后不按谈判文件规定签订合同，我方同意接受相关部门及行政主管部门的处罚。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应文件有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

6．我方的报价文件在正式报价后90日内有效。

报价单位全称：

法人代表或其授权代表（签字）：

地址：                 电话：                 邮政编码：

年   月   日

该表在谈判前无需填写，请打印加盖好单位公章随身携带（可以多准备几份备用）， 谈判结束后，按竞争性谈判小组的要求在规定的时间内由法定代表人或授权代理人统一填写递交给谈判小组。

（九）（报价人）中小企业声明函等（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称） ，属于 建筑业   ；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.        （标的名称） ，属于 建筑业   ；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，文件网址如下：

http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm。

本项目采购标的所属行业为 建筑业 。

3、成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

说明：

1、非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

2、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：    年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、非监狱企业不需提供此声明函。

4、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

附件 ：要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

附件 ：其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）