竞争性磋商采购文件

项目名称：泰州市田家炳实验中学综合楼实验室设备采购

项目编号：JSZC-321200-TZLC-C2024-0018

采 购 人：泰州市田家炳实验中学

代理公司：泰州林诚项目管理有限公司

2024年9月

目    录

第一章 竞争性磋商采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 合同条款（格式文本）

第四章 项目需求

第五章 评审方法和评审标准

第六章 响应文件的部分格式

# 第一章 竞争性磋商采购邀请

项目概况 泰州市田家炳实验中学综合楼实验室设备采购的潜在供应商应在泰州市医药高新区雪铁龙路1号梦创中心二楼2006室（或通过邮箱3317004925@qq.com）获取采购文件，于2024年10月18日9点30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-TZLC-C2024-0018

项目名称：泰州市田家炳实验中学综合楼实验室设备采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：196.9747万元（采购包1为112.0167万元；采购包2为84.958万元）

最高限价：196.9747万元（采购包1为112.0167万元；采购包2为84.958万元）

采购需求：

| 分包序号 | 内容 | 预算总价 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 实验室设备采购及安装（物理、生物） | 112.0167万元 |
| 包2 | 实验室设备采购及安装（化学、废水） | 84.958万元 |

本项目分为2个分包，按分包序号顺序进行评审确定成交供应商，每个供应商最多只能中标一个分包，如果供应商已经成为之前分包的成交供应商，则确定排名第二的供应商为该分包成交人，以此类推。

采购内容：实验室设备采购及安装

合同履行期限：合同签订后60日历天内完成

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目的特定资格要求：无。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2024年8月8日至2024年8月14日，每天上午9:00至下午5:00（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：泰州市高新区雪铁龙路1号（梦创中心南楼2楼2006室）或邮箱3317004925@qq.com。

3.方式：（1）现场报名；（2）邮箱报名的发送相关信息（包含项目名称、所报分包、单位名称、联系人、联系电话等信息）。

4.售价：500元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2024-10-18 9:30 （北京时间）

地点：泰州市高新区雪铁龙路1号（梦创中心南楼二楼会议室三）

五、开启

时间：2024-10-18 9:30 （北京时间）

地点：泰州市高新区雪铁龙路1号（梦创中心南楼二楼会议室三）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

无

八、本次磋商采购联系事项

1.采购人信息

单位名称：泰州市田家炳实验中学

单位地址：泰州市海陵区江洲北路298号泰州市田家炳实验中学

联系人：熊老师

电话：18061001196

2.采购代理机构信息

单位名称：泰州林诚项目管理有限公司

单位地址：泰州市高新区雪铁龙路1号（梦创中心南楼2006室）

联系人：王工

联系电话：19951167066

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：19951167066

第二章 供应商须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、采购文件

1.采购文件包括本文件所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.采购文件中的“采购人”是指泰州市田家炳实验中学，“代理公司”是指泰州林诚项目管理有限公司，“供应商”是指参加本项目磋商的供应商。

5.采购文件仅作为本次磋商使用。

三、采购文件的解释

本文件的最终解释权归代理公司和采购人。

四、采购文件的补充或修正

1.在磋商截止时间5日前代理公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足5日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

2.如需对采购文件进行补充或修正，代理公司将在泰州市政府采购网和江苏省政府采购网发布更正公告，该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合代理公司要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

五、响应文件的组成

1.响应函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）。

（2）供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件复印件。

（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）。

（4）供应商法定代表人身份证复印件。

（5）供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）。

（6）供应商近六个月中任意一个月份（不含报价当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件（成立不满一年不需提供）。

（7）供应商近六个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳税收和社会保障的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件。

（8）承诺书（格式见附件）。

（9）供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至响应文件截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）。

（10）采购人要求的特定资质证明复印件（详见“竞争性磋商采购邀请”-“供应商资格要求”）。

3.报价一览表（格式见附件）

4.采购需求响应表（格式见附件）

5.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

6.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。

六、响应文件的制作

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由供应商参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商参与磋商一律以人民币为结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5.响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

6.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，并注明“正本”“副本”字样，密封，同时注明项目名称及编号并加盖公章。

7.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

8.磋商费用自理，参加磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人及代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

七、无效响应文件的确认

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.响应文件未按规定的期限、地点送达的。

2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的。

3.供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的。

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的。

5.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的。

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。

8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的。

9.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的。

10.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的。

11.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

12.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

13.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、报价呈规律性差异的。

14.不同供应商的磋商资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

15.项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算或最高限价的。

16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

17.磋商小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的。

18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

19.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

20.法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 八、磋商、评审

磋商、评审工作由代理公司负责组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

- 1.响应文件的审查

- （1）报价一览表内容与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- （2）正本与副本不符，以正本为准。

- 2.磋商、评审程序

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1）资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商在磋商截止时间前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。

2）符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

（3）磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

（4）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

（5）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效响应。

3. 评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交供应商。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按设计能力的优劣顺序排列。

按分包序号顺序进行评审确定成交供应商，每个供应商最多只能中标一个分包，如果供应商已经成为之前分包的成交供应商，则确定排名第二的供应商为该分包成交人。以此类推。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

注：判定相同品牌产品指的是核心产品，如磋商时出现多家供应商用相同品牌核心产品参加磋商，则按照上述原则执行。

本项目包一的核心产品为实验演示多目仪应用设备；包二的核心产品为智能摇臂升降系统。

4. 评分标准

详见第五章内容。

- 九、确定成交供应商

1.磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求依法确定成交供应商。

2.代理公司在泰州市政府采购网和江苏省政府采购网发布成交结果公告。采购人、代理公司和磋商小组对未成交原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，以书面形式（原件）送达代理公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。代理公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事项的，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.代理公司向成交供应商发放成交通知书。

- 十、采购终止

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

- 十一、磋商保证金

1.本项目不收取磋商保证金。

2.供应商有下列情形之一的，将上报监管部门，由监管部门作出处罚：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的。

（3）除不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

（4）供应商与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通的。

（5）采购文件规定的其他情形。

3.成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的。

（3）拒绝履行合同义务的。

- 十二、签订、履行合同

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.成交供应商非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，代理公司将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

十三、服务费

成交供应商按苏招协【2022】002《江苏省招标代理服务收费指导价》足额支付采购代理服务费收取。上述费用由成交供应商支付，请各供应商在报价时考虑，在领取成交通知书前一次性缴纳给招标代理机构。

十四、落实的相关政策

项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，落实政府采购政策。

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利性单位价格扣除政策

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内的产品，各供应商应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询，并在响应文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：水嘴）

6.落实商品包装、快递包装要求：根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉》及《〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉》的相关政策，供应商对于所投产品的商品包装和快递包装应按照文件要求执行。

7.本项目支持《关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购﹝2023﹞65号）的政策规定。

8.若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

9.本项目专门面向中小企业采购，对符合条件的小微企业不再享受价格扣除政策。

# 第三章 合同条款（格式文本）

（最终以实际签订的合同为准）

项目名称：

采购人：           （以下简称甲方） 住所地：

供应商：           （以下简称乙方） 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州林诚项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 品牌型号及参数 | 产地 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为     （大写）人民币，分项价款在“分项报价”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、储运费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

3.分项报价：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购          （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和最后报价；

（2）技术规格响应表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的产品和服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后     ，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

甲方成立验收小组或聘请第三方验收公司，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项产品性能、技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。若验收不合格，则甲方全部退回乙方的所有产品，乙方除退回预付款还应承担因验收不合格给甲方带来的所有经济损失和法律后果。验收合格后，出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

第八条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具增值税发票。

3.付款方式：______________________________

第九条 违约责任

1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的合同费用；否则，甲方有权解除本合同，且履约保证金不予退还，同时乙方除退回预付款还应承担因验收不合格给甲方带来的所有经济损失和法律后果。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4.其他违约责任约定

第十条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（__）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：               乙方（供应商）：

（盖章）                      （盖章）

代表人：                       代表人：

年 月 日                       年 月  日

户名：

开户银行：

账号：

第四章 项目需求

- 采购内容及具体的参数要求

包1

| 序号 | 设备名称 | 材质及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通设备部分 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格≥3000*700*850mm 须符合以下技术参数及要求： 台面：厚≥25mm的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件不低于纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合≥十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合≥十万次不变形。 | 1 | 张 |
| 2 | PP中水槽 | 内尺寸：≥490*390*290mm 1.实验室专用水槽采用优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性好，在不受外强力作用下，处于-35°-150°均不变形。 2.水槽依据GB/T1634.1-2019标准，负荷变形温度≥85℃。 | 1 | 只 |
| 3 | 教师电源 | 1.交流220V分组控制，每组指示灯指示。 2.配置2组220V符合国标GB/T 2099.1-2021的5孔插座。 3.系统漏电，过载保护。 4.尺寸定制。 | 1 | 只 |
| 4 | ▲实验演示多目设备 | 规格为定制 - 1.产品至少分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android操作系统； - 2.主拍摄像： - ①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲制动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（≥10000次扭力衰减15以内），摄像头外壳采用不低于ABS磨砂材质；立管及横管采用不低于铝合金材质，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小≥1.12um*1.12μm；帧速≥5fps，1080P≥26fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D≥108°；镜头光学总长≥：21.94mm；镜头结构：不低于4G+IR；接口：≥M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：≤5V；最大工作电流：≤300mA； - ②实验光源：白色LED灯光，支持多级调光，一级为≥25%亮度，二级为≥50%亮度，三级为≥100%亮度。 - ③外观和结构：a）产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b）零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%，即≥1600W； 分辨率≥4656*3496；视觉分辨率：≥1000TVL。白平衡：a）在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b）在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，动态范围：动态范围值不小于5，色彩还原误差≤34.8CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤33.3；TL84光源：Max色彩误差≤34.8；像面亮度均匀性≥125.3%；几何失真≤3.0。 - 3.侧拍摄像： - ①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲制动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留；摄像头外壳采用不低于ABS磨砂材质；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小≥1.4 µm x 1.4 µm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：≥21.94mm；镜头结构：不低于4G+IR；接口：≥M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：≤5V；最大工作电流：≤300mA； - ②外观和结构：a）产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b）零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%即≥800W； 分辨率：≥3264*2448；视觉分辨率：≥800TVL。白平衡：a）在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b）在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，动态范围：动态范围值不小于5，色彩还原误差≤35.0CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤34.7；TL84光源：Max色彩误差≤35；像面亮度均匀性≥102.7%；几何失真≤3.0%。 4.电子目镜需满足以下参数：放大倍数：40～5000倍，成像元件：彩色CMOS，尺寸≥1/2.5"(5.70x4.28)；分辨率：≥2592x1944,500万以上像素；信噪比：≥50db；白平衡：自动白平衡；AGC控制：低增益/高增益；逆光补偿：自动/手动；可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。 5.主体结构：整体采用不低于1.5mm&2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 6.产品只需通过USB接入电脑或者智慧黑板，无需任何外接电源； 7.产品应为一体化设计，便于携带及使用。 | 1 | 台 |
| 5 | ▲实验演示多目仪应用设备 | 规格为定制 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放； 性能指标 1.主摄像头直播画面延时<1秒； 2.辅助摄像头直播画面延时<1秒； | 1 | 套 |
| 6 | 教师椅 | 椅背：采用不低于高强度PP+玻璃纤维复合材料背架，升降腰靠 腰靠：可调节腰靠 扶手：PP连体固定扶手 座垫：高回弹中软切割海绵 底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定 气杆：行程≥100mm沉口≥40mm三级气杆 椅脚：≥340mmPP五星脚 椅轮：PA‌聚酰胺活动轮 | 1 | 张 |
| 7 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*1200*760mm 2.实验桌符合GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，台面：采用≥12.7mm厚实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。整体美观协调。台身结构：新型塑铝结构，整体≥1200*600*760mm两张框架对拼。桌腿：采用不低于压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿：壁厚≥3.0mm。下腿：壁厚≥3.0mm。 立柱：壁厚≥1.8mm。前横梁壁厚≥1.3mm。中横梁壁厚≥1.3mm。后横梁壁厚≥1.3mm。加强横支撑件壁厚≥1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗符合GB/T1732-2020标准。尺寸为≥480*290*152mm，壁厚≥3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 3.整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用不低于环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 12 | 张 |
| 8 | 学生凳 | 规格：≥Φ300*450-500mm - 凳面1、材质：采用不低于环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸≥30cm×3cm 3、表面细纹压花，防滑不发光 B.脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；2、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C.脚垫1、材质：采用不低于PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型 D.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度≥5cm。 - 学生凳符合GB/T16422.2-2022标准老化测试要求。 | 48 | 张 |
| 9 | PP仪器柜 | 1.规格：≥1080*540*2100mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11.为保证仪器柜质量及从环保角度保障师生健康，甲醛检测结果：≤0.1mg/L。 | 6 | 台 |
| 10 | 实验室专用洗眼器 | 规格为单眼 洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带限压阀、过滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可实现台上洗眼喷头的关闭以便清除过滤网中的杂质，也可根据供水压力随时调整压力可保证出水均匀柔和，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4 升/分钟并维持冲洗至少 15 分钟。 可供台式 / 壁式安装方式 | 1 | 副 |
| 11 | 水槽柜 | 规格：≥450*600*850mm；水槽采用不低于环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水黏结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成形，加固水槽柜的强度。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 水槽柜符合GB/T 32487-2016标准关于形状和位置公差及外观、理化性能要求，符合GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准中性盐雾试验要求即中性盐雾试验至少10h，检测结果不低于5级。 | 12 | 个 |
| 12 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。本小项属于政府强制采购产品，供应商必须在响应文件中根据《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）要求提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书） | 13 | 套 |
| 13 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于201不锈钢螺帽铜芯，外管是不低于304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 13 | 套 |
| 14 | 下水装置 | 规格：直径≥35mm，长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 13 | 套 |
| 15 | 边柜 | 全木结构，规格约为：L*500*800 台面：采用国产≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，既有螺丝固定，又用胶水高压粘结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 柜体：采用≥18mm厚优质国产环保E1级及以上的三聚氰胺板饰面板，国产优质PVC封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；105°铰链。 | 5.3 | m |
| 16 | 聚酯纤维板 | 规格≥3300*1200mm，九厘板打底，上覆≥9mm聚酯纤维板，不锈钢框包边 | 1 | 块 |
| 17 | 涂鸦书写板 | 规格≥2000*1200mm，铝合金边防爆钢化玻璃白板，通过抗冲击力测试且将磁性、美观性、耐划性融入4mm的薄厚度内，可磁吸 | 1 | 块 |
| 18 | 智能系统控制柜 | 规格大小≥450*170*600mm 1.智能控制柜：内置总电源开关≥1个，漏电保护器≥1个，电源保护器≥1个，单片机控制器及功能扩展模块≥1套，单片机保护模块≥1个、急停控制系统≥1个，工作指示灯系统≥1套，分组控制系统≥3套。 2.规格：≥10寸触摸屏，集中控制系统，至少可执行各分项分页控制功能； （1）照明控制：分组控制整室照明； （2）电源控制：控制学生AC220V电源； （3）吊塔控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 3.内置至少包含精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 台 |
| 19 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用不低于ABS材质，模具一体成型。模块内至少预留高压、低压位置。 | 12 | 个 |
| 20 | 模块储藏装置 | 规格≥400*400*140mm采用不低于ABS材质，不低于圆形设计模具一体成型，四周带LED氛围灯。 | 12 | 个 |
| 21 | 低压电源模块 | 规格在0-30V - 教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥4寸液晶显示电源学生交直流电压 。 3.学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元≦1V，额定电流≦2.5A；禁用直流变交流方波电流电路，冒充交流电。用数字万用表现场测试交流≦30V。 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达≦0.1V，额定电流≦2A。 - 5.一个吊舱上的2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。用数字万用表现场测试电压正负≦24V电压，串联≦48V。 6.一个吊舱有≥2个网络接口，方便随时能上网。 | 24 | 个 |
| 22 | 高压电源模块 | 采用≦220V，多功能安全插座； | 24 | 个 |
| 23 | 灯光照明系统 | 采用≦24V，接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用不低于PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 12 | 组 |
| 24 | 智能升降机构 | 规格大小≥500*450*150mm 采用自动升降牵引装置，牵引轮、牵引绳、壳体，牵引轮转动设置在壳体上，通过挤压轮，挤压轮为可转动设置，牵引轮和挤压轮的边缘分别设置一圈连接槽，牵引绳连接在牵引轮和挤压轮的连接槽中，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力。其牵引绳连接在牵引轮和挤压轮之间，牵引绳被牵引轮和挤压轮夹紧，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力，牵引轮转动时，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间的摩擦力，来驱动牵引绳移动，牵引轮正转、反转，来带动牵引绳伸缩移动，牵引电源升降移动。 | 12 | 套 |
| 25 | 综合布线 | ≥2.5平方电线，用控制220V；≥6平方电线，给学生低压电源供电；≥1平方屏蔽电源线。 | 1 | 项 |
| 26 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆。 | 1 | 间 |
| 27 | 安装辅件 | 定制五金件（不含桁架） | 1 | 间 |
| 28 | 系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试，定制 | 1 | 项 |
| 29 | 顶装安装 | 定制，含原有实验室吊顶拆除及矿棉板恢复以及矿棉板等辅材损耗 | 1 | 项 |
| 30 | ▲教师数码生物显微镜 | 包含但不限于以下功能： 1.放大倍数：40X-1000X。 2.光学系统：无限远色差校正光学系统。 3.目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。 4.观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度，眼点高度调节范围375-428mm。 5.物镜转换器：内倾式不少于5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。 6.聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栅，带暗场、相差附件插口。 7.载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mmX170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程≥78mmX50mm，精度≤0.1mm。 8.调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 9.物镜： 无限远平场消色差物镜：4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 10.照明系统：宽电压输入；大功率高亮度3W LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围不小于3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能；带ECO节能功能；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患。 11.超强续航功能；机身自带type-c接口，支持充电宝给显微镜供电。机身自带标准USB接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电。 12.机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线、充电装置、工具、镜油等物品，以免丢失同时保持桌面整洁。 13.数码成像系统：≥630万像素。传感器尺寸：≥1/1.8。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出； 14.4X物镜成像清晰圆圆直径≥18.5mm、10X物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、20X物镜成像清晰圆直径≥18.5mm，40X物镜成像清晰圆直径≥18.8mm、100X物镜成像清晰圆直径≥18.8mm； 15.齐焦：10→4倍不超过±0.010mm、10→20倍不超过±0.007mm、10→40倍不超过±0.005mm、40→100倍不超过±0.006mm； 16.转换器稳定性≤0.003mm； 17.载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010mm、不重复性≤0.002mm； 18.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm； 19.微调机构空回≤0.003mm； 20.显微镜物镜放大率准确度不超过±0.65%； 21.倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm）≤0.10mm； 22.零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm）≤0.06mm； 23.续航功能：双向充电功能，支持充电宝向显微镜供电，支持显微镜向手机或平板供电； 24.色温调节范围3000K-7000K； 25.智能照明管理系统：配备液晶显示屏、指示当前倍率、色温及亮度，带ECO节能功能和电源指示灯； 26.摄影摄像视场清晰范围不小于90%。 | 1 | 台 |
| 31 | ▲教师用智能数码体视显微镜 | 1.显微镜自带操作系统，而非屏幕带操作系统 2.高变倍比解剖显微镜，至少包含0.7X-5X连续变倍， 3.工作距离≥170㎜，调焦行程≥225㎜， 4.液晶屏幕：IPS≥10寸高清屏（非平板电脑），为保证屏幕的密封性，屏幕不允许带任何接口。 5.智能一体化显微镜，显微镜自带操作系统。至少可实现实时WDR，内建OSD菜单，支持拓展SD卡存储。 6.无需连接电脑，显微镜通过HDMI信号连接显示器、投影仪等就可以通过内置程序完成长度、角度、面积测量； 7.可发射独立的WIFI信号。连接上之后可用手机或者平板浏览显微镜下图像，实现拍照、录像，文字标注；支持WIFI和HDMI两种视频信号同时输出，也可以USB和HDMI两种视频信号同时输出，互不干涉，满足各种教学条件下多信号输出的要求。 8.显微镜数码模块自带存储，不接SD卡与U盘的情况下，可以空间≥10G以上，可以存放≥5万张≥500万高像素图片或者≥10万张≥200万图片或者存放≥300分钟视频，无需花费额外的采购成本； 9.便捷操作面板，显微镜数码模块带电源、拍照、录像物理按键；也可以通过USB鼠标、键盘操作。此外，USB图像采集的同时，也可以SD卡、U盘同时外置扩展存储 | 1 | 台 |
| 32 | ▲学生用数码生物显微镜（含PAD） | 包含但不限于以下功能： - 观察头：铰链式双目观察筒，瞳距调节范围至少包含50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm 2.目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场≥18mm。目镜放大率准确度≤±0.43%，双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。 3.摄像系统：内置数码一体化≥2000万像素无线数码芯片，至少支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率≥1080P，超低延迟（≤200MS），≥1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，至少支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共揽，摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm 4.物镜：平场消色差物镜4倍，成像清晰圆直径≥18.5mm,10倍，成像清晰圆直径≥18.4mm，10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm ；40倍（弹簧） 成像清晰圆直径≥18.5mm。100倍（弹簧、油）成像清晰圆直径≥18.3mm，物镜放大率准确度≤±0.5% 5.转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.002mm 6.移动平台：复合式机械移动载物台≥140×132mm，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围≥76mm（X）×50（Y）mm，读数≤0.1mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.012，不重复性≤0.002.用机械使标本在≥5mmX5mm范围内移动时离焦量≤0.004mm. 7.聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光缆），粗微调同轴调节，粗调行程≥25mm微调最小读数值≤0.002mm，微调空回≤0.003mm 8.电源：宽电压超高亮度≥3WLED光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴应一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象 9.4倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、10倍物镜成像清晰圆直径≥18.4mm、40倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、100倍物镜成像清晰圆直径≥18.3mm。10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm，显微镜目镜放大率准确度≤0.42%。显微镜物镜放大准确率≤±0.5%，微调机构空回≤0.003mm，转换器稳定性≤0.002mm，双目系统左右视场像面中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm 10.载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.01mm、不重复性≤0.02mm. 11.用机械使标本在≥5mmX5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm 12.智能终端：≥10英寸平板，6GB+128GB，WIFI版，分辨率：≥1920X1200，后置摄像系统≥500万像素，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统 - 符合GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准要求。 | 18 | 台 |
| 33 | ▲5G物联显微互动教学设备 | 包含但不限于以下功能： 1.基于5G Wi-Fi全无线架构，稳定性好、传输效率高；教师监看学生动态图像超低延迟，支持远程全分辨率拍照，支持微观观察、宏观观察。可支持≥60个学生端同时在线。 2.安装方便，学生端使用手机或平板电脑扫描二维码即可自行安装App软件。 3.多平台支持，教师端支持windows操作系统，同时教师端支持接入平板进行移动式的互动教学。学生端同时支持Android/IOS/Windows系统。通过手机/平板/电脑各种终端即可实现实验教学。 4.旁观模式：多个终端可作为旁观者同时连接任意一台学生显微镜，与该学生同步获得镜下动态图像，并可进行拍照、测量等，可支持不少于5个旁观者。 5.多用户管理功能，可以分别为不同老师建立独立账户，提供数据管理功能。 6.广播推送功能：教师端可以将自己的计算机屏幕内容广播至所有学生端，进行同屏讲解。可以强制广播（教师端可通过网络给学生端发送强制广播，学生程序进入局域网后，必须进入广播接收状态，无法手动退出）也可以选择广播（教师端可通过网络给学生端发送选择广播协议，学生可以根据自己实际需要，选择或拒绝广播），除此之外，也可以选择黑屏肃静（方便教师端进行肃静）。 7.监看功能：教师端可以在≥1080P分辨率下实时对学生端图形进行监看，图像延迟≤0.2秒，实时反馈镜下图像，图像清晰流畅。至少可选择1X2、2X2、3X3、4X4。也可自定义设置行和列，比如3*4,4*8,5*8等画面进行监看，确保在一个屏幕上监看所有学生画面。也可选择某个学生的显微镜下图像进行一间放大监看。 8.嵌入式数字切片功能：数字切片教学系统嵌入在互动交互系统中，无需单独启动数字切片教学系统软件，即可实现数字切片系统教学；同时，也提供免费的基于互联网访问的教学切片库，切片种类多，个数多，满足日常教学使用。 9.实验记录功能：教师可以随堂分步骤布置实验，学生可以分步骤提交实验图片和文字，老师可以对单个学生实验进行查看、驳回、评分，也可对多个学生实验进行查看、驳回、评分，学生可以实时查看成绩，也可以将本次实验的所有同学的成绩一键导出。 10.文件分发功能：教师端随时分发教学资料、作业。支持文件断点续传，防止文件丢失。 11.即时通讯功能：学生与教师之间可以互发消息，消息内容可以图片、文字、标注。 12.课堂练习（考试系统）功能：集成课堂练习系统。老师下发试卷，学生实时答题，自动阅卷（客观题），自动统计学生的成绩。 13.多语教学功能：可以中英文等语言一键切换，多语教学。 14.状态显示：教师端可实时显示学生连接状态（连接数/总数）、微观连接状态（连接数/总数）、宏观连接状态（连接数/总数）、疑问学生状态、未读消息数。 | 1 | 套 |
| 34 | 显微数字切片组块 | 包含但不限于以下功能： 1.依据国家新课改普教生物教材的教学要求，完整收录现行教材涉及显微镜教学的全套切片，能同时满足教师演示和学生实验的不同需求，切片显示的组织结构典型清晰，图像颜色均匀自然，同时数字切片资源库的图像由教育界名师对切片结构进行标注，并经专家审核，确保切片的专业性和科学性，更有助于学生准确地认识切片中的微观结构，提高实验教学效率。 2.将传统显微镜与数字切片互动教学和学习，既注重了学生的操作能力，也培养了学习的简便性与兴趣性，既方便教学课件制作，教师可随心所欲地发挥制作空间，灵活方便，方便规划建立精品课程。 3.至少满足系统支持C/S、B/S模式部署，可以手机、平板、电脑可以从本地局域网、校园网、Internet等网络上远程自主学习，也可以开展跨地域的远程教学模式，激发探究热情，实现教育方式的多样化。 4.显微虚拟数字切片系统与数码显微镜视频系统实现无缝结合，数码显微镜实时视频上可叠加图形、文字、图片、PPT/WORD/EXCEL、FLASH及多媒体视频和数字切片等。 5.使用中无需实物切片，解决了实物切片的丢失、褪色、损坏问题，减少经费投入。 6.支持模拟显微镜视场进行观察，让学生有身临其境，实时操作之感受；支持模拟显微镜物镜固定倍率观察，不低于四组固定倍率为：4倍、10倍、20倍、40倍，至少支持1X-100X无级缩放。 7.至少满足学生可自主学习并对切片内容进行标注、注解、测量长度、周长、面积等，并生成实验报告。 8.电子地图导航，至少提供数字切片全图缩略预览，并可快速定位目标区域。 9.知识点导航，点击知识点可快速定位到数字切片相应的倍数和位置。 10.丰富的课件资源包：至少提供教案、课件、图库、术语、试题等丰富的分类资源，提高了教学效率，让老师用最少时间教学收获最理想的教学效果。同时也为学生复习、自学提供了丰富的资源。 提供常用数字切片≥90片。 | 1 | 套 |
| 35 | ▲教师端专业图像分析设备 | 包含但不限于以下功能： 1.图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔、定时捕捉、录像。 2.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、生成报告 3.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、自定义滤波器。 4.校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆（3点）、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 5.图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标放大缩小、填充孔洞、中值滤波等。 6.手动分割功能、自动颗粒计数。 | 1 | 套 |
| 36 | ▲学生端图 像分析设备 | 包含但不限于以下功能： 1.物联显微互动教学系统学生端通过外网下载应用，可实时进行在线升级。 2.学生端支持一键实时记录课堂重要内容。 3.具有听课效果反馈系统 4.实验记录功能：学生可以分步骤提交实验图片和文字，教师评分后可以实时查看成绩。 5.可以与老师单独进行图文交流，教师端会保存所有图像资料到相应学生文件夹，方便资料的管理。 6.宏观图像保存：智能手机或平板随时拍照保存和提交。 7.微观图像保存：智能手机或平板实时显示显微镜下高清图像，随时拍照保存和提交。 8.软件系统界面具备：微观观察、宏观观察、即时通信、实验记录、广播教学、课堂练习等功能模块。 | 18 | 套 |
| 37 | 教师端主控设备 | 处理器核心数：≥10核心；线程数：≥16线程；三级缓存：≥18MB/≥16G内存/≥1TB SSD硬盘/≥ 1000MB 网卡/≥23寸高亮液晶屏/≥WiFi6无线网卡/windows专业版 | 1 | 台 |
| 38 | 无线网络系统集成 | 1.高性能无线路由AP 1套≥：2.4GHz支持不低于2x2IEEE802.11n协议，最高速率≥400Mbps，5GHzBand4至少支持2x2 IEEE 802.1lacWave2 MU-MIMO，最高速率≥867MbpS，5GHzBand1支持4x4 IEEE 802.1lacWave2 MU-MIMO ，最高速率1733Mbps，提供不少于8路空间流，3个独立信道。 2.路由控制器不少于1套：端口5xGE+1xUSB，本地供电 ≥12v DC（按需配置） | 1 | 套 |
| 39 | 室内地上给排水管对接 | 给水采用优质专用PP-R上水管，排水采用优质PVC曲形管连接。 | 1 | 室 |
|  |  | 二、生物准备室一 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 材质及技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | 普通设备部分 |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格≥3600*1200*800mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R≥15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。 4.拉手：折弯拉手，与柜门一体，美观大方 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽屉：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪声； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |
| 2 | 双面试剂架 | 规格≥2700*300*750mm 1.全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架≥1.0mm冷轧钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm。 4.层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 3 | L型教师工作台 | 规格：主台：≥1400*600*780mm/副台：≥1350*400*650mm 主台：台面采用优质国产≥25mm厚不低于E1级三聚氰胺板，优质国产PVC封边条封边，避免甲醛排放。 副台：副台台面及下部柜体分别采用优质国产≥25mm厚及≥18mm厚不低于E1级三聚氰胺板，优质国产PVC封边条封边，避免甲醛排放，国产优质五金连接件连接。 台身钢架采用≥30*60*1.5mm扁管焊接而成的钢架，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，喷涂工艺先进，无气泡、无砂眼，底部设可调节脚垫；三节静音滑轨及阻尼铰链。 | 1 | 张 |
| 4 | 实验员椅 | 常规 椅背：不低于高强度PP+玻璃纤维复合材料的背架，升降腰靠 腰靠：可调节腰靠 扶手：PP连体固定扶手 座垫：高回弹中软切割海绵 底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定 气杆：行程≥100mm沉口≥40mm三级气杆 椅脚：≥340mmPP五星脚 椅轮：PA‌聚酰胺活动轮 | 3 | 张 |
| 5 | PP中水槽 | 内尺寸：≥490*390*290mm - 实验室专用水槽采用优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性好，在不受外强力作用下，至少满足处于-35°～150°均不变形。 - 2.水槽依据GB/T1634.1-2019标准，负荷变形温度≥85℃。 | 1 | 只 |
| 6 | 三联高低位水嘴 | - 主体材质为加厚不低于H63铜管，直管管径≥26mm，整体高度≥585mm，臂管管径≥22mm，鹅颈管径≥19mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm，距离鹅颈主管≥160mm，双柄间距≥245mm，双柄出水嘴距离台面≥≥113mm，进水接管长度≥60mm，为加厚H63铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，表面中性盐雾试验停留24小时后无明显变化。 3.主体材料碳含量≥0.02，力学性能测试拉伸强度≥531MPa，布氏硬度达≥127HBW. 4.水龙头开关寿命：采用高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过≥67万次以上寿命试验后，通道过水无渗漏，密封性能符合GB/T24128-2018标准要求。 - 本小项属于政府强制采购产品，供应商必须在响应文件中根据《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）要求提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书） | 1 | 套 |
| 7 | PP仪器柜 | 1.规格：≥1080*540*2100mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配不少于两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体至少预留通风系统，方便学校根据需要可以与通风管路连接。 | 10 | 台 |
| 8 | 室内地上管线对接 | 规格：≥DN25mm ≥DN25阻燃线管；≥2.5平方线材，对接到位。 | 1 | 间 |
| 9 | 给、排水系统对接 | 型号：ф≥20；≥DN50 给水：采用PPR复合管。排水：使用符合国标GB/T 5836.2-2018标准优质UPVC专用排水管。对接到位 | 1 | 间 |
|  |  | 三、生物药品室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 材质及技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | 普通设备部分 |  |  |
| 1 | 实验台 | 规格≥2800*750*800mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板制作，边缘加厚至≥24mm，四角倒R≥15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。 4.活动柜拉手：不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.水槽侧柜体及活动柜门板及抽面：采用优质钢板，保证两层双面都喷涂处理； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪声； 10.桌脚：钢材质脚架，简洁美观。 | 1 | 张 |
| 2 | L型教师工作台 | 规格：主台：≥1400*600*780mm/副台：≥1350*400*650mm 主台：台面采用优质国产≥25mm厚，不低于E1级三聚氰胺板，优质国产PVC封边条封边，避免甲醛排放。 副台：副台台面及下部柜体分别采用优质国产25mm厚及18mm厚，不低于E1级三聚氰胺板，优质国产封边条封边，避免甲醛排放，国产优质五金连接件连接。 台身钢架采用≥30*60*1.5mm扁管焊接而成的钢架，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，喷涂工艺先进，无气泡、无砂眼，底部设可调节脚垫；三节静音滑轨及阻尼铰链。 | 1 | 张 |
| 3 | 实验员椅 | 椅背：不低于高强度PP+玻璃纤维复合材料背架，升降腰靠 腰靠：可调节腰靠 扶手：PP连体固定扶手 座垫：高回弹中软切割海绵 底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定 气杆：行程≥100mm沉口≥40mm三级气杆 椅脚：≥340mmPP五星脚 椅轮：PA‌聚酰胺活动轮 | 2 | 张 |
| 4 | PP中水槽 | 内尺寸：≥490*390*290mm - 实验室专用水槽采用优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性好，在不受外强力作用下，处于零下35°～零上150°均不变形。 - 2.水槽依据GB/T1634.1-2019标准，负荷变形温度≥85℃。 | 1 | 只 |
| 5 | 三联高低位水嘴 | - 主体材质为不低于加厚H63铜管，直管管径≥26mm，整体高度≥585mm，臂管管径≥22mm，鹅颈管径≥19mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm，距离鹅颈主管≥160mm，双柄间距≥245mm，双柄出水嘴距离台面≥113mm，进水接管长度≥60mm，为加厚H63铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 - 本小项属于政府强制采购产品，供应商必须在响应文件中根据《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）要求提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书） | 1 | 套 |
| 6 | PP药品柜 | 1.规格：≥1080*540*2100mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配不少于两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体至少预留通风系统，根据需要可以与通风管路连接。 | 16 | 台 |
| 7 | 室内地上管线对接 | 规格：≥DN25mm ≥DN25阻燃线管；≥2.5平方线材，对接到位。 | 1 | 间 |
| 8 | 给、排水系统对接 | 型号：ф≥20；≥DN50 给水：采用PPR复合管。排水：使用符合国标GB/T 5836.2-2018标准优质UPVC专用排水管。对接到位 | 1 | 间 |
|  |  | 四、物理仪器药品室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 材质及技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | 普通设备部分 |  |  |
| 1 | 中央台 | 规格：≥3600*1200*800mm 1.全钢结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R≥15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：折弯拉手，与柜门一体，美观大方 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪声； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 11.中央台含不少于2组塔式教师实验电源 | 1 | 组 |
| 2 | L型教师工作台 | 规格：主台：≥1400*600*780mm/副台：≥1350*400*650mm 主台：台面采用优质国产≥25mm厚不低于E1级三聚氰胺板，优质国产封边条封边，避免甲醛排放。 副台：副台台面及下部柜体分别采用优质国产25mm厚及18mm厚不低于E1级三聚氰胺板，优质国产封边条封边，避免甲醛排放，国产优质五金连接件连接。 台身钢架采用≥30*60*1.5mm扁管焊接而成的钢架，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，喷涂工艺先进，无气泡、无砂眼，底部设可调节脚垫；三节静音滑轨及阻尼铰链。 | 2 | 张 |
| 3 | 实验员椅 | 椅背：采用不低于高强度PP+玻璃纤维复合背架，升降腰靠 腰靠：可调节腰靠 扶手：PP连体固定扶手 座垫：高回弹中软切割海绵 底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定 气杆：行程≥100mm沉口≥40mm三级气杆 椅脚：≥340mmPP五星脚 椅轮：PA‌聚酰胺活动轮 | 4 | 张 |
| 4 | PP仪器柜 | 1.规格：≥1080*540*2100mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配不少于两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体至少预留通风系统，根据需要可以与通风管路连接。 | 10 | 台 |
| 5 | 室内地上管线布设 | 型号：≥DN25mm ≥DN25阻燃线管；≥2.5平方线材，含墙面线管布设，地面线管布设。 | 1 | 间 |
| 6 | 室内地上管线对接 | 型号：≥DN25mm ≥DN25阻燃线管；≥4、≥2.5平方线材，对接到位。 | 1 | 间 |
|  |  | 五、物理实验室四（力学） |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 材质及技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | 普通设备部分 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格≥2400*700*850mm 须符合以下技术参数及要求： 台面：厚≥25mm的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件不低于纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合≥十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合≥十万次不变形。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*1200*760mm 2.实验桌符合GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，台面：采用≥12.7mm厚实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。整体美观协调。台身结构：新型塑铝结构，整体≥1200*600*760mm两张框架对拼。桌腿：采用不低于压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿：壁厚≥3.0mm。下腿：壁厚≥3.0mm。 立柱：壁厚≥1.8mm。前横梁壁厚≥1.3mm。中横梁壁厚≥1.3mm。后横梁壁厚≥1.3mm。加强横支撑件壁厚≥1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗符合GB/T1732-2020标准。尺寸为≥480*290*152mm，壁厚≥3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 3.整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用不低于环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 12 | 张 |
| 3 | 学生凳 | 规格：≥Φ300*450-500mm - 凳面1、材质：采用不低于环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸≥30cm×3cm 3、表面细纹压花，防滑不发光 B.脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；2、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C.脚垫1、材质：采用不低于PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型 D.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度≥5cm。 学生凳符合GB/T16422.2-2022标准老化测试要求。 | 48 | 张 |
| 4 | PP仪器柜 | 1.规格：≥1080*540*2100mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配不少于两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体至少预留通风系统，根据需要可以与通风管路连接。 | 6 | 台 |
| 5 | 实验演示多目设备 | 1.产品至少分为主拍摄像及侧拍摄像，至少支持Windows XP/7/8/10及Android操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲制动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（≥10000次扭力衰减15以内），用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用不低于ABS磨砂材质；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小≥1.12um*1.12μm；帧速≥5fps，1080P≥26fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D≥108°；镜头光学总长：≥21.94mm±0.5mm；镜头结构：不低于4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：≤5V；最大工作电流：≤300mA；②实验光源：白色LED灯光，支持多级调光，一级为≥25%亮度，二级为≥50%亮度，三级为≥100%亮度。 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲制动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用不低于ABS磨砂材质；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小≥1.4 µm x 1.4 µm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D≥108°；镜头光学总长：≥21.94mm±0.5mm；镜头结构：不低于4G+IR；接口：≥M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：≤5V；最大工作电流：≤300mA； 4.电子目镜需满足以下参数：放大倍数：40～5000倍，成像元件：彩色CMOS，尺寸≥1/2.5"(5.70x4.28)；分辨率：≥2592x1944,500万以上像素；信噪比：≥50db；白平衡：自动白平衡；AGC控制：低增益/高增益；逆光补偿：自动/手动；可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。 5.主体结构：不低于整体采用≥1.5mm&2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 6.产品只需通过USB2.0接入电脑或者智慧黑板，无需任何外接电源； 7.产品应为一体化设计，便于携带及使用。 | 1 | 台 |
| 6 | 实验演示多目仪应用设备 | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放； 性能指标 1.主摄像头直播画面延时<1秒； 2.辅助摄像头直播画面延时<1秒。 | 1 | 套 |
| 7 | 教师椅 | 椅背：不低于高强度PP+玻璃纤维复合材料背架，升降腰靠 腰靠：可调节腰靠 扶手：PP连体固定扶手 座垫：高回弹中软切割海绵 底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定 气杆：行程≥100mm沉口≥40mm三级气杆 椅脚：≥340mmPP五星脚 椅轮：PA‌聚酰胺活动轮 | 1 | 张 |
| 8 | 边柜 | 全木结构，规格：L*500*800mm 台面：采用国产≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，既有螺丝固定，又用胶水高压粘结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 柜体：采用≥18mm厚优质国产环保不低于E1级三聚氰胺板饰面板，国产优质PVC封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；105°铰链。 | 6.4 | m |
| 9 | 聚酯纤维板 | 规格：≥2200*1200mm 九厘板打底，上覆≥9mm聚酯纤维板，不锈钢框包边 | 2 | 块 |
| 10 | 涂鸦书写板 | 规格：≥2000*1200mm 铝合金边防爆钢化玻璃白板，通过抗冲击力测试且将磁性、美观性、耐划性融入4mm的薄厚度内，可磁吸 | 1 | 块 |
| 11 | 智能系统控制柜 | 规格：≥450*170*600mm 1.智能控制柜：内置总电源开关不少于1个，漏电保护器不少于一个，电源保护器不少于1个，单片机控制器及功能扩展模块不少于1套，单片机保护模块不少于1个、急停控制系统不少于1个，工作指示灯系统不少于1套，分组控制系统不少于3套。 2.规格：≥10寸触摸屏，集中控制系统，至少可执行以下各分项分页控制； （1）照明控制：分组控制整室照明； （2）电源控制：控制学生AC220V电源； （3）吊塔控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 3.内置至少包含精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 台 |
| 12 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用不低于ABS材质，模具一体成型。模块内至少预留高压、低压位置。 | 13 | 个 |
| 13 | 模块储藏装置 | 规格：≥400*400*140mm 采用不低于ABS材质，采用不低于圆形设计模具一体成型，四周带LED氛围灯。 | 13 | 个 |
| 14 | 低压电源模块 | 规格：0-30V - 教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用大于4寸液晶显示电源学生交直流电压 。 3.学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元大于1V，额定电流≤2.5A；禁用直流变交流方波电流电路，冒充交流电。用数字万用表现场测试交流≤30V。 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率≤0.1V，额定电流≤2A。 5.一个吊舱上的2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。用数字万用表现场测试电压正负≤24V电压，串联≤48V。 6.一个吊舱有≥2个网络接口，方便随时能上网。 | 26 | 个 |
| 15 | 高压电源模块 | 采用≤220V，多功能安全插座； | 26 | 个 |
| 16 | 灯光照明系统 | 规格：≤24V 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线不少于1组，灯罩采用不低于PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 13 | 组 |
| 17 | 智能升降机构 | 尺寸大小≥500*450*150mm 采用自动升降牵引装置，牵引轮、牵引绳、壳体，牵引轮转动设置在壳体上，通过挤压轮，挤压轮为可转动设置，牵引轮和挤压轮的边缘分别设置一圈连接槽，牵引绳连接在牵引轮和挤压轮的连接槽中，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力。其牵引绳连接在牵引轮和挤压轮之间，牵引绳被牵引轮和挤压轮夹紧，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力，牵引轮转动时，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间的摩擦力，来驱动牵引绳移动，牵引轮正转、反转，来带动牵引绳伸缩移动，牵引电源升降移动。 | 13 | 套 |
| 18 | 综合布线 | ≥2.5平方电线，用控制220V；≥6平方电线，给学生低压电源供电；≥1平方屏蔽电源线。 | 1 | 项 |
| 19 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆。 | 1 | 间 |
| 20 | 安装辅件 | 定制五金件（不含桁架） | 1 | 间 |
| 21 | 系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试，定制 | 1 | 项 |
| 22 | 顶装安装 | 定制，含原有实验室吊顶拆除及矿棉板恢复以及矿棉板等辅材损耗 | 1 | 项 |
| 23 | 采集器 | - 1.采集器至少内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，不少于四路采样频率≥80K（单路≥20K）。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。至少支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行不少于四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 - 6.采集器可通过更换有线接口或无线接口实现有线通信和无线通讯两种数据通讯方式；满足采集器可支持级联，各路通道采样频率≥20K，满足至少可同时连接≥10通道声波/声级传感器测量声音的波形。 | 1 | 台 |
| 24 | 传感器转接模块 | 至少满足两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 2 | 只 |
| 25 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 2 | 只 |
| 26 | 传感器数据显示模块（通用） | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带≥1.77寸彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（≥3.6V）供电。 6.模块具备保存≥7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.至少二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 2 | 只 |
| 27 | ▲微电流传感器 | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：≤0.01μA。 2.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 28 | ▲三维磁感应强度传感器 | 1.量程：-50mT~+50 mT；分度：≤0.01 mT。 2.至少可测量三个方向磁感应强度大小，可显示分值和合值。 3.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 29 | 力传感器 | 1.量程：-20N~+20N；分度：≤0.01N。 2.传感器至少满足手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 30 | 微力传感器 | 1.量程：-2N~+2N；分度：≤0.001N。 2.传感器至少满足手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 31 | ▲位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分度：≤1mm。无测量盲区。 2.至少由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器至少易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 对 |
| 32 | 光电门传感器 | 1.分度：≤2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器至少支持Windows、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 33 | 声波/声级传感器 | 1.声波频率测量范围：20Hz~20kHz。 2.声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：0.1dB。 3.传感器至少可满足通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.至少可满足同时无线接入≥4只声波传感器，可观察到≥4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器至少支持Windows、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 34 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃。 2.至少配置有不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 3 | 只 |
| 35 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：≤0.1 kPa。 2.至少可用于直接测量气体的绝对压强，配件：≥20mL注射器。 3.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 36 | 加速度传感器 | 1.量程-50m/s2~+50m/s2，三维； 2.至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯两种工作方式； 3.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 |
| 37 | 相对光照度分布传感器 | 1.用于测量平面内的相对光照度分布，测量范围≥60mm，分度：≥12点/毫米。 2.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式两种工作方式。 3.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 |
| 38 | 一体式位移传感器 | 1.量程：0.15m～6m，分度：≤1mm。 2.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯两种工作方式。 3.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 只 |
| 39 | 多量程电流传感器 | 1.至少满足三种量程： 测量范围：-3A~+3A；分度：≤0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：≤1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：≤0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器至少满足自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 40 | 多量程电压传感器 | 1.至少满足三种量程： 量程1：-20V~+20V、分度：≤0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：≤0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：≤0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器至少满足自带硬件选择挡位，按钮切换量程。 3.至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，可实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 41 | ▲数字静电实验器 | 1.测量范围：±100nC，分辨率：1nC。 2.产品尺寸：≥11cm*11.4cm*2.8cm，偏差不大于0.5cm。 3.传感器自带≥5英寸液晶屏一体化设计，屏幕尺寸偏差不大于0.2英寸。 4.自配锂电池供电，带电量≥1100mAh。 5.配专用充电器、静电器底座、无线接收器、专用软件、导电小球（直径不小于0.5cm）。 6.至少可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能。 7.输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机进行同步通讯显示，断电后数据无丢失。 8.至少可完成静电感应、电荷守恒等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验。 | 1 | 套 |
| 42 | 日照辐射传感器 | 测量范围：0W/m2~1500W/m2；分度：≤1W/m2。用于测量光谱在320nm~1100nm范围内的太阳辐射强度。可配合8.0传感器数据显示模块使用，至少支持采集器的有线通信/无线通讯方式，或接驳无线发射B与移动终端设备无线通讯。 | 1 | 只 |
| 43 | 红外温度传感器 | 测量范围：-70℃~+380℃；分度：≤0.1℃，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 44 | G-M传感器 | 测量范围：0~40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数，至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 1 | 只 |
| 45 | 频率传感器 | 测量范围：1Hz~1MHz；分度：≤1 Hz，用于测量交流电压信号。至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 1 | 只 |
| 46 | 交流电压传感器 | 测量范围：0～36V；分度：≤0.1V。用于测量交流电压的有效值，至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 注意：本传感器所测电压需在安全电压（≤36V）范围内，严禁测量220V交流电压 | 1 | 只 |
| 47 | 交流电流传感器 | 测量范围：0～2A；分度：≤0.01A。用于测量交流电流的有效值，至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 注意：本传感器所测电压需在安全电压（≤36V）范围内，严禁测量220V交流电流 | 1 | 只 |
| 48 | 电子罗盘传感器 | 测量范围：0~359°；分度：≤1°，至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 |
| 49 | 附件 | 1.至少含USB通讯线不少于1条、转接器≥4只、传感器线≥4条； 2.两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、方便教学； 3.技术资料需至少包含产品实验案例； | 1 | 套 |
| 50 | 铝合金箱 | 至少由铝合金主架、铝塑板面构成，内设不低于隔断海绵内衬。 | 1 | 套 |
| 51 | ▲实验汇总设备 | 根据实验教学需求及学生的认知心理特征，至少提供中学版物理、化学、生物专用软件和通用软件；专用软件至少采用了图形化的设计理念，软件平台里面至少包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行；软件无须设置参数自动检测传感器，并至少提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件至少具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件至少内设可调整采样频率范围是0.1～20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件至少可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；至少提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。 | 1 | 张 |
| 52 | ▲智能力盘实验器 | 1.至少有力/倾角传感器（双测量传感器须一体化设计，测量范围至少包含：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：≤0.01N/0.1°； 2.直柄式结构，同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值； 3.至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式）、精密力盘、挂臂、固定装置组成； 4.与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 | 1 | 套 |
| 53 | 多用力学轨道 | 1.基本配置：含≥1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台； 2.弹簧不少于两根、≥50克配重片不少于四块、挡光片不少于四片（宽度至少有2、4、6、8cm）； 3.轨道座架一套、L型挂架不少于两个及I型支架不少于四个、滑轮不少于一套、小车收集器不少于一套； 4.小沙筒及不少于4个≥5克配重块一组、小车缓冲装置不少于一套、碰撞弹簧圈不少于两个； 5.紧固件不少于一套，受迫振动配套策动源不少于一套。 | 1 | 套 |
| 54 | 智能机械能守恒实验器 | 1.至少由铝合金底座、合金机械能实验板、释放器、圆柱型摆、固定臂、螺栓等构成。 2.实验器固定装置上的USB口与计算机可通过USB数据线建立通讯。 3.释放装置至少可固定及释放摆锤，摆锤落下后可以被收纳装置接收住。 4.软件表格中显示挡光片高度依次包含但不限于≥0.15m、≥0.12m、≥0.09m、≥0.06m、≥0.03m、0m，显示挡光片宽度d≤0.01m、物体质量M≤0.03kg。 5.软件可记录摆锤通过不同高度挡光片时的速度，计算出摆锤位于不同挡光片位置时的动能、势能与机械能并绘制相应的曲线变化。 | 1 | 套 |
| 55 | 斜面上力的分解实验器 | 1.至少由主架和环形重物块构成。 2.环形物块质量：≥78g±5g。 3.外形尺寸：≥389mm*71mm*261mm(±5mm)。 4.标尺角度包含但不限于：0、30、45、60、90。 5.至少内置力传感器连接滚轴转动自如。能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。 | 1 | 套 |
| 56 | 机械能守恒实验器I | 1.至少由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、蝶形螺栓、通用螺栓构成。 2.主板标尺刻度至少有：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；副板标尺刻度至少有：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm。 3.光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置。 4.光电门传感器固定臂长≥454mm ±2mm。 5.磁铁夹固定臂长≥404 mm ±2mm。 6.摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：≥8mm±0.5mm，质量：≥8.2g±0.5g。 7.定位挡片，能够准确定位，精确改变摆长。 8.测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位。 9.与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。 | 1 | 套 |
| 57 | 环形线圈 | 1.环形线圈至少满足高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽； 2.至少与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 1 | 套 |
| 58 | 通电螺线管 | 1.外形尺寸：≥112mm*40mm*45mm(±1mm)； 2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 1 | 套 |
| 59 | 数字化摩擦力实验器 | 1.至少由≥60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 1 | 套 |
| 60 | 远红外实验用加热器 | 1.外形尺寸：≥161mm*125mm*136.5mm(±1mm)，至少由炉体、底座和电源线构成； 2.220V交流供电，功率≥80W，加热半小时后炉腔内温度不低于120℃； 3.不低于圆筒形远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。 4.至少可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 1 | 套 |
| 61 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为不少于6种匝数，≥50、≥100、≥150、≥200、≥250、≥300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 | 1 | 套 |
| 62 | 电学实验板 | 至少包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路，或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 1 | 套 |
| 63 | 电阻定律实验器 | 至少由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 1 | 套 |
| 64 | 电磁定位系统 | 1.实验装置至少由信号发射器、定位板、弹射器、软件及附件构成。 2.产品通信供电方式为USB接口。 3.定位板尺寸：≥640mm*390mm；定位范围：≥500*300cm。 4.定位板有气泡水平仪，可根据气泡位置调整定位板水平状态。 5.弹射器可根据需要上下调节位置。弹射器具有不低于三档弹力调节功能，可使弹射出的信号发射器具有不同的初速度。 6.弹射器的弹射角度可调，并有角度指示功能。发射器的定位偏差为±0.05mm。 7.软件可设定坐标零点，软件可实时显示信号发射器在定位板上的位置及动态坐标值变化。 8.可将所得数据“导出”及“导入”至Excel表格中。可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆、离心轨道、运动合成、圆周运动、惯性定律等研究二维平面内运动规律的实验。 9.为便于实验操作，实验器至少可通过USB线直接接入计算机，实验器研究对象直径不应大于3cm。 | 1 | 套 |
| 65 | 单摆实验器 | 至少由立柱、支架、摆杆（包含但不限于转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。 | 1 | 套 |
| 66 | 机械能守恒实验器 | 至少由支架总成（包含但不限于60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（包含但不限于转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（包含但不限于2.5mm内六角扳手不少于1只，≥1.5mm内六角扳手不少于1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。 | 1 | 套 |
| 67 | 离心轨道实验器 | 至少由轨道总成（包含但不限于多功能支架、释放器、底部支架、轨道）、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 1 | 套 |
| 68 | 阻尼振动实验器 | 至少由振动装置（包含但不限于振动条、信号源仓、信号源仓盖）、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 1 | 套 |
| 69 | 自由落体运动实验器 | 实验器至少由释放装置总成（包含但不限于翻盖牌、释放装置、释放按钮、信号源夹）、接收筐、接收筐固定装置及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“自由落体运动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，软件自动绘制“s-t图线”“v-t图线”，并根据实验数据计算出加速度。 | 1 | 套 |
| 70 | 圆周运动实验器 | 实验器至少由旋臂支架总成（包含但不限于支架、旋臂、挡柱、水平泡、圆心定位器、信号源固定夹、香蕉插孔）、底座支架及附件（含导线、紧固件）构成。配合电磁定位板、信号源、多功能学生电源使用，可进行实验一“圆周运动速度的方向”，系统自动记录整个过程中信号源进行圆周运动及被抛出后的运动轨迹；实验二“圆周运动的投影”，实验软件自动绘制出信号源进行圆周运动时的投影曲线，并自动计算出信号源旋转半径，以及圆周运动的“角速度”“转速”和“周期”。 | 1 | 套 |
| 71 | 方块电路-高中学生版 | 方块电路系一种方便进行各种电路连接实验和演示，并可反复使用的实验系统。由不少于12类27种，≥43块电路模块及配套齐全的配件组成，至少包含扩展插片、柱形磁铁、充电器、USB数据线等附件组成。各个模块可通过磁吸方式拼接在一起，模块表面印有电子元件的标志，可实现对应电子元件的功能。 电压表、电流表至少可同时由数据线连接至电脑，通过PC端软件展示分析实验数据；也可通过扫描屏幕二维码的方式连接到移动终端（安卓或IOS系统），进行实时数据采集；电流表、电压表模块支持一键调取二维码，支持硬件调零、软件调零，支持电表小数点显示位数的手动调整；电流表模块支持不少于三种测量范围自由切换≥±2A、≥±200mA、≥±20mA，满足不同实验的测量需求。 至少可完成小灯泡的电压电流曲线描绘、测电池的电动势和内阻、研究电容充放电与串并联、验证欧姆定律、电动势和电源内、外电压的关系、楞次定律、调光电路、调速电路、温控电路、光控电路、楼道灯、测量小灯泡的额定功率、二极管特性曲线描绘、三极管特性曲线描绘等电学实验，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。 | 1 | 套 |
| 72 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅰ | 至少由铝合金底座、可变不少于3种匝数的活动线圈、可调距离的强磁铁组成、竖直运动轨道、光电门传感器及支架、挡光杆、固定螺栓等组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯； | 1 | 套 |
| 73 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅱ | 至少由铝合金底座、原副线圈、通过内置传感器测量感生电动势数据，直接与计算机USB口连接通讯，与磁感强度传感器、智能电源配合使用，完成电磁感应实验。 | 1 | 套 |
| 74 | 电磁波传播实验器发射传感器 | 至少满足一体化设计（自带≥2寸显示屏幕，可实时显示输出波形），发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为≥200Hz的载波与信号波调制而成的电磁波，外接天线，可调制并发射正弦波、方波和三角波，信号波的频率在1～8Hz范围内可调。 | 1 | 套 |
| 75 | 电磁波传播实验器接收传感器 | 接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。 | 1 | 套 |
| 76 | 智能电源 | 至少满足一体化不小于2寸带屏设计，可实时显示输出波形模式；可分为手动模式和智能模式输出。手动模式地流输出：1.5V～16V连续可调。智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及至少五种周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 | 1 | 套 |
| 77 | 光学附件 | 实验器至少由托架、激光光源、偏振片和单双缝构成，托架外形尺寸：≥120mm*46mm*18mm(±1mm)，激光光源外形尺寸：≥65mm*44mm*30mm(±1mm)；偏振片及单双缝外形尺寸：≥ø42mm*17mm；托架能够固定在铁架台上，单缝缝宽：≤0.08mm、≤0.10mm(±0.01mm)，双缝宽度：≤0.25mm(±0.01mm)； | 1 | 套 |
| 78 | 查理定律实验器 | 至少由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系. | 1 | 套 |
| 79 | 玻璃导电实验器 | 至少由底座、专用实验板组成，外形尺寸：≥104mm*114mm*172mm(±5mm)，底座上设有两个接线柱，与微电流传感器配合使用能够完成玻璃导电实验。 | 1 | 套 |
| 80 | 温差电流实验器 | 至少由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用 | 1 | 套 |
| 81 | 作用力与反作用力实验器 | 1.实验器材至少由底座为亚克力材质（尺寸：≥320*80*10mm）、滑台（金属材质，尺寸：≥160*93*24mm）、不少于两根固定柱（金属材质）构成。 2.将不少于两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 1 | 套 |
| 82 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1.该实验器至少由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。 2.与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。 3.挡位开关分别与不同匝数的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。 4.可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 1 | 套 |
| 83 | 光电计时测距实验器（π系统） | 1.含≥1.2m专用轨道不少于1条、光电计时测距装置不少于2台、无线接收器不少于2套，USB Hub不少于一套、弹簧不少于2条、固定柱不少于2只、5克配重块不少于4只、≥50克配重块不少于2块、≥100克配重块不少于2块、沙桶不少于1只、滑轮不少于1套、磁碰座架不少于1只、轨道倾角调节器不少于1套、T型支撑架不少于1只、L型挂架不少于1只、I型支架不少于1只、振动源不少于1套、紧固件不少于一只、充电器不少于1套。 2.无线接收器至少满足直接与计算机USB口通讯，通过无线通讯的方式接收光电计时测距装置的信号，并在专用软件上显示出测量数据或图像。 | 1 | 套 |
| 84 | 凹凸桥实验器 | 至少由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USB Type-C数据线构成，是魔板系统的拓展实验装置之一，与魔板配合使用，至少可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况。 | 1 | 套 |
| 85 | 测力板 | 测量范围：-200N~+850N / -850N~+3500N，分度：≤0.1N；至少可用于人体称重、人体跳跃过程中的超重失重现象等实验。 | 1 | 套 |
| 86 | 等势线描绘仪 | 至少由智能定位板、导电纸（耗材）、测量笔、负极连线、正电极柱、负电极柱、电极定位助手、强磁铁、条形电极、环形电极、USB Type-C数据线构成。电压测量范围：-20V~+20V；分度：≤0.01V。可完成与等势线描绘专用软件配套使用，可完成等量异种点电荷电场、匀强电场、点电荷电场中的等势线描绘等实验。 | 1 | 套 |
| 87 | 光学实验系统-高中版 | 至少由长度≥1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 1 | 套 |
| 88 | Mini牛顿管实验器 | Mini牛顿管实验器至少由牛顿管（包含但不限于透明管、微型无线压强传感器、抽气阀门）、抽气装置、观测物体（金属、泡沫或羽毛）等构成。可以观察物体在空气中、近似真空状态下以及其他压强状态情况的下落过程。用于完成探究自由落体实验。 至少满足可通过移动终端，实时显示牛顿管内的压强及压强变化。 | 1 | 套 |
| 89 | 多功能学生电源V2.0 | 至少具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V～20V，最大输出功率：≥30W；交流输出：电压0~9V/50Hz，最大输出功率：≥4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；至少具有直流极性转换、输出短路保护功能 | 1 | 套 |
| 90 | 焦耳定律实验器 | 至少由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系 | 1 | 套 |
| 91 | 无线向心力实验器 | 1.至少由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器、电气控制系统构成。 2.旋臂内置至少含有光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。 3.无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。 4.至少满足可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30挡位）及转动方向可调。 5.至少可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系。 | 1 | 套 |
| 92 | 采集器 | 1.内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，不少于四路采样频率≥80K（单路≥20K）。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。至少支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行不少于四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 | 1 | 台 |
| 93 | 传感器数据显示模块（通用） | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带≥1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（≥3.6V）供电。 6.模块具备保存≥7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.至少可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 2 | 只 |
| 94 | 微电流传感器 | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：≤0.01μA。 2.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带不大于M6螺纹孔，可轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 95 | 磁感应强度传感器 | 1.量程：-15mT~+15 mT；分度：≤0.01 mT； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能； 4.传感器自带不大于M6螺纹孔，可轻松实现与多种实验装置的组装固定； 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 96 | 力传感器 | 1.量程：-20N~+20N；分度：≤0.01N。 2.传感器至少满足手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，可轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 97 | 微力传感器 | 1.量程：-2N~+2N；分度：≤0.001N。 2.传感器至少满足手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，可轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 98 | 位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分度：≤1mm。无测量盲区。 2.至少由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器至少易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，可轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 对 |
| 99 | 光电门传感器 | 1.分度：≤2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带不大于M6螺纹孔，可轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器至少支持Windows、苹果系统。 | 2 | 只 |
| 100 | 声波/声级传感器 | 1.声波频率测量范围：20Hz~20kHz。 2.声级测量范围：20dB ~130dB，分度：≤0.1dB。 3.传感器至少满足通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.至少可满足同时无线接入≥4只声波传感器，可观察到≥4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带不大于M6螺纹孔，可轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器至少支持Windows、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 101 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃。 2.至少配置有不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带不大于M6螺纹孔，可轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 102 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：≤0.1 kPa。 2.至少可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带不大于M6螺纹孔，可轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 103 | 多量程电流传感器 | 1.至少满足三种量程 测量范围：-3A~+3A；分度：≤0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：≤1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：≤0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器至少满足自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，可轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 104 | 多量程电压传感器 | 1.至少满足三种量程 量程1：-20V~+20V、分度：≤0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：≤0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：≤0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器至少满足自带硬件选择挡位，按钮切换量程。 3.至少支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器至少满足自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带不大于M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器至少支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 只 |
| 105 | 附件 | 至少含USB通讯线不少于1条、转接器≥4只、传感器线≥4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、方便教学； 技术资料需至少包含产品实验案例； | 1 | 套 |
| 106 | 铝合金箱 | 至少由铝合金主架、铝塑板面构成，内设不低于隔断海绵内衬 | 1 | 套 |
| 107 | 多用力学轨道 | 1.基本配置：含≥1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台； 2.弹簧不少于两根、≥50克配重片不少于四块、挡光片不少于四片（宽度至少有2、4、6、8cm）； 3.轨道座架不少于一套、L型挂架不少于两个及I型支架不少于四个、滑轮和小车收集器不少于一套； 4.小沙筒及不少于4个≥5克配重块不少于一组、小车缓冲装置不少于一套、碰撞弹簧圈不少于两个； 5.紧固件不少于一套，受迫振动配套策动源不少于一套。 | 1 | 套 |
| 108 | 斜面上力的分解实验器 | 1.至少由主架和环形重物块构成。 2.环形物块质量：≥78g。 3.外形尺寸：≥389mm*71mm*261mm。 4.标尺角度包含但不限于：0、30、45、60、90。 5.至少内置力传感器连接滚轴转动自如。能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。 | 1 | 套 |
| 109 | 机械能守恒实验器I | 1.至少由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、蝶形螺栓、通用螺栓构成。 2.主板标尺刻度至少有：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；副板标尺刻度至少有：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm。 3.光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置。 4.光电门传感器固定臂长≥454mm 。 5.磁铁夹固定臂长≥404 mm。 6.摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：≥8mm，质量：≥8.2g。 7.定位挡片，能够准确定位，精确改变摆长。 8.测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位。 9.至少与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。 | 1 | 套 |
| 110 | 环形线圈 | 1.环形线圈至少满足高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽； 2.至少与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 1 | 套 |
| 111 | 通电螺线管 | 1.外形尺寸：≥112mm*40mm*45mm(±1mm)； 2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 1 | 套 |
| 112 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1.该实验器至少由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。 2.与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。 3.挡位开关分别与不同匝数的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。 4.可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 1 | 套 |
| 113 | 数字化摩擦力实验器 | 1.至少由≥60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 1 | 套 |
| 114 | 向心力实验器V2.0 | 至少由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。至少满足可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 | 1 | 套 |
| 115 | 安培力实验器 | 至少由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为不少于6种匝数，≥50、≥100、≥150、≥200、≥250、≥300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 | 1 | 套 |
| 116 | 平抛运动实验器 | 至少由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 1 | 套 |
| 117 | 力的分解合成实验器 | 至少由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方形物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验 | 1 | 套 |
| 118 | 电阻定律实验器 | 至少由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，至少配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 1 | 套 |

包2

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、化学通风实验室-5F |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 规格不低于3000*700*900mm； 1.台面：台面采用不低于15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实心和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2.陶瓷台面技术要求： （1）承重要求：针对不同的实验，需要不同的仪器以及实验器材，所以台面要有承重性能。需提供台面承重性能的检测报告，参照T/CIQA10-2020附录A标准，台面加载面650mm*650mm，均匀施加700kg载荷，保载不低于480小时，结果没有破损。 （2）耐腐蚀要求：为确保台面耐化学腐蚀性能的稳定，需提供台面耐高浓度酸、碱的检测报告，其中，体积分数为0.18的盐酸溶液；体积分数为0.05的乳酸溶液；100g/L氢氧化钾溶液的台面耐腐蚀检测，参照GB/T3810.13-2016标准，检测结果需达到GHA级。 （3）耐污染要求：为确保台面在使用过程中容易清洁，性能满足或优于GB/T3810.14-2016标准，检测结果达到5级。 （4）放射要求：为确保实验操作人员的放射安全性，性能满足或优于GB6566-2010标准，放射性的实测值：内照射指数≤0.5；外照射指数≤0.9的检测结果。 （5）破坏安全性：为确保台面在使用过程中不会出现断裂、开裂的质量问题，性能满足或优于GB/T3810.4-2016标准，破坏强度≥14000N；断裂模数平均值≥54MPa的检测结果。 3.柜体：全钢结构，采用不低于1.0mm厚高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 4.拉手：采用不锈钢拉手。 5.门板及地面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 9.教师演示讲台技术要求满足GB24820-2009实验室家具通用技术要求： （1）台面、正视面板翘曲度要求：700≤对角线长度<1400mm，≤2.0mm。 （2）台面、正视面板平整度≤0.2mm。 （3）底脚平稳性≤1mm。 （4）柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm，对边长度差≤2.0mm。 （5）位差度要求1：门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.8mm；要求2：抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.6mm。 （6）分缝：门所有分缝（非设计要求时）≤：3.0mm；抽屉所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm。 （7）抽屉下垂度≤10mm。 （8）抽屉摆动度≤10mm。 （9）操作台面外观要求：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质。 （10）安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当其包括装载物在内质量超过10kg时，在拉手处施加200N的力，该部件不应被拉脱；或者在其前端面贴一警示标签，说明该部件易被拉脱。 （11）操作台力学性能：1）水平静载荷试验技术要求：力600N，10次；2）垂直静载荷试验主桌面：力2000N，10次；3）持续垂直静载荷1.25kg/dm²，24h；4）独立操作台水平冲击稳定性，质量50kg，跌落高度40mm；5）独立操作台垂直加载稳定性：力750N；6）活动操作台跌落高度：150mm，10次；7）水平耐久性试验力150N，循环次数15000次；8）垂直耐久性试验力300N，循环次数15000次；9）垂直冲击试验，跌落高度：300mm，10次。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格不低于550*450*300mm； 1.采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2.实验室专用水槽技术要求满足： （1）垂直冲击试验要求：高度不低于：300mm，次数不低于：500次，a，零部件无断裂、无开裂；b，零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。 （2）密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度：1.0165g'cm3浸渍液温度22.3℃块状试样。 | 1 | 只 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。本小项属于政府强制采购产品，供应商必须在响应文件中根据《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）要求提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书） | 1 | 套 |
| 4 | ▲实验室专用洗眼器 | 规格为单眼 洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带限压阀、过滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可实现台上洗眼喷头的关闭以便清除过滤网中的杂质，也可根据供水压力随时调整压力可保证出水均匀柔和，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4 升/分钟并维持冲洗至少 15 分钟。 可供台式 / 壁式安装方式 | 1 | 副 |
| 5 | 化学学生实验桌 | 规格不低于2800*1200*780mm； 1.台面：台面采用不低于15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实心和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2.柜体：全钢结构，上部中空式抽斗下部储物柜，采用不低于1.0mm厚高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3.门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4.拉手：采用一字拉手。 5.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 7.化学学生实验桌技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件： （1）操作台台面理化性能：1）耐磨amg/100r：磨损值≤80，b表面情况：素色：磨350r后未出现露底现象；2）耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；3）物理实验台面抗冲击mm：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm。 （2）操作台力学性能：1）水平静载荷试验，力600N，10次；2）垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次；3）持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h；4）独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm；5）独立操作台垂直加载稳定性：力1000N；6）活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次；7）垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次，技术要求满足：a零部件无断裂豁裂；b用手揿压某些应为牢固的部件未出现永久性松动；C零部件未出现严重影响使用功能的磨损或变形；d五金连接件未出现松动；e活动部件（包括门夹装置）的开关灵便。 （3）甲醛释放量满足≤1.5mg/L。 | 6 | 张 |
| 6 | 实验室专用水槽 | 规格不低于550*450*300mm；采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 实验室专用水槽技术要求满足： (1）垂直冲击试验要求：检测条件高度：300mm次数：500 次，a，零部件无断裂、无开裂；b，零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2）密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：（23+2)℃，（50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度：1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 12 | 只 |
| 7 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。本小项属于政府强制采购产品，供应商必须在响应文件中根据《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）要求提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书） | 12 | 套 |
| 8 | 实验凳 | 规格不低于Φ315*450-500mm； 1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不少于50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm。 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹压花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒钩式一体射出成型。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 55 | 张 |
| 9 | 准备台 | 规格不低于6000*600*800mm； 1.台面：台面采用不低于15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实心和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用不低于1.0mm厚高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3.门板及地面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4.拉手：采用一字拉手。 5.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 技术要求满足GB24820-2009实验室家具通用技术。 | 1 | 张 |
| 10 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1.紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2.主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3.采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4.洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5.冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6.阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 1 | 套 |
| 11 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 12 | ▲智能系统控制柜 | 规格不低于500*200*1250mm； 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。 （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。 （3）智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。 | 1 | 台 |
| 13 | ▲顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 1 | 套 |
| 14 | ▲远程控制系统 | 1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用APP能控制总电源关闭。 3.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间。 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V。 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）。 | 1 | 项 |
| 15 | ▲温湿度监测系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项 |
| 16 | 铝合金万向罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2.关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6.铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7.导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩连接的导管设计旋转功能。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 10.铝合金万向罩技术要求满足：GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T6461-2002金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级，盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验10级。 | 25 | 个 |
| 17 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金钢管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 1 | 套 |
| 18 | 吊装式通风系统 | 规格不低于1200*300mm； 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 13 | 套 |
| 19 | 室外行程通风系统 | 1.采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2.规格不低于定制风管，满足实验室通风要求。 3.管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套 |
| 20 | 防腐风机 | 功率：不低于5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。 | 1 | 台 |
| 21 | 风机控制线 | 2.5mm²*3+1.5mm²*2。 | 1 | 套 |
| 22 | 活性炭废气处理器 | 活性炭废气处理器，处理风量：不低于9000m3/h。 1.吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便地检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。 2.检查门开启方便，密封严密。 3.进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有不低于3㎜厚的橡胶垫片，起到密封作用。 | 1 | 台 |
| 23 | 智能摇臂升降系统 | 动力电机采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用不小于DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型定制铝管，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 12 | 套 |
| 24 | 模块主架舱体 | 1.采用标准模块化组成，规格不低于1200*720*195mm为一组。 2.外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好。 3.模块主架舱体技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。其中金属喷漆（塑）涂层理化：1）硬度≥H；2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；3）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；4）附着力：应不低于2级。 | 12 | 组 |
| 25 | 集成功能模块舱体 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 集成功能模块舱体技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。其中金属喷漆（塑）涂层理化：1）硬度≥H；2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；3）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；4）附着力：应不低于2级。 | 12 | 套 |
| 26 | 220V电源供应模块 | 接受智能化控制系统控制，内含插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 48 | 组 |
| 27 | ▲0-24V电源供应模块 | 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A。 | 24 | 组 |
| 28 | 485电源供应模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 24 | 个 |
| 29 | 主架舱体防尘检修板 | 采用不低于1.0mm厚优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；造型独特美观，检修方便。 | 12 | 组 |
| 30 | ▲辅助舱体 | 采用标准模块化组成，规格不低于450*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用高强度镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 辅助舱体技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。其中金属喷漆（塑）涂层理化满足：1）硬度≥H；2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；3）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；4）附着力：应不低于2级。 | 12 | 组 |
| 31 | 辅助舱体防尘检修板 | 采用不低于1.0mm厚优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；造型独特美观，检修方便。 | 12 | 个 |
| 32 | 智能灯光照明装置 | 接受智能化控制系统控制，功能面板规格不低于1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 12 | 组 |
| 33 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 1 | 项 |
| 34 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 1 | 项 |
| 35 | 舱体末端封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 6 | 个 |
| 36 | 支架功能封板 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 1 | 项 |
| 37 | 安装支架 | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 间 |
| 38 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 1 | 间 |
| 39 | ▲实验室设施安装调试 | 设备安装：实验桌椅、吊装系统、通风系统、风机等运输、搬运、吊机上楼等； 系统调试： 1.吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构调试； 3.系统控制调试； 4.通风系统调试； 5.供电系统调试； 6.照明系统调试； | 1 | 项 |
| 40 | 吊顶改造 | 原有吊顶保护性拆卸，降低吊顶标高，重新安装； | 94 | ㎡ |
| 41 | 包水管 | 1.不低于18mm木作基层，防火防腐处理； 2.不低于9.5mm石膏板罩面安装； 3.满批腻子并打磨，表面喷涂乳胶漆； | 3 | m |
| 42 | 定制毛毡墙 | 规格不低于3200*1200mm±10mm； 材质：描边毛毡板，不低于9mm厚； | 1 | 块 |
| 43 | 定制书写玻璃墙 | 规格不低于3200*1200mm±10mm； 材质：强化防爆玻璃，不低于3.6mm厚，铝合金边框； 书写：白板笔； | 1 | 块 |
| 44 | 亚克力雕刻造型 | 1.材质：不低于1.5mm厚亚克力； 2.工艺：UV画面，雕刻造型； 3.内容由校方配合提供，施工方进行二次设计； | 6.6 | ㎡ |
| 45 | 宣绒布文化背景 | 1.材质：宣绒布。 2.工艺：画面高清喷绘。 3.内容：由校方配合提供，施工方进行二次设计。 | 12.8 | ㎡ |
| 二、废水处理间-1F |  |  |  |  |
| 1 | ▲收集模块 | PE收集箱收集实验室污水，调节池内设置液位自控系统，当废水量达到一定量后，污水处理系统自动运行，同时能够实现不同时间段不同性质污水的自中和，减少酸碱中和药剂的使用量 | 1 | 套 |
| 2 | ▲酸碱中和系统 | 由于污水中含有酸、碱、无机盐类物质，需对废水进行酸碱中和处理。酸碱中和池内通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8～9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。 | 1 | 项 |
| 3 | ▲多相催化氧化系统 | 多相催化氧化处理技术是环境领域新发展的一门技术，主要采用以羟基自由基为核心的强氧化剂，通过声、光、电、半导体、多金属催化的共同作用快速、无选择性、彻底氧化环境中的各种有机污染物。羟基自由基与水中的溶解性有机物反应形成有机自由基；当有氧气存在时，有机自由基与氧气反应生成有机过氧自由基；有机过氧自由基相互反应产生有机过氧化物，而后者通过多种途径进一步分解。该技术对CODcr去除、脱色以及提高废水的可生化性有着显著的效果。其脱色效率为75%-97%，CODcr可去除50%-95%。在对农药废水、化工废水、制药废水、有机废水的应用中，该技术体现了很好的应用效果。废水可以通过加入一定量的氧化剂，在废水水中的亚铁等离子的催化下，形成更强的氧化性，可氧化去除废水中绝大多数可被其氧化的有机物，为后续的处理达标排放创造了条件。催化氧化过程能氧化许多有机分子且系统不需高温高压，对苯类、醇类、酮类、酯类、苯酚、氯苯及硝基酚等有很好的氧化效果。在亚铁离子的催化作用下，随着氧化剂的分解，会产生大量的HO·利用新生态的HO·对有机物进行氧化去除。 | 1 | 项 |
| 4 | ▲高级氧化系统 | 低压微电解系统是利用废水中离子与微电解装置存在着电位差而形成了无数个细微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阳极，电位高的碳做阴极，在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应。 | 1 | 项 |
| 5 | ▲高效脉冲离子交换系统 | 高效纳米气浮单元是直径微米和纳米级别的微纳米级细小气泡，微纳米气泡在水中上升速度慢、停留时间长、溶解效率高，并具备自增氧、带负电荷和富含强氧化性的自由基等特性。微纳米气泡不仅表面电荷产生的电位高，而且比表面积很大，因此将微纳米技术与混凝工艺联用在废水预处理中，对悬浮物和油类表现出了良好的吸附效能及去除。 利用絮凝剂使水中悬浮颗粒发生凝聚沉淀的处理过程。地面水中投加絮凝剂后形成的矾花或生活污水的有机性悬浮物、活性污泥等在沉淀池中沉降处理时，絮体互相碰撞凝聚，颗粒尺寸变大，沉速随深度加深而增快。这时，水的沉淀处理效率不仅取决于颗粒沉速，而且与沉淀池深度有关。絮凝过程为水中细小胶体与分散颗粒由于分子吸引力的作用互相黏结凝聚的过程，分自由絮凝与接触絮凝两种类型（前者发生在沉淀池中，而后者发生在悬浮澄清池或接触滤池中），生成的矾花在沉淀、过滤等水处理过程中起着强化和提高处理效率的作用。进行泥水分离，上清液进入下一阶段的处理。在此可分离绝大部分的有机物和重金属物质。 | 1 | 项 |
| 6 | ▲净化过滤系统 | 多介质过滤器是利用两种以上过滤介质，在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料，从而有效地除去悬浮杂质使水澄清的过程，常用的滤料有石英砂，无烟煤，锰砂等，主要用于水处理除浊，软化水，纯水的前级预处理等，出水浊度可达3度以下。 活性炭过滤区，水质将进一步净化，活性炭滤料具有密度小、柔性好、可吸附和空隙率小的特点，过滤时受到压力，活性炭互相交叉，形成上松下密的滤层分布状态。活性炭以其独有的特质：极大的比表面积和孔隙率吸附同时截留水中的悬浮颗粒，充分发挥出滤料深层截污能力；活性炭具有不易玷污的特点，因此反冲洗较为容易，进而用水率降低；还具有耐磨损、化学稳定性强的优点；当滤料受有机物污染严重时，还可以采用化学清洗方法再生，实用性强。 超滤（Ultra-filtration,UF）是一种能将溶液进行净化和分离的膜分离技术。超滤膜系统是以超滤膜丝为过滤介质，膜两侧的压力差为驱动力的溶液分离装置。超滤膜只允许溶液中的溶剂（如水分子）、无机盐及小分子有机物透过，而将溶液中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质截留，从而达到净化或分离的目的。 | 1 | 项 |
| 7 | ▲消毒系统 | 污水通过二氧化氯消毒粉、臭氧消毒、紫外线消毒三重工序进行消毒，彻底杀灭污水中的残余细菌病毒等，使出水达到排放标准。 氯溶于水后生成次氯酸。由于次氯酸体积小，电荷中性，易于穿过细胞壁。同时，它又是一种强氧化剂，能损害细胞膜，使蛋白质、RNA和DNA等物质释出，并影响多种酶系统（主要是磷酸葡萄糖脱氢酶的巯基被氧化破坏），从而使细菌死亡。氯对病毒的作用，在于对核酸的致死性损害。病毒缺乏一系列代谢酶，对氯的抵抗力较细菌强，氯较易破坏-SH键，而较难使蛋白质变性。 臭氧消毒是指以臭氧作为消毒剂的水处理技术。臭氧是一种强氧化剂，溶于水后，直接或利用反应中生成的大量羟基自由基及新生态氧间接氧化水中的无机物、有机物，并进入细菌的细胞内氧化胞内有机物，从而达到杀菌消毒、净化水质的目的，与加氯消毒相比，臭氧消毒剂小、作用快、消毒效果更佳，同时可以改善水的口感和观感。 紫外线杀菌消毒是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子结构，造成生长性细胞死亡和（或）再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。紫外线消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上，利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外光照射流水，将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死。 | 1 | 项 |
| 8 | ▲电气控制系统 | 1.一体化结构设计，安装简单，维护方便，主机规格不低于1600*800*1900mm； 2.设备结构外观采用钣金、过流部件为U-PVC或PE；耐酸碱腐蚀、耐潮湿环境； 3.设备必须安装万向轮，方便安装、检修以及更换耗材； 4.主机包含综合处理单元、氧化消毒单元等； 5.三级过滤装置：系统包含一级多介质过滤装置；二级过滤吸附分离装置；三级精密过滤装置，以保证整机过滤效果；处理后有机物去除率达到90%以上； 6.具有自动冲洗功能； 7.采用臭氧发生器（≥6g/H）或UV设备；除去废水中99.99%细菌和病毒； 8.采用液位感应器自动控制水箱水位状态、污泥处理系统、自动加药系统、全自动控制系统： 9.控制器采用国产品品牌德国西门子S7-200或国产品同档次品牌，回路采用正泰、触摸屏采用10寸分辨率高符合CE标准； 10.电源电压：220V，设备正常运行功率不超过3KW； 11.实用性广：可适应各类实验室的废水处理； 12.对废水综合进行多级处理，通过中和、催化、絮凝、沉淀、污泥处理；介质过滤吸附分离、消毒灭菌、高低电位微电解反应、生物活性膜净化处理、抗污膜深度处理，符合国家标准【GB8978-1996】排放标准； 13.自动化程度高：中央集中控制，人机界面友好，操作简单，全自动运行，无须专人值守，远程开关机、历史数据可选本地存储与云平台存储等； 14.自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能；管道压力感应保护功能。 15.定时自动清洗功能：压力感应系统与定时装置对需要清洗的部件进行自动清洗，膜部件等使用寿命更长； 16.运维成本低：系统功率小，耗能低；运行稳定，故障少，维护成本低；耗材使用寿命长，耗材成本低；按比例自动投药，药品耗量少；无须专人值守，免专人管理与长期维护费用等； 17.环境友好：系统选用复式静音电机和防腐泵，噪音低；全程采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染； 18.PLC可编程序智能控制系统及人机界面操作系统：系统的控制采用可编程逻辑控制器（PLC）+7寸液晶触摸屏+远程操控系统完成电气和仪表部分的自动控制与监控，LCD液晶显示中文显示、具人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时设备电控系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化。设备针对实验室产生的无机类、有机类、微生物类废水成分和浓度，采用相对应的处理技术和工艺进行综合处理，有效去除废水中的BOD、COD、PH、悬浮物、氨、氮、动植物油、酚类、重金属等，处理后的水符合国家污水综合排放标准【GB8978-1996】中的三级及以上的排放标准，可直排入市政污水管网。 | 1 | 套 |
| 9 | 设备集成对接系统调试 | 1.整体设备水电对接施工； 2.酸碱中和系统调试； 3.多相催化氧化系统调试； 4.高级氧化系统调试； 5.高效脉冲离子交换系统调试； 6.净化过滤系统调试； 7.消毒系统调试； 8.电气控制系统调试： | 1 | 项 |
| 10 | 给水系统改造 | 墙面打孔等； 采用PPR复合管敷设，阀门； | 1 | 项 |

二、实施要求

1.项目建设工期：两个分包均为60日历天。

2.深化设计：深化设计是指以现有实验室整体空间为基础，将技术参数要求提到的各设备合理布置在实验室内，以利于当事人操作安全便利，供应商需提前按照相应实验室平面图进行规划设计，形成相应图纸，来保证后续履约过程中安装快速、合理、到位，具体要求如下所示：

2.1包1要求供应商对生物准备室一、生物实验室二（显微观察-数码）、物理仪器药品室、物理实验室四（力学）进行深化设计，需与现场实际情况相匹配并附设计说明，体现出专业性、特色性，提供完整的平面布置图、水电施工图、每室至少三个角度的效果图。（设计能力评审项）

2.2包2要求供应商对化学通风实验室和污水处理间做三个方面的图纸，分别是①平面布局图；②效果图；③废水处理系统图等深化图纸。（设计能力评审项）

- 3.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人实验室的功能性和完整性，未在采购文件中明示的附配件，成交供应商应在投标时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人实验室无法正常运行，成交供应商须免费提供至实验室正常运行。成交供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。供应商针对本项目提供的项目实施方案方案内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度、项目管理、调试方案等。（实施方案评审项）

- 4.成交供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由成交供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由成交供应商承担。

5.设备清单提及的所有硬件都须安装到位，所有连接线标签清晰。

三、项目验收

1.采购人可以邀请第三方或其他供应商协助验收，依据成交供应商的响应文件对设备、型号、规格、数量、外形、外观、包装、参数、资料文件等进行验收。

2.拆箱后，对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有差异应立即书面记录，由成交供应商解决，如影响安装则按合同条款处理。

3.安装后验收要求

（1）双方比照合同和清单对设备、规格、配置、数量等进行清点查验。

（2）在安装调试后，按照采购文件所要求的性能和技术参数实现功能室的正常运行。

4.完成合同签订、初步验收、竣工验收。

四、售后服务（售后服务评审项）

1.质保期

所有硬件产品免费质保三年，质保期从最终验收合格之日起计算。

2.售后服务机构和质保期内的技术支持服务

成交供应商具有完善的省内售后服务机构，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务。

3.售后服务响应

成交供应商在接到采购人技术服务要求后，应派出专业工程师现场维护。

4.售后服务内容

在质保期内，成交供应商应提供免费的设备维护服务，保证功能室的正常运行工作，所有费用由成交供应商承担。

5.质保期内和期满后的售后服务方案

在质保期内，成交供应商提供免费服务，质保期满后，成交供应商须提供最优惠的维保价格，并在响应文件中进行承诺。

五、人员培训（培训方案评审项）

为使采购人能正确使用设备，对采购人相关人员进行操作培训并达到使用效果。

1.需要培训的人数：具体人员由采购人指定。

2.培训方式：现场培训或专门培训或相结合的方式。

3.培训费用：供应商承担组织培训工作所支出的所有费用。

4.培训完成时间：培训可在售前或售后进行，培训工作直至采购人能独立并正确使用，具体由采购人与供应商进行协商后确定。

5.供应商应在响应文件中对以上内容进行详细、明确地阐述。

六、付款方式

1.履约保证金：拿到成交通知书7日内，成交供应商缴纳成交金额的10%至采购人指定账户或者以履约保险的方式递交；验收后无息退还。

2.付款方式：合同签订后，采购人支付30%的预付款，待设备全部安装、调试完毕经采购人终验合格后无息付清尾款（合同价的70%）。

第五章 评标方法和评标标准

包1

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （45分） | 以有效的最终报价最低的为评标基准价，其报价分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价)*45分，价格分数保留两位小数。 |
| 企业实力（13分） | 1.所投实验室产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供1个得1分，最高得3分，提供证书和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询截图。 2.自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似实验室业绩，每提供一例得2分，本项最多得8分。 3.供应商或所投钢木类和板式类设备制造商须提供有效期内的中国环保产品认证证书， 认证范围包含“钢木家具”“人造板类家具”；每提供一个符合要求的得1分，本小项最高得2分。 |
| 技术参数（14分） | 所投产品符合采购文件要求，无负偏离得14分。 标▲的每个产品不满足扣1分。 加▲项（验收时提供所投产品厂商证明文件或检测报告加盖供应商公章） |
| 设计能力 （12分） | 供应商对生物实验室二（显微观察-数码）、生物准备室一、物理仪器药品室、物理实验室四（力学）进行深化设计，需与现场实际情况相匹配并附设计说明，体现出专业性、特色性，提供完整的平面布置图、水电施工图与该室至少三个角度效果图。 评委根据以下要求进行评审：①每间教室平面图；②每间教室水电点位图；③每间教室效果图。 每个图纸绘制详细规范，设计合理可行且功能完全满足项目实际需求，得1分；图纸绘制及专业性基本完整、科学，可基本满足项目实际需求，得0.5分；不能满足项目实际需求或未提供不得分。本项最高得12分。 |
| 实施方案 （6分） | 根据供应商针对本项目提供的项目实施方案（内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度、项目管理、调试方案等）综合评价： 方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理、调试方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得6分；方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，项目管理、调试方案基本合理，可基本满足项目实际需求，得3分；未提供或不能满足项目实际需求不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 根据供应商提供的培训方案（包括但不限于培训方式、培训内容及培训目标，时间不少于1天）进行评分。培训对象为校内的操作老师。 方案考虑周全，合理、能完全满足采购需求内容的得5分； 方案较完整、较合理，有针对性、能满足大部分采购需求内容的得3分； 未提供的或不能满足采购需求内容的不得分。 |
| 售后服务 （5分） | 根据供应商针对本项目提供的售后服务体系（包括但不限于售后服务内容及响应时间、质保期内的技术支持服务方案、质保期满后的售后服务方案等）综合评价： 方案完整、详细，科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分；方案基本完整，基本合理可行，可基本满足项目实际需求，得3分；未提供或不能满足项目实际需求不得分。 |

### 平面图（双击打开）：

包2

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （45分） | 以有效的最终报价最低的为评标基准价，其报价分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／最终报价)*45分，价格分数保留两位小数。 |
| 技术参数 （16分） | 所投产品符合采购文件要求，完全满足得16分。 标▲的每个产品不满足扣1分。 加▲项（验收时提供所投产品厂商证明文件或检测报告加盖供应商公章） |
| 综合实力 （3分） | 所投实验室产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供1个得1分，最高得3分，提供证书和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询截图。 |
| 业绩 （8分） | 供应商自2021年1月1日以来完成的类似实验室项目业绩，每有一份业绩得2分，本项最高得8分。（提供合同复印件加盖公章） |
| 设计能力 （12分） | 根据供应商针对本项目所做①平面布局图；②效果图；③废水处理系统图等深化图纸综合评价： 每个图纸绘制详细规范，设计合理可行且功能完全满足项目实际需求，得4分；图纸绘制及专业性基本完整、科学，可基本满足项目实际需求，得2分；不能满足项目实际需求或未提供不得分。本项最高得12分。 |
| 实施方案 （6分） | 根据供应商针对本项目提供的项目实施方案（内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度、项目管理、调试方案等）综合评价： 方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理、调试方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得6分；方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，项目管理、调试方案基本合理，可基本满足项目实际需求，得3分；未提供或不能满足项目实际需求不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 根据供应商提供的培训方案（包括但不限于培训方式、培训内容及培训目标，时间不少于1天）进行评分。培训对象为校内的操作老师。 方案考虑周全，合理、能完全满足采购需求内容的得5分； 方案较完整、较合理，有针对性、能满足大部分采购需求内容的得3分； 未提供的或不能满足采购需求的不得分。 |
| 售后服务 （5分） | 根据供应商针对本项目提供的售后服务体系（包括但不限于售后服务内容及响应时间、质保期内的技术支持服务方案、质保期满后的售后服务方案等）综合评价： 方案完整、详细，科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分；方案基本完整，基本合理可行，可基本满足项目实际需求，得3分；未提供或不能满足项目实际需求不得分。 |

注：1.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权要求供应商澄清说明。

2.供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经确认造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

## 第六章 响应文件的部分格式

附件1：响应文件封面格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项目名称：

包号：

项目编号：

供应商名称：

日期：

- 附件2：响应函（格式）

响应函

致泰州市田家炳实验中学：

我方收到贵方编号       采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的磋商。

一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

二、我方愿意提供采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为贵公司有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如我方在最后报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则无条件接受相应处罚。

九、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签订前向采购人缴纳履约保证金（金额为中标价×10%）。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通、决不向采购人、代理公司的人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- 附件3：关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

__________________（采购人名称）：

我公司（单位）参加本次项目（编号为      包  ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件4：法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （法定代表人授权代表姓名、职务）为我方 “                 ” 项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日    期：

说明：１.上述证明文件在响应文件中附有法定代表人及法定代表人授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

2.扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人授权代表身份证正面复印件 |  | 法定代表人授权代表身份证反面复印件 |

附件5：承诺书（格式）

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物和服务均符合采购人的要求。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件6：报价一览表（格式）

- 报价一览表（包   ）

- 供应商名称（盖章）：

| 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 明细报价表（包  ）

| 货物名称 | 品牌、型号规格、技术指标、配置 | 台/套数 | 单价（元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 万元 |  |  |  |

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：本表可增加列或增加行，由供应商填写供应商认为需要填写的内容。

- 附件7：采购需求响应表

- 采购需求响应表（包  ）

供应商名称（盖章）：                      项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务承诺部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 设备参数要求 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 注：1.供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”。

- 2.表格不够可自行延长。

附件8：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     ，属于工业；制造商为（企业名称）     ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      ，属于工业；制造商为（企业名称）     ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.      ，属于工业；制造商为（企业名称）     ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2.本项目所属行业：工业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报设备生产厂商的上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位服务报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

供应商名称（盖章）：

日  期：

附件10：最终承诺报价文件

最终承诺报价文件（包   ）

致：磋商小组：

根据本次磋商情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方做如下郑重声明：

1.我方愿意按照磋商文件的规定和本次磋商的要求，严格履行合同的责任和义务。

2.按照磋商情况，我单位最终报价为        元，分项报价同比例下浮。

3.我方已参加了全部磋商，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.在最终报价后如果我方撤回报价，或在被确定为成交方后不按磋商文件规定签订合同，我方将承担相应责任。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应文件有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价或不合理报价。

6.我方的报价文件在正式报价后 90日内有效。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

电话：

注：本页不需要装订在响应文件中，供应商应打印出来盖好章由法定代表人或法定代表人授权代表在磋商现场填写最终承诺报价。