竞争性磋商文件

项目名称：泰州市应急管理局应急指挥中心升级改造项目

项目编号：JSZC-321200-CSXC-C2024-0041

采购人：泰州市应急管理局

采购代理人：江苏协诚工程咨询有限公司

2024年11月

目   录

第一章竞争性磋商采购公告	1

第二章参加磋商的供应商须知	3

第三章项目需求	13

第四章合同条款	25

第五章评审方法和评审标准	28

第六章响应文件的组成和格式	31

- 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

泰州市应急管理局应急指挥中心升级改造项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取竞争性磋商文件，并于2024年11月22日9点00分（北京时间）前递交竞争性磋商响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目名称：泰州市应急管理局应急指挥中心升级改造项目

（二）项目编号：JSZC-321200-CSXC-C2024-0041

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：120万元

（五）最高限价：120万元

（六）采购需求：为保障泰州市应急管理局应急指挥中心会议使用，同时与江苏省应急管理厅视频会议系统无缝对接，拟采购扩声系统、无纸化系统、机房系统等，包括：更换现有无纸化系统、扩声系统等；机房UPS改造。具体要求详见采购需求。

（七）供货期：30天，所有改造工作须在2024年12月31日前完成。

（八）质量：合格。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具备良好的财务状况；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

5.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.本项目不接受联合体供应商参加磋商；供应商必须具备独立完成该项目的能力，成交供应商不允许分包或转包。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方式详见江苏政府采购网苏采云登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

2、代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

3、如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

5、如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

截止时间：2024年11月22日9点 00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、开启

截止时间：2024年11月22日9点 00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名称：泰州市应急管理局

地址：泰州市海陵区梅兰东路118-1号

联系方式：0523-86895608

（二）采购代理机构信息

名称：江苏协诚工程咨询有限公司

地址：泰州市吴陵南路828号6栋5层

联系方式：17768606006

（三）项目联系方式

联系人：胡先生 17768606006

第二章 参加磋商供应商须知

不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965

竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

（一）适用范围

本磋商文件仅适用于泰州市应急管理局应急指挥中心升级改造项目。

（二）词语释义

1.采购人（招标人）：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.供应商（供应商）：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。

3.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

4.招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

5.评标委员会（磋商小组）：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对响应文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

6.响应（投标）：供应商根据采购人或采购代理机构发售的磋商文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

7.知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

8.天：日历日。

9.服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

10.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

11.实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

12.书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

（四）合格的磋商供应商

1.满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中供应商资格要求的规定。

2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律：本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

（五）参加磋商费用

1.参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商过程的做法和成交结果如何，江苏协诚工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.招标代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协﹝2022﹞002）文件标准的50%计取。预算编制费按《江苏省建设工程造价咨询服务收费管理办法》（苏建价协2022年7号文）文件标准的50％计取，上述2项费用由供应商支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

（六）磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

（七）磋商文件的澄清及修改

1.任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购文件中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

2.代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的组成

1、投标函（格式见“第六章 投标文件格式”）

2、投标人法定代表人授权委托书（格式见“第三章 投标文件格式”，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

3、资格、资信证明文件：

（1）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

（2）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（3）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（4）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；

（6）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单查询截图；

（7）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”中要求）；

（8）承诺书（格式见“第六章 响应文件格式”）。

4、磋商报价表；

5、报价明细表；

6、商务偏离表（格式见“第六章 响应文件格式”）；

7、技术偏离表（格式见“第六章 响应文件格式”）；（如有）

8、中小企业声明函（如有）；

9、残疾人福利性单位声明函（如有）；

10、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

11、其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）；

三、磋商报价（编制）要求的说明

磋商响应报价表

1.磋商供应商应按照磋商文件要求填报磋商响应报价表。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.标的物

详见项目需求。

3.有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有工程，且响应的工程只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用，应包括全部人工费、材料费、机具使用费、措施费、规费、税金、公积金、会务费等一切税金和费用，以及因供应商工作不当引发的相关处理费用等。

4.报价采用的货币

响应文件中的单价（如有）和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5.磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

6.最高限价：见采购公告，超过最高限价的，作为无效标处理。

四、磋商响应文件的编制

所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

响应文件由供应商按要求按照标书制作工具中格式和内容编制响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

响应文件须有供应商盖章（或电子签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字（或电子签章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

投标费用自理。

五、投标保证金

磋商保证金：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购[2020]52号）文件规定本项目不缴纳磋商保证金。磋商文件中有关磋商保证金的条款均取消。

六、响应文件的有效期

在本磋商文件前附表规定的响应文件有效期内，供应商所提交的响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

在特殊情况下，招标采购单位可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝。

七、响应文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何首次响应文件。

八、响应文件的递交

首次电子响应文件的递交

供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传首次电子响应文件。

九、投标截止日期

供应商上传首次电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

十、响应文件的修改和撤回

响应文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

响应文件的修改

供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

在投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

十一、磋商与评审

磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：

（1）磋商小组通过苏采云系统与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

（2）在单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

（3）磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

（4）磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

5、磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。（各供应商应根据系统提示，在苏采云不见面开标系统内及时点击最后报价的按钮进行最后报价并签章确认后提交，最后报价时限为20分钟，20分钟内供应商可以对所提交的最后报价进行撤回和更改操作，未在规定时间内提交最后报价的，视同退出本次磋商）

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

（三）被认定为非响应性的响应文件的情形

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

（1）响应文件未按规定的期限上传首次响应文件的；

（2）响应文件未按要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

（4）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）响应文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

（6）响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（8）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（9）不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

（10）项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高投标限价的；最后报价金额超过首次响应报价金额的；

（11）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12）磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（13）法律法规和采购文件规定的其它无效情形或属非响应性的响应文件的情形。

如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

（四）采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

十二、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组提交的评审报告，依法确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将向成交供应商发出成交通知书。

1.3评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推。或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推。或者重新组织磋商活动。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

十三、质疑处理

磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的采购人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

十四、合同签订相关事项

成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

十五、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

8、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

9、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

10、未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

第三章 项目需求

一、项目背景

为保障泰州市应急管理局应急指挥中心会议使用，同时与江苏省应急管理厅视频会议系统无缝对接，拟采购扩声系统、无纸化系统、机房系统等，包括：更换现有无纸化系统、扩声系统等；机房UPS改造。详见采购清单、参数要求、服务要求。

二、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、无纸化会议系统 |  |  |  |
| 1 | 平板电脑 | 台 | 22 |
| 2 | 无纸化会议终端客户端软件 | 套 | 22 |
| 3 | 发射器 | 台 | 2 |
| 4 | 无纸化主机 | 台 | 1 |
| 5 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 套 | 1 |
| 6 | 无纸化流媒体主机 | 台 | 1 |
| 7 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 套 | 1 |
| 8 | 会议话筒（主席单元） | 套 | 1 |
| 9 | 会议话筒（代表单元） | 套 | 21 |
| 10 | 交换机 | 台 | 2 |
| 二、数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 |
| 2 | 数字会议系统 | 套 | 1 |
| 3 | 会议话筒处理器 | 台 | 1 |
| 4 | 音频隔离器 | 个 | 1 |
| 5 | 连接线 | 根 | 1 |
| 6 | 插座 | 个 | 1 |
| 三、扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 套 | 1 |
| 2 | 话筒天线 | 套 | 1 |
| 3 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 |
| 4 | 会议话筒 | 套 | 2 |
| 5 | 抑制器 | 台 | 1 |
| 6 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 8 | 调音台 | 台 | 1 |
| 9 | 天花喇叭 | 只 | 2 |
| 10 | 专业功放 | 台 | 1 |
| 11 | 专业音箱 | 只 | 4 |
| 12 | 专业功放 | 台 | 2 |
| 四、会议系统 |  |  |  |
| 1 | 一体化终端（利旧） | 台 | 1 |
| 2 | 视频会议支架（利旧） | 套 | 1 |
| 五、机房系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电池 | 块 | 32 |
| 3 | 电池箱 | 套 | 1 |
| 4 | 电池连接线 | 套 | 1 |
| 5 | 机柜 | 台 | 2 |
| 六、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 根 | 14 |
| 2 | 音频连接线 | 根 | 2 |
| 3 | 音频连接线 | 根 | 4 |
| 4 | 音频线 | 卷 | 1 |
| 5 | 音箱线 | 卷 | 2 |
| 6 | 视频线 | 条 | 9 |
| 7 | 六类网线 | 箱 | 2 |
| 8 | 水晶头 | 盒 | 2 |
| 9 | 电源线 | 卷 | 1 |
| 10 | 多功能插座 | 套 | 4 |
| 11 | 管材 | 米 | 80 |
| 七、项目集成 |  |  |  |
| 1 | 项目集成 | 项 | 1 |

三、参数要求

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 |
| --- | --- | --- |
| 一、无纸化会议系统 |  |  |
| 1 | 平板电脑 | 运行内存：不低于4GB 机身内存：128GB，支持最大512GBmicroSD储存卡扩展 屏幕：9.7英寸以上， USB：Type-C，支持USB2.0 WLAN:802.11a/b/g/n/ac/ax,2.4GH 蓝牙：支持 定位：GPS,GLONASS,北斗,GALILEO 传感器：环境光传感器、重力传感器、色温传感器、指南针 充电：10V/2.25A充电器，兼容9V/2A或5V/2A输出，设备最大支持10V/2.25A超级快充，兼容9V/2A快充 |
| 2 | 无纸化会议终端客户端软件 | 1.支持显示参会人的基本信息，并支持在座位表展示个人名称；支持会议信息展示。 2.文件阅览：可查看进行中或未开始的议题及其文件；支持文档批注功能；支持查看会议临时文件，支持上传本地文件。 3.支持网络浏览功能，可浏览以太网网络，并可在服务端统一配置预设的网页地址，用户可在App中直接打开配置好的网页。 4.支持会议签到功能。可查看当前签到情况，支持签到的过程与结果进行实时投屏。支持签名签到、登录即签到、按钮签到、人脸签到、拍照签到。（指纹、人脸身份认证功能需要相应硬件支持和人脸识别服务器） 5.支持会议投票功能，支持投票过程实时投屏。支持投屏签名确认、拍照确认、人脸认证。 6.支持会议评分功能，支持评分过程实时投屏。支持评分签名确认、拍照确认、人脸认证。 7.支持参会人查看会议纪要文件，确认纪要文件，以及提出意见，并生成最终纪要文件。 8.支持会议议题功能，支持下发议题至候会屏进行显示；支持会议标语功能，支持多个会议标语切换，并支持推送至大屏和客户端显示。 9.支持在会议中统一控制终端显示欢迎界面、会议信息、显示标语、退出标语、显示铭牌、退出铭牌、结束会议等操作。 10.系统支持候会信息发布显示，支持开始议题前进行提示。（候会信息发布需要相应软件和硬件支持） 11.支持免密登录、账号密码、人脸识别入会。 |
| 3 | 发射器 | 1.Wi-Fi 6高性能无线接入点，采用独立的三射频设计，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，整机传输速率可达≥1.901Gbps，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 2.支持本地供电与PoE远程供电方式。 3.支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。 |
| 4 | 无纸化主机 | ▲1.要求无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传分发、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 2.采用CPU配置等同或优于四核（参考的配置等同或优于I7） 3.采用内存配置≥8G 4.采用硬盘容量≥1TB 5.具有千兆网络接口≥2×LAN ▲6.具有视频输出接口：≥1×DVI,≥1× HDMI，≥1×VGA；具备音频接口：≥1×MIC in,≥1× Line out,≥1× Line in；具备其他接口：≥2×USB2.0,≥4×USB3.0 ，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。 ▲7.为确保数据安全，要求产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲8.要求搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备，并对设备进行定时/周期联检功能，检测设备使用状态、异常情况，并生成巡检工单；会务系统支持对接钉钉、企业微信，支持同步组织架构，并将组织架构同步至无纸化系统，可以通过钉钉、企业微信预约会议，同步至无纸化参会人员；会务系统支持与无纸化系统人员信息同步，在会务系统创建的无纸化会议，可通过短信、手机app、H5微信公众号等方式通知与会人员。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲9.投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、服务能力达到GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》十星级的服务认证证书（提供证书复印件及平台查询结果截图） |
| 5 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.为确保数据安全，要求产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。 ▲2.具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间、开启或关闭个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理；同时还具备选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。（提供功能界面截图佐证） ▲3.具有切换客户端个性化主题功能，可切换≥四种会议主题风格，包括浅色风格、商务风格、政务风格、黑色风格，提供不同软件界面。（提供功能界面截图佐证） ▲4.具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取U盘、电子白板、计数器、放大器、聚光灯、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、申请发言、手写批注、会议服务等功能模块显示与隐藏，实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内，确保界面整洁。（提供功能界面截图佐证） ▲5.具备切换客户端会议模式功能，能够根据用户的需求切换≥4种不同布局方式，包括卡片模式、简介模式、导航模式、经典模式；卡片模式，将议题以卡片形式在首页呈现，通过横向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程）；简洁模式：将议程以节目表形式在首页进行呈现，纵向滑动查看；导航模式：首页界面具有导航目录，同时展示对应功能列表签到、投票、评分、纪要、视频内容；经典模式，点击对应的功能模块，层级式进入功能详情界面，展示对应功能相关查看和操作内容。（提供功能界面截图佐证） ▲6.具备创建会议功能，创建会议时可填写会议名称、会议时间、会议主持人及会议主要内容、绑定会议室，具备提前预设无纸化客户端界面不同会议模式，包括卡片模式、简介模式、导航模式、经典模式；可根据会议需求选择会议属性，包括普通会议、保密会议，保密会议具有防截屏、阅后即焚、文档水印等保密机制。（提供功能界面截图佐证） 7.具有多种会议模式，包括普通模式和保密会议模式，保密会议模式启用后可以自定义防截屏（安卓无纸化）、参会人文件水印、文件阅后即焚保密机制，保障会议文件安全。 8.支持创建议题、签到、投票、评分、提前上传文件、对接外部视频流、新增外部信号功能，可设置议题、签到、投票、评分、上传文件内容、外部视频流查看权限，支持手动或者全选选择参会人员查看权限。（提供功能界面截图佐证） 9.支持角色权限管理，包含系统超级管理员、系统普通管理员、审计员、会务人员、普通用户，不同部门会务人员创建的会议相互保密，同部门下会务人员创建的会议相互可见；系统超级管理员有管理所有会议的权限。（提供功能界面截图佐证） ▲10.支持三员管理功能。开启该功能后系统将分为系统管理员、安全管理员、安全审计员三种角色，不同角色功能不同；系统管理员负责系统管理，包含人员、服务器、会议室、升级、系统等模块管理；安全管理员负责会议管理，创建会议、编辑会议、删除会议；安全审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。（提供功能界面截图佐证） 11.支持会中暂停会议，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作。 12.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。（提供功能界面截图佐证） ▲13.具有会议统计功能，可以按周、按月、按年统计会议次数、参会人次、会议时长、纸张节约数量。（提供功能界面截图佐证） 14.支持服务器监控，可查看服务器cpu使用率、内存使用率、磁盘空间、网络传输速率，可设置阈值警告。 15.具备服务器列表显示功能，支持显示所有服务器ID、服务器名称、服务器类型、服务器在线/离线状态、服务器版本信息；具备服务器管理功能，无需搭配中控系统可通过后台软件对服务器进行管理，包括启用、停用、重启、升级、导出操作日志功能。 |
| 6 | 无纸化流媒体主机 | 1.无纸化智能流媒体服务器用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏等会议信息的展示功能。 2..要求服务器的CPU配置不低于四核（参考配置不低于I5），内存配置不低于8G，硬盘为固态硬盘且容量至少128GB。 3.具有千兆网络接口≥2×LAN 4.具备视频接口：≥1×DVI,≥1× HDMI，≥1×VGA；具备音频接口：≥1×MIC in,≥1× Line out,≥1× Line in；具备其他接口≥2×USB2.0,≥4×USB3.0 ，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。 |
| 7 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。 2.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号等信息广播到大屏展示。 3.支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料等)分组投屏功能， 可支持≥4分屏画面同时投屏输出显示。 4.支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件；支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示。 5.支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源进行播放功能。 6.支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。 7.支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数、未提交人数。支持评分结束后以柱状图（≥10项）或表格（≥10项）的形式投屏显示评分结果。 ▲由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“无纸化流媒体服务器嵌入软件”或相近的软件。 |
| 8 | 会议话筒（主席单元） | 1.采用电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤380mm。 2.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。 3.单元采用≥100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。 4.单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5.具有全彩触屏。 6.同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 7.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 8.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 9.每个单元支持web管理服务，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 10.单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 11.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.单元具有≥5 段 EQ 调节功能。 13.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 15.单元支持web页面固件升级功能。 16.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 17.单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。 |
| 9 | 会议话筒（代表单元） | 1.采用电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤240mm。 2.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。 3.单元采用100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。 4.单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5.具有全彩触屏。 6.同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 7.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 8.每个单元支持web管理服务，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 9.单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 10.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 11.单元具有≥5 段 EQ 调节功能。 12.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 13.单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 14.单元支持web页面固件升级功能。 15.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 16.单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。 |
| 10 | 交换机 | 24口全千兆企业级以太网络交换机 即插即用，机架式 |
| 二、数字会议系统 |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 ▲3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。 5.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 ▲6.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 7.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 ▲8.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 9.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 10.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 11.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 ▲12.具有运维管理平台的功能，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲13.产品具有综合管理平台的功能，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） |
| 2 | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |
| 3 | 会议话筒处理器 | ▲1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 ▲5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 |
| 4 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拔。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 |
| 5 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母） |
| 6 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 |
| 三、扩声系统 |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 ▲7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 |
| 2 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 |
| 3 | 全数字会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 ▲3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。 5.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 ▲6.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 7.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 ▲8.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 9.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 10.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 11.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 ▲12.具有运维管理平台的功能，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲13.产品具有综合管理平台的功能，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） |
| 4 | 会议话筒 | 1.数字链路传输，话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm 3.话筒单元采用≥100M网络传输，通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 4.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 6.话筒单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 7.话筒单元支持PING包功能。 ▲8.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 9.单元具有发言计时和定时发言功能。 10.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 11.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 12.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 ▲13.话筒单元支持web页面固件升级功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 14.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |
| 5 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口VN.YH31098C，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 |
| 8 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |
| 9 | 天花喇叭 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz |
| 10 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |
| 11 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 |
| 12 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
| 四、会议系统 |  |  |
| 1 | 一体化终端 | 利旧 |
| 2 | 视频会议支架 | 利旧 |
| 五、机房系统 |  |  |
| 1 | UPS主机 | 三进三出 or 三进单出 or 单进单出可调，高频在线式UPS主机，13.5KW/15KVA，长延时机型，高频机，塔式&机架式 额定容量：13.5KW/15KVA 额定输入电压：380/400/415Vac 输入电压范围：138～485Vac 相数：三相五线 输入频率范围：40~70 Hz 输入功率因数：满载≥0.99 输出电压：380/400/415(1±1%)Vac 输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1); 电池模式：50/60(±0.1) 整机效率：≥95% 功率因数：0.9 过载能力：115％以下：长时间运行；115％~130％：15min；130％~155％：1min；＞155%：200ms 电池电压：支持24-40节可设(默认32节) 工作温度：-5℃～40℃ 存储温度：-25℃～55℃(不含电池) 相对湿度：0%～95%(不凝露) 工作海拔：<1500米，超过按照GB/T 3859.2规定降额使用 告警功能：具备LCD和蜂鸣器声光告警 保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS过温、风机故障等 通信功能：通讯功能标配 RS485，可定制 RS232、干接点 、SNMP |
| 2 | 电池 | 1、额定电压：12V 2、额定容量：65AH（10HR） 3、设计浮充寿命：8-10年 4、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 5、结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 6、阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 7、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 8、大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 9、容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 10、密封反应效率：密封反应效率≥95% 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A 电流连续再充电4h,PH值应呈中性。 12、安全阀要求：开阀压力：10-35kPa;闭阀压力：3-30kPa。 13、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.03C10连续充电160h, 无变形、无漏液。 14、端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤100mV；设计浮充：进入设计浮充状态24h后端电压差≤480mV；放电：端电压差≤600mV。 15、电池间连接电压降：△U≤l0mV。 16、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 17、封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。 18、内阻：同组蓄电池内阻偏差为实测值。 19、热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。 20、过度放电：容量恢复值≥90%。 21、低温敏感性：10h率容量≥O.9C10; 外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 22、再充电性能：恒压充屯24h的再充电能力因素Rbr21h≥85%。 |
| 3 | 电池箱 | 颜色：黑色（RAL9005） 安装方式：框架焊接式，前后插板； 材料类型：冷轧钢板（SPCC） 板材厚度：左壁厚度1.0mm,右壁厚度1.0mm,顶盖厚度0.6mm；层板：30*30/40*40角铁；层板尺寸724*937 其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构 |
| 4 | 电池连接线 | 适配32节电池箱用 套装内物料： 1、连接线缆： 规格: ZR-BVR-16方 数量：长度1200mm*2根,450mm*33根 2、绝缘帽： 数量：68 颜色：红/黑 3、铜鼻子： 规格：OT-8，已压接 数量（套）：70 |
| 5 | 机柜 | 42U，网孔门，落地机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 尺寸（宽*深*高）：600*1000*2000 mm |
| 六、辅助材料 |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 2 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） |
| 4 | 音频线 | RVVP2*0.5，200米/卷 |
| 5 | 音箱线 | HIFI音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明100米 QS2208T100S |
| 6 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜 |
| 7 | 六类网线 | 六类千兆网线【0.57无氧铜芯】305米 |
| 8 | 水晶头 | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6 |
| 9 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 |
| 10 | 多功能插座 | 含HDMI模块、音频模块、网络模块、五孔插座 |
| 11 | 管材 | DN=25/32mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm |
| 七、项目集成 |  |  |
| 1 | 项目集成 | 会议室配套装修、改造（包括吊顶改造、墙面改造、地面改造、空调、家具、装饰等）； 机房配套改造（包括吊顶改造、墙面改造、地面改造、装饰等）； 新增配套改造（包括墙面改造、地面改造、装饰等）； 具体范围详见平面位置。 投标人自行决定联系招标代理踏勘现场，投标时需提供效果图。 |

签订合同前需进行功能性测试，出现虚假应标行为作无效投标文件处理，同时采购人有权力追究相关责任。

四、服务要求

1、中标人需承担所有设备安装配置、会议室配套改造服务实施工作，确保与采购人现有会议室环境、拟保留设备、各类信息系统正常对接。中标人同时需承担拟更换设备等拆除工作并运送至采购人指定地点存放。

2、中标人在项目实施过程中应严格把控质量，确保实现采购需求。严格执行文明施工要求，保持良好的施工环境和秩序，不得破坏现有各类设施，不得影响采购人正常办公秩序。项目竣工后负责对废旧物品及垃圾进行清运并承担全部清运费用，清运地点根据有关部门规定执行。严格执行安全生产要求，如导致任何人身、财产损失，由中标人自行承担责任。

3、中标人应当保证采购人实现本项目要求的所有功能，如需现场勘测确认会议室配套改造服务方案、线缆及辅材所需详细数量的，请在投标前自行至泰州市应急管理局现场勘测确认。项目实施过程中如因缺少设备、配件、线缆及其他辅材导致采购人采购需求无法实现的，中标人须承诺免费提供，采购人不再承担除报价以外的任何费用。

4、本项目中所有设备需提供原厂三年质保，自项目验收合格之日起计算。投标人须承诺中标后签订合同前提供所投设备原厂质保函。质保期内，提供7*24小时电话服务和远程支持，电话服务或远程支持无法解决故障的，根据采购人需求无条件在故障发生4小时内进行现场处置，确保在故障发生6小时内解决故障，并在故障解决后3日内提供故障分析报告。

五、供货期：30天，所有改造工作须在2024年12月31日前完成。

六、质量要求：合格，满足采购人要求。

七、付款方式：合同签订后，所有设备安装调试及项目集成改造完成，验收合格后付合同价的90%，余款在项目审计完成并在质保期满后按审计价一次性付清余款。（质保期1年）

八、合同形式：固定总价合同

根据“工信部联企业〔2011〕300号通知”规定，本项目行业类别为： 工业 。

平面图

第四章  合同条款

合同协议书

项目名称：

采购人：             （以下简称甲方） 供应商：                 （以下简称乙方）

住所地：                                 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省政府采购网的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供采购文件要求的货物。

第二条 合同总价款 本合同项下服务（或货物）总价款为                           （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本货物采购项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行固定总价合同。

3.分项报价：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于江苏省政府采购  （项目名称）  的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）采购文件；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点、风险转移

1.履行合同期限：30天，所有改造工作须在2024年12月31日前完成。

2.履行合同地点： 采购人指定地点

3.本合同项下产品的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点。运输中发生的费用，以及意外均与甲方无关。

承运人指定：□甲方 R乙方；运费承担：□甲方 R乙方；保费承担：□甲方 R乙方。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的货物或服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的货物或服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

3.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务（或货物）、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 付款方式：

合同签订后，所有设备安装调试及项目集成改造完成，验收合格后付合同价的90%，余款在项目审计完成并在质保期满后按审计价一次性付清余款。（质保期1年）

第九条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，而甲方无正当理由逾期支付服务（或货物）费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务（或货物）费用；否则，甲方有权解除本合同。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方货物或服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4. 其他违约责任约定

第十条 合同的变更和终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（_1_）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：                        乙方（供应商）：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年    月    日

第五章  评审方法和评审标准

该项目评标由磋商小组依据磋商文件的有关规定进行。磋商小组由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经磋商小组初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据磋商文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

（一）本次招标评标采用综合评分法。即在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，平均汇总评标总得分最高的供应商作为成交候选供应商或成交供应商。

（二）评标时，评标委员会成员按照竞争性磋商文件规定的评分标准，独立对每个供应商的投标响应文件进行评价、打分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留2位小数。

二、评标步骤：

（一）专家审阅：磋商小组成员阅读磋商文件，审查供应商提供的有关响应文件。

（二）符合磋商文件要求的供应商将进行磋商、二次报价（最后报价）。

（三）专家打分：磋商小组成员按本评标办法的打分标准进行打分。

三、评标分值设置：

（一）价格分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最终磋商报价）×30分。 | 30分 |

（二）商务标

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | - 1、供应商具有有效的环境管理体系认证（ISO14001）、质量管理体系认证（ISO9001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）、信息安全管理体系认证（ISO27001）、个人身份信息保护管理体系认证证书(ISO/IEC 29151:2017)的，有一个得1分，本项最高得6分。 - 注：提供有效的证书复印件及网站查询截图加盖公章作为得分依据。 - 2、供应商具备信息技术服务标准（ITSS）运行维护能力成熟度模型三级及以上、信息系统建设和服务能力等级证书（CS1级及以上）、 信息安全集成服务资质三级及以上（CCRC）、信息安全运维服务资质三级及以上（CCRC），每提供一个得1分，本项最高得4分，不提供不得分。 - 注：提供相关证书原件扫描件需在有效期内，加盖公章或电子签章作为得分依据。 | 10分 |
| 2 | 供应商业绩 | 供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似智能化项目案例，每提供一个得2分，最高得4分。 注：提供合同复印件并加盖公章或电子签章。 | 4分 |
| 3 | 项目负责人 | 拟投入项目负责人同时具有信息系统项目管理师（高级）、系统规划与管理师（高级）、计算机与网络（中级）职称证书的，得3分，不提供或提供不全不得分。 注：提供项目负责人证书扫描件加盖投标单位盖公章或电子签章，以上人员须为供应商自有员工，提供近三个月中任意一个月（不含投标当月）在投标人单位的社保缴纳证明。 | 3分 |
| 4 | 技术团队 | 供应商拟投入项目技术团队（不含项目负责人）具备系统集成项目管理工程师、注册信息安全工程师（CISP）、高级网络工程师，每提供一个证书得1分，本项最高得3分，不提供不得分，同一人不重复得分。 注：提供相关人员证书扫描件加盖投标单位盖公章或电子签章，以上人员须为供应商自有员工，提供近三个月中任意一个月（不含投标当月）在投标人单位的社保缴纳证明。 | 3分 |

- （三）技术标

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 采购需求中，投标参数全部满足采购要求的得满分30分； 打▲号指标为重要指标项，有一项负偏离扣2分，扣完为止； 其他指标有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 30分 |
| 2 | 技术方案 | 根据供应商提供的视频会议室改造服务方案进行评分。 （1）方案内容详细、科学合理、可操作性强得5分； （2）方案内容基本详细、合理性较好、可操作性较好3分； （3）方案内容不够详细、合理性一般、可操作性一般得1分。 （4）无相关内容的，得0分。 | 5分 |
| 3 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的本次项目技术方案、实施方案进行评分。 （1）方案内容详细、科学合理、可操作性强得10分； （2）方案内容基本详细、合理性较好、可操作性较好7分； （3）方案内容不够详细、合理性一般、可操作性一般得4分； （4）无相关内容的，得0分。 | 10分 |
| 4 | 售后方案 | 根据供应商针对本项目提出售后服务方案，包括但不限于售后服务保障体系、售后服务保障措施、售后服务流程、售后服务内容、售后服务方式等的描述和说明，进行综合评分： （1）方案完善合理、专业性强、操作性高、与用户需求贴合度高的得5分； （2）方案较完善合理、专业性较强、操作性较高、与用户需求贴合度较高的得3分； （3）方案不够完善合理、专业性一般、操作性差、与用户需求贴合度差的得1分； （4）无相关内容的，得0分。 | 5分 |

注：1.供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格；

四、磋商小组根据综合评分高低进行排序确定成交候选单位。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最终报价相同的，按照技术得分由高到低顺序推荐成交供应商。

五、采购人按磋商文件规定的定标办法确定成交供应商。成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推，或选择重新组织招标。

第六章 附件（响应文件主要格式）

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

二〇二四年   月

附件1      磋商响应函

致：                             采购人名称

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理             项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

联系电话：

供应商名称（公章或电子签章）：

日 期：________年____月____日

附件2   法定代表人授权委托书

泰州市应急管理局：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目               （项目名称）的报价，参与投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人情况：

姓名：         性别：           电话：

委托代理人情况：

姓名：          性别：          电话：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年  月   日

附件3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式)

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                               。

主要专业技术能力有：                                      。

投标供应商名称（盖章或电子签章）：

日期：    年    月    日

附件4    参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（盖章或电子签章）：

日    期：      年   月    日

（1）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

（2）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（3）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（4）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的投标人查询截图。

附件5

承诺书

至采购人：（采购人名称）

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应       （项目名称）      采购招标文件的所有内容。

二、我单位提供的货物（或服务）不低于采购文件要求的标准；

三、我单位承诺如果供货过程（或服务工程）中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

四、我单位有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

五、我单位与招标人不存在利害关系；不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的投标的情况；

六、我单位不存在具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本标段投标的情况。

特此承诺！

供应商：（盖章或电子签章）

日期：   年  月  日

磋商报价表

本次为首次报价               货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日

附件6 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 产品型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无纸化会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板电脑 | 台 | 22 |  |  |  |  |
| 2 | 无纸化会议终端客户端软件 | 套 | 22 |  |  |  |  |
| 3 | 发射器 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 无纸化主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 无纸化流媒体主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 会议话筒（主席单元） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 会议话筒（代表单元） | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 10 | 交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 二、数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 数字会议系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 会议话筒处理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 音频隔离器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 连接线 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 插座 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 三、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 话筒天线 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 会议话筒 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 抑制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 天花喇叭 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 专业功放 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 专业音箱 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 专业功放 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 四、会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化终端 | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 | 利用原有设备，免费安装、调试 |  |
| 2 | 视频会议支架 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 利用原有设备，免费安装、调试 |  |
| 五、机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电池 | 块 | 32 |  |  |  |  |
| 3 | 电池箱 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 电池连接线 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 机柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 六、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 根 | 14 |  |  |  |  |
| 2 | 音频连接线 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 音频连接线 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 音频线 | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 音箱线 | 卷 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 视频线 | 条 | 9 |  |  |  |  |
| 7 | 六类网线 | 箱 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 水晶头 | 盒 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 电源线 | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 多功能插座 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 管材 | 米 | 80 |  |  |  |  |
| 七、项目集成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目集成 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

备注：最终磋商响应报价单价根据最终投标总价与首次报价同比例下浮（如有）。

供应商全称（盖章或电子签章）：

法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：

日期：年月日

附件7    商务要求响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求 | 第三章项目需求 |  |  |
| 2 | 服务期 | 按磋商文件要求 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 按磋商文件要求 |  |  |
| 4 | 投标货币 | 人民币 |  |  |
| 5 | 其他 | 按磋商文件要求 |  |  |

供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期： 年月日

填写说明：

1、行数不够，可自行添加；

附件8   技术偏离表

| 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

2.采购文件“第三章 采购需求”中注明的技术参数中相关要求应逐条响应。

3.条目数不够，自行添加。

投标人（盖章或电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

日期：

附件9     中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的  （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称），属于（工业）；制造商（生产商）为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  （标的名称），属于（工业）；制造商（生产商）为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大型企业的分支结构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：    年   月   日

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为工业。

附件10  残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）

日期：    年     月    日

附件11  项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 注：1.职务栏应填写项目组成员相关职务信息。 |  |  |  |  |  |  |  |

附项目组成员相关证书复印件

供应商 (盖章或电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或电子签章)：

日期：   年  月  日