- 泰州市政府采购项目

- 竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-HZGL-C2024-0014

项目名称：基础环境监测能力提升项目

采购人：泰州市生态环境监测站

采购代理机构：江苏鸿志工程项目管理有限公司

2024年11月

总  目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章  合同文本	18

第四章   采购需求	24

第五章 评审方法与评审标准	24

第六章  响应文件格式	38

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

基础环境监测能力提升项目 的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于 2024年12月3日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-HZGL-C2024-0014

2.项目名称：基础环境监测能力提升项目

3.预算金额：138万元

4.最高限价：138万元，各供应商的总报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。

5.采购需求：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流动注射 | 1 |
| 2 | 气相分子吸收仪 | 1 |
| 3 | 微波消解仪 | 1 |
| 4 | 双路烟气采样器 | 1 |
| 5 | 智能综合校准仪 | 1 |
| 6 | 废气多功能取样管 | 1 |
| 7 | 烟尘重金属采样管 | 1 |
| 8 | 烟气预处理器 | 2 |
| 9 | 自动分析机器人升级 | 1 |

6.合同履行期限：2024年12月12日前到货。

7.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2024年11 月 29 日24:00截止。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3.方式：登录“苏采云”系统自行下载

4.售价：免费

四、提交响应文件截止时间

1.截止时间：2024年12 月 3 日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏鸿志工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市生态环境监测站

地址： 泰州市海陵区永晖路18号

联系人：张先生

联系方式：15298515085

2.采购代理机构信息：

名称：江苏鸿志工程项目管理有限公司

地 址：泰州市海陵区北星北路6号三楼

联系人： 杨女士

联系方式： 13376096737

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购，招标代理服务费等费用按苏招协【2022】002号文件计取，由成交供应商支付。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（5）承诺书

（6）供应商资格声明书

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函

（9）投标产品配置及分项报价表

（10）法人授权书

（11）磋商响应函

（12）开标一览表

（13）技术要求响应及偏离表

（14）商务要求响应及偏离表

（15）评审办法中所需的其他材料

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

36、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

- 第三章  合同文本

政府采购合同

（此为合同模板，以双方协商签章版本为准）

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏鸿志工程项目管理有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为_______（大写）人民币（交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于泰州市政府采购             号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；         （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                             （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                               （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                             （8）甲乙双方商定的其他文件等。

当采购文件和乙方的投标文件不一致时，应当以采购文件为准，但如果投标文件的承诺高于采购文件时，以投标文件为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1．乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3．免费质保期   年（工程竣工验收合格后起算），免费质保期从  年  月  日—  年  月  日。

第七条 交货和验收

1．乙方应当在        年      月      日之前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5．甲方应当在安装调试结束后的3个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3．若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

- 1．乙方在签订本合同前，以支票、汇票、本票、银行保函、担保机构保函等法律法规允许的非现金形式，向采购人预交合同价的 / %履约保证金，采购人验收合格后履约保证金转为质保金，验收合格一年后无任何问题退还（不计息）。

- 履约保证金提交形式：采购人指定账户。

2．履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。

3．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4．履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 货款支付

1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应在甲方付款前开具发票，否则甲方有权拒绝付款。

3．付款方式：2024年12月12日前到货，到货后付至合同价的100%。

第十一条 违约责任

１．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２．甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方合同总金额总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过合同总额的5%。

３．如乙方不能交付货物或完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并由乙方按合同总价的5%承担违约金。

５．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加政府采购活动的处理。

６．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7．乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金或双方协商处理，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9．乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向泰州市高港区人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签章之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方贰份，乙方肆份，壹份交公共资源交易中心存档，壹份报送政府采购管理办公室备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第四章  采购需求

- 货物采购清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流动注射 | 1 |
| 2 | 气相分子吸收仪 | 1 |
| 3 | 微波消解仪 | 1 |
| 4 | 双路烟气采样器 | 1 |
| 5 | 智能综合校准仪 | 1 |
| 6 | 废气多功能取样管 | 1 |
| 7 | 烟尘重金属采样管 | 1 |
| 8 | 烟气预处理器 | 2 |
| 9 | 自动分析机器人升级 | 1 |

- 具体参数要求：

- ✱流动注射

1. 仪器原理

▲1.1. 仪器采用流动分析法中流动注射（FIA）原理。不接受流动分析法中连续流动（CFA/SFA）原理。样品通过电磁定量阀注入管路，和试剂在管路中流动混合反应，通过流通池检测特定波长下反应产物的吸光强度，分析待测物浓度。实验全程不需要气瓶、空气阀、空气泵、空泵管等供气装置，不需向管路中主动注入气体。

2. 仪器组成

2.1. 所有进样器和分析主机彼此完全独立，有各自所属的数据通讯接口、电源接口、电源开关、电源指示灯等。进样器不内置在主机内，避免故障后影响主机使用。仪器、进样器、电脑，三者使用WLAN连接通讯，稳定快速，不使用旧有的USB或RS232接口等传输技术。

2.2. 仪器有能遮盖主机全部外露元件，包括蠕动泵等，且防紫外线防尘的半透明全上盖，防止管路老化。非钣金复合透明材质、或单独外置遮罩等情况，保证结构稳定性。

证明材料：提供进样器、主机上，包含数据通讯、电源线的实物照片。提供含有防紫外线半透明全上盖的证明）

3. 自动进样器

3.1. 进样器具有能与电脑直接连接的数据接口及独立电源接口、电源开关键。

3.2. 进样针≥2个，支持双针进样。

▲3.3. 含有三个槽位的载流槽，容积≥400ml，具有清洗、载流、防溢等功能，能稀释污染物浓度。

3.4. 有专用50ml质控样、标液的样品位。

▲3.5. 极坐标样品位数≥50位（不含载流槽位），有盘位自动识别装置。

3.6. 进样器含内置进液泵结构，具有自动补液功能。进样针有限位传感器，扎偏后软件报警并自动停止。

3.7. 进样器内置在线自动稀释功能，不内置在主机内，不占用额外时间进行稀释，有独立稀释液进液口。进样器可由1个标样自动配置整条标准曲线，单次稀释范围1-50倍。不使用注射泵。

证明材料：提供进样器整体照片，标识出独立电源开关、内置稀释器、双针、进液泵、扎偏传感器、盘位识别装置6个部件的位置）

4. 进液系统

4.1. 蠕动泵含≥12道管路，≥12根泵轴，整体压块式设计。主机上所有管路仅使用1个压盖，压力免调。泵速0-100r/min连续可调。泵管为3卡头式，且为实验流程简洁方便，实验中泵管使用不超过8根。

5. 前处理装置

5.1. 根据方法需要，可配套内置在线加热、在线蒸馏、在线紫外消解、在线冷凝、在线萃取等装置。内置加热装置全部为电加热方式，无需加入导热油。在线冷凝装置使用电冷凝，无需水循环装置。在线蒸馏和在线萃取使用膜分离装置，实验前无需镀膜操作。

5.2. 针对复杂水质有相应解决方案，可升级外置粗管路的在线蒸馏、在线消解装置，并留有管路升级接口。

▲6.3.具备在线脱气功能，无需额外的脱气工作。

6. 流路系统

▲6.1. 分析管路固定在流路面板上，使用时面板与桌面呈水平放置，角度＜5°，并作为验收指标。分析管路全部使用FEP材质，不使用石英等材质。无需空气泵、气瓶等供气装置，无需注入气体。（证明材料：提供所投产品与桌面呈水平角的侧面照片）

7. 检测系统

7.1. 检测器采用双光束型检测器，采用卤钨灯光源，不使用LED光源。卤钨灯光源波长范围340-1100nm，噪音<0.0006Au，漂移<0.001Au。

▲7.2. 采用流通式比色皿，不使用易堵塞的毛细管光纤流通池（LWCC），至少支持光程10-30mm的比色皿安装空间，以适用不同浓度样品的检测。且比色皿为外露部件，方便取出观察堵塞情况，不能设置在仪器内部。（作为验收指标）

（证明材料：提供外露设计的流通池照片，并用直尺测量展示10-30mm安装空间）

8. 测试指标

8.1挥发酚

方法原理：在线蒸馏4-氨基安替比林光度法

主机组件：外置油浴预蒸馏装置，水平流路面板，外置独立进样器

检测范围：0.002-0.2mg/L

检出限：0.0003mg/L

精确度：≤1 %

测试效率：18 个/h

（提供省、直辖市等省级计量院出具的检测报告）

8.2氰化物

方法原理：在线蒸馏异烟酸-巴比妥酸光度法

主机组件：外置油浴预蒸馏装置，水平流路面板，外置独立进样器

检测范围：0.002-0.1mg/L

检出限：0.0005mg/L

精确度：≤1 %

测试效率：16 个/h

（提供省、直辖市等省级计量院出具的检测报告）

8.3阴离子

方法原理：在线萃取亚甲基蓝光度法

主机组件：两套在线膜萃取分离装置，水平流路面板，外置独立进样器

检测范围：0.025-2mg/L

检出限：0.01mg/L

精确度：≤2 %

测试效率：18 个/h

（提供省、直辖市等省级计量院出具的检测报告）

9、基本配置：

9.1全自动流动注射挥发酚分析仪   1台

9.2全自动流动注射阴离子分析仪   1台

9.3全自动流动注射总氰化物分析仪 1台

9.4脱气组件                     3台

9.5自动进样器                   3台

9.6数据处理系统                 2套

9.7打印机                       2套

9.8 试剂包                       4套

10、技术资料

10.1 操作及维护说明书

10.2 装箱清单及质量保证书

11、售后服务与培训:

11.1 保修1年; 保修期内要求全部免费，终身维修

11.2 软件升级：在保修期内，应免费升级软件，同类机型的软件升级国内外应同步。

11.3接到用户到货通知后，一周内执行安装调试直到达到验收指标

11.4 设备安装后在用户所在地对操作人员2人进行培训，使其能独立进行常规操作，费用由供应商承担。

11.5.应于24小时内上门维修，并提供在保修期内的定期回访（费用全部包括在保修中）

12、验收：按技术指标和验收流程进行验收。

- ✱气相分子吸收仪

1、自动进样系统

▲1.1进样位数不少于51位，样品管容积不小于50ml（提供实物图片并加盖制造商公章）。

▲1.2配备一体式取样/均质吹扫系统，具备边进样边吹扫的功能，用户可自主设置进样针进入样品管抽取样品前的均质吹扫时间，进样系统与均质系统采用一体化设计，并无缝对接大流量吹扫前处理装置；（提供大流量吹扫装置软件截图及相关证明文件并加盖制造商公章）

1.3配备程序控制流动洗针池，可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量；

1.4配备一体化试剂安置架，用于测定过程中试剂的存放。

2、光学系统

2.1光电系统：满足HJ/T 195～HJ/T 200-2005六项气相分子吸收光谱法标准对光学系统测定稳定性要求；

2.2检测器：配备灵敏度高、分析精度高的PMT检测器；

2.3配备自动波长调控系统，开机后可自动对波长进行校准，保障数据检测的准确性；

2.4光源需采用连续光源，固定灯位，光路稳定。

2.5配备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。

3、加热系统

3.1配备自动在线加热模块，超过设定温度自动停止；

3.2环境自适应加热系统：开机自动检测环境温度,无须手动开启辅助加热。

4、主机系统

4.1配备半导体除水系统，除湿过程中温度实时显示，分析全过程完全不使用任何干燥剂；

4.2载气系统兼容空气或氮气；

4.3气液分离器采用螺旋管分离方式，避免分离过程中的死角，能够均匀的将反应液混匀并将产生的待测气体带出反应分离器；

4.4配备气源监测报警系统：具备压力、流量双重监控功能，软件界面实时显示载气流量值，当载气流量异常自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据；（提供双重监控实物及软件照片并加盖制造商公章）。

▲4.5主机支持多通道连续测定升级：支持至少3个项目连续测定，软件中设置需要检测的项目后设备自动分析所有检测项目，中途无需人为干预。（提供国家认可的CMA或CNAS第三方权威计量机构出具的检测报告并加盖制造商公章、此功能作为验收指标）

5、软件系统

5.1软件开机测定前可自动对通讯口、波长、泵转速等进行检测；

5.2软件具备数据图谱显示功能，可对同一样品的平行峰形进行对比，以便于用户对数据进行比较分析。

5.3软件配备紧急添加样品功能，可在样品测量过程中随时添加样品并优先检测；

▲5.4基线漂移：0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）；

噪声：±0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能（基线漂移及噪声相关的仪器性能需提供技术证明文件并加盖制造商公章）。

6、技术指标

6.1.氨氮项目：

6.1.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

6.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

6.1.3检出限要求：检出限<0.02mg/L；

▲6.1.4氨氮抗干扰能力强：向1mg/L氨氮标准溶液中，加入150mg/L的亚铁离子时，检测结果偏差≤3%（提供国家认可的CMA或CNAS第三方权威计量机构出具的检测报告并加盖制造商公章、此功能作为验收指标）；

6.2.亚硝酸盐氮：

6.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

6.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

6.2.3检出限要求：检出限<0.003mg/L；

6.3硫化物项目：

6.3.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

6.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

6.3.3检出限要求：检出限<0.005mg/L；

6.4 硝酸盐氮项目：

6.4.1精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

6.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

6.4.3检出限要求：检出限<0.006mg/L；

6.5总氮项目：

▲6.5.1消解器功率小于100w，安全可靠；（提供国家认可的的CMA或CNAS第三方权威计量机构出具的检测报告并加盖制造商公章，可用功率计现场检测、作为验收指标）

▲6.5.2仪器能够连续分析不少于40个样品，中间无需停止样品检测清洗管路（提供国家认可的CMA或CNAS第三方权威计量机构出具的检测报告并加盖制造商公章、此功能作为验收指标）；

6.5.3单个样品测量含消解时间小于5min；

6.5.4精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％；

6.5.5线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

6.5.6检出限要求：检出限<0.05mg/L；

▲6.5.7管路切换采用免维护电磁阀，减少日常维护难度（提供国家认可的CMA或CNAS第三方权威计量机构出具的检测报告并加盖制造商公章）；

▲6.6为证明设备技术成熟，数据准确可靠，需取得中国环境监测总站（或与之同等级的国家级权威机构）出具的产品监测比对报告验证（提供报告复印件证明文件并加盖制造商公章）。

▲6.7为减少做样过程中复杂的试剂配制环节，可选择配置好的总氮、氨氮、硫化物全套试剂包节省时间、人力成本，每套试剂包可检测样品不少于50个（提供省级及以上分析测试部门出具的验证报告证明文件并加盖制造商公章）。

7.配置要求

7.1主机标准套（含不少于51位自动进样盘，进样系统、自动除水系统、在线加热系统、总氮紫外在线消解系统、电子流量控制系统、样品自动均质系统、载气净化系统、反应分离器全密闭系统、自动稀释系统、内置氨氮在线氧化系统各1套）；

7.2软件系统1套（支持工作站正常运转）；

7.3耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套，除标准配置外需额外配备蠕动泵管两套、试剂瓶两个、纯水桶两个、载气净化管一根、尾气净化管一根、乙酸铅棉花两瓶、氘灯一支、进样针两根、样品管50ml五包；

7.4品牌电脑、打印机（支持工作站正常运转）；

7.5整机质保期贰年。

✱微波消解仪

1、适用范围

用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理,且可用于实验室中各种样品中有机化合物的微波萃取。

2、技术指标

2.1 主机

2.1.1腔体采不锈钢制造的工业级微波谐振腔，体积≥62L，炉腔提供至少5年质保；腔体内置双磁控管非脉冲变频控制系统，微波最大输出功率≥2000W，为保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性，额定微波输出功率偏差值≤5%（提供具有CMA和CNAS资质的权威计量院出具微波输出功率偏差值测试数据≤5%的检测报告并加盖投标单位公章）。

★2.1.2安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有抗流槽结构，提供高强度防爆能力的同时防止腔内微波泄露；仪器具备机械和电子双重门锁功能，非低于安全温度无法打开炉门，安全温度可设置，以保证使用安全；同时具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门，使用更加便捷。

2.1.3为提高操作便捷性及安全性，炉门开启方式必须为侧开，非顶部开门或下开式方式。

★2.1.4 视频影像监控系统：炉腔内置摄像头，主机配备7寸彩色触摸屏及7寸彩色视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线，又可同时清晰观察炉腔内部工作影像，实验状态一目了然。（需提供彩色双屏及视频监控系统影像图片）

2.1.5灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能，可远距离通过可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态。

2.1.6 炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。

2.1.7可选配高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏情况，有效消除合成萃取实验过程的安全隐患。

2.2 温度检测系统

2.2.1 采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃。

★2.2.2 同时配备光纤测温系统，低温段测温准确，也可避免其他插入式测温方式易产生火花等危险，测温范围不小于-40℃～305℃，检测精度：±0.1℃。（需提供同时配置以上两种测温方式的仪器实物图及软件截图证明）

2.3 压力监控系统

2.3.1 主控罐测压：采用高精度压力传感器，可实时显示压力数值，传感器测压范围不小于0-15MPa，检测精度±0.01MPa或1PSI。

2.3.2 全罐压力监控：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值可调。

2.4 配备COT实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行。

2.5 消解转子系统

★2.5.1 外罐：应采用宇航复合纤维材质，而非PEEK或者陶瓷材料，耐压≥20Mpa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。（需提供带有CMA和CNAS标志的外罐耐压检测报告）

2.5.2 内罐：容积≥110mL，可适配一次性萃取组件。带有识别编码无需手写；内罐、罐盖等应采用TFM材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性。

2.5.3 批次处理量≥18位，转子应为上下双层高强度联体结构设计，以保证运行过程安全；消解转子可整体转移，使用更加方便。（需提供高强度联体转子结构证明）

★2.5.4 仪器最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥4MPa。（需提供带有CMA和CNAS标志的仪器运行检测报告）

2.6 软件系统

2.6.1 内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量，使用更加方便快捷。

2.6.2 配备≥7寸彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。

2.6.3 可置顶最近用过的实验方法≥5个，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。

2.6.4 操作系统应符合21CFR Part11要求，可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能。

2.6.5 可通过电脑工作站控制仪器，实时查看实验运行情况。

★2.7 配备专用工具，用于升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作；配备电动拧罐工具，消解罐可快速组装，并可有效保证每个消解罐固定扭矩一致。

2.8标配赶酸仪位数不低于配套罐体位数，赶酸仪器孔深≥10cm，加快赶酸进度，防止酸气冷凝造成实验时间过长。

3、配置要求

3.1 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）   1台；

3.2 非接触式中红外温度传感器                     2套；

3.3 光纤测温系统                                 1套；

3.4 实时异常监控系统                             1套；

3.5 高精度压力监控系统                           1套；

3.6 全罐压力监控系统                             1套；

3.7 视频影像监控系统                             1套；

3.8 电脑工作站软件及加密狗                       1套；

3.9 24位消解转子系统1套：包含外罐、内罐、罐盖各24个；

3.10 辅助工具：消解转子平移升降工具车1台，电动拧罐工具，专用工具包1套，内罐杯架2套；

3.11 深孔电加热消解赶酸仪（≥18位）              1套。

4、售后服务及培训

4.1 质保期内发生内外罐穿孔、爆裂等安全事的，一律更改新机。

4.2 仪器制造商在省内应有专门的应用实验室及技术支持工程师，保修期后保证长期供应零备件和正常的售后服务，需在用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的操作人员进行培训。安装验收期间，免费对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括但不限于仪器原理、使用方法和维护方法等。

4.3 质保期：主机质量保证期不低于贰年，质保期满每年免费上门维护保养2次，终身维修。

4.4 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知1日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

- 5、技术资料

  - 仪器应达到欧盟指令规定的安全要求，须提供主机CE认证书复印件；操作软件权属清晰，应提供官方认可的微波化学工作站软件产品证书和软件著作权登记证书复印件。

  - 供货时提供：仪器说明书。

✱双路烟气采样器

- 1、执行标准

- GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物颗粒物的测定和气态污染物采样方法》

- HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》

- HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》

- 2、性能要求

- 2.1溶液吸收法采集工业废气，可以测量烟气温度、流速、风量；

- ★2.2内置充电锂电池，本身可以可给主机供电；同时主机具有24V直流电输出接口，可以直接给烟气加热采样管供电；低电量时自动报警，提醒用户及时切换电源。

- ★2.3烟气多功能预处理器：烟气加热采样管与皮托管一体式设计，用于对烟道内的烟气进行滤尘、加热处理，以及采样。

- 2.4配有阻容法含湿量检测器接口，可以与阻容法含湿量检测器连接，测量烟气含湿量参数。

- ★2.5采用进口电机，无刷容积式旋片泵。

- 2.6高精度电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量。

- 2.7多重采样模式，双路采样流量、开始时刻、采样时间可分别控制。

- 2.8自动累计采样体积，根据大气压、温度自动换算标况采样体积。

- 2.9采样过程中停电，自动记忆保存运行采样数据，来电自动恢复停电时的采样。

- 2.10宽温型OLCD显示屏，适用于户外低温、低暗环境下使用。

- 2.11内置电子标签，实现仪器出入库等智能化维护管理。

- 3、 技术指标

| - 主要参数 | - 参数范围 | - 分辨率 | - 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 双路采样流量 | - (0.2 ～1.5)L/min | - 0.01L/min | - 优于±2.5% - 流量稳定性≤±5.0% - 流量重复性≤2.0% |
| - 采样时间 | - 99小时59分内任意设置 | - 1min | - 优于±0.1% |
| - 采样次数 | - (1～99)次 |  |  |
| - 计前温度 | - (－55～125)℃ | - 0.1℃ | - 优于±2.5℃ |
| - 计前压力 | - (－25～0)kPa | - 0.01kPa | - 优于±2.5% |
| - 大气压 | - (50～130)kPa | - 0.01kPa | - 优于±500Pa |
| - 烟气动压 | - (0～2000)Pa | - 1Pa | - 优于±1.0%FS |
| - 烟气静压 | - (-30～+30)kPa | - 0.01kPa | - 优于±1.0%FS |
| - 烟气温度 | - (0～500)℃ | - 0.1℃ | - 优于±3.0℃ |
| - 流速 | - (5～45)m/s | - 0.1m/s | - 优于±5.0% |
| - 仪器噪音 | - ≤65dB(A) |  |  |
| - ★工作电源 | - 内置锂电池 (22.2V/16.5Ah），带烟气预处理器工作时可连续工作8小时 |  |  |
| - 功 耗 | - ＜20W |  |  |

- 4、单台配置：主机一台、主机箱一个、一体式烟气多功能预处理器一支

- ✱智能综合校准仪

- 1、功能要求：仪器集流量校准于一体，校准精度高，便于携带，满足烟尘测试仪的全功能校准及其他采样仪器的校准

- 2、性能要求：

- ★2.1一机多用，可完成微小、小、中等多路量程流量测量，流量范围广，多路流量可同时运行，同步进行校准。

- 2.2具有计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算。

- 2.3具有环境温度和大气压测量功能。

- ★2.4配有高能锂电池，可在无外接电源适配器的情况下工作不低于8小时。

- 2.5具备数据存储、查询、打印和导出功能。

- 2.6提供USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级。

- ★2.7配触摸屏设计，显示区域大，数据多，操作简便，方便实用。

- ★2.8仪器轻巧便携，方便现场使用。重量不大于2.5kg。

- 3、技术指标：

| - 主要参数 | - 参数范围 | - 分辨率 | - 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| - ★微小流量 | - (10～200)mL/min | - 0.1mL | - 不超过±1% |
| - ★小流量 | - (0.2～2)L/min | - 0.1L | - 不超过±1% |
|  | - (2～20)L/min | - 0.1L | - 不超过±1% |
| - ★中流量 | - （20～230） L/min | - 0.1 L | - 不超过±1% |

- 4、标准配置：

- 主机、保存箱、充电器、阻力模块、转接嘴

- ✱废气多功能取样管

- 1、功能要求：主要用于固定污染源排放物中氟化氢、氯化氢、硫酸雾等污染物的采样。

- 2、性能要求

- 2.1气路采用聚四氟乙烯材料，有效降低吸附。

- 2.2滤膜或滤筒及取样管全程加热，系统自动控制温度。

- ★2.3保温箱可实现水平方向（0~360）°及垂直方向（0~90）°旋转，可满足水平或垂直等多种工况测量要求。

- ★2.4可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度。

- ★2.5皮托管可拆卸，更换方便

- 3、技术指标

- ★3.1加热温度：(100~160）℃，可以设定（默认120℃）

- 3.2加热功率：400W

- 3.3工作电源：AC(220±22)V，50Hz

- 3.4加热电源：DC24V

- ★3.5气流管线材质：聚四氟乙烯

- 3.6采样嘴型号：Φ4.5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ12

- 3.7皮托管系数：0.84±0.01

- 3.8滤膜规格：Φ47mm

- 3.9取样管长度：有效长度1.3米

- 4、标准配置

- 主机、防倒吸预处理器、蓝冰、温控连接线、采样嘴（钛）、保温器箱。

- ✱烟尘重金属采样管

- 1、基本要求：本仪器适用于测定固定污染源颗粒物、铅、镉、镍等重金属浓度。适用标准的3#滤筒。S型皮托管、铂电阻与采样管一体式使用。

- 2、性能要求

- 2.1可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度

- 2.2配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足

- 2.3皮托管模块化，易拆卸，可更换

- 2.4预留无线传输模块接口，可加装无线模块，用于无线传输烟道工况（烟温、流速）

- 2.5内置电子标签，与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

- 3、技术指标

| - 主要参数 | - 参数范围 |
| --- | --- |
| - 采样嘴型号 | - Ф4.5、Ф6、Ф7、Ф8、Ф10、Ф12 |
| - 皮托管系数 | - 0.84±0.01 |
| - 滤筒型号 | - 3#（φ28×70）滤筒，可订制 |
| - 测孔直径要求 | - ≥Ф60mm |
| - 取样管耐温 | - ≤200℃ |

- 4、配置要求

- 烟尘多功能取样管、预处理器、采样嘴

- ✱烟气预处理器

1、基本要求：主要用于固定污染源排放物中二氧化硫、氮氧化物等污染物的采样。

2、性能要求

- 2.1适用于测定固定污染源有害气体成分前处理

- 2.2采用符合国标方法的加磷酸或乙酸铅棉的方式，消除或减小气体的交叉干扰

- 2.3采用两级颗粒物过滤，过滤精度可达50μm

- 2.4采用两级脱水设计，脱水效果更有效可靠

- 2.5可自动排水，防止由冷凝水过多而进入仪器造成损害

- 2.6主气路采用钛金属，有效减少被测气体吸附

- 2.7采用高性能微控制器智能控制加热、制冷、排水

- 2.8一体化设计，结构紧凑，体积小，便于携带

3、技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 加热温度 | (100～160)℃ | 不超过±10℃ |
| 制冷温度 | (0～9)℃ | — |
| 烟道温度 | ≤200℃ | — |
| 取样管长度 | 1.0m |  |
| 配套电源 | DC13V 10A |  |
| 功 耗 | 110W |  |
| 重 量 | 不大于3.5kg |  |

4、标准配置

- 电源适配器、钛滤芯、接地线

- ✱自动分析机器人升级

- 基本要求：对顺欣3600型水质多参数全自动分析仪进行升级改造

- 性能要求：完善消解程序、改进消解锅密封

- 付款方式：2024年12月12日前到货，到货后付至合同价的100%

- 第五章  评审标准

政府采购政策功能落实

1、本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持和适用支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

本项目专门面向中小型企业采购，小微企业不享受价格扣除。

4.本项目属于 环境和公共设施管理业 。

5.符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

评审方法与评审标准：

评分标准

| 评审因素 | 具体评分办法 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位） |  | 30 |
| 项目需求 响应情况 （40分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分40分；采购需求中标注“▲”的内容为重要技术参数。投标人必须在投标文件内提供相关技术支持资料（按采购需求要求提供，如果采购需求中未提及，请提供产品技术白皮书、彩页、手册或设备检测报告等），重要技术参数不能满足的视为负偏离，每项扣3分，其他非重要技术参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。（投标人需如实填写技术条款偏离表，如有弄虚作假，由投标人承担一切法律后果。） |  | 40 |
| 售后服务 （22分） | 项目实施进度计划及安排 （3分） | 对项目实施计划内容进行评价。 项目实施计划内容全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得3分； 项目实施计划内容较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得2分； 项目实施计划内容不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。 未提供的不得分。 | 3 |
|  | 配送、安装及调试方案 （3分） | 对配送、安装及调试方案进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得3分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得2分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。 未提供的不得分。 | 3 |
|  | 培训方案 （4分） | 对培训方案进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得4分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得2分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。 未提供的不得分。 | 4 |
|  | 售后服务 具体方案 （6分） | 方案应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，对售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得6分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得4分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得2分。 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 质量保证措施 （6分） | 对项目质量保证措施进行评价。 措施全面具体详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得6分； 措施较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得4分； 措施不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得2分。 未提供的不得分。 | 6 |
| 商务部分（8分） | 业绩（8分） | 投标人具有2020年1月1日至今同类型产品的销售合同，每提供一份得1分，满分8分。（提供合同复印件并加盖投标人公章，以合同签订日期为准） | 8 |
|  | 合计 |  | 100 |

注：供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、承诺书

六、供应商资格声明书

七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

八、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

九、投标产品配置及分项报价表

十、法人授权书

十一、磋商响应函

十二、开标一览表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、评审办法中所需的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告复印件；

其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、承诺书

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应泰州市固废危废“反倾倒、反填埋”监测预警系统项目采购文件的所有内容。

2、本公司（单位）对本项目（             ）所提供的服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理

七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于 环境和公共设施管理业 （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、            （标的名称），属于       （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

备注4：以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

备注5：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

九、投标产品配置及分项报价表

供应商名称（盖章）                                  项目编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 单报价（元） | 分项总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）           法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年  月  日

十、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

十一、磋商响应函

致：江苏鸿志工程项目管理有限公司

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、开标一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 基础环境监测能力提升项目 |  |

日期：    年  月  日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、评审办法中所需的其他材料