招 标 文 件

项目名称： 基础教学模型等设备一批

项目编号：JSZC-321200-HWZX-G2024-0791

代理编号：0675-246JOC016273

采 购 人：泰州市人民医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二○二五年一月

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对泰州市人民医院基础教学模型等设备一批项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

1.1.项目编号：JSZC-321200-HWZX-G2024-0791(0675-246JOC016273)

1.2.项目名称：基础教学模型等设备一批

1.3.采购方式：公开招标

1.4.预算金额：人民币496万元

最高限价：人民币496万元

1.5.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 项目预算（万元） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础教学模型 | 1批 | 300 | 不接受 |
| 2 | OSCE考试中心 | 1批 | 116 | 不接受 |
| 3 | 全自动采血管理设备 | 1套 | 80 | 不接受 |

二、对投标人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内（即2024年5月-2024年10月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）3、落实政府采购政策需满足的资格要求：

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

3.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

4、本项目 不接受 联合体投标。

注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标时须提供制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）”

（二）本项目的特定资格要求：

投标人需提供三类医疗器械经营企业许可证/二类医疗器械经营备案凭证、所投产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证；（如适用）

三、获取招标文件

（一）时间：2024年12月17日至2024年12月23日，每天0:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），2024年12月23日后下载的招标文件，超出有效报名时间且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见http://www.jsgxca.com/《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（三）招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年1月7日北京时间09：30

2.开标时间：2025年1月7日北京时间09：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”）

五、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持1）.小微企业价格扣除《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）2）.节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65 号）3）.商品包装、快递包装、绿色数据中心等需求标准《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）4）.电子履约保函（保险）《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）等政策。

3、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

六、采购人

名称：泰州市人民医院

地址：泰州市医药高新区太湖路366号

联系方式：张科长    电话：0523-89890057

七、采购代理机构

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部

项目联系人:陆先生、马先生  电话：025-84795469

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25.供应商须知：

25.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

25.2供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

25.3供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第款的规定追究法律责任:

(一) 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

(二) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

(三) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

(四) 将政府采购合同转包;

(五) 提供假冒伪劣产品;

(六) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的.处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

25.4第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3 年内参加政府采购活动。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权。

26.3 所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：综合评分法。见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，

或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购人、采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人、采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

44. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1 | 本项目采购人：泰州市人民医院 |
| 2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 3 | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 4 | 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目： 否 |
| 5 | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 6 | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于江苏省招标投标协会(苏招协〔2022〕002)《江苏省招标代理服务收费的指导意见》货物收费指导价标准的90%。 |
| 7 | 本项目为政府采购货物电子招标投标。 |
| 8 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9 | 本项目采购预算为496万，本项目不接受超过496万金额的投标报价，报价包括不限于人工费、交通费、招标代理费等完成本项目的所有费用。本项目不接受进口产品。 |
| 10 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11 | 投标有效期:90天。 |
| 12 | 招标文件售价：免费。 |
| 13 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《江苏省招标代理服务收费的指导意见》。 |
| 14.1 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.2 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及江苏政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险 |
| 16 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 - 信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。 |
|  | 三、投标 |
| 18 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：投标人需提供三类医疗器械经营企业许可证/二类医疗器械经营备案凭证、所投产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证；（如适用） 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册也可通过泰州政府采购网--服务指南--下载专区，点击进入《苏采云系统操作手册（供应商）》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| 19.2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） （一）通用资格要求 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： 1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）； 1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内（即2024年7月-2024年12月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； 1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）； 1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。 2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料） 3、落实政府采购政策需满足的资格要求： 3.1本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式）） 3.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。 4、本项目 不接受 联合体投标。 注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标时须提供制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）” （二）本项目的特定资格要求： 投标人需提供三类医疗器械经营企业许可证/二类医疗器械经营备案凭证、所投产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证；（如适用） 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2、技术、性能、配置（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （二）商务部分 1.售后服务实施响应（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.质保期。 五、价格折扣文件格式：无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人提交的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20 | 投标截止时间：2025年1月7日北京时间09：30 |
| 21 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年1月7日北京时间09:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 22 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 23 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.2）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.1 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.2）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：待采购人确定。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 25 | 开标时间及地点： - 开标时间：2025年1月7日北京时间09：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |
| 25.1 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 25.2 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后6分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 25.3 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 27 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 28 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 29 | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：由采购人确定。 |
| 30 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 31.1 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。 |
| 31.2 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 31.3 | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 32. | 1、供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人、采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑函格式详见附件二。 质疑接收人：马先生 联系电话：025-84795469 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

- 评标标准

包一评标标准：

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 |
| 2 | 技术培训方案 | 5分 | 供应商提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对甲方是教学培训单位的特点，提出其他技术培训保障方案； 1、技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得5分。 2、技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得3分。 3、技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。 4、未提供方案或方案无可行性不得分。 |
| 3 | 技术、性能、配置 | 55分 | 评委根据招标文件中《技术规格及商务要求》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 1、全部满足标书基本要求得55分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离做废标处理； 2、有一项▲号指标负偏离扣3分；（★号、▲号指标须提供相关证明材料（包括制造商盖章的技术白皮书、Data Sheet、国家承认的第三方机构出具的检测报告、厂家公开发行的宣传彩页、音视频截图等）并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码，未标注页码视为负偏离） 3、非★、▲号指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 4、产品交付验收时，招标人将对技术规格要求中的★号、▲号指标进行逐一核实验收，如发现虚假应标，或无法实现关键技术指标功能，有权向采购主管部门进行举报，由成交供应商承担一切法律责任。 |
| 4 | 售后服务实施响应 | 5分 | 售后服务实施响应 (5分)：根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（就近各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容 1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、设备配备齐全、先进者得5分； 2）售后方案内容详实、考虑较全，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备齐全、设备配备齐全者得3分； 3）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般者得1分； 4）未提供服务方案的不得分。 |
| 5 | 质保期 | 5分 | 质保期（5分）： 投标人提供的售后服务承诺书需响应磋商文件要求的免费质保期，满足得3分，超过1年加1分，最多得5分。 |

包二评标标准：

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 |
| 2 | 技术要求 | 42分 | 技术参数全部满足招标要求的得满分42分； “ê”符号指标为实质性指标，为不允许负偏离的实质性要求。 “▲”符号指标为重要指标，供应商需根据要求提供技术参数佐证材料，供应商不能提供或无法佐证视为负偏离，有一项负偏离扣3分；其他参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 演示 | 18分 | 根据现场功能演示进行评分，使用软件系统、DEMO或原型演示的，每完整演示功能点得3分，最高得18分，使用PPT或录屏、录像等方式演示相关功能操作，每完整演示功能点得1分，最高得6分。供应商演示时间不超过15分钟，演示设备须自行准备。 演示点1：管理人员可以将现有题目从Excel表格中直接复制到系统中，系统将自动粘贴被复制的评分内容且保留原Excel格式。 演示点2：终端设备可以脱离中控电脑，独立完成自身的机器码生成、终端类型设置与房间绑定。 演示点3：算法能够实现多种考试模式的自动排考，包括：同进同出、考官模式、赛道模式、无人执考、响应式，用户可以通过鼠标悬停查看每种模式的具体排考规则。 演示点4：持考场数据可视化监看，看板采用科技感界面，能够以图形化的形式实时展示本场考试数据。展示数据包括本场考试人数和考试状态、各题型平均分、各分数段占比、各考站已考人数、最高分/最低分/平均分、以及各站平均分。 演示点5：系统具有考试指标分析，多指标、分层次分析考试的各项指标，包括场次数、总人数、总平均分，分数段占比、各场次“三分一率”（总平均分、最高分、最低分、合格率）、各科目“三分一率”（总平均分、最高分、最低分、合格率）、评分项目综合分析等。 演示点6：系统具有考试科学性分析，能够出具试卷数据分析报告单，包含该场考试的成绩极值、中位数、标准差、区分度、偏度、峰度，包含该场考试的正态性检验，包含该场考试的成绩分布图，并由计算机提出考试质量分析及小结。 |
| 4 | 投标人综合实力 | 10分 | 1、考察投标人为本项目配备项目人员的项目管理和组织能力，投标人为本项目配置的项目负责人需具有PMP证书，同时提供在职社保证明，证明材料齐全且有效的得2分，不提供或不按要求提供不得分。（提供复印件并加盖公章） 2、考察投标人的相关技术人员实力，投标人为本项目配置的技术人员需具有机电类中级及以上职称，同时提供在职社保证明，证明材料齐全且有效的得2分，不提供或不按要求提供不得分。（提供复印件并加盖公章） 3、投标人应在软件开发领域通过职业健康安全管理体系认证，经权威机构评审并出具认证证书。证明材料齐全且有效的得2分，不提供或不按要求提供不得分。（提供复印件并加盖公章） 4、投标人应在软件开发领域通过质量管理体系认证，经权威机构评审并出具认证证书。证明材料齐全且有效的得2分，不提供或不按要求提供不得分。（提供复印件并加盖公章） 5、投标人应在软件开发领域通过环境管理体系认证，经权威机构评审并出具认证证书。证明材料齐全且有效的得2分，不提供或不按要求提供不得分。（提供复印件并加盖公章） |

包三评标标准：

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 |
| 2 | 技术培训方案 | 5分 | 供应商提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对甲方是教学培训单位的特点，提出其他技术培训保障方案； 1、技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得5分。 2、技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得3分。 3、技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。 4、未提供方案或方案无可行性不得分。 |
| 3 | 技术、性能、配置 | 55分 | 评委根据招标文件中《技术规格及商务要求》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 1、全部满足标书基本要求得55分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离做废标处理； 2、有一项▲号指标负偏离扣3分；（★号、▲号指标须提供相关证明材料（包括制造商盖章的技术白皮书、Data Sheet、国家承认的第三方机构出具的检测报告、厂家公开发行的宣传彩页、音视频截图等）并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码，未标注页码视为负偏离） 3、非★、▲号指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 4、产品交付验收时，招标人将对技术规格要求中的★号、▲号指标进行逐一核实验收，如发现虚假应标，或无法实现关键技术指标功能，有权向采购主管部门进行举报，由成交供应商承担一切法律责任。 |
| 4 | 售后服务实施响应 | 5分 | 售后服务实施响应 (5分)：根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（就近各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容 1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、设备配备齐全、先进者得5分； 2）售后方案内容详实、考虑较全，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备齐全、设备配备齐全者得3分； 3）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般者得1分； 4）未提供服务方案的不得分。 |
| 5 | 质保期 | 5分 | 质保期（5分）： 投标人提供的售后服务承诺书需响应磋商文件要求的免费质保期，满足得3分，超过1年加1分，最多得5分。 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

- 拟签订的合同文本

采购合同

甲方：泰州市人民医院

乙方：

经甲、乙双方友好协商，就乙方销售给甲方设备，双方达成如下协议：

- 设备名称、型号、数量和价格（人民币）

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）： |  |  | （小写）： |  |  |

二、付款方式：

三、交货期及交货地点：合同签定且甲方机房交予乙方改造后     天之内货物运抵甲方指定的医院机房。

四、乙方保证所供设备全新、型号最新、安装日期前壹年内生产、保持完好的原包装，系新机，不可为翻新机，符合国家法律、法规的规定，其质量技术满足中国国家标准或国际相关行业标准，否则，甲方可视为乙方违约，甲方有权解除本合同，造成的一切损失由乙方负全部责任。因设备质量缺陷所引起的医疗损害责任纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任，即使甲方对受损方承担赔偿责任，也可以向乙方等额追偿。

五、根据国家规定，对需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，乙方应当及时提供。

六、乙方所供设备经验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

七、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有异议，甲方有权委托有资格的机构对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

八、特别条款一：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、提供合法票据（必须是国税部门认可的票据），发现疑似问题票据一旦认定，款项拒付并立刻终止合同，相关公司和人员列入本院黑名单，由此引起的一切损失由乙方承担。发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致，同时须提交票据复印件二份；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款乙方必须满足，否则，乙方将承担不利后果。

特别条款二：乙方应至少提前三天通知医学工程处，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，乙方承担全部责任。

- 服务条款：

- 乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，乙方负责设备安装全部事宜，甲方提供所需配合。

- 设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的医学工程处联系，并与医学工程处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

- 乙方如逾期交付货物，则按每逾期一天，乙方向甲方支付货款总额2‰的滞纳金；如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。

- 设备安装、调试结束后，甲方对设备进行使用验收（时间由甲、乙双方另行商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。

- 上述设备原厂免费整机保修XX年，保修范围为全保（含所有原厂设备的软硬件、所需配件、人工费、维修人员差旅费，含设备配备的第三方产品），终身维护；生产厂家在国内有至少1处配件备件库以确保能提供充足备件，提供地址证明材料。保修日期自甲方验收合格之日起算，并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长2周。以上承诺需供生产厂家出具的书面证明材料。

- 如设备发生故障，生产厂家在接到甲方报修电话后2小时内电话响应，厂方工程师应在12小时内到达现场，自工程师订备件后，备件24小时内到达现场并修复，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。以上承诺需供生产厂家出具的书面证明材料。

- 无论在保修期内还是保修期外，乙方均应当确保原厂上门维修，原厂方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医学工程处取得联系，在完成相应登记手续后，与甲方工程师共同完成维修工作，否则引起的一切责任由乙方承担。

- 乙方应当提供该设备的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，如设备软件升级，乙方负责免费软件升级并开放所有数据端口。以上承诺需供生产厂家出具的书面证明材料。

- 乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

- ①现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。②正规培训班培训：详见乙方的投标文件及承诺书。

- 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

- 乙方提供的设备系统工作站应可以接入医院信息系统，并按照甲方信息化建设要求，与医院各类信息系统做好接口对接，实现数据交互，乙方负责协调设备相关软件服务，如需产生费用由乙方承担。

- 乙方需出具原厂信息安全承诺，不得随意调取甲方设备的各类信息，如需提取必要维修信息，须取得甲方书面同意。以上承诺需供生产厂家出具的书面证明材料。

- 保密条款：乙方承诺在合作期间内接触的各项甲方的信息、资料文件等负有保密责任，不得向第三方披露。否则甲方可追究其违约责任，造成损失的，甲方有权向乙方追偿。此保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

- 本合同除签字盖章部分均为打印文本，凡添加手写内容一律无效，本合同自双方签字并盖章后生效。

十二、招标文件（招标编号：0675-246JOC003XXX）为本合同的组成部分，若存在与本合同矛盾之处，以招标文件为准。

十三、《XXXXX配置清单》、《医疗设备采购廉洁购销协议》作为本合同的附件，具备同等的法律效力，双方均需严格遵守。

十四、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。甲乙双方如发生合同争议，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法人或其授权代表签字：                     法人或其授权代表签字：

业务部门代表签字：                         业务代表签字：

联系电话:  0523-89890057                    联系电话:

年    月   日                              年    月    日

医疗设备采购廉洁购销协议

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医疗设备购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，共同遵守以下协议：

1、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

2、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定业务代表作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

8、本协议作为医疗设备采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力。

9、甲乙双方均需严格遵守以上协议并从签订之日起生效。

- 采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础教学模型 | 1批 | 合同签订后30天内 |
| 2 | OSCE考试中心 | 1批 |  |
| 3 | 全自动采血管理设备 | 1套 |  |

二、技术要求

包一：基础教学模型

- 采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肠吻合模型 | 100 | 套 |
| 2 | 会阴切开缝合模型 | 4 | 套 |
| 3 | 高级婴儿头部静脉注射训练模型 | 4 | 套 |
| 4 | 婴儿气管插管模型 | 6 | 套 |
| 5 | 局麻训练工具箱 | 10 | 套 |
| 6 | 大童气管插管模型 | 6 | 套 |
| 7 | 外科缝合训练设备 | 200 | 套 |
| 8 | 高级人工流产模拟子宫 | 4 | 套 |
| 9 | 儿童模型 | 8 | 套 |
| 10 | 多功能小手术训练工具箱 | 20 | 套 |
| 11 | 计划生育训练设备 | 5 | 套 |
| 12 | 带胎儿头的骨盆模型 | 2 | 套 |
| 13 | 新生儿护理模型 | 4 | 套 |
| 14 | 难产模型 | 2 | 套 |
| 15 | 婴儿骨穿刺模型 | 8 | 套 |
| 16 | 电子灌肠练习模型 | 4 | 套 |
| 17 | 儿童骨穿刺与股静脉穿刺模型 | 8 | 套 |
| 18 | 成人气管插管模型 | 6 | 套 |
| 19 | 环甲膜穿刺及气管切开练习模型 | 4 | 套 |
| 20 | 腹膜透析模型 | 2 | 套 |
| 21 | 高级气管切开插管训练模型 | 4 | 套 |
| 22 | 气胸处理模型 | 4 | 套 |
| 23 | 高级子宫底检查评定模型 | 2 | 套 |
| 24 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 6 | 套 |
| 25 | 瘘管造口术后护理模型 | 4 | 套 |
| 26 | 前列腺检查模型 | 4 | 套 |
| 27 | 静脉注射模型 | 20 | 套 |
| 28 | 婴儿腰椎穿刺模型 | 8 | 套 |
| 29 | 吸痰设备模型 | 4 | 套 |
| 30 | 中心静脉置管模型 | 4 | 套 |
| 31 | 高级直肠指诊检查模型 | 4 | 套 |
| 32 | 乳腺癌视诊与触诊模型 | 2 | 套 |
| 33 | 外科打结训练设备 | 40 | 套 |
| 34 | 模拟AED | 8 | 套 |
| 35 | 成人整体护理人模型 | 12 | 套 |
| 36 | 多功能透明洗胃模型 | 2 | 套 |
| 37 | 婴儿灌肠导尿模型 | 4 | 套 |
| 38 | 婴儿CPR模型 | 6 | 套 |
| 39 | 骨髓穿刺术模型（骨髓活检） | 12 | 套 |
| 40 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 4 | 套 |
| 41 | 高级包扎模型 | 10 | 套 |
| 42 | 儿童CPR模型 | 6 | 套 |
| 43 | 心包穿刺与心内注射训练模型 | 4 | 套 |
| 44 | 椎管内麻醉模型 | 6 | 套 |
| 45 | 全功能静脉穿刺仿真标准化病人 | 2 | 套 |
| 46 | 妇科检查模型 | 6 | 套 |
| 47 | 分娩机转模型（带骨盆） | 2 | 套 |
| 48 | 导尿模型 | 8（4男4女） | 套 |
| 49 | 腹腔穿刺术模型 | 12 | 套 |
| 50 | 胃管置入、三腔二囊管置入模型 | 6 | 套 |
| 51 | 胸腔闭式引流术训练模型 | 4 | 套 |
| 52 | 儿童整体护理人模型 | 6 | 套 |
| 53 | 高级孕妇腹部触诊模型 | 4 | 套 |
| 54 | 动脉穿刺模型 | 20 | 套 |
| 55 | 成人CPR模型（全身） | 10 | 套 |
| 56 | 成人CPR模型（半身） | 10 | 套 |
| 57 | 胸腔穿刺术模型 | 12 | 套 |
| 58 | 腰椎穿刺术模型 | 12 | 套 |
| 59 | 人体各器官模型 | 2 | 套 |
| 60 | 关节穿刺训练模型 | 10 | 套 |
| 61 | 模拟腹腔镜手术训练设备 | 20 | 套 |
| 62 | 模拟手持式除颤仪 | 2 | 套 |

- 技术要求

品目一、肠吻合模型

1、有30MM直径和20MM直径两种型号。

2、近似真实的双层肠管模块，是学习、练习肠吻合术技巧的理想选择。

3、模拟有浆膜层和粘膜层的肠管，适合演练各种肠吻合术。

品目二、会阴切开缝合模型

1、女性会阴解剖结构模型，会阴部分由仿真乳胶发泡材料制成，内部肌肉由仿真塑胶灌注而成，整体会阴由塑料外框固定，并可活动拆装。

2、可进行会阴多种切口的切开练习。

3、可进行会阴切开后的缝合练习。

4、模型后部有调控会阴切开后切口张力程度的装置。

品目三、高级婴儿头部静脉注射训练模型

1、仿真婴儿侧面头部，并有婴儿右侧面头皮主要静脉血管系统，可进行头皮静脉注射、输液(血)、抽血的 穿刺练习。

2、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显回血产生。

3、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗透。

品目四、婴儿气管插管模型

1、婴儿的舌，口咽，会厌，喉，声带和气管的真实解剖；

2、可进行口对口呼吸，胃管插管；

3、可以通过吹气方式，测试插管是否正确地插入气道，观察双肺与胃的供气膨胀。

品目五、局麻训练工具箱

1、提供一块皮肤局部浸润麻醉训练模块和环行局部浸润麻醉训练模块

2、可练习皮肤表面麻醉、局部浸润麻醉、模拟手指的环形局部麻醉

3、提供配套器械及收纳工具箱。

品目六、大童气管插管模型

1、逼真的儿童口、咽、气管等解剖结构。

2、可经口、鼻气管插管。

3、儿童头颈可后仰，以便开放气道。

4、可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确。

品目七、外科缝合训练设备

1、皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力。

2、可穿在学员肩膀上。

3、可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。配固定底座。

4、模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习。

品目八、高级人工流产模拟子宫

1、包括三个模块：孕 6-7 周水平位子宫、孕 6-7 周前倾子宫、孕 6-7周后倾子宫。

2、 三个怀孕子 宫都可以打开， 放入模拟妊娠囊。

3、 宫颈口可插入扩宫器、刮匙； 可以模拟刮宫操作，模拟妊娠囊可被刮下。

4、带有底托，可使 子宫固定在正确位置。

5、需配屏风（妇检用）。

品目九、儿童模型

1、模拟3岁左右儿童，身长85cm左右，关节灵活。有可替换的腹壁(男/女):分别配备阑尾切除术后、疝修复术后瘢痕。

2、日常幼儿护理：穿衣、起居、洗浴等；

3、眼、口、 鼻护理；

4、异物坠入气道的处理及护理；

5、膀胱冲洗；

6、洗胃术；

7、导尿术；

8、鼻饲术；

9、肌内注射：上肢及大腿可行肌内注射练习；

10、伤口缝合及护理；

11、造口护理：胃回肠切开造口；

品目十、多功能小手术训练工具箱

1、提供三种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术练习模块、脂肪瘤切除术练习模块、 表皮常见病变处理训练模型；

2、包含三种病变模型：皮赘、皮肤痣、皮脂溢性角化病。可进行皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮脂溢性角化病刮除术等基本技术训练；

3、提供配套器械及工具箱；

4、需加配髋、膝、踝、肩、肘、腕、手足、脊柱模型一个。

品目十一、计划生育训练设备

1、精确的解剖结构：腹壁柔软、子宫、附件等；

2、可进行计划生育教育和技能操作训练和考核；

3、透明的部分有助于观察宫内避孕器的安放，操作时可观察操作步骤是否正确；

4、提示3个不同位置的子宫：前倾位、水平位、后倾位；

5、练习双合诊技术，放置和取出阴道隔膜、宫内避孕器和泡沫海绵避孕器；

6、每套均配备治疗车1台。

品目十二、带胎儿头的骨盆模型

1、模型由一个女性骨盆、两个胎儿头部及骨盆测量器组成；

2、两个互换的胎儿头颅，一个为足月儿，一个为早产儿；

3、胎儿头颅可清晰及每个颅缝和前后囟门；

4、胎儿头固定于活动拉杆通过骨盆；

5、可观察到分娩时胎儿与骨盆的位置关系；

6、可直观的演示衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程；

7、可以用来演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用。

品目十三、新生儿护理模型

1、婴儿头部、四肢均可活动。

2、脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉，

3、可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练手感真实。

4、脐带有一定长度可连续使用多次。

5、配有多条备用脐带模型。

6、可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。

品目十四、难产模型

1、模型为成年女性下腹部，形态逼真，具备胎盘。

2、可根据需求变换胎儿胎位、胎儿的异常胎位摆放，演示盆腔骨性狭窄难产产程。

3、胎儿四肢可活动。

4、可以练习胎头吸引术，产钳助产术，肩难产，臀位助产等。

5、可练习各种接生流程和技巧。

6、难产处理。

7、可练习分娩后新生儿护理。

品目十五、婴儿骨穿刺模型

1、模型模仿6月大的婴儿下半身，配备骨穿刺密封泥。

2、婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。

3、穿刺后骨面的针孔可修复。

4、每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。

5、皮肤、胫骨可更换。

品目十六、电子灌肠练习模型

1、模型为成人臀部，仿真人大小，具有肛门、肛柱及直肠 等结构。

2、采用高分子材料制成，环保无污染。

3、左侧卧位，在插管过程中有真实的阻滞感，灌入的液体不会从肛门处逆流。

4、可反复进行练习。

品目十七、儿童骨穿刺与股静脉穿刺模型

1、模型为儿童腿部，形态逼真，解剖结构精确，操作真实。

2、可进行骨穿刺练习：

2.1、体表标志明显：髌骨、胫骨及胫骨粗隆。

2.2、骨穿刺操作针感逼真，进入后会有落空感，相应模拟骨髓液流出。

2.3、皮肤、胫骨可更换。

3、可进行股静脉穿刺练习：

3.1、可触及的股动脉搏动。

3.2、有明显的落空感及静脉回流、确定股静脉穿刺正确位置。

3.3、注射部位模块可更换。

4、穿刺后可用密封泥填充，延长使用寿命，可触及到股动脉波动，便于操作

品目十八、成人气管插管模型

1、为练习气管插管所专门设计的头部模型

2、可进行经口气管插管练习，并能检测是否插入气管

3、可模拟练习清除呼吸道的异物或分泌物

4、头部后仰为正确的插管体位

5、瞳孔观察示教

6、通过对环状软骨加压，改变气道位置，关闭食道，进行Sellick手法的操作练习

7、亚克力底座

8、配有1个9V电池和1个12V电源适配器

9、需配备急救担架6个

品目十九、环甲膜穿刺及气管切开练习模型

1、标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。

2、模拟病人仰卧位，颈部伸展。

3、可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口： 纵向、横向、十字形、 U 形和倒U形切口。

4、可进行环甲膜穿刺和气管切开训练；

5、需要气管切开护理，人工气道的建立、维护和撤除。

6、模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。

7, 配环甲膜穿刺包4个

品目二十、腹膜透析模型

1、模型精确的解剖结构，标准的瘘口位置，可以模拟练习和演示腹膜透析过程中的所有操作步骤，并有模拟液体流出。

2、在进行腹膜透析的过程中严格按照程序操作，此模型可进行反复练习。

3、配备蓝夹子、输液架及腹膜透析液袋。

品目二十一、高级气管切开插管训练模型

1、模型体表标志明显，具有咽、会厌、气管、支气管等解剖结构。

2、气管切开术后护理。

3、可经口、鼻咽、经气管切开处吸痰术。

4、气管套管的清洁与护理；

5、具备插管反馈功能。

6、需配备困难气道机械模型1个，可经口或鼻进行气管、咽、食管插管，提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。

7 .配气管切开包6个，气管颈部皮肤若干

品目二十二、气胸处理模型

1、模型为男性半身结构，具有解剖学特征，可进行气胸减压的练习。

2、正确的解剖标记，用来帮助定位训练。

3、提供双侧骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋间隙，可进行胸穿减压训练，以排出气体。

4、脚踏式充气方式，非常方便。

5 .配穿刺皮肤若干

品目二十三、高级子宫底检查评定模型

1、模拟女性产后身体的正常生理变化，可进行产后子宫底评定、按摩技能训练

2、髋关节可以活动，可以摆出适合需要要的体位

3、真实的趾骨联合解剖标志

4、可互换的子宫

5、正常子宫

6、产后1小时子宫

7、产后第2天子宫

8、产后2周子宫

9、硬的收缩良好的子宫

10、软的收缩不良的子宫

11、阴道口扩张

12、小阴唇易于分开暴露阴道

13、外阴抗撕裂

品目二十四、术前无菌操作训练仿真标准化病人

1、仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。

2、人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等。

3、可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。

4、需配备2个高龄体验装置、2个偏瘫服、2套辅助进食餐具。

品目二十五、瘘管造口术后护理模型

1、该模型是介绍演示瘘管造口术中最基本护理技能的理想产品。模拟了一成人下半身结构，上至腰部，下至大腿上1/3；可摆成直立位或左侧卧位；

2、结肠造瘘口和回肠造瘘口的设计十分精确，形象逼真，为学生提供了真实的训练环境。

3、结肠造瘘口能够进行术后造瘘口的扩大练习，造瘘口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。

4、造瘘口采用柔软材质制成，可达到最为真实的触感。

5、回肠造瘘口可进行管饲练习。

6、配有底座便于固定模型和摆放各种体位。

品目二十六、前列腺检查模型

1、模型形态逼真，质感真实，前列腺检查体位：膝胸位。

2、可进行前列腺指诊练习、肛门指诊操作程序的训练，5个可以替换的前列腺：正常、双侧良性增生、单侧良性增生、双侧前列腺癌、单侧前列腺癌。

3、使用时前列腺放在模型内部，不会被学生看见，前列腺模型储放在盒子中，更换简易。

品目二十七、静脉注射模型

1、模块内有4条模拟血管，模拟血管内有模拟血液，可更换

2、可进行穿剌练习，模拟皮肤的质感逼真，可反复穿刺，穿刺出模拟血液。

3、触摸皮肤下血管的感觉和进针感都和真人的相拟。

4、需要配置：前臂皮内注射模型、佩戴式上臂肌肉注射模型、注射法教具(腹部) 、注射法教具(臀部)、血糖监测穿刺手指模型（各5个）

品目二十八、婴儿腰椎穿刺模型

1、仿照婴儿真人大小，侧卧于硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尺量向后弓起，也可模拟坐位。

2、骨性标志准确：棘突间隙、髂后上棘明显。

3、穿刺部位：3-4腰椎间隙。

4、手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出。

5、配有备用椎管和穿刺针。

品目二十九、吸痰设备模型

1、应用护理教学中具有材料柔软、手感逼真、操作真实等特点。

2、经鼻、口插入吸引管技术练习；

3、吸引管和 YanKen 管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰

4、吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引；

5、脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置；

6、显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构；

7、模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果

品目三十、中心静脉置管模型

全身或半身模型，具备股静脉、锁骨下以及颈内静脉穿刺置管功能，具备穿刺导管包。

可同时包含PICC和输液港维护（该功能可转移至其他模型）。

品目三十一、高级直肠指诊检查模型

1、前列腺触诊

1.1、正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟

1.2、良性前列腺增生：前列腺I度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅

1.3、良性前列腺增生：前列腺II度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失

1.4、良性前列腺增生：前列腺III度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及

2、直肠触诊

2.1、正常直肠

2.2、直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬

2.3、直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，表面凹凸不平

品目三十二、乳腺癌视诊与触诊模型

1、包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征，专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查而设计。

2、进口塑胶材料制作，质地柔软，触感真实。

3、乳房分区提供不同的病理特征，可以充分满足教学的需要。

4、模型提供以下病变。

4.1、结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤；

4.2、质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤；

4.3、淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节；

4.4、乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出；

4.5、皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观；

品目三十三、外科打结训练设备

1、由透明材质制成，三种不同大小的圆柱体构成不同的打结空间。

2、模拟不同大小的组织张力。

3、模拟血管富有弹性，操作时真实感强。

4、特殊的凹槽设计，便于携带、安装。

5、打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。

6、模拟多种打结环境：如外科结小切口打结、腹腔、盆腔深 部打结、大切口深部有角度打结等。

7、配置：CR无盖方盘（400*30*33）   30个

CR油膏缸（8cm）    30个

品目三十四、模拟AED

1、产品组成：由AED训练仪主机、遥控器、电极片等组成。

2、产品适用范围是专门为急救人员在使用真正临床AED之前的培训而设计的。该训练机在培训指南、训练程序完全模拟真实的AED机器，目的在于帮助急救人员熟悉AED，并掌握在急救过程中使用AED的一些必备的基础操作技能。

3、完全参照AHA最新指南设计：预先设置了10中情景模式供训练用，每个情景模式都是模拟正式的心脏突发停止事件。这些模式符合最新版国际要求的训练标准。请核对当地的医学指南及急救医学对该培训的其他要求。

4、分体式程序卡设计：随指南变更及时更换语音和程序。

5、本产品带有CPR按压节拍提示功能：LED灯闪烁，每分钟100次哔哔声的提示，有助于学员进行CPR操作。

6、带DC和音频结构：音频输出接口可外接扬声器，方便教学时使用。

7、双语切换，可在多达16个国家和地区的语言包中选择需要的语言。

8、配备遥控器，配有成人电极片和儿童电极片。

9、可与其他任何的人体模型一起配合使用。

★10、产品需支持配套国家灾难生命支持课程使用，投标商提供可追溯的国家灾难生命支持（NDLS）课程授权证明原件

品目三十五、成人整体护理人模型

1、模型适用于卫生、护理学校及各级医学院校作护理示教之用。各部关节都能活动旋转，腰部也能弯曲，各部件都 可拆卸。全部用软性、半硬性塑料制成，质料牢固耐用，使用轻便，可进行多种护理及简易操作训练。

2、洗脸和床上擦浴

3、口腔护理

4、简易气管切开护理

5、氧气吸入法(鼻塞法、鼻导管法)

6、鼻饲法

7、简易洗胃法

8、简易心肺复苏按压(报警功能)

9、各种简易穿刺模拟：胸腔穿刺、肝脏穿刺、肾脏穿刺、腹腔穿刺、骨髓穿刺、腰椎穿刺

10、三角肌注射及皮下注射

11、静脉注射

12、静脉输液

13、臀部肌肉注射

14、女性导尿

15、具备皮下硬结、增生模型/褥疮模块。

15、配有2节5号电池

16、配置：普通病床10张，治疗床4张，瞳孔笔15个。透明亚克力口罩，帽子，5种型号手套收藏盒子36个。

品目三十六、多功能透明洗胃模型

1.	成年男性上半身模型，模型前半身采用透明塑料制成，可观察胸腔、腹腔等内脏器官的胖置和形态结构。

2、可在平卧、侧卧和坐位等不同体位上进行洗胃操作训练

3、可进行经口或鼻插入洗胃管进行洗胃练习。

4、可进行胃液采集法、十二指肠引流术实验室检查和胃肠减 压术、双气囊三 腔管压迫术等操作训练

5、经口或鼻吸痰法和进行气管切开护理、口腔护理、鼻饲法、 氧气吸入法

6、可经口或鼻气管插管法。

7，配自动洗胃机2台。

品目三十七、婴儿灌肠导尿模型

1、模型形象逼真、操作真实、结构标准、经久耐用。

2、婴儿头颈部、四肢，男婴/女婴胸皮可更换。

3、婴儿头皮静脉穿刺。

4、婴儿脐带静脉穿刺。

5、婴儿口鼻插管护理。

6、洗胃、灌肠、导尿护理。

7、造瘘引流术。

8、三角肌、臀部肌肉注射。

9、整体护理、洗澡、哺乳、更换衣裤、尿片更换

品目三十八、婴儿CPR模型(带反馈装置)

1、该产品根据国际 CPR 标准设计而成，用以按压和人工呼吸急救。

2、模拟标准气道开放，人工手位胸外按压显示报警。

3、按压位置正确，错误的指示灯显示及错误的报警。

4、按压强度正确(1-2cm 区域),错误(<1 - 2cm <区域)的指示灯显示及错误的报警。

5、人工口对口呼吸(吹气)显示报警：吹入的潮气量<30ml~50ml<的指示灯显示及报警；吹入的潮气量在30ml~50ml 的正确指示灯显示；吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

6、按压与人工呼吸比：30:2/单人或者15:2/双人。

7、操作周期：有效按压与人工吹气30:2者15:2五个循环周期CPR操作。

8、操作频率：100-120次/分。

9、操作方式：训练操作。

10、训练及考核后可自动完成评分。

品目三十九、骨髓穿刺术模型(骨髓活检)

1、仿真标准化病人可取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。

3、可行骼前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨 髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

4、骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

5、骨髓穿刺模块和穿刺局部皮肤可以更换；

6、带有穿刺部位更替模块，穿刺包。

7. 配骨髓活检针4个，一次性穿刺包20个

品目四十、阴道后穹窿穿刺模型

1、本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。

2、于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入(用7号穿刺针)，将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。

3、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽黄色液体，为操作失败。

4、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。

5、自带底座，方便操作者固定。

6. 配阴道后穹窿穿刺包4套

品目四十一、高级包扎模型

1、模拟人体上，下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整。仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、臀裂。

2、右下肢为从小腿处截断的截肢，左下肢为大腿中部截断的截肢，可进行断肢的包扎。

3、在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋反折形、8字回返包扎，可进行腹部多头带包扎。

4、模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平。

5、可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法；

6、褥疮模块。

6、配置：耳穴模型(大)     10个

中医针灸人体模型  5个

中医诊疗床        2张

火罐中医专用罐    5个

艾灸排烟罩        5个

品目四十二、儿童CPR模型(带反馈装置)

1、该产品根据国际 CPR 标准设计而成，用以按压和人工呼吸急救。

2、执行标准：美国心脏学会(AHA)2020 国际心肺复苏 (CPR)&心血管急救(ECC)指南标准。

3、操作方式：训练模式。

4、检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。

5、人工手指位胸外按压显示报警；

6、儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm。

7、按压深度不足、过大时则指示灯显示及错误的报警。

8、模拟标准气道开放。

9、人工口对口呼吸(吹气)显示报警：

10、吹入的潮气量<150ml~200ml<的指示灯显示及报警。

11、吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示。

12、吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

13、操作周期：按压与人工呼吸30:2/单人或15:2/双人，完成五个循环周期 CPR 操作。

14、操作频率：100-120次/分。

15、训练及考核后可自动完成评分。

品目四十三、心包穿刺与心内注射训练模型

1、仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形 象逼真。

2、解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙可明显 触及。

3、可行心前区穿刺训练：剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针进入心包腔(通过负压)有液体引出。

品目四十四、 椎管内麻醉模型

1、模型为成人腰部，可触及髂后上嵴、腰椎棘突等解剖结构。

2、可实现坐位、侧卧位两种常见穿刺体位。

3、腰1裸露用于观察脊椎的形态结构，腰3—腰5为功能部位，椎间体表定位骨性标志。

4、椎管内麻醉。

5、腰椎诊断性穿刺及治疗性穿刺。

6、穿过黄韧带时，进针落空感明显，正确穿刺时模拟脑脊液流出。

7、穿刺针、穿刺留置套件、可调节输液架、输液袋、一次性放水巾布等。

8. 配套穿刺成功的反馈装置。

品目四十五、全功能静脉穿刺仿真标准化病人

1、解剖标示明显，包括胸锁乳突肌、锁骨、胸骨上窝、剑突、脐、腹股沟区等体表标志；

2、可模拟颈动脉、股动脉搏动；

3、可进行颈内静脉、颈外静脉、锁骨下静脉和股静脉穿刺练习；

4、腹股沟部、颈部模块及内产中血管均可替换；

5、可行心脏漂浮导管术训练。

品目四十六、妇科检查模型

1、该产品用于正常和病理状态下妇科检查的练习。皮肤可以更换，子宫和宫颈可以任意组合。

2、正常和各类异常子宫触诊。

3、妇科双合诊、三合诊的检查。

4、阴道窥器和阴道镜的检查。

5、肉眼观察正常和各类异常宫颈病变。

6、宫内节育器的放置与取出。

7、隔膜的大小和位置。

8、观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。

9、可调节子宫前后倾斜度角度位置。

10、骨盆的测量。

11、每个妇科检查模型配备1张不锈钢妇科诊查床

品目四十七、分娩机转模型(带骨盆)

1、模型为成年女性下腹部。

2、配有分娩胎儿。

3、分娩胎儿四肢灵活，可进行手摇分娩示教练习。

4、腹皮可拆卸，配有胎盘和脐带。

5、演示分娩的过程，可通过人工手摇方式，直观整个分娩过程。

6、可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。

7. 配接产包2套。

品目四十八、导尿模型

1、模仿男性内外生殖器解剖结构设计。

2、润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。

3、当导尿管进入膀胱时，模拟尿液就会从导尿管口流出。

4、导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。

5、模仿中年女性的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。

6、模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。

7、小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。

8、当导管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。

品目四十九、腹腔穿刺术模型

1、模型为成年人躯干，解剖标志明显，便于操作定位。

2、可进行腹部移动性浊音叩诊、腹腔穿刺治疗与诊断。

3、穿刺位置正确时可抽出模拟腹腔积液。

4、穿刺部位皮肤科更换，配备穿刺包，一次性腰穿包20个

品目五十、胃管置入、三腔二囊管置入模型

1、成人年男性整体人，解剖标志明显，具有真实的内脏器官关节灵活，可实现多种体位

2、采用进口热塑体混合胶材料，环保无污染，肤质仿真度高

3、进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血，进行正确操作后，可有效止血

4、鼻饲：操作正确可抽出模拟胃液

5、洗胃术

6、瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常

7、颈动脉搏动可根据模拟病情进行示教

8、导尿术：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液

9、静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习

10、静脉注射手臂及肌肉、皮下注射模块可更换

11，配套三腔二囊管20个，牵拉滑轮固定支架3个。

品目五十一、胸腔闭式引流术训练模型

1、解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨、肋骨等，便于操作定位。

2、左侧为操作区，右侧为示教区，显示胸壁的各层解剖结构，避免错误操作，导致损伤神经、血管及周围组织。

3、穿刺模块可反复多次穿刺，且更换方便。配穿刺模块。

4、可进行胸腔闭式引流：左侧腋中线与腋后线之间第6肋间。

5、引流管术后护理。

6、气胸穿刺：左侧锁骨中线第二肋间隙。

7、可引流出胸腔积液/气体。

8、引流液颜色、体积及粘度可自行调节；

9、需要配备穿刺包。

品目五十二、儿童整体护理人模型

1、3岁儿童，身长85厘米左右，关节灵活。有可替换的腹壁(男/女):需具备一阑尾切除术后瘢痕或疝修复术后瘢痕。

2、日常幼儿护理：穿衣、起居、洗浴等；

3、眼、口、鼻护理；

4、异物坠入气道的处理及护理；

5、膀胱冲洗；

6、洗胃术；

7、导尿术；

8、鼻饲术；

9、肌内注射：上肢及大腿可行肌内注射练习；

10、伤口缝合及护理；

11、造口护理：胃回肠切开造口；

12、具备皮下硬结、增生模型。

品目五十三、高级孕妇腹部触诊模型

1、模型按标准孕妇的身体尺寸大小设计，外观和触感与人的身体相似，具有真实感并给实习生以临床真实环境感受。胎儿心音的听诊由电脑线路芯片控制。

2、可进行四段触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量和乳房护理的练习和指导。

3、为了使用和管理简单化，通过外部皮球可给子宫内注入空气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。

4、具备骨盆测量器，腹部测量和骨盆测量所需的骨骼已集成于内部。利用电脑芯片控制的声音合成器能听到真实的胎儿心音。胎儿心音的速度快慢及音量高低可调节。

5、可用木听筒和听诊器来进行练习听取胎儿心音，胎儿的心音也可从前板上的扬音器内听到。

6、配有14V 电源适配器。

7、配备阴道指检宫口模型；普通病床  6张；多普勒胎心监护仪  2台

8、孕产妇出血模型（带反馈装置及胎盘）  功能描述 共需要3个；

品目五十四、动脉穿刺模型

1、可进行手臂桡动脉与尺动脉血管穿刺。

2、由气囊打气提供真实的动脉压及模拟的动脉搏动。

3、模拟血液回流。

4、皮肤和动脉血管可更换。

品目五十五、成人CPR模型（全身）

1、模拟人、大屏幕彩色液晶显示器、学员信息识别，可进行心肺复苏急救操作。

2、大屏幕液晶显示人工呼吸与胸外按压、脉搏心电动态的模拟显示。

3、模拟标准气道开放显示，提示灯显示。

4、人工手位胸外按压指示灯显示、液晶计数显示、语言提示：1)按压位置正确、错误的指示灯显示；液晶计数显示；错误的语言提示。2)按压强度正确(5-6cm) 由条形码绿色灯显示；按压深度过深(大于6cm) 由条形码红色灯显示；按压深度不够(小于5cm) 由条形码黄色灯显示，移动条形码指示灯动态反馈显示 CPR 按压深度。

5、人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、液晶计数显示、语言提示：1)吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；2)正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。

6、吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；液晶计数显示及错误语言提示。

7、操作周期：按压与人工吹气30:2(单人或者双人),完成五个循环周期CPR操作；

8、操作频率：最新国际标准：100-120次/分。

9、操作方式：训练操作；考核操作；实战操作。

10、操作时间：以秒为单位计时，可设定考核操作时间。

11、语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

12、检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。

13、检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。

14、学员管理软件与学员信息识别：可在计算机上通过学员管理软件用于学员考试过程回放、成绩评分、考核发证、学员考核成绩档案管理。

15、电源状态：采用220V电源

16、训练及考核后可自动完成评分。

品目五十六、成人CPR模型（半身）

1、标准的模拟气道开放显示，开放气道时，气道绿色灯亮

2、全程操作计时功能，操作过程中可一键复位重新开始下一轮的操作，全程语音提示，音量大小可任意调节，并可在操作过程中一键静音，全程数字计数按压与吹气正确与错误的次数

3、人工手位胸外按压显示及报警：

3.1、按压位置正确错误的指示灯显示并语音报警，带按压回弹语音提示

3.2、按压深度正确（5-6CM）由柱状绿色灯显示；按压深度大于6CM过深时柱状红色灯显示，并语音报警“过大”；按压深度不够小于5CM时柱状黄色灯显示，并语音报警“不足”及回弹不足语音报警。

4、人工呼吸（吹气）显示报警：

4.1、吹气潮气量500-1000ml正确错误的指示灯显示，并语音报警

4.2、吹气量大于等于500ml时绿色柱状灯显示；吹气量小于500ml时柱状黄色灯显示，并语音报警不足；吹气量大于1000ml时柱状红色灯显示，并语音报警过大，及吹气进胃语音报警（红色报警灯）

5、操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟

6、操作方式：训练操作模式

7检查瞳孔反映：瞳孔由一只散大与一只缩小

8、检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动

9、电源状态：采用220V外接电源

10、训练及考核后可自动完成评分。

品目五十七、胸腔穿刺术模型

1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。

2、体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。

3、操作正确可抽出胸腔积液。

4、采用高分子材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。

5、电子监测：配有12V电源适配器，穿刺位置错误有提示。

6、带有穿刺部位更替模块，穿刺包。

7，配一次性胸穿包20个。

品目五十八、腰椎穿刺术模型

1、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

2、腰部可以活动，操作者一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢胭窝处抱紧，脊柱可尽量后凸增宽椎间隙，完成穿刺。

3、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎(椎体、椎弓板、棘突)、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管、骼后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

4、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

5、腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感，突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现，注入液体模拟硬脊膜外麻醉；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

6、带有穿刺部位更替模块，穿刺包。配一次性腰穿包20个。

品目五十九、人体各器官模型

1、模型脊椎露在外面，其中一段脊椎可拆下， 一块女性胸腔盖和可互换的男女生殖器官，女性子宫中含有一胎儿。

2、可分成23件：躯干，女性胸腔盖，头，眼球，脑，一块脊椎神经，肺(2件),心(2件), 肝，肾，胃(2件)，肠(4件)，男性生殖器官(2件)，女性生殖器官带胎儿(3件)。

3、用PVC制成，安放于塑料座上。

品目六十、关节穿刺训练模型

1、十台关节穿刺模型可以自由选择搭配，

2、膝关节采用进口高分子材料，皮肤和肌肉分层清楚，具有完整的膝关节解剖结构，体表标志明显。

2.1、可反复进行穿刺，标准的穿刺体位，易于针刺并有逼真的进针感。

2.2、可一个单向阀向滑囊内反复注入液体，模拟滑囊液。

2.3、滑囊自动封口。

2.4、皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。

3、肩关节具有完整的肩关节解剖结构，体表标志明显。

3.1、解剖结构标准，具有肩胛骨、锁骨、肱骨、三角肌、肱二头肌及肩关节重要的韧带，用于训练肩关节穿刺定位的触诊技术。

3.2、学习穿刺注射时病人的标准体位。

3.3、可从6个不同的部位进行穿刺注射：肩关节腔(前方入路)、肩关节腔(后方入路)、肩峰下滑囊、肩锁关节、肱二头肌长头的肌腱腱鞘、肩钾上神经阻滞。

3.4、智能评判系统：每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应绿灯提示。

3.5、皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。

3.6、配有4节5号电池。

4、肘关节解剖结构标准，具有肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡 骨、肘关节腔等真实的结构。

4.1、高尔夫肘和网球肘的治疗体位摆放。

4.2、右臂肘关节弯曲，可沿固定轴旋转。

4.3、当找到正确的压痛点，黄灯显示，当每个穿刺部位正确时，在控制盒上会有相应的绿灯显示，当针头进入伴于肱骨内上髁后方的尺神经时，以红灯显示错误，皮肤表面可用肥皂水清洁。

4.4、用于肘关节损伤和炎症的软组织关节腔内注射治疗训练。

4.5、配有4节5号电池。

品目六十一、模拟腹腔镜手术训练设备

1、配合腹腔镜操作器械、训练模块等组成，用于扶镜、视觉适应、三维定位、手眼协调、缝合打结、团队配合等训练，并提升腹腔镜手术器械使用夹取、穿孔、牵引、剪切、缝合、打结等基本技能。

2、腹部体膜模拟真实气腹外形；左右两边各设置一个训练模块入口，可方便放置、更换训练模块；体膜内配有自动灯带；配套体膜同材质及同色调底座，与体膜配套固定使用；底板底部设置走线孔，方便线路内置安装，保持训练系统外部整洁美观；（注：投标人投标时需提供产品照片，证明其产品真实性）

3、腹部共设有14个手术器械置入口供训练者使用，训练者可以选择合适入路置入摄像系统或手术器械；摄像系统配套ABS固定器，可用于固定摄像系统在不同的手术器械置入口，并且支持在训练时直接更换不同的摄像系统；兼容临床真实内窥镜；（注：投标人投标时需提供产品照片，证明其产品真实性）

4、配备500万像素的高清摄像系统，可通过鼠标一键切换摄像头角度0°或30°镜头视野，摄像系统可以360°转动、可拉伸、可锁定，可在操作区域内进行全方位移动，练习扶镜手操作能力；可用鼠标调节镜头亮度、色差等技术参数及翻转摄像系统页面；摄像系统镜杆尺寸与临床真实器械一致为10mm；（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性）

5、摄像系统在可视范围内伸缩不影响画面视感，不闪屏对焦，对训练者使用不会造成视野误差；

6、摄像系统网络传输速率低于150ms，可以保证镜头与画面实现无延迟节奏，确保训练中手眼操作感受完全一致；

7、摄像系统视频采集使用无码转化流技术，通过转换器可实时捕捉镜头内容，时间误差不高于0.01s，可实现操作时拍照、录像、储存功能；

8、配套静音电机台车，可根据训练者身高和舒适度自由调节操作台高度，台面高度距离地面为70-87cm可调；脚轮为带固定锁的静音滑轮，方便移动摆放；台车配备收纳抽屉及键盘支架，方便鼠标键盘及训练模块放置；

9、台车侧面带有器械放置孔位16个，可稳固手术器械及戳卡的放置；

10、配备不小于27英寸IPS高清硬屏广视角显示器：

11、最佳分辨率：≥1920x1080

12、屏幕比例：16:9（宽屏）

13、面板类型：IPS

14、背光类型：LED背光

15、亮度：280nit

16、可视角度：178/178°

17、色域：92%sRGB

18、屏幕色彩：原生8bit

19、刷新率：75Hz

20、视频接口：D-Sub（VGA），HDMI

21、屏幕占比：95%

22、外观设计：三边微边框，高屏占比，视野宽广

23、底座功能：支持左右旋转90°

24、壁挂：支持100mm*100mm壁挂支架

25、配备训练操作模块套装：

26、缝合打结模块：适用于缝合打结训练；3D立体仿真结构；训练模块柔软度手感真实；模拟组织各种切口；多种难度，增加实操经验；高度仿真实材料制造，模拟人体组织及立体伤口类型；

27、吻合模块：模拟腹腔内部肠管；进口硅胶，触感真实，仿真度高；可重复使用，进行多次练习；

28、钉转移模块：练习腹腔下手眼协调能力；

29、夹取模块：主要训练手术中对于细碎物的夹取，训练操作者夹取精准度和协调度；

30、穿隧道模块：穿孔模块针对训练协调能力培养训练操作者双手精准度；

31、精准剪切模块：训练指定内容的剪切；

32、配有腹腔镜手术器械：1把持针器、1把弯剪刀、1把分离钳、1把无损伤抓钳。共4把手术器械；

33、配置升降台车、显示器、灯带一键控制终端，一键即可控制整套腹腔镜仿生训练系统的开关，无需所有带电配件分别开启及关闭；

34、配套临床及竞赛评分表，通过扫描二维码即可进行无纸化评分；（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性）

35、可一建切换VR视图画面；（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性）

36、系统具备运动检测功能，操作者无需另行操作即可自动录制训练画面。（注：投标人投标时需提供功能视频，证明其产品真实性）

37、配置要求：

（1）模拟气腹腹腔体膜1套；

（2）静音升降台车1套；

（3）27寸显示器1台；

（4）无线鼠标键盘1套；

（5）键盘支架1套；

（6）摄像系统1套；

（7）摄像系统ABS固定器2个；

（8）训练手术器械4把；

（9）训练操作模块套装1套；

（10）安装工具包1套；

（11）说明书1本。

品目六十二、模拟手持式除颤仪

1、由电除颤手柄、AED 贴片、主机等组成，主机采用大屏全彩液晶屏幕，可进行急救动画的演示、可自主调节选择所需要的除颤能量值

2、界面显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤；当除颤手柄放置至胸骨右侧第二肋间和左侧第五肋间与腋中线的交界处行心电监测时，显示实时室颤波。

3、可调节能量大小，最大能量可达360J

4、选择好除颤能量后，按充电按钮对除颤手柄进行充电，达到设定值后，自动提示放电，再按下左右除颤手柄的放电按钮，完成放电除颤操作

5、实时显示模拟人的心率和心律

6、除颤仪内部预设除颤焦耳量正确有：200J、270J、360J 三个数值，选择正确数值除颤成功后均可出现正常心电波形。其余除颤能量值进行除颤，除颤后仍为室颤波形，则除颤失败

7、可模拟心电监护，显示12导联心电波形，内置40个心电病例

8、可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出 QRS 波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后30ms）

9、内置美国心脏协会（AHA）推荐的10种情景模式供训练使用，可根据教学需求进行选择

10、可选择成人或儿童除颤模式，并配有电极片

11、配合模拟人使用智能检测是否插入电极片，方便教学练习

12、可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置

13、内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息

包二：OSCE考试中心

（一）资质要求

★1、投标人须具备有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及有效的安全生产许可证；

（二）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSCE多站式考核管理系统 | 1 | 套 |
| 2 | 环绕录播阵列 | 6 | 台 |
| 3 | 全景云台变焦摄像机 | 24 | 台 |
| 4 | 考官平板 | 24 | 台 |
| 5 | 门旁显示小屏 | 12 | 台 |
| 6 | TCP/IP门禁 | 14 | 台 |
| 7 | 半球摄像机 | 4 | 台 |
| 8 | IP吸顶音响 | 2 | 台 |
| 9 | 网络视频录像机 | 1 | 台 |
| 10 | 监控级硬盘 | 4 | 块 |
| 11 | 服务器 | 1 | 台 |
| 12 | 接入交换机 | 1 | 台 |
| 13 | POE接入交换机 | 1 | 台 |
| 14 | 设备机柜 | 1 | 台 |
| 15 | LED液晶屏（整块显示器） | 6 | ㎡ |
| 16 | 中控工作站 | 1 | 台 |
| 17 | 弱电实施及辅材耗材 | 1 | 套 |
| 18 | 场地装修 | 1 | 套 |
| 19 | 设备带 | 51 | 条 |

（三）技术要求

（一）OSCE多站式考核管理系统

一、公共模块

1、采用B/S架构，通过浏览器、平板电脑等设备完成应用操作，以模块化的形式部署在统一平台中，平台内置“系统设置”功能，能够管理和设置平台内所有系统。

2、平台中系统可以灵活创建角色，并为角色配置平台中所有系统的相关权限，可以为角色批量分配用户。

▲3、能够为所有用户独立配置菜单目录，可以配置系统、菜单和功能是否显示，以及显示顺序。（该功能要求提供软件实际界面截图）

4、可以录入区域和机构信息，以树形结构完成本单位、平行单位或同平台下级单位的基本机构信息管理。

5、可以查看操作日志和登录日志，操作日志记录每位用户操作，并记录其操作状态；登录日志则可以记录每位用户的登录行为、登录状态、浏览器、操作系统、登录地址和登录时间。

▲6、OSCE系统应提供用户管理、题型管理、考核管理、查询统计、终端设备管理等功能，系统经第三方权威部门测试并出具测试报告。

▲7、系统所属平台可以显示多个功能模块，通过点击来快速进行系统之间的跳转，平台通过权威机构测试，并出具软件测试报告。

▲8、系统所属平台应能够达到网络安全等级保护三级并通过网络安全等级保护测评，出具测评报告和公安部备案证明。

二、考核人员管理

1、系统可以对考核流程中涉及的所有人员进行人员基础数据管理，包括考生、考官、考务人员和SP，不同角色的基础数据有所不同，人员数据可以在后续创建或管理考核时直接调用。

2、人员基础数据可以添加、修改、删除，可以批量导入导出，可以通过姓名、身份证号等字段进行精确查找。

▲3、系统支持将考生规划到考生组，供开展考核时调用，系统管理员仅能够在考生组中新增考生，同一名考生可以同时属于多个考生组。（该功能要求提供软件实际界面截图）

4、系统可以为每一名考生生成一个二维码，用于后续考程确认身份或签到等操作。

三、考题管理

1、可以建设自有题库，并按照树形结构进行题库管理。

2、题库中包含了该题库所属的题型，每题库中可以包含多种题型。

3、题型包含了该题型所属的题目，每题型中可以包含多道题目，创建或管理考试时将以题型为单位选择题目。

4、用户可以自行新增考题。

5、管理人员可以在系统中预览评分表，可以为评分表绑定SP脚本。

▲6、系统允许用户复制评分表，复制时可以选择源题目、复制的目标题库，并可以设置新的题目名称。（该功能要求提供软件实际界面截图）

7、系统提供了考题编辑器功能，允许用户使用富文本编辑或修改题目的题干，可以输入文本或上传图片文件，并设置与题干相对应的评分表。

8、评分表中可以设置评分项目，评分标准和分值，系统内置二维、三维、四维评分表格式，可以匹配不同的评分表录入要求。

9、管理人员可以将现有题目从Excel表格中直接复制到系统中，系统将自动粘贴被复制的评分内容且保留原Excel格式。

四、考站管理

1、房间管理逻辑与技能中心一致，按照“楼宇-楼层-房间”逐步细化，可以自定义楼宇、楼层数、以及每层楼的房间，可以为楼宇上传平面图。

2、可以设置房间属性为“训练室”或“考站”，设置房间属性为“考站”的房间可以在创建考试时直接作为考试房间调用。

▲3、当某房间在某时间段作为考站时，如使用同平台下的技能中心管理系统在同一时间段使用该房间新增课程，系统将拒绝此新增课程请求并弹出冲突提示。（该功能要求提供软件实际界面截图）

五、设备管理

1、本系统可以为每台终端设备生成一个唯一的机器码。

2、终端设备通过机器码设置显示类型，支持的显示类型有：叫号大屏、评分终端、考站门旁小屏、站内大屏。

3、终端设备通过机器码与房间绑定。

▲4、终端设备可以脱离中控电脑，独立完成自身的机器码生成、终端类型设置与房间绑定。（该功能要求提供软件实际界面截图）

5、用户可以自行设置每种显示终端中的各个元素显示或隐藏。

6、可以设置门旁小屏底部滚动条中的文本。

7、可以单独设置门旁小屏的显示模式，包括课程模式、电子门牌、考试模式、自定义模式。

8、可以管理摄像头与房间的绑定关系，以及设置具体的视频监控服务器，每房间可以绑定多个摄像头，可以独立设置摄像头的通道。

六、考试管理与智能排考

1、用户可以在系统中新增考核，也可以管理过往考试，允许用户克隆已经结束的考核。

2、系统内置了完整的创建考核步骤，用户可以按照系统的顺序完成一场考试的新增或修改，并可以在创建考试的界面中直观查看到自己正处于创建流程中的哪一步骤。

▲3、算法能够实现多种考试模式的自动排考，包括：同进同出、考官模式、赛道模式、无人执考、响应式，用户可以通过鼠标悬停查看每种模式的具体排考规则。（该功能要求提供软件实际界面截图）

4、部分模式可以实现系统自动管理考试流程，可在选择考试模式时确认。

5、可以设置参考人员，仅允许选择考生组，可以实现多组考生并行考试，不同组考生在不同地点考不同考题但全部处于同一场考试中。

6、可以设置该场考核开考时，考生以何种顺序进行考试，系统预设了排考顺序、签到顺序和随机顺序。

7、选择考题时，可以选择某题型中的一道考题或多道考题，如选择多道考题，可以设置随机抽题。

8、考官与房间绑定，可以设置单考官或多考官，如设置多考官可以设置考官之间的打分权重。

9、生成排考表前可以设置启用平行站或长短站。

10、生成的排考表仍可以手动调整，可以导出Excel表。

七、考务指挥中心

1、可以选择一场考试，管理人员手动开始考试。

2、开始考试后系统将显示每一考生组中所有考站的当前状态，考站状态包括空闲、等待中、考试中等。

3、可以查看当前考试已考人数和总人数，可以查看所有考生的考试进度详情。

4、点击叫号按钮可以手动选择考生并叫号，此操作将会触发候考室内候考终端的电子叫号。

5、可以手动控制考核运转，在考试期间控制整场中每组的考试开始、考试结束、换站、统一叫号等。

▲6、支持考场数据可视化监看，看板采用科技感界面，能够以图形化的形式实时展示本场考试数据。展示数据包括本场考试人数和考试状态、各题型平均分、各分数段占比、各考站已考人数、最高分/最低分/平均分、以及各站平均分。（该功能要求提供软件实际界面截图）

7、指挥中心一般位于考场中控室，结合系统能够完成考生成绩修改、考生顺序调整等操作。

8、如考站已经绑定摄像头，则系统可以管理和查看每站考试视频，可以一键下载本场考试全部视频。

八、统计分析

1、系统能够自动保存和上传考试成绩，并内置丰富的查询统计分析功能，能够从多种维度实现考试成绩的查询、统计和分析，教学人员能够通过考试成绩进一步调整教学重点，提升教学质量。

2、系统能够查询成绩修改记录，进一步提升OSCE考试的客观性，成绩修改记录支持导出和打印。

3、系统支持成绩查询，能够针对某次考核或某个考生的成绩进行查询，也能够划定考试时间范围进行查询，查询结果能够通过表格、折线图和柱状图查看。

4、系统支持单个考生考试总分统计和查询。

5、系统支持考试平均分统计和查询。

6、系统支持考站分数段和平均分统计。

7、系统支持单站或总分最高分和最低分统计，统计时有考站总人数作为参考数据。

8、系统支持按考题类型查询成绩。

9、系统支持考核成绩统计，能够通过表格或饼状图查看。

10、系统支持考核中操作明细的得分率分析。

▲11、系统具有考试指标分析，多指标、分层次分析考试的各项指标，包括场次数、总人数、总平均分，分数段占比、各场次“三分一率”（总平均分、最高分、最低分、合格率）、各科目“三分一率”（总平均分、最高分、最低分、合格率）、评分项目综合分析等。（该功能要求提供软件实际界面截图）

▲12、系统具有考试科学性分析，能够出具试卷数据分析报告单，包含该场考试的成绩极值、中位数、标准差、区分度、偏度、峰度，包含该场考试的正态性检验，包含该场考试的成绩分布图，并由计算机提出考试质量分析及小结。（该功能要求提供软件实际界面截图）

（二）环绕录播阵列

1、帧率≥50 Hz: 每秒传输帧数≥25帧，默认工作分辨率应达到：1920×1080

2、摄像头分辨率应涵盖：(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

3、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

4、视频压缩码率：32Kbps~8Mbps

5、支持码流平滑设置,可适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

6、3D数字降噪, 支持数字宽动态

7、支持本地存储及断网续传功能

8、水平视场角≥53.4°

9、符合IP66级防尘防水设计

10、支持10M/100M自适应网口

11、支持RJ45有线连接，内置5G无线通讯模块，支持有线无线切换；

12、支持WiFi5G通讯协议，支持5.8Ghz高速无线通讯；

13、内置视频同步模块及软件

14、内装移动电源，续航≥8小时

15、输入电压：220V/50hz，电池充满时间≤4小时

16、三路拾音器能够同步录音，并支持在视频文件中形成三路独立音轨。

17、拾音方式：电容式

18、接收灵敏度≤-96dBm、失真度:THD48K<0.03%、阻抗≥2.2k

19、指向性：心形，频率范围：30hz~18Khz

20、信噪比：75dB、最大输入声压：120dB、拾音距离：5~50米、工作温度:-5-60℃、工作电压:3.2-4.5V、工作湿度:-10-60%

21、录播工作站指标：高性能处理器、23.8英寸IPS屏幕，1920x1080分辨率、内存≥8G双通道DDR4 2666、存储空间≥1T SSD 、USB3.0接口≥4个、USB2.0接口≥2个、千兆以太网RJ45接口≥1个，HDMI外置接口≥1个、音频输入接口≥1个，音频输出接口≥1个，内置扬声器、操作系统：win10

▲22、内置多机位影音录播软件系统，提供开始录制、结束录制、视频检查、视频文件、画面缩放、开始记录、停止记录功能，经第三方测试通过并出具测试报告。

▲23、融合6路同步视频，将6路同步视频及3路独立音频融合成一个MP4文件，融合后视频帧高度3240，帧宽度3840 ，帧速率25帧/秒；将6画面中记录的时间排序，其中最小时间误差不超过50ms，提供具备CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检验报告。

▲24、内置多机位影音同步记录软件，提供软件著作权证书。

25、六路环绕录播阵列应支持断网续传功能，录播工作站在网络中断时仍能够继续工作，重新连接网络后不影响六路视频和三路音频融合的效果。

（三）全景云台变焦摄像机

1、视频输出支持2560×1440@30fps，红外距离可达20米;

2、支持4倍光学变倍，16倍数字变倍;

3、支持最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.005Lux;

4、支持水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°;

5、水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90°;

6、▲支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）;

7、信噪比≥61dB，网络延时不大于120ms;

8、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135;

9、▲样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）;

10、▲具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）;

11、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能;

12、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能。

（四）考官平板

1、大于10英寸可触控考官移动评分终端；

2、配备6GB+128GB内存；

3、支持频段WIFI；

4、内置Type-C接口、摄像头/麦克风/扬声器。

（五）门旁显示小屏

1、显示参数：≥21.5 inch，≥1920×1080@60Hz；

2、支持安卓系统Android 6.0及以上版本；

3、网络：有线、无线WIFI可选；

4、含壁挂支架。

（六）TCP/IP门禁

1、人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。

2、不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度

3、设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；

4、▲屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）

5、前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；

6、▲人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）

7、支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；

8、支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；

9、▲支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义；（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）

10、具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃。

（七）半球摄像机

1、高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、不低于25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；

2、▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志不低于七种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息，不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）

3、▲字符叠加(OSD)功能：支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）

4、具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。

（八）IP吸顶音响

1、标准RJ45网络接口，可以放置在网络系统中的任何地方；

2、功率不低于10W；

3、具有独立IP地址，可以接收服务器的定时、远程呼叫、实时、文本、报警播放任务，接收服务器的远程音量、静音指令；

4、支持DC或者POE 供电。

（九）网络视频录像机

1、可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机；

2、支持最高3200W像素高清网络视频的预览、存储、回放；

3、支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

4、不少于2个HDMI接口，2个VGA接口，最大支持8K+1080P输出；

5、支持最大16路同步回放及多路同步倒放；

6、支持16个SATA接口，1个eSATA接口。

（十）监控级硬盘

1、硬盘尺寸：3.5英寸；

2、接口类型：SATA；

3、接口速率：600MB/s；

4、转速：7200rpm；

5、硬盘容量：4T。

（十一）服务器

1、第三代 Intel Xeon Sliver 4309Y*1；

2、32核心64线程 2.8Ghz主频 动态加速频率3.6Ghz；

3、硬盘：4T SAS*2 + 480G SSD；

4、内存：64G DDR4*2 ECC；

5、阵列卡：支持RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60；

6、网卡：双端口万兆网卡；

7、电源：495W 含导轨 。

（十二）接入交换机

1、支持固化千兆电口≥24个，固化万兆光口≥4个；

2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps；

3、支持 MAC地址容量≥16K；

4、★提供中华人民共和国工业和信息化部出具的、处于有效期之内的电信设备进网许可证。

（十三）POE接入交换机

1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备；

2、支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W；

3、交换容量336Gbps，包转发率42Mpps；

4、★提供中华人民共和国工业和信息化部出具的、处于有效期之内的电信设备进网许可证。

（十四）设备机柜

1、名称：42U柜 600mmx1000mm；

2、材质、规格：42U；

3、安装方式：落地安装。

（十五）LED液晶屏

1、显示屏面积：6㎡（含包边≤10CM），包含发送卡、接收卡、开关电源、包边辅材等；

2、 像素点间距：≤1.86mm；

3、水平视角：170°，垂直视角：170°；

4、换帧频率：60 HZ，支持120HZ等3D显示技术；

5、色温：800-18000K；

6、亮度：≥640cd/㎡；

7、对比度：≥8700：1；

8、刷新率：3840HZ；

9、▲模组表面绝缘：绝缘电阻应为5000MΩ（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）；

10、▲机械强度：≥30Mpa，抗拉强度：≥230Mpa，屈服强度：≥170Mpa（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）；

11、▲具备图像处理功能：具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）；

12、▲图像质量：LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章）。

（十六）中控工作站

CPU：i5及以上，内存：16G及以上，存储：512G及以上，独立显卡

（十七）弱电实施及辅材耗材

人工施工费、场地清理费、网线、水晶头、视频线、理线架、扎带等辅材耗材和安装实施费用

（十八）场地装修

部分场地装修

（十九）设备带

设备带模型，含氧气、负压面板、插座面板、亚克力面板可展示患者信息

包三：全自动采血管理设备

一、采购清单

| 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 一、智能采血管打印贴标系统（一拖二） | 3 | 套 |
| 二、智能排队叫号系统（1套） | 1 | 套 |
| 三、其他 |  |  |
| 采血凳 | 8 | 张 |
| 患者凳 | 8 | 张 |
| 采血桌 | 1 | 张 |
| 患者休息椅 | 1 | 张 |
| 半封闭窗口装修 | 7 | 窗口 |

二、技术要求

一、智能采血管打印贴标系统（双出口）

▲1、处理速度：≤2.5秒每支，每台设备≥1400支每小时；（需提供产品彩页或CMA或CNAS资质认可机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

2、余量探测：判断试管仓余量，具有用完报警提示功能；（需提供产品彩页或CMA或CNAS资质认可机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

3★、采血管装载位置：机器上方开放、平躺装载，不停机也可装载；（不接受整盘放置、不接受倾斜滑道试管架式垂直放置、不接受机器侧边装载或使用装管工具放置）

▲4、采血管备管方式：为方便备管，采血管装载时无需朝向一致，一把抓一把放提高备管效率；（提供装载实物图）

▲5、试管仓容量：试管仓≥8个，每个管仓为独立空间，且能容纳≥50支试管，总备管量≥400管；（场地有限不支持外接、拓展容量，仓位数、总备管量的要求须为贴标机原始参数）

6★、窗口设备配置数量：

一拖二窗口配置设计，桌面式结构，一台贴标机对应两个采血窗口，双边出管；（需提供产品彩页或CMA或CNAS资质认可机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

▲7、出管方式	采血管须采用逐管推出的方式有序出管，避免因整体推出前期等待时间长，稳定性差的问题；

▲8、打印系统配置	内置打印系统≥3套，可设置打印回执单；

9、试管仓指示	试管仓位上有采血管种类贴标功能和系统软件保持一致；

10	、故障报警功能	故障报警功能：根据出现异常情况，具备分级详细报警功能，并且指导用户处理故障；

▲11、触摸屏	设备需内置有一体触摸屏操作电脑，预装WINDOWS系统，方便售后系统维护记录，提供实机图；

12、贴标位置调整要求	可根据需求自行设置贴码高度及横向贴码起始位置；

13、采血管规格兼容性	支持直径：12～13mm，长度：75～110mm各品牌真空采血管，支持多品牌采血管混用；

14、打印系统要求	支持各种条码类型：如code128、code39；支持文字类型：中英文、数字、标点符号等；支持各种标签打印格式设定；

▲15、打印模块	打印模块：可旋转推出换纸，旋转推出后，上方无遮挡，方便操作。

16、耗材规格要求	30*50mm或30*40mm、每卷≥1200枚/卷。

17、标签设置	标签打印模板设计功能上可以精确调整字符或条码的位置；

18、备管方式	可提前备管，也可即时备管；

19、漏管核对	提示采血管及标签打印数量，完成后扫码确认患者采血是否全部完成并自动呼叫下一位患者，防止漏采重采；

20、安装及联机	贴标机安装简便，与电脑通过内网相连接，多台设备可联机成流水线；

▲21、产品尺寸	根据科室格局要求，设备主机宽度要≤240mm，（需提供实物测量照片）

22	匹配侧边柜	具有医疗废弃物、抽血利器等合理放置位。

▲23、配套终端设备	终端设备为一体机，具有内嵌扫描球及热敏回执打印机（需提供具有品牌LOGO的实物图）。

▲24、多场景应用	为方便用户未来使用计划的调整，设备可通过下副台搭建，自由切换一拖一和一拖二的配置形式，灵活应用于落地式、桌面式和病区模式等需求场景。（需提供产品彩页）

二、智能排队叫号系统

1、叫号系统组成	包含数据接收软件、排队取号机、叫号自助登记系统、语音叫号软件、高清液晶电子显示屏、音频功率放大器、喇叭等。

2、提示信息	采血者缴费后，在排队机上刷自费卡、插入社保卡或者手动输入卡号，界面上会显示若采血项目中含有空腹项目，会弹出是否空腹的提示信息。

3、叫号自助登记系统	具备病人自助登记的功能的病人自助登记排队系统，自助登记时进行提前识别病人或检验项目的种类，根据医院的规则进行分流；同时可预约采血，老人小孩优先采血，过号重新取号，优先采血。

4、语音叫号软件	支持中英文及数字语音，叫号信息内容可灵活变更、设定。

5、智能分配	对于特殊项目的采血者，可指定分配到指定窗口。

6、过号和插队	过时自定义时间取消，过号重新取号激活给与特殊标记插队。根据项目、患者做到自定义抽血位为紧急位或者爱心位和排序方式。插队号排在当前抽血后第三位，以特殊代码代替，并提示工作人员。当前抽血位有困难，可以一键安排插队号到邻近位或者指定位，降低患者投诉。

7、排队大屏为≥50寸液晶电视。

二、商务要求

1、售后服务要求

（1）所投产品需提供不少于3年的免费质保期。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（2）技术支持响应时间。一般问题 2小时内电话支持，难点、重点问题  1天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

除本文件规定服务要求外，供应商所能承诺的售后服务应详细说明，同时负责免费向采购人提供设备维修或操作人员的培训。报修响应时间为路程正常时间加3小时。

（3）供方在交货验收时须向买方免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如供应商为授权代理商须提供制造商的授权书，如资料不全，买方有权不支付货款。

（4）供应商所投报价包含货物在买方医院内的安装、搬运及设备就位的一切费用。

（5）供应商要制定详细的售后服务体系、售后服务人员组织结构、维护体系、技术支持、方案等。

技术培训：在设备使用年限内，供方或设备厂方须免费提供医院设备操作人员及维修工程师原厂举办的操作培训及维修培训，涉及的培训费用由供方或设备厂方负责。通过培训操作人员应能熟练操作设备，维修人员应能排除常见故障。

2、交货时间、地点

（1）采购合同签订后30天内完成交付并安装完毕。

（2）交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式

# （1）货物运到甲方指定的地点，交付全部相关货物资料，安装调试结束，经使用方验收合格，乙方凭验收合格报告并提交相应单据及发票后，经甲方审批后支付合同总价的90%；（2）一年后，支付合同总价的10% 。

# 第七章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术参数偏离表

格式五：商务条款偏离表

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（货物项目适用 ）

格式七：技术/服务方案及承诺

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准（货物项目适用 ）

格式九：业绩表

格式十：中小企业声明函

格式十一：其他声明函

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十三：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址传真

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：                      开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写 （人民币：万元） |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | 投标总价：大写 （人民币：元） |  |  |
| 4 | 交货期： |  |  |
| 5 | 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

格式三：                 分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：          金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

格式四：技术参数偏离表

项目编号：

采购代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件的 技术条款 | 投标文件的 技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：商务条款偏离表

项目编号：

采购代理编号：包号：

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表

（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

格式七：技术/服务方案及承诺

投标人代表（签字）：

日期：

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准  （如果有）

投标人代表（签字）：

日期：

格式九：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式十：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日 期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十一：其他声明函

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （五）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

- （对于允许进口产品参加的项目）

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十三：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （投标人代表）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2024年10月-2024年12月期间）至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式八*****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三

上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（公章）：

日期： __年月日

格式六

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：___年月日

格式七

资质证书（复印件）

格式八                    其他要求