泰 州 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商

采   购   文   件

采购项目编号：JSZC-321200-ZFDL-C2024-0025

采购项目名称：泰州市人民医院总院污水处理站改造项目

采 购 单 位：泰州市人民医院

采购代理机构：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司

二〇二四年十二月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章 项目需求

第五章 评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 泰州市人民医院总院污水处理站改造项目 JSZC-321200-ZFDL-C2024-0025 采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） 获取采购文件，并于2024-12-27 14:30 （北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-ZFDL-C2024-0025

项目名称：泰州市人民医院总院污水处理站改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：100.000000万元

最高限价（如有）：最高限价总价98.825万元，最高限价单价详见采购文件

采购需求：对厌氧池及接触氧化池清淤，对池内填料和设备进行检修更换，具体实施内容及清单详见磋商文件。

合同履行期限：45日历天

本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小微企业采购，供应商提供的货物应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造。本项目支持和适用支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）；落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策；政府采购履约资金扶持等政策。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2024-12-27 14:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统（登录系统在线提交电子投标文件）

## 五、开启

时间：2024-12-27 14:30 （北京时间）

地点：泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室（一楼开标室）开标室（泰州）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市人民医院

单位地址：江苏省泰州市海陵区东风南路8号

联系人：孙先生

联系电话：0523-89890040

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司

单位地址：泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室

联系人：陈先生

联系电话：0523-86050105

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电话：0523-86050105

预览

第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

- 总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关采购。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。

3.2 满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购，成交供应商在领取成交通知书前须按国家计委计价格〔2002〕1980号文件足额支付采购代理服务费，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 6.磋商文件的澄清及修改

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

- 7.供应商超过最高限价的，作为无效响应文件处理。

- 8.报价约定

- 8.1供应商的报价应包括在本项目合同期内所需的全部费用，是为完成磋商文件规定的工作所涉及的一切费用。包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，采购人不再支付其它任何费用。

- 8.2承包人完成本采购文件规定的义务所涉及的所有费用均包含在投标报价中。

- 9.履约保证金

- 9.1本项目履约保证金额度为成交总价的10%。

- 9.2依据泰财购〔2023〕11号精神，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函、保证保险、电子保证保险等非现金形式提交，履约保证金在合同签订前提交给采购人（具体采用哪种形式由供应商在签订合同前与采购人财务部门对接），合同到期后无违约问题，采购人无息退还履约保证金。

- 9.3履约保证金返还：在成交供应商按承诺的工期、质量标准、规范要求完成项目后无息返还。

- 9.4若成交供应商在执行合同中有任何不履约行为，视情节，采购人可从其履约保证金中取得补偿，不足部分，将依法追究其相应的法律责任。

二、磋商响应文件的编制

1.磋商供应商应当凭CA数字证书登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，并在响应文件提交截止时间前上传电子响应文件。

除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2.响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件构成

2.3.1供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

2.3.2磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

资格证明文件[本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章]

（1）★磋商响应函（格式见附件）；

（2）★首次响应报价表（格式见附件）；

（3）★报价明细表（格式见附件）；

（4）★具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人的身份证明（原件扫描件）；

（5）★近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报表（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（提供原件扫描件）；

注：供应商单位成立至磋商响应文件递交截止时间不满一个月的可不提供。

（6）★近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如免缴或缓缴需提供相关政策文件）原件扫描件；

注：供应商单位成立至磋商响应文件递交截止时间不满一个月的可不提供。

（7）★近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

注：供应商单位成立至磋商响应文件递交截止时间不满一个月的可不提供。

（8）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见附件）；

（9）★参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明（格式见附件）

（10）★法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；

（11）★法定代表人身份证原件扫描件；

（12）★法定代表人授权代表身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加的除外）；

（13）★承诺函；

（14）★落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函；如为监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函；

（15）★响应偏离表；

（16）根据评分标准应当提供的材料；

（17）供应商认为应当提交的其他材料。

3.磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。第二轮及以后（如有）报价磋商时在系统内编制投标报价时填写总价报价即可。

3.2最终结算单价确定

3.2.1各项服务及货物最终结算单价=（成交总价/首轮报价总价）*首轮报价单价

3.3标的物

详见项目需求。

3.4有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有相关服务，且响应的相关服务只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.6磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4.磋商保证金：无

三、响应文件的递交

1、电子响应文件的递交：供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在响应文件递交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、响应文件的修改和撤回

2.1磋商供应商在递交响应文件后，可在响应文件递交截止时间前，修改或撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前。

3、磋商响应有效期

3.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不做说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

3.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。

四、磋商与评审

1、磋商会议

1.1在响应文件递交时间截止后，代理机构组织磋商会议，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加磋商活动。磋商过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。供应商应按系统规定的解密时限内完成响应文件的解密，超过规定时限视同解密失败。

1.2供应商如果对磋商过程有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出。

2、磋商小组

2.1 磋商会议结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件提交情况等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商提供的货物应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

（4）本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（5）本次采购标的属于工业。

（6）政府采购履约资金扶持政策：

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

（7）落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

（8）按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）文件要求执行。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为非响应性的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求签字或盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属非响应性的响应文件的情形。

5.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将随机确定磋商供应商的磋商顺序，然后由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（磋商过程将通过供应商系统中或响应文件授权委托书中载明的联系方式联系该项目授权委托人，请供应商慎重核对本单位授权委托人联系信息，并在磋商期间保持手机畅通，避免联系不畅，否则由此导致的一切后果由供应商自行承担）。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（报价将通过供应商系统提交，报价发起前会电话通知供应商做好报价准备，供应商应在系统规定的时间内完成报价，请供应商慎重核对本单位授权委托人联系信息，并在磋商期间保持手机畅通，避免联系不畅或未及时响应报价流程，否则由此导致的一切后果由供应商自行承担）。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高原则确定1名成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2、质疑处理

2.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.2供应商认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，在规定时间内以书面形式向代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章  合同条款及格式

- 采购合同

项目名称：泰州市人民医院总院污水处理站改造项目

以下为采购人与成交人签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                   项目的采购结果签订本合同。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物（注明各项货物及单价）：

第二条：合同总价款

本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条：组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购_________号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）合同通用条款和专用条款；

- （2）采购文件和乙方的响应文件；

- （3）供货一览表；

- （4）成交通知书；

- （5）甲乙双方商定的其他文件。

第四条：权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条：交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在_____（期间）前将货物交付甲方。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的（  ）个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的（  ）个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条：伴随服务／售后服务

- 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。质量保证期限为 24 个月。

- 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

- 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8:00-18:00）为____小时；非工作期间为____小时。

（4）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（6）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条：履约保证金

- 中标价的10%，合同签订前提供无条件履约保函，验收合格后无息退还。

- 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十条：货款支付

- 本合同项下所有款项均以人民币支付。

付款方式：                       。

第十一条：违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约。

- 2、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

- 3、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（   ）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

- 4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

- 5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方三次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的____%向甲方承担违约责任。

- 7、乙方在承担上述5-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条：合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条：合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条：争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向（泰州市）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条：合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式_____份，甲乙双方各执____份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：   （盖章）          乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                     电话：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                     账号：

单位地址：                                单位地址：

日期：   年    月    日                  日期：   年  月  日

- 第四章 项目需求

一、项目概况

新院区污水处理站于2017年投入运营，目前已运行7年。其处理工艺分为三级处理，一级处理为物理处理，通过简单的过滤，沉淀来去除水中的大体积悬浮物，主要由格栅，调节池组成。二级处理为生化处理，通过微生物反应来降解去除水中的cod，氨氮，磷等物质，主要由厌氧池，水解酸化池，好氧池以及沉淀池组成。三级处理为化学处理，通过投加消毒粉来消杀水中的致病菌，运行流程见下图：

二级处理分为AB两线

一级处理

三级处理

二、改造内容

1.因设备和管路均淹没于水下，具体情况不明，需对各池体清淤后检查设备和管路情况，由采购人根据检查情况确定更换的设备范围，其余设备给予保留不进行更换，最终费用结算根据实际更换项目分项按实结算。

2.采购清单及最高限价

| 标的名称 |  | 规格要求 | 数量 | 最高限价单价（元/m³、元/台套、元/项） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厌氧池维修 | 组合填料 | Φ150-80-3500 | 605m³ | 80 | 48400 |
|  | 组合填料安装费 | / | 1项 | 17550 | 17550 |
|  | 潜水搅拌器 | QWJ2.5/8-400/3-740 | 6台套 | 49500 | 297000 |
|  | 潜水搅拌器安装费 | / | 6台套 | 7000 | 42000 |
|  | 厌氧池清淤 | 包括现场污泥压滤，填料拆除，现场打包，有限空间作业等 | 1项 | 188000 | 188000 |
| 接触氧化池a线维修 | 组合填料 | Φ150-80-3500 | 605m³ | 80 | 48400 |
|  | 组合填料安装费 | / | 1项 | 16000 | 16000 |
|  | 曝气器 | Φ215含管路 | 480套 | 175 | 84000 |
|  | 曝气器安装费 | / | 480套‬ | 28.125‬ | 13500 |
|  | 硝化液回流泵 | 80T/H,H=20m，N=7.5KW | 2台套 | 18600 | 37200 |
|  | 硝化液回流泵安装费 | / | 2台套 | 7000 | 14000 |
|  | 清淤 | 包括现场污泥压滤，填料拆除，现场打包，有限空间作业等 | 1项 | 182200 | 182200 |
| 最高限价总价：988250元 |  |  |  |  |  |

注：上述费用包含所有维修服务、材料设备、完成项目所需要的人力资源（包括人工、运输、安装、辅材及其它一切与本项目相关的衍生费用）及各项措施等所产生的一切费用，供应商报价时综合考虑进报价中，采购人将不予额外支出完成项目所需的其它费用。

3.主要设备技术参数要求

3.1潜水搅拌器

（1）工作条件

| 环境湿度： | -20℃～40℃ |
| --- | --- |
| 水 温： | O℃～40"C |
| PH 值： | 6～9 |
| 工作介质： | 污水，悬浮颗粒最大直径为5mm |
| 工作水深： | ≤20米 |
| 工作时间： | 24小时／天连续或间歇 |

（2）材质要求

| 零部件名称 | 标配材质 |
| --- | --- |
| 电机壳体 | 304不锈钢 |
| 叶轮 | 304不锈钢 ，整体铸造 |
| 导流罩 | 304不锈钢 |
| 轴 | 420不锈钢 |
| 水上安装系统 | 304不锈钢 |
| 水下安装系统 | 304不锈钢 |
| 机械密封 | 耐腐蚀烧结碳化硅 |
| O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 标准紧固件 | 304不锈钢 |

3.2曝气器

| 材质 | 膜片：EPDM(外壳ABS+PP) 一次注塑成型，膜片厚度不小于2mm |
| --- | --- |
| 硬度（标准）DIN53.505 | A60±5 |
| 抗撕裂强度DIN53504SII | >10.5N/mm2 |
| 抗撕裂系数DIN53504SII（延伸度） | >510% |
| 曝气器直径 | 215mm |
| 曝气器厚度 | 2.0mm |
| 开孔尺寸 | 0.9mm |
| 供气量 | 1-4Nm3/ h.个 |
| 水头损失 | ＜300mmH2O（6m水深,空气流量2m3/h） |
| 氧转移率(清水) | ≥35% (6m水深,空气流量2m3/h) |
| 理论动力效率(清水) | ≥6㎏02/Kw.h(6.0m水深, 2m3/h·m |
| 在水中可产生直径 | 1-3.0mm(微孔气泡) |
| 输送介质 | 高温压力空气 |

3.3组合填料

| 规格型号 | Φ150×80，L=3500mm |
| --- | --- |
| 应用 | 生化池 |
| 材质 | PP+醛化丝 |
| 使用寿命 | 5年以上 |
| 溶解氧 | 3~5mg/L以上 |
| 单位重量 | 1~2.3kg/m³ |
| 成膜重量 | 50~70kg/m³ |
| 比表面积 | 800~1200m²/m³ |
| 填料负荷 | 1.2~1.5kgBOD5/m³.d |
| 孔隙率 | ≥97% |
| 适应ph值 | 2~12 |

3.4硝化液回流泵

| 泵体 | QT500 |
| --- | --- |
| 叶轮 | QT500 |
| 轴 | 不锈钢431 |
| 机械密封（进口） | 耐腐蚀烧结碳化钨 |
| 轴承 | FAG |
| O型密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 导杆 | 不锈钢304 |
| 提升吊链 | 不锈钢304 |
| 紧固件 | 不锈钢304 |

三、合同履行期限：45日历天。

四、验收

1.验收标准：国家规范和相关的行业规范。

2.甲方在合同履行期间，有权依照采购文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收或总体验收。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。相关验收工作须在甲方工作日时间内进行。

3.经验收不合格的，甲乙双方协商确认一个合理期限，乙方应当在期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期七日内不予整改或经整改七日内仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权单方面要求解除合同，并扣除全部履约保证金。

五、售后服务要求：

1.免费质保期：本项目安装的设备（包括潜水搅拌器、曝气器、硝化液回流泵等）免费质保期最低要求为两年（签订合同时以成交供应商响应文件中实际承诺的免费质保期为准）。

2.违约责任：维修完成后，质保期内出现产品质量问题，在收到采购人通知后24小时内响应，48小时内到达问题现场，与甲方协商并及时解决；24小时没有答复或72小时内没有解决问题的，视为承认质量问题并承担因此发生的一切费用，并支付采购人1000元违约金；质保期内设备经二次维修仍出现故障的，应无条件更换同样型号品牌的新产品，并支付采购人2000元违约金，扣完为止。

3.质保期外出现产品质量问题，在收到采购人通知后，应派员到问题现场，与采购人协商并及时解决，并酌情收取材料成本费和适当的维修费，采购人可提供协助工作。

六、付款方式：

经采购人验收合格后按实结算并付款。

七、中标人安全责任：

成交供应商作为项目的承包单位，对项目施工过程中发生的人身伤害、设备损坏等事故承担全部责任。成交供应商应切实履行以下安全责任：

（1）现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。成交供应商必须按国家有关规定，为施工人员购买人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

（2）施工期间，成交供应商应设有专职安监人员，成交供应商指派专人作为安全工作联系人。

（3）成交供应商一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

（4）发生以下情况造成的责任由成交供应商承担：

a.人身伤亡事故。

b.施工场所发生火灾事故。

c.发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

d.施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工。

第五章 评审方法和评审标准

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。（保留小数点后2位）

3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

二、评分标准（总分100分）

报价部分：

| 评分因素 | 权重分值 | 各评分因素细分项 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 30 | 最终有效报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100（得分保留两位小数） |

商务部分：

| 评分因素 | 权重分值 | 各评分因素细分项 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系认证 | 6 | （1）供应商具有有效期内质量管理体系认证证书的，得 2 分； （2）供应商具有有效期内环境管理体系认证证书的，得 2 分； （3）供应商具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的，得 2分； 注：须提供有效期内的证书扫描件，否则不得分。 |
| 业绩 | 9 | 供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过污水处理设施建设（或维修改造）或池体清淤项目业绩的，每提供一份得3 分，本项最多得 9 分。 注：须提供合同原件扫描件，否则不得分。 |
| 免费质保期 | 10 | 本项目安装的设备（包括潜水搅拌器、曝气器、硝化液回流泵）免费质保期最低要求为2年。 供应商承诺免费质保期为 5 年（含）以上得 10 分； 供应商承诺免费质保期为4年的得5 分； 供应商承诺免费质保期为3年的得3 分； 供应商承诺免费质保期为2年的得0 分； 承诺书格式自拟，供应商未提供承诺的，免费质保期按照最低要求执行，且本项不得分。 |

技术部分：

| 评分因素 | 分值 | 各评分因素细分项 |
| --- | --- | --- |
| 进度控制措施 | 5 | 根据供应商对本项目工作时间进度计划的安排及说明的合理性及是否满足项目服务要求等情况进行综合评分。 内容详细、针对性强、思路清晰得5分； 内容基本完整、方案适用得3分； 内容可行性一般、不具备针对性、思路条例不清晰的得1分 未提供的不得分。 |
| 有限空间清淤施工方案 | 10 | 结合本工程特点，根据供应商提出的机械设备，清淤工艺，有限空间安全作业流程进行评审。 方案详细，措施完善，具有针对性和可行性的得10分； 方案比较详细，具有一定针对性的得7分； 方案不够详细、不具备针对性、需进一步完善的得4分。 方案可行性较差、方案内容与本项目需求不完全相适应的得1分； 未提供的不得分。 |
| 设备更换维修方案 | 10 | 结合本工程特点，根据供应商提出的设备更换部件，维修方案，有限空间安全作业流程进行评审。 方案详细，措施完善，具有针对性和可行性的得10分； 方案比较详细，具有一定针对性的得7分； 方案不够详细、不具备针对性、需进一步完善的得4分。 方案可行性较差、方案内容与本项目需求不完全相适应的得1分； 未提供的不得分。 |
| 安全应急预案 | 10 | 根据供应商对项目需求及内容的理解与认识程度，结合本项目的有限空间作业特性，做好有效的安全应急预防措施。 应急预案详细，准备应急物资充分，人员配备合理，具有针对性和可行性的得10分； 方案比较详细，具有一定针对性的得7分； 方案不够详细、不具备针对性、需进一步完善的得4分。 方案可行性较差、方案内容与本项目需求不完全相适应的得1分； 未提供的不得分。 |
| 质量保证承诺及保障措施 | 5 | 供应商针对本项目建立严格的质量保证体系，并能够结合项目特点，提出有针对性的质量控制方案、措施及承诺。 供应商的质量保证承诺及保障措施全面，合理性、可行性、针对性较强的得5分； 供应商的质量保证承诺及保障措施基本全面，有一定的合理性、可行性、针对性的得3分； 供应商的质量保证承诺及保障措施有缺漏需进一步完善的，缺乏合理性、可行性一般、缺乏针对性的得2分； 供应商的质量保证承诺及保障措施缺漏较多或与本项目需求不完全相适应的，基本不合理、可行性较差、无针对性，没有具体的保障措施的得1分； 未提供的不得分。 |
| 售后服务承诺及保障措施 | 5 | 有完善的售后维修保养体系及制度，故障响应时间及故障处理时间短，保障措施及处罚全面，合理性、可行性、针对性较强的得5分； 有完善的售后维修保养体系及制度，故障响应时间及故障处理时间满足较短保障措施基本全面，有一定的合理性、可行性、针对性的得3分； 售后维修保养体系及制度不明确或有明显错漏，故障响应时间及故障处理时间较长保障措施有缺漏需进一步完善的，缺乏合理性、可行性一般、缺乏针对性的得 2分； 售后维修保养体系及制度不明确或错漏较多或与本项目需求不完全相适应的，基本不合理、可行性较差、无针对性，没有具体的保障措施的得1分； 未提供的不得分。 |

第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

响应单位名称：                          （盖单位章）

日        期： 2024年   月   日

磋商响应函（格式）

磋商响应函

致：               （采购单位名称）：

根据贵方             磋商文件的要求，正式授权下述签字人                  （姓名） 代表响应人                            （响应人名称）全权处理本次项目磋商的有关事宜。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。

3.我方在磋商之前已经完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议（包括修改文件，如有）。

4.我方同意按照采购文件中的规定，本磋商文件的有效期限为磋商截止之日起90天，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。

6.同意提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在        日历天完成项目并交付买方验收、使用。

8.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

9.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮编：

电话：                                 传真：

响应人开户行：                          账户：

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：

磋商报价表

本次为首次报价                 货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

报价明细表

| 标的名称 |  | 规格要求 | 数量 | 最高限价单价（元/m³、元/台套、元/项） | 响应报价单价（元/m³、元/台套、元/项） | 合计（元） | 所投产品品牌或生产厂家名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厌氧池维修 | 组合填料 | Φ150-80-3500 | 605m³ | 80 |  |  |  |
|  | 组合填料安装费 | / | 1项 | 17550 |  |  | / |
|  | 潜水搅拌器 | QWJ2.5/8-400/3-740 | 6台套 | 49500 |  |  |  |
|  | 潜水搅拌器安装费 | / | 6台套 | 7000 |  |  | / |
|  | 厌氧池清淤 | 包括现场污泥压滤，填料拆除，现场打包，有限空间作业等 | 1项 | 188000 |  |  | / |
| 接触氧化池a线维修 | 组合填料 | Φ150-80-3500 | 605m³ | 80 |  |  |  |
|  | 组合填料安装费 | / | 1项 | 16000 |  |  | / |
|  | 曝气器 | Φ215含管路 | 480套 | 175 |  |  |  |
|  | 曝气器安装费 | / | 480套‬ | 28.125‬ |  |  | / |
|  | 硝化液回流泵 | 80T/H,H=20m，N=7.5KW | 2台套 | 18600 |  |  |  |
|  | 硝化液回流泵安装费 | / | 2台套 | 7000 |  |  | / |
|  | 清淤 | 包括现场污泥压滤，填料拆除，现场打包，有限空间作业等 | 1项 | 182200 |  |  | / |
| 响应报价总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商报价时，响应报价单价和响应报价总价均不能高于最高限价单价和最高限价总价，否则视为无效响应文件。

供应商名称：        （盖单位章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权书

致：            （采购人名称）

我 （姓名）   系 （响应人名称） 的法定代表人，现授权委托  （姓名）以我方的名义参加          项目（：号:     ）的采购活动，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

我方对委托代理人的签名负全部法律责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人情况：

姓名：         性别：       电话：

委托代理人情况：

姓名：         性别：       电话：

法定代表人： 　　　　      （签字或盖章）

供应商名称：　　　　　　　　　　（盖单位章）

年    月    日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（采购单位名称）：

我单位               （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年   月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明

（采购单位名称）：

我公司（单位）参加本次          项目（：号:     ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我公司（单位）愿针对本次项目进行响应，响应文件中所有关于资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年   月   日

承诺函

（采购单位名称）：

本单位           （单位名称）参加    （项目名称和项目编号）的政府采购活动，郑重承诺：

（一）我单位承诺拟派作业及管理人员的一切人身安全责任由我单位自行负责；

（二）我单位承诺采购人不承担我单位所派服务人员及管理人员的一切安全责任；

（三）我单位承诺在合同期内出现的一切意外（包括造成的采购人及其他第三方单位人身、建筑、设施、设备、材料、绿化等一切损坏）情况，均由本单位承担全部责任；

（四）我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金；

（五）与本次参加磋商的其他供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形；

（六）如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。同时我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日  期：

响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（4）可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1 . 组合填料（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 潜水搅拌器（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 曝气器（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 硝化液回流泵（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：