竞争性磋商文件

项目名称：2024年中心试剂、耗材、标准品、实验室用气和易制毒易制爆试剂采购项目

项目编号：JSZC-321200-NJCY-C2024-0057

采 购 人：江苏省泰州环境监测中心

招标代理：江苏川页工程项目管理有限公司

二〇二四年十二月

目录

第一章 竞争性磋商采购公告2

第二章 参加磋商供应商须知5

第三章 合同条款及格式17

第四章 采购需求21

第五章 评审方法和评审标准74

第六章 响应文件的组成和格式76

# 竞争性磋商采购公告

项目概况 2024年中心试剂、耗材、标准品、实验室用气和易制毒易制爆试剂采购项目的潜在供应商应在江苏川页工程项目管理有限公司（泰州市医药高新区江州南路115号6楼612室） 获取采购文件，并于2024-12-31 09:30 （北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-NJCY-C2024-0057

项目名称：2024年中心试剂、耗材、标准品、实验室用气和易制毒易制爆试剂采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：189万元

最高限价：本项目每个包号按费率进行报价（保留小数点后两位数），最高投标费率为100%，超过最高费率为无效响应文件

采购需求：

本项目划分为九个包：一包试剂采购；二包耗材采购；三包标准品采购；四包实验用气采购；五包易制毒易制爆试剂采购；六包试剂采购（接受进口产品)；七包耗材采购（接受进口产品)；八包标准品采购（接受进口产品)；九包实验用气采购（接受进口产品)。

合同履行期限：1年，具体服务时间由采购人通知

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目一包、二包、三包、四包、五包属于专门面向中小微企业，所投产品制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一；七包、八包、九包不属于专门面向中小微企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 本项目的特定资格要求：

1.本项目包一试剂采购、包五易制毒易制爆试剂采购的供应商须具有安全生产监督管理部门颁发有效的《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品经营许可证》。

2.供应商如所投产品为进口产品的，必须经过制造商或制造商授权的总代理商正式授权，须在响应文件中提供针对本项目的书面授权函原件；若提供总代理商正式授权的，还需提供制造商出具给总代理商的授权证明复印件。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体参加投标，供应商必须具备独立完成该项目的能力，不允许分包或转包。

## 三、获取采购文件

时间：

2024年12月20日至2024年12月26日，每天09:00-11:30，14:00-17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏川页工程项目管理有限公司（泰州市医药高新区江州南路115号6楼612室）

方式：（1）现场领取；（2）发送项目名称、供应商名称、联系人和联系电话至邮箱领取，邮箱地址：482591729@qq.com

售价：300.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2024-12-31  09:30（北京时间）

地点：江苏川页工程项目管理有限公司开标室（泰州市医药高新区江州南路115号6楼602室）

## 五、开启

时间：2024-12-31  09:30（北京时间）

地点：江苏省泰州市医药高新区江州南路115号6楼602室会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本项目同一供应商可同时参加九个包，分包制作投标文件，其中一包和六包可兼投兼中，二包和七包可兼投兼中，三包和八包可兼投兼中，四包和九包可兼投兼中，其余只能成为其中一个包的成交供应商，不可兼中。按一包、二包、三包、四包、五包、六包、七包、八包、九包的顺序进行开标，依次定标。如供应商在某一个包（比如包一）被评审小组推荐为第一中标候选人的，则继续参加后续包的评审，但不可被评审小组推荐为中标候选人，可兼投兼中的包除外。

2、响应文件份数：正本1份，副本3份。

3、磋商有效期：磋商之日起90天。

4、有关本次竞争性磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。如供应商未执行上述要求，将自行承担所产生的风险。

5、本项目不接受供应商以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件由其法人代表（负责人）或持法人代表（负责人）委托书的授权代表于开标前当面提交。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省泰州环境监测中心

地 址：江苏省泰州市海陵区永晖路18号

联 系 人：黄女士

联系电话：0523-86195700

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：江苏川页工程项目管理有限公司

地　　址：泰州市医药高新区江州南楼115号（综合楼主楼）6楼612室

联 系 人：祝女士

联系方式：15366729517

3.项目联系方式

项目联系人：祝女士

电　 　 话：15366729517

第二章 参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”或“供应商”）

一、总则

1、适用范围

本磋商文件仅适用于2024年中心试剂、耗材、标准品、实验室用气和易制毒易制爆试剂采购项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中申请人的资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购代理及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费3000元，专家评审费用按实收取。请各供应商在报价时综合考虑上述费用，确定成交供应商后领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购公告中的通讯地址，以邮件形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交响应文件截止时间至少5日前进行，不足5日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

6.2如需对采购文件进行澄清或修改，采购代理机构将通过邮箱发布更正公告该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合采购人及采购代理机构要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

6.3代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照竞争性磋商采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件规定必须以原件形式提交的文件，供应商应当按要求提交，其他文件可以提供复印件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。供应商的任何违反本条款行为将会直接导致其响应文件有效性的判定或者使其在评审中处于不利地位。

1.2除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

2.3.1 资格证明文件（复印件须加盖磋商供应商公章，否则视同未提供）

（1）★关于资格的声明函、承诺书（格式见附件）；

（2）★具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

（3）★本项目对供应商要求的特定资格证明材料（详见“竞争性磋商采购公告-申请人资格要求”之3的要求）；

（4）★磋商供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（5）★磋商供应商法定代表人身份证复印件；

（6）★磋商供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（7）★按照本文件“竞争性磋商采购公告-申请人的资格要求”应当提供的证明材料；

（8）★供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

（9）★供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（10）★供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（11）★供应商如所投产品为进口产品的，必须经过制造商或制造商授权的总代理商正式授权，须在响应文件中提供针对本项目的书面授权函原件；若提供总代理商正式授权的，还需提供制造商出具给总代理商的授权证明复印件；

（12）★中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位证明材料（中小微、残疾人福利性单位企业声明函格式见附件，监狱和戒毒企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

2.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）

（1）磋商响应函；

（2）首次响应报价表、最终报价响应表（单独携带）；

（3）法定代表人身份证明书、授权委托书；

（4）采购需求响应表；

（5）根据项目采购需求和评审方法以及评审标准，应当提供的用于评审的其他文件和证明资料；

（6）磋商文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容；

（7）评审索引表。

3、磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。最终报价不得高于首次报价，且每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用处理

3.3.1本项目采用固定费率方式，投标人的报价应包括但不限于所供货物的制造（采购）、人工费、运输装卸费、保险、质保、税费、利润等服务所发生的一切费用等。投标人要认真阅读招标文件，慎重报价。如有漏项采购人将视同优惠。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3.3.2中标后，供应商最终报价即作为与采购人签订该项目合同的价格。供应商应按照本磋商文件规定的内容和要求，在磋商前自行前往泰州市进行踏勘，充分了解本项目的情况，考虑任何足以影响磋商报价的情况。供应商自行承担涉及本项目磋商活动的一切费用。

3.3.3供应商应依据本企业的成本自行决定报价，不得串通投标，不得以低于自身企业成本的报价竞标。如磋商小组有理由怀疑供应商涉嫌以低于本企业成本的价格参加磋商，供应商必须在限定时间内给予详细成本核算并论证报价的合理性，否则将视为无效响应。

3.3.4供应商要认真阅读项目需求，慎重报价。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3.3.5供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

3.3.6一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的磋商报价。

3.3.7磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.4 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

3.6 最高限价：本项目每个包号按费率进行报价（保留小数点后两位数），最高投标费率为100%，超过最高费率为无效响应文件

4、磋商保证金：本项目供应商无须提交磋商保证金。

三、响应文件的递交

- 首次响应文件的密封和标记

1.1 首次响应文件的正本和副本应用不易破损的信封单独加封条密封，封口加盖供应商公章并在所有响应文件封面上标明“正本”或“副本”字样及所投项目名称及包号。

1.2 密封的首次响应文件应：

- 按竞争性磋商采购公告中注明的时间送达规定地点；

- 注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

- 密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3 由磋商供应商或其推选的代表检查响应文件密封情况。如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人或其委托的代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人或其委托的代理机构有权予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购人或其委托的代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件提交截止时间。

2.2采购人或其委托的代理机构可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、响应文件的拒收

3.1采购人或其委托的代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件；

3.2 未从招标代理机构处获取的响应文件，采购人或其委托的代理机构将拒收。

- 响应文件的修改和撤回

4.1 磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2 磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为磋商文件规定的磋商之日起90天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不做说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

5.2 在特殊情况下，采购人或其委托的代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式发送到指定邮箱。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1.磋商会议

1.1在响应文件递交时间截止后，代理机构组织磋商会议，并当众公布参加磋商供应商的数量和名单，宣读内容不涉及磋商价格。供应商法定代表人或其授权代表须携带本人身份证原件参加磋商会议。

2.磋商小组

2.1 磋商会议结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书原件。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，原件评审现场出示。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

5.1.2符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对磋商文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 被认定为无效投标的情形：

- 响应文件未按要求签字、盖章的；

- 供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；

- 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

- 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

- 不同供应商的磋商资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算或最高限价的，最终报价高于首次报价；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 磋商小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 未响应采购需求；

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目。

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

5.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合理要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将随机确定磋商供应商的磋商顺序，然后由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

6.1.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次，直至与三家或以上供应商达成采购人认可的磋商意见。

6.1.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.1.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

6.1.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商最终承诺报价在服务要求没有增加、没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价（即响应文件中的报价）。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。

6.1.6磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.2.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.3评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

1.3评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推。或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推，或者重新组织磋商活动。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2.质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

2.9以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

六、合同签订相关事项

1.签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

1.4合同形式：固定单价合同。

1.5付款方式：

货物按实结算，每次交货验收合格后付清当前提供货物款项，履约保证金在一年质保后返还。

2.履约保证金：

①履约保证金金额：中标价的5%；

②履约保证金提交形式：中标单位自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金；

③履约保证金缴纳时间：合同签订前；

④履约保证金退还时间：质保期满后一次性无息退还。

七、其他事项说明：

1.进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

2.1小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2.2残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.7大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.绿色采购：符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

4.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联合企业﹝2011﹞300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

# 第三章 合同条款及格式

项目编号：

项目名称：

采购人：           （以下简称甲方）

住所地：

供应商：           （以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏川页工程项目管理有限公司的招标结果签订本合同。

- 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |

第二条合同金额本项目中标费率为          （小写），       （大写）。注：本项目货物单价为中标费率*招标文件所供货物清单的单价。

1.本合同中标价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本项目固定费率合同，合同价包括但不限于所供货物的制造（采购）、人工费、运输装卸费、保险、质保、税费、利润等服务所发生的一切费用等。如有漏项甲方将视同优惠。甲方不再支付报价以外的任何费用。

第三条 下列关于的招标文件、投标文件或与本次招标活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合招标文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格之日起1年，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条验收

1.甲方按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

2.甲方可以邀请第三方专业机构及专家参与验收。

第八条履约保证金

1、履约保证金采用以下方式：          。

2、履约保证金的有效期为质保期内，甲方应在质保期满后   日内退还履约保证金，逾期退还应承担相应的违约责任。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第九条合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

4. 付款方式：货物按实结算，每次交货验收合格后供应商向采购人提供付款申请单，经甲方审核后付清当批次货物款项。

第十条违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务（货物），而甲方无正当理由逾期支付服务（货物）费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务（货物），但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务（货物），给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5.乙方如未按合同约定的期限完成供货、验收、交付，处以5000元/天的违约金赔偿，最高限额为合同价格的10%。

6.乙方负责保管所有运至现场的设备及材料，直至验收合格交付，并承担期间所发生的费用。

7.乙方必须做好成品保护工作，如乙方对甲方造成损失，由乙方负责修复甲方有权对其追加处罚。

8. 其他违约责任约定

第十一条合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（_2_）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行

第十四条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式四份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：  乙方（投标单位）：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

本合同内容为主要条款，采购双方可根据项目实际情况进行调整。

第四章采购需求

一、项目概况

1、项目编号：

2、项目名称：2024年中心试剂、耗材、标准品、实验室用气和易制毒易制爆试剂采购项目

3、本项目划分为九个包：一包试剂采购；二包耗材采购；三包标准品采购；四包实验用气采购；五包易制毒易制爆试剂采购；六包试剂采购（接受进口产品)；七包耗材采购（接受进口产品)；八包标准品采购（接受进口产品)；九包实验用气采购（接受进口产品)。

4、预算金额：189万元

5、最高限价：本项目每个包号按费率进行报价（保留小数点后两位数），最高投标费率为100%，超过最高费率为无效响应文件。

6、采购需求：泰州环境监测中心2024年中心试剂、耗材、标准品、实验室用气和易制毒易制爆试剂采购

二、采购清单及技术参数要求

包一：试剂采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一水合柠檬酸 | 500g/瓶，分析纯，≥99.5% | 29.00 | 否 |
| 2 | ph缓冲液 | 500mL校正溶液，pH10.00±0.01 | 186.00 | 否 |
| 3 | pH缓冲液 | 500mL校正溶液，ph7.00±0.01 | 186.00 | 否 |
| 4 | 变色硅胶 | 500g/瓶，分析纯 | 23.00 | 否 |
| 5 | 离子交换树脂再生剂 | 10kg 优 | 52.67 | 否 |
| 6 | 七水合硫酸亚铁 | 500g/瓶，分析纯， 99.0~101.0% | 15.00 | 否 |
| 7 | 氯化钠 | 500g/瓶，分析纯，≥99.5% | 15.00 | 否 |
| 8 | 钼酸铵四水化合物 | 100g/瓶，分析纯 | 359.80 | 否 |
| 9 | 无水硫酸钠 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 13.00 | 否 |
| 10 | 无水硫酸铜 | 500g/瓶，分析纯 | 90.00 | 否 |
| 11 | 1，10-菲啰啉 | 5g/瓶，≥99％ | 88.00 | 否 |
| 12 | 1，10-菲啰啉，一水 | 5g/瓶，分析纯，≥99.0% | 25.00 | 否 |
| 13 | 1，3-二甲基巴比妥酸 | 25g/瓶，≥98.0% | 66.40 | 否 |
| 14 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | 100g/瓶，分析纯，≥99.0%， | 84.00 | 否 |
| 15 | 2，4-二硝基酚 | 100g/瓶，≥98％ moistened with water | 347.00 | 否 |
| 16 | 4-（二甲氨基）苯甲醛 | 100g/瓶，≥99.0%， | 185.00 | 否 |
| 17 | 4-氨基安替比林 | 10g/瓶，≥98.0% | 204.40 | 否 |
| 18 | 4-氨基安替比林 | 25g/瓶，分析纯，≥98.5% | 72.00 | 否 |
| 19 | BOD接种液 | 500mL | 202.50 | 否 |
| 20 | CDTA | 25g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 21 | EC培养基 | 250g/瓶，BR | 900.00 | 否 |
| 22 | EDTA二钠 | 500g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 23 | 乙二胺四乙酸二钠盐，二水 | 25g/瓶，基准试剂， | 19.00 | 否 |
| 24 | EDTA二钠镁 | 500g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 25 | HF | 4L，G3，49% | 561.04 | 否 |
| 26 | L-(+)-酒石酸钾钠四水化合物 | 250g/瓶，ACS，ISO，Reag.Ph Eur，99.0-102.0% | 289.00 | 否 |
| 27 | L（+）-酒石酸钾钠，四水 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 43.00 | 否 |
| 28 | L-（+）-酒石酸钾钠四水化合物 | 250g/瓶，ACS，ISO，Reag.Ph Eur，99.0-102.0% | 264.00 | 否 |
| 29 | LC-MS级甲酸铵 | 50mL/瓶，≥97.0％ | 416.50 | 否 |
| 30 | LC-MS级乙酸铵 | 50g/瓶，≥99.0% | 747.17 | 否 |
| 31 | N-（1-萘基）乙二胺，二盐酸盐 | 100g/瓶，分析纯，≥97% | 793.00 | 否 |
| 32 | N-（1-萘基）乙二胺，二盐酸盐 | 10g/瓶，分析纯，≥97% | 91.00 | 否 |
| 33 | N，N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | 5g/瓶，分析纯 | 217.50 | 否 |
| 34 | N，N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | 10g/瓶，分析纯，≥96% | 146.00 | 否 |
| 35 | Naphrax硅藻胶 | 一种折射率为1.73的合成树脂，作为硅藻壳封固剂 | 200.00 | 否 |
| 36 | N-烯丙丁基硫脲 | 50g/瓶，分析纯 | 420.00 | 否 |
| 37 | pH缓冲溶液 | pH值4.00 | 104.00 | 否 |
| 38 | pH缓冲溶液 | pH值6.86 | 104.00 | 否 |
| 39 | 氨氮T | 100g/瓶 | 145.00 | 否 |
| 40 | 氨基磺酸铵 | 100g/瓶，分析纯 | 38.50 | 否 |
| 41 | 巴比妥酸 | 25g/瓶，≥98%； | 43.40 | 否 |
| 42 | 巴比妥酸 | 10g/瓶，≥99%， | 110.00 | 否 |
| 43 | 巴比妥酸，丙二酰脲 | 25g/瓶，≥99.0% | 126.00 | 否 |
| 44 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 22.00 | 否 |
| 45 | 丙二醇 | 500mL/瓶，分析纯 | 126.00 | 否 |
| 46 | 丙烯基硫脲 | 50g/瓶 | 503.00 | 否 |
| 47 | 草酸钠滴定溶液标准物质，c（1/2Na2C2O4）=0.1mol/L(0.1N) | 500mL/瓶 | 140.00 | 否 |
| 48 | 碘 | 250g/瓶，固体，分析纯 | 100.00 | 否 |
| 49 | 碘化钾 | 500g/瓶，分析纯，粉状，≥99.0% | 526.00 | 否 |
| 50 | 碘化钾 | 500g/瓶，优级纯 | 533.00 | 否 |
| 51 | 碘化钾 | 500g/瓶，分析纯，粉状，≥99.0% | 533.00 | 否 |
| 52 | 丁基黄原酸钾 | 500mL/瓶，分析纯，≥85 wt.% in H2O | 74.10 | 否 |
| 53 | 对二甲氨基苯甲醛 | 500g/瓶，分析纯 | 236.00 | 否 |
| 54 | 二苯碳酰二肼 | 25g/瓶，优级纯；分析纯 | 86.00 | 否 |
| 55 | 二氯异氰尿酸钠 | 100g/瓶，分析纯 | 85.00 | 否 |
| 56 | 二水合柠檬酸三钠 | 500g/瓶，优级纯 | 200.00 | 否 |
| 57 | 二氧化钛 | 500g/瓶，98.0-100.5%，优级纯 | 65.00 | 否 |
| 58 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 100g/瓶，分析纯 | 43.00 | 否 |
| 59 | 凡士林 | 500g/瓶 | 420.00 | 否 |
| 60 | 反式-1.2-环己二胺四乙酸 | 25g/瓶，99%， | 608.00 | 否 |
| 61 | 费氏弧菌试剂 | 盒 | 7500.00 | 否 |
| 62 | 酚酞 | 25g/瓶，Ind | 26.00 | 否 |
| 63 | 浮石粉 | 50g，65目 | 1750.00 | 否 |
| 64 | 甘油丙三醇 | 500mL/瓶，分析纯 | 50.00 | 否 |
| 65 | 镉粉 | 25g，粒径0.3-0.8mm，5N | 141.00 | 否 |
| 66 | 镉粉 | 100g，5N | 492.00 | 否 |
| 67 | 铬黑T指示剂 | 25g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 68 | 铬酸钡 | 500g/瓶，分析纯 | 100.00 | 否 |
| 69 | 谷氨酸 | 100g/瓶，基准物质 | 39.00 | 否 |
| 70 | 硅镁型吸附剂 | 250g/瓶，FCP 60-100目 | 116.00 | 否 |
| 71 | 硅酸镁 | 250g/瓶 | 116.00 | 否 |
| 72 | 过氧化氢 | 500mL/瓶，分析纯 | 100.00 | 否 |
| 73 | 磺胺 | 100g/瓶，优级纯；分析纯， | 44.00 | 否 |
| 74 | 甲基橙 | 25g/瓶，指示剂 | 86.00 | 否 |
| 75 | 甲基红 | 25g/瓶，95% | 42.00 | 否 |
| 76 | 甲基红指示剂 | 1g/L，乙醇，100mL | 60.00 | 否 |
| 77 | 酒石酸 | 500g/瓶，分析纯 | 88.00 | 否 |
| 78 | 酒石酸氧锑钾 | 500g/瓶，99% | 296.67 | 否 |
| 79 | 聚乙烯醇磷酸铵 | 25g/瓶，分析纯 | 214.20 | 否 |
| 80 | L-（+）-抗坏血酸 | 100g，ACS ≥99.0% | 163.67 | 否 |
| 81 | 抗坏血酸 | 100g/瓶，分析纯 | 40.00 | 否 |
| 82 | 抗坏血酸 | 25g/瓶，优级纯 | 33.33 | 否 |
| 83 | 抗坏血酸 | 100g/瓶，优级纯 | 148.60 | 否 |
| 84 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶，分析纯 | 39.00 | 否 |
| 85 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g/瓶，分析纯 | 60.00 | 否 |
| 86 | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g/瓶，优级纯 | 194.00 | 否 |
| 87 | 邻苯二甲酸氢钾 | 50g/瓶，基准物质 | 453.00 | 否 |
| 88 | 邻菲罗啉 | 10g/瓶，优级纯 | 200.00 | 否 |
| 89 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶；分析纯，≥99.0% | 45.00 | 否 |
| 90 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶，优级纯 | 45.00 | 否 |
| 91 | 磷酸二氢钠，二水 | 500g/瓶，分析纯 | 62.00 | 否 |
| 92 | 磷酸氢二钾 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 133.00 | 否 |
| 93 | 磷酸氢二钾 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 45.00 | 否 |
| 94 | 硫代硫酸钠，五水 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 20.00 | 否 |
| 95 | 硫代硫酸钠标准溶液 （Na2S2O3） | 500g/瓶，98.5% | 340.00 | 否 |
| 96 | 硫酸铵 | 500g/瓶，优级纯 | 30.00 | 否 |
| 97 | 硫酸高铁铵，十二水 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 48.00 | 否 |
| 98 | 硫酸钾 | 500g/瓶，分析纯，≥99% | 32.00 | 否 |
| 99 | 硫酸镁 | 500g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 100 | 硫酸钠 | 500g/瓶，分析纯 | 114.00 | 否 |
| 101 | 硫酸铁铵[Fe(NH4)(SO4)2·12H2O] | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 48.00 | 否 |
| 102 | 硫酸铜 | 500g/瓶，分析纯 | 33.67 | 否 |
| 103 | 硫酸铜，五水 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 32.33 | 否 |
| 104 | 硫酸锌 | 500g/瓶，分析纯 | 29.00 | 否 |
| 105 | 硫酸锌 | 500g/瓶，优级纯 | 29.00 | 否 |
| 106 | 硫酸亚铁铵 | 500g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 107 | 硫酸亚铁铵 | 500g/瓶，优级纯；分析纯 | 25.00 | 否 |
| 108 | 硫酸银 | 100g/瓶，分析纯，≥99.7% | 1027.00 | 否 |
| 109 | 六氨基氯化钴（III） | 25g/瓶，99% | 590.00 | 否 |
| 110 | 六次甲基四铵 | 500g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 111 | 六氯铂酸钾 | 1g/瓶，优级纯 | 607.00 | 否 |
| 112 | 氯胺T | 500g/瓶，分析纯，≥98.0% | 94.00 | 否 |
| 113 | 氯化铵 | 500g/瓶，分析纯，≥99.5% | 20.00 | 否 |
| 114 | 氯化铵 | 500g/瓶，优级纯 | 178.00 | 否 |
| 115 | 氯化钯 | 500g/瓶，分析纯 | 1030.00 | 否 |
| 116 | 氯化钡，二水 | 500g/瓶，分析纯，≥99.5％ | 688.00 | 否 |
| 117 | 氯化钙 | 500g/瓶，分析纯 | 150.00 | 否 |
| 118 | 氯化钴，六水 | 100g/瓶，分析纯，≥99.0% | 57.00 | 否 |
| 119 | 氯化钾 | 500g/瓶，优级纯 | 38.00 | 否 |
| 120 | 氯化钠 | 500g/瓶，分析纯 | 30.00 | 否 |
| 121 | 氯化钠 | 500g/瓶，农残级 | 106.50 | 否 |
| 122 | 氯化铁 | 500g/瓶，分析纯 | 141.00 | 否 |
| 123 | 氯化亚锡 | 500g/瓶，分析纯 | 226.00 | 否 |
| 124 | 氯甲酸-9-芴基甲酯，FMOCCI | 25g/瓶，≥97.0％ | 339.83 | 否 |
| 125 | 孟加拉红（虎红）培养基 | 250g /瓶，BR | 141.33 | 否 |
| 126 | 孟加拉红培养基 | 生化试剂 BR | 227.00 | 否 |
| 127 | 钼酸铵，四水 | 500g/瓶，分析纯，≥99％ | 346.00 | 否 |
| 128 | 钼酸胺 | 500g/瓶，优级纯 | 311.00 | 否 |
| 129 | 纳氏试剂 | 500mL/瓶，基准 | 350.00 | 否 |
| 130 | 纳氏试剂(水质分析用) | 500mL/瓶，基准 | 600.00 | 否 |
| 131 | 柠檬酸三钠 | 500g/瓶，分析纯 | 36.00 | 否 |
| 132 | 柠檬酸三钠盐二水化合物 | 500g /瓶，ACS，≥99.0％ | 277.50 | 否 |
| 133 | 环己烷 | 4L/瓶，农残级 | 498.33 | 否 |
| 134 | 无水硫酸钠 | 5kg，农残级，≥99.0% | 1465.00 | 否 |
| 135 | 葡萄糖 | 100g/瓶，基准物质 | 36.00 | 否 |
| 136 | 七水合磷酸氢二钠 | 500g/瓶，分析纯 | 560.00 | 否 |
| 137 | 七水合硫酸镁 | 500g/瓶，分析纯 | 154.00 | 否 |
| 138 | 七水合硫酸亚铁 | 500g/瓶，优级纯 | 200.00 | 否 |
| 139 | 轻质氧化镁 | 500g/瓶，分析纯 | 89.00 | 否 |
| 140 | 氢氧化锌共沉淀剂 | 500g/瓶，优级纯；分析纯 | 533.00 | 否 |
| 141 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g/瓶，BR | 88.00 | 否 |
| 142 | 三氯化六氨合钴 | 500g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 143 | 三氧化钨（测硫仪专用） | 250g/瓶，分析纯，≥99%， | 448.00 | 否 |
| 144 | 三乙醇胺 | 500mL/瓶，分析纯 | 53.00 | 否 |
| 145 | 石英砂 | 500g/瓶，分析纯 | 30.00 | 否 |
| 146 | 水合磷酸氢二钠 | 500g/瓶，分析纯 | 121.00 | 否 |
| 147 | 水杨酸 | 100g/瓶，分析纯 | 194.33 | 否 |
| 148 | 水杨酸 | 250g/瓶，分析纯 | 42.00 | 否 |
| 149 | 水杨酸钠 | 250g/瓶，99.5%~100.3% | 51.00 | 否 |
| 150 | 水杨酸钠， | 100g/瓶， for analysis；≥99.5% (NT) | 75.75 | 否 |
| 151 | 水质（粪）大肠菌群快速检验纸片I | 1份/包 | 27.67 | 否 |
| 152 | 水质（粪）大肠菌群快速检验纸片II | 1份/包 | 27.67 | 否 |
| 153 | 水质（粪I）大肠菌群快速检验纸片 | 11份/包 | 27.67 | 否 |
| 154 | 水质（粪II）大肠菌群快速检验纸片 | 11份/包 | 27.67 | 否 |
| 155 | 四硼酸钠，十水 | 500g/瓶，分析纯，≥99.5% | 30.00 | 否 |
| 156 | 四硼酸钠十水化合物 | 250g/瓶，ACS，≥99.5％ | 275.17 | 否 |
| 157 | 羧甲基纤维素钠 | 500g/瓶，CP， 800-1200 | 48.00 | 否 |
| 158 | 钛铁试剂 | 25g/瓶，分析纯 | 43.67 | 否 |
| 159 | 碳酸钙 | 500g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 160 | 碳酸镁 | 250g/袋，分析纯 | 229.00 | 否 |
| 161 | 碳酸镁 | 250g/袋，分析纯 | 229.00 | 否 |
| 162 | 碳酸氢铵 | 50g/瓶，用于LC-MS | 465.87 | 否 |
| 163 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶，分析纯 | 13.33 | 否 |
| 164 | 铁氰化钾 | 500g/瓶，分析纯，CP | 118.00 | 否 |
| 165 | 无水高氯酸镁 | 100g/瓶，分析纯，≥83.0% | 573.00 | 否 |
| 166 | 无水磷酸二氢钠 | 500g/瓶，分析纯，99.0% | 72.00 | 否 |
| 167 | 无水硫酸钠 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 18.00 | 否 |
| 168 | 无水硫酸铜 | 500g/瓶，分析纯 | 170.00 | 否 |
| 169 | 无水碳酸钾 | 500g/瓶，分析纯 | 50.00 | 否 |
| 170 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶，分析纯，≥99.8% | 30.00 | 否 |
| 171 | 无水乙醇 | 500mL/瓶，分析纯，≥99.7％ | 16.50 | 否 |
| 172 | 无水乙醇 | 500mL/瓶，分析纯 | 178.53 | 否 |
| 173 | 五水合硫代硫酸钠 | 500g/瓶，分析纯，≥99% | 30.00 | 否 |
| 174 | 五水合硫酸铜 | 500g/瓶，优级纯 | 32.50 | 否 |
| 175 | 硝普钠 二水合物，亚硝基铁氰化钠二水合物 | 10g/瓶，优级纯，≥99% | 125.33 | 否 |
| 176 | 硝酸钯，二水 | 1g/瓶，分析纯 | 745.00 | 否 |
| 177 | 溴百里酚蓝 | 5g/瓶，指示剂 | 181.00 | 否 |
| 178 | 溴化钾 | 500g/瓶，分析纯，99% | 74.10 | 否 |
| 179 | 溴化钾 | 500g/瓶，分析纯，99% | 91.40 | 否 |
| 180 | 溴化钠 | 500g/瓶，分析纯，99% | 308.00 | 否 |
| 181 | 溴甲酚绿指示剂 | 1g/L，乙醇，100mL | 75.00 | 否 |
| 182 | 溴甲酚紫 | 10g/瓶，指示剂，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 183 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 【121℃-I型-T 200条/盒】;单位:盒 | 43.40 | 否 |
| 184 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | B1321，30支/盒;单位:盒 | 490.00 | 否 |
| 185 | 亚甲基蓝 | 25g/瓶，指示剂 | 78.00 | 否 |
| 186 | 亚甲蓝 | 500g/瓶，分析纯 | 235.00 | 否 |
| 187 | 亚硫酸钠 | 500g/瓶，分析纯 | 21.00 | 否 |
| 188 | 盐酸N-（1-萘基）-乙二胺 | 10g/瓶，优级纯；分析纯 | 91.00 | 否 |
| 189 | 盐酸副玫瑰苯胺 | 10g/瓶，分析纯 | 337.00 | 否 |
| 190 | 盐酸羟胺 | 100g/瓶，分析纯 | 22.00 | 否 |
| 191 | 乙二胺四乙酸二钠（C10H14O8N2Na2·2H2O） | 250g/瓶，分析纯，≥99.0% | 33.00 | 否 |
| 192 | 乙二胺四乙酸二钠盐，二水 | 250g/瓶，分析纯 | 33.00 | 否 |
| 193 | 乙二胺四乙酸二钠盐，二水 | 500g/瓶，优级纯 | 130.00 | 否 |
| 194 | 乙二醇 | 500mL/瓶，分析纯，≥99.5% | 36.00 | 否 |
| 195 | 乙酸铵 | 500g/瓶，分析纯 | 27.00 | 否 |
| 196 | 乙酸钠 | 500g/瓶，分析纯 | 83.27 | 否 |
| 197 | 乙酸钠，无水 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 20.33 | 否 |
| 198 | 乙酸铅棉 | 5g/瓶 | 146.00 | 否 |
| 199 | 乙酸锌[Zn(CH3COO)2·2H2O] | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 44.00 | 否 |
| 200 | 乙酸乙酯 | 4L，农残级，≥99.8% ， | 342.00 | 否 |
| 201 | 异烟酸 | 100g/瓶，分析纯，≥99.0% | 191.20 | 否 |
| 202 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶，BR | 119.67 | 否 |
| 203 | 蔗糖 | 100g/瓶，≥99.0% | 98.00 | 否 |
| 204 | BOD接种液 | 500mL/瓶 | 200.00 | 否 |
| 205 | 加拿大树胶（生物显微镜专用） | 25g/瓶 | 200.00 | 否 |
| 206 | 碘 | 250g/瓶，固体，分析纯 | 100.00 | 否 |
| 207 | 碘化钾 （ＫＩ） | 500g/瓶，分析纯，粉状，≥99.0% | 533.00 | 否 |
| 208 | 甲醛水溶液 | 500mL/瓶，分析纯，37.0～40.0% | 119.00 | 否 |
| 209 | 甘油丙三醇 | 500mL/瓶，分析纯 | 50.00 | 否 |
| 210 | 发光细菌t3小种和复活液 | 1套 | 1000.00 | 否 |
| 211 | 鲁哥氏碘液 | 500mL/瓶 | 100.00 | 否 |
| 212 | 甲醇 | 4L，HPLC | 310.00 | 否 |
| 213 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | 98%（沃凯），500g | 329.00 | 否 |
| 214 | 氯化羟胺（盐酸羟胺） | AR（沪试），≥98.5%，100g | 32.00 | 否 |
| 215 | 无砷锌粒 | AR（沪试），500g | 95.00 | 否 |
| 216 | 过硫酸钾 | 500g/瓶，优级纯 | 399.00 | 否 |
| 217 | 甲醛，水溶液 | 500mL/瓶，分析纯，（含阻聚剂） | 26.00 | 否 |
| 218 | 乙腈 | 4L，HPLC级别 | 255.00 | 否 |
| 219 | 正己烷 | 4L，HPLC级 | 790.00 | 否 |
| 220 | 20~22%（NH3） | 50mL，LC-MS级氨水 | 501.80 | 否 |
| 221 | 甲醇 | 4L，LC-MS级 | 358.33 | 否 |
| 222 | 甲酸 | 100mL，LC-MS级，≥98.0％ | 454.00 | 否 |
| 223 | 乙腈 | 4L，LC-MS级 | 538.33 | 否 |
| 224 | 乙酸 | 50mL/瓶，LC-MS级，≥99.7% | 501.80 | 否 |
| 225 | N,N-二甲基甲酰胺 | 分析纯，≥99.5%,500mL | 347.50 | 否 |
| 226 | 氨基磺酸 | 100g/瓶，分析纯 | 16.00 | 否 |
| 227 | 氨水 | 500mL/瓶，分析纯 | 14.00 | 否 |
| 228 | 氨水 | 500mL/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 229 | 氨水 (氢氧化氨) | 500mL/瓶，优级纯，25-28.0% | 16.00 | 否 |
| 230 | 氨水 (氢氧化氨) | 500mL/瓶，分析纯，25-28.0% | 14.00 | 否 |
| 231 | 苯 | 500mL/瓶，分析纯 | 432.00 | 否 |
| 232 | 苯酚 | 500g/瓶，分析纯 | 43.00 | 否 |
| 233 | 冰乙酸 | 500mL/瓶，分析纯 | 22.00 | 否 |
| 234 | 冰乙酸 | 500mL/瓶,优级纯，≥99.8% | 24.00 | 否 |
| 235 | 次氯酸钠 | 500g/瓶，分析纯，CP | 21.00 | 否 |
| 236 | 次氯酸钠 | 500mL/瓶，优级纯，CP | 21.00 | 否 |
| 237 | 二氯甲烷 | 4L,色谱纯 | 856.00 | 否 |
| 238 | 二氯甲烷 | 4L,色谱级 | 342.00 | 否 |
| 239 | 二氯甲烷 | 4L,农残级，≥99.9% | 342.00 | 否 |
| 240 | 氟化钠 | 500g/瓶,基准 | 200.00 | 否 |
| 241 | 铬酸钾 | 500g/瓶，metals basis, 99.5% | 333.00 | 否 |
| 242 | 铬酸钾 | 500g/瓶，分析纯，≥99.5%， | 200.00 | 否 |
| 243 | 工业硼酸 | 25kg/桶，分析纯，≥99.5% | 1500 | 否 |
| 244 | 正己烷 | 1L，ACS/HPLC级 | 173.00 | 否 |
| 245 | 正己烷 | 1L，光谱级，95% | 695.00 | 否 |
| 246 | 正己烷 | 4L，农残级 | 913.00 | 否 |
| 247 | 环己烷 | 500mL | 21.00 | 否 |
| 248 | 甲醛 | 500mL，分析纯 | 22.00 | 否 |
| 249 | 甲醛，水溶液 | 500mL/瓶，分析纯，37.0～40.0% | 119.00 | 否 |
| 250 | 酒石酸锑钾 | 500g/瓶，优级纯 | 123.65 | 否 |
| 251 | 酒石酸锑钾，半水 | 500g/瓶，CP，≥99％ | 169.00 | 否 |
| 252 | 邻苯二胺 | 分析纯，99.90% | 845.67 | 否 |
| 253 | 磷酸 | 500mL/瓶，优级纯，≥85.0％ | 83.00 | 否 |
| 254 | 磷酸 | 500mL/瓶，分析纯，≥85.0% | 70.00 | 否 |
| 255 | 硫脲 | 500g/瓶，分析纯， | 48.00 | 否 |
| 256 | 硫酸镉，8/3水 | 100g/瓶，CP，≥99.0% | 58.00 | 否 |
| 257 | 硫酸汞 | 500g /瓶，优级纯 | 200.00 | 否 |
| 258 | 硫酸汞 | 250g/瓶,分析纯，≥98.5% | 698.00 | 否 |
| 259 | 硫酸氢钾 | 500g /瓶，分析纯 | 678.00 | 否 |
| 260 | 六亚甲基四胺 | 500g/瓶，分析纯 | 35.67 | 否 |
| 261 | 钠石灰（二氧化碳吸附剂） | 500g/瓶， A型粉红色颗粒 | 9.50 | 否 |
| 262 | 甲醇 | 4L，农残级 | 250.00 | 否 |
| 263 | 正己烷 | 4L，农残级，≥99.0%， | 330.00 | 否 |
| 264 | 正己烷 | 1L，农残级 ≥99% | 180.00 | 否 |
| 265 | 硼酸 | 25kg，分析纯 | 630.67 | 否 |
| 266 | 硼酸 | 500g/瓶，分析纯，≥99% | 70.00 | 否 |
| 267 | 氢氟酸 | 4L*4/箱，G3，49% | 650.00 | 否 |
| 268 | 氢氧化钾 | 500g/瓶，优级纯，≥85.0% | 24.50 | 否 |
| 269 | 氢氧化钠 | 500g /瓶，分析纯，片状 | 32.00 | 否 |
| 270 | 氢氧化钠 | 500g/瓶，≥98.0% | 353.50 | 否 |
| 271 | 三氟乙酸 | 100mL/瓶，分析纯，≥99.5% | 218.00 | 否 |
| 272 | 三氯化钛溶液 | 500mL/瓶，分析纯 | 94.00 | 否 |
| 273 | 三氯化铁，六水合物 | 500g/瓶，99％， | 98.00 | 否 |
| 274 | 石油醚 | 1L，农残级 | 375.20 | 否 |
| 275 | 四氯乙烯 | 500mL，10瓶/箱，红外分析专用 | 1000.00 | 否 |
| 276 | 四氯乙烯， | 500mL，红外分析专用，适用HJ637-2018 | 265.33 | 否 |
| 278 | 溴酸钾 | 500g/瓶，分析纯，99.8% | 197.60 | 否 |
| 279 | 亚硝酸钠 | 500g/瓶，优级纯,分析纯 | 37.00 | 否 |
| 280 | 乙酸 | 500mL/瓶，分析纯 | 221.00 | 否 |
| 281 | 乙酸（冰醋酸） | 100mL，500mL，2.5L，分析级，99.5%， | 22 | 否 |
| 282 | 乙酰丙酮 | 500mL，分析纯 | 203.00 | 否 |
| 283 | 异丙醇 | 500mL，分析纯 | 21.00 | 否 |
| 284 | 异丙醇 | 4L，农残级 | 526.00 | 否 |
| 285 | 正丁醇 | 500mL，分析纯，≥99.5% | 33.00 | 否 |
| 286 | 正己烷 | 4L，HPLC | 510.00 | 否 |
| 287 | 正己烷 | 4L，农残级 | 490.00 | 否 |
| 288 | 正己烷 | 500mL，SP | 494.00 | 否 |
| 289 | 正己烷 | 4L，HPLC，≥95% | 759.00 | 否 |
| 290 | 乙酸乙酯 | 500mL,分析纯 | 30 | 否 |
| 291 | 乙醚 | 500mL,分析纯 | 30 | 否 |
| 292 | 硫化钠，九水 | AR，≥98.0%（沃凯），500g 危险品 | 332.50 | 否 |

包二：耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 是否为进口产品 | 备注（仪器配套使用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚碳酸酯膜 | 0.22um/80mm，100张/盒 | 2500.00 | 否 |  |
| 2 | 不锈钢手推车 | 95*50*95cm，二层 | 400.67 | 否 |  |
| 3 | 实验室彩色标识胶带彩虹替换装（白色，黄色，紫色，绿色，橙色，荧光橙和粉红色） | 7 卷/袋 | 126.00 | 否 |  |
| 4 | 移液器吸头 | 1-10mL，100个/包 | 220.00 | 否 |  |
| 5 | 元皿 | 200mL | 57.00 | 否 |  |
| 6 | 移液器吸头 | 50-1000ul，500个/包 | 75.00 | 否 |  |
| 7 | 移液枪头盒 | 10mL | 65.00 | 否 |  |
| 8 | 吸头盒，空盒 | 适用1000ul的吸头 | 55.00 | 否 |  |
| 9 | 磁子 | 1.0cm | 3.77 | 否 |  |
| 10 | 有机圆盘吸管架 | 18孔 | 89.33 | 否 |  |
| 11 | 一次性口罩，内附活性炭 | 50个 独立装 | 96.67 | 否 |  |
| 12 | 镊子 | 尖头、聚四氟乙烯 | 599.00 | 否 | 离子色谱用 |
| 13 | 塑料镊子 | PE 117mm 大宽扁头 | 1.50 | 否 |  |
| 14 | 颗粒物防护口罩，折叠头带式 | KN95 | 12.33 | 否 |  |
| 15 | 有机蒸汽滤毒盒 | 2个滤毒盒 | 115.67 | 否 |  |
| 16 | 5mL样品管及盖 | 250套/包 | 450.00 | 否 |  |
| 17 | 持杆式D型网 | DSW-40N | 540.00 | 否 |  |
| 18 | 透明度盘 | 10米尺 | 299.00 | 否 |  |
| 19 | 采样绳 | 22米 | 41.00 | 否 |  |
| 20 | PM2.5 聚四氟乙烯滤膜 | 顺序编码含支撑环50张/包 | 2565.67 | 否 |  |
| 22 | BOND Si硅胶 SPE 玻璃小柱 | 1g，6mL/5pcs | 145.00 | 否 |  |
| 23 | 一次性无粉丁腈手套 | 9寸，蓝色，M\L号. 100只/盒 | 65.00 | 否 |  |
| 24 | 组装式两用离心管架 | 15mL/50mL 30/20孔 | 20.00 | 否 |  |
| 25 | 有机玻璃离心管架 | 15mL 24孔（10mL，15mL通用） | 30.67 | 否 |  |
| 26 | 100位聚丙烯冻存管盒、用于1.2-2mL冻存管、绿色 | 1个/袋 | 45.00 | 否 |  |
| 27 | 索氏提取器 | 500mL | 206.67 | 否 |  |
| 28 | 折叠式防颗粒物口罩（耳带式） | 带阀 | 146.67 | 否 |  |
| 29 | 润滑油 | 5418 | 975.00 | 否 |  |
| 30 | 空气管 | 包 | 2262.00 | 否 |  |
| 31 | 卤素灯泡 | 个 | 566.00 | 否 |  |
| 32 | 不锈钢半自动切换（一级） | 1/4''NPT | 7600.00 | 否 |  |
| 33 | 9913V KN90/GP1 有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩 | 10个/盒 | 245.00 | 否 |  |
| 35 | 分液漏斗、PTFE活栓、PE顶塞、ST29/32 | 1个，2000mL带刻度 | 1586.00 | 否 |  |
| 36 | 16位固相萃取真空装置 | 玻璃缸（内）长*宽*高=26.8*7.4*15.5cm，套 | 5408.33 | 否 |  |
| 37 | SPE防交叉污染连接管 | 50根/包 | 375.50 | 否 |  |
| 38 | 大容量采样管（用于3mL，6mLSPE小柱） | 1/8in OD，1m，1管/套 | 357.17 | 否 |  |
| 39 | 1000mL玻璃缓冲瓶（过渡瓶） | 带嘴，带塞子，带管，个 | 384.17 | 否 |  |
| 40 | 10mL无针注射器 | 50只/包 | 50.17 | 否 |  |
| 41 | 3mL塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌 | 500/盒 | 107.00 | 否 |  |
| 42 | 定性滤纸 | 11cm 中速 | 15.33 | 否 |  |
| 43 | 丁腈手套 | 保特蓝，M\L，100只/盒，10盒/箱;单位:盒 | 45.00 | 否 |  |
| 44 | 磁子 | 3.0CM | 9.67 | 否 |  |
| 45 | 具塞比色管 | 10mL，12支/组 | 115.20 | 否 |  |
| 46 | 具塞比色管 | 25mL，12支/组 | 119.70 | 否 |  |
| 47 | 钢瓶转接头（钝化） | 316不锈钢 | 1000.00 | 否 |  |
| 48 | CN R95 有机气体防护口罩（PM2.5） | 20个/盒 | 379.67 | 否 |  |
| 49 | O2传感器 | 非分析测试科 | 2166.67 | 否 |  |
| 50 | NO传感器 | 非分析测试科 | 2933.33 | 否 |  |
| 51 | NO2传感器 | 非分析测试科 | 3266.67 | 否 |  |
| 52 | CO传感器 | 非分析测试科 | 3600.00 | 否 |  |
| 53 | SO2传感器 | 非分析测试科 | 3266.67 | 否 |  |
| 54 | 5000ul吸头 | 250个/袋 4袋/箱 | 1033.33 | 否 |  |
| 55 | 水相聚醚砜针式滤器（黄色） | 25mm*0.22um，100个/罐 | 105.00 | 否 |  |
| 56 | 阴离子样品瓶 | 3100配套使用 | 166.00 | 否 |  |
| 57 | 阴离子样品盘（铝合金材质） | 3101配套使用 | 746.00 | 否 |  |
| 58 | 100位聚丙烯冻存管盒、用于1.2-2mL冻存管、红色 | 1个/袋 | 63.33 | 否 |  |
| 59 | 塑料大口瓶 | 1000mL | 10.17 | 否 |  |
| 60 | 本色PTFE/本色硅胶垫 | 100片 22*3MM | 203.67 | 否 |  |
| 61 | 棕小口试剂瓶 | 250mL | 8.40 | 否 |  |
| 62 | 棕小口试剂瓶 | 1000mL | 17.27 | 否 |  |
| 63 | 枪头 | 50个/袋，4袋/箱 | 475.00 | 否 |  |
| 64 | 生物冰袋 | 400mL | 1.87 | 否 |  |
| 65 | 9mm棕色螺纹口自动进样瓶（带刻度、书写） | 100只/塑盒，50只塑盒/纸箱 | 91.00 | 否 |  |
| 66 | KN95有机蒸汽异味减除及防颗粒物口罩（头带式） | 25个/盒 | 229.67 | 否 |  |
| 67 | 有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩，折叠头带式 | KN90/P1 | 24.33 | 否 |  |
| 68 | 三爪变向万用夹，双调节 | 大号 夹持0-85mm | 48.00 | 否 |  |
| 69 | 便携式抽滤 | 非分析测试科 | 8266.67 | 否 |  |
| 70 | *分析仪器*1L气袋 | 17.01.10002 包 | 1500.00 | 否 |  |
| 71 | *分析仪器*气袋转接组件 | 套 | 150.00 | 否 |  |
| 72 | 聚四氟塞比色管 | 50mL 只 | 70.00 | 否 |  |
| 73 | 低型烧杯 | 1000mL | 15.00 | 否 |  |
| 74 | PH广泛试纸， | PH1-14，5本，EA | 20.00 | 否 |  |
| 75 | 石英比色皿 | 2只 751 30mm | 355.00 | 否 |  |
| 76 | 砂轮片 | 10片 | 14.00 | 否 |  |
| 77 | 塑料洗瓶，红头 | 500mL | 7.00 | 否 |  |
| 78 | 擦镜纸 | 10*15cm | 6.00 | 否 |  |
| 79 | 擦镜纸 | 11cm*21cm，280张;单位:盒 | 13.00 | 否 |  |
| 80 | 定性滤纸 | 12.5cm中速 | 25.00 | 否 |  |
| 81 | 强力吸水抹布 | 30*40cm | 11.00 | 否 |  |
| 82 | 二噁英蛇形球弧形冷凝器 | 非分析测试科 | 503.33 | 否 |  |
| 83 | 二噁英滤筒仓 | 非分析测试科 | 326.67 | 否 |  |
| 84 | 二噁英不锈钢箱 | 非分析测试科 | 390.00 | 否 |  |
| 85 | 插座 | 10米 | 100.00 | 否 |  |
| 86 | 刻度移液管 | 5mL | 26.00 | 否 |  |
| 87 | 不锈钢分样筛 | 直径40CM 高20CM | 390.00 | 否 |  |
| 88 | 一次性牙刷 | 10支/盒 | 20.00 | 否 |  |
| 89 | 医药箱 | 套 | 164.00 | 否 |  |
| 90 | 塑料盆 | 直径66cm | 50.00 | 否 |  |
| 91 | 海事救生衣 | 气胀式 | 236.00 | 否 |  |
| 92 | 采样标签 | 防水不干胶 | 0.28 | 否 |  |
| 93 | 样品封条 | 不干胶 | 0.39 | 否 |  |
| 94 | 采样器 | 3L | 850.00 | 否 |  |
| 95 | 金刚采水器 | 2.5L 带放水嘴 | 993.33 | 否 |  |
| 96 | 加厚橡胶手套 | M | 14.00 | 否 |  |
| 97 | 加厚橡胶手套 | L | 14.00 | 否 |  |
| 98 | 玻璃比色皿 | 30mm | 150.00 | 否 |  |
| 99 | 稳压器 | 1500VA | 400.00 | 否 |  |
| 100 | 劳保手套 | 耐磨L，双 | 3.50 | 否 |  |
| 101 | 有机玻璃采水器 | 3000mL，个 | 175.00 | 否 |  |
| 102 | 特厚水产袋 | 40*66cm，1斤/10个 | 17.33 | 否 |  |
| 103 | 棕大口瓶 | 250mL | 8.50 | 否 |  |
| 104 | 移液枪枪头 | 1mL 500个/包 | 73.33 | 否 |  |
| 105 | 胶面纱布手套 | 付 | 4.00 | 否 |  |
| 106 | 加厚自封袋 | 30*40cm 12丝，白边，100个/包 | 49.00 | 否 |  |
| 107 | 凉草帽 | 个 大号 | 15.00 | 否 |  |
| 108 | 不锈钢水勺 | 57cm | 33.00 | 否 |  |
| 109 | 巴氏滴管 | 5mL 100支/包 | 54.67 | 否 |  |
| 110 | 巴氏滴管 | 10mL 100支/包 | 54.67 | 否 |  |
| 111 | 活性炭口罩 | 25个/盒 | 466.67 | 否 |  |
| 112 | 收集器 | 漏斗型 | 855.00 | 否 |  |
| 113 | *纸制品*水系滤膜（混纤） | 50片 90*0.45u | 45.00 | 否 |  |
| 114 | 铷珠组件 | 白色陶瓷 | 4911.00 | 否 |  |
| 115 | *塑料制品*塑料洗瓶，直管 | 250mL | 4.00 | 否 |  |
| 116 | 牛角药勺 | ＞20cm | 8.00 | 否 |  |
| 117 | *专项化学用品*称量纸 | 150*150mm 包 | 22.50 | 否 |  |
| 118 | 一次性吸管 | 100/包 3mL | 10.00 | 否 |  |
| 119 | 有机比色管架 | 50mL 12孔 | 60.00 | 否 |  |
| 120 | 量液管 | 5mL AS级 | 26.00 | 否 |  |
| 121 | 广泛试纸 | PH1~14 | 3.37 | 否 |  |
| 122 | 移液管 | 10mL AS级 最小刻度0.1mL，棕色刻度线，主刻度环线标示;1个 | 32.00 | 否 |  |
| 123 | 口罩 | 20 只/盒头戴式 KN95 活性炭带阀门 | 148.00 | 否 |  |
| 124 | 一次性耐用丁腈手套 | 无粉100只/盒、S号 | 92.30 | 否 |  |
| 125 | 无尘擦拭纸 | 11*21cm/盒 | 18.00 | 否 |  |
| 126 | 定性滤纸 | 15cm | 31.67 | 否 |  |
| 127 | 超细纤维毛巾 | 30*70cm/条 | 18.00 | 否 |  |
| 128 | LDPE塑料洗瓶 | 6EA 瓶盖颜色：白色 500mL | 108.00 | 否 |  |
| 129 | *塑料制品*圆底烧瓶架 | 500mL 6孔 | 126.00 | 否 |  |
| 130 | *塑料制品*大小口塞子 | 蒸馏瓶24/29配套使用 | 13.50 | 否 |  |
| 131 | *塑料制品*大小口塞子 | 蒸馏瓶19/26配套使用 | 13.50 | 否 |  |
| 132 | Kimwipes低尘擦拭纸（小） | 280抽/盒，110mm*210mm | 12.00 | 否 |  |
| 133 | *塑料制品*清洗塞子 | 19/26配套使用 | 21.00 | 否 |  |
| 134 | *分析仪器*烧瓶 | 500mL/个 | 88.00 | 否 |  |
| 135 | *日用杂品*硅胶刷 | 个 大号 | 6.00 | 否 |  |
| 136 | *塑料制品*一次性加长丁腈手套 | 十双/袋 60cm | 80.00 | 否 |  |
| 137 | 有机相尼龙针式滤器（绿色） | 13mm*0.22um，100只/罐 | 63.00 | 否 |  |
| 138 | *塑料制品*一次性CPE手套 | 30只/盒 60cm | 37.50 | 否 |  |
| 139 | 量筒A级 | 250mL | 135.00 | 否 |  |
| 140 | 2mL无针注射器 | 100只/包 | 59.17 | 否 |  |
| 141 | 9542 KN95有机蒸汽异味减除及防颗粒物口罩（头带式） | 25个/盒 | 386.67 | 否 |  |
| 142 | 100位聚丙烯冻存管盒、用于1.2-2mL冻存管、本色 | 1个/袋 | 50.00 | 否 |  |
| 143 | 四氟梨形分液漏斗 | 500mL/只 | 63.00 | 否 |  |
| 144 | *专项化学用品*陶瓷研钵 | 130mm | 13.00 | 否 |  |
| 145 | *金属制品*不锈钢可升降分液漏斗架 | 500mL 6孔 | 205.00 | 否 |  |
| 146 | 手拧Peek头 | 1/个 | 92.71 | 否 |  |
| 147 | *塑料制品*塑料筐 | 40*30cm | 15.00 | 否 |  |
| 148 | *日用杂品*锡箔纸 | 45cm*100cm | 50.00 | 否 |  |
| 149 | 枪头，白色15*160mm | 10mL | 1.23 | 否 |  |
| 150 | 枪头 | 4袋 10mL 50/袋 | 479.33 | 否 |  |
| 151 | 低型烧杯 | 5000mL | 100.00 | 否 |  |
| 152 | *非金属矿物制品*硅藻计 | 套 | 50.00 | 否 |  |
| 153 | 具塞三角烧瓶 | 100mL24# | 11.20 | 否 |  |
| 154 | 25mL胖肚移液管、AS级、棕标、等待时间5S | 1个 | 70.33 | 否 |  |
| 155 | 气瓶减压阀 | 各型号 | 656.67 | 否 |  |
| 156 | 枪头 | 10mL/箱 | 464.33 | 否 |  |
| 157 | 羊毛试管刷 | 大号/把 | 4.00 | 否 |  |
| 158 | 铝试管架 | 25.5 3*10孔 | 38.33 | 否 |  |
| 159 | 四氟梨形分液漏斗 | 250mL | 50.33 | 否 |  |
| 160 | 一次性吸管 | 100/包 5mL | 13.17 | 否 |  |
| 161 | 不锈钢双层手推车 | 带护栏 | 391.00 | 否 |  |
| 162 | 砂芯吸附柱 | XAD | 225.00 | 否 |  |
| 163 | KD浓缩管 | 10mL 0.05刻度 | 78.00 | 否 |  |
| 164 | PVF气袋 | 1L 10/包 | 600.00 | 否 |  |
| 165 | U形多孔玻板吸收管 | 25mL | 13.50 | 否 |  |
| 166 | 活芯气体采样管 | 25mL大包氏 | 25.67 | 否 |  |
| 167 | U形多孔玻板吸收管 | 50mL | 16.00 | 否 |  |
| 168 | 活芯气体采样管 | 50mL大包氏 | 29.00 | 否 |  |
| 169 | 直流水泵 | 台24V | 391.33 | 否 |  |
| 170 | 不锈钢毛细管 | 毛细管，0.12×90 SX/S | 541.00 | 否 |  |
| 171 | 不锈钢毛细管 | 0.12×105mm | 333.00 | 否 |  |
| 172 | 不锈钢接头 | 超长接头和密封垫圈，10/包 | 1190.00 | 否 |  |
| 173 | 进样小瓶 | 1mL | 180.00 | 否 |  |
| 174 | 进样小瓶 | 2mL | 223.00 | 否 |  |
| 175 | 顶空瓶 | 20mL无色顶空瓶 | 326.00 | 否 |  |
| 176 | 电极 | PH复合 | 85.00 | 否 |  |
| 177 | 石英砂 | 500g 分析纯 | 22.33 | 否 |  |
| 178 | 耐酸碱手套 | 45cm 乳黄色 | 25.00 | 否 |  |
| 179 | 四氟管 | 8*10mm | 30.00 | 否 |  |
| 180 | 棉纱手套 | 通用型 副 | 2.90 | 否 |  |
| 181 | 微孔滤膜 | 0.45*100，50张/盒 | 58.33 | 否 |  |
| 182 | 石英坩埚 | 个，119*105*49 | 39.67 | 否 |  |
| 183 | 水泵 | 非分析测试科 | 500.00 | 否 |  |
| 184 | 磁子C200 | 2.0cm | 16.00 | 否 |  |
| 185 | 全自动COD消解瓶 | 适配顺晰1500 | 283.00 | 否 | 全自动COD分析仪配套使用 |
| 186 | 低型烧杯 | 2L | 29.73 | 否 |  |
| 187 | 全自动COD消解瓶样品盘 | 适配顺晰1500 | 934.67 | 否 | 全自动COD分析仪配套使用 |
| 188 | 低型烧杯 | 1L | 12.97 | 否 |  |
| 189 | 低型烧杯 | 500mL | 7.67 | 否 |  |
| 190 | 塑料烧杯 | 1L | 5.50 | 否 |  |
| 191 | 不锈钢药勺 | 18cm | 4.00 | 否 |  |
| 192 | 淘米篮 | 直径20cm | 7.67 | 否 |  |
| 193 | 溶解氧瓶 | 250mL | 22.00 | 否 |  |
| 194 | 低浓度烟尘采样管 | 长度2.5米 | 13766.67 | 否 | 配套使用 |
| 195 | 空白样支架 | 非分析测试科 | 2233.33 | 否 |  |
| 196 | 油烟滤筒 | 非分析测试科 | 380.00 | 否 |  |
| 197 | 总磷预制耗材 | 非分析测试科 | 277.33 | 否 |  |
| 198 | 无尘布 | 100片/包 cleanroom | 122.33 | 否 |  |
| 199 | 棕色U形多孔玻板吸收管 | 125mL | 56.67 | 否 |  |
| 200 | COD预制耗材 | 非分析测试科 | 277.33 | 否 |  |
| 201 | 氨氮预制耗材 | 非分析测试科 | 277.33 | 否 |  |
| 202 | 采样标签 防水 | 非分析测试科 | 0.26 | 否 |  |
| 203 | 样品封条 不干胶 | 非分析测试科 | 0.38 | 否 |  |
| 204 | 聚氨酯PUF棉 | 3.5*2inch 10个/包 | 600.00 | 否 |  |
| 205 | 管夹 | 316L 1/4'' | 15.00 | 否 |  |
| 206 | 高压软管 | S3 316L | 188.33 | 否 |  |
| 207 | 钢瓶接头 | G5/8 | 126.00 | 否 |  |
| 208 | 不锈钢转接头 | S3 316L | 56.00 | 否 |  |
| 209 | 不锈钢直通 | S3 316L DD 1/4'' | 94.33 | 否 |  |
| 210 | 不锈钢三通 | 316L 1/4''NPT*1/4''LOK | 121.67 | 否 |  |
| 211 | 不锈钢洁净管 | 316L BA 1/4"DD | 56.67 | 否 |  |
| 212 | *纸制品*定性滤纸 | 11cm 中速 | 16.00 | 否 |  |
| 213 | 10mL吸头 | 200A/1，50个/袋 | 730.00 | 否 |  |
| 214 | AS级玻璃量筒 | 25:0.5mL、六角形底座、符合DIN2680标准、棕色刻度 | 80.33 | 否 |  |
| 215 | 溶解氧瓶 双盖水封 | 250mL， 10只/盒 | 490.00 | 否 |  |
| 216 | 水相聚醚砜针式滤器（蓝色） | 25 mm*0.45 μm，100只/罐 | 112.50 | 否 |  |
| 217 | 实验室用10 mL一次性注射器 | 无橡胶活塞、无针头，50只/包 | 37.50 | 否 |  |
| 218 | 不锈钢接头 | 两通，1/4 英寸，不锈钢 | 486.47 | 否 |  |
| 219 | 螺母，螺帽 | 1/4 英寸，不锈钢，10/包 | 519.69 | 否 |  |
| 220 | 活性炭 | 只 | 15.00 | 否 |  |
| 221 | 绝缘手套 | 12千伏 双 | 85.00 | 否 |  |
| 222 | 绝缘靴 | 双 | 140.00 | 否 |  |
| 223 | 干粉灭火器 | 4kg | 88.00 | 否 |  |
| 224 | 防毒面具 | 3M只 | 150.00 | 否 |  |
| 225 | 橡胶手套 | 双 | 15.00 | 否 |  |
| 226 | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 125.00 | 否 |  |
| 227 | 移液枪 | 5mL | 504.00 | 否 |  |
| 228 | 移液枪 | 1mL | 504.00 | 否 |  |
| 229 | 枪头 | 5mL，100个/盒 | 95.00 | 否 |  |
| 230 | 枪头 | 1mL，1000个/盒 | 85.00 | 否 |  |
| 231 | 移液枪 | 10mL | 504.00 | 否 |  |
| 232 | 枪头 | 10mL，200个/包 | 85.00 | 否 |  |
| 233 | 棕色活芯气体采样管 | 10mL | 24.00 | 否 |  |
| 234 | ProElut DNPH-Silica DNPH 采样管 | 1000mg 20/pk | 1480.00 | 否 |  |
| 235 | ProElut KI 臭氧去除柱 | 20/pk | 340.00 | 否 |  |
| 236 | 余氯快速监测试纸 | MN | 580.00 | 否 |  |
| 237 | Kemio配套传感器 | CLO 次 | 7.00 | 否 |  |
| 238 | 大张滤纸 | 大张，定性，中速，600*600mm，100张/包（盒） | 135.00 | 否 |  |
| 239 | 加厚自封袋 | 35*45，100个/包，加厚款20丝的 | 135.00 | 否 |  |
| 240 | 标准筛网（尼龙） | 直径20cm，20目（0.9mm），不含盖子和底盘 | 25.20 | 否 |  |
| 241 | 标准筛网（尼龙） | 直径20cm，100目（0.15mm），不含盖子和底盘 | 25.20 | 否 |  |
| 242 | 标准筛网（尼龙） | 直径20cm，200目（0.074mm），不含盖子和底盘 | 25.20 | 否 |  |
| 243 | 亚克力板 | 600*600*5mm | 180.90 | 否 |  |
| 244 | 亚克力四分器 | 亚克力材质，30cm*15cm | 164.70 | 否 |  |
| 245 | 移液毛细管 | 内径0，75mm，长度3m | 1118.00 | 否 |  |
| 246 | 样品环 | 250ul | 832.00 | 否 |  |
| 247 | 管子 | 61805030，M6，150厘米 | 637.00 | 否 |  |
| 250 | 8mL棕色进样小瓶 | 棕色螺纹口8mL样品存储瓶（带书写） | 280.00 | 否 |  |
| 251 | 24-400螺纹口20mL透明样品瓶（带书写） | 100只/纸盒，8纸盒/纸箱 | 224.00 | 否 |  |
| 252 | 8mL进样小瓶瓶塞 | 100个/包 | 365.00 | 否 |  |
| 253 | 5mL容量瓶 | 特优级5mL，带底座，塑料塞，2只/盒 | 30.60 | 否 |  |
| 254 | 自封袋 | 6#，12*17，100个/包;单位:包 | 13.50 | 否 |  |
| 255 | 硬质塑料瓶 | 2L | 26.64 | 否 |  |
| 256 | pH电极 | 复合pH，参比结构ROSS | 2826.00 | 否 |  |
| 257 | 不分流衬管 | 砂芯，5个/盒 | 1274.10 | 否 |  |
| 258 | 玻璃硅胶小柱 | Si硅胶SPE玻璃小柱2g，6mL/30 pcs | 894.40 | 否 |  |
| 259 | 玻璃硅胶小柱 | Si 硅胶 SPE 玻璃小柱1g，6mL/30 pcs | 960.80 | 否 |  |
| 260 | 塑料硅胶小柱 | Si硅胶 SPE 小柱 2g，6mL/30pcs | 449.60 | 否 |  |
| 261 | 短颈三角漏斗 | 75mm，240只/箱（10只/盒*24盒）;单位:盒 | 74.40 | 否 |  |
| 262 | 离心管 | 各规格 | 4.00 | 否 | 离心机专用 |
| 263 | 胖度移液管 | 10mL，胖度移液管，AS级，透明，玻璃，吹出式，符合DIN 648标准，棕色刻度 | 111.60 | 否 |  |
| 264 | 刻度移液管 | 50mL:0.2 AS级蓝标刻度移液管，主刻度环线标示 | 166.50 | 否 |  |
| 265 | G-1砂芯漏斗 | 35mL/G1-G5，10只/盒;单位:盒 | 160.00 | 否 |  |
| 266 | G-3砂芯漏斗 | 具塞砂芯漏斗，60mL/G1-G5，10只/盒 | 242.20 | 否 |  |
| 267 | 量筒 | 1000mL，圆底，2只/盒;单位:盒 | 62.00 | 否 |  |
| 268 | 平底烧瓶 | 各规格 | 440.00 | 否 |  |
| 269 | 具塞磨口玻璃比色管 | 高硼硅玻璃，50mL，12只/盒，26盒/箱;单位:盒 | 160.00 | 否 |  |
| 270 | 玻璃比色皿 | 玻璃，2cm，10支/盒，无盖;单位:盒 | 20.56 | 否 |  |
| 271 | 单标移液管 | 5mL，胖度移液管，AS级，透明，玻璃，吹出式，符合DIN 648标准，棕色刻度 | 102.60 | 否 |  |
| 272 | 单标移液管 | 10mL，胖度移液管，AS级，透明，玻璃，吹出式，符合DIN 648标准，棕色刻度 | 111.60 | 否 |  |
| 273 | 刻度移液管 | 5mL:0.05 AS级蓝标刻度移液管，主刻度环线标示 | 44.10 | 否 |  |
| 274 | 刻度移液管 | 10mL:0.1 AS级蓝标刻度移液管，主刻度环线标示 | 47.70 | 否 |  |
| 275 | 白色弯管洗瓶 | 塑料白头边管洗瓶，500mL;单位:个 | 3.60 | 否 |  |
| 276 | 石英比色皿（带盖） | 石英，4cm，2支/盒，标准款;单位:盒 | 210.00 | 否 |  |
| 277 | 石英比色皿（带盖） | 石英，2cm，2支/盒，标准款;单位:盒 | 190.00 | 否 |  |
| 278 | 石英比色皿（带盖） | 石英，1cm，2支/盒，标准款;单位:盒 | 111.60 | 否 |  |
| 279 | 单标移液管 | 5mL，胖度移液管，AS级，透明，玻璃，吹出式，符合DIN 648标准，棕色刻度 | 102.60 | 否 |  |
| 280 | 单标移液管 | 10mL，胖度移液管，AS级，透明，玻璃，吹出式，符合DIN 648标准，棕色刻度 | 111.60 | 否 |  |
| 281 | 刻度移液管 | 1mL:0.01 AS级蓝标刻度移液管，主刻度环线标示 | 36.90 | 否 |  |
| 282 | 刻度移液管 | 2mL:0.02 AS级蓝标刻度移液管，主刻度环线标示 | 39.60 | 否 |  |
| 283 | 刻度移液管 | 5mL:0.05 AS级蓝标刻度移液管，主刻度环线标示 | 44.10 | 否 |  |
| 284 | 手套 | 透明、长 | 21.50 | 否 |  |
| 285 | 称量纸 | 60m*60mm，500张/包;单位:包 | 8.00 | 否 |  |
| 286 | 玻璃注射器 | 5mL，10支/盒;单位:支 | 5.60 | 否 |  |
| 287 | 吹扫瓶垫片 | 24-400隔垫、PTFE/硅胶、超低流失 | 228.50 | 否 |  |
| 288 | 2mL进样小瓶 | 12 x 32 mm（12 mm 瓶盖），2 mL，100/包 | 237.98 | 否 |  |
| 289 | 微量进样针 | 手动进样针，1 mL，PTFE 头推杆，带斜面针尖的固定式针头 | 643.00 | 否 |  |
| 290 | 聚丙烯滤膜 | 47mm，gvs，孔径0.45um | 441.00 | 否 |  |
| 291 | 石英膜盒 | 47mm，25个/袋 | 1424.70 | 否 |  |
| 292 | 深井潜水泵 | Y75QJD2-70/20-0.75，电压220V，功率0.75kw，外径75mm | 1600.00 | 否 |  |
| 293 | 土壤采样瓶 | 棕色，玻璃，500mL，硅胶-PTFE垫，60个/箱 | 14.76 | 否 |  |
| 294 | 土壤采样瓶 | 250mL | 7.50 | 否 |  |
| 295 | 土壤采样布袋 | 51*34cm | 8.00 | 否 |  |
| 296 | 铁锹 | 长102cm | 72.00 | 否 |  |
| 297 | 台式器皿沥水架 | 55位，横面宽*高（300*670mm） | 133.20 | 否 |  |
| 298 | 分液漏斗架 | 304不锈钢，250mL，可升降，6孔;单位:只 | 297.90 | 否 |  |
| 299 | 撬棍 | 20-1200mm，六棱撬棍，一头尖一头弯扁;单位:个 | 46.80 | 否 |  |
| 300 | 单色水彩笔补充液 | 200mL中绿、中黄 | 29.00 | 否 |  |
| 301 | 采样瓶 | 1L | 6.48 | 否 |  |
| 302 | 水相0.45um微孔滤膜 | 90mm，0.45um，50张/盒;单位:盒 | 110.70 | 否 |  |
| 303 | 碱性电池 | 5号 | 3.00 | 否 |  |
| 304 | 碱性电池 | 7号 | 3.50 | 否 |  |
| 305 | 棉纱手套 | 单位:副 | 1.08 | 否 |  |
| 306 | 电缆盘 | 金属50米无插座空盘，个;单位:个 | 73.80 | 否 |  |
| 307 | 透明水管 | 内径25mm，厚2.5mm，1寸，单位:米 | 11.07 | 否 |  |
| 308 | 尼龙绳 | 绿色尼龙绳4mm*50m | 27.90 | 否 |  |
| 309 | 尼龙绳 | 10米 | 13.00 | 否 |  |
| 310 | 钢尺水位计 | RK-SWJ，50米，个;单位:个 | 1200.00 | 否 |  |
| 311 | 钢尺水位计 | 30米 | 765.00 | 否 |  |
| 312 | 钢尺水位计 | 150米 | 1506.00 | 否 |  |
| 313 | 厚质铝箔 | 各规格 | 23.40 | 否 |  |
| 314 | 棉花球 | 0.3g/粒，500g/袋;单位:包 | 31.50 | 否 |  |
| 315 | 加厚锡纸 | 45cm*60m，615款，20微毫厚 | 174.60 | 否 |  |
| 316 | 水桶 | 17L中号，个;单位:个 | 70.00 | 否 |  |
| 317 | 水瓢 | 1905， 1.6L，个;单位:个 | 16.00 | 否 |  |
| 318 | 水框 | 加厚620*431*350，个;单位:个 | 118.00 | 否 |  |
| 319 | 溶解氧电极 | 单位:只 | 12735.00 | 否 |  |
| 320 | 比色管架 | 有机玻璃，25mL，单排12孔;单位:个 | 39.60 | 否 |  |
| 321 | 火焰离子化检测器清洗套件 | 包括钻孔器、小型金属丝刷和手柄;单位:件 | 520.91 | 否 |  |
| 322 | BOND大孔硅藻土填料 | 20-100目，1KG/瓶;单位:瓶 | 1181.25 | 否 |  |
| 323 | 推车 | 单层，超静音，折叠扶手，600mm×900mm，最大载重300kg | 454.50 | 否 |  |
| 324 | PE瓶 | PE，50mL，小口;单位:只 | 1.53 | 否 |  |
| 325 | 9mm棕色螺纹口自动进样瓶 | 带刻度书写，100只/盒;单位:盒 | 110.50 | 否 |  |
| 326 | 打印机 | 蓝牙 | 760.00 | 否 |  |
| 327 | 打印卷纸 | 打印纸 | 20.80 | 否 |  |
| 328 | 螺杆潜水泵 | 50QGD1，含2*2.5电缆20米，钢丝绳50米，钢丝水管20米，不锈钢配件 | 2000.00 | 否 |  |
| 329 | 石英纤维滤膜 | 石英纤维，90mm，25张/盒;单位:盒 | 53.10 | 否 |  |
| 330 | 玻璃纤维滤膜 | 90mm，0.3um，25张/盒;单位:盒 | 947.00 | 否 |  |
| 331 | 乙酸硝酸微孔滤膜 | 47mm，0.3um，50张/盒;单位:盒 | 64.80 | 否 |  |
| 332 | 过氯乙烯滤膜 | 90mm，0.3um，50张/盒;单位:盒 | 360.00 | 否 |  |
| 333 | 玻璃纤维滤膜 | 90mm，0.3μm，25张/盒;单位:盒 | 42.00 | 否 |  |
| 334 | 玻璃纤维滤膜 | 70mm，0.45μm，25张/盒;单位:盒 | 41.60 | 否 |  |
| 335 | 电子天平 | 3kg，0.001g | 200.00 | 否 |  |
| 336 | 石英纤维滤膜 | 石英纤维，90mmx0.3μm，50张/盒;单位:盒 | 450.00 | 否 |  |
| 337 | 玻璃纤维滤膜 | 90mm，100张/盒;单位:盒 | 100.00 | 否 |  |
| 338 | 过氯乙烯滤膜 | 90mmx0.3μm，50张/盒;单位:盒 | 300.00 | 否 |  |
| 339 | 玻璃纤维滤膜 | 超细玻璃纤维，90mm，100张/盒;单位:盒 | 525.00 | 否 |  |
| 340 | 石英纤维滤膜 | 石英纤维，90mmx0.3μm，50张/盒;单位:盒 | 75.00 | 否 |  |
| 341 | 滤膜储存盒 | GeoSm分析纯t，pc，90mm，50个/套;单位:套 | 256.00 | 否 |  |
| 342 | 过氯乙烯滤膜 | 90mmx0.3μm，50张/盒;单位:盒 | 9.00 | 否 |  |
| 343 | 过氯乙烯滤膜 | 47mm，50张/盒;单位:盒 | 225.00 | 否 |  |
| 344 | 危废化学品防渗漏防腐托盘 | 77cm*77cm*5cm;单位:个 | 250.00 | 否 |  |
| 345 | 易制爆易制毒防腐垫纸 | 耐油耐酸碱，宽度1.3米，长度1.5米，厚度3.5毫米;单位:个 | 20.00 | 否 |  |
| 346 | 聚乙烯塑料桶 | 10L;单位:个 | 22.50 | 否 |  |
| 347 | 绝缘防静电手套 | 经济款，12副/套;单位:套 | 16.00 | 否 |  |
| 348 | 塑料镊子 | 防静电，（扁圆头）;单位:个 | 32.00 | 否 |  |
| 349 | 保温箱 | 6L，高效版，含2个冰砖和4个冰袋;单位:个; | 165.00 | 否 |  |
| 350 | 尼龙丁腈手套 | 加厚款，12副/套;单位: | 2.00 | 否 |  |
| 351 | 麻点手套 | 麻点，10副/包;单位:副 | 1.40 | 否 |  |
| 352 | 定碘烧瓶 | 250mL，60只/箱，12只/盒;单位:盒 | 30.40 | 否 |  |
| 353 | 超声波清洗器 | 30L;单位:台 | 7440.00 | 否 |  |
| 354 | 温湿度计 | 八角，无校准证书复印件;单位:个 | 98.00 | 否 |  |
| 355 | 聚乙烯塑料桶 | 10L;单位:个 | 22.50 | 否 |  |
| 356 | 磁力搅拌子 | 聚四氟乙烯，A，20mm*8mm;单位:个 | 6.00 | 否 |  |
| 357 | 离子交换树脂再生剂 | 10KG/袋;单位:个 | 39.00 | 否 |  |
| 358 | 不锈钢采水器 | 不锈钢，5L加重 | 599.95 | 否 |  |
| 359 | 不锈钢采水器 | 不锈钢，5L常规 | 459.55 | 否 |  |
| 360 | 不锈钢采水器 | 不锈钢，2.5L加重 | 506.35 | 否 |  |
| 361 | 不锈钢采水器 | 不锈钢，2.5L常规 | 333.45 | 否 |  |
| 362 | 切割器体 | 90mm8等分 | 1500.00 | 否 |  |
| 363 | 相机清洁套装 | 镜头清洁套装+全画幅传感器清洁套装 | 320.00 | 否 |  |
| 364 | 捕虫网 | 网杆+直径35cm网圈全长约160cm | 150.00 | 否 |  |
| 365 | 捕虫网 | 网杆+直径40cm网圈全长约170cm | 202.50 | 否 |  |
| 366 | 捕虫网 | 网杆+直径40cm网圈全长约180cm | 202.50 | 否 |  |
| 367 | 网兜 | 直径35cm，深80cm | 30.00 | 否 |  |
| 368 | 昆虫针 | 0号、1号、2号、3号、4号、5号 | 75.00 | 否 |  |
| 369 | 生物解剖针 | 20根/盒 | 60.00 | 否 |  |
| 370 | 镊子 | 防静电，细尖型 | 12.42 | 否 |  |
| 371 | 重金属瓶 | 250mL | 7.00 | 否 |  |
| 372 | 磨口试剂瓶 | 棕色，细口，250mL | 138.00 | 否 |  |
| 373 | 磨口试剂瓶 | 棕色，细口，500mL | 127.50 | 否 |  |
| 374 | 磨口试剂瓶 | 棕色，细口，1000mL | 100.00 | 否 |  |
| 375 | 磨口试剂瓶 | 棕色，细口，2500mL | 117.00 | 否 |  |
| 376 | 磨口试剂瓶 | 棕色，细口，5000mL | 228.00 | 否 |  |
| 377 | 双排有机玻璃比色管架 | 25mL，2*10孔 | 100.00 | 否 |  |
| 378 | 石英比色皿 | 10mm | 111.60 | 否 |  |
| 379 | 硅胶软管 | 口径约5mm | 20.00 | 否 |  |
| 380 | 碘量瓶 | 250mL，12只/盒 | 700.00 | 否 |  |
| 381 | 500mL平底烧瓶 | 500mL，Delab | 140.00 | 否 |  |
| 382 | 250mL分液漏斗架 | 铁架 | 300.00 | 否 |  |
| 383 | 2mL气相色谱进样小瓶 | 棕色，100个/盒 | 110.50 | 否 |  |
| 384 | 弯头尖头镊子 | 不锈钢 | 20.00 | 否 |  |
| 385 | 平板手推车 | 72*46 | 550.00 | 否 |  |
| 386 | 自封袋 | 30*20 | 47.00 | 否 |  |
| 387 | 塑料刻度离心管 | 10mL，螺口，尖底，带刻度，100支/包 | 32.55 | 否 |  |
| 388 | 天平称量纸 | 100mm*100mm，500张/包 | 28.00 | 否 |  |
| 389 | 容量瓶pe塞 | 250mL容量瓶用 | 15.00 | 否 |  |
| 390 | 容量瓶pe塞 | 100mL容量瓶用 | 14.00 | 否 |  |
| 391 | 5mL移液枪头 | 40只/盒 | 65.00 | 否 |  |
| 392 | 1L分液漏斗铁架台 | 1l | 480.00 | 否 |  |
| 393 | 乙酸硝酸纤维微孔滤膜 | 半径47mm，50张/盒 | 64.80 | 否 |  |
| 394 | 乙酸硝酸纤维滤膜盒 | 半径47mm | 20.00 | 否 |  |
| 395 | 防爆插座 | 6孔3m | 145.00 | 否 |  |
| 396 | 防爆插座 | 五孔插座 | 70.00 | 否 |  |
| 397 | 防爆开关 | 2组单开、2组双开 | 120.00 | 否 |  |
| 398 | 防爆灯 | 非分析测试科 | 170.00 | 否 |  |
| 399 | 防爆管灯 | 非分析测试科 | 70.00 | 否 |  |
| 400 | 防爆手电筒 | 强光手电 | 150.00 | 否 |  |
| 401 | 过氯乙烯滤膜 | 氯乙烯纤维，47mm，5um，50张/盒;单位:盒; | 100.00 | 否 |  |
| 402 | PE瓶 | pe，500mL.广口 | 4.00 | 否 |  |
| 403 | 自封袋 | 9#，20*26.5，100个/包 | 35.00 | 否 |  |
| 404 | 氧气浓度监测仪 | 氧气探测报警器 | 1200.00 | 否 |  |
| 405 | 塑料滴定管 | 3mL， | 18.00 | 否 |  |
| 406 | 水相过滤膜（混合纤维素脂材质） | 50mm*0.45um，100片/盒 | 100.00 | 否 |  |
| 407 | 有机相过滤膜 | 50mm，0.22um，100片/盒 | 260.00 | 否 |  |
| 408 | 水槽挡水板 | 塑料 | 49.00 | 否 |  |
| 409 | 静电释放器 | 304不锈钢小牌 | 200.00 | 否 |  |
| 410 | 滤膜储存盒 | pc，90mm，50个/套; | 359.00 | 否 |  |
| 411 | 直流潜水泵 | 12V 7米线 5米水深 | 200.00 | 否 |  |
| 412 | 蓄电池 | 12V 95A | 660.00 | 否 |  |
| 413 | 公牛线盘 | 8030两芯1.5平方20米/过热保护（10A不带漏电保护） | 198.00 | 否 |  |
| 414 | 公牛线盘 | 804L两芯1.5平方20米/过热保护（10A带漏电保护） | 326.00 | 否 |  |
| 415 | 公牛线盘 | 8030两芯1.5平方30米/过热保护（10A不带漏电保护 | 221.00 | 否 |  |
| 416 | 公牛线盘 | 804L两芯1.5平方30米/过热保护（10A带漏电保护） | 359.00 | 否 |  |
| 417 | 高硼硅加高玻璃瓶 | 适配RN3000 | 220.00 | 否 | 测油仪专用 |
| 418 | 石英比色皿 | 2cm，适配RN3000 | 360.00 | 否 | 测油仪专用 |
| 419 | 硅酸镁柱 | 适配RN3000 | 300.00 | 否 | 测油仪专用 |
| 420 | 隔水膜 |  | 850.00 | 否 | 测油仪专用 |
| 421 | 过滤膜 |  | 85.00 | 否 | 测油仪专用 |
| 422 | 硅胶密封软管 | 6*9mm，非食品级 | 20.00 | 否 |  |
| 423 | 大型气泡式吸收管 | 球形，棕色，10mL | 301.00 | 否 |  |
| 424 | 低型烧杯 | 高硼硅玻璃，250mL | 77.00 | 否 |  |
| 425 | 比色管架 | 有机玻璃，10mL，5排12孔 | 86.00 | 否 |  |
| 426 | 洗瓶 | 塑料白头边管洗瓶，500mL;单位:个 | 3.60 | 否 |  |
| 427 | 洗耳球 | 大号（直径60mm，高度113.8mm） | 8.00 | 否 |  |
| 428 | 洗耳球 | 中号（直径53mm，高度102.5mm） | 8.00 | 否 |  |
| 429 | 洗耳球 | 小号（直径45mm，高度86.6mm） | 8.00 | 否 |  |
| 430 | 玻璃棒 | 300mm | 2.50 | 否 |  |
| 431 | 砝码 | M1 砝码套装1g-50g(8个铝盒套装)带证书 | 97.00 | 否 |  |
| 432 | 大水桶 | 10L | 70.00 | 否 |  |
| 433 | 量筒 | 100mL，圆底 | 16.70 | 否 |  |
| 434 | 除胶剂 | 275g/瓶 | 35.00 | 否 |  |
| 435 | 洗耳球 | 小号（直径45mm，高度86.6mm） | 8.00 | 否 |  |
| 436 | 氨检测试剂包 | 低量程（0.06-15mg） | 628.00 | 否 |  |
| 437 | 氨检测试剂包 | 高量程(0.5-50mg) | 628.00 | 否 |  |
| 438 | 框子 | 580厚框 | 55.00 | 否 |  |
| 439 | 电缆线 | 1.5米 | 990.00 | 否 |  |
| 440 | 保温箱 | 12L | 210.00 | 否 |  |
| 441 | 除尘布 | 400片/包 | 48.00 | 否 |  |
| 442 | 圆盘移液管架 | 有机玻璃，转动圆盘可拆卸（单柱），直径200mm | 70.00 | 否 |  |
| 443 | PE塑料白色镊子 | 长约12cm，尖头白色，93302，细尖头，121mm | 1.50 | 否 |  |
| 444 | 称量纸 | 10cm*10cm | 28.00 | 否 |  |
| 445 | 螺口具塞比色管 | 聚四氟乙烯螺旋塞，平底，25mL | 36.00 | 否 |  |
| 446 | 25mL比色管架 | 有机玻璃，25mL，5排12孔 | 120.00 | 否 |  |
| 447 | 50mL比色管架 | 有机玻璃，50mL，1排12孔 | 48.00 | 否 |  |
| 448 | 废液桶 | 耐酸碱，10L白，半透明 | 31.00 | 否 |  |
| 449 | COD检测试剂包 | 量程，0-150 | 520.00 | 否 |  |
| 450 | 干燥器 | 250g*20包 | 113.00 | 否 |  |
| 451 | 50mL比色管架 | 12孔1排 | 48.00 | 否 |  |
| 452 | 奶瓶刷 | 各规格，海绵 | 19.00 | 否 |  |
| 453 | 奶瓶刷 | 各规格、硅胶 | 24.00 | 否 |  |
| 454 | 比色管架 | 25mL | 120.00 | 否 |  |
| 455 | 计数器 | 不带底座 | 16.50 | 否 |  |
| 456 | 计数器 | 6连排 | 360.00 | 否 |  |
| 457 | 计数器 | 12连排 | 660.00 | 否 |  |
| 458 | 尼龙筛 | 直径20cm，60目，100目，各种规格 | 28.00 | 否 |  |
| 459 | 塑料尼龙标准筛 | 塑料盖子 | 12.00 | 否 |  |
| 460 | 塑料尼龙标准筛 | 塑料底盘 | 23.00 | 否 |  |
| 461 | 刮刀 | 软质硅胶 | 15.00 | 否 |  |
| 462 | 瓷坩埚 | 瓷坩埚，100mL | 9.00 | 否 |  |
| 463 | 滤盒 | 防毒面具配件 | 86.67 | 否 |  |
| 464 | 滤膜储存盒 | pc，47mm， | 20.00 | 否 |  |
| 465 | 固定剂箱 | 8联 | 990.00 | 否 |  |
| 466 | 喷漆 | 黑/红/白 | 50.00 | 否 |  |
| 467 | 聚丙烯滤膜 | 47mm、0.45um | 3500.00 | 否 |  |
| 468 | 石英滤膜 | 47mm | 600.00 | 否 |  |
| 469 | 病理级显微镜载玻片 | 单头单面磨砂 | 13.30 | 否 |  |
| 470 | 硅藻计 | 10片/个， | 655.00 | 否 |  |
| 471 | 白搪瓷盘 | 25*35cm，35*45cm | 30\56 | 否 |  |
| 472 | 浮游植物计数框 | 0.1mL | 350.00 | 否 |  |
| 473 | 浮游动物计数框 | 1mL | 350.00 | 否 |  |
| 474 | 样品瓶和瓶盖 | 15mL，100个/盒 | 500.00 | 否 |  |
| 475 | 一次性无纺布鞋套 | 蓝色，加厚 | 30.00 | 否 |  |
| 476 | 一次性无纺布帽子 | 22寸，蓝色，加厚，100个/包 | 30.00 | 否 |  |
| 477 | 加厚自封袋 | 15*22，100个/包，加厚款20丝的 | 50.00 | 否 |  |
| 478 | 螺口圆底带刻度离心管 | 50mL，50个/包 | 50.00 | 否 |  |
| 479 | 硅藻计 人工基质采样器 着生藻类带 | 装10个玻片/个 | 300.00 | 否 |  |
| 480 | 不锈钢分样筛 | 直径40cm，高20cm，40目，孔径425μm | 350.00 | 否 |  |
| 481 | 实验室福尔马林瓶 | 120*210mm | 70.00 | 否 |  |
| 482 | 筛绢网兜 | 孔径0.064mm | 100.00 | 否 |  |
| 483 | 不锈钢刮刀 | 宽度50mm | 30.00 | 否 |  |
| 484 | 筛绢 | 孔径0.064mm | 100.00 | 否 |  |
| 485 | 切片盒载玻片 | 50片/盒 | 50.00 | 否 |  |
| 486 | 针式聚四氟乙烯有机相针式滤器 | 0.45微米，100个/盒 | 100.00 | 否 |  |
| 487 | pvc贝勒管 | 1000mL | 60.00 | 否 |  |
| 488 | 贝勒管 | 1000mL 带流量阀 | 44.00 | 否 |  |
| 489 | 消解比色管一盒 (9支装 ) | Φ16*100rnm | 135.00 | 否 |  |
| 490 | ABS试管架 | 24孔 | 100.00 | 否 |  |
| 491 | 鸡心瓶 | 300mL/100mL | 15.00 | 否 |  |
| 492 | 圆底烧瓶 | 500mL | 40.00 | 否 |  |
| 493 | 索氏提取装置 | 500mL（球型冷凝器+索氏提取器+圆底烧瓶） | 665.00 | 否 |  |
| 494 | 电热包 | 索氏提取用 | 350.00 | 否 |  |
| 495 | KD浓缩管 | 刻度 10mL | 31.00 | 否 |  |
| 496 | 低温恒温槽 | 容积20L 控温-10℃-100℃ | 10000.00 | 否 |  |
| 497 | 工具箱 | 手提，套 | 100.00 | 否 |  |
| 498 | 样品架 | 13mm 90孔 6排*15孔位；16mm 60孔 5排*12孔位；20mm 40孔 4排*10孔位；20mm 40孔 4排*10孔位；25mm 24孔 3排*8孔位；30mm 21孔 3排*7孔位 | 4.60 | 否 |  |
| 499 | 不锈钢样品架 | 12.5mm 40孔；15.5mm 40孔；18.5mm 40孔；20.5mm 40孔 | 15.00 | 否 |  |
| 500 | 木碾 | 木质，各规格 | 30.00 | 否 |  |
| 501 | 链条锁 | 各规格 | 15.90 | 否 |  |
| 502 | 铜锁 | 20mm，25mm | 2.00 | 否 |  |
| 503 | COD仪器配套转子 | 适配顺晰1500 | 20.00 | 否 | 全自动COD分析仪配套使用 |
| 504 | 聚四氟乙烯软管 | 外径10mm内径8mm | 5.90 | 否 |  |
| 505 | 一次性碘伏医用棉棒 | 100支/盒 | 13.00 | 否 |  |
| 506 | 一次性丁腈手套加长 | 丁腈手套 50副/盒 | 72.00 | 否 |  |
| 507 | 广口塑料瓶 | 250mL PE瓶 | 3.40 | 否 |  |
| 508 | 铁铲 | 取样铲 不锈钢 个 | 54.00 | 否 |  |
| 509 | 收纳箱 | 500*365*225mm 31L | 70.00 | 否 |  |
| 510 | 塑料烧杯 | 500mL，pp材质 | 5.25 | 否 |  |
| 511 | 塑料刻度离心管 | 15mL，pp材质，螺旋盖锥底，蓝，带1mL刻度 | 43.50 | 否 |  |
| 512 | 棕色广口玻璃瓶 | 5000 mL | 114.00 | 否 |  |
| 513 | 尖底离心管 | 螺口，聚丙烯，50 mL | 22.50 | 否 |  |
| 514 | 酸化吹气仪三口瓶 | 适配A1002Plus | 56.00 | 否 | 适配前处理仪器 |
| 515 | 酸化吹气仪加酸漏斗 |  | 78.00 | 否 | 适配前处理仪器 |
| 516 | 酸化吹气仪玻璃导气管 |  | 30.00 | 否 | 适配前处理仪器 |
| 517 | 酸化吹气仪比色管+塞 |  | 25.00 | 否 | 适配前处理仪器 |
| 518 | 酸化吹气仪比色管导气管 |  | 35.00 | 否 | 适配前处理仪器 |
| 519 | 酸化吹气仪侧口玻璃塞 |  | 15.00 | 否 | 适配前处理仪器 |
| 520 | 两口烧瓶 | 适配顺晰6000pro | 72.00 | 否 | 适配蒸馏仪 |
| 521 | 冷凝管 |  | 240.00 | 否 | 适配蒸馏仪 |
| 522 | 溜出液连接管 |  | 50.00 | 否 | 适配蒸馏仪 |
| 523 | 氮吹管 | 15mL，10只/盒 | 565.00 | 否 |  |
| 524 | 大号无动力瞬时采样器 | 容积：10L （含压力表） | 1280.00 | 否 |  |
| 525 | 中号无动力瞬时采样器 | 容积：3L（含压力表） | 1520.00 | 否 |  |
| 526 | 小号无动力瞬时采样器 | 容积：1L（含压力表） | 1420.00 | 否 |  |
| 527 | 便携式环境采样器 | 采样速率：18L/min、重量：0.41kg | 3800.00 | 否 |  |
| 528 | 循环水真空泵 | 压力范围：0~-0.1MPa 带表头 | 1200.00 | 否 |  |
| 529 | 便携式真空泵 | 充电电源：AC 220V，额定电压：DC24V；2200mA锂电池，真空度可达-95KPa | 4800.00 | 否 |  |
| 530 | 污染源采样器 | 主机尺寸：210*180*130mm、重量：2.8kg | 6680.00 | 否 |  |
| 531 | 真空箱采样器 | 整机尺寸：440*350*250mm、重量：4.9KG、电池电量：2AH、额定功率：20W | 10800.00 | 否 |  |
| 532 | 嗅辨测试配气仪 | 额定功率：750W，额定电压：220VAC，压缩机出气量：113L/min，外形尺寸：450*380*300mm | 25800.00 | 否 |  |
| 533 | 无臭气体制备系统（包括无嗅气体配气仪、吸附剂、空气压缩机及连接管路） | 滤芯采用活性碳除臭纤维与PET除尘纤维联用，活性炭过滤网苯吸附20-28%；PET纤维过滤等级F5、容尘量45g/cm2；空气压缩机出气量113L/min、噪音小于55dB | 5200.00 | 否 |  |
| 534 | 硅胶塞 | 小号、用于实验袋密封 | 6.00 | 否 |  |
| 535 | 实验袋 | 3L/个、500个/箱、5kg/箱 | 3.50 | 否 |  |
| 536 | 进样器 | 整套9只100mL、30mL、10mL、5mL、1mL、100μl、50μl、10μl、5μl；精度±0.5% | 800.00 | 否 |  |
| 537 | 平衡袋 | 配无动力瞬时采样器取样时使用 | 100.00 | 否 |  |
| 538 | 取样帽 | 配无动力瞬时采样器取样时使用 | 2.00 | 否 |  |
| 539 | 清洗剂 | 500mL/瓶 | 200.00 | 否 |  |
| 540 | 污染源采样袋 | 配排气筒采样器或手持采样器使用，体积10L，进口配件 | 38.00 | 否 |  |
| 541 | 气体采样袋 | PET材质，体积3L，PTFE接口 | 48.00 | 否 |  |
| 542 | 气体采样袋 | PET材质，体积5L，PTFE接口 | 58.00 | 否 |  |
| 543 | 进样垫 | 用于嗅辨测试配气仪 | 50.00 | 否 |  |
| 544 | 原子荧光空心阴极灯 | Hg | 900.00 | 否 | 原子荧光仪器专用 |
| 545 | 原子荧光空心阴极灯 | As | 900.00 | 否 | 原子荧光仪器专用 |
| 546 | 原子荧光空心阴极灯 | Se | 900.00 | 否 | 原子荧光仪器专用 |
| 547 | 原子荧光空心阴极灯 | Sb | 900.00 | 否 | 原子荧光仪器专用 |
| 548 | 塑料离心管 | 100mL | 52.00 | 否 |  |
| 549 | 塑料离心管 | 50mL，螺口，尖底，印刷刻度，50支/包 | 26.00 | 否 |  |
| 550 | 实验室钢瓶推车 | 40L | 320.00 | 否 |  |
| 551 | 隔绝二氧化碳移液管装置 | 整套（含木架） | 390.00 | 否 |  |
| 552 | 隔绝二氧化碳滴定管装置 | 整套（含木架） | 285.00 | 否 |  |
| 553 | 玻璃珠 | 约6mm，500g/袋 | 31.00 | 否 |  |
| 554 | 塑料刻度离心管 | 50mL，螺旋盖，锥底，可立 | 30.00 | 否 |  |
| 555 | 100mLPTFE聚四氟乙烯烧杯 | 100mL，耐高温68 x 54mm | 115.50 | 否 |  |
| 556 | 65mm PTFE表面皿（可作100mL | 65mm | 42.70 | 否 |  |
| 557 | 烧杯盖） |  |  |  |  |
| 558 | 锥形瓶（带盖） | （100mL、200mL），带盖 | 115.00 | 否 |  |
| 559 | 棕色吹扫瓶 | 40mL | 408.00 | 否 |  |
| 560 | 顶空瓶盖（一次性） | 100/pk | 663.85 | 否 |  |
| 561 | 顶空瓶盖内垫片 | 100/袋 | 340.00 | 否 |  |
| 562 | 棕色吹扫瓶 | 40mL | 408.00 | 否 |  |
| 563 | 针头滤器 | 25mm0.45um | 76.50 | 否 |  |
| 564 | GA-380L吸附剂成套 | / | 600.00 | 否 |  |
| 565 | 有机微孔滤膜 | 0.45um | 200.00 | 否 |  |
| 566 | 变色硅胶 | 500g 分析纯 | 30.00 | 否 |  |
| 567 | 镍坩埚 | 50mL | 50.00 | 否 |  |
| 568 | 蒸发皿 | 35/75/100/125/250/500/1000ml | 50.00 | 否 |  |
| 569 | CODLR专用预制试剂 | 25次 | 360.00 | 否 |  |
| 570 | CODMHR专用预制试剂 | 25次 | 360.00 | 否 |  |
| 571 | 氨氮专用试剂 | 100次 | 280.00 | 否 |  |
| 572 | 总磷专用试剂 | 100次 | 280.00 | 否 |  |
| 573 | 总氮 (变色酸法 )专用液体试剂 | 50次 | 440.00 | 否 |  |
| 574 | 不锈钢立柱 | Φ12×250mm+M8×20mm | 35.00 | 否 |  |
| 575 | 不锈钢立柱 | Φ12×500mm+M8×20mm | 70.00 | 否 |  |
| 576 | 抛光不锈钢立柱 | Φ12×750+M8×20mm | 105.00 | 否 |  |
| 577 | 不锈钢立柱（非标，不推荐使用） | Φ12×1000mm+M8×20mm | 140.00 | 否 |  |
| 578 | 不锈钢立柱（非标，不推荐使用） | Φ12×1500mm+M8×20mm | 210.00 | 否 |  |
| 579 | 卡子 | 垂直开口 | 24.00 | 否 |  |
| 580 | 卡子 | T型 | 22.00 | 否 |  |
| 581 | 卡子 | 直插 | 22.00 | 否 |  |
| 582 | 卡子 | 穿心 | 28.00 | 否 |  |
| 583 | 底座 | 长方型 | 70.00 | 否 |  |
| 584 | 底座 | 小V型 | 55.00 | 否 |  |
| 585 | 底座 | 大V型 | 65.00 | 否 |  |
| 586 | 托台 | 台 | 22.00 | 否 |  |
| 587 | 平行安装座 | 个 | 24.00 | 否 |  |
| 588 | 夹子 | 小 | 55.00 | 否 |  |
| 589 | 夹子 | 中 | 65.00 | 否 |  |
| 590 | 夹子 | 金属两爪双向调节，中 | 65.00 | 否 |  |
| 591 | 夹子 | 金属三爪双向调节，中 | 65.00 | 否 |  |
| 592 | 夹子 | 大 | 70.00 | 否 |  |
| 593 | 夹子 | 金属两爪双向调节，大 | 70.00 | 否 |  |
| 594 | 夹子 | 金属三爪双向调节，大 | 70.00 | 否 |  |
| 595 | 板夹子 | 非分析测试科 | 40.00 | 否 |  |
| 596 | 固定锣钉 | 非分析测试科 | 10.00 | 否 |  |
| 597 | 位移器 | 非分析测试科 | 580.00 | 否 |  |
| 598 | 钻石笔（可在玻璃、陶瓷、金属上刻字） | 非分析测试科 | 160.00 | 否 |  |
| 599 | 钻石刀（可切割光纤和石英毛细管等） | 非分析测试科 | 180.00 | 否 |  |
| 600 | 圆柱体不锈钢卡箍 | Φ40-60毫米 | 65.00 | 否 |  |
| 601 | 圆柱体不锈钢卡箍 | Φ60-80毫米 | 70.00 | 否 |  |
| 602 | 圆柱体不锈钢卡箍 | Φ80-100毫米 | 75.00 | 否 |  |
| 603 | 圆柱体不锈钢卡箍 | Φ100-120毫米 | 80.00 | 否 |  |
| 604 | 蝴蝶夹（滴定夹） | ABS塑料 | 10.00 | 否 |  |
| 605 | 进样器 | 适配A1002Plus | 14300.00 | 否 | 适配前处理仪器 |
| 606 | 水位感应器 |  | 754.00 | 否 | 适配前处理仪器 |
| 607 | 电子流量阀 |  | 2405.00 | 否 | 适配前处理仪器 |
| 608 | 加热模块 | 适配A1002Plus | 2080.00 | 否 | 适配前处理仪器 |
| 609 | 固相萃取试管架 | 16*100mm | 1315.59 | 否 |  |
| 610 | 固相萃取针阀 | 无氟材质，20/包 | 642.30 | 否 |  |
| 611 | 固相萃取储液器 | 60mL | 448.29 | 否 |  |
| 612 | 接头 | 小柱和储液器之间 | 618.39 | 否 |  |
| 613 | 量筒A级 | 500mL | 72.00 | 否 |  |
| 614 | 量筒A级 | 50mL | 10.20 | 否 |  |
| 615 | 量筒A级 | 10mL | 7.80 | 否 |  |
| 616 | BOD5无线键鼠标套装 | 适配OL4108 | 613.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 617 | BOD5电源线 |  | 55.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 618 | BOD5含氧量电极头备件 |  | 1200.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 619 | BOD5电极电解液 |  | 1200.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 620 | BOD5试剂瓶 | 500mL，适配OL4108 | 68.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 621 | BOD5稀释水桶 | 25L，适配OL4108 | 68.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 622 | BOD5水桶 | 10L，适配OL4108 | 132.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 623 | BOD5培养瓶 | 适配OL4108 | 50.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 624 | BOD5培养瓶塞 |  | 188.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 625 | BOD5亚硫酸钠粉末 |  | 68.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 626 | BOD5接种胶囊 |  | 800.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 627 | BOD5托盘 | 大 | 1800.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 628 | BOD5托盘 | 小 | 480.00 | 否 | BOD5仪器专用耗材 |
| 629 | 活动扳手 | 15寸 | 55.90 | 否 |  |
| 630 | 样品筛 | 5mm | 60.00 | 否 |  |
| 631 | 镉柱（还原柱） | 只 | 500.00 | 否 |  |
| 632 | 5mL样品瓶和瓶盖 | 250个一包 | 1500.00 | 否 |  |
| 633 | 滤芯 | 0.22um | 1.20 | 否 |  |
| 634 | 铝立方登高平台凳 | 中号款（71cm） | 970.00 | 否 |  |
| 635 | 一次性吸管 | 一次性吸管 100/包 3mL | 10.00 | 否 |  |
| 636 | 无针注射器 | 100mL，细口，1支/盒 | 40.00 | 否 |  |
| 637 | 保温箱 | 12，高效版，含8个冰袋;单位:个 | 340.00 | 否 |  |
| 638 | 凡士林 | 盒 | 72.00 | 否 |  |
| 639 | 一次性雨衣 | 大号 | 7.00 | 否 |  |
| 640 | 多用螺丝刀套装 | 多功能26合一 | 250.00 | 否 |  |
| 641 | 清理仪器刷子 | 实用8件套 | 30.00 | 否 |  |
| 642 | 保鲜膜 | 各规格 | 28.00 | 否 |  |
| 643 | 玻璃离心管（圆底） | 50mL，10支/盒 | 300.00 | 否 |  |
| 644 | 有机相尼龙针式滤器（白色） | 25 mm*0.45 μm，100只/罐 | 105.00 | 否 |  |
| 645 | 圆底玻璃离心管，带盖 | 50mL | 274.00 | 否 |  |
| 646 | 聚丙烯蓝色刻度带柄烧杯 | VITLAB 1000:10mL | 48.00 | 否 |  |
| 647 | 氯丁橡胶轻型防化手套 | 尺寸:9 | 31.00 | 否 |  |
| 648 | MCE针式滤器（本色） | 13 mm*0.22 μm，100只/罐 | 84.00 | 否 |  |
| 649 | 疏水性PVDF针式滤器（黑色） | 13 mm*0.22 μm，100只/罐 | 70.00 | 否 |  |
| 650 | 亲水性PVDF针式滤器（棕色） | 13 mm*0.22 μm，100只/罐 | 70.00 | 否 |  |
| 651 | Symmetry C18 Column 柱 | 100A， 3.5 um， 2.1 mm X 150 mm， 1/pkg | 3945.75 | 否 |  |
| 652 | BOND Florisil SPE 小柱 | 100-200目，玻璃柱管，2g， 6mL/30 pcs | 901.50 | 否 |  |
| 653 | 1000:10.00 mL B级聚丙烯（PP）量筒 | 1个 | 117.00 | 否 |  |
| 654 | ALTEF气体采样袋 | 1L，7X7cm ， 10/包 | 2500.00 | 否 |  |
| 655 | 40mL胖肚移液管、AS级、棕标、等待时间5s | 1个，起订量6 | 100.00 | 否 |  |
| 656 | 玻璃纤维素滤膜 | 100/盒 | 894.95 | 否 |  |
| 657 | 白色24-400开孔拧盖、不含隔垫 | 100/袋 | 45.00 | 否 |  |
| 658 | 流量控制阀 | PP材质;12/包 | 185.50 | 否 |  |
| 659 | 转接环 | 分析纯-S | 500.00 | 否 |  |
| 660 | 嗅辩袋 | 3L 含 A;B;C 便签 | 8.00 | 否 |  |
| 661 | 平衡袋 | 10L 含聚四氟乙烯阀门 | 80.00 | 否 |  |
| 662 | 针筒 | 300mL 配针头 1.2 | 420.00 | 否 |  |
| 663 | 硅胶管 | 8*12mm | 5.00 | 否 |  |
| 664 | 传感器 | 氧气 | 1500.00 | 否 |  |
| 665 | 传感器 | 一氧化碳 | 3500.00 | 否 |  |
| 666 | 尖锹 | 特定款 | 65.00 | 否 |  |
| 667 | 移动电缆盘 | 50米无插座空盘 | 27.00 | 否 |  |
| 668 | 固定剂箱 | 非分析测试科 | 718.00 | 否 |  |
| 669 | 雨鞋女款 | 非分析测试科 | 292.00 | 否 |  |
| 670 | 雨鞋男款 | 非分析测试科 | 185.00 | 否 |  |
| 671 | 威衡电子秤 | 蓝色 | 54.00 | 否 |  |
| 672 | 废液桶 | 15L 耐酸碱 | 40.00 | 否 |  |
| 673 | 废液桶 | 25L 耐酸碱 | 50.00 | 否 |  |
| 674 | 废液桶 | 方形，耐酸碱，25L白，半透明，特厚，1.3kg，4个/套;单位:套 | 129.50 | 否 |  |
| 675 | 电子天平 | 方盘2000g，精度0.01，充电插电两用款 | 800.00 | 否 |  |
| 676 | 手动移液枪 | 1000-5000μl，1支/盒;单位:盒 | 257.00 | 否 |  |
| 677 | 移液枪头 | 吸头 10mL 200A/1 | 550.00 | 否 |  |
| 678 |  | 50个/袋 4袋/箱 |  |  |  |
| 679 | 粗泵油 | AVF 60 Gold | 715.00 | 否 |  |
| 681 | SPE注射泵 | 10mL | 1800.00 | 否 |  |
| 682 | 木柄羊毛刷 | 3寸 | 2.70 | 否 |  |
| 683 | 塑柄尼龙刷 | 1寸 | 0.70 | 否 |  |
| 684 | 固定剂水箱 | 非分析测试科 | 1050.00 | 否 |  |
| 685 | 采水桶 | 17L中号，个;单位:个 | 86.10 | 否 |  |
| 686 | 水瓢 | 1.6L，个;单位:个 | 21.70 | 否 |  |
| 687 | 滤芯 | 5μm PP滤芯，一级滤芯 | 6.00 | 否 |  |
| 688 | 2mL色谱进样塑料收纳盒 | 避光，100位，搭扣连盖 | 15.00 | 否 |  |
| 689 | 2mL样品瓶架 | 50孔，蓝色/绿色 | 10.00 | 否 |  |
| 690 | 总磷快速检测试纸 | 0.05-1mg/l 25次 | 160.00 | 否 |  |
| 691 | 氨氮快速检测试纸 | 0-20mg/l 100次 | 320.00 | 否 |  |
| 692 | 总氮快速检测试纸 | 0-20mg/l 50次 | 387.00 | 否 |  |
| 693 | 液氮罐 | 容积175L | 14000.00 | 否 |  |
|  |  | 口径216mm |  |  |  |
|  |  | 总高1050mm |  |  |  |
|  |  | 外径678mm |  |  |  |
|  |  | 净重55.65kg |  |  |  |
|  |  | 静态蒸发率0.87L/day |  |  |  |
|  |  | 静态液氮保存期202d |  |  |  |
|  |  | 放冻存架规格数量：10层10*10*6个 |  |  |  |
| 694 | 一次性培养皿 | 90×15mm，10个/包，50包/箱;单位:箱 | 6.40 | 否 |  |
| 695 | 网 | 标配 | 905.00 | 否 |  |
| 696 | 网兜 | 适配 | 320.00 | 否 |  |
| f697 | 直口三角烧瓶（锥形瓶） | 500mL，8只/盒 | 123.20 | 否 |  |
| 698 | 直口三角烧瓶（锥形瓶） | 50mL，12只/盒 | 87.50 | 否 |  |
| 699 | 具塞三角烧瓶（锥形瓶） | 50mL，12只/盒 | 223.30 | 否 |  |
| 700 | 搪瓷托盘 | 20×30×5，加厚，带盖;单位:只 | 52.00 | 否 |  |
| 701 | 气体检测管 | 二氧化硫检定管 100ppm | 52.00 | 否 |  |
| 702 | 气体检测管 | 氨气 100ppm | 91.00 | 否 |  |
| 703 | 气体检测管 | 磷化氢 2.5ppm | 91.00 | 否 |  |
| 704 | 气体检测管 | 二氧化硫 100ppm | 91.00 | 否 |  |
| 705 | 六价铬比色管 | 50次/盒 | 387.00 | 否 |  |
| 706 | 总铁比色管 | 50次/盒 | 387.00 | 否 |  |
| 707 | 总氮比色管 | 50次/盒 | 387.00 | 否 |  |
| 708 | cod测试试剂盒 | 50次/盒 | 199.00 | 否 |  |
| 709 | 氨氮测试试剂盒 | 25次/盒 | 89.00 | 否 |  |
| 710 | 硫化物测定试剂盒 | 30次/盒 | 71.00 | 否 |  |
| 711 | 固体采样拭子 | ATP 拭子 | 300.00 | 否 |  |
| 712 | 液体采样拭子 | ATP 拭子 | 500.00 | 否 |  |
| 713 | 比色管 | 高硼硅玻璃，100mL，12只/盒，单位:盒; | 160.00 | 否 |  |
| 714 | 塑料量筒 | 50mL | 5.00 | 否 |  |
| 715 | 塑料量筒 | 100mL | 5.00 | 否 |  |
| 716 | 锡箔纸/铝箔纸 | 长8m，30cm宽，厚15微米，单位 | 18.20 | 否 |  |
| 717 | 隔音耳罩 | X5A | 345.00 | 否 |  |
| 718 | 防噪声回弹耳塞 | 1100耳塞无线款，400个 | 154.00 | 否 |  |
| 719 | 塑料试管架 | 21位 | 8.00 | 否 |  |
| 720 | 正压式呼吸防护装置 | 套 | 4000.00 | 否 |  |
| 721 | 一次性防化服 | 耐酸碱 大/中/小 各20套 | 52.00 | 否 |  |
| 722 | 锡箔纸/铝箔纸 | 宽45cm 长100米 | 143.00 | 否 |  |
| 723 | 氨氮专用试剂 | 100次 | 300.00 | 否 |  |
| 724 | 总磷专用试剂 | 100次 | 300.00 | 否 |  |
| 725 | 总氮专用试剂 | 50次 | 450.00 | 否 |  |
| 726 | CODLR专用预制试剂 | 25次 | 380.00 | 否 |  |
| 727 | *环境污染处理剂*氨氮预制试剂 | 水杨酸法 | 816.67 | 否 |  |
| 728 | *环境污染处理剂*总磷预制试剂 | 0.1-12mg/L | 816.67 | 否 |  |
| 729 | *环境污染处理剂*COD预制试剂 | 透明5-150mg/L | 646.67 | 否 |  |
| 730 | 锰光度计试剂HR(50F) | 0.1-5.0mg/L | 521.00 | 否 |  |
| 731 | 钼酸盐高量程光度计试剂(50F) | 0.5-100mg/L | 542.00 | 否 |  |
| 732 | 镍光度计试剂(50F) | 0.12-10mg/L | 1185.00 | 否 |  |
| 733 | 铁高量程光度计试剂(50F) | 0.1-10mg/L | 332.00 | 否 |  |
| 734 | 铜光度计试剂(50F) | 0.03-5.0mg/L | 1328.00 | 否 |  |
| 735 | 铝光度计试剂(50F) | 0.02-0.5mg/L | 421.00 | 否 |  |
| 736 | 锌试剂套装 | 含50颗测试片、去余氯i片，edta片 | 654.00 | 否 |  |
| 737 | 六价铬 | 50次 | 686.00 | 否 |  |
| 738 | 总磷 | 量程0-2.5mg/L | 325.00 | 否 |  |
| 739 | COD试剂 | 量程0-150mg/L | 325.00 | 否 |  |
| 740 | 氨氮试剂 | 量程0-10mg/L | 325.00 | 否 |  |
| 741 | 总氮试剂 | 量程0-10mg/L | 550.00 | 否 |  |
| 742 | COD预装管试剂 | 中量程 | 480.00 | 否 |  |
| 743 | COD预装管试剂 | 低量程 | 480.00 | 否 |  |
| 744 | 氨氮试剂 | 25支/盒 | 580.00 | 否 |  |
| 745 | 总磷试剂 | 25支/盒 | 580.00 | 否 |  |
| 746 | 试管架 | 白色塑料可拆卸，16mm*60孔;单位:个 | 9.45 | 否 |  |
| 747 | 断线钳 | 个 | 30.00 | 否 |  |
| 748 | 玻璃烧杯 | 高硼硅玻璃，2000mL，24只/箱（6只*4盒）;单位:盒 | 176.40 | 否 |  |
| 749 | 玻璃烧杯 | 500mL 8 只/盒 | 60.00 | 否 |  |
| 750 | 元素灯 | 钒 | 600.00 | 否 |  |
| 751 | 电磁炉 | 单联2kw带炉盖 | 125.00 | 否 |  |
| 752 | 元素灯 | 锡 | 600.00 | 否 |  |
| 753 | 危废防渗漏托盘 | 680*380*120mm | 100.00 | 否 |  |
| 754 | 枪头 | 适配电子移液枪 | 300.00 | 否 |  |
| 755 | 防毒面罩 | （猪鼻子），不含滤盒，1只/包;单位:个 | 71.75 | 否 |  |
| 756 | 滤毒盒 | 2只/包;单位:包 | 82.00 | 否 |  |
| 757 | 滤毒盒 | 2只/包;单位:包 | 131.00 | 否 |  |
| 758 | 滤毒盒 | 2只/包;单位:包 | 128.00 | 否 |  |
| 759 | 滤毒盒 | 2只/包;单位:包 | 280.00 | 否 |  |
| 760 | 塑料水盆 | 方型，加厚，外径长宽高：45.5*36*14cm;单位:只 | 66.50 | 否 |  |
| 761 | 尼龙扎带 | 长20cm 宽2.8mm 500条/包 | 18.00 | 否 |  |
| 762 | 一次性滴管 | 10mL，100个/包，25包/箱;单位:包 | 23.10 | 否 |  |
| 763 | 水瓢 | 35 长圆柄汤勺 18cm（带嘴） | 26.00 | 否 |  |
| 764 | 玻璃转子流量计 | 空气0.1-1L/MIN | 264.00 | 否 |  |
| 765 | 便携式户外铝合金蛋卷桌 | 非分析测试科 | 500.00 | 否 |  |
| 766 | 玻璃砂芯过滤瓶 | 1000mL | 150.00 | 否 |  |
| 767 | 透明广口玻璃瓶 | 500mL，盖子硅胶垫片 | 15.00 | 否 |  |
| 768 | 透明广口玻璃瓶 | 250mL，盖子硅胶垫片 | 15.00 | 否 |  |
| 769 | 透明玻璃广口磨砂口样品浸泡瓶 | 约350mL | 25.00 | 否 |  |
| 770 | 透明玻璃广口磨砂口样品浸泡瓶 | 约500-600mL | 25.00 | 否 |  |
| 771 | 透明玻璃广口磨砂口样品浸泡瓶 | 约1000-1500mL | 40.00 | 否 |  |
| 772 | 户外折叠椅 | 超轻，承重300斤 | 300.00 | 否 |  |
| 773 | 昆虫标本收纳盒 | 松木实木15*15*6cm | 37.00 | 否 |  |
| 774 | 昆虫标本收纳盒 | 松木实木29*21*6cm | 30.00 | 否 |  |
| 775 | 昆虫标本收纳盒 | 松木实木36*27*6cm | 50.00 | 否 |  |
| 776 | 昆虫标本收纳盒 | 松木实木43*30*6cm | 50.00 | 否 |  |
| 777 | 昆虫标本收纳盒 | 松木实木33*22*6cm | 46.50 | 否 |  |
| 778 | 坐标展翅板 | 30*17cm | 20.00 | 否 |  |
| 779 | 硫酸纸 | A4大小，100张/包 | 40.00 | 否 |  |
| 780 | 底栖动物扫网 | D网或方形，直径30cm，不锈钢加厚 | 400.00 | 否 |  |
| 781 | 底栖动物半定量采样三角拖网 | 加重，边长30cm*30cm*30cm | 1000.00 | 否 |  |
| 782 | 三角拖网网袋40目 | 边长30cm*30cm*30cm | 100.00 | 否 |  |
| 783 | 底栖动物不锈钢采泥器 | 1/16m2，不锈钢，带加重 | 5500.00 | 否 |  |
| 784 | 不锈钢分样筛 | 40目，直径60cm，带把手 | 350.00 | 否 |  |
| 785 | 不锈钢分样筛 | 40目，直径40cm，带把手 | 350.00 | 否 |  |
| 786 | 不锈钢分样筛 | 60目，直径60cm，带把手 | 350.00 | 否 |  |
| 787 | 不锈钢分样筛 | 60目，直径20cm | 350.00 | 否 |  |
| 788 | 不锈钢分样筛 | 40目，直径20cm | 40.00 | 否 |  |
| 789 | 不锈钢分样筛 | 80目，直径20cm | 40.00 | 否 |  |
| 790 | 浮游生物网 | 25号网，网孔0.064mm | 200.00 | 否 |  |
| 791 | 浮游生物网 | 13号网，网口0.112mm，带钢丝吊绳 | 510.00 | 否 |  |
| 792 | 高硼硅透明玻璃瓶带密封盖 | 60mL、100mL直径50mm左右 | 5.00 | 否 |  |
| 793 | 塑料盆 | 直径55cm左右 | 40.00 | 否 |  |
| 794 | 有机硅胶 | 食品级，粘玻璃 | 20.00 | 否 |  |
| 795 | 无尘防静电吸水纸无纺布工业纸 | 9寸，300片/袋 | 25.00 | 否 |  |
| 796 | pvc透明封口胶带，密封玻璃罐子口 | 15mm*60m | 10.00 | 否 |  |
| 797 | 塑料密封盒 | 1600mL，230*165*70mm | 25.00 | 否 |  |
| 798 | 塑料密封盒 | 350mL，135*102*52mm | 10.00 | 否 |  |
| 799 | 台灯 | 个 | 200.00 | 否 |  |
| 800 | 碳素昆虫捕捉网 | 白色网兜，直径40、50、60cm；杆子长度2、3米 | 200.00 | 否 |  |
| 801 | 不锈钢弹簧链条挂绑植物挂牌 | 不锈钢或铝制 | 6.00 | 否 |  |
| 802 | 细菌培养板 | 6孔板，平底，带盖 | 16.70 | 否 |  |
| 803 | 玻璃培养皿 | 高硼硅玻璃，直径60/75/90/100mm | 10.00 | 否 |  |
| 804 | 聚四氟乙烯烧杯盖 | 适配50mL、100mL 烧杯等各种规格 | 8.40 | 否 |  |
| 805 | 过滤芯 | 5微米，pp | 30.00 | 否 | X射线荧光光谱仪配套使用 |
| 806 | 不起毛布 | 23 × 23 cm，100% 棉，15/包 | 734.05 | 否 |  |
| 807 | 砂纸 | 4000 目 (4 um) | 328.16 | 否 |  |
| 808 | 塑料药勺 | 各规格 | 0.70 | 否 |  |
| 809 | 四氟药勺 | 各种规格 | 28.00 | 否 |  |
| 810 | 容量瓶 | 细口长颈梨形平底瓶 具塞，100mL | 25.00 | 否 |  |
| 811 | 磁力搅拌子 | 聚四氟乙烯材质 30mm*8mm，C型 | 4.10 | 否 |  |
| 812 | 螺纹口玻璃进样瓶带内插管 | 2mL 棕色 | 25.00 | 否 |  |
| 813 | 固相萃取柱 | C18，1gm 6mL，30/pk | 1083.67 | 否 |  |
| 814 |  | Sep-Pak Vac 6cc（1g）C18 C分析纯tridges，30/pk | 864.45 | 否 |  |
| 815 |  | Mega BE Si，1gm 6mL，30/pk | 894.62 | 否 |  |
| 816 | 滴管胶头 | 硅胶头，2mL，10个硅胶头，2mL | 17.50 | 否 |  |
| 817 | 溶解氧电极电解液＋六个盖膜 | 非分析测试科 | 850.00 | 否 |  |
| 818 | 溶解氧电极 | DO:0~50mg/L | 8000.00 | 否 |  |
| 819 | C18固相萃取小柱 | 1g， 6mL | 280.00 | 否 |  |
| 820 | 布氏漏斗 | 各口径 | 5.80-95.00 | 否 |  |
| 821 | 分液漏斗铁架台 | 60mL | 60.00 | 否 |  |
| 822 | 分液漏斗铁架台 | 125mL | 70.00 | 否 |  |
| 823 | 分液漏斗铁架台 | 250mL | 80.00 | 否 |  |
| 824 | 分液漏斗铁架台 | 500mL | 90.00 | 否 |  |
| 825 | 分液漏斗铁架台 | 1000mL | 120.00 | 否 |  |
| 826 | 分液漏斗铁架台 | 2000mL | 150.00 | 否 |  |
| 827 | 抽滤瓶 | 各规格 | 65.00 | 否 |  |
| 828 | 索氏提取砂芯坩埚 | 各口径 | 6.00 | 否 |  |
| 829 | 索氏提取球形冷凝管 | 各口径 | 68.00 | 否 |  |
| 830 | 索氏提取提取管 | 各口径 | 60.00 | 否 |  |
| 831 | 索氏提取蛇形冷凝管 | 各口径 | 68.00 | 否 |  |
| 832 | 索氏提取玻璃防爆玻璃珠 | 各规格 | 10.00 | 否 |  |
| 833 | 索氏提取平底烧瓶 | 250mL | 130.00 | 否 |  |
| 834 | 索氏提取平底烧瓶 | 500mL | 260.00 | 否 |  |
| 835 | 旋蒸胖肚防溅球 | 各规格 | 14.00-58.00 | 否 |  |
| 836 | 旋蒸防掉夹 | 各规格 | 5.00 | 否 |  |
| 837 | 玻璃烧杯 | 25mL | 4.00 | 否 |  |
| 838 | 玻璃烧杯 | 50mL | 3.50 | 否 |  |
| 839 | 玻璃烧杯 | 100mL | 4.50 | 否 |  |
| 840 | 玻璃烧杯 | 150mL | 4.50 | 否 |  |
| 841 | 玻璃烧杯 | 250mL | 7.00 | 否 |  |
| 842 | 玻璃烧杯 | 500mL | 11.00 | 否 |  |
| 843 | 玻璃烧杯 | 1000mL | 20.00 | 否 |  |
| 844 | 玻璃烧杯 | 2000mL | 45.00 | 否 |  |
| 845 | 鸡心瓶 | 500mL | 60.00 | 否 |  |
| 846 | 平底烧瓶 | 250mL | 50.00 | 否 |  |
| 847 | 平底烧瓶 | 500mL | 65.00 | 否 |  |
| 848 | 马弗炉铁夹 | 个 | 25.00 | 否 |  |
| 849 | 防烫手套 | 经典款加厚耐磨款 N518 12 双/包 | 40.00 | 否 |  |
| 850 | 马弗炉坩埚 | 各容量 | 35.00 | 否 |  |
| 851 | 鼓风干燥箱铁板 | 各规格 | 40.00 | 否 |  |
| 852 | 马弗炉融金碗 | 各规格 | 35.00 | 否 |  |
| 853 | 顶空瓶塑料架 | 各规格 | 30.00 | 否 |  |
| 854 | 活动扳手 | 6寸 | 3.93 | 否 |  |
| 855 | 活动扳手 | 8寸 | 7.16 | 否 |  |
| 856 | 活动扳手 | 10寸 | 9.12 | 否 |  |
| 857 | 活动扳手 | 12寸 | 11.16 | 否 |  |
| 858 | 活动扳手 | 15寸 | 23.91 | 否 |  |
| 859 | 活动扳手 | 18寸 | 56.12 | 否 |  |
| 860 | 活动扳手 | 24寸 | 107.80 | 否 |  |
| 861 | 手术剪刀 | 个 | 9.80-18.80 | 否 |  |
| 863 | 卷尺 | 5m | 5.60 | 否 |  |
| 864 | 保险丝 | 各规格 20只 | 2.88-3.20 | 否 |  |
| 865 | 平行浓缩仪带刻度试剂瓶 | 50mL | 50.00 | 否 |  |
| 866 | 平行浓缩仪带刻度试剂瓶 | 500mL | 100.00 | 否 |  |
| 867 | 六角扳手 | 各规格 | 14.90 | 否 |  |
| 868 | 双口烧瓶 | 适配A2081 | 55.00 | 否 | 适配智能一体化蒸馏仪 |
| 869 | 冷凝管 |  | 200.00 | 否 | 适配智能一体化蒸馏仪 |
| 870 | 侧口玻璃塞 |  | 15.00 | 否 | 适配智能一体化蒸馏仪 |
| 871 | 试剂瓶 | 2000mL | 273.90 | 否 |  |
| 872 | 棕色试剂瓶 | 250mL | 78.00 | 否 |  |
| 873 | 氰化物接收瓶 | 适配OL2050 | 128.00 | 否 |  |
| 874 | 接收瓶底座 |  | 88.00 | 否 |  |
| 875 | 蒸馏仪接收底座 |  | 580.00 | 否 |  |
| 876 | 预紧力倒锥接头 | M6-2.5 | 24.00 | 否 |  |
| 877 | 废液管 | 8*12mm | 138.00 | 否 |  |
| 878 | 针式过滤器 微孔滤膜 | 25*0.45微米 100个/盒 | 88.00 | 否 |  |
| 879 | 一次性注射器 一次性医用注射器针管 | 10mL无橡胶活塞、无针头50只/包 | 35.00 | 否 |  |
| 880 | 一次性注射器 一次性医用注射器针管 | 20mL无橡胶活塞、无针头25只/包 | 24.50 | 否 |  |
| 881 | 塑料沥水框 | 52*39*17CM | 19.80 | 否 |  |
| 882 | 整理筐 | 46*25.5*17CM | 33.90 | 否 |  |
| 883 | 15-425 棕色螺纹口8mL样品存储瓶(带书写) | 100只/纸盒，8纸盒/纸箱 | 182.00 | 否 |  |
| 884 | 8mL白色实心螺纹盖，含F217隔垫 | 100个/包 | 189.00 | 否 |  |
| 885 | 固相萃取柱 | RayCure C18 1000mg/6mL 30支/盒 | 569.00 | 否 |  |
| 886 | 2mL玻璃注射器 | 10支/盒 | 24.80 | 否 |  |
| 887 | 护目镜 | 12308型号 | 38.00 | 否 |  |
| 888 | 毛圈棉隔热手套EN407防接触热2级（250℃） | 均码 | 23.00 | 否 |  |
| 889 | 粉色丁晴手套 | M，30只/袋 | 32.00 | 否 |  |
| 890 | 一次性塑料滴管 | 5mL.100/包 | 9.50 | 否 |  |
| 891 | 一次性塑料滴管 | 10mL，100个/包 | 23.10 | 否 |  |
| 892 | 梨形分液漏斗铁架台 | 304不锈钢，250mL，可升降，6孔 | 231.70 | 否 |  |
| 893 | 塑料收纳框 | 特大号 | 41.00 | 否 |  |
| 894 | 透明容量瓶 | A级100mL，玻璃塞，10只/盒 | 135.10 | 否 |  |
| 895 | 华欧密封玻璃标本浸泡瓶 | 45*60（全高约100mm） | 15.50 | 否 |  |
| 896 | 华欧密封玻璃标本浸泡瓶 | 120*210（全高约270mm） | 88.00 | 否 |  |
| 897 | 华欧密封玻璃标本浸泡瓶 | 45*90mm（全高130mm） | 17.00 | 否 |  |
| 898 | 华欧密封玻璃标本浸泡瓶 | 90*150（约900mL） | 48.00 | 否 |  |
| 899 | 收纳箱 | 46*34.5*24cm | 65.00 | 否 |  |
| 900 | 砂芯过滤活动装置 | 1000mL，1只/盒 | 165.20 | 否 |  |
| 901 | 极地雄鹰户外折叠桌椅 | 椅子*6把 蛋卷桌*1台 蝶形天幕*1个 30L保温箱*1个露营车*1辆 | 1901.00 | 否 |  |
| 902 | 加热探针 | 1500mm | 6800.00 | 否 |  |
| 903 | 移液枪头 | 1mL 500 个/包 | 100.00 | 否 |  |
| 904 | 移液枪 | 自动，单道，10 mL | 200.00 | 否 |  |
| 905 | 移液枪头 | 10 mL | 3950.00 | 否 | 移液枪配套使用 |
| 906 | 锡纸 | 长 8m，30cm 宽 | 20.00 | 否 |  |
| 907 | 不锈钢托盘 | 50x35x4.8 | 40.00 | 否 |  |
| 908 | 带木柄毛刷 | 30cm | 6.00 | 否 |  |
| 909 | 带木柄毛刷 | 40cm | 7.00 | 否 |  |
| 910 | 带木柄毛刷 | 50cm | 8.00 | 否 |  |
| 911 | 带木柄毛刷 | 60cm | 8.00 | 否 |  |
| 912 | 镊子 | BST-249 扁圆头 | 22.00 | 否 |  |
| 913 | IDP-3 涡旋泵 | 适用于 Turbo 597X | 24000.00 | 否 |  |
| 914 | 氧化铝粉末 离子源清洗铝粉 | 100 g/瓶 | 432.00 | 否 |  |
| 915 | 蠕动泵泵管 | 根 | 1080.00 | 否 | 全自动紫外测油仪配套使用 |
| 916 | 磁铁棒 | 可伸缩 磁头 20mm | 45.00 | 否 |  |
| 917 | 单道手动移液枪 | 1mL，5mL，10mL | 240.00 | 否 |  |
| 918 | 移液枪枪头 | 1mL，5mL，10mL 适配移液枪 | 150.00 | 否 |  |
| 919 | 移液枪架子 | A型、L型、Z型 | 350.00 | 否 |  |
| 920 | 气相螺口棕色样品瓶 | 绿色瓶盖5182-0554，2mL，100/包 | 472.00 | 否 |  |
| 921 | 抽滤特氟龙滤片 | 直径80毫米，厚度5毫米 | 150.00 | 否 |  |
| 922 | 滤膜 | 1.6微米 | 770.00 | 否 |  |
| 923 | 脱脂棉 | 包 | 80.00 | 否 |  |
| 924 | 聚四氟乙烯软管 虹吸管 | 各内径，5米 | 20.00 | 否 |  |
| 925 | 生化需氧量搅拌棒 | 聚四氟乙烯 | 130.00 | 否 |  |
| 926 | 曝气装置 | BOD5专用水样前处理增氧仪 | 185.00 | 否 |  |
| 927 | 温湿度表 | -20~40℃ 0~90湿度 | 33.00 | 否 |  |
| 928 | 钢瓶减压阀 | 黄铜 | 168.00 | 否 |  |
| 929 | 瓶盖 | 各规格，100 个/包 | 150.00 | 否 |  |
| 930 | 玻璃漏斗 | 各规格 | 42.00 | 否 |  |
| 931 | 架台 | 用于放置氮吹管、各种规格瓶子、萃取瓶 | 50.00 | 否 |  |
| 932 | 滤纸 | 各规格 | 16.00 | 否 |  |
| 933 | 土壤网筛 | 各目数 | 50.00 | 否 |  |
| 934 | 瓷进样舟 | 土壤总有机碳 | 300.00 | 否 |  |
| 935 | 石英杯 | 各规格 | 100.00 | 否 |  |
| 936 | 棕色玻璃瓶 | 各规格 | 250.00 | 否 |  |
| 937 | 透明玻璃瓶 | 各规格 | 250.00 | 否 |  |
| 938 | 塑料瓶 | 各规格 | 250.00 | 否 |  |
| 939 | 刷子 | 各规格 | 10.00 | 否 |  |
| 940 | 有机玻璃、玻璃或陶瓷集尘缸 | 内径 15 cm±0.5 cm，高 30 cm 的圆柱形缸 | 400.00 | 否 |  |
| 941 | 阻燃布 灭火毯 | 40*80mm | 45.00 | 否 |  |
| 943 | 25号拖网式浮游生物网，带钢丝吊绳 | 网口直径20cm/底部304不锈钢/铜制阀门/不锈钢卡口锁紧网底部，， 网口0.064mm | 510.00 | 否 |  |
| 944 | 25号持杆式浮游生物网 | 网口直径30cm，持杆不锈钢/3段伸缩型/展开全长约2.4， 网口0.064mm；/铜制阀门 | 450.00 | 否 |  |
| 945 | 不锈钢分样筛 | 40目，直径约80cm，带把手 | 500.00 | 否 |  |
| 946 | 不锈钢分样筛 | 60目，直径约20cm | 330.00 | 否 |  |
| 947 | 不锈钢分样筛 | 40目，直径约20cm | 330.00 | 否 |  |
| 948 | 底栖生物附着挂板 | HD14，纤维板 | 450.00 | 否 |  |
| 949 | 高精密镊子不锈钢特尖头 | AAA-14(瘦尖头) | 15.00 | 否 |  |
| 950 | 高精密镊子不锈钢特尖头 | AAA-12(直尖头) | 15.00 | 否 |  |
| 951 | 高精密镊子不锈钢特尖头 | AAA-14W(弯尖头) | 15.00 | 否 |  |
| 952 | 尼龙过滤网（耐磨加厚）（底栖动物采样） | 40目，网孔径0.425mm，1m宽 | 20.00 | 否 |  |
| 953 | 浮游生物实验筛绢 | 230目，网孔直径为 0.064 mm，1m宽 | 40.00 | 否 |  |
| 954 | 微生物实验筛绢 | 600目，网孔直径为0.023mm，1m宽 | 58.00 | 否 |  |
| 955 | 12v直流潜水泵 | 3.5米线，5m水管 | 150.00 | 否 |  |
| 956 | 不锈钢解剖刀柄（医用手术刀） | 4号 | 18.00 | 否 |  |
| 957 | 23号手术刀片 | 100片/盒 | 30.00 | 否 |  |
| 958 | 大号坐标贴纸可移动昆虫展翅板 | 整姿插针板30*17cm | 19.00 | 否 |  |
| 959 | 不锈钢盆加厚 | 直径50cm | 100.00 | 否 |  |
| 960 | 不锈钢舀子 | 手柄80cm | 10.00 | 否 |  |
| 961 | 浮游生物沉淀器（浓缩装置） | 1000mL*4支具刻度的直型漏斗，带托架，50mL有标记 | 2100.00 | 否 |  |
| 962 | 附着生物挂板 | HD14 | 450.00 | 否 |  |
| 963 | 塞氏盘 | 黑白相间，带刻度尺，20cm | 490.00 | 否 |  |
| 964 | 定量采样瓶 | 1L广口聚乙烯瓶 | 20.00 | 否 |  |
| 965 | 虹吸软管 | 内径5mm | 10.00 | 否 |  |
| 966 | 载玻片 | 75*25*0.1mm50片 | 35.00 | 否 |  |
| 967 | 盖玻片 | 免清洗，22*22mm，200片 | 10.00 | 否 |  |
| 968 | 盖玻片 | 免清洗，，25*25mm | 10.00 | 否 |  |
| 969 | 盖玻片 | 免清洗，24*50mm | 10.00 | 否 |  |
| 970 | 目镜分划板 | 网格型 | 1000.00 | 否 |  |
| 971 | 目镜划分板 | 十字型 | 1000.00 | 否 |  |
| 972 | 镜台测微尺 | 1mm/100Div | 200.00 | 否 |  |
| 973 | 硅藻计 | 10片/个，带浮球和铅锥 | 500.00 | 否 |  |
| 974 | 捕鱼网 | 非分析测试科 | 300.00 | 否 |  |
| 975 | 采样框 | 1m*1m（可折叠）非分析测试科 | 200.00 | 否 |  |
| 976 | 水草定量夹 | 非分析测试科 | 300.00 | 否 |  |
| 977 | 采样耙 | 非分析测试科 | 200.00 | 否 |  |
| 978 | 抓钩 | 非分析测试科 | 200.00 | 否 |  |
| 979 | 镰刀 | 非分析测试科 | 30.00 | 否 |  |
| 980 | 标本夹 | 非分析测试科 | 100.00 | 否 |  |
| 981 | 救生衣 | 非分析测试科 | 300.00 | 否 |  |
| 982 | 防水裤 | 非分析测试科 | 200.00 | 否 |  |
| 983 | 防水服 | 非分析测试科 | 300.00 | 否 |  |
| 984 | 防晒服 | 非分析测试科 | 150.00 | 否 |  |
| 985 | 高筒胶鞋 | 非分析测试科 | 200.00 | 否 |  |
| 986 | 帽子 | 非分析测试科 | 100.00 | 否 |  |
| 987 | 昆虫毒瓶和昆虫麻醉剂 | 一套，麻醉剂100mL | 30.00 | 否 |  |
| 988 | 13号拖网式浮游生物网，带钢丝吊绳 | 网口直径20cm/底部304不锈钢/铜制阀门/不锈钢卡口锁紧网底部，， 网口0.112mm | 510.00 | 否 |  |
| 989 | 13号持杆式浮游生物网 | 网口直径30cm，持杆不锈钢/3段伸缩型/展开全长约2.4， 网口0.112mm；/铜制阀门 | 400.00 | 否 |  |
| 990 | 水相混合纤维素（MCE）过滤膜 | 50mm*0.22μm 100片/盒 | 10.00 | 否 |  |
| 991 | 分液漏斗阀门黑皮圈 | 外径 12*2.4（100 个）A 级 | 12.00 | 否 |  |
| 992 | 15mL氮吹管架 | pp 4*10*25mL 孔径 2.3cm | 10.00 | 否 |  |
| 993 | PH 试纸 | PH1-14 20 本/盒 | 30.00 | 否 |  |
| 994 | PH 试纸 | PH5.5-9.0 20 本/盒 | 39.50 | 否 |  |
| 995 | PH 试纸 | PH9.5-13 50 本/盒 | 100.00 | 否 |  |
| 996 | 科晶离心管 | 23-2266，箱 | 550.00 | 否 |  |
| 997 | EE 定容瓶 | 1010-15 15mL 1000 个/箱 | 3722.00 | 否 |  |
| 998 | 塑料试管支架 | 16*60孔，个 | 8.80 | 否 |  |
| 999 | 锥形瓶 | 直口 50mL 个 | 7.00 | 否 |  |
| 1000 | 具塞锥形瓶 | 50mL 19# | 14.00 | 否 |  |
| 1001 | 带柄量杯 | 1000mL | 3.50 | 否 |  |
| 1002 | 塑料漏斗 | 150mm 进口料细 | 8.50 | 否 |  |
| 1003 | 比色管架子 | pp 适配100mL | 80.00 | 否 |  |
| 1004 | 磁力搅拌子 | 6*20mm | 4.00 | 否 |  |
| 1005 | 电子秤 | 圆盘500g 精度0.001g砝码防风罩 | 558.00 | 否 |  |
| 1006 | 电子秤 | 砝码1mg-100g | 600.00 | 否 |  |
| 1007 | 具塞比色管 | 100mL，盒 | 160.30 | 否 |  |
| 1008 | 具塞比色管 | 50mL，个 | 36.05 | 否 |  |
| 1009 | 外螺纹比色管 | 25mL 定制 | 25.00 | 否 |  |
| 1010 | 外螺纹比色管 | 50mL 定制 | 65.00 | 否 |  |
| 1011 | 药匙 | 双头厚款20cm | 8.50 | 否 |  |
| 1012 | 试管支架 | 直径17mm*44孔 白色 | 5.50 | 否 |  |
| 1013 | 200微升吸头 | 200微升，1000个/包 | 60.00 | 否 |  |
| 1014 | 搅拌子 | 适配顺晰1500 | 13.00 | 否 | 全自动COD分析仪配套使用 |
| 1015 | 化学需氧量消解瓶 |  | 240.00 | 否 | 全自动COD分析仪配套使用 |
| 1016 | 化学需氧量消解瓶托架 |  | 750.00 | 否 | 全自动COD分析仪配套使用 |
| 1017 | 一次性滴管 | 3mL加长120支/包 | 13.50 | 否 |  |
| 1018 | 封口膜 | 38m | 243.00 | 否 |  |
| 1019 | 篮子 | 圆形塑料 | 10.00 | 否 |  |
| 1020 | 旋蒸用鸡心瓶 | 300mL | 65.00 | 否 |  |
| 1021 | 旋蒸用鸡心瓶 | 500mL | 78.00 | 否 |  |
| 1022 | 氮吹KD管 | 15mL | 80.00 | 否 |  |
| 1023 | 铁架台+三角环 | 个 | 55.00 | 否 |  |
| 1024 | 电极 | 甘汞 | 188.00 | 否 |  |
| 1025 | 定性滤纸 | 中速 60*60cm | 105.00 | 否 |  |
| 1026 | 一次性保鲜膜套 | 100只/包 | 10.00 | 否 |  |
| 1027 | 聚四氟乙烯管 | 内径14 外径18，1m | 41.00 | 否 |  |
| 1028 | 聚四氟乙烯管 | 内径25 外径28 | 85.00 | 否 |  |
| 1029 | 大烧杯 | 2L | 42.00 | 否 |  |
| 1030 | 石棉网 | 150*150mm 5片/包 | 9.50 | 否 |  |
| 1031 | 实验室蒸馏水水桶 | 5l带水嘴 | 61.00 | 否 |  |
| 1032 | 砂芯漏斗 | 35mL G3 个 | 21.00 | 否 |  |
| 1033 | 滤膜储存盒 | 47mm，50个/套; 单位:套 | 175.00 | 否 |  |
| 1034 | 土壤布袋 | 51*34cm，个 | 7.70 | 否 |  |
| 1035 | 园艺小铁铲 | 锰钢开刃 窄铲 特厚 | 32.00 | 否 |  |
| 1036 | 非扰动土壤取样管 | 不锈钢，个 | 52.00 | 否 |  |
| 1037 | 非扰动土壤取样手柄 | 不锈钢，个 | 85.00 | 否 |  |
| 1038 | 非扰动土壤取样管 | PP，100个/包 | 180.00 | 否 |  |
| 1039 | 非扰动土壤取样手柄 | PP，蓝色，个 | 37.50 | 否 |  |
| 1040 | 自封袋 | 8#，17*23，100个/包 | 19.60 | 否 |  |
| 1041 | 自锁式尼龙扎带 | 宽度2.5mm 长度150mm 黑色 100根/包 | 5.00 | 否 |  |
| 1042 | 多功能维修五金工具套装 | 108件 | 344.00 | 否 |  |
| 1043 | 微孔滤膜 | 混合纤维素MCE，90mm，0.45μm，50张/盒 | 55.00 | 否 |  |
| 1044 | 气体采样器 | 非分析测试科 | 300.00 | 否 |  |
| 1045 | 不锈钢支架 | ODS现场采样 | 1350.00 | 否 |  |
| 1046 | 不锈钢圆篮（托盘） | ODS现场采样 | 630.00 | 否 |  |
| 1047 | 废气气袋 | 1L | 65.00 | 否 |  |
| 1048 | 滤膜盒 | 适配47mm、90mm滤膜 | 3.20 | 否 |  |
| 1049 | 地表水采水器 | 1L | 800.00 | 否 |  |
| 1050 | 烟温枪 | 8芯6米黑色 烟温含湿度二合一，根 | 132.50 | 否 | 采样仪器配套使用 |
| 1051 | 棉手套 | 均码 100副/包 | 120.00 | 否 |  |
| 1052 | pp微孔滤芯（pp棉滤芯 | 5微米 130g针刺款，6支/套 | 36.00 | 否 |  |
| 1053 | 顶空瓶 | 20mL | 3000.00 | 否 |  |
| 1054 | 快速连接头 | / | 1200.00 | 否 |  |
| 1055 | 浓缩管 | 15mL | 7820.00 | 否 |  |
| 1056 | 不锈钢舀子 | 长柄45cm | 29.00 | 否 |  |
| 1057 | 移液管架 | 透明梯形 14孔 | 22.60 | 否 |  |
| 1058 | 吸耳球（小） | 30mL | 3.80 | 否 |  |
| 1059 | 吸耳球（大） | 90mL | 5.00 | 否 |  |
| 1060 | 高脚烧杯 | 50mL | 3.00 | 否 |  |
| 1061 | 顶空瓶垫片 | 22*3mm 适配40mL顶空瓶 | 75.00 | 否 |  |
| 1062 | 一次性巴氏德滴管 | 150mm 50支/包 | 70.00 | 否 |  |
| 1063 | pH试纸 | 20本/盒 | 60.00 | 否 |  |
| 1064 | 砂轮开瓶器 | 塑料，个 | 7.00 | 否 |  |
| 1065 | 塑料带把手烧杯 | 1000mL | 15.00 | 否 |  |
| 1066 | 塑料量筒 | 25mL | 16.00 | 否 |  |
| 1067 | 定性滤纸 | 中号90mm，定性，中速90mm，100张/盒 | 21.10 | 否 |  |
| 1068 | 三通 | 304不锈钢 | 64.00 | 否 |  |
| 1069 | 检漏液 | 瓶 | 40.00 | 否 |  |
| 1070 | 减压阀、流量控制器及导气 | 5L;单位:只 | 254.00 | 否 |  |
| 1071 | 便携式锂离子交直流电源 | 非分析测试科 | 11500.00 | 否 |  |
| 1072 | 棕色具塞比色管 | 100mL 6支/盒 齿轮 | 180.00 | 否 |  |
| 1073 | 水质硫化物测试包 | 0.1-5mg/L | 350.00 | 否 |  |
| 1074 | 药匙 | 128*25*13mm，50只/包 | 11.20 | 否 |  |
| 1075 | 牛角勺 | 20厘米，单位:只 | 11.90 | 否 |  |
| 1076 | 砂轮 | 直径20mm 中间厚度3mm 边缘厚度1.5mm | 1.00 | 否 |  |
| 1077 | 聚四氟乙烯试剂瓶 | PE，250mL，小口;单位:只 | 2.10 | 否 |  |
| 1078 | 量筒 | 250mL，圆底，单支装 | 11.70 | 否 |  |
| 1079 | 计时器 | 个 | 10.50 | 否 |  |
| 1080 | 护目镜 | 透明防雾，1副/包;单位:个 | 21.00 | 否 |  |
| 1081 | 减压阀 | 1.5L | 255.00 | 否 |  |
| 1082 | 塑料三通 | 5mm | 3.00 | 否 |  |
| 1083 | 透明容量瓶 | A级，Boro3.3玻璃， ST 12/14，PE塞，100mL 2个/盒 | 56.00 | 否 |  |
| 1084 | 硅烷化减压阀 | W21.8出口 1/8转 1/4fep管 | 3600.00 | 否 |  |
| 1085 | 减压阀 | 5L，全铜，双表带流量计，适配4L气瓶，接口加长;单位:只 | 310.00 | 否 |  |
| 1086 | 砝码 | 50mg、100mg、200mg；E2级别 | 900.00 | 否 |  |
| 1087 | 镜片镜头清洁湿巾 | 适用光学表面，显微镜，相机镜头专用，高品质超细纤维纸巾180片/盒 | 160 | 否 |  |
| 1088 | 驱鸟器 | 1.电瓶电压:DC12v5AH2.超声波频率:16khz—25khz尺寸:长250，宽200，高160 | 500.00 | 否 |  |
| 1089 | 玻璃纤维滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 600 | 否 |  |
| 1090 | 石英滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 400 | 否 |  |
| 1091 | 无机滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 400 | 否 |  |
| 1092 | 聚氯乙烯滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 500 | 否 |  |
| 1093 | 聚丙烯 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 600 | 否 |  |
| 1094 | 混合纤维 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 500 | 否 |  |
| 1095 | 降尘缸 | 内径15cm±0.5cm，高30cm，材质为有机玻璃、玻璃或陶瓷 | 200 | 否 |  |
| 1096 | 多功能环境监测箱 | 400 mm×300 mm×240 mm | 7000 | 否 |  |
| 1097 | 镜片镜头清洁湿巾 | 适用光学表面，显微镜，相机镜头专用，高品质超细纤维纸巾180片/盒 | 160.00 | 否 |  |
| 1098 | 无尘棉签 | 相机取景器、热靴、转接环等清洁，独立装，32/盒 | 13.00 | 否 |  |
| 1099 | 单反微单相机全画幅相机传感器清洁棒套装 | 清洁棒+全画幅传感器cmos清洁液 | 86.10 | 否 |  |
| 1100 | 显微镜相机镜头无尘布套装 | 镜头布60片干布+镜头清洁剂套装 | 106.00 | 否 |  |
| 1101 | 显微镜相机镜头清洁光学湿巾 | 光学清洁，12*15cm，独立包装，60片/盒 | 45.00 | 否 |  |
| 1102 | 镜头清洁套装 | 清洁吹气1只，镜头笔1支，镜头清洁剂、光学湿巾、屏幕清洁软布、无尘棉签、光学湿巾 | 94.00 | 否 |  |
| 1103 | 双口洗眼器 | 铜主体+坐式+双口洗眼器 | 172.00 | 否 |  |
| 1104 | 降噪耳机 | 头戴式 | 265.00 | 否 |  |
| 1105 | 围裙 | 防水加长 | 25.50 | 否 |  |
| 1106 | 围裙 | 防水加长，带袖 | 24.00 | 否 |  |
| 1107 | 耐酸丁腈手套 | M号 | 105.00 | 否 |  |
| 1108 | 耐酸丁腈手套 | XL号 | 105.00 | 否 |  |

包三：标准品采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 1.2mL 有机物监测标样 | 200μg/mL，1.2mL | 78.00 | 否 |
| 2 | 邻苯二甲酸双（2-乙基己基）酯（标液） | 1mL,1000ug/mL in MeOH | 184.00 | 否 |
| 3 | 13组分醛酮-DNPH化合物混标（适用HJ683） | 20mg/L 1mL | 456.00 | 否 |
| 4 | 13组醛酮-DNPH化合物混标（适用HJ683） | 30mg/L 1mL | 460.00 | 否 |
| 5 | 17种磺胺药物混标(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1mL | 900.00 | 否 |
| 6 | 19种喹诺酮类药物混标(GB/T23412-2009;GB 31657.2-2021) | 100mg/L于甲醇，1mL | 1140.00 | 否 |
| 7 | 2,4-滴-13C6(2.4-二氯苯氧乙酸-13C6) | 100mg/L于丙酮,1.2mL | 780.00 | 否 |
| 8 | 饮用水氰化物标样 | 各浓度 | 472.00 | 否 |
| 9 | 2，4,6-三硝基苯酚（苦味酸） | 1000mg/L于乙腈，1mL | 259.33 | 否 |
| 10 | 2，4-滴（2，4-D） | 100mg/L于甲醇，1mL | 21.00 | 否 |
| 11 | 29种抗生素混标(新污染物PPCPs) | 100mg/L于甲醇1.2mL | 1550.00 | 否 |
| 12 | 4-硝基苯酚 | 1000mg/L于甲醇，1.2mL | 144.00 | 否 |
| 13 | 4种硝基酚混标（HJ1049-2021） | 100mg/L于甲醇，1mL | 878.33 | 否 |
| 14 | 5种大环内酯类抗生素混标 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 800.00 | 否 |
| 15 | 5种多环芳烃混标 | 1000mg/L于乙腈，1.2mL | 725.00 | 否 |
| 16 | 6种邻苯二甲酸酯混标(HJ1242-2022) | 1000mg/L于丙酮，1.2mL | 390.00 | 否 |
| 17 | 6种邻苯二甲酸酯类内标混标（HJ 1242-2022） | 200ug/mL,甲醇，1.2 mL | 2363.00 | 否 |
| 18 | 6种邻苯二甲酸酯内标混标(HJ1242-2022) | 100mg/L于丙酮，1.2mL | 900.00 | 否 |
| 19 | 阿奇霉素 | 1000mg/L于甲醇,1.2mL | 210.00 | 否 |
| 20 | 百菌清 标准品 | 1.0 mg/mL于甲醇， 1mL | 337.50 | 否 |
| 21 | 苯胺-标液，介质：1%盐酸 | 100mg/L，20mL | 78.00 | 否 |
| 22 | 苯并(a)芘 | 100mg/L于乙腈，1mL | 120.00 | 否 |
| 23 | 苯并a芘 | 乙腈，1000mg/L | 120.00 | 否 |
| 24 | 标样-乙腈中16种多环芳烃混标 | 4μg/mL左右，2mL | 460.00 | 否 |
| 25 | 标准品/氨甲基磷酸-芴甲氧羰基 | 10mg | 1877.00 | 否 |
| 26 | 标准品/草铵磷-FM OC | 10mg | 1060.00 | 否 |
| 27 | 标准品/草甘膦-FM OC | 50mg | 1486.00 | 否 |
| 28 | 标准物质/甲醇中阿特拉津 | 1.2mL,浓度100ug/mL | 75.00 | 否 |
| 29 | 丙烯酰胺 标准品 | 1000mg/L于P/T甲醇，1mL | 258.43 | 否 |
| 30 | 草甘磷/草甘膦 | 100mg/L于水，1mL | 33.60 | 否 |
| 31 | 氟苯尼考（氟甲砜霉素） | 100mg/L于甲醇，1mL | 78.40 | 否 |
| 32 | 红霉素 | 1000mg/L于甲醇，1.2mL | 63.00 | 否 |
| 33 | 磺胺吡啶-[13C6] | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 162.00 | 否 |
| 34 | 磺胺醋酰 | 100mg/L于乙腈，1mL | 39.20 | 否 |
| 35 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 100mg/L于乙腈，1mL | 45.50 | 否 |
| 36 | 磺胺二甲基嘧啶-[13C6] | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 210.00 | 否 |
| 37 | 磺胺甲恶唑-[13C6] | 100mg/L于甲醇1.2mL | 210.00 | 否 |
| 38 | 磺胺甲恶唑-D4 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 274.40 | 否 |
| 39 | 磺胺氯吡嗪 | 1000mg/L于甲醇，1.2mL | 140.00 | 否 |
| 40 | 甲醇中4种四环素混标 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 249.00 | 否 |
| 41 | 甲醇中阿特拉津(莠去津)溶液标准物质 | 浓度1000ug/mL 1.2mL 介质：甲醇 | 180.00 | 否 |
| 42 | 甲醇中阿特拉津(莠去津)溶液标准物质 | 100mg/L | 294.33 | 否 |
| 43 | 甲醇中阿特拉津(莠去津)溶液标准物质 | 1000ug/mL | 294.33 | 否 |
| 44 | 甲醇中苯并[a]芘 | 各浓度，2mL | 150.00 | 否 |
| 45 | 甲醇中加替沙星溶液标准物质 | 100mg/L，1mL | 356.25 | 否 |
| 46 | 甲醇中甲萘威(西维因) | 1000mg/L于乙腈，1.2mL | 60.00 | 否 |
| 47 | 甲醇中金霉素溶液标准物质 | 100mg/L，1mL | 177.75 | 否 |
| 48 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 标样 | 各浓度，1.2mL | 88.00 | 否 |
| 49 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯标液 | 2mL | 70.00 | 否 |
| 50 | 甲醇中灭多威肟 | 1.2mL 1000ug/mL | 177.67 | 否 |
| 51 | 甲醇中全氟十八酸标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 126.00 | 否 |
| 52 | 甲醇中土霉素溶液标准物质 | 100mg/L，1mL | 177.75 | 否 |
| 53 | 甲醇中微囊藻毒素LR标样 | 1.2mL4.75ug/mL | 324.00 | 否 |
| 54 | 甲醇中西维因溶液标准物质 | 各浓度 | 65.00 | 否 |
| 55 | 甲砜霉素（甲砜氯霉素） | 100mg/L于甲醇，1mL | 59.40 | 否 |
| 56 | 金霉素盐酸盐 | 250mg | 259.80 | 否 |
| 57 | 克拉霉素 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 84.00 | 否 |
| 58 | 克林霉素 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 98.00 | 否 |
| 59 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 100 μg/mL in Methanol | 185.00 | 否 |
| 60 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯-D4（标准品） | 100mg/L，甲醇，1.2 mL | 574.00 | 否 |
| 61 | 邻苯二甲酸二-2-乙基己酯（DEHP） | 1000mg/L于甲醇，1mL | 33.60 | 否 |
| 62 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 1000mg/L于甲醇，1mL | 80.00 | 否 |
| 63 | 邻苯二甲酸二丁酯-D4（标准品） | 100mg/L，甲醇，1.2 mL | 574.00 | 否 |
| 64 | 邻苯二甲酸二异癸酯-[D4] | 10mg | 720.00 | 否 |
| 65 | 邻苯二甲酸二异壬酯-D4(DINP-D4) | 10mg | 454.80 | 否 |
| 66 | 林可霉素 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 140.00 | 否 |
| 67 | 罗红霉素 | 100mg/L于甲醇，1mL | 119.00 | 否 |
| 68 | 螺旋霉素 | 1000mg/L于甲醇，1.2mL | 140.00 | 否 |
| 69 | 氯霉素 | 100mg/L于甲醇，1mL | 56.00 | 否 |
| 70 | 氯霉素 | 100mg/L于甲醇，1mL | 39.20 | 否 |
| 71 | 氯霉素-D5 | 100mg/L于乙腈，1mL | 630.00 | 否 |
| 72 | 米诺环素 | 200mg | 362.95 | 否 |
| 73 | 莫西沙星 | 100mg | 147.70 | 否 |
| 74 | 那氟沙星 | 1000mg/L于甲醇，1.2mL | 350.00 | 否 |
| 75 | 强力霉素 | 100mg/L于乙腈，1.2mL | 98.00 | 否 |
| 76 | 生化需氧量 水质标样 | 各浓度 20mL | 45.00 | 否 |
| 77 | 十氟联苯 | 5000mg/L于乙腈，1mL | 380.00 | 否 |
| 78 | 水中苯胺标样 | 各浓度 | 72.00 | 否 |
| 79 | 水中苯胺标液 | 各浓度 | 72.00 | 否 |
| 80 | 水中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯质控样 | 1.5mL/瓶 | 368.00 | 否 |
| 81 | 水中邻苯二甲酸二丁酯质控样 | 1.5mL/瓶 | 442.00 | 否 |
| 82 | 水中盐酸二氟沙星溶液标准物质 | 100ug/mL,1mL | 112.00 | 否 |
| 83 | 四环素(停用) | 500mg | 252.00 | 否 |
| 84 | 四环素盐酸盐 | 250mg | 192.00 | 否 |
| 85 | 头孢氨苄 | 200mg | 686.00 | 否 |
| 86 | 头孢匹林 | 10mg | 900.90 | 否 |
| 87 | 头孢唑林 | 100mg | 148.40 | 否 |
| 88 | 微囊藻毒素LR | 20mg/L于甲醇，1mL | 288.00 | 否 |
| 89 | 微囊藻毒素-LR 标液 | 甲醇，1.2mL，20mg/L于甲醇 | 580.00 | 否 |
| 90 | 五日生化需氧量标样 | 各规格 | 30.00 | 否 |
| 91 | 溴氰菊酯 | 1000mg/L于正己烷，1mL | 63.00 | 否 |
| 92 | 盐酸土霉素 | 100mg/L于甲醇，1mL | 41.40 | 否 |
| 93 | 乙腈中13种醛酮类衍 生物混标 | 1mL 100ug/mL | 567.00 | 否 |
| 94 | 乙腈中5种多环芳烃混标（萘、蒽、荧蒽、苯并b荧蒽、苯并a芘） | 1000mg/L于乙腈，1.2mL | 725.00 | 否 |
| 95 | 乙腈中萘标准溶液 | 1000mg/L于乙腈，1.2mL | 65.00 | 否 |
| 96 | 乙腈中十氟联苯溶液 | 1000mg/L于乙腈，1.2mL | 500.00 | 否 |
| 97 | 莠去津 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 21.00 | 否 |
| 98 | 氨 水质标样 | 各浓度 20mL | 50.00 | 否 |
| 99 | 水质 硝酸盐 | 各浓度 20mL | 50.00 | 否 |
| 100 | 土壤总磷质控样 | TMQC0147 10g | 200元/瓶 | 否 |
| 101 | 14种卤代烃混标（HJ620-2011水质挥发性卤代烃） | 1mL 各浓度于P/T甲醇 | 1540.00 | 否 |
| 102 | 3种内标混标 | 2000mg/L于P/T甲醇，1mL | 400.40 | 否 |
| 103 | 3种替代物混标 | 2000mg/L于P/T甲醇，1mL | 366.80 | 否 |
| 104 | 59种voc混标（HJ 605-2011） | 2000mg/L于P/T甲醇，1mL | 3117.10 | 否 |
| 105 | 7种阴离子混标2，F/Cl/NO2/Br/NO3/PO4/SO4,溶于H2O | 100mL套装 | 1699.00 | 否 |
| 106 | 8260气体混标（6组份）标准品 | 2000mg/L于P/T甲醇，1mL | 528.50 | 否 |
| 107 | 电导仪标准液 | 250mL/瓶 500us/cm | 330.00 | 否 |
| 108 | 钾、钠、钙与镁混合水质标样 | 30mL | 120.00 | 否 |
| 109 | 水质 铵离子 | 20mL 瓶 | 35.00 | 否 |
| 110 | 1，3-丁二烯 | 2000mg/L于甲醇，1mL | 180.00 | 否 |
| 111 | 10种拟除虫菊酯类农药混标（HJ963-2018,HJ1023-2019） | 500mg/L于二氯甲烷，1mL | 750.00 | 否 |
| 112 | 10组分硝基苯混标 | 各浓度 | 1972.67 | 是 |
| 113 | 12种氯苯类混标，梯度浓度溶于甲醇（HJ621-2011） | 各浓度 | 1556.00 | 否 |
| 114 | 13种酚类混标（HJ 676 -2013） | 1000 ug/mL溶于甲醇 | 1380.00 | 否 |
| 115 | 15种硝基苯混标 | 100&1000 ug/mL in Hexane:Toluene (50:50)(硝基苯与邻，间，对硝基甲苯为1000ug/mL) | 2626.00 | 否 |
| 116 | 16种常见多环芳烃混标 | 正己烷；2.0mg/mL | 851.67 | 否 |
| 117 | 16种多环芳烃混标(EPA8100/EPA610/HJ805) | 2000mg/L于苯：二氯甲烷（1：1），1mL | 422.40 | 否 |
| 118 | 16组分多环芳烃混标2000ppm | 2.0mg/mL in Dichloromethane:Benzene Room temperature(50:50) | 853.00 | 否 |
| 119 | 17种多溴联苯混标(HJ1243-2022) | 50mg/L于壬烷，1.2mL | 7830.00 | 否 |
| 120 | 1-溴丙烷 | 250mg | 120.00 | 否 |
| 121 | 2，4-二硝基酚标准物质 | 1000ug/mL | 350.00 | 否 |
| 122 | 23种有机氯混标（HJ835-2017/HJ 900-2017/HJ 901-2017/HJ 912-2017） | 1mL | 2090.33 | 否 |
| 123 | 27种有机磷混标(HJ1189-2021) | 1.2mL，浓度2000mg/L于丙酮 | 3963.00 | 否 |
| 124 | 28种多元素质量控制ICP-MS混标 | 100mg/L 125mL | 2828.00 | 否 |
| 125 | 2-乙基-4-甲基-1，3-二氧戊环(2-EMD) | 浓度1000mg/L于甲醇，1mL | 330.00 | 否 |
| 126 | 2-乙基-5，5-二甲基-1，3-二氧六环 (2-EDD) | 浓度100mg/L于甲醇，1mL | 990.00 | 否 |
| 127 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 浓度100mg/L于甲醇，1mL | 331.00 | 否 |
| 128 | 2种甲基汞/乙基汞混标 | 1000mg/L 于甲醇 1.2mL | 648.00 | 否 |
| 129 | 2种甲基汞/乙基汞混标(HJ977/GB/T5750.6/HJ1269) | 1000mg/L于甲醇，1.2mL | 648.90 | 否 |
| 130 | 2种邻苯二甲酸酯内标混标(HJ1184-2021) | 100mg/L于乙酸乙酯，1.2mL | 300.00 | 否 |
| 131 | 2种替代物混标(HJ805-2016、HJ950-2018) | 2000mg/L于丙酮：己烷（1：1），1mL | 124.20 | 否 |
| 132 | 31种石油烃类混标（C10-C40）(HJ1021-2019，HJ894-2017) | 1000mg/L于正己烷，1mL | 350.00 | 否 |
| 133 | 37种有机磷类及杂环类农残混标（HJ963-2018,HJ1023-2019） | 500mg/L于二氯甲烷，1mL | 2472.00 | 否 |
| 134 | 3种VOC混标（乙醛、丙烯醛、丙烯腈） | 1000 μg/mL溶于水 | 1354.00 | 否 |
| 135 | 3种内标/挥发性有机物3种内标（氯苯-D5、氟苯、1,4-二氯苯-D4） | 2.0mg/mL in Methanol | 394.00 | 否 |
| 136 | 3种内标混标(HJ699-2014) | 100mg/L于甲醇，1mL | 183.00 | 否 |
| 137 | 3种内标混标（EPA 8260,HJ605,HJ642）(氟苯，氯苯-d5，1，4-二氯苯-d4) | 2000mg/L于P/T甲醇，1mL | 400.40 | 否 |
| 138 | 3种替代物混标（8260B-M/HJ639/HJ 605 4-溴氟苯 甲苯-D8 二溴氟甲烷）标准品 | 2000mg/L于P/T甲醇，1mL | 486.80 | 否 |
| 139 | 4种阳离子钾钠钙镁混标 | 1000mg/L,100mL | 300.00 | 否 |
| 140 | 4种阴离子氟氯硫酸根硝酸根混标 | 各浓度，100mL | 160.00 | 否 |
| 141 | 4种阴离子元素混标 | 各浓度，100mL | 630.00 | 否 |
| 142 | 4种元素混标定制 | 元素Ge Ta Te W 浓度100ug/mL 100mL | 750.00 | 否 |
| 143 | 57种vocs混标 | 1000ug/mL溶于甲醇 | 995.00 | 否 |
| 144 | 57种挥发性有机物VOC混标 | 1000ug/mL溶于甲醇 | 1244.00 | 否 |
| 145 | 57组分挥发性有机物混标（适用HJ639,定制标样） | 各浓度 | 1057.00 | 否 |
| 146 | 59种VOC混标（HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发有机物的测定） | 2000mg/L于P/T甲醇，1mL | 3237.10 | 否 |
| 147 | 5种多环芳烃内标混标(HJ805内标，HJ950内标) | 4000mg/L于二氯甲烷，1.2mL | 660.00 | 否 |
| 148 | 5种元素混标(K、mg、Na、NH4、Ca) | 各浓度，100mL | 784.00 | 否 |
| 149 | 6种半挥发性氘代PAH内标 | 1mL | 1087.00 | 否 |
| 150 | 6种邻苯二甲酸酯混标(HJ350、HJ911、HJ869、HJ1184) | 2000mg/L于己烷，1mL | 210.00 | 否 |
| 151 | 6种替代物混标(HJ834-2017，EPA8270，HJ951-2018) | 4000mg/L于二氯甲烷，1mL | 361.20 | 否 |
| 152 | 6种阳离子混标（锂钠镁钾钙铵） | 50-1000mg/L，H2O;100mL | 931.00 | 否 |
| 153 | 6种阳离子混标，NH4/Ca/Li/K/Na/mg,溶于H2O(HJ800-2016) | 100mL | 2141.00 | 否 |
| 154 | 6种阴离子混标（氟氯溴硝酸根硫酸根磷酸根） | 200-2000mg/L，H2O;100mL | 931.00 | 否 |
| 155 | 6种元素混标 (钙钾锂镁钠铵) | 100ug/mL 100mL | 784.00 | 否 |
| 156 | 7种苯系物混标 | 各浓度 | 298.00 | 否 |
| 157 | 7种阴离子混标2，F/CI/NO2/Br/NO3/PO4/SO4,溶于H2O | 100mL（套装由A+B两瓶混标组成） | 1486.80 | 否 |
| 158 | 8种苯系物混标（HJ1067-2019) | 浓度1000mg/L于甲醇，1mL | 145.00 | 否 |
| 159 | 8种苯系物混标（HJ583-2010和GB/T 14677) | 浓度1000mg/L于甲醇，1mL | 144.90 | 否 |
| 160 | 8种氯苯+26种有机氯混标（HJ 699-2014） | 100 μg/mL溶于95%正己烷5%丙酮 | 2672.40 | 否 |
| 161 | 8种硝基苯混标 | 1000ug/mL in Methanol | 1620.33 | 否 |
| 162 | 8种硝基苯混标（HJ592-2010） | 100ug/mL于甲醇，1mL | 1358.83 | 否 |
| 163 | 8种有机氯混标 | 各浓度，1mL | 592.00 | 否 |
| 164 | 8种有机氯农药 | 正己烷；2.0mg/mL(六六六、滴滴涕) | 480.00 | 否 |
| 165 | 9种硝基苯混标 | 2000mg/L于甲醇，1mL | 468.00 | 否 |
| 166 | HJ970-2018 石油类正己烷标样 | 10mL | 200.00 | 否 |
| 167 | HJ970-2018 石油类正己烷标液 | 1000ug/mL，10mL | 200.00 | 否 |
| 168 | ORP(氧化还原电位)校准溶液 | 256MV，50mL | 190.00 | 否 |
| 169 | ORP(氧化还原电位)校准溶液 | 430MV，100mL | 300.00 | 否 |
| 170 | p,p'-滴滴涕/双对氯苯基三氯乙烷（标样） | 100ug/mL in MeoH | 157.00 | 否 |
| 171 | pH标准缓冲溶液，pH=4.00（25℃），pH=9.18（25℃） | 500mL | 104.00 | 否 |
| 172 | pH缓冲溶液 | pH7.00、pH4.00、pH10.00，250mL | 80.00 | 否 |
| 173 | PP-DDT | 100 μg/mL in MeOH | 185.00 | 否 |
| 174 | solo发光菌 | 50只装 | 9733.33 | 否 |
| 175 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 1000ug/mL，20mL | 57.00 | 否 |
| 176 | 氨 标液 | 各浓度 20mL | 50.00 | 否 |
| 177 | 氨氮标样 | 20mL 各浓度 | 40.50 | 否 |
| 178 | 氨氮标液 | 500mg/L | 43.00 | 否 |
| 179 | 百菌清与溴氰菊酯混标，1000 μg/mL溶于甲醇（HJ 698-2014） | 1 mg/mL | 2475.00 | 否 |
| 180 | 钡（Ba）标准溶液 | 100μg/mL溶于5% HNO3，50mL | 78.40 | 否 |
| 181 | 苯甲酸苄酯 | 5000mg/L于正己烷，1.2mL | 168.00 | 否 |
| 182 | 苯系物,7种VOC混标（HJ400-2007车内挥发性有） | 2.0mg/mL | 1193.00 | 否 |
| 183 | 吡啶（标准品） | Pyridine ,2.0 mg/mL in MeOH | 263.00 | 否 |
| 184 | 标样/水质 25种金属混标/锂铍镁铝磷钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼镉锡锑钡铊铅/保质期9个月 | 各浓度20mL | 389.00 | 否 |
| 185 | 标样/水质 4种金属混标/铜锌镉铅 | 各浓度，20mL | 96.00 | 否 |
| 186 | 标样/水质 铵离子 | 20mL 0.660mg/L | 35.00 | 否 |
| 187 | 标样/水质 铵离子 | 20mL,各浓度 | 75.00 | 否 |
| 188 | 标样/水质 二氧化硫/甲醛法 | 各浓度20mL | 60.00 | 否 |
| 189 | 标样/水质 化学需氧量/COD-Cr | 各浓度 20mL | 34.00 | 否 |
| 190 | 标样/水质 氯化物 | 各浓度20mL | 36.00 | 否 |
| 191 | 标样/水质 钼 | 各浓度20mL | 28.00 | 否 |
| 192 | 标样/水质 镍 | 各浓度20mL | 36.00 | 否 |
| 193 | 标样/水质 铍 | 各浓度20mL | 15.00 | 否 |
| 194 | 标样-二硫化碳中8种苯系物混标/HJ 584-2010 | 2mL | 280.00 | 否 |
| 195 | 标样-二硫化碳中丙烯腈 | 各浓度2mL | 35.00 | 否 |
| 196 | 标样-化学需氧量-铬 | 20mL 43.3mg/L | 34.00 | 否 |
| 197 | 标样-甲醇中丙烯腈 | 各浓度2mL | 35.00 | 否 |
| 198 | 标样-四氯乙烯中石油类 | 各浓度 10mL | 112.00 | 否 |
| 199 | 标样-四氯乙烯中油雾 | 各浓度10mL | 112.00 | 否 |
| 200 | 标样-四氯乙烯中油雾 | 各浓度10mL | 48.00 | 否 |
| 201 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 20mL 水质标样 | 各浓度，20mL | 120.00 | 否 |
| 202 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I) 有机物监测标样 | 各浓度，1.2mL | 260.00 | 否 |
| 203 | 甲醇中8种有机氯农药混合（I）有机物监测标样 | 各浓度，1.2mL | 380.00 | 否 |
| 204 | 钾、钠、钙与镁混合 水质标样 | 各浓度，30mL | 130.00 | 否 |
| 205 | 标样-铜铅锌镉镍与铬混合 | 各浓度，20mL | 125.00 | 否 |
| 206 | 标样-土壤pH | 各规格，50g棕色玻璃瓶 | 400.00 | 否 |
| 207 | 标样-土壤有机质 | 各浓度，50g/瓶 | 600.00 | 否 |
| 208 | 标样-异辛烷中8种有机氯农药混标 | 2mL，浓度1ug/mL左右 | 540.00 | 否 |
| 209 | 标液 多种金属混标 | 各种元素、规格 | 1400.00 | 否 |
| 210 | 标液 金属单标 | 各种元素、规格 | 90.00 | 否 |
| 211 | 标准品/二硫化碳中12种氯苯混标/HJ 621-2011 | 各浓度1mL | 445.00 | 否 |
| 212 | 标准品/甲醇中13种酚类混标/HJ 676-2013 | 各浓度1mL | 158.00 | 否 |
| 213 | 标准品/甲醇中2种内标同位素混标/HJ 639-2012 | 2000μg/mL | 463.00 | 否 |
| 214 | 标准品/甲醇中甲苯-D8 | 1mL 999ug/mL | 115.00 | 否 |
| 215 | 标准物质/甲醇中4-溴氟苯 | 2mL 1000ug/mL | 100.00 | 否 |
| 216 | 标准物质/甲醇中二溴氟甲烷 | 1.2mL 1000ug/mL | 175.00 | 否 |
| 217 | 标准物质/甲醇中甲基汞/冰袋运输 | 1.5mL，各浓度 | 715.50 | 否 |
| 218 | 标准物质/氯化钾电导率 | 浓度500μS/cm 500mL | 260.00 | 否 |
| 219 | 标准物质/水质浊度 | 浓度200NTU 100mL | 126.00 | 否 |
| 220 | 标准物质/水中联氨(肼)/介质:盐酸 | 100mg/L 50mL | 40.00 | 否 |
| 221 | 标准物质/水中硫酸根 | 浓度1000mg/L 20mL | 100.00 | 否 |
| 222 | 标准物质/水中氯离子 | 浓度1000ug/mL 20mL | 100.00 | 否 |
| 223 | 标准物质/水中亚硝酸盐氮 | 浓度100ug/mL 20mL | 100.00 | 否 |
| 224 | 标准物质/四氯乙烯中石油类/红外测油仪用 | 浓度1000ug/mL 5mL | 225.00 | 否 |
| 225 | 标准物质/四氯乙烯中油雾 | 100mg/L 10mL | 100.00 | 否 |
| 226 | 标准物质/土壤中六价铬 | 各浓度 | 1700.00 | 否 |
| 227 | 标准物质/土壤中六价铬/S6Cr-1棕壤土/屑状 | 50g 0.92mg/kg | 1789.33 | 否 |
| 228 | 标准物质/土壤中六价铬/S6Cr-2草甸土/屑状 | 50g 2.9mg/kg | 1789.33 | 否 |
| 229 | 标准物质/土壤中六价铬/S6Cr-3黄壤土/屑状 | 50g 3.8mg/kg | 1789.33 | 否 |
| 230 | 标准样品/4种阴离子混标（定制） 标样 | 浓度:氟离子10µg/mL，氯50µg/mL，硝酸根离子50µg/mL，硫酸根离子100µg/mL;100mL/瓶 | 1400.00 | 否 |
| 231 | 标准样品/4种阴离子混标（定制） 标样 | 浓度:氟离子200µg/mL，氯1000µg/mL，硝酸根离子1000µg/mL，硫酸根离子1000µg/mL;100mL/瓶 | 1300.00 | 否 |
| 232 | 标准样品/水中二氧化硫 | 100mg/L 20mL | 60.00 | 否 |
| 233 | 标准样品/水中砷/介质：微量硫酸 | 20mL 100mg/L | 60.00 | 否 |
| 234 | 标准样品/水中锡 | 浓度100mg/L 100mL | 200.00 | 否 |
| 235 | 丙酮中6种有机磷农药 | 100mg/L | 360.00 | 否 |
| 236 | 丙酮中7种有机磷混标(GB/T5750.9-2023 7.1) | 100mg/L于丙酮，1.2mL | 324.00 | 否 |
| 237 | 丙烯腈 | 1000mg/L于甲醇，1mL | 23.00 | 否 |
| 238 | 丙烯醛（2-丙烯醛） | 1000mg/L于乙腈，1mL | 173.40 | 否 |
| 239 | 丙烯醛和丙烯腈两种混标 | 2.0mg/mL in Water | 197.00 | 否 |
| 240 | 草酸钠滴定溶液标准物质，c(1/2Na2C2O4)=0.1mol/L(0.1N) | 500mL | 105.00 | 否 |
| 241 | 次氯酸钠 | 标准值：有效氯:3.5g/L/游离碱:0.75mol/L | 330.00 | 否 |
| 242 | 单种元素混标定制 | 元素Rh 浓度100ug/mL 100mL | 1200.00 | 否 |
| 243 | 氮气中7种苯系物混合 气体标样 | 2L，浓度4-7μmol/mol | 2340.00 | 否 |
| 244 | 氘代-1,2-二氯苯（标样） | 2.0mg/mL in MeOH | 263.00 | 否 |
| 245 | 敌百虫 | 丙酮介质 | 50.00 | 否 |
| 246 | 敌百虫（三氯松） | 100mg/L于丙酮，1mL | 21.00 | 否 |
| 247 | 碘离子（碘化物）（I-）标准溶液 | 1000ug/mL溶于H2O,50mL | 80.00 | 否 |
| 248 | 电导率标样 | 各规格 | 50.00 | 否 |
| 249 | 电导率标液 | 浓度500us/cm，500mL Bepure | 400.00 | 否 |
| 250 | 电导率溶液 | 1413us/cm | 145.00 | 否 |
| 251 | 丁基黄原酸标样 | 各规格 | 20.00 | 否 |
| 252 | 丁基黄原酸标液 | 100mg/L | 20.00 | 否 |
| 253 | 丁基黄原酸标准溶液 | 水中，1000ppm-1mL/瓶 | 790.00 | 否 |
| 254 | 丁基黄原酸钾 | 97.7%，10mg，分析纯 | 100.00 | 否 |
| 255 | 丁基黄原酸钾(以丁基黄原酸计) 871-58-9 | 1000μg/mL in Water，10mL | 635.00 | 否 |
| 256 | 定制混标63 标准品 | 100mg/L于正己烷，1mL | 639.27 | 否 |
| 257 | 毒死蜱 标准品 | 1000mg/L于甲醇，1 mL | 33.60 | 否 |
| 258 | 对溴氟苯（标样） | 2.0mg/mL in MeOH | 131.00 | 否 |
| 259 | 多环芳烃内标（苊D10/萘D8/屈D12/苝D12/1,4-二氯苯D4/菲D10） | 2.0 mg/mL | 750.00 | 否 |
| 260 | 多环芳烃内标 | 4mg/mL 1mL | 1359.60 | 否 |
| 261 | 二硫化碳中8种苯系物混合溶液标准物质/HJ 584-2010/GB/T 11890-1989(组分含异丙苯) | 1000μg/mL 2mL | 75.00 | 否 |
| 262 | 二硫化碳中苯系物混合标样（8种苯系物） | 各浓度 | 350.00 | 否 |
| 263 | 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 | 各浓度 | 658.00 | 否 |
| 264 | 废水挥发性有机物质控样 | 2mL | 3993.33 | 否 |
| 265 | 分析标准溶液 | 10ng/ul于乙腈，10mL | 306.33 | 否 |
| 266 | 分析标准溶液 | 1000mg/L于甲醇，1mL | 301.43 | 否 |
| 267 | 酚类化合物（HJ676-2013） | 1000mg/L于甲醇 | 604.00 | 否 |
| 268 | 风干土壤中水分 含量分析标准物质 | 120克/瓶 | 600.00 | 否 |
| 269 | 风干土壤中水分含量分析标准物质 | 水分含量: 7.71%，土壤:120克/瓶 | 600.00 | 否 |
| 270 | 风干土壤中水分含量分析标准物质 | 水分含量: 1.01%，土壤:120克/瓶 | 600.00 | 否 |
| 271 | 氟、氯、硫酸根和硝酸根混合标样 | 各浓度，20mL | 120.00 | 否 |
| 272 | 氟苯（标样） | 2.0mg/mL in MeOH | 157.00 | 否 |
| 273 | 氟标液 | 1000mg/L | 40.00 | 否 |
| 274 | 氟化物 水质标样 | 各浓度 20mL | 36.00 | 否 |
| 275 | 高锰酸钾指数标准溶液 | 4mg/l左右 20mL/瓶 | 28.00 | 否 |
| 276 | 高锰酸盐指数 20mL 水质标样 | 各浓度 20mL | 34.00 | 否 |
| 277 | 高锰酸盐指数标准溶液 | 各浓度 20mL | 35.00 | 否 |
| 278 | 镉标样 | 各浓度，20mL | 34.00 | 否 |
| 279 | 镉分析校准用标准样品 | 各浓度 20mL | 45.00 | 否 |
| 280 | 汞单元素标准溶液 | 各浓度 20mL | 65.00 | 否 |
| 281 | 含氯水质化学需氧量（高氯） | 各浓度，20mL | 75.00 | 否 |
| 282 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 500ug/mL 50mL | 55.00 | 否 |
| 283 | 化学需氧量（CODCr）测定仪检定用标准溶液 | 20mL/瓶 | 48.00 | 否 |
| 284 | 环氯七氯B（标样） | 1000ug/mL in Methanol | 525.00 | 否 |
| 285 | 环氧七氯B（标样） | Heptachlor epoxide (Isomer B) ,1000 μg/mL in Methanol | 525.00 | 否 |
| 286 | 甲苯/正己烷溶剂中8种有机氯混合溶液标准物质 | 100μg/mL 1.2mL | 215.00 | 否 |
| 287 | 甲苯-[D8] | 2000mg/L于甲醇，1.2mL | 126.00 | 否 |
| 288 | 甲醇介质16种多环芳烃 | 2mg/mL 1mL，2000mg/L于苯：二氯甲烷（1：1） | 492.00 | 否 |
| 289 | 甲醇中1,2-二氯苯-d4 | 1000ug/mL | 200.00 | 否 |
| 290 | 甲醇中1,2二氯乙烷-标液 | 1000ug/mL，1.2mL | 78.00 | 否 |
| 291 | 甲醇中1，2-二氯乙烷 | 2mg/mL溶于甲醇 | 182.00 | 否 |
| 292 | 甲醇中1，2-二氯乙烷 | 100mg/l溶于甲醇 | 156.00 | 否 |
| 293 | 甲醇中1，3-丁二烯 | 2mg/mL溶于甲醇 | 260.00 | 否 |
| 294 | 甲醇中17种全氟化合物混标(DB32/T 4004-2021)（停产） | 1 mL | 1600.00 | 否 |
| 295 | 甲醇中23种有机氯混标，500μg/mL（HJ 921-2017） | 1mL 浓度 500ug/mL | 3445.00 | 否 |
| 296 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合 | 各浓度 | 298.00 | 否 |
| 297 | 甲醇中5种有机磷农药混合标样 | 各浓度 | 360.00 | 否 |
| 298 | 甲醇中7种苯系物混合标样 | 1.2mL | 260.00 | 否 |
| 299 | 甲醇中8种苯系物 | 各浓度，2mL | 280.00 | 否 |
| 300 | 甲醇中8种苯系物混合标样（HJ1067-2019) | 各浓度 | 380.00 | 否 |
| 301 | 甲醇中8种苯系物溶液标准物质 | 100μg/mL2mL;N/A | 280.00 | 否 |
| 302 | 甲醇中8种苯系物溶液标准物质 | 1000μg/mL，2mL | 224.00 | 否 |
| 303 | 甲醇中8种有机氯农药混标 | 各浓度，1.2mL | 250.00 | 否 |
| 304 | 甲醇中苯菌灵溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | 113.07 | 否 |
| 305 | 甲醇中吡啶 | 浓度1000mg/L于甲醇，1mL | 63.00 | 否 |
| 306 | 甲醇中吡啶 标液 | 浓度1000mg/L于甲醇，1mL | 63.00 | 否 |
| 307 | 甲醇中敌百虫 | 1.2mL，浓度1000mg/L于甲醇 | 300.00 | 否 |
| 308 | 甲醇中多环芳烃混合溶液 | 1000ug/mL，1.2mL | 468.00 | 否 |
| 309 | 甲醇中甲苯 标样 | 182μg/mL，1.2mL | 78.00 | 否 |
| 310 | 甲醇中甲苯 标液 | 1000ug/mL，1.2mL | 78.00 | 否 |
| 311 | 甲醇中氯化苦（三氯硝基甲烷）标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1mL | 66.00 | 否 |
| 312 | 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液标准物质 | 2mL/瓶 | 138.00 | 否 |
| 313 | 甲醇中三氯甲烷-标液 | 1000ug/mL，1.2mL | 78.00 | 否 |
| 314 | 甲醇中水合三氯乙醛 | 1000mg/L | 150.00 | 否 |
| 315 | 甲醇中四氯化碳 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL,1.2mL | 78.00 | 否 |
| 316 | 甲醇中四氯乙烯 | 2mg/mL溶于甲醇 | 182.00 | 否 |
| 317 | 甲醇中四氯乙烯 | 100mg/l溶于甲醇 | 156.00 | 否 |
| 318 | 甲醇中四氯乙烯-标液 | 1000ug/mL，1.2mL | 78.00 | 否 |
| 319 | 甲醇中四乙基铅 | 100mg/L | 520.00 | 否 |
| 320 | 甲醇中四乙基铅标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1mL | 172.80 | 否 |
| 321 | 甲醇中硝基苯标液1000 | 1000mg/L 1.2mL | 72.00 | 否 |
| 322 | 甲醛标样 | 各规格 | 20.00 | 否 |
| 323 | 甲醛标样 | 各浓度 20mL | 72.00 | 否 |
| 324 | 甲醛标液 | 100mg/L | 20.00 | 否 |
| 325 | 碱性/中性替代标样（3种组分） | 1000ug/mL in CH2CI2 | 328.00 | 否 |
| 326 | 碱性/中性替代标样（3种组分）（适用于HJ805-2016） | 1mL | 700.00 | 否 |
| 327 | 肼标样 | 各规格 | 20.00 | 否 |
| 328 | 肼标准溶液 | 100mg/L | 20.00 | 否 |
| 329 | 垃圾焚烧飞灰中重金属 | 20mL棕色玻璃瓶(约10g) | 840.00 | 否 |
| 330 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准，包装：50g | 56.00 | 否 |
| 331 | 磷酸三丁酯-[D27] | 1000mg/L于丙酮，1.2mL | 853.00 | 否 |
| 332 | 磷酸盐-磷 | 500mg/L | 36.00 | 否 |
| 333 | 硫化物标样 | 各规格，20mL | 30.00 | 否 |
| 334 | 硫化物标液 | 100mg/L | 30.00 | 否 |
| 335 | 硫酸容量分析用标准溶液 | SRM-A11J1MAS c(1/2H2SO4)=0.02mol/L 1L | 175.00 | 否 |
| 336 | 硫酸盐 水质标样 | 各浓度 20mL | 50.00 | 否 |
| 337 | 六价铬标液（水质） | 100mg/L 20mL | 45.00 | 否 |
| 338 | 六价铬标准物质 标样 | 各浓度 20mL | 45.00 | 否 |
| 339 | 氯丁二烯 | 1000mg/L于甲醇，1mL | 216.00 | 否 |
| 340 | 氯仿中乐果 标样 | 118μg/mL，2mL | 140.00 | 否 |
| 341 | 氯仿中乐果 标液 | 500μg/mL，1.2mL | 140.00 | 否 |
| 342 | 氯化甲基汞 | 1000mg/L于丙酮，1mL | 126.00 | 否 |
| 343 | 氯化钾电导率标准溶液 | σ(KCl)=500μs/cm(25℃),500mL | 120.00 | 否 |
| 344 | 氯化物 水质标液 | 1000mg/L， 20mL | 50.00 | 否 |
| 345 | 氯菌酸二丁酯＆四氯间二甲苯（标样） | 1mL | 217.67 | 否 |
| 346 | 煤标物准理物特质性 | 50g | 420.00 | 否 |
| 347 | 内吸磷-S | 100mg/L于丙酮，1mL | 96.67 | 否 |
| 348 | 凝胶渗透色谱校准溶液HJ834-2017 | CLP-027-WL-10mL | 463.00 | 否 |
| 349 | 农村生活固体废弃物中多种金属元素标准物质 | 70克/瓶 | 1242.00 | 否 |
| 350 | 农业土壤成分分析标准物质 | 各浓度 | 423.00 | 否 |
| 351 | 铍 | 90mL/瓶 | 65.00 | 否 |
| 352 | 气相色谱质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中八氟萘溶液) | 1.0mL/瓶 | 66.00 | 否 |
| 353 | 铅标样 | 0.361mg/L | 45.00 | 否 |
| 354 | 氢氧化物碱度(氢氧根)标样 | 20.0ug/mL | 132.00 | 否 |
| 355 | 氢氧化物碱度(氢氧根)标样 | 100.0ug/mL | 132.00 | 否 |
| 356 | 氢氧化物碱度(氢氧根)标样 | 10.0ug/mL | 132.00 | 否 |
| 357 | 氢氧化物碱度(氢氧根)标样 | 20.0pg/mL | 132.00 | 否 |
| 358 | 氢氧化物碱度(氢氧根)标样 | 100.0ug/mL | 132.00 | 否 |
| 359 | 氢氧化物碱度(氢氧根)标样 | 10.0ug/mL | 132.00 | 否 |
| 360 | 氢氧化物碱度(氢氧根)溶液标准物质 | 1000mg/L | 132.00 | 否 |
| 361 | 氰化物标样 | 各浓度 20mL | 60.00 | 否 |
| 362 | 氰化物标液 | 50mg/L | 140.00 | 否 |
| 363 | 全氟煤油PFK（低沸点） | 1mL，0.25g | 768.00 | 否 |
| 364 | 全氟煤油PFK（高沸点） | 1mL，1g | 3072.00 | 否 |
| 365 | 全盐量标准物质 | Mix（2组分），100mL | 210.00 | 否 |
| 366 | 三氯杀螨醇 | 100mg/L于正己烷，1mL | 21.00 | 否 |
| 367 | 三乙胺 | 1000mg/L于甲醇，1m | 108.00 | 否 |
| 368 | 色度标样 | 各浓度，20mL | 70.00 | 否 |
| 369 | 色度标液（铂钴比色法） | 10Hazen，20mL | 70.00 | 否 |
| 370 | 砷标样 | 70.2ug/L | 50.00 | 否 |
| 371 | 砷单元素标准溶液 | 20mL，100mg/L | 50.00 | 否 |
| 372 | 生活固体废弃物中多种金属元素 | 50克/瓶 | 1602.00 | 否 |
| 373 | 十二烷基苯磺酸钠标样 | 10.9、4.81ug/mL | 80.00 | 否 |
| 374 | 十氟三苯基磷（标样） | 1mL | 260.00 | 否 |
| 375 | 十氟三苯基磷（标准品） | 浓度50 μg/mL in CH2Cl2 | 260.00 | 否 |
| 376 | 十氯联苯 | 1 mg/mL | 225.00 | 否 |
| 377 | 十氯联苯和四氯间二甲苯 | 1 mg/mL | 300.00 | 否 |
| 378 | 十氯联苯和四氯间二甲苯 | 0.2 mg/mL | 200.00 | 否 |
| 379 | 石油类 (紫外法) 正己烷 中有机物监测标样 | 浓度23.5ug/mL 10mL | 200.00 | 否 |
| 380 | 石油类（紫外法） 正己烷 标液 | 浓度1000ug/mL 10mL | 200.00 | 否 |
| 381 | 石油类（紫外法）1000ug/mL 正己烷 10mL 分析校准用(标液（浓度1000µg/mL) | 浓度1000ug/mL 10mL | 200.00 | 否 |
| 382 | 石油烃（正己烷中31种正构烷烃） | 1000μg/mL | 800.00 | 否 |
| 383 | 叔丁基甲基醚 | 2000mg/L于甲醇，1m | 54.00 | 否 |
| 384 | 双对氯苯基三氯乙烷/p，p'-滴滴涕 （标准品） | 5.0 mg/mL in MeOH | 417.00 | 否 |
| 385 | 水合三氯乙醛（标准品） | 1000 μg/mL in MeOH | 618.00 | 否 |
| 386 | 水合三氯乙醛（水合氯醛） | 1000mg/L于甲醇，1mL | 42.00 | 否 |
| 387 | 水系沉积物成分分析标准物质 | 各浓度 | 750.00 | 否 |
| 388 | 水质 金属单标 | 各种元素、规格 | 90.00 | 否 |
| 389 | 水质PH 标样 | 各浓度 20mL | 40.00 | 否 |
| 390 | 水质标样 汞 | 各浓度 20mL | 65.00 | 否 |
| 391 | 水质标样 砷 | 各浓度 20mL | 65.00 | 否 |
| 392 | 水质钙 | 各浓度 20mL | 50.00 | 否 |
| 393 | 水质高锰酸盐指数/COD-Mn | 各浓度 20mL | 97.00 | 否 |
| 394 | 水质挥发酚 标样 | 各浓度 20mL | 71.00 | 否 |
| 395 | 水质镁 | 各浓度 20mL | 50.00 | 否 |
| 396 | 水质氢氧根、碳酸根2种混合 (标样) | 2组分 @ | 237.60 | 否 |
| 397 | 水质阴离子表面活性剂 标样 | 各浓度 20mL | 104.00 | 否 |
| 398 | 水质总磷 标样 | 各浓度 | 39.00 | 否 |
| 399 | 水中铵 标准样品 | 20mL，浓度4.24ug/mL | 39.00 | 否 |
| 400 | 水中铵 标准样品 | 20mL，浓度4.24ug/mL | 39.00 | 否 |
| 401 | 水中碘 | 20mL | 40.00 | 否 |
| 402 | 水中碘溶液标准物质 | 100ug/mL，20mL | 40.00 | 否 |
| 403 | 水中多氯联苯标准溶液（HJ715-2014） | 2mL，100mg/L于正己烷，1mL | 805.00 | 否 |
| 404 | 水中多氯联苯内标贮备液（IS）：PCB77-d6，PCB156-2´,6,6´-d3（HJ715-2014） | 2mL，1mL | 138.00 | 否 |
| 405 | 水中多氯联苯替代物标准贮备液： PCB28-2´,3´,5´,6´-d4，PCB114-2´,3´,5´,6´-d4（HJ715-2014） | 2mL，1mL | 127.00 | 否 |
| 406 | 水中氟(F)分析标准物质 | 1000mg/L，H2O;50mL | 65.00 | 否 |
| 407 | 水中挥发酚标准溶液 | 各浓度 20mL | 71.00 | 否 |
| 408 | 水中挥发性有机物替代标4-溴氟苯（HJ639-2012） | 2000mg/L | 154.00 | 否 |
| 409 | 水中甲醛 | 100mg/L | 88.00 | 否 |
| 410 | 水中氰成分分析标准物质 | 50ug/mL（以CN计），50mL | 120.00 | 否 |
| 411 | 水中无机碳溶液标准物质 | 1000mg/L于水，20mL/瓶 | 93.00 | 否 |
| 412 | 水中硝基苯标样 | 1.43mg/L | 72.00 | 否 |
| 413 | 水中有机碳溶液标准物质 | 1000mg/L于水，20mL/瓶 | 93.00 | 否 |
| 414 | 四丙基硼化钠 标准品 | 1g | 1468.00 | 否 |
| 415 | 四氯间二甲苯TCMX ,1000 μg/mL in Hexane | 1 mg/mL | 300.00 | 否 |
| 416 | 四氯乙烯中苯(HJ637，HJ1077) | 1000mg/L于四氯乙烯，10mL | 54.00 | 否 |
| 417 | 四氯乙烯中苯溶液标准物质 | 浓度1000ug/mL 10mL | 180.00 | 否 |
| 418 | 四氯乙烯中石油类 (红外法) 有机物监测标样 | 各浓度 10mL | 225.00 | 否 |
| 419 | 四氯乙烯中石油类（红外法） 分析校准用标准样品 | 浓度1000ug/mL 10mL | 225.00 | 否 |
| 420 | 四氯乙烯中石油类（油雾）标准物质/矿物油(红外法)(HJ637/HJ1051/HJ1077/GB8538) | 浓度1000mg/L于四氯乙烯， 10mL | 225.00 | 否 |
| 421 | 四氯乙烯中石油类标样（红外法） | 各浓度 | 180.00 | 否 |
| 422 | 四氯乙烯中石油类标液（红外法） | 1000ug/mL | 180.00 | 否 |
| 423 | 四氯乙烯中石油类溶液标准物质 | 浓度1000ug/mL 10mL | 225.00 | 否 |
| 424 | 四氯乙烯中异辛烷(HJ637，HJ1077) | 1000mg/L于四氯乙烯，10mL | 84.00 | 否 |
| 425 | 四氯乙烯中异辛烷溶液标准物质 | 浓度1000ug/mL 10mL | 180.00 | 否 |
| 426 | 四氯乙烯中油雾标样 | 2021-12-18（63.4 10.4ug/mL） | 160.00 | 否 |
| 427 | 四氯乙烯中油雾标液 | 1000ug/mL | 200.00 | 否 |
| 428 | 四氯乙烯中油烟标样 | 32.4 18.3ug/mL | 160.00 | 否 |
| 429 | 四氯乙烯中油烟标样 | 10.1ug/mL | 112.00 | 否 |
| 430 | 四氯乙烯中油烟标液 | 1000ug/mL | 60.00 | 否 |
| 431 | 四氯乙烯中正十六烷(HJ637，HJ1077) | 1000mg/L于四氯乙烯，10mL | 84.00 | 否 |
| 432 | 四氯乙烯中正十六烷(HJ637，HJ1077) | 浓度1000mg/L于四氯乙烯，10mL | 180.00 | 否 |
| 433 | 四氯乙烯中正十六烷溶液标准物质 | 浓度1000ug/mL 10mL | 180.00 | 否 |
| 434 | 四氢呋喃 | 1000mg/L于甲醇，1.2mL | 159.00 | 否 |
| 435 | 松节油（工业级）（标样） | 0.5mg/mL in MeOH | 131.00 | 否 |
| 436 | 碳酸根标样 | 20.0ug/mL (以CO3根计) | 132.00 | 否 |
| 437 | 碳酸根标样 | 150mg/L | 132.00 | 否 |
| 438 | 碳酸根标样 | 100.0mg/L | 132.00 | 否 |
| 439 | 碳酸根标样 | 250mg/L | 132.00 | 否 |
| 440 | 碳酸根标样 | 200mg/L | 132.00 | 否 |
| 441 | 碳酸根标样 | 50.0mg/L | 132.00 | 否 |
| 442 | 碳酸根标准溶液 | 8000mg/L | 237.60 | 否 |
| 443 | 碳酸根标准溶液 | 10000mg/L | 26.40 | 否 |
| 444 | 碳酸根离子标准溶液 | 1000pg/mL | 132.00 | 否 |
| 445 | 碳酸钠容量分析用标准溶液 | 90mL，浓度0.1mol/L | 87.00 | 否 |
| 446 | 碳酸氢根标样 | 250ug/mL | 132.00 | 否 |
| 447 | 碳酸氢根标样 | 100.0pg/mL | 132.00 | 否 |
| 448 | 碳酸氢根标样 | 50.0ug/mL | 132.00 | 否 |
| 449 | 碳酸氢根标样 | 150pg/mL | 132.00 | 否 |
| 450 | 碳酸氢根标样 | 200pg/mL | 132.00 | 否 |
| 451 | 碳酸氢根标准溶液 | 1000pg/mL | 105.60 | 否 |
| 452 | 碳酸氢根标准溶液 | 6000mg/L | 132.00 | 否 |
| 453 | 锑 水质标样 | 各浓度 20mL | 50.00 | 否 |
| 454 | 锑单元素标准溶液 | 20mL，100mg/L | 45.00 | 否 |
| 455 | 替代标（HJ834-2017） | 4.0mg/mL | 421.00 | 否 |
| 456 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合水质标样 | 铜：0.497mg/L铅：0.241mg/L锌：0.617mg/L镉：0.138mg/L镍：0.258mg/L铬：0.320mg/L，20mL | 120.00 | 否 |
| 457 | 铜六混 | 各浓度 | 120.00 | 否 |
| 458 | 铜锌铅镉镍与镉混合水质标样 | 各浓度 | 160.00 | 否 |
| 459 | 土壤成分分析标准物质 | 各浓度70g | 604.00 | 否 |
| 460 | 土壤成分分析标准物质-海南文昌 | 70 g/瓶 | 565.00 | 否 |
| 461 | 土壤成分分析标准物质-栗钙土 | 70g | 565.00 | 否 |
| 462 | 土壤成分分析标准物质-砖红壤 | 70g | 565.00 | 否 |
| 463 | 土壤和沉积物中多氯联苯标准溶液（HJ 743-2015） | 2mL，100mg/L于正己烷，1mL | 805.00 | 否 |
| 464 | 土壤和沉积物中多氯联苯内标（IS）：2,2',4,4',5,5'-六溴联苯、邻硝基溴苯、十氯联苯（HJ 743-2015） | 2mL | 2332.00 | 否 |
| 465 | 土壤和沉积物中多氯联苯替代物标准贮备液：2,2',4,4',5,5'-六溴联苯、四氯间二甲苯、十氯联苯（HJ 743-2015） | 2mL | 2426.00 | 否 |
| 466 | 土壤挥发酚质控样 | ERA 5-20mg/kg 20G | 3500元/瓶 | 否 |
| 467 | 土壤硝酸盐氮标样 | 40g | 200.00 | 否 |
| 468 | 土壤有效态标准物质 | 各浓度 | 2500.00 | 否 |
| 469 | 土壤有效态成分分析标准物质-红 壤（江西鹰潭，酸性土） | 0.5kg | 2914.00 | 否 |
| 470 | 土壤有效态成分分析标准物质-紫色土（四川简阳，碱性土） | 0.5kg | 2914.00 | 否 |
| 471 | 土壤有效态成分分析标准物质-棕 壤（吉林通化，酸性土） | 0.5kg | 2914.00 | 否 |
| 472 | 土壤中23种有机氯农药质控样（HJ921-2017） | 30g | 4461.33 | 否 |
| 473 | 土壤中挥发性有机物3种替代标（HJ741-2015） | 2000mg/L溶于P/T甲醇，1mL | 1363.00 | 否 |
| 474 | 土壤中挥发性有机物59种VOC（HJ605-2011） | 2000mg/L于P/T甲醇，1mL | 3219.30 | 否 |
| 475 | 土壤中挥发性有机物6种VOCs（HJ741-2015） | 2000mg/L于甲醇，1mL | 436.00 | 否 |
| 476 | 土壤中挥发性有机物内标（HJ741-2015） | 2000mg/L溶于P/T甲醇，1mL | 1027.00 | 否 |
| 477 | 土壤中甲基汞和乙基汞分析质控样 | 各浓度 | 927.00 | 否 |
| 478 | 土壤中硫化物质控样 | 70g 15.1mg/kg | 1080.00 | 否 |
| 479 | 土壤中氰化物质控样 | 各浓度 10g | 1750.00 | 否 |
| 480 | 土壤种8种有机氯农药 | 30g | 3066.67 | 否 |
| 481 | 污染土壤成分分析物质标准 | 各浓度 | 2500.00 | 否 |
| 482 | 五氯硝基苯 | 1000ug/mL | 229.00 | 否 |
| 483 | 五氯硝基苯（标样） | 1mL | 143.33 | 否 |
| 484 | 硒 水质标样 | 各浓度 20mL | 50.00 | 否 |
| 485 | 硒单元素标准溶液 | 20mL，100mg/L | 30.00 | 否 |
| 486 | 硝酸盐氮标样 | 3.56、0.900mg/L | 36.00 | 否 |
| 487 | 硝酸盐氮标液 | 1000mg/L | 80.00 | 否 |
| 488 | 亚硝酸氮标液 | 100.0mg/L | 80.00 | 否 |
| 489 | 亚硝酸盐（以氮计） | 0.260mg/L 50.9ug/L | 36.00 | 否 |
| 490 | 亚硝酸盐（以氮计） | 各浓度 20mL | 50.00 | 否 |
| 491 | 烟煤11101K | 非分析测试科 | 280.00 | 否 |
| 492 | 氧化还原电位标准溶液 | 正负12000 | 200.00 | 否 |
| 493 | 乙腈中丙烯醛-2，4-二硝基苯腙 | 100mg/L | 148.00 | 否 |
| 494 | 乙醛（标样） | 1000ug/mL in MEOH | 263.00 | 否 |
| 495 | 乙酸乙酯中2，3-二溴丙酰胺标准溶液 | 100mg/L于乙酸乙酯，1mL | 33.60 | 否 |
| 496 | 乙酸乙酯中2，3-二溴丙酰胺标准溶液 | 100mg/L于乙酸乙酯，1mL | 33.60 | 否 |
| 497 | 异狄氏剂 | 1000mg/L于正己烷，1mL | 58.80 | 否 |
| 498 | 异丁烯/Air | 10mg/m3 30mg/m3 8L | 625.00 | 否 |
| 499 | 异辛烷中11中氯苯类混合 | 各浓度 | 1170.00 | 否 |
| 500 | 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | 1mL | 103.00 | 否 |
| 501 | 阴离子表面活性剂 | 500mg/L | 93.00 | 否 |
| 502 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质 | 1000ug/mL，15mL | 40.00 | 否 |
| 503 | 阴离子表面活性剂标液 | 1000mg/L | 93.00 | 否 |
| 504 | 阴离子混标 | 浓度氟化物10，氯化物和硝酸根50，硫化物100 塑料瓶包装 | 1400.00 | 否 |
| 505 | 有机磷农药 | 1000mg/L于叔丁基甲醚，1mL | 1134.00 | 否 |
| 506 | 有机磷农药混合溶液 | 6种，100mg/L,丙酮介质，2mL | 266.00 | 否 |
| 507 | 有机磷农药混合溶液 | 11种，各浓度,丙酮介质，1mL | 364.00 | 否 |
| 508 | 正己烷中石油标准样品 | 各浓度 | 160.00 | 否 |
| 509 | 正己烷中石油类标样\标液 | 各浓度，10mL | 110.00 | 否 |
| 510 | 正己烷中石油类标液\标样 | 各规格,1.2mL | 100.00 | 否 |
| 511 | 正己烷中异狄氏剂标准溶液 | 100mg/L于正己烷，1mL | 21.00 | 否 |
| 512 | 正已烷/甲苯(1:1)中8种有机氯农药混合溶液标准样品 | 各浓度 | 380.00 | 否 |
| 513 | 质控样品/10293-HQA产气肠杆菌定量标准菌株/HJ 347.2/阴性对照、培养基检验/多管发酵法 | 2支/盒 | 1620.00 | 否 |
| 514 | 质控样品/10389-HQC大肠埃希氏菌定量标准菌株/HJ 1001/阳性对照、培养基检验/酶底物法 | 2支/盒 | 1620.00 | 否 |
| 515 | 质控样品/10389-HQE大肠埃希氏菌定量标准菌株/GB/T 5750.12/阳性对照、培养基检验/平皿计数法 | 2支/盒 | 1620.00 | 否 |
| 516 | 质控样品/21636-HQC铜绿假单胞菌定量标准菌株/HJ 1001/阴性对照、培养基检验/酶底物法 | 2支/盒 | 1620.00 | 否 |
| 517 | HJQC-003酶底物法质控样品 | 2支/盒 | 1620.00 | 否 |
| 518 | 质控样品/滤膜中铍 | 3片/套 | 160.00 | 否 |
| 519 | 质控样品/滤膜中铅/镉/锰/锌 | 3片/套 | 325.00 | 否 |
| 520 | 质控样品/土壤中8种有机氯农药混标 | 10g*5瓶，各浓度 | 1125.00 | 否 |
| 521 | 质控样品/土壤中全氮/HJ717-2014 | 40g，各浓度 | 800.00 | 否 |
| 522 | 质控样品/土壤中石油烃/HJ 1021-2019 | 10g*5瓶，各浓度 | 720.00 | 否 |
| 523 | 质控样品固体废物中金属元素混合标 | 50g，各浓度 | 3080.00 | 否 |
| 524 | 质水中氢氧根、碳酸根2种混合溶液标准物 | 2组分 | 369.60 | 否 |
| 525 | 总氮标样 | 20mL 各浓度 | 38.00 | 否 |
| 526 | 总氮标液 | 2-5mg/L 20mL/瓶 | 38.00 | 否 |
| 527 | 总氮标液 | 100ug/mL | 182.00 | 否 |
| 528 | 总磷标液 | 500mg/L 50mL | 56.00 | 否 |
| 529 | 总磷标准溶液 | 各浓度 20mL/瓶 | 40.00 | 否 |
| 530 | 总氰化物标样 | 各浓度 20mL | 60.00 | 否 |
| 531 | 总硬度标样 | 各浓度 | 45.00 | 否 |
| 532 | 总有机碳 水质标样 | 各浓度 20mL | 45.00 | 否 |
| 533 | 邻苯二甲酸双（2-乙基己基）酯（标样） | 1000mg/L溶于正己烷，1mL | 279.00 | 否 |
| 534 | 18种多氯联苯PCB混标(HJ715/HJ743/HJ891/GB/T5750.8-202389.1) | 100mg/L于正已烷，1mL | 630.00 | 否 |
| 535 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014替代物) | 100mg/L于正已烷，1mL | 390.00 | 否 |
| 536 | 总磷分析校准用标准样品 | 500mg/L，20mL | 40.50 | 否 |
| 537 | 水中总氮溶液标准物质 | 20mL | 50.00 | 否 |
| 538 | 壬烷中顺式-德克隆标准溶液 | 100mg/L于壬烷，1.2m | 1900.00 | 否 |
| 539 | 壬烷中顺式-德克隆-[13C10]标准溶液 | 100mg/L于壬烷，1.2m | 9400.00 | 否 |
| 540 | 甲苯中反式-德克隆标准溶液 | 50mg/L于甲苯，1.2mL | 1450.00 | 否 |
| 541 | 甲苯中反式-德克隆-[13C10]标准溶液 | 50mg/L于甲苯，1.2m | 5300.00 | 否 |
| 542 | 甲醇中涕灭威溶液 | 100μg/mL,1mL | 50.00 | 否 |
| 543 | 甲醇中涕灭威-D3溶液 | 100μg/mL,1mL | 1437.50 | 否 |
| 544 | 乙腈中16种全氟化合物混标溶液 (DB32T 4004-2021) | 100μg/mL,1mL | 1375.00 | 否 |
| 545 | 氟离子(氟化物)（F-）标准溶液 | 1000μg/mL于H2O,50mL | 68.00 | 否 |
| 546 | 1,2-二氯苯-[D4] | 2000mg/L于甲醇，1mL | 109.80 | 否 |
| 547 | 土壤中重金属 | 50g | 680.00 | 否 |
| 548 | 头孢塞肟钠 | 100mg | 168.00 | 否 |
| 549 | 十氟联苯标准溶液 | 5000mg/L于乙腈，1mL | 96.00 | 否 |
| 550 | 联苯胺 | 1000mg/L于甲醇，1mL | 48.00 | 否 |
| 551 | 氟、氯与硫酸根混合水质标样 | 20mL | 59.00 | 否 |
| 552 | 甲醇中盐酸克林霉素-D3溶液 | 各浓度, 1mL | 660.00 | 否 |
| 553 | 水中硫酸新霉素溶液 | 各浓度， 1mL | 60.00 | 否 |
| 554 | 水质石油类（紫外法） | 各浓度，1.2mL | 117.00 | 否 |
| 555 | 水质石油类(紫外法)标准样品(正己烷介质)有机监测样品 | 各浓度，1.2mL | 117.00 | 否 |
| 556 | 硫化物 分析校准用标准样品 | 各浓度，20mL | 70.20 | 否 |
| 557 | 硫化物水质标样 | 各浓度，20mL | 70.20 | 否 |
| 558 | 34种农药混标(HJ699-2014) | 各浓度 1000mg/L于丙酮，1mL | 966.60 | 否 |
| 559 | 正己烷中3种内标混标(适用国 标:HJ699-2014水质有机氯农药和氯苯类化合物的测定气相色谱-质谱法) | 各浓度 100ug/mL，1mL | 300.00 | 否 |
| 560 | 2种替代物混标(HJ699，HJ904， HJ901，HJ903，HJ743) | 各浓度 1000mg/L于甲苯：正己烷（1：1），1mL | 178.20 | 否 |
| 561 | p，p'-滴滴涕 | 各浓度 1000mg/L于甲醇，1.2mL | 83.40 | 否 |
| 562 | 8种有机氯农药混标 | 正已烷/甲苯(1:1)中 100μg/mL,1.2mL | 300.00 | 否 |
| 563 | 十氟三苯基膦标液 | 乙酸乙酯中 50μg/mL，1mL | 72.00 | 否 |
| 564 | 镉标液 | 各浓度，20mL | 34.00 | 否 |
| 565 | 土壤成分分析标准物质 | 70g | 593.00 | 否 |
| 566 | 甲醇中56种挥发性有机物VOC混标/HJ 639-2012/HJ 810-2016/HJ 1227-2021 | 2000μg/mL，1mL | 256.00 | 否 |
| 567 | 甲醇中2种内标同位素混标/HJ 639-2012 | 2000μg/mL，1mL | 112.00 | 否 |

包四：实验用气采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮 | 160L/罐 | 912.00 | 否 |
| 2 | 甲烷标气 | 4L/瓶 10ppm 16ppm 800ppm | 570.00 | 否 |
| 3 | 无缝气瓶 | 4L/瓶 | 427.50 | 否 |
| 4 | 高纯氮气 | 瓶 | 123.50 | 否 |
| 5 | 高纯氩气 | 瓶 | 304.00 | 否 |
| 6 | 高纯氦气 | 瓶 | 2350.00 | 否 |
| 7 | 氩甲烷混合气 /P10 | 瓶 | 855.00 | 否 |
| 8 | 高纯乙炔 | 瓶 | 912.00 | 否 |
| 9 | 高纯空气 | 瓶 | 171.00 | 否 |
| 10 | 甲烷气 | 0.625、1.25、2.50、5.00、10.0ppm 4L | 538.34 | 否 |
| 11 | 便携式气质载气瓶充气 | Crier Gaspn | 240.66 | 否 |
| 12 | 标气 | SO2/N2 200mg/M3 100mg/M3 50mg/M3各一瓶 4L | 855.00 | 否 |
| 13 | 标气 | NO/N2 300mg/M3 200mg/M3 100mg/M3各一瓶 4L | 855.00 | 否 |
| 14 | 标气 | CO/N2/NO2 30mg/M3 50mg/M3 100mg/M3各一瓶 4L | 395.84 | 否 |
| 15 | 标气 | O2/N2 5% 10% 15%各一瓶 4L | 395.84 | 否 |
| 16 | 标气 | CO2 5% 10% 15%各一瓶 4L | 455.00 | 否 |
| 17 | 标气 | SO2:30mg/m3 NO:68mg/m3 CO:110mg/m3/N2 4L | 1931.66 | 否 |
| 18 | 标气 | SO2/N2 40PPM 80PPM各1瓶 4L | 855.00 | 否 |
| 19 | 标气 | NO/N2 50PPM 70PPM各1瓶 4L | 855.00 | 否 |
| 20 | 标气 | CO/N2 500PPM 1000PPM各1瓶 4L | 395.84 | 否 |
| 21 | 小瓶高纯氮 | 4L，8L | 95.00 | 否 |
| 22 | 小瓶甲烷 | 4L，8L | 665.00 | 否 |
| 23 | 氨氦混合气 | 4L，8L | 1045.00 | 否 |
| 24 | 氨氦混合气瓶 | 4L，8L | 1600.00 | 否 |
| 25 | 小瓶高纯空气 | 4L，8L | 95.00 | 否 |
| 26 | 甲烷气 | 1.00、2.00、4.00、8.00、16.0、50.0、100、200、400ppm | 549.41 | 否 |
| 27 | 氮气中正丁醇 | 60ppm 8L | 1300.00 | 否 |
| 28 | 高纯氧气 | 瓶 | 304.00 | 否 |
| 29 | 高纯氢气 | 瓶 | 420.00 | 否 |
| 30 | 标气CO2 | 8L | 690.00 | 否 |
| 31 | 标气CO | 8L | 690.00 | 否 |
| 32 | 标气NO | 8L | 1310.00 | 否 |
| 33 | 标气SO2 | 8L | 1310.00 | 否 |
| 34 | 异丁烯 | 8L | 912.00 | 否 |
| 35 | 氮气中正丁醇 | 0.812μmol/mol | 1300.00 | 否 |
| 36 | 氮气中正丁醇 | 80ppm | 1300.00 | 否 |
| 37 | 高纯笑气（一氧化二氮） | 10L | 2000.00 | 否 |
| 38 | 标气瓶架 | 六联 | 455.00 | 否 |
| 39 | 氮气中四氧化碳、三氧甲烷、一氯甲烷、六氧乙烷等45组分气体标准物质 | 浓度:1PPM,2L/瓶 | 28000.00 | 否 |
| 40 | 小瓶高纯氮气 | 4L，含量≥99.999％ | 95.00 | 否 |
| 41 | 铝合金瓶 | 4L | 476.67 | 否 |
| 42 | 铝瓶金瓶 | 4L | 583.33 | 否 |
| 43 | 铝瓶 | 8L | 783.33 | 否 |
| 44 | 甲烷标气 | 0.65,1.25,2.5,5.0,10.0,1.0,2.0,4.0,8.0,16.0, 50,100,200，400,800umol/mo.40L | 538.34 | 否 |
| 45 | 合成空气中甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮气体标准气体 | 30L，参考浓度：CH4/CO/CO2/N2O分别为2.0ppm、321.5ppb、420ppm、331ppb | 25000.00 | 否 |
| 46 | 合成空气中甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮气体标准气体 | 30L，参考浓度：CH4/CO/CO2/N2O分别为2.1ppm、552.2ppb、438ppm、339ppb | 25000.00 | 否 |
| 47 | 合成空气中甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮气体标准气体 | 30L，参考浓度：CH4/CO/CO2/N2O分别为2.3ppm、899ppb、467ppm、350ppb | 25000.00 | 否 |
| 48 | 氮中甲烷、丙烷混合气体标准气体（非甲烷总烃标准气体） | CH4/C3H8/N2 | 1500.00 | 否 |
| 49 | 标气CO | 8L,参考浓度：1000ppm/2000ppm/3000ppm | 690.00 | 否 |
| 50 | 氦氧混合气 | 40L，10%氧，99.999% | 1500.00 | 否 |
| 51 | 氦甲烷混合气 | 40L，5%甲烷，99.999% | 1500.00 | 否 |
| 52 | 氢气瓶 | TVA2020 | 14000.00 |  |
| 53 | 标气 | 氨 | 800.00 | 否 |
| 54 | 标气 | 氯化氢 | 800.00 | 否 |
| 55 | 丙烷标气（介质为氮气） | 4L，10ppm/20ppm | 538.34 | 否 |
| 56 | 甲烷+丙烷混合标气（介 质为氮气 | 甲烷(10ppm）、丙烷（20ppm），4L | 538.34 | 否 |
| 57 | 除烃空气 | 8L | 570.00 | 否 |
| 58 | 二氧化硫+氮氧化物混合标气（介质为氮气） | 二氧化硫(20ppm)/氮氧化物(50ppm，4L | 855.00 | 否 |
| 59 | 二氧化硫+一氧化氮+氧气+二氧化碳混合标气 （介质为氮气） | 二氧化硫(20ppm)、一氧化氮（50ppm）、10%的氧气、10%的二氧化碳，4L | 1250.00 | 否 |
| 60 | 氨气+氧气+甲烷+丙烷 混合标气（介质为氮气 | 氨气（20ppm）、10%的氧气、甲烷（10ppm）、丙烷（50ppm），4L | 1250.00 | 否 |
| 61 | 减压器 | 5L，个 | 220.00 | 否 |

包五：易制毒易制爆试剂采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (易制毒二类)氯仿，三氯甲烷 | 4L，HPLC级 | 580.00 | 否 |
| 2 | （易制毒）硫酸 | 500mL，分析纯，95.0~98.0% | 30.00 | 否 |
| 3 | （易制毒）硫酸 | 500mL，优级纯，95.0~98.0% | 38.00 | 否 |
| 4 | （易制毒三类）甲苯 | 4L，农残级， | 450.00 | 否 |
| 5 | （易制毒）浓硫酸 | 500mL，优级纯 | 26.00 | 否 |
| 6 | (易制毒三类)盐酸 | 500mL，优级纯 | 29.00 | 否 |
| 7 | (易制毒三类)盐酸 | 500mL，分析纯 | 27.00 | 否 |
| 8 | (易制毒三类)丙酮 | 4L，农残级 | 500.00 | 否 |
| 9 | (易制爆)硝酸 | 一加仑 | 830.00 | 否 |
| 10 | (易制爆)硼氢化钾 | 500g/瓶，分析纯；优级纯，97％ | 260.00 | 否 |
| 11 | (易制爆)硝酸 | 500mL，优级纯， | 36.00 | 否 |
| 12 | (易制爆)硼氢化钾 | 100g/瓶，≥97.0% | 298.00 | 否 |
| 13 | (易制爆)硝酸钾 | 500g/瓶，分析纯 | 58.00 | 否 |
| 14 | (易制爆)硝酸 | 500mL，分析纯 | 29.50 | 否 |
| 15 | （易制爆）六亚甲基四胺 | 100g/瓶，99% | 37.00 | 否 |
| 16 | (易制爆)硝酸锌，六水 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 66.00 | 否 |
| 17 | (易制爆)硝酸银 | 100g/瓶,分析纯，≥99.8% | 1012.00 | 否 |
| 18 | (易制爆)硝酸银 | 500g/瓶，分析纯 | 80.00 | 否 |
| 19 | (易制爆)硝酸镁，六水 | 500g/瓶，分析纯，≥99.0% | 103.00 | 否 |
| 20 | (易制爆)重铬酸钾 | 50g/瓶，基准，分析纯 | 60.00 | 否 |
| 21 | (易制爆)硝酸 | 4L*4/箱，G3，70% | 580.00 | 否 |
| 22 | (易制爆）高氯酸 | 500mL，优级纯 | 2458.00 | 否 |
| 23 | （易制毒）硫酸 | 500mL，分析纯，95.0-98.0% | 19.00 | 否 |
| 24 | （易制毒）盐酸 | 2.5L，ppb级别 | 1578.00 | 否 |
| 25 | （易制爆）高锰酸钾 | 500g /瓶，分析纯，≥99.0% | 88.00 | 否 |
| 26 | （易制毒）高锰酸钾 | 500g/瓶，药检专用，99.0-100.5% | 96.00 | 否 |
| 27 | （易制爆）双氧水 过氧化氢 | 500mL，分析纯，≥30% | 25.00 | 否 |
| 28 | （易制爆）双氧水 过氧化氢 | 500mL，优级纯，≥30% | 27.00 | 否 |
| 29 | （易制爆）锌粉 | 500g/瓶，分析纯，≥95.0% | 80.00 | 否 |
| 30 | 硝酸钠 | 500g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 31 | 硝酸钾 | 500g/瓶，分析纯 | 200.00 | 否 |
| 32 | 丙酮 | 500mL，分析纯 | 50.00 | 否 |
| 33 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 500mL，分析纯c(1/5KMnO4)=0.1mol/L (0.1N) | 91.00 | 否 |
| 34 | 乙酸酐 | 500mL，分析纯,≥98.5%, | 59.00 | 否 |

包六：试剂采购（接受进口产品)清单

| 试剂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 是否为进口产品 |
| 1 | 9-氯甲酸芴甲酯（FMOC-CL） | 1g，98% | 453.00 | 是 |
| 2 | Diluent:1L bottle:稀释液 | 1L | 2700.00 | 是 |
| 3 | ESI-L 低浓度调谐混标 | 测试试剂，ESI-L低浓度调谐混标，100ml | 1931.00 | 是 |
| 4 | Microtox独特反应试剂 | 50支/盒 | 9500.00 | 是 |
| 5 | MicroTox渗透调节液 | 50ml | 1500.00 | 是 |
| 6 | MicroTox稀释液 | 1L | 2650.00 | 是 |
| 7 | Nitric acid/Dipicolinic acid concentrate,HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water,IC eluent | 2.5L | 1920.00 | 是 |
| 8 | Osmotic Adjusting Solution：50mL bottle：调节液 | 50mL | 1666.67 | 是 |
| 9 | 调谐液 | 测试试剂，ESI-L低浓度调谐混标，100ml | 1860.00 | 是 |
| 10 | 镉粉 | 100g， metals basis,粒径:≤150um，99.98% | 508.00 | 是 |
| 11 | 基体改进剂 （溶液） | Pd ,1% Pd ,硝酸盐 | 1800.00 | 是 |
| 12 | 基体改进剂 （溶液） | NH4H2PO4，10%NH4H2PO4 | 500.00 | 是 |
| 13 | 基体改进剂（溶液） | Mg（NO3）2， 1%Mg 硝酸盐 | 2000.00 | 是 |
| 14 | 加拿大树胶 | 100g | 100.00 | 是 |
| 15 | 减活化剂 | 50mL | 1755.00 | 是 |
| 16 | 酶底物试剂 24小时 | 200个/盒 | 4500.00 | 是 |
| 17 | 溶解氧电极校准液 | 非分析科使用 | 120.00 | 是 |
| 18 | 碳酸钠/碳酸氢钠溶液（离子色谱用） | 1L | 846.50 | 是 |
| 19 | 阳离子淋洗液 | 2.5L | 1480.59 | 是 |
| 20 | 阴离子淋洗液 | 1L | 1103.90 | 是 |
| 21 | 余氯测试条 | 0-10mg/L | 366.00 | 是 |
| 22 | 正壬烷，99% | 500ml | 1830.00 | 是 |
| 23 | Diluent:1L bottle:稀释液 | 1L | 2700.00 | 是 |
| 24 | Osmotic Adjusting Solution：50mL bottle：调节液 | 50ML | 1666.67 | 是 |
| 25 | 费氏弧菌试剂、稀释液、调节液一套 | 盒 | 11867.00 | 是 |
| 26 | 蔡司显微镜油 | 518F | 798.00 | 是 |
| 27 | 硅藻胶 | 15ml | 1360.00 | 是 |
| 28 | 甲酸 | 50ml， LC-MS，98%-100% | 2028.10 | 是 |
| 29 | 乙酸 | 50mL，LC-MS | 832.80 | 是 |
| 30 | 乙酸铵 | 25g/瓶 | 1854.00 | 是 |
| 31 | 硝酸/吡啶羧酸溶液 | 2.5L/瓶 | 2006.13 | 是 |
| 32 | 碳酸氢钠/碳酸钠浓缩液 | 1L /瓶 | 1103.00 | 是 |

包七：耗材采购（接受进口产品)清单

| 耗材清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 是否为进口产品 | 备注（仪器配套使用） | 备注 |
| 1 | 蓝色聚丙烯实心螺纹口瓶盖，带PTFE内衬 | 100/包 | 238.00 | 是 |  |  |
| 2 | 色谱柱 | 5um 150×2.0mm | 4134.33 | 是 |  | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 3 | 色谱柱 | 3um 4.6×50mm | 5587.94 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1260 II |
| 4 | 瓶盖，螺口，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫 | 500/包 2ml用螺，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫 | 822.67 | 是 |  |  |
| 5 | 超高惰性衬管 | 5个,870uL,4mm | 1699.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 6 | Empore C18 SPE膜片 | 直径47mm，20片/盒，1盒 | 2400.00 | 是 |  |  |
| 7 | 球形冷凝管 | 500ml | 206.67 | 是 |  |  |
| 8 | PH电极 | 量程0-14，温度-5~80℃ | 4440.00 | 是 |  |  |
| 9 | PH电极 | 量程0-14，温度0~80℃ | 2990.00 | 是 |  |  |
| 10 | BOND DNPH-Silica 专用柱，-20度保存 | 1000mg/6ml,20/包 | 2520.00 | 否 | 非分析科购买 |  |
| 11 | 石英滤膜 | 90mm，25/pkg | 758.20 | 是 |  |  |
| 12 | FFD6 | 适配SkALAR Scan++连续流动分析仪 | 798.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 13 | Brij35 |  | 1073.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 |  |
| 14 | 石英纤维滤纸 | QR-100,203mm×254mm,50张/盒 | 5816.67 | 是 |  |  |
| 15 | PUF | 90mm×50mm,10个/盒 | 716.67 | 是 |  |  |
| 16 | Si SPE小柱 | 1g,6ml/30pcs | 450.33 | 是 |  |  |
| 17 | 长型玻璃巴斯德吸管，总长230mm吸嘴120mm | 2mL，250盒 | 130.9.00 | 否 |  |  |
| 18 | 瓶口分液器 | 25.0m，1个，起订量 | 3300.00 | 是 |  |  |
| 19 | 瓶口分液器 | 有机型，游标可调，2，5-25ml；2.5-25mL带回流阀，1个 | 3700.00 | 是 |  |  |
| 20 | 进样口分流平板和垫圈 | 10/包 | 2433.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 21 | 色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 4489.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 22 | 针座，针座组件，0.12mm | 普通 | 3917.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 23 | 亲水PTFE针式滤器（金色） | 13mm*0.22um，金色，100只/罐 | 70.00 | 否 |  |  |
| 24 | 复合型通气滤器 | LC156 | 7777.67 | 是 |  |  |
| 25 | 滤膜盒 | 规格:pc，47mm，50个/套;单位:套 | 175.00 | 是 |  |  |
| 26 | 滤膜盒 | 规格:pc，47mm，100个/套;单位:套 | 200.00 | 是 |  |  |
| 27 | HP-INNOWax 色谱柱 | 30m，0.25mm，0.25um | 4535.00 | 是 |  |  |
| 28 | 密封垫圈 | 无孔，15％ 石墨/85％ Vespel，10/包 | 448.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 29 | 手动进样针 | 10uL,固定式针头，22/51/LC | 362.50 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 30 | 磨口烧瓶适配器，Dioxin样品前处理系统配件 | 3个/包 | 3117.93 | 是 |  |  |
| 31 | HP-PLOT Q柱 | 30m,0.53mm,40.00um,7英寸柱架 | 5510.50 | 是 |  |  |
| 32 | 色谱柱 | DB-35ms超高惰性，30m,0.25mm,0.25um,7英寸柱架 | 5073.00 | 是 |  |  |
| 33 | 变径转换接头， | 6.35mm/10mm, PTFE, 3个/包 | 2111.80 | 是 |  |  |
| 34 | 铝质瓶盖，瓶盖/隔垫，钳口，顶空，20mm，安全盖，PTFE/硅橡胶隔垫 | 普通 | 497.00 | 是 |  |  |
| 35 | 进样口衬管 | 超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5/包 | 1457.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 36 | 注射器，手动进样针， | 1ml，固定式针头22/50/斜面针尖，PTFE头推杆 | 525.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 37 | 进口分流平板和垫圈 | 10/包 | 2433.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 38 | 密封垫圈 | 内径0.5mm,15％石墨/85％Vespel,适用于0.32mm色 | 377.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 39 | 真空泵油 | 普通,45Platinum，1夸脱 | 635.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 40 | 去活熔融石英 | 30m,0.53mm,外径0.67mm | 3424.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 41 | 手动进样针 | 10uL,固定式针头，22/51/斜面针尖,PTFE 头推杆 | 496.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 42 | HP-5MS柱 | 普通,30m，0.25mm，0.25um | 5179.00 | 是 |  |  |
| 43 | 手动进样针 | 100uL | 390.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 44 | DB-624 超高惰性柱 | 60m，0.25mm，1.40um，7英寸柱架 | 8490.00 | 是 |  |  |
| 45 | 密封垫圈 | 内径0.4mm，15％石墨/85％Vespel,适用于0.1至0.2 | 525.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 46 | 密封垫圈 | 内径0.4mm，15％石墨/85％Vespel | 596.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 47 | Poroshell HPH-C18 | 2.1×50mm，1.9um，带柱ID | 6505.00 | 是 |  |  |
| 48 | PAH C18色谱柱 | 5um 4.6×250mm | 7102.05 | 是 |  |  |
| 49 | 24-400隔垫、PTFE/硅胶、超低流失 | 100/袋 | 255.50 | 是 |  |  |
| 50 | 蓝色螺纹盖，PTFE/红橡胶垫 | 500/包 | 884.00 | 是 |  |  |
| 51 | BOND Florisil SPE 玻璃小柱 | 2g，6ml/30pcs | 956.58 | 是 |  |  |
| 52 | A级透明容量瓶 | 250ml（A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞ST14/23;1个 | 瓶：141.75 塞：8.25 | 是 |  |  |
| 53 | CORTECS C18色谱柱 | 4.6×100mm 2.7um | 5867.09 | 是 |  |  |
| 54 | CORTECS C18色谱柱 | 2.1×100mm 1.6um | 6833.56 | 是 |  |  |
| 55 | FID喷嘴，通用接头 | 内径0.011英寸 | 595.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 56 | 陶瓷绝缘体工具包 | 适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A | 1990.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 57 | *分析仪器*机械泵油 |  | 942.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 58 | *分析仪器*三堵头泵管 |  | 399.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 59 | *敏感元件及传感器*XS HF/HC1传感器 |  | 5945.10 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 60 | *敏感元件及传感器*XXS NH3传感器 |  | 3591.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 61 | *敏感元件及传感器*Smart PID光离子传感器 |  | 10623.85 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 62 | *分心仪器*镍氢电池 |  | 2414.90 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 63 | *分心仪器*装配的传感器支架电路板 |  | 4697.75 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 64 | *敏感元件及传感器*XS C12传感器 |  | 5159.45 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 65 | *敏感元件及传感器*XS COC12传感器 |  | 4996.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 66 | *分心仪器*镍氢电池T4 |  | 1090.60 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 67 | *敏感元件及传感器*XXS H2S-LC/CO-LC 传感器 |  | 3591.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 68 | *敏感元件及传感器*XXS HCN传感器 |  | 3591.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 69 | Anionic Polar Pesticide DEA柱 | 5um 2.1×100 | 5368.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 70 | ASSY,TUBE,PEEK, | 0.62×.005×20L | 783.18 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 71 | 可翻转双层碳管（用于二噁英样品前处理） | 外径6.35/10mm,10根/包 | 3012.30 | 是 |  |  |
| 72 | 变径转换接头 | 6.35mm/10mm, PTFE, 3个/包 | 2111.80 | 是 |  |  |
| 73 | 5000uL WitoPet适用吸头 | 5000uL,300/袋 | 220.00 | 是 |  |  |
| 74 | BOND DNPH-Silica专用柱， | -20度保存,1000mg/6ml，20/包 | 2520.00 | 是 |  |  |
| 75 | BOND DNPH去臭氧管 | 小柱带前后鲁尔头,内装KI，1.0g/1ml,20/盒 | 560.00 | 是 |  |  |
| 76 | 液相色谱接头 | 适配1260、6460A | 943.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1260 |
| 77 | EC-C18 色谱柱 | 3.0×50mm，2.7um | 4304.00 | 是 |  |  |
| 78 | HILIC-Z色谱柱 | 2.1×100mm，2.7um，P,T | 8467.00 | 是 |  |  |
| 79 | EC-C18 色谱柱 | 3×5，2.7um，保护柱，3/包 | 4054.00 | 是 |  |  |
| 80 | 电子倍增器 | 电子倍增器角管，高增益 | 15394.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 81 | 干泵 | 适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A | 37686.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 82 | 大容量捕集肼 |  | 2868.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 83 | 分流出口捕集肼 |  | 1215.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 84 | 砂芯衬管 |  | 1610.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 85 | 色谱柱，DB-5ms超高惰性柱 | 60m，0.25mm，0.25um，7英寸柱架 | 9482.00 | 是 |  |  |
| 86 | DB-624 超高惰性色谱柱 | 60m,0.25mm,1.40um,7英寸柱架 | 8660.00 | 是 |  |  |
| 87 | PH复合电极 | 开放式PH复合电极 | 1280.00 | 是 |  |  |
| 88 | 酸性硅胶柱 | 适配LCTechDEXFech pure ，个 | 410.00 | 是 | 二噁英自动净化装置专用耗材 | 二噁英自动净化装置LCTech DEXFech pure |
| 89 | 活性碳柱 | 适配LCTechDEXFech pure ，个 | 122.67 | 是 | 二噁英自动净化装置专用耗材 |  |
| 90 | 进水纯化组件用离子交换柱 | 适配CENTRA-R200 | 2800.00 | 是 | ELGA纯水系统专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 91 | 封口膜 | 4IN*125FT | 135.00 | 是 |  |  |
| 92 | 封口膜 | 规格:10cm*38m，1卷/盒，12盒/箱;单位:盒 | 258.30 | 是 |  |  |
| 93 | 二噁英废气采样XAD树脂 | 5kg/盒 | 8660.00 | 是 |  |  |
| 94 | 石英纤维滤筒 MK360（25个/盒） | 25*100mm 25个/盒 | 1800.00 | 是 |  |  |
| 95 | 串联硅胶-炭层析柱 | 25g-1g/HT 2001 套（2支/套） | 307.03 | 是 |  |  |
| 96 | 石英纤维滤膜 QR100 | 203*254mm 50张/盒 | 3871.67 | 是 |  |  |
| 97 | 多层硅胶柱（用于二噁英样品前处理） | 6.35mm,350mm长，5根/盒 | 2723.40 | 是 |  |  |
| 98 | 20ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s | 53.25 | 是 |  |  |
| 99 | 10ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s | 41.25 | 是 |  |  |
| 100 | 9ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s | 44.46 | 是 |  |  |
| 101 | 8ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s | 43.68 | 是 |  |  |
| 102 | 3ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s | 34.50 | 是 |  |  |
| 103 | 1mL AS级胖肚移液管 | 棕标、等待时间5s | 27.75 | 是 |  |  |
| 104 | 0.5ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s | 28.50 | 是 |  |  |
| 105 | 2mL AS级胖肚移液管 | 棕标、等待时间5s | 30.75 | 是 |  |  |
| 106 | 7ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s | 45.44 | 是 |  |  |
| 107 | 6ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s | 47.25 | 是 |  |  |
| 108 | 5mL胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s | 38.25 | 是 |  |  |
| 109 | 4ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s | 41.25 | 是 |  |  |
| 110 | 2mL AS级移液管 | 最小刻度0.02mL，棕色刻度线，主刻度环线标示 | 26.25 | 是 |  |  |
| 111 | A级透明容量瓶 | 20mL（A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST10/19）,1个 | 瓶：75.6塞：6.65 | 是 |  |  |
| 112 | 空心透明玻璃塞 | ST 10/19 | 5.00 | 是 |  |  |
| 113 | 空心透明玻璃塞 | ST 12/21 | 5.00 | 是 |  |  |
| 114 | 空心透明玻璃塞 | ST 14/23 | 5.00 | 是 |  |  |
| 115 | 1mLAS级移液管 | 最小刻度0.01mL，棕色刻度线，主刻度环线标示 | 22.62 | 是 |  |  |
| 116 | 手动进样针 | 50µL，25/50/斜面针尖，PTFE头推杆 | 502.29 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 117 | 密封卡套,前密封垫圈 | 1/4 英寸，不锈钢，10/包 | 285.55 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 118 | 密封卡套 | 1/4英寸不锈钢后密封垫圈，10/包 | 312.45 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 119 | DB-5ms色谱柱 | 30 m，0.25 mm，0.10 µm，7 英寸柱架 | 5718.14 | 是 |  |  |
| 120 | 去活熔融石英 | 30 m，0.53 mm，外径 0.67 mm | 3926.00 | 是 |  |  |
| 121 | 石墨垫圈,密封垫圈 | 0.8mm内径，适用于0.45至0.53mm色谱柱，10/包 | 353.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 122 | 塑料瓶盖,瓶盖，螺口，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫 | 500/包 | 875.00 | 是 |  |  |
| 123 | C18色谱柱 | 4.6x250mm，5µm | 5048.00 | 是 |  |  |
| 124 | C18色谱柱 | 4.6x250mm，5µm | 5048.00 | 是 |  |  |
| 125 | HP-5ms超高惰性Intuvo气相柱模块 | 15m，0.25mm，0.25µm | 4589.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 126 | 色谱柱 | 30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架 | 5761.00 | 是 |  |  |
| 127 | 塑料垫圈,密封垫圈 | 内径0.5mm，15%石墨/85%Vespel | 548.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 128 | 进样衬管,进样口衬管 | 超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛 | 1292.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 129 | 不分流超高惰性低扩散滤芯衬管 | 4 mm | 1712.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 130 | 过滤管,大容量通用捕集阱，氦气 | 1/8 英寸，250 psig | 3131.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 131 | Eclipse PAH色谱柱 | 4.6 × 250 mm, 5 µm | 4909.00 | 是 | 液相色谱仪器、液相色谱质谱仪器专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1260 II |
| 132 | DB-624色谱柱 | 30 m，0.25 mm，1.40 µm，7 英寸柱架 | 5454.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 133 | 隔垫,流失性与温度经过优化 (BTO) 的不粘连进样口隔垫 | 11 mm | 1393.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 134 | 离子源芯,灯丝，高温，EI 离子源 | 适配7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B | 1411.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 135 | C18色谱柱 | 4.6x250mm，5µm | 4807.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 136 | EC-C18色谱柱 | 2.1x100mm，1.9µm，带ID | 6789.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 137 | 进样针 | 1 mL，PTFE 头推杆，带斜面针尖的固定式针头 | 589.66 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 138 | 样品试管 | 200只/包 | 1683.70 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 139 | 样品试管密封帽 | 200只/包 | 887.05 | 是 | 离子色谱专用耗材 |  |
| 140 | KOH罐子 | 适配瑞士万通940 | 18558.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 141 | RP保护柱 |  | 1176.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 |  |
| 142 | CO2吸收器 |  | 2021.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 |  |
| 143 | 阳离子保护柱 |  | 2623.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 |  |
| 144 | 进样针 | 氧化锆样品针头，带peek抽吸尖管 | 4075.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 145 | 阳离子色谱柱 | 4.0 x 150 mm | 17077.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 146 | 空心阴极灯（Cd） | 镉灯 | 6831.90 | 是 | 原子吸收仪器专用耗材 | 原子吸收光谱仪 PE PINAACLE 900Z |
| 147 | 空心阴极灯 | 规格:镉灯，AS-2;单位:只 | 600.00 | 是 | 原子吸收仪器专用耗材 |  |
| 148 | 石墨管 | 5个/盒 | 8649.00 | 是 | 原子吸收仪器专用耗材 |  |
| 149 | Ni截取锥 | 适用于ICPMS7700、8900 | 4281.98 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 | 电感耦合等离子体质谱仪 Agilent 8900 ICP-MSMS |
| 150 | 进样小瓶瓶盖 | 12mm,500个/包 | 963.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 151 | DB-5MS UI色谱柱122-5532UI | 30m*250um*0.25um， | 5761.92 | 是 |  |  |
| 152 | TriPlus RSH自动进样器 | 10ul，进样针，26g，FN，57mm | 762.66 | 是 | 高分辨磁质谱仪器专用 | 高分辨率磁式质谱系统Thermo DFS |
| 153 | TC-Vorfilter TC-perliminary filter | 适配于DFS | 936.00 | 是 | 高分辨磁质谱仪器专用 |  |
| 154 | Eigwegruckhaltefilter water trap |  | 499.20 | 是 | 高分辨磁质谱仪器专用 |  |
| 155 | Nachfullpack Halogenfallehalogen absorber,refill pack |  | 2041.60 | 是 | 高分辨磁质谱仪器专用 |  |
| 156 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18柱 | 4.6mm*150mm*4 um | 6710.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1260 II |
| 157 | 石英滤膜 | 47mm，pall，25张/盒 | 867.60 | 是 |  |  |
| 158 | LC/MS 砂纸 | 4000目 | 288.22 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：6460A |
| 159 | 矩管 |  | 4717.80 | 是 | ICP、ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 160 | 萃取池玻璃纤维滤膜 | 100个/包;单位:只 | 1034.45 | 是 | ASE专用仪器耗材 | 快速溶剂萃取仪 戴安 ASE 350 |
| 161 | 不分流超高惰性衬管 | 1只/包;单位:包 | 486.54 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 162 | 进样甭管 | 适配于1260、6460A | 767.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 |  |
| 163 | 进口阀 |  | 5090.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 |  |
| 164 | 进口阀 |  | 5091.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 |  |
| 165 | 固定式针头 | 10uL | 1552.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 |  |
| 166 | 电极 | ORP | 3025.00 | 是 |  |  |
| 167 | Waters Symmetry C18 色谱柱 | 3.5um,2.1mm*150mm | 4215.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Waters uplc |
| 168 | 石墨管 | 适配于900Z | 7655.00 | 是 | 原子吸收仪器专用耗材 | 原子吸收光谱仪 PE PINAACLE 900Z |
| 169 | 移液器 | 各规格 | 298.00 | 是 |  |  |
| 170 | 磁质谱灯丝 | 适配于DFS | 6000.00 | 是 | 高分辨磁质谱仪器专用 | 高分辨率磁式质谱系统Thermo DFS |
| 171 | 磁质谱衬管 |  | 2000.00 | 是 | 高分辨磁质谱仪器专用 |  |
| 172 | 手动进样针 | 注射器，手动进样针，10uL，固定式针头，22/51/LC | 391.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 173 |  | 注射器，手动进样针，25uL，固定式针头，22/51/LC | 374.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 174 |  | 注射器，手动进样针，50uL，固定式针头，22/51/LC | 397.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 175 |  | 注射器，手动进样针，100uL，固定式针头，22/51/LC | 455.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 176 |  | 注射器，手动进样针，250uL，固定式针头，22/51/LC | 527.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 177 |  | 注射器，手动进样针，500uL，固定式针头，22/51/LC | 656.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 178 |  | 注射器，手动进样针，1mL，固定式针头，22/51/LC | 577.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 179 | 固相萃取小柱 | 6cc小柱 150mg，30/box | 2273.00 | 是 |  |  |
| 180 |  | 6cc小柱 500mg，30/box | 3226.43 | 是 |  |  |
| 181 |  | 6cc小柱 150mg，30/box | 1945.01 | 是 |  |  |
| 182 |  | 6cc小柱 500mg，30/box | 2503.44 | 是 |  |  |
| 183 | 固相萃取装置 | EXTRACT MFLD 20 POS 16*100 RAC | 7491.63 | 是 | 全氟化合物专用 |  |
| 184 | ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18色谱柱 | 2.1×150mm,1.8µm,1200 bar | 6823.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：1290-6460A |
| 185 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | 2.1 x 50 mm, 4 µm | 3953.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：1290-6460A |
| 186 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | 2.1 x 50 mm, 1.9 µm | 6713.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：1290-6460A |
| 187 | 不锈钢毛细管 | 0.12*300mm | 652.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：1290-6460A |
| 188 | HPLC溶剂入口过滤器 | 适配于1260、6460A | 490.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：1290-6460A |
| 189 | QuEChERS萃取包 | 6g MgSO4,1.5g NaOAc，50个/盒 | 1071.00 | 否 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：1290-6460A |
| 190 | QuEChERS净化包 | 50mg PSA,50 mg C18,150 mg MgSO4，100个/盒 | 810.00 | 否 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：1290-6460A |
| 191 | 样品杯 | 3.5ml | 2400.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 192 | 取样试管 | Sample tubes 10ml | 2025.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 193 | 泵管 | Pumptubing for rinsing pump orange/black8 pcs | 900.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 194 | 润滑剂 | Brij35,30% solution250 ml | 1200.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 195 | 表面活性剂 | 表面活性剂75ml | 1020.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 196 | 硝酸盐还原剂 | Nitrate reductor filling10 g | 4356.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 197 | 润滑脂 | Grease for pump decks50 ml | 1200.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 198 | 玻璃螺旋圈 | Coil for reactor double glass1 pc | 14625.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 199 | 套管 | Sleeve Norprene 6.4 x 3.2 mm5 pcs | 600.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 200 | 泵管 | Pumptubing red/blue 0.06ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 201 | 泵管 | Pumptubing orange/green 0.10ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 202 | 泵管 | Pumptubing orange/yellow 0.16ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 203 | 泵管 | Pumptubing orange/white 0.23ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 204 | 泵管 | Pumptubing black 0.32ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 205 | 泵管 | Pumptubing orange 0.42ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 206 | 泵管 | Pumptubing white 0.60ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 207 | 泵管 | Pumptubing red 0.80ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 208 | 泵管 | Pumptubing grey 1.00ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 209 | 泵管 | Pumptubing yellow 1.20ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 210 | 泵管 | Pumptubing yellow/blue 1.40ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 211 | 泵管 | Pumptubing blue 1.60ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 212 | 泵管 | Pumptubing green 2.00ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 213 | 泵管 | Pumptubing purple 2.50ml/min12 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 214 | 泵管 | Pumptube acidf.ora 0.43ml/min1 pc | 825.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 215 | 泵管 | Pumptube acidf.whi 0.53ml/min1 pc | 825.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 216 | 泵管 | Pumptube acidf.red 0.64ml/min1 pc | 825.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 217 | 泵管 | Pumptube acidf.grey 0.77ml/min1 pc | 825.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 218 | 泵管 | Pumptube acidf.yell 0.92ml/min1 pc | 825.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 219 | 泵管 | Pumptube acidf.y/blu 1.1ml/min1 pc | 825.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 220 | 泵管 | Pumptube acidf.blue 1.20ml/min1 pc | 825.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 221 | 聚乙烯管 | Tubing polyethylene 0.5mm ID5 m | 375.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 222 | 空气管 | Tubing silicon 0.5x2.5mm IDxOD - PERO3 m | 2625.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 223 | 软管 | Tygon tubing 0.8mm ID15 m | 750.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 224 | 软管 | Tygon tubing 3.2mm ID15 m | 4050.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 225 | 硬管 | Tubing polyethylene 1.0mm ID15 m | 1350.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 226 | 硬管 | Tubing polyethylene 1.5mm ID15 m | 1275.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 227 | 聚乙烯管 | Tubing polyethylene 1mm ID L= 20 cm20 cm | 225.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 228 | 硅胶管 | Tubing silicon 1.0mm ID15 m | 1350.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 229 | 三通接头 | Connector glass T-shape PtIr1 pc | 4875.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 230 | 连接器 | Inlet connector glass PtIr1 pc | 5775.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 231 | 三通接头 | Debubbler glass large volume1 pc | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 232 | 三通接头 | Glass debubbler "H" small vol1 pc | 1950.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 233 | 三通接头 | Glass debubbler small volume1 pc | 2250.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 234 | 四通接头 | Inlet connector 4way PtIr glas1 pc | 7050.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 235 | 三通接头 | Debubbler glass medium volume1 pc | 1575.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 236 | 四通接头 | Manif 4way sleeve1PtIr2Klf 2mm1 pc | 5550.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 237 | 三通分离器 | Sample Splitter 3way 3StSt ndl1 pc | 2025.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 238 | 四通分离器 | Sample splitter 4way 4StSt ndl1 pc | 2325.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 239 | 五通分离器 | Sample splitter 5way StSt needle1 pc | 2700.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 240 | 三通分离器 | Sample splitter 3way 3PtIr Ndl1 pc | 11925.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 241 | 透析器 | Dialyser 700 mm1 pc | 22125.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 242 | 透析膜 | Premount membrane small12 pcs | 4350.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 243 | 透析膜 | Premount membrane large12 pcs | 5025.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 244 | 转换阀 | Valve manual switching 4 ways1 pc | 7800.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 245 | 反应圈 | Coil with heatexchanger 10turn1 pc | 7875.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 246 | U形管 | Glass "U""column"1 pc | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 247 | U形鎘柱(已填充鎘粒) | Glass "U" column with nitrate reductor filling1 pc | 3300.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 248 | 玻璃坠子 | Glass sinker small10 pcs | 2100.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 249 | 套管 | Sleeve tygon 3.2mm ID50 pcs | 900.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 250 | 套管 | Sleeve tygon 2.4mm ID50 pcs | 900.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 251 | 抗耐酸套管 | Sleeve, Acidflex 1.9mm ID, set25 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 252 | 抗耐酸套管 | Sleeve, Acidflex 2.5mm ID, set25 pcs | 1425.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 253 | 润滑油 | Lubricant25 ml | 975.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 254 | O型圈 | O-Ring and oil for reactor1 set | 2250.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 255 | 紫外灯 | Lamp UV-A digester1 pc | 42750.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 256 | 灯管 | Lamp for UV-B Digester1 pc | 4875.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 257 | 流通池 | LR Flowcell tube shape 50mm1 pc | 16875.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 258 | 流通池 | Flowcell tube shape no debubbler 50mm1 pc | 13800.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 259 | 滤光片 | Filter 505 nm1 pc | 7950.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 260 | 滤光片 | Filter 540 nm1 pc | 7950.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 261 | 滤光片 | Filter 550 nm1 pc | 7950.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 262 | 滤光片 | Filter 600 nm1 pc | 8250.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 263 | 滤光片 | Filter 650 nm1 pc | 7950.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 264 | 滤光片 | Filter 660 nm1 pc | 7950.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 265 | 滤光片 | Filter 880 nm1 pc | 7950.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 266 | 灯泡 | Light bulb halogen 6V/10W1 pc | 675.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 267 | 白色瓶子 | 白色瓶子1PC | 165.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 268 | 带盖瓶子 | Bottle with cap 1000ml PET1 pc | 300.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 269 | 三通接头 | "Manifold "T" StSt needle"1 pc | 2100.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 270 | 三通接头 | "Manifold "T"Kelf nipple"1 pc | 2175.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 271 | 三通接头 | "Manifold "T"Kelf"1 pc | 3525.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 272 | 三通接头 | Manifold 3-way 2 StSt needle1 pc | 2250.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 273 | 三通接头 | Manifold 3-way 2 StSt needle1 pc | 2400.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 274 | 三通接头 | Manifold 3-way nipple 2.0mm1 pc | 3675.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 275 | 三通接头 | Manifold inlet connector 1.5mm1 pc | 2775.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 276 | 四通接头 | Manifold inlet connector 2.0mm1 pc | 2775.00 | 是 | 连续流动分析仪专用耗材 | 连续流动分析仪SKALAR San++ |
| 277 | 阴离子色谱柱 | 适配瑞士万通940 | 22007.88 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 278 | 阳离子保护柱 |  | 2925.57 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 279 | 阴离子保护柱 |  | 2695.05 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 280 | 超滤膜 |  | 6769.83 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 281 | 加液单元，全套 |  | 11628.83 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 282 | Dosino Port4 适配器，M6内部 |  | 562.74 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 283 | PEEK管 | Pump tubing LFL (orange/yellow), 3 stoppers | 363.86 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 284 | FEP管， M6 | 内直径2mm，长度2000mm | 728.85 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 285 | 在线过滤器 | 孔径2µm | 272.33 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 286 | 吸液过滤器 | 外直径9.5mm，长度35.5mm | 127.69 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 287 | 炬管 | 石英,内径2.5 mm | 6721.24 | 是 | ICP、ICPMS仪器设备专用耗材 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 PE Avio 550Max |
| 288 | 镍截取锥 | 适配ICPMS7700、8900 | 7598.12 | 是 | ICP、ICPMS仪器设备专用耗材 | 电感耦合等离子体质谱仪：Agilent 8900 ICP-MSMS、Agilent 7700 |
| 289 | 铂截取锥 |  | 40372.64 | 是 | ICP、ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 290 | 铂采样锥 |  | 27086.10 | 是 | ICP、ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 291 | 垫片 |  | 907.39 | 是 | ICP、ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 292 | 炬管长寿命屏蔽片 |  | 3681.54 | 是 | ICP、ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 293 | 砂芯漏斗 | 35mL，G1-G6，10只/盒 | 160.00 | 是 |  |  |
| 294 | 分液器管子 | 50cm 和100cm | 55.00 | 是 |  |  |
| 295 | HP-5MS UI色谱柱 | 30m*320um*0.25um，30m*250um*0.25um， | 5761.92 | 是 |  |  |
| 296 | HP-1MS UI色谱柱 | 30m*320um*0.25um，30m*250um*0.25um， | 5761.92 | 是 |  |  |
| 297 | DB-17MS UI色谱柱 | 30m*320um*0.25um，30m*250um*0.25um， | 5761.92 | 是 |  |  |
| 298 | DB-1701MS UI色谱柱 | 30m*320um*0.25um，30m*250um*0.25um， | 5761.92 | 是 |  |  |
| 299 | DB-35MS UI色谱柱 | 30m*320um*0.25um，30m*250um*0.25um， | 5761.92 | 是 |  |  |
| 300 | 氦气大容量捕集肼 | 1/8 英寸，300 psig | 2868.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 301 | 蓝色过滤管,化学电离气体净化器 | 适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A | 3590.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B |
| 302 | 一次性进样小瓶 | 2.0ml | 92.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 303 | 检漏液 | 236mL | 221.48 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 304 | 棉棒 离子源清洗棉签 | 100/包 | 12.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 305 | 离子源清洗布 | Cloth, lint-free, 23 x 23 cm, 100% cotton, 15/pk | 642.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 306 | 注射器,ALS 进样针， | 10 uL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 | 436.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 307 | 注射器,进样针 | 50uL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖PTFE头推杆 | 1037.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 308 | 注射器,ALS 进样针 | 100 uL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 | 1203.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 309 | 注射器,进样针 | 25uL，固定式针头，23/42/锥形针尖，PTFE头推杆 | 901.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 310 | 注射器,手动进样针 | 250 uL，固定式针头，25/50/斜面针尖 | 532.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 311 | 注射器,手动进样针 | 500 uL，固定式针头，25/50/斜面针尖 | 589.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 312 | 注射器,手动进样针 | 1 mL，固定式针头，22/50/斜面针尖，PTFE 头推杆 | 577.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 313 | 离子源清洗铝粉 | 100g | 235.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 314 | 离子源清洁工具包 | 包括不起毛布，15/包；砂纸，30 µm，5/包；1 副尼龙手套，大号；氧化铝粉 | 1680.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 315 | CTC进样针 | 10µL | 1718.73 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 316 | Intuvo 进样口流路板 | 适配于Intuvo 9000 | 2290.51 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱质谱仪 Agilent Intuvo 9000-5977B |
| 317 | Intuvo 有孔垫片堵头 |  | 1391.03 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 318 | Intuvo 无孔垫片堵头 |  | 1669.01 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 319 | HP-5ms超高惰性Intuvo气相柱模块 | 30m，0.25mm，0.25µm | 4589.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 320 | 空心阴极灯 | 各种元素 | 镉：4524.00铅：5037.00铍：6691.00 | 是 | 原子吸收仪器专用耗材 | 原子吸收光谱仪 PE PINAACLE 900Z |
| 321 | 树脂 | fresh resin/ion exchanger, 2,7 l | 1287.07 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 322 | XRF标准滤膜 | 47mm， Nuclepore，Micromatter | 2500.00 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 323 | 麦拉膜 | 6μm 7.6cm×90m | 2751.55 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 324 | Prolene膜 | 0.16mil，76mm×91.4mm | 2900.71 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 325 | 过滤芯 | MIST ELIM CARTRIDGE EDWARDS | 4475.93 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 326 | 流气记数器芯线 | BOXES W/WIRES F FLOW COUNTER | 9313.46 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 327 | 润滑油 | oil for vacuum pump (1l) | 1391.03 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 328 | 继电器 | contactor with auxiliary contacts | 5790.12 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 329 | 电磁阀 | VALVE/PROPORTIONAL S4 | 9593.70 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 330 | 密封圈 | Set of O-rings for S4, S8T I + II | 6495.24 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 331 | 光电传感器 | Cable with Light Barrier | 725.46 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 332 | 冷却水添加剂 | COOLING WATER ADDITIVE JKL40 | 1137.91 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 333 | 过滤芯 | FILTER CARTRIDGE 10 uM | 479.12 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 334 | 过滤芯 | Proportional Valve G1/8" | 2582.05 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 335 | 阀芯 | CARTRIDGE VALVE | 11417.52 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 336 | 电磁阀 | Solenoid valve with flange KF25 glued | 5496.32 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 337 | 过滤芯 | FILTER CARTRIDGE | 111.87 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 338 | 探测器维护模块 | FRU S8 detector unit | 26282.67 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 339 | 探测器窗膜维护模块 | FRU S8 detector unit | 10242.32 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 340 | 真空风挡维护模块 | FRU S8 vacuum slide | 13080.88 | 是 | XRF仪器专用耗材 | X射线荧光光谱仪Bruker S8 Tiger |
| 341 | 二氧化铈催化剂 | 约200g,Special catalyst multiN/C, CeO2, approx. 200 | 8971.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 342 | 卤素捕集铜丝(小铜丝) Halogen absorber filling (copper- and | 适配于Multi N/C3100 | 906.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 343 | 水份捕捉器 Set of TC prefilter and water trap |  | 1033.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 344 | TOC粗燃烧管 Combustion tube, outer diameter 26 mm |  | 8318.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 345 | 石英棉 Quartz wool |  | 1033.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 346 | 高温垫片 High-temperature mat,set of 6 pieces |  | 2928.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 347 | 石英碎片 Quartz glass cullet,coarse grains, packet |  | 1033.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 348 | 陶瓷舟 Porcelain boat(white); 1,000 pieces |  | 14951.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 349 | 燃烧管上密封圈 O-rings for combustion tube, set of 3 pieces |  | 2696.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 350 | 卤素捕集铜丝（大铜丝） halogen absorber,OD 21mm |  | 1391.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 351 | 大过滤器 TC preliminary filter |  | 677.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 352 | 小过滤 Disposable retention filter (water trap) |  | 361.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 353 | 陶瓷燃烧管（HT1300）Ceramic combustion tube |  | 8908.00 | 是 | TOC测定仪器专用耗材 | 总有机碳测定仪 耶拿 Multi N/C3100 |
| 354 | 离子源 | 适用ISQ7000 | 33575.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱质谱仪Thermofisher ISQ7000VPI |
| 355 | 灯丝 | 适用ISQ7000 | 4705.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 356 | 氢火焰离子化检测器点火线圈 | 适用ISQ7000 | 720.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 357 | 真空泵油 | 适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A | 1132.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B |
| 358 | AB-624 色谱柱 | 30 m，0.25 mm，1.40 µm，7 英寸柱架 | 4924.90 | 是 |  |  |
| 359 | ISIS定量环 | 0.25-4.0ml | 1200.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 360 | 20" 活性炭柱 | 适配ELGA纯水系统 | 7337.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 361 | 软水盐 |  | 40.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 362 | 内置预处理柱 |  | 2008.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 363 | 复合型通气滤器 |  | 9100.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 364 | 紫外灯 |  | 5443.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 365 | 消毒液 |  | 2926.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 366 | 反渗透膜 |  | 45696.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 367 | 消毒液残留检测试盒 |  | 3766.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 368 | 消毒液残留浓度检测盒 |  | 3765.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 369 | 0.2um在线除菌滤芯 |  | 8400.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 370 | 一次性精抛光离子交换柱 |  | 35642.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 371 | 纯化柱 |  | 6973.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 372 | 紫外灯 |  | 5752.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 373 | 超滤膜 |  | 11644.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 374 | 终端滤器 |  | 2880.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 375 | 离子交换柱（纯化包） |  | 3741.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 376 | 消毒包 |  | 3117.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 377 | 双波长紫外灯 |  | 6019.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 378 | 20"20μm PP棉 |  | 125.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | ELGA 纯水系统CENTRA-R200 |
| 379 | 进样小瓶预切口瓶盖 | 100个/包 | 194.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪：Agilent 1260 II、Agilent 1290-6460A |
| 380 | 鬼峰捕集小柱 | 4.6*50mm，1支/盒 | 2100.00 | 否 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪：Agilent 1260 II、Agilent 1290-6460A |
| 381 |  | 2.1*50mm，1支/盒 | 3360.00 | 否 |  |  |
| 382 | 电动移液枪 | 单道，5-120μl | 6424.11 | 是 |  |  |
| 383 | 手动移液枪 | 10-100ul | 1200.00 | 是 |  |  |
| 384 | 手动移液枪 | 100-1000ul | 1200.00 | 是 |  |  |
| 385 | 手动移液枪 | 0.5-5ml | 1250.00 | 是 |  |  |
| 386 | 手动移液枪 | 1-10ml | 1250.00 | 是 |  |  |
| 387 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 0.5-10μl | 2550.00 | 是 |  |  |
| 388 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 3-25μl | 2550.00 | 是 |  |  |
| 389 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 25-50μl | 2550.00 | 是 |  |  |
| 390 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 10-100μl | 2550.00 | 是 |  |  |
| 391 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 50-250μl | 2550.00 | 是 |  |  |
| 392 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 100-1000μl | 2550.00 | 是 |  |  |
| 393 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品10μl，192只/盒 | 650.00 | 是 |  |  |
| 394 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品 25μl，200只/盒 | 650.00 | 是 |  |  |
| 395 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品 50μl，200只/盒 | 650.00 | 是 |  |  |
| 396 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品 100μl，192只/盒 | 650.00 | 是 |  |  |
| 397 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品 250μl，200只/盒 | 650.00 | 是 |  |  |
| 398 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品 1000μl，182只/盒 | 650.00 | 是 |  |  |
| 399 | 阴离子分析柱 | 4 x 150 mm | 22500.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 400 | 阴离子保护柱 | 4 x 30 mm | 6800.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 401 | 阴离子电解再生抑制器（适用于氢氧根体系） | 4-mm | 23000.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 402 | 试剂盒 | EGC 500 KOH | 22000.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 403 | 样品瓶和瓶盖 | 5ml，250个一包 | 1500.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 404 | 滤芯 | 0.22μm，单个 | 1.20 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 405 | 锥形瓶（带盖） | （100ml、200ml），带盖 | 115.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 406 | PEEK管 | 1/16 In/0.75mm 3m | 1256.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 407 | PEEK管 | 1/16 In/0.5mm 1m | 510.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 408 | 胖度移液管 | 30ml AS级 棕标 等待时间5s | 78.83 | 是 |  |  |
| 409 | 胖度移液管 | 40ml AS级 棕标 等待时间5s | 88.40 | 是 |  |  |
| 410 | 阴离子分析柱 | (4 x 150 mm) | 22500.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 411 | 阴离子保护柱 | (4 x 30 mm) | 6800.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 412 | 阴离子电解再生抑制器（适用于氢氧根体系） | (4-mm) | 23000.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 413 | 抗化学腐蚀隔膜泵 | 12mbar，21.0/25.0L/min | 22523.33 | 否 |  |  |
| 414 | Dionex™ AS-DV 自动进样器 PolyVials 和盖 | 5ml标品瓶套装带滤芯 盒 | 1804.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 415 | 枪头 | 10ml | 138.00 | 是 |  |  |
| 416 | 蠕动泵管\进样管 | Pump tubing LFL (yellow/yellow), 3 stoppers | 509.63 | 是 | 瑞士万通离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通940 |
| 417 | 瓶口分液器 | 量程: 2.5-25.0mL，Scientilic | 1635.00 | 是 |  |  |
| 418 | J&W GS-GASPRO色谱柱 | 柱长60m,柱径0.32μm | 15000.00 | 是 |  |  |
| 419 | BOND Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱 | 250mg， 3mL/50 pcs | 640.50 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 420 | 镉还原柱 | 适用于HJ634-2012，聚四氟旋塞;单位:只 | 116.00 | 是 |  |  |
| 421 | Merlin 低压微量密封垫套件 | 包括螺帽和 2 个微量密封垫。材料：3M Fluorel 弹性体，不锈钢，阳极铝质 | 3890.00 | 是 |  |  |
| 422 | ZORBAX Eclipse PAH, 95Å, column多环芳烃专用色谱柱 | 4.6 x 250 mm, 5 µm HPLC | 5175.00 | 是 |  |  |
| 423 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, | 2.1 x 50 mm, 4 µm, narrow bore LC column | 3954.00 | 是 |  |  |
| 424 | ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18, 95Å, | 2.1 x 150 mm, 1.8 µm, 1200 bar pressure limit | 6823.00 | 是 |  |  |
| 425 | 针头组件 | 用于 G1367D 和 G1367E 孔板进样器. 与针座 G1367-87012 兼容 | 2300.68 | 是 |  |  |
| 426 | 石英纤维滤膜 | 规格:石英纤维，47mm，0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm，25张/盒 | 964.00 | 是 |  |  |
| 427 | 手动进样针 | 100 µL，带 LC 针尖的固定式针头 | 519.80 | 是 |  |  |
| 428 | 超纯水滤芯 | PURIFLCATION PACK LC208 | 3800.00 | 是 | 纯水机专用耗材 | 超纯水仪：VEOLTA PURELAB FLEX、VEOLTA PURELAB CLASSIC、威立雅 CLXXXUVM2 |
| 429 | XRF 标准滤膜 | 1片/盒 | 3800.00 | 是 |  |  |
| 430 | 手动进样针 | 500 µL，PTFE 头推杆，带斜面针尖的固定式针头 | 598.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290、Agilent 1260 II，液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 431 | 液相针座 | 0.12mm | 4916.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 432 | ZORBAX RR Eclipse Plus C18, 95Å | 4.6 x 50 mm, 3.5 µm | 3750.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 433 | ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18, 95Å | 3.0 x 50 mm, 1.8 µm, 1200 bar pressure limit | 5368.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 434 | ZORBAX RRHT StableBond Phenyl | 2.1 x 50 mm, 1.8 µm, 600 bar. 80Å, 600 bar pressure limit | 4769.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 435 | ZORBAX StableBond Phenyl | 2.1 x 50 mm, 5 µm, 400 bar. 80Å, 400 bar pressure limit. | 3269.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 436 | InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 1 个插口. 包括 1 个接头（内径 3.2 mm）和 1 个放空阀 | 适配1260、6460A | 711.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 437 | InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL38，带 4 个插口，用于废液瓶. 包括 4 个接头和 1 个泄漏管 |  | 2134.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 438 | InfinityLab Stay Safe charcoal filter with time strip, 58 gramm. GL14 螺纹 |  | 965.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 439 | Filter, oil mist, for MS40+ pump |  | 1833.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱仪：Agilent 1290 |
| 440 | PerKinElmer 雾化器宝石垫圈 | pe | 200.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 PE Avio 550Max |
| 441 | 电子移液枪 | 单道，5-200μl，1支/盒;单位:盒 | 4800.00 | 是 |  |  |
| 442 | DB-5MS | 15m*0.25mm*0.1um | 3490.00 | 是 |  |  |
| 443 | 氮磷检测器 | 适配于7890A | 990.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 444 | 维修部件 | 陶瓷绝缘体工具包 | 2300.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 445 | 维修部件 | NPD 焊接罩 | 8100.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 446 | 校准混标 | 适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A | 1930.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B |
| 447 | 推斥极绝缘体 |  | 1119.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 448 | Nafion管 | 管长2m,管外径规格1/8mm | 8500.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 449 | 顶空进样针（气相进样口端） | 适配8900GC顶空T693A | 7509.98 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪Agilent 8900GC 顶空T693A |
| 450 | 顶空进样针（扎顶空瓶端） |  | 5366.37 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 451 | 空心阴极灯 | 有色金属，各种元素 | 800.00 | 是 | 原子吸收仪器专用耗材 | 原子吸收光谱仪 PE PINAACLE 900Z |
| 452 | 带涂层石墨管 | 适配900Z | 9000.00 | 是 | 原子吸收仪器专用耗材 |  |
| 453 | 空气泵滤芯 Oil Miet FIlter, | MS40+ | 2619.34 | 是 | ICP-MS仪器专用耗材 | 电感耦合等离子体质谱仪：Agilent 8900 ICP-MSMS、Agilent 7700 |
| 454 | 空气泵滤芯 | ICPms 7700 | 1731.16 | 是 | ICP-MS仪器专用耗材 |  |
| 455 | 手动移液枪 | 10-100uL | 1370.00 | 是 |  |  |
| 456 | 手动移液枪 | 100-1000uL | 1370.00 | 是 |  |  |
| 457 | 手动移液枪 | 1-10mL | 1380.00 | 是 |  |  |
| 458 | 手动移液枪 | 10-100uL | 1370.00 | 是 |  |  |
| 459 | 手动移液枪 | 0.5-10uL | 1370.00 | 是 |  |  |
| 460 | 手动移液枪 | 0.5-5mL | 1370.00 | 是 |  |  |
| 461 | 斜圈弹簧 | 外径 8.9 mm | 109.39 | 是 |  |  |
| 462 | 进样针,雾化器针头工具包，316不锈钢，包括针头支架、密封垫圈和ESI 喷雾针 | 适配6460A | 2953.37 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 463 | 电子倍增器,电子倍增器角管，高增益 |  | 20402.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 464 | 针,APCI 针头更换工具包 |  | 5168.17 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 465 | 针,电晕针（每个） |  | 933.84 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 466 | 过滤网,油雾过滤器元件 | EMF20 | 1384.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 467 | 真空泵油 | 45 Platinum，1 夸脱 | 797.30 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 468 | 离子进样管,离子导入系统 | 180 mm，0.6 mm 内径，Dielec | 7542.36 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 469 | 备用零件包,预防性维护工具包 | 适配于高性能进样器 G4226A | 17753.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 470 | 过滤管,大容量通用捕集阱，氮气 | 1/4 英寸，250 psig | 3747.10 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 471 | 过滤管,大容量通用捕集阱，氮气 | 1/8 英寸，250 psig | 3747.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 472 | 在线过滤器组件 | 2.1 × 0.2 | 4312.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 473 | Quick Change 快速更换滤盘 | 2.1mm 内径 0.2um | 1610.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 474 | 进样针,针头组件 | 适配1290/1260 Infinity 液相色谱自动进样器 | 2300.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 475 | 针座,针座组件 | 0.12 mm，适配1290 Infinity 液相色谱仪 | 4943.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 476 | 快速连接组件,Quick Connect， | 不锈钢，0.12×105mm | 3009.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 477 | 色谱柱,Bio WAX，NP3 | 4 x 10 mm，保护柱 | 2828.74 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 478 | BE 在线 PLRP-S | 15–20 um，2.1 × 12.5 mm，3/包 | 945.90 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 479 | 样品瓶 | 螺口，6 mL，透明，100/包 | 129.13 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 480 | 塑料隔垫, | 预开口 PTFE/硅橡胶隔垫，16 mm，100/包 | 178.83 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 481 | 塑料瓶盖 | 用于 6 mL 样品瓶的螺口盖，100/包 | 95.73 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 482 | 样品定量环组件 | 不锈钢，20 µL. 用于 G1367E、G4226A 高性能自动进样器 | 4516.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 483 | 螺口盖 | 9 mm，透明，薄膜 PP/硅橡胶隔垫，100/包 | 108.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 484 | 色谱柱,Eclipse PAH 柱 | 4.6 × 250 mm, 5 um | 5914.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 485 | IDP-3 涡旋泵 | 用于 Turbo 597X | 24000.00 | 是 | 气相色谱仪、气相色谱质谱仪专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 486 | 废液收集密封安全盖 | 个 | 950.00 | 否 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 |  |
| 487 | 废液收集密封盖 | 4L溶剂瓶适配器 | 200.00 | 否 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 |  |
| 488 | ICP-MS 真空泵油 | AVF60 SHCE 1L ，8900专用 | 1402.33 | 是 | ICP-MS仪器专用耗材 | 电感耦合等离子体质谱仪：Agilent 8900 ICP-MSMS、Agilent 7700 |
| 489 | 油雾过滤器消味元件 | ICP-MS 7700 | 4722.27 | 是 | ICP-MS仪器专用耗材 |  |
| 490 | AS级胖肚移液管 | 100mL | 105.00 | 是 |  |  |
| 491 | 气相色谱自动进样器进样针 | 1uL | 835.00 | 是 |  |  |
| 492 | 气相色谱自动进样器进样针 | 2uL | 435.00 | 是 |  |  |
| 493 | 气相色谱自动进样器进样针 | 5uL | 435.00 | 是 |  |  |
| 494 | 气相色谱自动进样器进样针 | 10uL | 435.00 | 是 |  |  |
| 495 | 气相色谱自动进样器进样针 | 25uL | 435.00 | 是 |  |  |
| 496 | 气相色谱自动进样器进样针 | 50uL | 435.00 | 是 |  |  |
| 497 | 气相色谱自动进样器进样针 | 100uL | 435.00 | 是 |  |  |
| 498 | 气相色谱自动进样器进样针 | 250uL | 435.00 | 是 |  |  |
| 499 | 气相色谱自动进样器进样针 | 1uL，PTEE头推杆 | 850.00 | 是 |  |  |
| 500 | 气相色谱自动进样器进样针 | 2uL，PTEE头推杆 | 450.00 | 是 |  |  |
| 501 | 气相色谱自动进样器进样针 | 5uL，PTEE头推杆 | 450.00 | 是 |  |  |
| 502 | 气相色谱自动进样器进样针 | 10uL，PTEE头推杆 | 450.00 | 是 |  |  |
| 503 | 气相色谱自动进样器进样针 | 25uL，PTEE头推杆 | 450.00 | 是 |  |  |
| 504 | 气相色谱自动进样器进样针 | 50uL，PTEE头推杆 | 450.00 | 是 |  |  |
| 505 | 气相色谱自动进样器进样针 | 100uL，PTEE头推杆 | 450.00 | 是 |  |  |
| 506 | 气相色谱自动进样器进样针 | 250uL，PTEE头推杆 | 450.00 | 是 |  |  |
| 507 | 砂芯分流衬管 | 5个/盒 | 1786.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 508 | 砂芯不分流衬管 | 5个/盒 | 1786.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 509 | 玻璃棉衬管 | 5个/盒 | 1786.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 510 | 玻璃棉不分流衬管 | 5个/盒 | 1786.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 511 | 空心衬管 | 5个/盒 | 1786.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 512 | 气相色谱柱 HP-5ms | 适配于intuvo 9000仪器 | 7270.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱质谱仪Agilent Intuvo 9000-5977B |
| 513 | 气相色谱气密垫 垫片 |  | 974.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 514 | 气相色谱气密垫 堵头 |  | 1169.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 515() | N/C, CeO2, approx. 40 |  | 4000.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 516 | 封口膜 | parafilm | 115.00 | 是 |  |  |
| 517 | Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱 | 1g， 6mL | 770.00 | 是 |  |  |
| 518 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，50ml | 429.30 | 是 |  |  |
| 519 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，100mL | 449.55 | 是 |  |  |
| 520 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，250mL | 589.65 | 是 |  |  |
| 521 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，500mL | 665.25 | 是 |  |  |
| 522 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，1000mL | 878.55 | 是 |  |  |
| 523 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，2000mL | 1423.50 | 是 |  |  |
| 524 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，50ml | 402.30 | 是 |  |  |
| 525 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，100mL | 422.55 | 是 |  |  |
| 526 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，250mL | 522.15 | 是 |  |  |
| 527 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，500mL | 627.75 | 是 |  |  |
| 528 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，1000mL | 841.50 | 是 |  |  |
| 529 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，2000mL | 1386.00 | 是 |  |  |
| 530 | ASE350 萃取池 | 34mL | 7029.00 | 是 | ASE专用仪器耗材 | 快速溶剂萃取仪 戴安 ASE 350 |
| 531 | ASE350 萃取池 | 66mL | 9666.00 | 是 | ASE专用仪器耗材 | 快速溶剂萃取仪 戴安 ASE 350 |
| 532 | ASE350 萃取池 | 100mL | 7733.00 | 是 | ASE专用仪器耗材 | 快速溶剂萃取仪 戴安 ASE 350 |
| 533 | ASE350 收集池 | 250mL；12个 | 675.00 | 是 | ASE专用仪器耗材 | 快速溶剂萃取仪 戴安 ASE 350 |
| 534 | ASE350 萃取池隔垫 | 各规格 100个/包 | 1000.00 | 是 | ASE专用仪器耗材 | 快速溶剂萃取仪 戴安 ASE 350 |
| 535 | ASE350 萃取池筛板 | 50个 | 8431.00 | 是 | ASE专用仪器耗材 | 快速溶剂萃取仪 戴安 ASE 350 |
| 536 | ASE350 萃取池密封件 | 50个 | 7059.00 | 是 | ASE专用仪器耗材 | 快速溶剂萃取仪 戴安 ASE 350 |
| 537 | ASE350 萃取池卡环 | 10个 | 1733.00 | 是 | ASE专用仪器耗材 | 快速溶剂萃取仪 戴安 ASE 350 |
| 538 | ASE350 溶剂防爆瓶 | 2L | 2000.00 | 是 | ASE专用仪器耗材 | 快速溶剂萃取仪 戴安 ASE 350 |
| 539 | 三通 | 1/16 英寸, 316 不锈钢，低死体积 | 3256.20 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 540 | 不锈钢接头 | 两通，零死体积，不锈钢，无接头 | 395.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 541 | 毛细管 | 不锈钢，0.17x90mm，SwageLok到SwageLok超长接头 | 31.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 542 | 毛细管 | 不锈钢毛细管，0.17 × 105 SL/SL | 540.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 543 | 毛细管 | 不锈钢毛细管，0.17 mm 内径，150 mm，无接头 | 364.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 544 | 毛细管 | 不锈钢，0.17 mm 内径，280 mm，无接头 | 364.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 545 | 毛细管 | 不锈钢毛细管 0.17 × 280 mm SX-SX ns-ns | 880.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 546 | 毛细管 | 软管，400 mm，内径 0.17 mm | 364.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 547 | 毛细管 | 不锈钢连接毛细管，500mm长，0.17mm内径 | 912.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 548 | 不锈钢长接头，前密封垫圈和后密封垫圈 | 1/16 英寸不锈钢接头,前密封垫圈和后密封垫圈，10/包 | 1385.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 549 | 不锈钢接头,前密封垫圈和后密封垫圈 | 1/16 英寸不锈钢接头,前密封垫圈和后密封垫圈，10/包 | 1647.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 550 | 毛细管,连接毛细管 | 不锈钢软管，0.17 mm 内径，700 mm，无接头 | 409.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 551 | PEEK 管 | 0.18 × 1524 mm，1.6 mm | 267.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 552 | PEEK 手紧式接头 | 1/16 英寸,10/包 | 597.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 553 | PEEK 管 | 0.13 × 1524 mm，1.6 mm | 330.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 554 | Tescom减压阀 | 适配1260、6460A | 12100.00 | 是 | 液相色谱仪、液相色谱质谱仪专用耗材 | 液相色谱质谱仪：Agilent 1290-6460A |
| 555 | 除烃管 | 预浓缩用，适用MS7890A/5975C | 3000.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱质谱仪Agilent7890A/5975 |
| 556 | 转子流量计 | 预浓缩用，适用MS7890A/5975C | 200.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 557 | 离子源组件 | 5977 Extractor，适用MS7890A/5975C | 48780.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 558 | 电子倍增器 | 三轴，适用MS7890A/5975C | 22584.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 559（） | 顶空进样针 | 适配于7697A | 6082.79 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 560（） | 自动液体进样器 | 16位，适配于气相色谱7693A | 49370.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 561（） | 自动液体进样器 | 50位，适配于气相色谱7693A | 75000.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 562 | Entech7200通讯板 | 7200 USB to Serial HUB PCB (7200通讯板) | 4956.00 | 是 | 预浓缩仪专用耗材 | 预浓缩仪Entech7200 |
| 563 | Entech7200流量板 | 7200 FLOW CONTROL PCBA （7200流量板） | 6375.00 | 是 | 预浓缩仪专用耗材 |  |
| 564 | Entech7200m1阱 | Empty 7200 Trap （M1阱） | 2000.00 | 是 | 预浓缩仪专用耗材 |  |
| 565 | Edwards泵RV3 | 适配于ISQ7000用 | 1393.54 | 是 | 预浓缩仪专用耗材 |  |
| 566 | Entech7200m2阱 | Tenax 7200 Trap (M2阱） | 2100.00 | 是 | 预浓缩仪专用耗材 |  |
| 567 | Entech7200m3阱 | 7200 to GC 1/32" Deactivated Silonite Transfer Line Tubing (9') (M3阱) | 3000.00 | 是 | 预浓缩仪专用耗材 |  |
| 568 | 7200 MODULE #3 LID SEAL (M3密封圈) | 适配Entech7200 | 1500.00 | 是 | 预浓缩仪专用耗材 |  |
| 569 | 7200 MOD 1&2 Lid/Chamber Seal Set （M1/M2密封圈) |  | 3203.00 | 是 | 预浓缩仪专用耗材 |  |
| 570 | 样品瓶，螺口，透明，300L 固定内插管 | 100/包 | 416.33 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 571 | DB-5ms 气相色谱柱 | 30m, 0.25 mm, 0.10 µm，7 英寸柱架 | 6536.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 572 | DB-5ms 气相色谱柱 | 15m, 0.25 mm, 0.10 µm，7 英寸柱架 | 3950.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 573 | 吹扫捕集进样针 | 适配8890-5977B | 14237.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱质谱仪Agilent 8890-5977B |
| 574 | 不分流衬管 | 适配DFS仪器配套的气相色谱专用 | 1700.00 | 是 | 高分辨磁质谱仪器专用 | 高分辨率磁式质谱系统Thermo DFS |
| 575 | TR-DIOXIN-5MS | 60m*0.25mm*0.25μm | 8057.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 576 | RH12-MS | 60m*0.25mmID | 7893.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 577 | 三通 | 1/16 英寸,316 不锈钢，低死体积 | 1485.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 578 | 不锈钢两通接头 | 零死体积，不锈钢，无接头 | 180.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 579 | 毛细管 | 不锈钢，0.17x90mm，SwageLok 到 SwageLok 超长接头 | 60.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 580 | 毛细管 | 不锈钢毛细管，0.17 ×105 SL/SL | 50.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 581 | 色谱柱 | DB-5ms 柱，15 m，0.25 mm，0.10 um，7 英寸柱架，30m×0.25 mm×0.1m | 1820.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 582 | 色谱柱 | DB-5ms 柱，15 m，0.25 mm，0.10 um，7 英寸柱架15m×0.25 mm×0.1m | 1820.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 583 | 毛细管 | 不锈钢毛细管，0.17 mm 内径，150 mm，无接头 | 33.50 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 584 | 毛细管,管线 | 不锈钢，0.17 mm 内径，280 mm，无接头 | 33.50 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 585 | 毛细管 | 不锈钢毛细管 0.17 ×280 mm SX-SX ns-ns | 80.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 586 | 毛细管,软管 | 400 mm，内径 0.17 mm | 56.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 587 | 毛细管 | 不锈钢连接毛细管，500mm 长，0.17mm 内径 | 208.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 588 | 色谱柱定位工具 | 适用各气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器 | 2598.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 589 | 泵驱 | 适配热电离子色谱ICS-2100 | 24000.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 590 | 专用进样管（带滤芯）+帽 | 5mL,适配离子色谱ICS-2100 | 300.00 | 是 | 离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 Thermo ICS-2100 |
| 591 | 3ml柱萃取套件（8通道） | 适配全自动固相萃取仪ASPU 08U | 9000.00 | 否 | 全自动固相萃取仪专用耗材 |  |
| 592 | 6ml柱萃取套件（8通道） |  | 9000.00 | 否 | 全自动固相萃取仪专用耗材 |  |
| 593 | 10ml注射泵 |  | 6800.00 | 否 | 全自动固相萃取仪专用耗材 |  |
| 594 | 红外收集架 | 适配全自动固相萃取仪ASPU 08U | 3600.00 | 否 | 全自动固相萃取仪专用耗材 |  |
| 595 | 1L溶剂瓶组件(1套) |  | 300.00 | 否 | 全自动固相萃取仪专用耗材 |  |
| 596 | O型圈 |  | 80.00 | 否 | 全自动固相萃取仪专用耗材 |  |
| 597 | 全自动固相萃取仪ASPU 08U 红外定容收集管 | 20mL带刻度,12支/包 | 1500.00 | 否 | 全自动固相萃取仪专用耗材 |  |
| 598 | 全自动固相萃取仪ASPU 08U 收集管 | 20mL圆底,12支/包 | 850.00 | 否 | 全自动固相萃取仪专用耗材 |  |
| 599 | 反洗套件 | 适配全自动固相萃取仪ASPU 08U | 10000.00 | 否 | 全自动固相萃取仪专用耗材 |  |
| 600 | 样品提升管 | 内径 0.5 mm，外径 1.6 mm，5 m | 450.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 | 电感耦合等离子体质谱仪：Agilent 8900 ICP-MSMS、Agilent 7700 |
| 601 | 在线添加内标 | 内径 0.3 mm，外径 1.6 mm，3 m | 430.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 602 | 在线内标工具包 | 适配ICPMS7700、8900 | 890.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 603 | MicroMist 雾化器， Ezyfit 系列 |  | 2000.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 604 | 雾化器 EzyFit 进样口接头 | 0.5 mm 内径，700 mm，带接头，10/包，适用于带 EzyFit样品接头的 EzyFit 系列MicroMist 雾化器 | 650.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 605 | 雾化器 EzyFit 进样口接头 | 用于 MicroMist雾化器 | 360.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 606 | 雾化器清洗器 | 用于传统同心雾化器 | 900.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 607 | 雾化室 端盖螺帽 | 用于雾化器安装 | 180.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 608 | 雾化室 用于端盖的气体管线接头 | 适配ICPMS7700、8900 | 180.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 609 | 雾化室 雾化室端盖 |  | 500.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 610 | 雾化室排废管组件，从雾化室蠕，动泵管 |  | 600.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 611 | 雾化室 端盖固定件 |  | 320.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 612 | 雾化室，双通道 | 石英材质 | 850.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 613 | 排废管线，蠕动泵管和废液槽间的管线 | 4 mm 内径，2.5 m | 450.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 614 | 废液管 | 内径1/4 英寸，外径 3/8 英寸 | 60.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 615 | 炬管 | 石英，内径2.5 mm | 1800.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 616 | 炬管长寿命屏蔽片 | 适配ICPMS7700、8900 | 230.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 617 | 炬管屏蔽炬套 |  | 150.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 618 | 炬管 连接管 | 石英，直管 | 2300.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 619 | 炬管RF 线圈 | 炬管RF 线圈 | 2400.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 620 | 等离子体和辅助气体管线接头，PTFE | 6 mm 和 4 mm，用于将气体管线连接至炬管 | 240.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 621 | 氩气过滤器 | 适配ICPMS7700、8900 | 250.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 622 | 管线，用于雾化器气体*/尾吹气/稀释气体 |  | 530.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 623 | 棉签 | 超细锥形，双尖端，100/包 | 450.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 624 | 采样锥石墨垫圈 | 适配ICPMS7700、8900 | 860.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 625 | 截取锥基座 |  | 5600.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 626 | 离子透镜 抛光砂纸套装 |  | 200.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 627 | 离子透镜 提取-补偿透镜组件 |  | 4520.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 628 | 检测器 电子倍增器 |  | 6890.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 629 | 油雾过滤器元件 |  | 1560.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 630 | Polyclear plus液体 | 2.5 加仑，用于冷却器 | 890.00 | 是 | ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 631 | 进样管 | 适配PE Avio 550Max | 1000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 PE Avio 550Max |
| 632 | 过滤网 |  | 1000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 633 | 过滤网 |  | 1000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 634 | 炬管密封圈 |  | 1000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 635 | 径向透镜 |  | 1000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 636 | 炬管 |  | 10000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 637 | 中心管 |  | 10000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 638 | 炬管坐用密封圈 | 适配PE Avio 550Max | 1000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 639 | 中心管用密封圈 |  | 1000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 640 | Mira Mist雾化器 |  | 20000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 641 | Scoot雾化器 |  | 20000.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 642 | 自动进样管 | 50ml | 20.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 643 | 尖底自动进样管 | 15ml | 5.00 | 是 | ICP仪器专用耗材 |  |
| 644（） | 气相色谱仪 质谱仪配件 |  | 2000.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 645 | 色谱柱 | 各规格，适用于intuvo 9000气质 | 6000.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱质谱仪Agilent Intuvo 9000-5977B |
| 646 | 石墨垫片 | 各规格，适用于intuvo 9000气质 | 700.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 647 | Bios流量计内置电池 | 适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A | 900.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B |
| 648 | 混合纤维素有机滤膜 | 规格:47mm/90mm，0.3um/0.5um | 2000.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 | 气相色谱仪：Agilent7890A、Agilent7820A、Agilent 8900GC 顶空T693A；气相色谱质谱仪：Agilent7890A/5975C、Agilent7890B/5977A、Agilent 8890-5977B、Agilent Intuvo 9000-5977B、Thermofisher ISQ7000VPI |
| 649 | 毛细管色谱柱 | HP-5MS UI 柱，30 m，0.25 mm，0.25 um | 6000.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 650 | 毛细管色谱柱 | HP-AL/S 柱，25 m，0.32 mm，8 um | 3000.00 | 是 | 气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器专用耗材 |  |
| 651 | 发光菌试剂盒 | TOX-KITIII | 6000.00 | 是 |  |  |
| 652 | Simplate菌落总数定量盘100T | 100个/箱 | 3366.67 | 是 | 细菌总数紫外灯箱配套耗材 |  |
| 653 | Simplate菌落总数定量盘25T | 25个/箱 | 1400.00 | 是 | 细菌总数紫外灯箱配套耗材 |  |
| 654 | 无菌取样瓶 | 120ml取样瓶，含硫代硫酸钠，100个/箱 | 1600.00 | 是 | 酶底物大肠菌群封口机配套耗材 |  |
| 655 | 97孔定量盘 | 100个/箱 | 1700.00 | 是 | 酶底物大肠菌群封口机配套耗材 |  |
| 656 | 镜片镜头清洁湿巾 | 显微镜，相机镜头专用，180片/盒 | 160 | 是 |  |  |
| 657 | 显微镜油 | 无荧光，高透光率，20ml | 798.00 | 是 |  |  |
| 658 | 100ml无菌水 | 100ml 10瓶/盒 | 750.00 | 是 | 酶底物大肠菌群配套耗材 |  |
| 659 | EasyDiscPCA 菌落盘 | 100个/箱 | 1800.00 | 是 |  |  |
| 660 | 紫外灯箱 | 1台/箱 | 2100.00 | 是 |  |  |
| 661 | 紫外灯 | 1台/箱 | 2500.00 | 是 |  |  |
| 662 | 显微镜盖玻片 | 200片/盒，22x22mm 免清洗 | 280.00 | 是 |  |  |
| 663 | 色谱柱 | DB-5ht柱15m， 0.25mm，0.10um7英寸柱架 | 4120.00 | 是 |  |  |
| 664 | 镍截取锥 | 适配ICP-MS7700、8900 | 7598.12 | 是 | ICP、ICPMS仪器设备专用耗材 | 电感耦合等离子体质谱仪：Agilent 8900 ICP-MSMS、Agilent 7700 |
| 665 | 镍采样锥 |  | 7870.00 | 是 | ICP、ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 666 | 镍截取锥 |  | 5805.00 | 是 | ICP、ICPMS仪器设备专用耗材 |  |
| 667 | PE 氧化铝中心管 | 内径2.0mm | 3583.00 | 是 |  |  |
| 668 | 色谱柱 | InfinityLab Poroshell HPH-C18, 4.6 x 50 mm, 2.7 µm | 5960.00 | 是 |  |  |
| 669 | 色谱柱 | InfinityLab Poroshell HPH-C18, 3.0 x 100 mm, 2.7 µm. | 6860.00 | 是 |  |  |
| 670 | 气相色谱超高惰性衬管 | Liner,4x6.5x78.5mm，5pk | 1047.35 | 是 |  |  |
| 671 | 在线过滤器 | LC Inline FilterPack,4.6mm*0.5um | 3770.00 | 是 |  |  |
| 672 | 进样小瓶预切口瓶盖Cap,snap,clear,Solidpolyethylenemembranesepta, | 100/pk.Capsize: 11mm | 97.00 | 是 |  |  |
| 673 | 色谱柱HP-5 | 30m×0.32mm×0.25um | 5100.00 | 是 |  |  |
| 674 | HLB固相萃取小柱 | 6ml,500mg,30/盒 | 2400.00 | 是 |  |  |
| 675 | 阴离子色谱柱 | 150 x 4.0 mm | 22000.00 | 是 | 瑞士万通离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通 940 |
| 676 | 连续流动蠕动泵管 | 8根/包1060 | 1125.00 | 是 |  |  |
| 677 | C6-150色谱柱 | 4.0×150 mm | 19550.00 | 是 | 瑞士万通离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通 940 |
| 678 | C6Guard/4.0保护柱 | 5 × 2.0 mm | 3022.00 | 是 | 瑞士万通离子色谱专用耗材 | 离子色谱仪 瑞士万通 940 |
| 679 | 聚四氟乙烯滤膜 | 石英纤维，47mm，0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm，50张/盒 | 2766.67 | 是 |  |  |
| 680 | 进口顶空瓶 | 1箱 | 6500.00 | 是 |  |  |
| 681 | 进样小瓶（不带内插管）加盖子 | 2mL | 408.00 | 是 |  |  |
| 682 | A级透明容量瓶（含盖） | 25ml （A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST10/19）,1个 | 瓶75.60 塞6.55 | 是 |  |  |
| 683 | A级透明容量瓶（含盖） | 50ml （A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST12/21）,1个 | 瓶82.35 塞7.70 | 是 |  |  |
| 684 | A级透明容量瓶（含盖） | 100ml （A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST14/23）,1个 | 瓶：83.7 塞：7.7 | 是 |  |  |
| 685 | A级透明容量瓶（含盖） | 1000ml（A级、Boro3.3玻璃、ST24/29、PE顶塞、蓝标）,1个 | 瓶305.78 塞9.05 | 是 |  |  |
| 686 | A级透明容量瓶（含盖） | 500ml（A级Boro3.3玻璃、ST19/26、PE顶塞、蓝标）,1个 | 瓶195.08 塞45.23 | 是 |  |  |
| 687 | A级透明容量瓶（含盖） | 250ml（A级、Boro玻 璃、ST14/23、PE顶塞、蓝标）,1个 | 瓶141.00 塞：7.90 |  |  |  |
| 688 | A级棕色容量瓶（含盖） | 10mL，PE材质顶塞、白标、ST7/16;1个 | 50.00 | 是 |  |  |
| 689 | A级棕色容量瓶（含盖） | A级、Boro3.3玻璃、ST12/21、PE塞,1个 | 196.50 | 是 |  |  |
| 690 | A级棕色容量瓶 （含盖） | A级、Boro3.3玻璃、ST14/23、PE塞,1个 | 311.25 | 是 |  |  |
| 691 | A级棕色玻璃容量瓶（含盖） | 1000mL，PE塞、ST24/29,1个 | 540.00 | 是 |  |  |
| 692 | A级棕色容量瓶 （含盖） | A级、Boro3.3玻璃、ST12/21、PE塞,1个 | 180.75 | 是 |  |  |
| 693 | 固相萃取小柱 | 填料C18，1000mg/6m | 300.00 | 是 |  |  |
| 694 | 微量注射器 | 10ul，25ul，50ul，100ul，250ul，1000ul，套 | 2803.00 | 是 |  |  |
| 695 | 容量瓶 | 25mL，PMP，A级，带NS塞 10/19，PP，只 | 109.80 | 是 |  |  |
| 696 | 容量瓶 | 10mL，PMP,A级,带NS瓶塞10/19,PP，只 | 105.60 | 是 |  |  |
| 697 | 带刻度分液漏斗 | 250mL，PTFE活栓、PE顶 塞、ST29/32，只 | 515.90 | 是 |  |  |
| 698 | 注射器，手动进样针 | 5μL | 528.00 | 是 |  |  |
| 699 | 注射器，手动进样针 | 25μL | 384.00 | 是 |  |  |
| 700 | 注射器，手动进样针 | 50μL | 407.00 | 是 |  |  |
| 701 | 注射器，手动进样针 | 100μL | 468.00 | 是 |  |  |
| 702 | 注射器，手动进样针 | 250μL | 541.00 | 是 |  |  |
| 703 | 注射器，手动进样针 | 500μL | 674.00 | 是 |  |  |
| 704 | 注射器，手动进样针 | 1mL | 593.00 | 是 |  |  |
| 705 | 移液器TransferpetteS（数字可调量程) | 100-1000μL | 1300.00 | 是 |  |  |
| 706 | 移液器TransferpetteS（数字可调量程) | 500-5000μL | 1350.00 | 是 |  |  |
| 707 | 移液器TransferpetteS（数字可调量程) | 1000-10000μL | 1350.00 | 是 |  |  |
| 708 | 胖肚移液管 | 50ml,AS级，棕标，等待时间5s | 72.75 | 是 |  |  |
| 709 | 量筒 | 50ml | 80.00 | 是 |  |  |
| 710 | 量筒 | 100ml | 83.00 | 是 |  |  |
| 711 | 量筒 | 10ml | 81.00 | 是 |  |  |
| 712 | 总磷水质简易测定器 | 0.05-2mg/L | 320.00 | 是 |  |  |
| 713 | 氨氮水质简易测定器 | 0.2-10mg/L | 320.00 | 是 |  |  |
| 714 | COD水质简易测定器 | 0-100mg/L | 320.00 | 是 |  |  |
| 715 | 玻璃纤维滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 964.00 | 是 |  |  |
| 716 | 无机滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 964.00 | 是 |  |  |
| 717 | 聚氯乙烯滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 964.00 | 是 |  |  |
| 718 | 聚丙烯 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 964.00 | 是 |  |  |
| 719 | 快速连接头 | 个 | 1200.00 | 是 |  |  |
| 720 | 浓缩管 | 个 | 7820.00 | 是 |  |  |
| 721 | 三通管 | 个 | 2625.00 | 是 |  |  |
| 722 | 可塑金属密封垫 | 套 | 755.00 | 是 |  |  |
| 723 | 可塑金属密封垫 | 套 | 651.00 | 是 |  |  |
| 724 | 电动移液枪 | 单道，50-1000μl | 2767.50 | 否 |  |  |
| 725 | 2mL进样小瓶瓶塞 | PTFE/红橡胶垫，500个/包 | 890.22 | 否 |  |  |

包八：标准品采购（接受进口产品)清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7种抗生素内标混标(新污染物PPCPs) | 100mg/L于甲醇,1.2mL | 900.00 | 是 |
| 2 | 甲醇中甲萘威（标样）(西维因) | 各浓度 | 50.00 | 是 |
| 3 | 3,3'-二氯联苯胺-D6同位素（标准品） | 98%，1mg | 1380.00 | 是 |
| 4 | 13种醛酮-DNPH混标（HJ683-2014） | 30mg/L于乙腈（以醛酮计） | 700.00 | 是 |
| 5 | 15种氨基甲酸酯类混标(HJ 827-2017) | 1mL | 2460.00 | 是 |
| 6 | 15种氨基甲酸酯类混标（HJ827-2017） | 100ug/mL in MeOH,不同浓度 | 2562.33 | 是 |
| 7 | 15种氨基甲酸酯类混标（HJ827-2017） | 各种浓度 介质：甲醇 1mL | 3214.20 | 是 |
| 8 | 16种PAH混标 | 乙腈，多种浓度 | 984.00 | 是 |
| 9 | 16种多环芳烃混标 | 乙腈介质，0.5mg/mL，1mL | 904.00 | 是 |
| 10 | 2,4-滴（2,4-D）（标准品） | 100mg/L于甲醇，1 mL | 301.00 | 是 |
| 11 | 2，3,5-混灭威（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 690.67 | 是 |
| 12 | 2，4-二甲基苯胺（标液） | 100ug/mL in Acetonitrile，1mL | 162.33 | 是 |
| 13 | 2，4-二氯苯氧乙酸（RING-13C6,99%）（HJ1002-2018内标） | 100ug/mL in acetonitrile，1.2mL | 4839.67 | 是 |
| 14 | 2，6-二甲基苯胺（标液） | 100ug/mL in AcCN，1mL | 342.67 | 是 |
| 15 | 2-甲基-6-乙基苯胺/2-乙基-6-甲基苯胺（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 241.33 | 是 |
| 16 | 2-萘胺（标液） | 100ug/mL in Toluene，1mL | 204.33 | 是 |
| 17 | 2-硝基苯胺（标液） | 100ug/mL in Toluene，1mL | 140.33 | 是 |
| 18 | 3,3-二氯联苯胺-d（标液） | 100mg/L于甲醇，1.2 mL | 2142.00 | 是 |
| 19 | 3，3’-二氯联苯胺（标液） | 1000ug/mL in MeOH，1mL | 438.67 | 是 |
| 20 | 3-氯苯胺（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 150.00 | 是 |
| 21 | 3-硝基苯胺（标液） | 1mL 100ug/mL in Dichloromethane | 162.33 | 是 |
| 22 | 4种氨基甲酸酯类同位素混标（HJ 827-2017） | 1mL | 4906.00 | 是 |
| 23 | 9种PFCA和PFASs内标混标 | 1.2 mL | 6635.00 | 是 |
| 24 | EPA16种多环芳烃混标 （标准品） | 0.2 mg/mL于二氯甲烷:甲醇 (1:1)， 1mL | 405.00 | 是 |
| 25 | Mass-Labelled PFCAs and PFASs 混标 （标准品） | 2ug/mL于甲醇，1.2mL | 6317.50 | 是 |
| 26 | N-乙酰基草铵膦钠 （标准品） | 纯品型，有证书，10mg | 1645.43 | 是 |
| 27 | 氨甲基膦酸 （标准品） | 100mg/L于水，1mL | 543.17 | 是 |
| 28 | 苯胺（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 162.33 | 是 |
| 29 | 苯胺-D5,符合HJ1048-2019内标 | 100ug/mL in MeOH，1mL | 1134.33 | 是 |
| 30 | 残杀威（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 162.33 | 是 |
| 31 | 草铵磷 （标准品） | 100ng/ul于水，1mL | 189.75 | 是 |
| 32 | 氘代邻苯二甲酸二异丁酯（3，4，5，6-d4） （标准品） | 100 μg/mL于甲醇，1mL | 573.75 | 是 |
| 33 | 调谐液 Li,Mg,Y,Ce, Tl和Co | 1μg/L | 1500.00 | 是 |
| 34 | 调谐液储备液 Li,Mg,Y,Ce, Tl和Co | 10mg/L | 200.00 | 是 |
| 35 | 定制15组分混标（增加2组分：联苯胺和3,3-二氯联苯胺）（HJ1048-2019） | 100ug/mL in MeOH,200-2000ug/mL，1mL | 1990.00 | 是 |
| 36 | 对二氨基联苯/联苯胺 | 100ug/mL in Toluene，1mL | 217.67 | 是 |
| 37 | 对甲苯胺（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 334.00 | 是 |
| 38 | 对氯苯胺（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 162.33 | 是 |
| 39 | 对硝基苯胺（标液） | 100ug/mL in Toluene，1mL | 140.33 | 是 |
| 40 | 多环芳烃（标样） | 不同浓度 | 2600.00 | 是 |
| 41 | 恶虫威检测（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 162.33 | 是 |
| 42 | 恩诺沙星-D5 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 693.00 | 是 |
| 43 | 氟甲喹-13C3 | 1mg | 1706.25 | 是 |
| 44 | 环丙沙星-D8 | 100mg/L于甲醇，1mL | 274.40 | 是 |
| 45 | 磺胺甲基嘧啶-d4 | 1mg | 1803.75 | 是 |
| 46 | 甲醇中2,4-二硝基苯酚-d3溶液 | 100ug/mL,1mL | 504.00 | 是 |
| 47 | 甲醇中苯胺 （标样） | 各种浓度，1.2mL | 88.00 | 是 |
| 48 | 甲醇中红霉素-[13C，D3]标准溶液 | 100mg/L 于甲醇，1.2mL | 798.00 | 是 |
| 49 | 甲醇中罗红霉素-D7溶液标准物质 | 80mg/L，1mL | 711.75 | 是 |
| 50 | 甲醇中氧氟沙星-D3溶液标准物质 | 50mg/L，1mL | 830.25 | 是 |
| 51 | 甲萘威/西维因（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 162.33 | 是 |
| 52 | 抗蚜威（标液） | 1mL 100ug/mL in Methanol | 169.67 | 是 |
| 53 | 克林霉素-13C，D3 | 0.5mg | 3412.50 | 是 |
| 54 | 客户定制同位素混标（HJ827-2017内标） | 100ug/mL in MeOH,不同浓度，1mL | 5302.00 | 是 |
| 55 | 联苯胺-D8溶液 | 100ug/mL in MeOH，1mL | 480.00 | 是 |
| 56 | 邻胺基苯甲醚/邻茴香胺 | 100ug/mL in AcCN，1mL | 335.00 | 是 |
| 57 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 100mg | 160.00 | 是 |
| 58 | 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) （标准品） | 100 μg/mL于甲醇，1mL | 165.75 | 是 |
| 59 | 邻甲苯胺/2-甲基苯胺 | 1mL 100ug/mL in MeOH | 162.33 | 是 |
| 60 | 猛杀威（标样） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 301.67 | 是 |
| 61 | 灭多威检测标样 | 100ug/mL in MeOH，1mL | 245.00 | 是 |
| 62 | 灭梭威/甲硫威（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 162.33 | 是 |
| 63 | 诺氟沙星-D5 | 10mg/L于甲醇，1mL | 252.70 | 是 |
| 64 | 四环素-d6 | 0.5mg | 5655.00 | 是 |
| 65 | 速灭威（标液） | 100ug/mL in MeOH，1mL | 301.67 | 是 |
| 66 | 头孢氨苄水合物-d5 | 1mg | 1998.75 | 是 |
| 67 | 头孢克洛 | 10mg | 240.00 | 是 |
| 68 | 头孢噻肟 | 25mg | 102.00 | 是 |
| 69 | 头孢噻肟(头孢氨噻) | 250mg | 438.75 | 是 |
| 70 | 土壤中16种多环芳烃质控样（HJ805-2016，HJ784-2016） | 各种浓度,30g | 2349.00 | 是 |
| 71 | 乙腈介质16种多环芳烃 | 2mg/mL 1mL | 1104.40 | 是 |
| 72 | 乙晴中16种全氟化合物混标溶液 | 100ug/mL，1mL | 1540.00 | 是 |
| 73 | 异丙威/叶蝉散（标液） | 1mL 100ug/mL in MeOH | 162.33 | 是 |
| 74 | 正丁基黄原酸钾 | 1mL 100ug/mL in water | 989.00 | 是 |
| 75 | 仲丁威（标液） | 1mL 100ug/mL in MeOH | 162.33 | 是 |
| 76 | 内标气（1,3,5-三（三氟甲基）苯、溴五氟苯） | 5L，700kpa， 6瓶/箱 | 30000.00 | 是 |
| 77 | 十氯联苯13C-标记的PCB209 | 40 μg/mL溶于壬烷，1.2ml | 2640.00 | 是 |
| 78 | 15种二噁英类提取内标（EPA1613） | 1.2mL溶于壬烷 | 10640.00 | 是 |
| 79 | 17种二噁英类混标（HJ77.1-2008适用） | 1.2mL溶于壬烷 | 4922.67 | 是 |
| 80 | 17种全氟化合物混标(DB32/T4004-2021，2022食品风险监测) | 10mg/L于甲醇，1.2mL | 1200.00 | 是 |
| 81 | 2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl （标准品） | 100 μg/mL于异辛 烷, 1mL | 207.40 | 是 |
| 82 | 2,4-滴甲酯（2,4-D甲酯） | 浓度100mg/L于甲醇，1mL | 230.00 | 是 |
| 83 | 2，2’，3，3’，4，4’，5，5’-八氯联苯(PCB194) | 100mg/L于异辛烷，1.2mL | 126.00 | 是 |
| 84 | 2，2′，4，4′，5，6′-Hexabromobiphenyl （标准品） | 1.2 mL，50ug/mL于壬烷 | 1995.00 | 是 |
| 85 | 2种氘代PCB（PCB进样内标，D6-PCB77、D3-PCB156） | 5 μg/mL | 467.40 | 是 |
| 86 | 2种氘代多氯联苯内标（PCB 77-D6 & PCB156-D3）（HJ715-2014） | 100 ug/mL于正己烷，1mL | 3767.00 | 是 |
| 87 | 2种二噁英内标（进样标） | 200ng/mL 溶于壬烷，1.2mL | 2660.00 | 是 |
| 88 | 30种元素ICP-MS混标（HJ776-2015） | 不同浓度于5％HNO3/tr.HF,100mL | 3368.33 | 是 |
| 89 | 4种氘代多环芳烃内标（EPA8270D) | 正己烷，1mL | 500.00 | 是 |
| 90 | 4种氘代多环芳烃内标（HJ1023-2019） | 4000mg/L于二氯甲烷，1mL | 802.80 | 是 |
| 91 | 8260气体混标（6组份）（标准品） | 2000mg/L于P/T甲醇，1mL | 648.50 | 是 |
| 92 | 8种PBDE混标(含BDE 28，47，99，100，153，154，183，209)（标准品） | 溶于于异辛烷:甲苯(8:2)， 1mL | 2928.00 | 是 |
| 93 | 8种多溴二苯醚（PBDE）-13C标记混标 | 1 μg/mL溶于壬烷 | 8000.00 | 是 |
| 94 | 8种多溴二苯醚（PBDE）混标（HJ 909-2017和HJ952-2018） | 20 μg/mL溶于甲苯/壬烷 | 774.00 | 是 |
| 95 | BP-D7 7种PCB混标 | 10 μg/mL溶于甲苯/壬烷 | 1567.50 | 是 |
| 96 | EPA 1614 13C标记BDE混标 | 13C12， 99%，1.2mL | 10304.00 | 是 |
| 97 | EPA Method 1613校正溶液 CSL（标准品） | 1.2mL溶于壬烷，500ul | 5320.00 | 是 |
| 98 | 二噁英类标准样品EPA-1613CSS | 1.2mL | 1200.00 | 是 |
| 99 | EPA8260方法 3种内标/挥发性有机物3种内标（氯苯-D5、氟苯、1，4-二氯苯-D4） | 2.0 mg/mL于甲醇， 1mL | 260.00 | 是 |
| 100 | EPA8270 6种半挥发物氘代PAH内标（苊D10/萘D8/屈D12/苝D12/1,4-二氯苯D4/菲D10） | 1mL | 1073.67 | 是 |
| 101 | EPA方法8270半挥发性有机物64种混标（HJ 834-2017/HJ 951-2018） | 1mL | 1016.00 | 是 |
| 102 | EPA方法8270标准替代物标样硝基苯-D5/2-氟苯酚/苯酚-D5/三联苯-D14/2-氟联苯/三溴苯酚 | 1mL | 1194.00 | 是 |
| 103 | GPC Calibration Solution （标准品） | Varied conc.于二氯甲烷， 5mL | 446.25 | 是 |
| 104 | Labelled Toxics/LOCWindow DefiningStock Solution 标准品（27种13C-标记的PCB混标） | 1.2mL | 17970.00 | 是 |
| 105 | MBP-D7 7种13C-标记的PCB混标 | 5 μg/mL溶于甲苯/壬烷 | 5655.00 | 是 |
| 106 | Native PCB Congener Solution/Mixture （标准品） | 1.2 mL in nonane | 1852.50 | 是 |
| 107 | Native Toxics/LOCStock Solution （标准品）（27种PCB混标） | 1.2mL | 4940.00 | 是 |
| 108 | P48-M-ES（净化内标）(含13C标记PCB28、PCB52、PCB101、PCB138、PCB153、PCB180) | 1000ng/mL，2mL | 7970.00 | 是 |
| 109 | P48-W-RS（上机内标） (含13C标记PCB70、PCB111、PCB170) | 1000ng/mL，2mL | 2490.00 | 是 |
| 110 | PBB 156(2，3，3‘，4，4‘，5-六溴联苯) （标准品） | 50ug/mL溶于壬烷，1.2mL | 1995.00 | 是 |
| 111 | PBB 205(2，3，3’，4，4’，5，5’，6－八溴联苯) （标准品） | 50ug/mL溶于壬烷，1.2mL | 3790.50 | 是 |
| 112 | PCB 194(2，2’，3，3’，4，4’，5，5’-八氯联苯) （标准品） | 10 ng/ul于异辛烷，10mL | 204.00 | 是 |
| 113 | PCB 206（2，2’，3，3’，4，4’，5，5’，6-九氯联苯） | 100mg/L于异辛烷，1.2mL | 168.00 | 是 |
| 114 | PCB 209(十氯联苯，13C12，99%) （标准品） | 40±2ug/mL于壬烷，1.2mL | 2640.00 | 是 |
| 115 | PCB155六氯联苯 | 10 μg/mL，1mL | 195.00 | 是 |
| 116 | PCB-Mix18 18种多氯联苯混标 | 100μg/mL，2mL | 4075.00 | 是 |
| 117 | PCB混标-13C12(28/52/101/118/138/153/180) （标准品） | 5μg/mL溶于壬烷，1.2m | 6175.00 | 是 |
| 118 | WP-LCS（净化内标）(含13C标记PCB77、PCB81、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、 PCB156、 PCB157 、PCB167、 PCB169 、PCB189) | 1000ng/mL,2mL | 6890.00 | 是 |
| 119 | 多菌灵 | 100mg/L于甲醇，1mL | 74.30 | 是 |
| 120 | 多氯联苯PCB194 | 2mL，1mL | 150.00 | 是 |
| 121 | 多氯联苯PCB206 | 2mL，1mL | 150.00 | 是 |
| 122 | 多溴联苯-13C12 混标(PBB 52/153/194/209) | 1.2 mL | 5985.00 | 是 |
| 123 | 多溴联苯醚-13C12 混标(组分77和138) | 2000ng/mL溶于甲苯，1.2mL | 3325.00 | 是 |
| 124 | 二噁英的采样标 CDFG-EPA-1613CSS CLeanup Standard Spiking Solution | 40ng/mL | 931.00 | 是 |
| 125 | 滤膜上的空气颗粒物 （标准品） | 各种浓度,规格：3fiLters | 6800.00 | 是 |
| 126 | 饮水二噁英，质控样（标样） | 各种浓度 | 4237.00 | 是 |
| 127 | 饮水二噁英，质控样（标样） | 各种浓度 | 3602.00 | 是 |
| 128 | 高浓度绿脓杆菌质控 | 3支/盒 | 4800.00 | 是 |
| 129 | 环境水大肠菌群质控（混合菌）标样 | 3支/盒 | 4800.00 | 是 |
| 130 | 56种挥发性有机物V0C混标（HJ 1227-2021） | 1000 µg/mL，溶于甲醇 | 640.00 | 否 |
| 131 | 甲醇中2中内标混标（氟苯和1，4-二氯苯-d4，HJ 1227-2021） | 2000 µg/mL，溶于甲醇 | 280.00 | 否 |
| 132 | 得克隆，PLUS反式 未标记 | 100 μg/mLin nonane，1.2mL | 2372.00 | 是 |
| 133 | CP 95% SYN-得克隆 (13C10, 99%) | 100 μg/mLin nonane，1.2mL | 9,033.00 | 是 |
| 134 | 得克隆，PLUS顺式 未标记 | 100 μg/mLin nonane，1.2mL | 2372.00 | 是 |
| 135 | Mass-Labelled PFCAsand PFASs Solution/Mixture 质量标记的PFCA和PFSA溶液/ 混合物 | 1.2mL | 5823.00 | 是 |
| 136 | 反式-德克隆-13C10标准溶液 | 50μg/mL于甲苯,1.2mL | 5557.50 | 是 |
| 137 | 7种多氯联苯PCB混标(28/52/101/118/138/153/180) | 10μg/mL 于壬 烷,1.2mL | 1567.50 | 是 |
| 138 | 8种苯系物混标（GBT 11890-1989/HJ 583-2010/HJ 584-2010/HJ 686- 2014） | 1000 μg/mL溶于甲醇 | 706.00 | 是 |
| 139 | 56种VOC混标溶于甲醇（HJ 639-2012） | 1000 μg/mL溶于甲醇 | 996.00 | 是 |
| 140 | ICPMS 内标液 | 10μg/mL，瓶 | 1576.00 | 是 |
| 141 | ICPMS 调谐液 | 10μg/mL，瓶 | 2016.00 | 是 |
| 142 | 土壤中亚硝酸盐氮质控样 | 40g | 1650.00 | 是 |
| 143 | 土壤中氰化物质控样 | 50g | 1708.00 | 是 |
| 144 | 饮用水氰化物质控样（标样） | 各浓度，15mL | 2373.00 | 是 |
| 145 | 2,6-二乙基苯胺 | 1g，固体 | 364.00 | 是 |

包九：实验用气采购（接受进口产品)清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TO15标气 | 1L，1ppm，进口 | 50000.00 | 是 |
| 2 | 57种PAMS标气 | 1L，1ppm，进口 | 38000.00 | 是 |
| 3 | 13种醛酮 | 1L，1ppm，进口 | 35000.00 | 是 |
| 4 | 内标气 | 1L，1ppm，进口 | 15000.00 | 是 |
| 5 | 117种混合标气 | 1L，1ppm，进口 | 95000.00 | 是 |
| 6 | HAPSITE ER专用标气 | 930-432-P6 | 6200.00 | 是 |
| 7 | HAPSITE ER专用载气 | 930-432-P6 | 300.00 | 是 |
| 8 | TO14标气 | 1L，1ppm，进口 | 50000.00 | 是 |
| 9 | 便携式内标气 | 进口 | 5940.00 | 是 |

三、商务条款

1、质保期

质保期 1 年。（自交货验收合格之日起计）

2、交货期、交货方式及交货地点

2.1 交货期：采购人书面通知后10天内交货。

2.2 交货方式：采购人对货物进行验收，检测货物是否满足采购的各项要求。验收内容包括：项目验收报告、货物、备件、工具、文件资料交接等。

2.3 交货地点：采购人指定地点

3.货款支付

3.1 付款方式：货物按实结算，每次交货验收合格后投标人向采购人提供付款申请单，经采购人审核后付清当批次货物款项。

四、履约保证金

1、履约保证金金额：中标价的5%

2、履约保证金提交形式：中标单位自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金

3、履约保证金缴纳时间：合同签订前

4、履约保证金退还时间：质保期满后一次性无息退还

五、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为 其他未列明行业

六、其他

本项目采用固定费率方式，投标人的报价应包括但不限于所供货物的制造（采购）、人工费、运输装卸费、保险、质保、税费、利润等服务所发生的一切费用等。投标人要认真阅读招标文件，慎重报价。如有漏项采购人将视同优惠。采购人不再支付报价以外的任何费用。

第五章  评审方法和评审标准

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分（保留小数点后2位）。

3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

二、评分标准（总分100分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (40分) | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格（费率）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价／磋商报价）×40（小数点保留2位）。 | 40 |
| 2 | 综合实力 （24分） | 响应供应商提供自2020年1月1日以来类似项目业绩，每提供1个合同业绩得3分，本项最高得12分 注：响应文件中提供合同复印件加盖公章，否则不得分。 | 12 |
|  |  | 投标人投标人或制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书。每提供一个得3分，最高得9分。 注：响应文件中提供认证证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 9 |
|  |  | 本项目负责人需具备环境检测相关专业技能，取得环境检测机构从业人员实操技能培训证书的得3分。 注：提供项目负责人证书、2024年09月-2024年11月社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分 | 3 |
| 3 | 项目实施方案（12分） | 提供针对本项目的整体实施方案， 方案全面完整、科学合理、响应和供货时间及时有效、符合实际情况的得 12 分； 方案较完整、较合理、响应和供货时间较迅速、较符合实际情况的得 9 分； 方案笼统、有欠缺、供货响应时间迟缓、与本项目实际情况不符的得 5 分， 最高得 12 分，未提供或无相关内容不得分。 | 12 |
| 4 | 售后服务 （10分） | 对供应商售后服务机构及人员、售后服务承诺的应答及处理时间等售后 服务方案进行评审： 有完整的售后服务体系，售后服务方案全面合理，服务流程及内容具 体响应时间迅速，服务人员齐备，得10 分； 有完整的售后服务体系，售后服务方案较全面，有基本服务流程及内 容响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求，得 6 分； 无服务体系，售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或欠缺，响 应时间缓慢，服务人员匹配欠缺，得2 分。 | 10 |
| 5 | 质量保证措施（5分） | 根据供应商提供的产品质量保证措施进行评审。 措施科学合理，针对性强，符合项目实际情况的得5分； 措施科学较合理，较有针对性、基本符合项目实际情况的得3分； 措施一般的得1分； 不提供不得分。 | 6 |
| 6 | 应急处理方案（5分） | 根据供应商提供的项目供货过程中，对于突发状况的应急处理方案进行评审。 应急方案完善、科学合理的得5分； 应急方案较完善、较科学合理的得3分； 应急方案一般的得1分； 不提供不得分。 | 6 |
| 7 | 优化服务（2分） | 供应商明确承诺供货过程中所提供的产品满足甲方现有仪器配置要求的得2分。 注：提供承诺函加盖公章，否则不得分 | 2 |

注：1、磋商报价超过预算金额的，不得进入评标程序。

2、磋商响应文件中如出现前后不一致时，评委会有权请供应商澄清说明。

3、各供应商应对所提供的商务、技术、业绩资料的真实性负责，如有伪造，视作供应商自动放弃参加磋商及成交资格，并接受相关处罚。

4、证书不在有效期范围内的，不得分。

第六章响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件1 ：

关于资格的声明函

江苏省泰州环境监测中心：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件2：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目  2024年中心试剂、耗材、标准品、实验室用气和易制毒易制爆试剂采购项目 所提供的货物均为原厂全新合格品，均符合采购人的要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件3：

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就_____        （ 项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）______________

代理人（被授权人）：（签字或盖章）_______________________

联系电话：___________________

供应商（盖章）：

日 期：年  月   日

注：需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。

附件4：

采购需求响应表

供应商名称（盖章）项目编号：

| 项目名称 | 采购要求 | 实报内容（质保期、交货期及项目需求） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：投标供应商应当根据“第四章采购需求”中的条款进行填写并按要求附相关证明材料。

附件5：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的采购编号为     ，      （项目名称）的采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为            （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）：

日期：

备注

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企声明函》内容不实，属于提供虚假材料谋取中标。

附件6：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：            （盖章）

日期：

附件7：

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

附件9：

## 磋商响应函

致：江苏川页工程项目管理有限公司

根据贵方的磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：邮 编：

电 话：传 真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

供应商（盖章）：

日 期：________年____月____日

附件10：

## 首次响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 分包 |  |
| 响应报价费率 | % |
| 合同履行期限 |  |

1、注：本项目货物单价为中标费率*招标文件所供货物清单的单价。

2、以上费用包括（但不限于）为实施本项目所需的一切费用和不可预见费等有可能发生的各项费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年     月     日

## 最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 分包 |  |
| 响应报价费率 | % |
| 合同履行期限 |  |

1、注：本项目货物单价为中标费率*招标文件所供货物清单的单价。

2、以上费用包括（但不限于）为实施本项目所需的一切费用和不可预见费等有可能发生的各项费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年     月     日

注：此表格单独携带，供应商盖章后，除报价和签字部分外，填写齐全。报价和签字待磋商后填写。

附件11：

根据评标办法，供应商认为需要递交的材料

附件12：

评标索引表

| 序号 | 评审内容 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 资格证明文件 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| 二 | 商务技术文件 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |

注：1. 供应商应对提交的响应文件逐页标注页码。

2. 评标要素索引表的位置应布置在响应文件前面（顺序：响应文件封面后、响应文件目录前）。

3. 供应商应按上表的格式，对照磋商文件中评标办法的评审内容，建立起响应文件相关评审内容与页码之间的索引。