竞争性磋商文件

项目名称：泰州市国家基本气象站基础设施、业务平面和业务运行环境建设项目

项目编号： JSZC-321200-JZCG-C2025-0004

泰州市公共资源交易中心

2025年2月 14日

总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受 泰州市气象局 的委托，泰州市公共资源交易中心就 泰州市国家基本气象站基础设施、业务平面和业务运行环境建设项目 采购项目JSZC-321200-JZCG-C2025-0004进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

泰州市国家基本气象站基础设施、业务平面和业务运行环境建设项目  竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件，并于 2025年 2  月 25  日 9 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：泰州市国家基本气象站基础设施、业务平面和业务运行环境建设项目采购

3.预算金额：320万元

4.采购需求（简介）：泰州市气象局二楼会商中心及一楼报告厅，针对会议系统效果不佳、故障率高等问题，对局二楼会商中心进行整体整改，对一楼报告厅显示系统升级，确保参与者有良好的体验，具备智能化高度集成。

具体内容详见竞争性磋商文件第四章

5.合同履行期限：90天。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体参与磋商（接受/不接受）。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年 2月  21 日24：00截止。

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

1. 供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、提交响应文件截止时间

1. 2025年2月  25日   9点  30 分（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1633002840

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称： 泰州市气象局

地址：    江苏省泰州市海陵南路299号

联系人：    张先生

联系方式：0523-86833989

2.泰州市公共资源交易中心信息

地 址：泰州市高港区泰州大道388号

联系人： 张先生

联系方式：0523-86897159

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 磋商保证金：本次磋商不收取磋商保证金。

4、履约保证金：本次磋商不收取履约保证金。

第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，泰州市公共资源交易中心（以下简称）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2交易中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购

文件公告期限届满之日。
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市公共资源交易中心组织的                项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：泰州市

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

- 八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

8.1.1合同签订完成后，甲方支付合同总价的30% 的预付款。

8.1.2系统安装调试并由甲方验收合格且培训完成之后，甲方支付至合同总价的95%。

8.1.3 两年维保到期后甲方支付至合同总价的100%。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

一、项目背景

泰州市气象局二楼会商中心及一楼报告厅，针对会议系统效果不佳、故障率高等问题，对局二楼会商中心进行整体整改，对一楼报告厅显示系统升级，确保参与者有良好的开会体验，具备智能化高度集成。

二、采购清单

| 泰州市国家基本气象站基础设施、业务平面和业务运行环境建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市局二楼会商中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 场所提升改造服务 | 项 | 1 |  |
| LED显示系统-主屏 |  |  |  |  |
| 2 | 全彩COB小间距显示屏 | m² | 22.68 |  |
| 3 | 图像处理器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 图像发送卡 | 台 | 7 |  |
| 5 | LED屏框架及安装调试 | m² | 22.68 |  |
| 6 | 智能配电柜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 同异步发送盒 | 台 | 1 |  |
| 8 | 大屏包边 | 项 | 1 |  |
| 9 | 线材及附件 | m² | 22.68 |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |
| 10 | 主扩声音柱阵列扬声器 | 只 | 2 |  |
| 11 | 辅助同轴吸顶扬声器 | 只 | 4 |  |
| 12 | 会议话筒 | 只 | 7 |  |
| 13 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 套 | 1 |  |
| 14 | 功放 | 台 | 1 |  |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 15 | 视频会议终端 | 台 | 1 |  |
| 16 | 视频会议摄像机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 麦克风 | 个 | 1 |  |
| LED显示系统-副屏 |  |  |  |  |
| 18 | 全彩COB小间距显示屏 | m² | 7.29 |  |
| 19 | 图像处理器 | 台 | 1 |  |
| 20 | LED屏框架及安装调试 | m² | 7.29 |  |
| 21 | 智能配电柜 | 台 | 1 |  |
| 22 | 大屏包边 | 项 | 1 |  |
| 23 | 高清线 | 根 | 4 |  |
| 24 | 强电线缆 | 米组 | 30 |  |
| 25 | 线材及附件 | m² | 6.96 |  |
| 配套设施 |  |  |  |  |
| 26 | 工作站 | 台 | 10 |  |
| 27 | 显示器 | 台 | 10 |  |
| 28 | 无线触摸屏 | 台 | 2 |  |
| 29 | 无线接收器 | 台 | 2 |  |
| 30 | 展示会商主机 | 台 | 6 |  |
| 31 | 系统集成服务器 | 台 | 2 |  |
| 32 | 会商隔离网闸 | 台 | 1 |  |
| 33 | LED显示屏 | 台 | 3 |  |
| 操作台 |  |  |  |  |
| 34 | 气象预报会商桌 | 套 | 1 |  |
| 35 | 气象预报会商控制台 | 套 | 1 |  |
| 36 | 气象预报Y型控制台 | 套 | 1 |  |
| 37 | 人体工学椅 | 张 | 30 |  |
| 38 | 键盘托盘 | 套 | 22 |  |
| 39 | 电脑主机服务器托盘 | 套 | 22 |  |
| 49 | 电源PDU | 套 | 29 |  |
| 41 | 桌面信息插箱 | 套 | 22 |  |
| 42 | 运输费、安装费 | 项 | 1 |  |
| 气象语音交换系统 |  |  |  |  |
| 43 | 多媒体语音交换机 | 台 | 1 |  |
| 44 | 坐席模块 | 路 | 8 |  |
| 45 | CTI答询服务器 | 台 | 1 |  |
| 46 | 电话语音自动答询软件 | 套 | 1 |  |
| 47 | 数据管理平台软件 | 套 | 1 |  |
| 市局一楼报告厅 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 48 | 全彩COB小间距显示屏 | m² | 12.15 |  |
| 49 | 图像处理器 | 台 | 1 |  |
| 50 | LED屏框架及安装调试 | m² | 12.15 |  |
| 51 | 智能配电柜 | 台 | 1 |  |
| 52 | 大屏包边 | 项 | 1 |  |
| 53 | 强电线缆 | 组 | 40 |  |
| 54 | 线材及附件 | m² | 6.96 |  |
| 55 | 无线接收器 | 台 | 1 |  |
| 56 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 套 | 1 |  |
| 57 | 真分集无线手持麦克风（一拖二） | 套 | 2 |  |
| 58 | 领夹式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 59 | 视频会议摄像头 | 套 | 2 |  |
| 机房设备及服务 |  |  |  |  |
| 60 | 交换机A | 台 | 6 |  |
| 61 | 交换机B | 台 | 20 |  |
| 62 | 交换机C | 台 | 2 |  |
| 63 | 交换机D | 台 | 1 |  |
| 64 | 光模块A | 只 | 10 |  |
| 65 | 光模块B | 只 | 30 |  |
| 66 | 光模块C | 只 | 10 |  |
| 67 | UPS | 台 | 1 |  |
| 68 | UPS电池 | 节 | 40 |  |
| 69 | 安装费 | 项 | 1 |  |
| 70 | 综合布线 | 项 | 1 |  |
| 电梯 |  |  |  |  |
| 71 | 电梯 | 套 | 1 |  |
| 72 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 系统集成服务 |  |  |  |  |
| 73 | 系统集成服务 | 项 | 1 |  |

三、详细需求：

  - 二楼会商中心

基础设施改造：重做吊顶，墙面改造，铺设地板，配备会商工作台等。

改造示意图如下：

会议系统升级改造：更换全彩LED显示屏及其配套设备、无线话筒、会议音响、视频会议系统等。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场所提升改造服务 | 吊顶拆卸、重做吊顶，墙面改造，安装墙面铝板、窗帘、成品定制木门、成品定制吧台、室内出新、地板拆除、铺设瓷砖静电地板；及相关的强电、开关、音响、灯具等安装服务 | 项 | 1 |  |
| LED显示系统-主屏 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全彩COB小间距显示屏 | 1、 投标产品像素间距≤1.25mm 2、 投标产品应采用COB 3in1封装 3、 投标产品应采用全倒装工艺，R/G/B晶片全部为倒装，所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接 4、 投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥12000：1（依据SJ/T 11281-2017 《发光二极管（LED）显示屏测试方法》标准在环境照度为10lx下进行测试） 5、 投标产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%（按T/SLDA 01-2020） 6、 投标产品应能展现丰富的色域，NTSC色域覆盖率应≥110% NTSC（按T/SLDA 01-2020） 7、 投标产品LED模组表面防护等级应≥IP65 8、 投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求 9、投标人所投LED显示屏需通过视网膜蓝光危害检验 10、产品为绿色健康 A 级产品，满足 CESI/TS 009-2018 技术标准 | m² | 22.68 | 预估值 |
| 3 | 图像处理器 | 1、要求设备小于等于4U高度、19寸标准机架，具备不少于10个业务卡槽位，每个卡槽均可配置采集卡或输出卡，支持混插功能，最大支持80个拼接屏拼接。 2、设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速； 3、内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态； 4、主机自带至少1个VGA接口，3个USB接口，4个RS232，1个RS485，1路音频输入和1路音频输出接口。 5、单机至少支持72块拼接屏拼接。 6、单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路HDCVI同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560X2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560x1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集。 7、支持3G-SDI信号采集，单板支持4路1080P@60Hz、1080i@60Hz及以下分辨率采集；同时支持4路SDI本地环通输出。 8、设备支持MJPEG/MPEG4/H.264/ H.265/SVAC视频格式解码，支持主码流、辅码流、自定义分辨率的智能拉流和自动进行切换，根据网络质量，支持实时/流畅的解码策略调节。 9、单块解码板卡最大支持3路4000*3000@15fps、或3路4096*2160@30fps、或4路3840*2160@30fps、或16路1920*1080p@30fps（H.264、H.265）、或32路1280*720p@30fps、或64路704*576@30fps码流解码。 10、输出业务板卡支持DVI、HDMI、HD-SDI、3G-SDI等接口，支持1280*720（60Hz）、1024*768（60Hz）、1366*768（60Hz）、1280*1024（60Hz）、1920*1080（60Hz）、1600*1200（60Hz）、1920*1200（60Hz）、3840*2160（30Hz）等分辨率输出或1920*1200以下分辨率自定义输出。 11、设备支持小间距LED发送卡模块，单卡提供8个RJ45网口，单网口支持带载点数最大65万像素，单张板卡带载能力520万像素。 12、设备支持任意开窗功能，单屏支持1/4/9/16/32或者按照N*M(N和M为整数， N*M≤32)画面分割显示。 13、支持手动切换和自动轮巡预案功能，预案自动或者手动切换时间小于20ms，切换过程中无花屏，无黑场，支持多预案定时轮巡，轮巡时间间隔、轮训数量可以任意配置，每个电视墙最大支持30个预案场景保存、轮巡。 14、设备支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示，支持任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，并且不需要独立配置回显卡；支持从客户端操作界面上，实时显示经拼接器处理后上屏显示的画面，同时处理的视频可达到40路。 15、设备支持步阶调整功能，使得所有跨屏信号源能够同时达到各个屏幕。 16、支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持同一组信号源一键上墙。 17、支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示，并且图层可达35层。 18、支持会议模式功能，画面采集上墙等比例缩放，图像文字不变形。 19、支持高清点对点底图显示，可通过多个屏幕显示一幅超高清分辨率图片，最大支持19200x8640分辨率。 20、支持通过网络将单台计算机桌面任何自定义区域映像采集上墙，支持4K及以下分辨率采集，支持60fps及以下帧率，跨屏融合同步显示。支持多类型和多任务的桌面数据采集上墙。 21、支持22寸以上可视化触控终端，实现触控终端界面与大屏同样的布局，操作所见即所得。 22、支持超低延时，信号源从采集到输出延时在50ms以内； 23、设备支持多用户、多种客户端登陆，支持不少于64个用户同时登陆。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 图像发送卡 | 台带载230万像素，最宽3840像素、最高3840像素、4网口输出； 支持 1 路 DVI 视频输入。 支持 1 路 HDMI 视频输入。 支持 4 路千兆网口输出。 支持诺瓦新一代校正技术，校正过程快速高效。 支持最大分辨率 1920×1200@60Hz。 支持多台设备级联。 支持 18bit 灰阶处理与显示 支持手动调节显示屏亮度，方便快捷。 无需电脑，快捷配屏。 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在 30 秒内完成，极大缩短舞台准备时间。 | 台 | 7 |  |
| 5 | LED屏框架及安装调试 | 根据现场定制 | m² | 22.68 | 预估值 |
| 6 | 智能配电柜 | 包含原有强电接入安装方式：壁挂式； 手动控制：一键启停； 时控控制：10组时间段设置； 自动控制：定时启停、联动停止； 中控控制：SmartIASConfig、WEB； 温度传感器：温湿度变送器； 烟雾传感器：吸顶式烟雾报警器； 输入电压：三相380V； 额定功率：30kW； 输出路数：9； 防雷：40kA，TGDY55II-40； 接口：RJ45网口 | 台 | 1 |  |
| 7 | 同异步发送盒 | 最大带载65万像素，极限宽度1920，极限高度1080。 1路千兆网口输出。 1路立体音频输出。 1路HDMI 1.3输入接口，支持HDMI输入模式及全屏自适应播放。 1路USB2.0接口，支持U盘节目导入播放。 1路B型USB接口，支持USB直连PC。 用户只需将这个接口与PC直连，即可使用软件LCT和ViPlex Express进行配屏和节目发布等操作。 不低于4核处理器，主频1.2GHz。 支持1080P的视频硬解码。 不低于1GB运行内存。 不低于32GB内部存储空间，用户可用28GB。 支持PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。 集群远程节目发布和显示屏控制。 集群远程监控屏体状态。 当使用内部视频源时，为异步模式。 当使用HDMI接口输入的视频源时，为同步模式。 有线网络优先级高于4G网络。同时采用两种方式时，按照优先级自动进行信号选择。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 大屏包边 | 不锈钢钛合金收边黑色，定制尺寸，外观美观耐用。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 线材及附件 | 配电箱、处理器、屏体间连接电源线、网线排线等。 | 批 | 1 |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |  |
| 10 | 主扩声音柱阵列扬声器 | 1. 频率响应：≥110Hz-20KHz； 2. 灵敏度：≥98dB； 3.标称阻抗：≥8Ω； 4. 额定功率：≥600w； 5. 低音单元：≥4x6.5寸； 6. 高音单元：≥1x1寸； 7. 标称覆盖角（HxV）：≥70°x70°； 8. 最大声压级（峰值）：≥124dB。 | 只 | 2 |  |
| 11 | 辅助同轴吸顶扬声器 | 频率响应：≥126Hz-20kHz； 灵敏度（1W/1M）：≥90±2dB； 额定功率（AES）：≥60W； 输入方式： 100V（60W@167Ω、30W@333Ω、15W@667Ω）； 70V（60W@167Ω、30W@333Ω、15W@667Ω\7.5W@667Ω）； Bypass（16Ω）； 最大声压级（连续/峰值）：≥107dB/113dB； 低频：≥6.5寸； 高频：≥20mm号角高音； | 只 | 4 |  |
| 12 | 会议话筒 | 1. 超心型指向鹅颈话筒，带3m音频线和NEUTRIK卡侬公插头； 2. 话筒杆设计了两节105度垂直上下旋转调节结构，满足演讲者不同发言高度需求； 3. 底座表面设计了绿色指示灯带灯开关，时刻提醒发言人员工作状态； 4. 每支话筒配置一款小防风罩和一款大防风罩，以适应不同场景使用需求； 5. 采用48V幻象电源供电方式，最佳拾音距离：10cm～80cm； 6. 等效噪声级：≤26dB。 | 只 | 7 |  |
| 13 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 载波频段:UHF620-850MHz 通道数:4通道 调制方式:FM 工作有效距离:≥60米 振荡方式:PLL相位锁定频率合成 灵敏度:在偏移度等于25KHz输入6dBv时S/N＞60dB 最大偏移度:±45KHz 系统信噪比:≥60dB 综合T.H.D:＜0.7%1KHz 综合频率响应:45HZ-18KHz±3dB 供电:DC12V-16V10W 输出插座:XLR平行式及6.3不平行式插座 | 套 | 1 |  |
| 14 | 功放 | 1. 8Ω立体声功率：≥950w×2； 2. 4Ω立体声功率：≥1350w×2； 3. 频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4. 总谐波失真:≤0.1%； 5. 信噪比:≥100dB； 6. 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡。 | 台 | 1 |  |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 15 | 视频会议终端 | 支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性。 支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克 支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 视频会议摄像机 | 1、支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。 2、支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。 3、支持≥12倍光学变焦。 4、支持≥2路高清视频输出接口。 5、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。 6、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 麦克风 | 数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米。 支持终端供电，不需要额外电源。 支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 支持≥三级麦克风级联。 | 个 | 1 |  |
| LED显示系统-副屏 |  |  |  |  |  |
| 18 | 全彩COB小间距显示屏 | 1、像素间距≤1.25mm 2、 投标产品应采用COB 3in1封装 3、 投标产品应采用全倒装工艺，R/G/B晶片全部为倒装，所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接 4、 投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥12000：1（依据SJ/T 11281-2017 《发光二极管（LED）显示屏测试方法》标准在环境照度为10lx下进行测试） 5、 投标产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%（按T/SLDA 01-2020） 6、 投标产品应能展现丰富的色域，NTSC色域覆盖率应≥110% NTSC（按T/SLDA 01-2020） 7、 投标产品LED模组表面防护等级应≥IP65 8、 投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求 9、投标人所投LED显示屏需通过视网膜蓝光危害检验 10、产品为绿色健康 A 级产品，满足 CESI/TS 009-2018 技术标准 | m² | 7.29 | 预估值 |
| 19 | 图像处理器 | 1.支持2路4K@60视频源同时采集及输出； 2.支持极限带载最宽8190，最高4320；单网口最大带载65万像素，共16个输出网口，最大带载1040万像素； 3.支持RGB8:8:8、YCrCb4:2:2、YCrCb4:4:4。 4.支持2个HDMI2.0、2个DP1.2、1个VGA、1个DVI、1个USB2.0接口输入；16个千兆以太输出网口；1个百兆以太控制网口；1个3.5mm音频输入接口，一个3.5mm音频输出接口；1个USB2.0接口；1个RS232接口；1个RS485接口；1个光探头接口；1个液晶显示屏；1个旋钮；8个按键或按键灯； 5.支持U盘播放图片或视频；支持单曲循环或列表循环方式播放； 6.支持多台设备同步显示； 7、具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏； 支持无视频信号输入时，自动黑屏 8、支持PC客户端、本地按键旋钮、PAD进行设备控制。 9、支持接入第三方接收卡； 10、客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升； 除湿过程具有提示语； 支持设置除湿间隔，支持手动和自动模式 | 台 | 1 |  |
| 20 | LED屏框架及安装调试 | 现场定制 | m² | 7.29 | 预估值 |
| 21 | 智能配电柜 | 包含原有强电接入安装方式：壁挂式； 手动控制：一键启停； 时控控制：10组时间段设置； 自动控制：定时启停、联动停止； 中控控制：SmartIASConfig、WEB； 温度传感器：温湿度变送器； 烟雾传感器：吸顶式烟雾报警器； 输入电压：三相380V； 额定功率：30kW； 输出路数：9； 防雷：40kA，TGDY55II-40； 接口：RJ45网口 | 台 | 1 |  |
| 22 | 大屏包边 | 不锈钢钛合金收边黑色，定制尺寸，外观美观耐用。 | 项 | 1 |  |
| 23 | 高清线 | 30米，带光纤收发。 | 根 | 4 |  |
| 24 | 强电线缆 | 30米，两相6平方含接地，含管道铺设。 | 米组 | 30 | 预估值 |
| 25 | 线材及附件 | 配电箱、处理器、屏体间连接电源线、网线排线等。 | 批 | 1 |  |
| 配套设施 |  |  |  |  |  |
| 26 | 工作站 | 台式电脑主机配置不低于AMD锐龙R5-4650G丨32G丨512G SSD丨 | 台 | 10 |  |
| 27 | 显示器 | 不低于49英寸 IPS带鱼屏 WQHD 165Hz 广色域 Type-C接口 5120x1440像素 | 台 | 10 |  |
| 28 | 无线触摸屏 | 屏幕尺寸：11英寸 电容式触屏，处理器核心：不低于 骁龙8Gen3， 12GB+256GB，屏幕分辨率：3200x2136，双摄像头。 | 台 | 2 |  |
| 29 | 无线接收器 | 最高传输速率：54Mbps，协议：IEEE 802.11g, IEEE 802.11b，输出接口：1个10-100M以太网RJ45口，无线频率：2.4-2.4835GHz，距离室内:100米, 室外:300米 | 台 | 2 |  |
| 30 | 展示会商主机 | 不低于I5-12500T/32G/1TB/ 无线蓝牙/win11-H ，mini主机加键盘鼠标 显示器M15便携屏 | 台 | 6 |  |
| 31 | 系统集成服务器 | 2U国产 2U国产 2*金牌5218(不低于32核2.3主频)丨128G丨不低于3*8T SATA丨5350-8i丨双电 | 台 | 2 |  |
| 32 | 会商隔离网闸 | 标准2U机架式,内外端机双侧液晶屏；内端机含6个千兆电接口（含1个管理口、1个HA口），2个千兆光口插槽，1个扩展槽位；外端机含6个千兆电接口（含1个管理口、1个HA口），2个千兆光口插槽，1个扩展槽位,冗余电源,网络吞吐量：≥1Gbps，并发连接数：≥12万，延时：≦5ms，内外端机各8G内存，内外端机各1TB机械硬盘；标准配置包含安全浏览模块、文件传输模块、邮件访问模块、VOIP访问模块、数据库访问模块、其他访问模块、文件同步模块、数据库同步模块、数据中心模块。 | 台 | 1 |  |
| 33 | LED显示器 | 1、屏幕尺寸（对角线）65寸，显示比例16:9，对比度≥4000：真4K分辨率3840×2160, 屏幕响应时间≤6.5ms, 可视区域1428.48(H) x 803.52(V) 2、整机色域NTSC:72%，可视角度178/178 3、整机亮度:350nit 4、塑胶前框，全面屏 5、主板性能及相关参数： ① CPU:四核 ARM Cortex-A35 1.8GHz，2GB DDR内存，存储容量16GB; ② GPU:ARM Mail-G31 MP2; 内置大功率扬声器10w+10w ,支持杜比和DTS解码； 支持RTC实时时钟（断电情况下电池支持7*24小时工作）； 6、操作系统：安卓系统9.0及以上版本，商用数字标牌控制界面，可安装安卓apk程序，内置信息发布系统; 7、接口：2路HDMI2.0 IN ，2路USB2.0， RS232C(in/out), 支持HDCP1.4/2.2,1路RJ45网口，1路数字音频输出 8、支持网络：双频WiFi 2.4G/5G Wifi 及蓝牙5.0，模块具有SRRC认证，10/100M有线网络 9、多媒体播放格式支持：Video Decoder MPEG 1/2/4, H.265, AVS2,H.264/AVC，VC-1,AVS/AVS+,MVC -VP8,VP9,HEVC,JEPG,Audio DSP（Decoder)，MP3,AAC,WMA,RM,FLAC 10、工作环境： 温度：工作温度：0~45℃/存储温度：-20~60℃ 湿度：工作湿度 ：20 - 80%/存储湿度：10 - 90% 11、安规要求：国内3C认证，节能认证,二级能效认证，环标认证，产品需通过粉尘测试，提供粉尘测试报告。 | 台 | 3 |  |
| 操作台 |  |  |  |  |  |
| 34 | 气象预报会商桌 | 1、主体框架为模块化结构，弧型设计，共计7席位 2、 为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构采用3.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工，采用精密钣金工艺加工，使用螺接样式进行框架结构搭建。 3、为确保主体框架内部有足够的设备存储空间和设备散热空间，主体框架深度不小于520 mm；充分考虑到工作要求，控制台深度不小于1000mm，提供不小于450mm的腿部空间和纵向不小于620mm桌面操作应用空间； 控制台表面到地面距离为不小于720mm，底部调节脚可微调高度，满足人机工程学要求；控制台每个单联内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架，每个单联配置2付设备托盘； 4、台面使用抗倍特面板加工，整体厚度不低于15mm; 控制台所使用的抗倍特板提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告，两块大面板之间开箭头槽，使用M6螺杆连接、整体连接后平整光滑无缝隙；台面通过调整结构，始终保持平滑及水平，并且符合人体工学的标准； 台面可以额外开孔，方便走线的穿过。靠近操作人员的前侧边缘采用一体成型，面板封边与面板一体平滑过渡，保证面板与封边之间无缝隙，防止桌面面板变形。 5、操作台面颜色按使用方要求定制。 6、背墙上端可设计有亚克力和LED灯光。 7、侧板主体采用铝合金型材材质，横向和纵向连接件采用拉拔铝型材，连接拐角处采用压铸工艺一次成型开模铝型材，光滑过渡无尖角；侧板采用大面积亚克力灯效设计，增加控制台的科技感，在侧板灯箱上的钣金盖板上通过激光镂空切割方式定制图案及文字。 8、框架前后门板使用优质冷轧钢板制作，整体厚度为2.0mm，门板通过钣金冲压工艺开有散热孔，便于内部设备散热，门板表面采用静电喷塑工艺；连接铰链使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，铰链安装方式可实现快速安装和拆卸。 | 套 | 1 |  |
| 35 | 气象预报会商控制台 | 1、主体框架为模块化结构，一字型设计，共计3席位/4组 2、 为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构采用3.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工，采用精密钣金工艺加工，使用螺接样式进行框架结构搭建。 3、为确保主体框架内部有足够的设备存储空间和设备散热空间，主体框架深度不小于520 mm；充分考虑到工作要求，控制台深度不小于1000mm，提供不小于450mm的腿部空间和纵向不小于620mm桌面操作应用空间； 控制台表面到地面距离为不小于720mm，底部调节脚可微调高度，满足人机工程学要求；控制台每个单联内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架，每个单联配置2付设备托盘； 4、台面使用抗倍特面板加工，整体厚度不低于15mm; 控制台所使用的抗倍特板需提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告，两块大面板之间开箭头槽，使用M6螺杆连接、整体连接后平整光滑无缝隙；台面通过调整结构，始终保持平滑及水平，并且符合人体工学的标准； 台面可以额外开孔，方便走线的穿过。靠近操作人员的前侧边缘采用一体成型，面板封边与面板一体平滑过渡，保证面板与封边之间无缝隙，防止桌面面板变形。 5、操作台面颜色按使用方要求定制。 6、背墙主体采用铝合金型材材质，配合液晶手臂安装，背墙内部能够实现线缆管理功能；背墙背部设计为门板结构，后门采用铰链和主框架牢固连接，可方便打开，利于线缆整理；背墙顶部拐角处采用铝合金铸件进行连接覆盖，连接件无任何的尖角，整体厚度、高度设计合理，满足功能需求和人机工程要求。后背墙通过钣金件固定在台面板上,背墙前部铝型材上可悬挂显示器，电话托，工作灯等设备。背墙上端可设计有亚克力和LED灯光。 7、侧板主体采用铝合金型材材质，横向和纵向连接件采用拉拔铝型材，连接拐角处采用压铸工艺一次成型开模铝型材，光滑过渡无尖角；侧板采用大面积亚克力灯效设计，增加控制台的科技感，在侧板灯箱上的钣金盖板上通过激光镂空切割方式定制图案及文字。 8、框架前后门板使用优质冷轧钢板制作，整体厚度为2.0mm，门板通过钣金冲压工艺开有散热孔，便于内部设备散热，门板表面采用静电喷塑工艺；连接铰链使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，铰链安装方式可实现快速安装和拆卸。 | 套 | 1 |  |
| 36 | 气象预报Y型控制台 | 1、主体框架为模块化结构，Y型设计，共计10席位 2、 为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构采用3.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工，采用精密钣金工艺加工，使用螺接样式进行框架结构搭建。 3、为确保主体框架内部有足够的设备存储空间和设备散热空间，主体框架深度不小于520 mm；充分考虑到工作要求，控制台深度不小于1000mm，提供不小于450mm的腿部空间和纵向不小于620mm桌面操作应用空间； 控制台表面到地面距离为不小于720mm，底部调节脚可微调高度，满足人机工程学要求；控制台每个单联内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架，每个单联配置2付设备托盘； 4、台面使用抗倍特面板加工，整体厚度不低于15mm; 控制台所使用的抗倍特板需提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告，两块大面板之间开箭头槽，使用M6螺杆连接、整体连接后平整光滑无缝隙；台面通过调整结构，始终保持平滑及水平，并且符合人体工学的标准； 台面可以额外开孔，方便走线的穿过。靠近操作人员的前侧边缘采用一体成型，面板封边与面板一体平滑过渡，保证面板与封边之间无缝隙，防止桌面面板变形。 5、操作台面颜色按使用方要求定制。 6、背墙主体采用铝合金型材材质，配合液晶手臂安装，背墙内部能够实现线缆管理功能；背墙背部设计为门板结构，后门采用铰链和主框架牢固连接，可方便打开，利于线缆整理；背墙顶部拐角处采用铝合金铸件进行连接覆盖，连接件无任何的尖角，整体厚度、高度设计合理，满足功能需求和人机工程要求。后背墙通过钣金件固定在台面板上,背墙前部铝型材上可悬挂显示器，电话托，工作灯等设备。背墙上端可设计有亚克力和LED灯光。 7、侧板主体采用铝合金型材材质，横向和纵向连接件采用拉拔铝型材，连接拐角处采用压铸工艺一次成型开模铝型材，光滑过渡无尖角；侧板采用大面积亚克力灯效设计，增加控制台的科技感，在侧板灯箱上的钣金盖板上通过激光镂空切割方式定制图案及文字。 8、框架前后门板使用优质冷轧钢板制作，整体厚度为2.0mm，门板通过钣金冲压工艺开有散热孔，便于内部设备散热，门板表面采用静电喷塑工艺；连接铰链使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，铰链安装方式可实现快速安装和拆卸。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 人体工学椅 | 1、头部：头枕的高度和旋转可以调节，能让使用者颈椎自然贴合头枕，规范坐者的坐姿，将抗办公享受。当头枕的高度完全支撑你的颈椎部时为最佳位置。 2、椅背：腰部的最佳支撑位置是第三、第四脊椎，整个椅背可高度调节，轻松简易就能满足不同使用者的需求，减轻腰椎骨承受的大部分人体重量。 3、腰靠支撑：分离式活动腰靠，回弹力集中在活动腰靠上，给使用者最紧贴的支撑。活动腰靠通过调节弯曲度使整个下背放松舒适的贴合于腰背，让背脊椎骨得到放松，从而解除背脊椎骨的疲劳度。 4、扶手：调节扶手高度及角度，让手和台面更加平顺的过渡防止鼠标手产生。 5、角度自由调节、无级无段锁定、弧形贴背设计、弓形架强度及弹性处理、扶手弧形流线处理等，底部配五星脚 | 张 | 30 |  |
| 38 | 键盘托盘 | 金属托盘，抗倍特板弧形边缘护腕，人体工程学结构 | 套 | 22 |  |
| 39 | 电脑主机服务器托盘 | 金属托盘，可竖直放置电脑主机等设备，扣式安装在框架上，国定方式。托盘上方放置处理器，托盘上方开有过线孔，方便线路通过 | 套 | 22 |  |
| 40 | 电源PDU | 标准机架PDU，可直接连UPS配电柜，19寸标准安装；插座为新国标五孔插座六位；黑色铝合金外壳，额定电压220V，额定电流10A | 套 | 29 |  |
| 41 | 桌面信息插箱 | 1、接口：1个五孔电源+1个UPS(3.0)+1个5V2A充电USB+2网口 | 套 | 22 |  |
| 42 | 运输费、安装费 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 气象语音交换系统 |  |  |  |  |  |
| 43 | 多媒体语音交换机 | 与运行商对接，作为声讯热线系统接口使用，支持7号信令、PRI（ISDN），SIP等协议，单点接入设备支持大于4个源点码 | 台 | 1 |  |
| 44 | 坐席模块 | 实现人工坐席功能 | 路 | 8 |  |
| 45 | CTI答询服务器 | 实现语音的外呼，实现整个系统资源的管理和调度，实现数据入库，坐席的管理和调度。 提供语音(录放音)服务，并根据用户按键执行业务流程，还可作为人工服务的语音引导。 同时当数据库服务器使用 | 台 | 1 |  |
| 46 | 电话语音自动答询软件 | 包括答询软件、信箱管理、节目制作及语音合成软件、TTS语音自动合成模块、系统数据库、多主题及专业气象服务软件、自动站连接软件、气象知识宝库、灾情留言及用户信息反馈控制、座席管理等模块 | 套 | 1 |  |
| 47 | 数据管理平台软件 | 包括系统计费控制、计费管理、统计查询、费率设置、电话拨打浏览、信箱拨打浏览、信箱拨打查询、用户详单查询、话单统计、话单生成、数据库生成、数据库浏览、数据备份及恢复、用户详单打印等模块 | 套 | 1 |  |

  - 一楼报告厅：

会议系统升级改造：更换全彩LED显示屏及其配套设备、无线话筒、会议控制终端等。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 全彩COB小间距显示屏 | 1、 投标产品像素间距≤1.25mm 2、 投标产品应采用COB 3in1封装 3、 投标产品应采用全倒装工艺，R/G/B晶片全部为倒装，所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接 4、 投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥12000：1（依据SJ/T 11281-2017 《发光二极管（LED）显示屏测试方法》标准在环境照度为10lx下进行测试） 5、 投标产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%（按T/SLDA 01-2020） 6、 投标产品应能展现丰富的色域，NTSC色域覆盖率应≥110% NTSC（按T/SLDA 01-2020） 7、 投标产品LED模组表面防护等级应≥IP65 8、 投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求 9、投标人所投LED显示屏需通过视网膜蓝光危害检验 10、产品为绿色健康 A 级产品，满足 CESI/TS 009-2018 技术标准 | m² | 12.15 | 预估值 |
| 49 | 图像处理器 | 1.支持2路4K@60视频源同时采集及输出； 2.支持极限带载最宽8190，最高4320；单网口最大带载65万像素，共16个输出网口，最大带载1040万像素； 3.支持RGB8:8:8、YCrCb4:2:2、YCrCb4:4:4。 4.支持2个HDMI2.0、2个DP1.2、1个VGA、1个DVI、1个USB2.0接口输入；16个千兆以太输出网口；1个百兆以太控制网口；1个3.5mm音频输入接口，一个3.5mm音频输出接口；1个USB2.0接口；1个RS232接口；1个RS485接口；1个光探头接口；1个液晶显示屏；1个旋钮；8个按键或按键灯； 5.支持U盘播放图片或视频；支持单曲循环或列表循环方式播放； 6.支持多台设备同步显示； 7、具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏； 支持无视频信号输入时，自动黑屏 8、支持PC客户端、本地按键旋钮、PAD进行设备控制。 9、支持接入第三方接收卡； 10、客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升； 除湿过程具有提示语； 支持设置除湿间隔，支持手动和自动模式 | 台 | 1 |  |
| 50 | LED屏框架及安装调试 | 根据现场定制 | m² | 12.15 | 预估值 |
| 51 | 智能配电柜 | 安装方式：壁挂式； 手动控制：一键启停； 时控控制：30组时间段设置； 自动控制：定时启停、联动停止； 中控控制：isee、诺瓦软件、卡莱特软件、WEB； 温度传感器：数字温湿度； 烟雾传感器：红外光电报警器； 输入电压：三相380V； 额定功率：20kW； 输出路数：6； 防雷：40kA，TGDY55II-40/385V； 接口：RJ45网口 | 台 | 1 |  |
| 52 | 大屏包边 | 不锈钢钛合金收边黑色，定制尺寸，外观美观耐用。 | 项 | 1 |  |
| 53 | 强电线缆 | 三相五线不低于6平方40米一组，含强电走线管道铺设。 | 组 | 40 | 预估值 |
| 54 | 线材及附件 | 配电箱、处理器、屏体间连接电源线、网线排线等。 | 批 | 1 |  |
| 55 | 无线接收器 | 最高传输速率：54Mbps，协议：IEEE 802.11g, IEEE 802.11b，输出接口：1个10-100M以太网RJ45口，无线频率：2.4-2.4835GHz，距离室内:100米, 室外:300米。 | 台 | 1 |  |
| 56 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 载波频段:UHF620-850MHz 通道数:4通道 调制方式:FM 工作有效距离:≥60米 振荡方式:PLL相位锁定频率合成 灵敏度:在偏移度等于25KHz输入6dBv时S/N＞60dB 最大偏移度:±45KHz 系统信噪比:≥60dB 综合T.H.D:＜0.7%1KHz 综合频率响应:45HZ-18KHz±3dB 供电:DC12V-16V10W 输出插座:XLR平行式及6.3不平行式插座 | 套 | 1 |  |
| 57 | 真分集无线手持麦克风（一拖二） | U段双手持双接收无线话筒（心型指向）； 射频载波范围（UHF）：603~935MHZ； 振荡方式：PLL锁相环合成； 工作距离：理想条件下90M； 搜频设置：内置传输频率搜索功能； 制式：FM调频； 预设通道：32； 频响范围：45HZ~18KHZ（±3dB）； 频带宽度：120MHZ； 系统失真/THD总谐波失真：≤1.8%@1KHZ； 系统信噪比：≥50dB； | 套 | 2 |  |
| 58 | 领夹式无线麦克风 | U段双领夹双接收无线话筒（心型指向）； 射频载波范围（UHF）：603~935MHz； 振荡方式：PLL锁相环合成； 工作距离：理想条件下90m； 搜频设置：内置传输频率搜索功能； 制式：FM调频； 预设通道：32； 频响范围：45Hz~18kHz（±3dB）； 频带宽度：120MHz； 系统失真/THD总谐波失真：<0.7@1kHz%； 信噪比：50dB（A）； 电源要求：100-240V； 工作温度范围：0-50℃；AC50/60Hz，10W； | 套 | 1 |  |
| 59 | 视频会议摄像头 | 变焦、旋转 | 套 | 2 |  |

  - 业务能力环境提升的机房设备及综合布线服务

清单及技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 交换机A | 1、性能：整机交换容量不低于396Gbps/3.96Tbps，转发性能 不低于108/126Mpps； 2、端口：≥24千兆电+4千兆SFP； | 台 | 6 |  |
| 61 | 交换机B | 1、金属外壳，交换容量不低于16Gbps，转发率11.9Mpps； 2、≥8千兆电口+1光口 | 台 | 20 |  |
| 62 | 交换机C | 参数：1、交换容量不低于758Gbps/7.58Tbps，转发性能不低于222Mpps； 2、端口：≥24个千兆电口(其中8个Combo口)+4个万兆SFP+光口；支持1个扩展槽 | 台 | 2 |  |
| 63 | 交换机D | 参数：1、交换容量不低于 2.4Tbps/24Tbps，转发性能不低于 462Mpps； 2、端口：≥28个千兆电+4千兆光（combo）+8个万兆光口，1个扩展槽，本次配置：双电源+双风扇冗余 | 台 | 1 |  |
| 64 | 光模块A | 原装万兆300M多模双纤模块LC接口 850nm光口光纤模块商用 | 只 | 10 |  |
| 65 | 光模块B | 千兆光模块 SFP光模块 1.25G单模光模块 单模单纤 1310nm/1550nm,3KM,SC接口一对 | 只 | 30 |  |
| 66 | 光模块C | 千兆光纤电口模块RJ45 光口转换电口模块 1.25G光电转换 广泛兼容华为/锐捷/中兴/普联/华三 | 只 | 10 |  |
| 67 | UPS | 三进三出或者三进单出可调，输出功率因素≥0.9 | 台 | 1 |  |
| 68 | UPS电池 | 12V100AH 为保证机房安全性，蓄电池需通过高温加速浮充寿命实验，为保证蓄电池使用寿命，蓄电池需通过100%DOD循环寿命实验，符合YD /T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准技术要求； | 节 | 40 |  |
| 69 | 安装费 | 相关UPS安装 | 项 | 1 |  |
| 70 | 综合布线 | 1、大机房综合线路改造，UPS线路改造，10个机柜调整成7个，２个机柜搬至大屏控制室，1个机柜搬至１楼会议室，大机房部署成品光纤到７个办公区域。 2、小机房综合布线改造，３个机柜调整成２个机柜，强电线路改造。 3、二楼小会议室线路改造，负责华为视频会议的配套线路调整和光纤部署。 4、负责气象台的设备临时搬迁调整。 5、气象台大厅的综合线路改造 6、一楼大会议室线路从二楼割接到１楼会议室的小机房 | 项 | 1 |  |

  - 电梯及安装服务

| 电梯 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 71 | 电梯 | 土建信息 井道壁结构:混凝土井道壁,井道内净尺寸:2180mm(宽)×1800mm(深),开门方式:中分,开门净尺寸 900mm(宽)×2100mm(高) 贯通门功能:单通,顶层高度:4400mm,井道总高:23400mm,底坑深度:1400mm,提升高度:19000mm,导轨支架距:2000mm 相关要求：载重量：不低于1000kg 层/站/门：6/6/6 控制方式：单梯 轿厢尺寸：1450mm(宽)×1500mm(深)×2400mm(净高) 电源要求：动力交流单相380V50Hz，照明交流220V50Hz 运行速度：1KM/H 一体式控制系统（32位微处理器CPU 智能功率模块）、门机系统、轿厢操纵系统（轿厢控制电路板、轿厢指令板、轿厢显示电路板、操纵盘）、召唤系统（召唤显示电路板、召唤盒）、永磁同步曳引机系统、轿厢、厅门、门套。 | 套 | 1 |  |
| 72 | 安装调试 | 电梯的安装调试服务 | 项 | 1 |  |

  - 系统集成服务

| 系统集成服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 73 | 系统集成服务 | 二楼会商中心及一楼报告大厅内相关设备包含但不限于LED显示系统、会议音频系统、机房设备系统等系统集成服务 | 项 | 1 |  |

四、服务要求

1、投标人在项目实施过程中应严格把控质量，确保实现采购需求。严格执行文明施工要求，保持良好的施工环境和秩序，不得破坏现有各类设施，不得影响采购人正常办公秩序。项目竣工后负责对废旧物品及垃圾进行清运并承担全部清运费用，清运地点根据有关部门规定执行。严格执行安全生产要求，如导致任何人身、财产损失，由投标人自行承担责任。

2、因本项目实施周期较长，投标人需合理规划，确保不影响项目整体实施进度。

3、投标人应当保证采购人实现本项目要求的所有功能，如需现场勘测确认配套改造服务方案、线缆及辅材所需详细数量的，请在投标前自行至泰州市气象局现场勘测确认（联系人：张先生，0523-86833989；时间2025.2.17-2025.2.21：工作日每天上午8:30-11:30、每天下午14:30-17:30）。项目实施过程中如因缺少设备、配件、线缆及其他辅材导致采购人采购需求无法实现的，投标人须承诺免费提供，采购人不再承担除报价以外的任何费用。

4、本项目中所有设备需提供两年维保，自安装完成且正常运行之日起计算。维保期内，提供7*24小时电话服务和远程支持，电话服务或远程支持无法解决故障的，根据采购人需求无条件在故障发生4小时内进行现场处置，确保在故障发生6小时内解决故障，并在故障解决后3日内提供故障分析报告。

第五章 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准：

- 一、评审办法

本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效响应进行详细的评分，采用百分制计分方法。评审时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有磋商小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

- 评分细则

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评分项目 | 评审子项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低（未超采购预算）的投标人的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |
| 2 | 商务及资信 | 认证证书 | 7 | 投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、售后服务完善度（十二星级）认证证书、每提供一个证书得0.5分，全部完整提供得3分，不提供不得分，本项最高分3分。 投标人具备ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）二级及以下得1分，一级得2分，不提供不得分；本项最高分2分。 投标人需具有各项信息安全服务认证：信息安全服务资质认证CCRC证书(信息系统安全运维）、信息安全服务资质证书CCRC证书（信息系统安全集成服务）。其中所提供的各项证书为二级及以下得0.5分，各项证书为一级的得1分，本项最高分2分 |
|  |  | 项目团队建设 | 12 | 投标人拟投入本项目的项目负责人（1人）具备机电工程工程专业和通信与广电工程一级建造师、建筑工程二级建造师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、CISP(注册信息安全专业人员)、电子信息工程高级工程师职称的有1个得0.5分，全部具备得4分 投标人拟投入本项目技术负责人（1人，与项目负责人不可设置同一人）具备信息系统项目管理师（高级）、系统规划与管理师（高级）、ITSS服务项目经理、注册信息安全专业人员 CISP(注册信息安全管理人员 CISO）；每提供一个证书得0.5分，全部提供得3分，未提供的不得分，本项最多得3分。 投标人拟投入本项目的安全负责人(1人，不含项目负责人、技术负责人)：机电工程专业一级建造师、安全生产考核合格证书。有一项得1分，本项最多得2分 投标人拟投入本项目核心成员（不含项目负责人、技术负责人、安全负责人）：具有系统分析师、CCSC（网络安全技术1级）证书、网络工程师、数据库系统工程师证书、ITSS服务工程师证书的，每提供一个有效证书得0.5分，全部提供得3分，未提供的不得分。本项最多得3分，同类证书不重复计分。 注：投标文件中提供以上人员证书（有效期内）复印件及近3个月的社保缴纳证明加盖投标人公章。人员社保缴纳单位须与投标人名称保持一致。 |
|  |  | 类似案例 | 5 | 2020年1月1日以来承担过类似项目，每提供1个有效项目合同得1分，满分3分。（业绩需提供合同关键页复印件，中标通知书、验收证明。时间以合同签订时间为准，如合同没有体现时间，不予得分） 项目负责人具有系统集成项目经验的每个得1分，最高得2分（须提供相关证明资料及建设方联系方式） |
| 3 | 技术方案 | 软件著作权证书及专利 | 5 | 投标人具备类似智能语音机器人系统软件著作权、类似智能语音呼叫平台软件著作权、类似知识库系统软件著作权、类似网络语音业务和数据业务全能汇总软件著作权、类似生成呼叫中心专利的有一个得1分，全部提供得5分。 |
|  |  | 技术参数 | 20 | 本项要求提供投标产品的相关证书及检测报告，具体要求如下： 全彩COB小间距显示屏 1、投标人所投显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；提供相关证书并加盖公章的得2分 2、 显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；提供相关证明并加盖公章的得2分 3、投标人所投产品为绿色健康 A 级产品，满足 CESI/TS 009-2018 技术标准，提供证书复印件并加盖公章的得2分4、投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》提供证明文件并加盖公章的得1分。 二楼会商中心主屏的图像处理器： 1、投标人所投产品主机自带至少1个VGA接口，3个USB接口，4个RS232，1个RS485，1路音频输入和1路音频输出接口。提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章的得2分 2、投标人所投产品具有国家及公安部安全防范报警系统产品质量检测机构提供的检验检测报告，符合GB16796-2009 安全防范报警设备技术要求，提供检测报告并加盖公章的得2分 3、投标人所投产品单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路HDCVI同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560X2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560x1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集。提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章的得1分 4、投标人所投产品支持3G-SDI信号采集，单板支持4路1080P@60Hz、1080i@60Hz及以下分辨率采集；同时支持4路SDI本地环通输出。提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章的得1分 5、投标人所投产品单块解码板卡最大支持3路4000*3000@15fps、或3路4096*2160@30fps、或4路3840*2160@30fps、或16路1920*1080p@30fps（H.264、H.265）、或32路1280*720p@30fps、或64路704*576@30fps码流解码。提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章的得1分​​ 6、投标人所投产品输出业务板卡支持DVI、HDMI、HD-SDI、3G-SDI等接口，支持1280*720（60Hz）、1024*768（60Hz）、1366*768（60Hz）、1280*1024（60Hz）、1920*1080（60Hz）、1600*1200（60Hz）、1920*1200（60Hz）、3840*2160（30Hz）等分辨率输出或1920*1200以下分辨率自定义输出。提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章的得1分 7、投标人所投产品支持高清点对点底图显示，可通过多个屏幕显示一幅超高清分辨率图片，最大支持19200x8640分辨率。提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章的得1分 8、投标人所投产品单机至少支持72块拼接屏拼接。提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章的得1分。 二楼会商中心-主扩声音柱阵列扬声器 1、投标人所投产品 额定功率：≥600w；低音单元：≥4x6.5寸；高音单元：≥1x1寸；标称覆盖角（HxV）：≥70°x70°；最大声压级（峰值）：≥124dB，提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告复印件加盖公章的得1分 二楼会商中心-鹅颈会议麦克风 2、投标人所投产品 等效噪声级：≤26dB。需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告复印件加盖公章的得1分 操作台 1、投标人所投产品气象预报会商桌、气象预报会商控制台所使用的抗倍特板提供原材料生产厂家的CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告并加盖公章的得1分 |
|  |  | 方案图纸 | 5 | 投标人需自行进行现场调研核勘，充分了解采购人需求，提交切实可行的解决方案，投标人需提供满足采购内容的设计施工图纸，包含不限于平面布置图、地坪布置图、天花布置图、灯具定位图、插座布置图、立面图、大厅吊顶图、铝板墙面详图、电气施工说明等。 图纸科学合理，设计完全满足功能需求、构造做法完全可行、图纸内容完全符合要求的，得4-5分； 图纸较为科学合理，设计基本满足功能需求、构造做法基本可行、图纸内容基本符合要求的，得2-3分； 图纸科学合理性一般，设计功能需求一般、构造做法一般、图纸内容一般的，得1分； 图纸科学合理性差，图纸内容不符合要求的，不得分。 |
| 6 | 实施方案 | 实施方案 | 5 | 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的项目实施方案，包括但不限于进度计划、人员配置、项目管理、质量保证、项目验收等内容。 （1）项目实施方案科学合理、计划日程紧凑、组织有序，能高效推进项目实施的得4-5分； （2）项目实施方案较为科学合理、组织较为有序，基本能保证项目正常实施的得2-3分； （3）项目实施方案科学性合理性和组织性等一般的得1分； （4）无法完全满足项目正常实施需求的不得分； |
| 7 | 售后服务方案 | 售后服务方案 | 5 | 投标人根据采购需求，提供售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、售后服务体系、售后保障、响应时间、故障响应处理等进行综合评审： (1）方案详实具体、内容完善、可实施性高、贴合项目实际需求，具有完善的售后服务评价体系的得4-5分； (2)方案较为详细、内容较为完善合理、可实施性较好、较为贴合项目需求的得2-3分； (3)方案详细程度及专业性较差、可实施性较差的得1分； (4)未提供相应内容的不得分。 |
| 8 | 培训方案 | 培训方案 | 3 | 根据投标人提供的培训方案，包括但不限于培训服务承诺、培训内容、培训对象、培训方式、培训计划等等。 (提供培训课程设置较为合理，培训计划安排妥当， (1）培训指导方案描述详细清楚、可操作性强、完全满足实际项目服务需求的得3分； (2)培训课程设置较为合理，培训计划安排较为妥当、培训方案描述一般、可操作性一般、能满足实际项目服务需求的得2分； （3）培训课程设置基本合理，培训计划安排基本妥当，培训方案描述简略、可操作性很差的得1分； (4)未提供相应内容的不得分。 |
| 9 | 运行维护方案 | 运行维护方案 | 3 | 投标人需要提供详细全面的运维服务方案，包括但不限于运维服务的组织架构、运维服务的管理流程、运维服务的工作流程等（3分） （1）方案思路完整清晰，理解深刻、分析深入、全面且详细无遗漏项的得3分； （2）方案思路较为完整清晰，分析较深入，全面无遗漏项的得2分； （3）方案存在缺失，分析理解较粗略的得1分； （4）未提供相应内容的不得分。 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：泰州市公共资源交易中心

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：如投标单为大型企业，可自拟格式说明，无需填写中小微企业声明函”。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：        邮编：

联系人：       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。