泰州市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化不见面开标）

招标编号：JSZC-321200-XHJS-G2025-0016

项目名称:泰州市市政园林事业中心公园广场零星基础设施维修服务项目

采购人：泰州市市政园林事业中心

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

2025年4月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

泰州市市政园林事业中心公园广场零星基础设施维修服务项目JSZC-321200-XHJS-G2025-0016招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-04-30 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-XHJS-G2025-0016

项目名称：泰州市市政园林事业中心公园广场零星基础设施维修服务项目

预算金额：480万元（一包240万元；二包240万元）

最高限价：一包2396218.69元；二包2396735.75元

采购需求：

1.本次采购范围主要为2025年度泰州市市政园林事业中心公园广场零星基础设施维修服务，主要包括园路不平整，明显坑洼破损、沉陷、积水，面层松动、脱落、缺失、移位，亭台楼阁仿古建筑屋面损坏、油漆剥落、檐口瓦件松动、脱落，建筑(构筑物)设施构件、陈设损坏、锈蚀；假山叠石松动，花坛、雕塑破损，栏杆、桌凳（椅）松动、缺损；竹、木材质明显腐朽，水电管线裸露、破损、水电设施损坏，污水外溢、检查井、雨水井淤积、井盖缺失、破损，座椅、垃圾箱损坏、移位，部分区域景观改造等，以及招标人要求实施的其他项目。最终的维护范围和服务内容以招标人实际指定的维护范围和服务内容为准（实施过程中，招标人视情况可做调整）。

2.本项目共分两个包。实施范围，一包：天德湖公园、动物园及相关道路游园等；二包：周山河景区、南官河景区、凤凰河景区、人民广场、泰山公园、人民公园、祥泰公园、智堡公园、盆景园等；具体详见招标文件第三章采购需求。

合同履行期限：服务费累计达到中标金额或服务期满一年，合同自行终止。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单。

2.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025-04-30 09:00 （北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

4.报名后必须在系统里及时下载招标文件，过了报名期将无法下载招标文件，会导致后面无法制作投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

6.本项目共分两个包，投标人可同时参与两个包的投标，但只能中其中一个包。开标、评标、定标按一包、二包的顺序进行。第一包中标单位可参与二包的评审，但不得被推荐为中标候选人。

7.若投标人对本项目的多个采购包进行投标时，投标文件必须分别编制并分别上传提交。

8.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

9.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1、采购包2

单位名称：泰州市市政园林事业中心

单位地址：泰州市海陵南路308号

联系人：马先生

联系电话：0523-86898701

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

单位地址：泰州市海陵区亿蜂产业创新基地2号楼一单元202室

联系人：郑工

联系电话：15996010484

3.项目联系方式

项目联系人：郑工

电话：15996010484

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州市市政园林事业中心公园广场零星基础设施维修服务项目 |
| 2 | 招标内容 | 1.本次采购范围主要为2025年度泰州市市政园林事业中心公园广场零星基础设施维修服务，主要包括园路不平整，明显坑洼破损、沉陷、积水，面层松动、脱落、缺失、移位，亭台楼阁仿古建筑屋面损坏、油漆剥落、檐口瓦件松动、脱落，建筑(构筑物)设施构件、陈设损坏、锈蚀；假山叠石松动，花坛、雕塑破损，栏杆、桌凳（椅）松动、缺损；竹、木材质明显腐朽，水电管线裸露、破损、水电设施损坏，污水外溢、检查井、雨水井淤积、井盖缺失、破损，座椅、垃圾箱损坏、移位，部分区域景观改造等，以及招标人要求实施的其他项目。最终的维护范围和服务内容以招标人实际指定的维护范围和服务内容为准（实施过程中，招标人视情况可做调整）。 2.本项目共分两个包。实施范围，一包：天德湖公园、动物园及相关道路游园等；二包：周山河景区、南官河景区、凤凰河景区、人民广场、泰山公园、人民公园、祥泰公园、智堡公园、盆景园等；具体详见招标文件第三章采购需求。 |
| 3 | 合同履行期限及服务地点 | 合同履行期限：服务费累计达到中标金额或服务期满一年，合同自行终止。 服务地点：泰州市市政园林事业中心所属公园广场等招标人指定地点。 |
| 4 | 最高投标限价 | 一包2396218.69元；二包2396735.75元 结合企业自身实际情况，按照报价清单进行报价。报价时不得改变招标清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、不可竞争费费率，否则按无效文件处理。投标报价的单价和投标总价均不得高于招标控制价中的单价和最高限价总价，否则按作无效文件处理。 |
| 5 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 □接受 |
| 6 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察,费用自理。 □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 7 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 合同方式 | ☑固定单价合同，结算时按实结算。 £固定总价合同 □其他：/ |
| 10 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 11 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标截止时间 | 时间：2025-04-30 09:00 （北京时间） |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 13 | 开标时间和地点 | 时间： 2025-04-30 09:00 （北京时间） 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 评标办法 | ☑综合评分法 £最低评标价法 |
| 15 | 定标办法 | 招标人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 16 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的10% 形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前。 退还时间：履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据退还给中标单位。 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内。 签订合同地点：泰州市市政园林事业中心 |
| 18 | 付款方式 | 根据财政拨款进度以及实施情况，按季度具实结算，每季度支付当季审计金额的70%，当年度末支付至全年审计金额的97%，余款一年后付清，所有款项均不计利息。 |
| 19 | 质保期 | 按国家有关规定执行。 |
| 20 | 中标服务费 | 本次采购招标代理费由中标人承担，招标代理费参照《关于印发〈江苏省政府采购代理服务收费指导意见〉的通知》（苏政采协﹝2024﹞20号）规定标准计取，请各投标单位在报价时综合考虑。 |
| 21 | 投标文件的制作要求 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。 电脑需提前准备好麦克风、音箱，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 |
| 22 | 其他 | 成交单位需提供纸质版响应文件一正三副及电子响应文件（U盘），送至代理现场或邮寄至江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司。 |

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

- 合格投标人资格要求

3.1详见招标公告规定。

- 4. 投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

- 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 不接受联合体投标。

7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

7.1因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

7.2正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

7.3因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

7.4被责令停业的；

7.5被暂停或取消投标资格的；

7.6财产被接管或冻结的；

7.7在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

7.8在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

7.9违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8. 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13. 投标文件的组成

（1）投标函（格式见附件）

- （2）关于资格的声明函（格式见附件）；

- （3）法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件；

- （4）投标单位法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件（格式见附件）

- （5）投标单位法定代表人授权委托书及法定代表人授权代表身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）

- （6）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

- （7）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （8）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保险资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

（10）投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）

（11）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（格式见附件）；

（12)开标一览表（格式见附件）；

(13)已标价工程量清单报价表（格式见附件）；

(14)服务响应及偏离表（格式见附件）；

(15)商务条款响应及偏离表（格式见附件）；

(16)拟投入本项目的主要人员表（格式见附件）

(17)评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

(18)其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。

上述（1）-(16)项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往大陆通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14. 投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需的全部费用，包括但不限于项目服务期限内的施工管理费、施工机械费、工料费、人员费、作业车辆燃油费、巡查费、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、税费和利润等有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用，不再额外支付及调整。投标人需认真阅读清单，慎重报价。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18. 投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《（苏采云）供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《（苏采云）供应商操作手册》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《（苏采云）供应商操作手册》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22. 开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购‘苏采云’系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《（苏采云）供应商操作手册》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如 “江苏政府采购‘苏采云’系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

（1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

（4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

（6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单。

（7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

（8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（14）项目（采购包）投标总价或单价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

（15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（19）投标报价的单价或投标总价高于招标控制价中的单价或最高限价总价的；

（20）改变招标文件、招标清单规定的暂定价格或降低不可竞争费用标准的；

（21）投标文件改变或实质性遗漏招标文件（含工程量清单、招标控制价）中规定的暂列金额、暂估价、采购人自行采购材料单价或数量的；

（22）改变招标清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、不可竞争费费率及计算基础；

（23）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（24）法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

25.3招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.4招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标文件的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《（苏采云）供应商操作手册》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

27.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

27.1.4因重大变故，采购任务取消。

27.1.5因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标人的确认

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

29.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

30. 合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

31. 中标通知书

31.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 32.履约保证金

32.1中标人应按规定提交履约保证金。

32.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。

32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据退还给中标单位。

32.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33. 合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.政府采购政策

34.1中小微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为中型、小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。

34.2残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。

34.3监狱企业:根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.4绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。

34.5若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

34.6专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

34.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

35.特别提醒

35.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

35.2在本项目评审结束前，各投标单位授权代表应保持手机畅通，如有必要需投标单位针对自身投标文件进行澄清的，投标单位需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

第三章 采购需求

一、项目概况

1、本次采购范围主要为2025年度泰州市市政园林事业中心公园广场零星基础设施维修服务，主要包括园路不平整，明显坑洼破损、沉陷、积水，面层松动、脱落、缺失、移位，亭台楼阁仿古建筑屋面损坏、油漆剥落、檐口瓦件松动、脱落，建筑(构筑物)设施构件、陈设损坏、锈蚀；假山叠石松动，花坛、雕塑破损，栏杆、桌凳（椅）松动、缺损；竹、木材质明显腐朽，水电管线裸露、破损、水电设施损坏，污水外溢、检查井、雨水井淤积、井盖缺失、破损，座椅、垃圾箱损坏、移位，部分区域景观改造等，以及招标人要求实施的其他项目。最终的维护范围和服务内容以招标人实际指定的维护范围和服务内容为准（实施过程中，招标人视情况可做调整）。

2、项目范围：本项目共两个包。实施范围，一包：天德湖公园、动物园及相关道路游园等；二包：周山河景区、南官河景区、凤凰河景区、人民广场、泰山公园、人民公园、祥泰公园、智堡公园、盆景园等。

3、服务形式：中标人根据实际需要，制定维护计划，招标人对维护计划逐项审核，审核同意后，中标人根据维修内容提供包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等服务。

4、服务质量标准：符合国家、省、市有关规范、标准的规定，合格标准。

5、合同履行期限：服务费累计达到中标金额或服务期满一年，合同自行终止。

二、 服务要求：

1、中标人必须有1名具有风景园林施工或建设工程管理中级及以上职称的驻场人员，紧急抢修时必须随叫随到，提供24 小时服务。

2、中标人的投标报价应包含项目服务期限内的施工管理费、施工机械费、工料费、人员费、作业车辆燃油费、巡查费、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、税费和利润等全部费用，不再额外支付及调整。

3、维护及时率：

（1）接到招标人下发维修单后，24 小时内组织人员查看现场，三天内完成方案及预算书的编制，如因中标人原因延迟预算上报或拒不执行的，招标人可扣罚服务款1000元并出具警告通知书一次（累计三次延迟预算上报的，招标人有权单方面解除合同，一切后果中标人自负）。招标人将对方案及预算进行审核，中标人无权对维修的内容预算费用提出质疑或要求更改（因不可抗力因素影响造成实际工程量有变更的除外），中标人按照规定的工期按时按质按量完成施工任务。

（2）服务期间，若由中标人原因造成工期延误的或其它方面的影响，招标人有权根据单项项目情况扣罚一定服务费。如，延误工期5天扣罚服务费2000元；延误工期10天，扣罚服务费4000元；延误工期10天以上的，扣罚服务费10000元。合同服务有效期内，累计单项服务延误工期5次的，招标人有权单方面解除合同，并有权将未完成的合同任务通过合法程序另行委托，一切后果由中标人自负。同时，由于中标人原因造成工期延误导致招标人经济损失的，中标人应照价赔偿损失。

4、维护合格率：中标人维护工作中应当严格按照相关规范、标准进行，如存在不合格、劣质材料，修复质量不达规范要求，修复后色差较大、不整齐美观等情况的，每发现一次扣除服务款500元，并按照招标人要求进行整改。

5、交办及投诉处理：服务期间，中标人须快速回应并处置数字化城管、12345、媒体曝光、市民投诉等反映的问题以及落实交办的其他事项。未处理到位的，每次扣除服务款500元；因维护不到位、不及时造成媒体报道、影响各类检查评比得分、投诉、上级部门批评等不良影响的，每次扣除服务款10000元，并出具警告通知书一次（累计三次书面警告的，招标人有权单方面解除合同，一切后果由中标人自负），同时招标人有权安排其它服务单位进行整改，整改费用由中标人支付。

6、安全生产及文明施工：

（1）严格按照各项专业技术规范及有关要求，特殊工种施工人员需持证上岗，杜绝一切安全事故的发生，发生事故一切责任由中标单位负责。

（2）中标人必须根据招标人有关要求，按时且高质量完成维护修缮服务任务，按照相关规定，做好施工围挡、安全文明施工，设置有关警告、提示标语、维护好绿地景观效果，不破坏、不污染湖水、绿化、设施，注意用电规范等，未按要求落实到位的，每次扣除服务款1000元并出具警告通知书一次（累计三次书面警告的，招标人有权单方面解除合同，一切后果由中标人自负），同时招标人有权安排其它服务单位进行整改，整改一切费用由中标人支付。

（3）服务期间，由于中标人原因造成设施受损、人员伤亡，视情况严重程度，招标人可出具警告通知并扣罚服务款20000 元。情节严重、影响恶劣的直接解除合同。

（4）服务期间，一经发现中标人施工人员随意浪费水电和蓄意破坏设施的，除照价赔偿水电费及设施维护费外，每次扣罚服务款1000 元。

7、验收标准和方法：

（1）项目维修完成，中标人自检合格后，及时报各验收管理主体组织竣工验收。若验收不合格，整改达到3次及以上仍未合格，则取消本次中标资格，解除合同，并没收履约保证金。

（2）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

8、结算送审：本项目采用按实结算的方式，结算工程量由招标人根据实际完成的工程量认定。经招标人核实验收通过后，中标人应按招标人要求于下季度首月15日之前报送结算资料，每超期1天扣罚服务费500元。

9、项目结算经审核后，核减额在送审结算总价的10%（含10%）之内，审计费用由招标人承担，核减额在10%以上时，超出10%以上部分的审计费用，由中标人承担。

10、付款方式：根据财政拨款进度以及实施情况，按季度具实结算，每季度支付当季审计金额的70%，当年度末支付至全年审计金额的97%，余款一年后付清，所有款项均不计利息。

11、中标人不得将项目转包或者分包。履约过程中，招标人发现中标人存在转包或分包行为的，或因管理不善造成重大质量、安全事故的，或以明显行为表示不能完成合同目标的，招标人有权立即解除合同，责令中标人立即退场，因此造成的一切损失均由中标人承担。

12、其他要求及说明：

本项目执行固定单价合同。因工程变更引起的已标价工程量清单项目发生变化时，按照下列规定调整:

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由中标人按照本项目招标控制价编制方法计算出该工程量清单的综合单价，然后乘以K值下浮。

K值= [中标价-暂列金额-暂估价-甲供材]／[招标控制价-暂列金额-暂估价-甲供材]。

三、技术要求和相关说明

项目范围、招标控制价、编制说明详见招标公告附件

- 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。开标、评标、定标按一、二包顺序进行。同一投标人只能中一个包。中标候选人按照排名先后顺序依次确定为一、二包的中标人。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格标得分按相关规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标人。

4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标内容及标准

二、技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

| 评分项 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30 |
| 项目负责人 | 4分 | 投标人拟派本项目的项目负责人具有建设工程类高级工程师（含）以上职称的得4分；具有建设工程类工程师职称的得2分；具有建设工程类助理工程师得1分。该项目负责人应为投标人的正式职工，无近三个月的社保证明的不得分。 以提供职称证书原件扫描件和投标人为其缴纳的近三个月（2025年1月-2025年3月）的社保证明原件扫描件作为得分依据。按最高职称计分一次，不重复累计。 |
| 其他服务人员 | 8分 | 投标人拟派本项目的其他服务人员（项目负责人除外）： 1、水电及土木维修工：具有有效的应急管理部门（原安监部门）核发的《特种作业操作证》高压或低压电工作业证或住建部门核发的《建筑施工特种作业操作资格证》建筑电工证，每提供一人得2分，最高得6分； 2、安全员：具有有效的安全员证，每提供一人得1分，最高得2分。 以提供相关证书原件扫描件和投标人为其缴纳的近三个月（2025年1月-2025年3月）的社保证明原件扫描件作为得分依据。一人一证，不可兼任。上述人员证书只计分一次，不重复累计。 |
| 企业认证体系 | 6分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，本小项最高得6分。 以提供相应证书的原件扫描件作为得分依据。 |
| 业绩 | 12分 | 投标人2022年1月1日（以“工程竣工验收证明资料”中载明的竣工验收日期或完工日期为准）以来承担过类似零星维修服务项目业绩,每提供一个得3分，本小项最高得12分。 以提供施工合同和工程竣工验收证明资料的原件扫描件为得分依据。 |
| 服务方案 | 40分 | 1、实施方案与措施（8分） 投标人提供实施方案与措施，包括但不仅限于维修质量保证措施、质量管理体系、维护作业进度计划、各项维护工作预案、人员配备方案等。 方案完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得 8分；方案较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得6分；方案基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得4分；方案不完整，有所缺陷的，得2分；未提供不得分。 2、安全制度方案（8分） 投标人提供安全制度方案，包括但不仅限于安全保障措施、安全制度、安全检查及记录方案等。 方案完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得 8分；方案较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得6分；方案基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得4分；方案不完整，有所缺陷的，得2分；未提供不得分。 3、文明作业保障措施（8分） 投标人提供文明作业保障措施，包括但不限于服务态度、员工仪容仪表、文明作业、工作纪律、扫尾工作等。 方案完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得 8分；方案较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得6分；方案基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得4分；方案不完整，有所缺陷的，得2分；未提供不得分。 4、 运营管理制度（8分） 投标人提供运营管理制度，包括但不仅限于运营记录表、管理台账、操作规程、岗位责任、人事制度等。 方案完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得 8分；方案较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得6分；方案基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得4分；方案不完整，有所缺陷的，得2分；未提供不得分。 5、 维修应急方案（8分） 投标人提供维修应急预案，包括但不仅限于应急服务保障措施、应急响应时间、应急设备保障等。 方案完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得 8分；方案较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得6分；方案基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得4分；方案不完整，有所缺陷的，得2分；未提供不得分。 |

注：1、以上评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料。

2、投标文件中如出现前后不一致时,评委会有权请投标人澄清说明。

三、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。

- 第五章 合同条款

合同（格式参考）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国产品质量法》及采购结果和招标文件（项目编号：     ）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

- 项目概况

1、项目名称（包号）：

2、项目范围：

3、服务形式：乙方根据实际需要，制定维护计划，甲方对维护计划逐项审核，审核同意后，乙方根据维修内容提供包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等服务。

4、服务质量标准：符合国家、省、市有关规范、标准的规定，合格标准。

5、质保期：按国家有关规定执行。

二、双方工作

（一）甲方工作

（1）按照本合同约定，定期或不定期检查乙方的工作，发现问题及时下发整改通知书，督促乙方按时按质完成；负责向乙方支付合同费用的审核。

（2）按合同约定向乙方支付费用。

（3）负责为乙方提供入园服务、施工车辆临时停放服务，协调临时用水、用电服务。

（二）乙方工作

1、乙方必须有1名具有风景园林施工或建设工程管理中级及以上职称的驻场人员，紧急抢修时必须随叫随到，提供24 小时服务。

2、乙方的投标报价应包含项目服务期限内的施工管理费、施工机械费、工料费、人员费、作业车辆燃油费、巡查费、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、税费和利润等全部费用，不再额外支付及调整。

3、维护及时率：

（1）接到甲方下发维修单后，24 小时内组织人员查看现场，三天内完成方案及预算书的编制，如因乙方原因延迟预算上报或拒不执行的，甲方可扣罚服务款1000元并出具警告通知书一次（累计三次延迟预算上报的，甲方有权单方面解除合同，一切后果乙方自负）。甲方将对方案及预算进行审核，乙方无权对维修的内容预算费用提出质疑或要求更改（因不可抗力因素影响造成实际工程量有变更的除外），乙方按照规定的工期按时按质按量完成施工任务。

（2）服务期间，若由乙方原因造成工期延误的或其它方面的影响，甲方有权根据单项项目情况扣罚一定服务费。如，延误工期5天扣罚服务费2000元；延误工期10天，扣罚服务费4000元；延误工期10天以上的，扣罚服务费10000元。合同服务有效期内，累计单项服务延误工期5次的，甲方有权单方面解除合同，并有权将未完成的合同任务通过合法程序另行委托，一切后果由乙方自负。同时，由于乙方原因造成工期延误导致甲方经济损失的，乙方应照价赔偿损失。

4、维护合格率：乙方维护工作中应当严格按照相关规范、标准进行，如存在不合格、劣质材料，修复质量不达规范要求，修复后色差较大、不整齐美观等情况的，每发现一次扣除服务款500元，并按照甲方要求进行整改。

5、交办及投诉处理：服务期间，乙方须快速回应并处置数字化城管、12345、媒体曝光、市民投诉等反映的问题以及落实交办的其他事项。未处理到位的，每次扣除服务款500元；因维护不到位、不及时造成媒体报道、影响各类检查评比得分、投诉、上级部门批评等不良影响的，每次扣除服务款10000元，并出具警告通知书一次（累计三次书面警告的，甲方有权单方面解除合同，一切后果由乙方自负），同时甲方有权安排其它服务单位进行整改，整改费用由乙方支付。

6、安全生产及文明施工：

（1）严格按照各项专业技术规范及有关要求，特殊工种施工人员需持证上岗，杜绝一切安全事故的发生，发生事故一切责任由乙方负责。

（2）乙方必须根据甲方有关要求，按时且高质量完成维护修缮服务任务，按照相关规定，做好施工围挡、安全文明施工，设置有关警告、提示标语、维护好绿地景观效果，不破坏、不污染湖水、绿化、设施，注意用电规范等，未按要求落实到位的，每次扣除服务款1000元并出具警告通知书一次（累计三次书面警告的，甲方有权单方面解除合同，一切后果由乙方自负），同时甲方有权安排其它服务单位进行整改，整改一切费用由乙方支付。

（3）服务期间，由于乙方原因造成设施受损、人员伤亡，视情况严重程度，甲方可出具警告通知并扣罚服务款20000 元。情节严重、影响恶劣的直接解除合同。

（4）服务期间，一经发现乙方施工人员随意浪费水电和蓄意破坏设施的，除照价赔偿水电费及设施维护费外，每次扣罚服务款1000 元。

7、验收标准和方法：

（1）项目维修完成，乙方自检合格后，及时报各验收管理主体组织竣工验收。若验收不合格，整改达到3次及以上仍未合格，则取消本次中标资格，解除合同，并没收履约保证金。

（2）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

8、结算送审：本项目采用按实结算的方式，结算工程量由甲方根据实际完成的工程量认定。经甲方核实验收通过后，乙方应按甲方要求于下季度首月15日之前报送结算资料，每超期1天扣罚服务费500元。

9、项目结算经审核后，核减额在送审结算总价的10%（含10%）之内，审计费用由甲方承担，核减额在10%以上时，超出10%以上部分的审计费用，由乙方承担。

10、乙方不得将项目转包或者分包。履约过程中，甲方发现乙方存在转包或分包行为的，或因管理不善造成重大质量、安全事故的，或以明显行为表示不能完成合同目标的，甲方有权立即解除合同，责令乙方立即退场，因此造成的一切损失均由乙方承担。

三、服务期限

1、合同履行期限：服务费累计达到中标金额或服务期满一年，合同自行终止。

四、合同总价、履约保证金

1、本项目签约合同价为：人民币（大写）   （¥      元）。

本项目采用清单方式计价，固定单价合同，工程量按实结算。因工程变更引起的已标价工程量清单项目发生变化时，按照下列规定调整：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由中标人按照本项目招标控制价编制方法计算出该工程量清单的综合单价，然后乘以K值下浮。

K值= [中标价-暂列金额-暂估价-甲供材]／[招标控制价-暂列金额-暂估价-甲供材]。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2、合同履约保证金：中标总金额的10%；以保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式递交至甲方指定的账户；提交时间为收到中标通知书后签订合同前。合同期结束且经双方验收合格后，甲方在收到乙方按甲方要求提交的全套项目资料后退还履约保证金。若合同服务期内因乙方原因对项目造成影响及损失严重时，甲方有权不退还其履约保证金。

五、结算与支付

根据财政拨款进度以及实施情况，按季度具实结算，每季度支付当季审计金额的70%，当年度末支付至全年审计金额的97%，余款一年后付清，所有款项均不计利息。

六、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、

补充协议、往来信函、廉政合同）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

七、不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

八、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，双方同意向甲方所在地有管辖权的法院起诉。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

九、本合同一式八份，具有同等法律效力，其中正本二份、副本六份，甲方执正本一份、副本三份，乙方执正本一份、副本三份。合同自签字之日起即时生效。

本合同未尽事宜，由双方协商处理。

- 甲方（单位盖章）：

- 联系电话：

- 代表签字：

- 乙方（单位盖章）：

- 联系电话：

- 代表签字：

- 合同签订日期：    年   月  日

第六章 投标文件格式

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、投标人应按采购包准备投标文件并清楚注明包号,否则造成的一切后果由投标人自行承担。

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

# 包      号：

投标单位名称：

日      期：

一、投 标 函

泰州市市政园林事业中心：

我方全面研究了               项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单；我单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；我单位与其他单位不存在负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

9、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：             （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

- 二、关于资格的声明函

泰州市市政园林事业中心：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-321200-XHJS-G2025-0016）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-321200-XHJS-G2025-0016）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 三、法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件

- 投标单位法定代表人身份证明书

- （法定代表人姓名） 在 （投标单位名称） 处 任 （职务名称） 职务，是 （投标单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：        （加盖CA电子公章）

日期：

- 附：法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印）

- 法定代表人授权委托书

泰州市市政园林事业中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-321200-XHJS-G2025-0016）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标人名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）

- 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

- 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保险资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的

- 书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

投标人名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （加盖CA电子公章）

日期：

注：

（1）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

（2）本项目所属行业：其他未列明行业

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （加盖CA电子公章）

日期：

属于监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 开标一览表

项目名称：                               项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 泰州市市政园林事业中心公园广场零星基础设施维修服务项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章： （电子签章）

- 已标价工程量清单报价表

已标价工程量清单报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行报价，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

- 服务响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 名 称 | 招标文件中的要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、请各位投标单位按照上面的表格形式按实际提供的服务，逐项应答第三章采购需求中的各项条款。根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、可附相关技术支撑材料（格式自定）。

投标人名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 名 称 | 招标文件中的要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 其他 | 按招标文件要求 |  |  |

1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

投标人名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 拟投入本项目的主要人员表

| 类别 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称或 技术资格 | 社保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 投标人名称： （加盖CA电子公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.社保栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。

2．投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 其它

- （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）