2026-2027水质自动化监测站运行维护项目

招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

采购人：泰州市水利局

招标代理：江苏建威建设管理有限公司

二〇二五年七月

目     录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款

第五章 评标办法及标准

第六章 投标文件格式

- 第一章 招标公告

项目概况

2026-2027水质自动化监测站运行维护项目 的潜在投标人应在 “苏采云”系统 获取采购文件，并于 2025年7月31日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JSJW-G2025-0048

项目名称：2026-2027水质自动化监测站运行维护项目

最高限价：包1（兴化市、姜堰区境内）：最高限价160万元；

包2（靖江市、泰兴市境内）：最高限价105万元；

包3（海陵区、高新高港区境内）：最高限价135万元；

采购需求：为加强泰州市市管河湖水质自动监测系统的运行维护和管理，根据工作需要，现拟对49个水质自动监测站的运维进行社会化运营管理。目前，化学法自动站监测的监测项目包括水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数7个指标，光学法自动监测站的监测项目包括水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮9个监测指标（海陵泰东河站、高港引江河站不含总磷、总氮），具体服务内容与站点基本情况详见采购需求。

本项目招标共设3个包段，具体划分如下：

包1（兴化市、姜堰区境内）：招标范围为兴化市、姜堰区境内15座化学、2座光学水质自动监测站的运行维护；

包2（靖江市、泰兴市境内）：招标范围为靖江市、泰兴市境内11座化学、1座光学水质自动监测站的运行维护；

包3（海陵区、高新高港区境内）：招标范围为海陵区、高新高港区境内15座化学、5座光学水质自动监测站的运行维护；

合同履行期限：2026.1-2027.12

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- (1)具有独立承担民事责任的能力；

- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得同时参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段的投标；

（2）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，列入重大税收违法案件名单的投标人不得参加投标；

4.特别说明

（1）本项目同一投标人最多可投 3个包段，开标、评标顺序按包1→包2→包3序进行。

（2）投标人在三个包段中只能中 1个包段，若某投标人在包1推荐为排名第一的中标候选人，继续参与包2的评标，但不参与包2中标候选人的推荐，以此类推。

5.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至2025年7月18日00:00:00截止（采购文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方式详见江苏政府采购网苏采云登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

2、代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3、如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

5、如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年7月31日14点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名  称：泰州市水利局

地  址：泰州市海陵南路309号

联系人：陆女士

联系方式：0523-86195822

2、采购代理机构信息：

名称：江苏建威建设管理有限公司

地址：泰州市海陵区梅兰东路41-109

联系人：申先生

联系方式：0523-86882209

3、项目联系方式：

联系人：申先生

联系电话：18262800296

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026-2027水质自动化监测站运行维护项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见招标公告。 |
| 3 | 服务期及服务地点 | 详见招标公告。 |
| 4 | 最高投标限价 | - 本项目最高限价， - 标段1（兴化市、姜堰区境内）：160万元； - 标段2（靖江市、泰兴市境内）：105万元； - 标段3（海陵区、高新高港区境内）：135万元。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理; □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标人提出疑问截止时间 | 时间：2025 年 7 月 18日17时前 |
| 10 | 澄清、修改时间 | 时间：2025 年 7 月 19 日12时 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 合同方式 | ☑单价合同, 结算时按实结算 □固定总价合同 □其他： |
| 13 | 投标保证金 | 依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标截止时间 | 时间：见采购公告 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 16 | 开标时间和地点 | 时间：见采购公告 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 17 | 评标办法 | ☑综合评分法□最低评标价法 |
| 18 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。 |
| 19 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的5% 形式：保函、电汇、转账、汇票或支票、保证保险等 提交时间：中标供应商必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。 退还：在合同期限结束且经双方验收合格后，无息退还。 |
| 20 | 付款方式 | 合同签订后，运维年度的一季度支付年度中标价的30%，三季度末支付年度合同价的40%，四季度末支付年度合同价的30%（四季度末付款金额根据采购人年度考核结果支付）。 # 注：每次付款前，成交供应商需提供满足采购人要求的增值税发票。 |
| 21 | 招标代理费 | 本项目招标代理服务费按苏招协【2022】002号文件标准的49.97%计算，由中标人支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。 |

投标须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏建威建设管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于泰州市水利局。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历日。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

- 3．合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

- 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 不接受联合体投标。

7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8. 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在泰州市政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）知识产权为投标人自有或共同持有，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13. 投标文件的组成

13.1投标函（格式见“第六章 投标文件格式”）

13.2资格、资信证明文件：

- （1）关于资格的声明函（格式见“第六章 投标文件格式”）

- （2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

- （3）投标人法定代表人授权委托书（格式见“第六章 投标文件格式”，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- （4）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

- （5）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （7）承诺书（格式见“第六章 投标文件格式”）；

- （8）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之3中要求）。

13.3开标一览表（格式见“第六章 投标文件格式”）；

13.4已标价工程量清单（报价明细表）；

13.5商务偏离表（格式见“第六章 投标文件格式”）

13.6技术偏离表（格式见“第六章 投标文件格式”）

13.7评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

13.8其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述13.1-13.6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

特别说明：电子投标（响应）文件格式响应文件制作软件中响应文件格式可修改部分以采购文件提供的投标文件格式为准。

14. 投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 投标保证金

依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 投标文件的递交

电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标和评标

22. 开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。解密时长共30分钟，超时视同解密失败。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

25.2.1投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

25.2.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

25.2.3投标文件未按照招标文件要求加盖单位公章或电子签章；

25.2.4招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

25.2.5不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

25.2.6被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.2.7投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

25.2.8投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

25.2.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

25.2.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

25.2.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

25.2.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

25.2.13不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

25.2.14项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

25.2.15提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

25.2.16投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.2.17联合体投标的，未按要求提供联合体协议书的；

25.2.18投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

25.2.19法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

25.3投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

25.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

25.3.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 26.投标的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.异常低价审查规定

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。并在评审报告中进行记录。

28.废标

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

28.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消。

28.1.5因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29.投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30.中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30.3.质疑处理

30.3.1投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3.2质疑必须由投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.3.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.3.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.3.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.3.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

30.3.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3.9投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一招标程序环节提出多次质疑的招标人（或代理机构）将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.合同授予标准

招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

32.中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 33.履约保证金

详见供应商须知前附表。

34.合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

- 第三章 采购需求

一、项目概况

为加强泰州市市管河湖水质自动监测系统的运行维护和管理，根据工作需要，现拟对49个水质自动监测站的运维进行社会化运营管理。目前，化学法自动站监测的监测项目包括水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数7个指标，光学法自动监测站的监测项目包括水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮9个监测指标（海陵泰东河站、高港引江河站不含总磷、总氮）。（服务内容与站点基本情况详见以下附表）

泰州市市管河湖水质自动化监测站点基本情况一览表 标段1：（兴化、姜堰） 序号; 站点位置 （站点名）; 化学/光学; 站点位置; 距水利局估算路程; 运维时间; 监测项目. 1; 兴化盐靖河; 化学; 兴化市戴南镇罗顾村; 32km; 2026.1-2027.12; 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数7个监测指标. 2; 兴化泰东河; 化学; 兴化市戴南蒋庄村; 42km; 2026.1-2027.12. 3; 兴化卤汀河; 化学; 兴化市戴南镇罗顾村; 32km; 2026.1-2027.12. 4; 兴化兴盐界河; 化学; 江苏省泰州市兴化市顾洪村（231省道兴盐界桥西兴盐界河南） 经度：119.851433 纬度：33.155995; 100km; 2026.1-2027.12. 5; 兴化上官河; 化学; 江苏省泰州市兴化市万嘉名城关门闸站附近 经度：119.844026 纬度：32.955411; 69km; 2026.1-2027.12. 6; 兴化西塘港; 化学; 江苏省泰州市兴化市沈大线陆家舍 经度：120.031931 纬度：32.818331; 63km; 2026.1-2027.12. 7; 兴化车路河; 化学; 江苏省泰州市兴化市垛田路 经度：119.847889 纬度：32.929361; 65km; 2026.1-2027.12. 8; 兴化下官河; 化学; 江苏省泰州市兴化市缸瞿线瞿家村 经度：119.767355 纬度：33.054099; 88km; 2026.1-2027.12. 9; 兴化大纵湖; 化学; 江苏省泰州市兴化市育才路大纵湖生态湿地 经度：119.825600 纬度：33.129887; 98km; 2026.1-2027.12. 10; 姜堰周山河; 化学; 姜堰区罗塘街道新九村2组S229周山河桥东北侧; 35km; 2026.1-2027.12. 11; 姜堰新通扬运河; 化学; 姜堰区娄庄镇新龙村1组、纪林路娄庄新通扬运河1号桥东北侧，位于国考断面上游1公里; 34km; 2026.1-2027.12. 12; 姜堰新生产河; 化学; 姜堰区大伦镇朱宣村14组、娄蒋公路新生产河中桥东南侧; 30km; 2026.1-2027.12. 13; 姜堰西姜黄河; 化学; 姜堰区顾高镇顾高村1组; 26km; 2026.1-2027.12. 14; 姜堰卤汀河; 化学; 姜堰区淤溪镇新桥村9组X353卤汀河大桥下东南侧; 19km; 2026.1-2027.12. 15; 姜堰东姜黄河; 化学; 姜堰区蒋垛镇盐大村2组、东姜黄河与泰兴交界拦截点西北侧; 31.5km; 2026.1-2027.12. 16; 姜堰区老通扬运河; 光学; 张甸老陈村; 15KM; 2026.1-2027.12; 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮9个监测指标. 17; 姜堰区泰东河; 光学; 淤溪镇中心小学附近; 25KM; 2026.1-2027.12. 标段2：（靖江、泰兴） 序号; 站点位置 （站点名）; 化学/光学; 站点位置; 距水利局估算路程; 运维时间; 监测项目. 1; 靖江盐靖河; 化学; 靖江市迎龙河与夏仕港交界处; 61km; 2026.1-2027.12; 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数7个监测指标. 2; 靖江靖泰界河; 化学; 靖江市蔡家港与界河交界处; 46km; 2026.1-2027.12. 3; 靖江靖泰界河; 化学; 江苏省泰州市泰兴市珊瑚镇南洋港村 经度：120.326310 纬度：32.135759; 70km; 2026.1-2027.12. 4; 泰兴宣堡港; 化学; 泰兴市公园桥附近; 32.3km; 2026.1-2027.12. 5; 泰兴天星港; 化学; 泰兴市天星港闸上游2km; 40km; 2026.1-2027.12. 6; 泰兴焦土港; 化学; 泰兴市焦土港闸上游2km; 45km; 2026.1-2027.12. 7; 泰兴两泰官河; 化学; 江苏省泰州市泰兴市李秀河大桥（两泰官河南边） 经度：119.987361 纬度：32.254966; 35km; 2026.1-2027.12. 8; 泰兴如泰运河; 化学; 江苏省泰州市泰兴市305县道（泰过线泰兴市自来水检测中心东边附近） 经度：119.990081 纬度：32.16920; 41km; 2026.1-2027.12. 9; 泰兴宣堡港; 化学; 江苏省泰州市高港区戴陈村委会附近 经度：120.066620 纬度：32.327406; 33km; 2026.1-2027.12. 10; 泰兴东姜黄河; 化学; 江苏省泰州市泰兴市古溪镇西雁岭村 经度：120.238813 纬度：32.305950; 49km; 2026.1-2027.12. 11; 泰兴盐靖河; 化学; 江苏省泰州市泰兴市元竹镇丁西村 经度：120.177480 纬度：32.311731; 45km; 2026.1-2027.12. 12; 泰兴市古马干河; 光学; 黄西村; 35KM; 2026.1-2027.12; 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮9个监测指标. 标段3：（海陵、高新（高港）） 序号; 站点位置 （站点名）; 化学/光学; 站点位置; 距水利局估算路程; 运维时间; 监测项目. 1; 海陵区老通扬运河; 化学; 海陵区沈袁桥东; 9.8km; 2026.1-2027.12; 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数7个监测指标. 2; 海陵凤凰河; 化学; 海陵区城南街道泰州市城市河道管理处西侧; 1.4km; 2026.1-2027.12. 3; 海陵引江河; 化学; 海陵区海阳桥西北侧; 6.1km; 2026.1-2027.12. 4; 海陵凤凰河; 化学; 江苏省泰州市海陵区鼓楼南路266号 经度：119.925584 纬度：32.438590; 3km; 2026.1-2027.12. 5; 海陵引江河; 化学; 江苏省泰州市海陵区506省道 经度：119.864387 纬度：32.470353; 15km; 2026.1-2027.12. 6; 海陵周山河; 化学; 江苏省泰州市高港区白许线周山河桥东侧 经度：119.964046 纬度：32.434431; 13km; 2026.1-2027.12. 7; 海陵新通扬运河; 化学; 江苏省泰州市海陵区七家舍 经度：120.018541 纬度：32.524561; 21km; 2026.1-2027.12. 8; 海陵区卤汀河; 光学; 朱庄新苑25号附近; 15KM; 2026.1-2027.12; 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮9个监测指标. 9; 海陵区南官河; 光学; 南官河水泵站; 5KM; 2026.1-2027.12. 10; 海陵泰东河; 光学; 海陵区农业开发区与姜堰区交界西侧; 11.8km; 2026.1-2027.12; 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数7个监测指标. 11; 高新区南官河; 化学; 高新区寺巷街道祥和大桥以北1km; 4.1km; 2026.1-2027.12. 12; 高新区周山河; 化学; 高新区城中街道明珠泵站; 5km; 2026.1-2027.12. 13; 高新区老通扬运河; 化学; 高新区南官河口以东; 7.7km; 2026.1-2027.12. 14; 高港生产河; 化学; 高港区内与前进河交叉口以西; 6.2km; 2026.1-2027.12. 15; 高港古马干河; 化学; 高港区沿江高等级公路桥西南; 25km; 2026.1-2027.12. 16; 高港南官河; 化学; 高港区宣堡港南、省考断面上游; 17km; 2026.1-2027.12. 17; 高港凤凰河; 化学; 高港区许庄河口以北; 13.5km; 2026.1-2027.12. 18; 高港两泰官河; 化学; 高港区中心港北侧; 18.6km; 2026.1-2027.12. 19; 高港引江河; 光学; 高港区高港大桥以北、省考断面上游; 14.9km; 2026.1-2027.12. 20; 鼓楼路生产河; 光学; 健康大道鼓楼南路生产河; 10KM; 2026.1-2027.12; 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮9个监测指标.

- 二、主要运行维护和管理的内容

- 负责全市49个水质自动监测站的运维，成交供应商根据水质自动监测站的设备情况和现状运行情况，对水质自动监测站站房环境、监测及辅助设备、取排水、供电、水样处理、分析仪表、传输与控制等整个自动监测系统进行日常运行维护、保养、校检、检修、质控、废液处理等全包管理，及时升级更新问题仪器,保障水质自动监测站正常运行，监测数据准确可靠并按时上传至泰州市河长制管理信息平台。

| 序号 | 运维内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测站监测设备运行维护服务 | 项 | 1 | 水站内监测仪表及试剂等运维，每个标段至少配备2名驻场运维工程师工程师 |
| 2 | 监控运维服务 | 项 | 1 | 监控平台视频监控设施需现场巡检运维 |
| 3 | 废液处理 |  |  | 按规定处理废液，需具有废液处理资质或最新一年内与具有废液处理资质公司签定的废液处理委托合同 |
| 4 | 实际水样对比 |  |  | 每个站点至少季度1次实际水样对比 |
| 5 | 质量控制 |  |  | 准确度测试每半年1次；精密度测试半年覆盖全项目；实际水样比对季度1次 |
| 6 | 网络费 | 项 | 1 |  |
| 7 | 电费 | 项 | 1 |  |
| 8 | 运维涉及非常规配件服务 | 项 | 1 | 运维期内可能产生的易损件、备品件、故障类备件 |

1、承担运维期内水质自动站系统及视频监控系统运行维护工作，工作内容应至少包括维保档案的建立、定期系统标定、设备所需的备品备件和消耗材料、设备巡检、预防性维护、仪器检修、设备故障处置、废液处理等；

- 2、承担运维期内系统平台日常运行维护工作，日常维护工作至少包括平台的日常监控、机房设备的巡检、户外设备的定期巡检等。

3、运维期内涉及到河道整治、修复等需要迁移设备，运维方牵头协调相关单位落实设备搬迁工作。

4、运维单位按时发放本项目运维及管理人员的相关薪资，不得拖欠相关人员工资。

- 三、运维目标

1、自动监测目标

成交供应商应确保运维期内水质自动监测站正常运行，一般情况下，水质自动监测站监测频率每天保证有3组数据（2:00、10:00、18:00，8小时/次）。当出现水质异常时，根据采购单位的要求，及时增加水质监测频次。

2、站房、监测及辅助设备维护目标

保证站房清洁，整齐；避免非自然因素造成的仪器振动、磨损；保证监测用房内温度、湿度满足仪器设备正常运行要求；保证相关监控、供电、通讯等监测、 辅助设备正常运行。

3、取排水及管路维护目标

定期清洁采水头部，保证取水头部的代表性和安全性；对监测产生的废污水进行收集处理，严禁非法偷排，随意倾倒废污水；定期清洁内部管路，保证设备管路畅通，防止堵塞和泄露。

4、运维成果以监测数据正常准确及时传输到泰州市河长制管理信息平台为准。

- 四、运维管理内容

- 1、须针对水质自动监测站系统和仪表实际情况，制定日常运行保养检修方案报采购单位，并组织实施。

- 2、提供、配制并定期更换自动监测仪表所需试剂，提供并定期更新仪表的泵管、液路、pH玻璃电极、ORP玻璃电极、溶解氧膜头等仪表所需备品备件。

- 3、定期清洗取水头部，保持取水水路畅通；定期检查维护，保证电路和通讯的畅通。

- 4、及时排除水质自动监测站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修，不能修复的及时进行更换（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。仪器故障、损坏或检修期间，有备用仪表替代，以保证数据采集量。

- 5、对自动监测仪表进行定期核查、校准、比对、性能测试，做好质量保证和质量控制，各项指标需达到规定要求。

- 6、负责水质自动监测站和视频监控设备看护，打扫并保证站房卫生，清洁。

- 7、认真做好维护记录，汇总各水质自动监测站每周运行维护记录。每月5日前将上月自动站运行工作报告以书面形式报采购单位，具体包括：

- (1)自动站每日运行数据报表及统计；

- (2)自动站现场维护记录；

- (3)自动站仪器设备故障及排除情况登记表；

- (4)自动站每月运行情况总结；

- (5)自动站备品备件管理登记表；

- (6)其他需要说明的问题。

- 8、做好数据信息传输、接收系统的维护。

- 9、做好固定资产管理、备品配件登记以及数据上报和档案管理等工作。

- 10、在运营维护及管理期间，承包方必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购单位负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准，使自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

- 11、协助采购单位做好水质自动监测站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

- 五、服务要求

- 注：以下条款凡标有“★”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。供应商需全面满足采购文件要求，充分评估本项目履约风险和收益。

1、总体要求

（1）对供应商的总体要求

- 1)供应商应具备完善的系统配件和备品备件供应渠道，应备有满足日常环境自动监测设施维护所需的耗材、关键部件或备用整机，建立仪器设备备品备件库。

- 2)供应商应提供完整的自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障解决办法。

- 3)在自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内成交供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

- 4)成交供应商应按相关法律法规和标准要求，建立健全管理制度，主要包括：人员培训、操作规程、岗位责任、定期比对监测、定期校准维护记录、数据传输、设施故障预防和应急措施等制度，并在自动监测系统运维及管理期间严格按照相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。

- 5)任何时间，成交供应商都应承担监测数据的保密责任。成交供应商按照业主的要求完成的工作报告和传输的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递。

（2）对供应商装备的要求：

- 1)供应商须拥有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，以满足试剂配制、标样考核及比对分析的技术要求。

- 2)供应商应在运维地区配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

- 3)★供应商为实施本项目，人员的总体配置要求：水质监测站监测设备运行维护服务每个标段至少配备2名运维工程师；所有配备人员均须为在职员工，所配备的运维专职技术人员应受过专业系统培训，能正确、熟练地掌握有关仪器设施的原理以及操作、使用、调试、维修，能及时发现和解决系统运行过程中出现的各种技术问题。

（3）对供应商提供服务的要求

- 1)供应商必须根据采购单位要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

- 2)供应商提供的服务需满足《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）等相关标准的要求。

### 2、应急措施要求

（1）★突发污染事故要求

中标单位应建立监测数据预警机制，在仪器仪表正常运行的情况下，当监测数据出现明显异常，须2小时内报告业主。中标供应商要保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助业主进行人工监测。

（2）★快速响应监测要求

在特殊时期，采购单位有权要求成交供应商加密自动站监测频次，成交供应商应做好自动站的系统检查工作，保证实时监测能力，所需费用由成交供应商负责。

（3）★系统仪器故障

### 当系统仪器出现故障时，第一时间到达现场检修，在48小时内解除故障。如48小时内无法排除故障，则须通过更换备机或委托有检测资质的社会机构进行检测，以确保数据的完整性和连续性，所需费用由成交供应商负责。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

### 3、人员管理要求

（1）人员基本配置

| 序号 | 项目组成员 | 人数 | 要求及主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 负责与甲方的沟通协调；对项目实施全过程承担相应责任，对各项工作成果进行判断分析，确保合理性和有效性。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 负责与甲方对接每月的运维工作计划，协调处理安排具体的检查工作；负责运维各类台帐资料的整编上报，熟悉相关标准规范要求，明确委托的内容和要求；在合同期间，该人员的联系电话必须保持24小时畅通，确保采购人能随时与之取得联系。 |
| 3 | 现场技术人员 | 2 | 负责项目现场质控检查；须熟练掌握水质自动监测相关技术和自动监测原理、方法与程序。 |

注：以上人员未经采购单位同意不得随意更换

（2）运维人员在岗履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故（含安全）等，均由投标人负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。投标人违反国家相关法规，与派遣人员发生纠纷，均由投标人负责调解与处理，甲方不承担任何责任。

### 4、备品备件及耗材等要求

（1）成交供应商应建立仪器设备备品备件库，所需备品备件包含在成交价内。

（2）成交供应商按照相关说明书的要求进行维护、保养，定期检查备品备件的准备情况。成交供应商应定期更换自动站系统和仪表所需备品备件，关键部件不能超期使用，更换各类易损部件应重新标定仪器。同时根据备品备件的使用周期，建立定期更换制度，确保仪器能得到所需的日常保养，保证仪器更长久的运行。

### 5、水、电、通讯、软件及财产保护

（1）运营期间用水、用电、用油、通讯等所需费用均由成交供应商负责，委托运行维护的全部资产（包括产权、建筑物、仪器设备、软件、配套设施、配套监控系统及信息数据和相关文件资料）属采购单位所有，全部资产的安全由成交供应商负责。

（3）未经采购单位同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运行维护期间，成交供应商负责水质自动监测站和视频监控系统的看护。

### 6、其他要求

（1）供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

（2）供应商必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（3）若成交供应商在服务期间未及时有效履行上述服务内容的，每次违约扣除不超过合同总金额的5%作为违约金（有其他注明的违约条款按注明内容扣除违约金）。

（4）成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

（5）供应商成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

（6）若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：

6.1将服务转包他人。

6.2出现重大责任问题。

6.3泄露相关保密信息。

- 六、报价说明

- 1、保障所有监测设备、摄像头、电路、网络线路等正常运转所需的维修、维护和坏损设备更换包含在投标报价内，不再另外报价，业主不另外支付。

- 2、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

3、付款方式：合同签订后，运维年度的一季度支付年度中标价的30%，三季度末支付年度合同价的40%，四季度末支付年度合同价的30%（四季度末付款金额根据采购人年度考核结果支付）。

注：每次付款前，成交供应商需提供满足采购人要求的增值税发票。

- 七、交接方式

1、业主方应在合同生效前向中标方提供自动监测系统的以下技术资料原件或复印件。

（1）仪器、仪表技术说明书（含软件部分）；

（2）站房及机柜的电气接线图及原理图；

（3）操作手册；

（4）仪表试剂清单；

（5）通讯协议。

2、在合同生效前中标方应对自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况等进行实地考察和了解，并且做好备案工作。

- 八、运行维护考核

中标方运行维护工作按月度报送运维台帐，按季度开展自评，甲方根据自评情况，适时开展抽查或组织专家进行项目管理评价，每个标段每年组织不少于1次。评价结果为良好的，作为四季度末付款及下一年度合同是够延续的依据。

1、考核要求

中标方需提供自动监测站运行维护工作报告、监测数据成果、标准溶液/标准样品考核结果、实验室比对结果等。运营维护工作报告主要内容包括日常运行维护情况，质量控制措施及管理等。中标方需积极做好考核检查配合工作，负责好会务后勤等。

2、考核时段

具体时间不定期，由业主另行通知。

3、考核依据

（1）考核中数据采集率和有效数据率是基于客户端远程监控平台采集的数据。

（2）中标方提供的运行维护方案，招投标文件、合同等。

（3）中标方提供的运营维护工作报告、运维记录、监测数据等。

（4）中标方的应急反应机制、零配件管理及服务承诺。

（5）招标方组织的质量控制检查和工作检查情况。

（6）国家和行业相关的规范、技术规定和标准。

4、自评办法

自评相关要求：满分为100分。每次考核的平均分小于80分为不合格；平均分大于或等于80分为合格。具体考核评分内容见自动监测站运行维护考核表。

一旦发现虚假数据，招标方有权终止合同，拒绝支付剩尾款项，并责令中标方退回相应时段已经支付的费用。

考核时，对每个站点进行单独考核，再取各站考核结果的算术平均值。其中：

（1）单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除考核时段运行费10%，并责令整改。

（2）单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除考核时段运行费的30%，并责令整改。

（3）单次考核结果在60分以下，或连续2次70分以下，解除合同并要求中标方支付合同金额20%的违约金。

（4）对于有效数据采集率没有达到要求的，每下降1个百分点，扣除考核时段运行费的1％，依次累计。

（5）如未满足招标方应急响应需求等规定的，招标方视后果轻重有权扣除考核时段内运行维护费用的5%。

（6）甲方对自行考核结果进行抽查审核，以及发现造假，按照不合格处理。

5、自行考核表格

泰州市市管河湖水质自动监测站运行维护自行考核表

自动监测站名称：                                     考核时间：    年    月

| 考核内容及 评分标准 |  | 考核要求 | 得分 | 评分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常运行维护（34分） | 站房周边环境（2分） | 站房周边10米范围内环境整洁，无杂草及垃圾等废弃物 |  |  |
|  | 站房内部环境（2分） | 保持站房清洁，试剂、药品、玻璃器皿等放置整齐，无化学试剂抛洒滴漏等现象 |  |  |
|  | 辅助设备（2分） | 保持空调、稳压电源、UPS等辅助设备正常运行，保证监测用房内的温度、湿度、电压等满足仪器正常运行的需求 |  |  |
|  | 给排水管路及水处理设施（2分） | 定期维护和清洁，保证内部管路及设施通畅，防止堵塞和泄露，取水头部无水草等影响取水的杂物 |  |  |
|  | 仪器维护（4分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；定期校准仪器；及时做好记录 |  |  |
|  | 日常监控（2分） | 运维人员每日早晚2次远程查看监测数据，并将发现的异常或故障及时上报 |  |  |
|  | 通讯、数据传输（2分） | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外）；现场工控机与各级平台均保持一致 |  |  |
|  | 管理制度实施情况（2分） | 现场各类设备操作规程、运维标准与要求、各项目监测方法或说明（中文）、试剂配制、异常故障处置等作业指导书现场留存备查；监测所用试剂信息在容器上清晰标注（至少包括名称、浓度、配制日期、有效日期、配制人员） |  |  |
|  | 台帐管理（4分） | 按照自动监测站档案内置材料清单及表式整理相关档案，完成运行维护记录、故障处置、校准等各类记录表格，档案材料需完整规范 |  |  |
|  | 备品备件管理（2分） | 运维办公场所储备有仪器常见故障便于维修的备品备件，实物须与清单明细相对应 |  |  |
|  | 药剂、废液管理（1分） | 药剂妥善保管、废液收集并妥善处置。 |  |  |
|  | 故障维修（7分） | 系统发生故障时，及时抢修并使用备机；没有备机的情况下，须采取人工监测 |  |  |
|  | 应急响应（2分） | 紧急情况下，运维单位在接到省、市主管部门要求积极配合监测时，应急响应迅速，并保证数据准确 |  |  |
| 二．质控管理 （48分） | 准确度考核（20分） | 每次考核各项目满足质控要求，得10分。如果某指标出现一个不合格测值的，每次扣2分 |  |  |
|  | 精密度考核（10分） | 每次考核各项目满足质控要求，得10分。如果某指标不满足质控要求，每次扣2分 |  |  |
|  | 比对试验（16分） | 每次比对试验符合质控要求的，得16分。如果某指标不满足质控要求，每次扣2分 |  |  |
|  | 运行维护工作报告（2分） | 规范、清楚、及时，满足业主提出的要求 |  |  |
| 三．有效数据质量（14分） | 数据采集率%（6分） | （实际运行天数×实际有效运行参数）/（要求运维总天数×自动站所有参数）×100％≥90%（除去不可抗拒因素引起的故障） |  |  |
|  | 有效数据率％（6分） | 有效数据量/采集数据量≥90％ |  |  |
|  | 数据管理（2分） | 数据定期备份，每月不少于1次，且要素齐全（囊括自动站所有参数，包括水位、流量）；不得擅自修改相关参数和数据、弄虚作假上报监测数据；未经主管单位同意，不得擅自对外公布自动站监测数据 |  |  |
| 四．加分项目（4分） | 应急监测和检查配合（4分） | 积极应对突发性污染事故，迅速响应，提供高效监测保障；配合相关检查和参观，自动站管理站容佳、质量高、反应好 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

6、考核说明

（1）合同期满或合同终止后，中标供应商必须确保所有自动站能正常运行使用，整个系统能有效运行。中标供应商应配合采购单位做好水质自动监测站后续运行维护的交接工作。

（2）合同期满或合同终止时，中标供应商对水质自动监测站进行资产评估，确保资产安全、完整的交还采购单位。

注：若达不到上述要求，新的中标运维方修复所需费用由原中标供应商承担。

- 九、参考技术规范与标准

1、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

2、《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)

3、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

4、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）

5、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函[2020]82号）

6、《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

7、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

14、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

15、其他现行有效的技术规范及国家标准。

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

注：根据“工信部联企业〔2011〕300号通知”规定，本项目行业类别为：其他未列明行业 。

第四章  合同条款及格式

合同协议书

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方、采购人）

乙方：（卖方、成交供应商）

代理机构：江苏建威建设管理有限公司

甲、乙双方根据****采购项目采购的结果，签署本合同。

一、采购标的

1、服务名称：

2、服务内容：参照采购文件的具体要求。

3、服务期限： 两年

4、补充条款：

二、合同价款：

1、本合同总价款为人民币￥    元，大写：  元整。

2、本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

补充条款：

四、合同责任：

1、甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2、乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。若第三方仅向甲方主张权利，并经甲方确认乙方确实存在侵权行为的，甲方向第三方赔偿后，甲方有权直接向乙方追偿上述赔偿款。

3、乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4、甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：                 乙方指定联络人：

姓名：                           姓名：

联系方式：                       联系方式：

五、履约保证金：

合同金额的5%，乙方在合同签订前将履约保证金缴纳至甲方指的账户，履约保证金的有效期自提交之日起至服务期满为止，不计利息。在合同期限结束且经双方验收合格后，无息退还。

六、付款方式（无息）：

合同签订后，运维年度的一季度支付年度中标价的30%，三季度末支付年度合同价的40%，四季度末支付年度合同价的30%（四季度末付款金额根据采购人年度考核结果支付）。

注：每次付款前，成交供应商需提供满足采购人要求的增值税发票。

七、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任:乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意按如下第    种方式处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地人民法院管辖。

九、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方各贰份。

甲方：          （盖章）             乙方：        （盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

户名：

开户银行：

账号：

第五章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。

4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5、价格扣除：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》,格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（4）专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

（5）本项目所属行业为其他未列明行业。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标内容及标准

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其它报价得分＝评标基准价÷（投标报价）×10 超出采购预算价的投标报价为无效报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 体系认证 | 3 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每提供一项得1分，最高得3分。没有或未提供的不得分。 （需提供相关证书扫描件并加盖公章） |
| 服务能力 | 6 | 1、投标人具有与环保或水利相关技术专利证书的每提供1个得3分，本项最高得3分。 2、投标人具有环境监测类相关软件著作权证书的每提供1个得1分，本项最高得3分。 （需提供相关证书扫描件并加盖公章） |
| 类似业绩 | 10 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每有1个得2分，本项最多得10分。须提供合同扫描件并加盖公章。 |
| 专业技术人员配置 | 16 | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有环保或水利类高级职称证书的得4分，本项最高得4分； 2、投标人拟投入本项目的运维人员具有地表水水质自动站运维上岗证考试合格证的每有1人得1分，最高得4分；同时具有环保类或水利类中级及以上职称证书的每有1人得2分，本项最高得12分； （以上人员不可以重复计分，须提供相关资格、职称证书及社会保障部门出具的在本单位近半年任意1个月缴纳社会养老保险的有效凭证的扫描件并加盖公章） |
| 车辆配置 | 4 | 每个标段配备运维车辆不少于2辆汽车（车型不限），不满足不得分。 注：提供车辆牌照、行驶证信息、车辆为投标人自有机动车车辆，否则相应得分项不得分，须提供证明资料扫描件并加盖公章。 |
| 项目实施方案 | 10 | 根据投标人为本项目编制的工作制度、安全保障措施、运维实施方案的完整性、可行性（包括运行管理制度、运维工作内容等）进行综合评审： 1.方案详细，表述完整、可操作性强，能够满足采购需求得10分； 2.方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求得7分； 3.方案简单，表述模糊，可操作性较差的得4分； 4.未提供相应内容不得分。 |
| 运行管理机构、运行管理制度和操作规程 | 10 | 根据投标人为本项目编制的运行管理机构、运行管理制度和操作规程的完整性、可行性进行综合评审： 1.方案全面、规范、合理、可行得10分； 2.方案较全面、较规范、较可行的，得7分； 3.方案基本规范、基本可行得4分； 4.未提供不得分。 |
| 运维交接方案 | 9 | 根据投标人为本项目编制的项目交接方案（包括资料、相关备件设备设施、交接流程等）的完整性、可行性进行综合评审： 1.内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强的，得9分； 2.内容较详实、表述较清晰、方案较贴合需求、有可操作性和针对性的，得6分； 3.内容一般、可操作性低、针对性低的，得3分； 4.未提供不得分。 |
| 运维质量控制 | 9 | 根据供应商提供的运维质量控制进行评分，包括人员、装备、设备仪器、试剂、检测环境、质量监督等方面。 1.内容全面，提出的质控方案扎实全面，完全符合项目要求，得9分； 2.内容较完善，提出的质控方案较为全面，较好的符合项目要求，得6分； 3.提出的质控方案基本符合项目要求，科学合理性一般，可行性一般的，得3分； 4.未提供不得分。 |
| 处理突发异常情况的措施及应急响应机制 | 8 | 根据供应商提供的处理突发异常情况的措施及应急响应机制进行评分。 1.措施合理、有效、有针对性得8分； 2.措施较合理、较可行得5分； 3.措施基本合理得3分； 4.未提供不得分。 |
| 本地化运维支持方案 | 5 | 根据供应商提供的本地化运维支持方案酌情评分，方便、快捷、可行得5分，较方便、较可行得3分，基本可行得 1分，否则不得分 |

注：1、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料。

- 投标文件中如出现前后不一致时,评委会有权请投标人澄清说明。

三、推荐中标人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他投标人为中标人，也可依法重新组织采购。

特别说明：

1.本项目同一投标人最多可投 3个包段，开标、评标顺序按包1→包2→包3顺序进行。

2.投标人在三个包段中只能中1个包段，若某投标人在包1推荐为排名第一的中标候选人，继续参与包2的评标，但不参与包2中标候选人的推荐，以此类推。

第六章 投标文件格式

- 1、说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投

标

文

件

采购项目编号：

包段号：

采购项目名称：2026-2027水质自动化监测站运行维护项目

投标人：（单位盖章或电子签章）

20 年 月 日

投 标 函

泰州市水利局：

我方全面研究了（项目编号） 项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章或电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

开标一览表

项目编号：

包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （盖章或电子签章）

法定代表人授权委托书

泰州市水利局：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目               （项目名称）的报价，参与投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人情况：

姓名：         性别：           电话：

委托代理人情况：

姓名：          性别：          电话：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年  月   日

- 关于资格的声明函

致：泰州市水利局

按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：

1、所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。

2、我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。

3、我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。

4、我方若有违法违规行为，愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商全称（盖章或电子签章）：

法定代表人

或授权委托人（签字或电子签章）：

日期：年月日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式)

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                        。

主要专业技术能力有：                      。

投标供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（授权代表）（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（授权代表）（签字或电子签章）：

日期：年 月 日

承诺书

采购人名称：泰州市水利局

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应2026-2027水质自动化监测站运行维护项目采购招标文件的所有内容。

二、我单位提供的服务不低于招标文件要求的标准；

三、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

四、我单位有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

五、我单位与招标人不存在利害关系；不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的投标的情况；

六、我单位不存在具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本标段投标的情况。

特此承诺！

投标人：（盖章或电子签章）

年  月  日

- 已标价工程量清单（报价明细表）

- 包段号：包1（兴化市、姜堰区境内）

| 序号 | 站点位置 （站点名） | 化学/光学 | 站点位置 | 距水利局估算路程 | 运维费用/年 | 运维时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴化盐靖河 | 化学 | 兴化市戴南镇罗顾村 | 32km |  | 2026.1-2027.12 | 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数7个监测指标 |
| 2 | 兴化泰东河 | 化学 | 兴化市戴南蒋庄村 | 42km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 3 | 兴化卤汀河 | 化学 | 兴化市戴南镇罗顾村 | 32km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 4 | 兴化兴盐界河 | 化学 | 江苏省泰州市兴化市顾洪村（231省道兴盐界桥西兴盐界河南） | 100km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：119.851433 纬度：33.155995 |  |  |  |  |
| 5 | 兴化上官河 | 化学 | 江苏省泰州市兴化市万嘉名城关门闸站附近 | 69km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：119.844026 纬度：32.955411 |  |  |  |  |
| 6 | 兴化西塘港 | 化学 | 江苏省泰州市兴化市沈大线陆家舍 | 63km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：120.031931 纬度：32.818331 |  |  |  |  |
| 7 | 兴化车路河 | 化学 | 江苏省泰州市兴化市垛田路 | 65km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：119.847889 纬度：32.929361 |  |  |  |  |
| 8 | 兴化下官河 | 化学 | 江苏省泰州市兴化市缸瞿线瞿家村 | 88km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：119.767355 纬度：33.054099 |  |  |  |  |
| 9 | 兴化大纵湖 | 化学 | 江苏省泰州市兴化市育才路大纵湖生态湿地 | 98km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：119.825600 纬度：33.129887 |  |  |  |  |
| 10 | 姜堰周山河 | 化学 | 姜堰区罗塘街道新九村2组S229周山河桥东北侧 | 35km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 11 | 姜堰新通扬运河 | 化学 | 姜堰区娄庄镇新龙村1组、纪林路娄庄新通扬运河1号桥东北侧，位于国考断面上游1公里 | 34km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 12 | 姜堰新生产河 | 化学 | 姜堰区大伦镇朱宣村14组、娄蒋公路新生产河中桥东南侧 | 30km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 13 | 姜堰西姜黄河 | 化学 | 姜堰区顾高镇顾高村1组 | 26km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 14 | 姜堰卤汀河 | 化学 | 姜堰区淤溪镇新桥村9组X353卤汀河大桥下东南侧 | 19km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 15 | 姜堰东姜黄河 | 化学 | 姜堰区蒋垛镇盐大村2组、东姜黄河与泰兴交界拦截点西北侧 | 31.5km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 16 | 姜堰区老通扬运河 | 光学 | 张甸老陈村 | 15km |  | 2026.1-2027.12 | 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮9个监测指标 |
| 17 | 姜堰区泰东河 | 光学 | 淤溪镇中心小学附近 | 25km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  | 小计（一年） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（两年） |  |  |  |  |  |  |

本次报价包含完成本项目的全部费用，包括保障所有监测设备、摄像头、电路、网络线路等正常运转所需的维修、维护和坏损设备更换，业主不再额外支付任何费用。

投标人名称：                         （盖章或电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或电子签章）

年   月   日

- 已标价工程量清单（报价明细表）

- 包段号：包2（靖江市、泰兴市境内）

| 序号 | 站点位置 （站点名） | 化学/光学 | 站点位置 | 距水利局估算路程 | 运维费用/年 | 运维时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靖江盐靖河 | 化学 | 靖江市迎龙河与夏仕港交界处 | 61km |  | 2026.1-2027.12 | 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数7个监测指标 |
| 2 | 靖江靖泰界河 | 化学 | 靖江市蔡家港与界河交界处 | 46km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 3 | 靖江靖泰界河 | 化学 | 江苏省泰州市泰兴市珊瑚镇南洋港村 | 70km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：120.326310 纬度：32.135759 |  |  |  |  |
| 4 | 泰兴宣堡港 | 化学 | 泰兴市公园桥附近 | 32.3km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 5 | 泰兴天星港 | 化学 | 泰兴市天星港闸上游2km | 40km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 6 | 泰兴焦土港 | 化学 | 泰兴市焦土港闸上游2km | 45km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 7 | 泰兴两泰官河 | 化学 | 江苏省泰州市泰兴市李秀河大桥（两泰官河南边） | 35km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：119.987361 纬度：32.254966 |  |  |  |  |
| 8 | 泰兴如泰运河 | 化学 | 江苏省泰州市泰兴市305县道（泰过线泰兴市自来水检测中心东边附近） | 41km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：119.990081 纬度：32.16920 |  |  |  |  |
| 9 | 泰兴宣堡港 | 化学 | 江苏省泰州市高港区戴陈村委会附近 | 33km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：120.066620 纬度：32.327406 |  |  |  |  |
| 10 | 泰兴东姜黄河 | 化学 | 江苏省泰州市泰兴市古溪镇西雁岭村 | 49km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：120.238813 纬度：32.305950 |  |  |  |  |
| 11 | 泰兴盐靖河 | 化学 | 江苏省泰州市泰兴市元竹镇丁西村 | 45km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：120.177480 纬度：32.311731 |  |  |  |  |
| 12 | 泰兴市古马干河 | 光学 | 黄西村 | 35KM |  | 2026.1-2027.12 | 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮9个监测指标 |
|  | 小计（一年） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（两年） |  |  |  |  |  |  |

本次报价包含完成本项目的全部费用，包括保障所有监测设备、摄像头、电路、网络线路等正常运转所需的维修、维护和坏损设备更换，业主不再额外支付任何费用。

投标人名称：                         （盖章或电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或电子签章）

年   月   日

- 已标价工程量清单（报价明细表）

- 包段号：包3（海陵区、高新高港区境内）

| 序号 | 站点位置 （站点名） | 化学/光学 | 站点位置 | 距水利局估算路程 | 运维费用/年 | 运维时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海陵区老通扬运河 | 化学 | 海陵区沈袁桥东 | 9.8km |  | 2026.1-2027.12 | 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数7个监测指标 |
| 2 | 海陵凤凰河 | 化学 | 海陵区城南街道泰州市城市河道管理处西侧 | 1.4km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 3 | 海陵引江河 | 化学 | 海陵区海阳桥西北侧 | 6.1km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 4 | 海陵凤凰河 | 化学 | 江苏省泰州市海陵区鼓楼南路266号 | 3km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：119.925584 纬度：32.438590 |  |  |  |  |
| 5 | 海陵引江河 | 化学 | 江苏省泰州市海陵区506省道 | 15km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：119.864387 纬度：32.470353 |  |  |  |  |
| 6 | 海陵周山河 | 化学 | 江苏省泰州市高港区白许线周山河桥东侧 | 13km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：119.964046 纬度：32.434431 |  |  |  |  |
| 7 | 海陵新通扬运河 | 化学 | 江苏省泰州市海陵区七家舍 | 21km |  | 2026.1-2027.12 |  |
|  |  |  | 经度：120.018541 纬度：32.524561 |  |  |  |  |
| 8 | 海陵区卤汀河 | 光学 | 朱庄新苑25号附近 | 15KM |  | 2026.1-2027.12 | 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮9个监测指标 |
| 9 | 海陵区南官河 | 光学 | 南官河水泵站 | 5KM |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 10 | 海陵泰东河 | 光学 | 海陵区农业开发区与姜堰区交界西侧 | 11.8km |  | 2026.1-2027.12 | 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数7个监测指标 |
| 11 | 高新区南官河 | 化学 | 高新区寺巷街道祥和大桥以北1km | 4.1km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 12 | 高新区周山河 | 化学 | 高新区城中街道明珠泵站 | 5km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 13 | 高新区老通扬运河 | 化学 | 高新区南官河口以东 | 7.7km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 14 | 高港生产河 | 化学 | 高港区内与前进河交叉口以西 | 6.2km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 15 | 高港古马干河 | 化学 | 高港区沿江高等级公路桥西南 | 25km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 16 | 高港南官河 | 化学 | 高港区宣堡港南、省考断面上游 | 17km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 17 | 高港凤凰河 | 化学 | 高港区许庄河口以北 | 13.5km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 18 | 高港两泰官河 | 化学 | 高港区中心港北侧 | 18.6km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 19 | 高港引江河 | 光学 | 高港区高港大桥以北、省考断面上游 | 14.9km |  | 2026.1-2027.12 |  |
| 20 | 鼓楼路生产河 | 光学 | 健康大道鼓楼南路生产河 | 10km |  | 2026.1-2027.12 | 水温、pH值、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮9个监测指标 |
|  | 小计（一年） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（两年） |  |  |  |  |  |  |

本次报价包含完成本项目的全部费用，包括保障所有监测设备、摄像头、电路、网络线路等正常运转所需的维修、维护和坏损设备更换，业主不再额外支付任何费用。

投标人名称：                         （盖章或电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或电子签章）

- 年   月   日

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求 | 第三章项目需求 |  |  |
| 2 | 服务期 | 按采购文件要求 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 按采购文件要求 |  |  |
| 4 | 响应货币 | 人民币 |  |  |
| 5 | 其他 | 按采购文件要求 |  |  |

投标人名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期：   年  月   日

填写说明：

1、行数不够，可自行添加；

技术偏离表

| 名称 | 采购要求 | 响应情况 | 有无偏离 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 如响应人提交的响应文件技术条款及服务条款与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术规格偏离表》，完全满足磋商文件要求的响应人需在【磋商响应】列应答“完全满足磋商文件的全部要求”，【偏离】列应答“无偏离”；

2.条目数不够，自行添加。

投标人名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

日期：

供应商完成类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 主要完成 工作内容 | 业主单位 | 合同金额 | 项目负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附中标通知书及项目合同复印件并加盖公章或电子签章

投标人（盖章或电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

日期：

拟投入本项目的项目组人员配置表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称证书 | 执业证书 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人：(盖章或电子签章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.本表后附拟投入本项目的项目组人员证书扫描件、供应商为拟派人员交纳社保证明材料原件扫描件加盖公章或电子签章。

2．投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2026-2027水质自动化监测站运行维护项目，属于采购文件中明确的所属行业 （其他未列明行业） ；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章或电子签章）：

日期：

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为其他未列明行业中。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）

日期：    年     月    日