- 泰州市政府采购项目

- 竞争性磋商文件（二次）

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2025-0019

项目名称：泰州市中医院医用气体采购及配送项目

- 采购人：泰州市中医院

- 采购代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

2025年6月

总  目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 合同文本	18

第四章  采购需求	25

第五章 评审方法与评审标准	33

第六章 响应文件格式	37

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

泰州市中医院医用气体采购及配送项目 的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于  2025年7月11日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2025-0019

2.项目名称：泰州市中医院医用气体采购及配送项目

3.预算金额：190万元

4.最高限价：189.9890万元，各供应商投标报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。

5.采购需求：医用液态氧、医用瓶装氧气（40升）、医用瓶装氧气（10升）、医用瓶装氧气（4升）、二氧化碳气（40升）、液氮（10升）、高纯氮气（40升）等采购及配送相关服务，具体要求详见磋商文件。

6.合同履行期限：合同签订后2年供货期（含三个月试用期）。

7.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

（三）本项目的特定资格要求：

1、满足以下两项中任意一项要求：

A.供应商如为生产厂家：应具备有效的医用氧《药品生产许可证》、《安全生产许可证》、《药品注册证》（药品注册批件、或药品再注册批件）；

B.供应商如为经销商：应具备有效的《药品经营许可证》（含医用氧）、《危险化学品经营许可证》、与所投产品生产企业的合作性协议，同时提供所投产品生产厂家有效的医用氧《药品生产许可证》、《安全生产许可证》、《药品注册证》（药品注册批件、或药品再注册批件）；

2、供应商或其代理医用气体的生产厂家应具备有效的气瓶充装许可证；

3、供应商自行配送的，须提供《道路危险货物运输许可证》；供应商若委托配送，须提供配送单位的《道路危险货物运输许可证》及相关合作协议；

4、供应商的产品必须符合《中华人民共和国药品管理法》、《医用氧安全技术规范》（GB/T 16821）等国家强制性标准及行业主管部门发布的规范性文件。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（五）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自2025年6月30日0:00-7月8日0:00。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3.方式：登录“苏采云”系统自行下载

4.售价：免费

四、提交响应文件截止时间

1.截止时间：2025年7月11日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏建泰工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次采购不收取投标保证金。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市中医院

地址：泰州市海陵区济川东路86号‌‌

联系人： 陈先生

联系方式： 0523-86611399

2.采购代理机构信息：

名称：江苏建泰工程项目管理有限公司

地 址：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

联系人：周女士

联系方式：0523-86898015

3.项目联系方式

联系人：周女士

联系方式：0523-86898015

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件对实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费按照发改价格[2011]534号文件收费标准的48.5%计费，上述费用由成交供应商支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取成交通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）特定资格要求的证明文件（如果项目设置特定资格要求，则需要提供）；

（7）法人授权书；

（8）磋商响应函、磋商报价表、投标报价明细表；

（9）中小企业声明函或监狱企业、残疾人福利性单位的证明资料；

（10）技术要求响应及偏离表；

（11）商务要求响应及偏离表；

（12）投标承诺书；

（13）按照评分办法应当递交的其他资料。

10.2 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的是符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填写报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确地填写磋商响应函。

15、磋商有效期

15.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件的截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受限制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。本项目最后报价仅报总价，最后各项单价计算方法为：（最后报价总价）/（首次报价总价）*首次各项报价的单价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据实际情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料牟取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

36、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

- 第三章 合同文本

# 注：本合同为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

甲方：泰州市中医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，就乙方向甲方提供泰州市中医院医用气体采购及配送项目采购事宜，经甲、乙双方充分友好协商，特订立如下合同，以便共同遵守。

- 一、产品清单：

| 序号 | 产品 | 规格 | 型号 | 单位 | 单价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  | ... | ... | ... |
|  | 注：以上报价应包含全部产品、人工费（人员工资、福利费、加班费、差旅食宿费用、社会保险费用、人身意外伤害险等）、仓储、运输、装卸、安装调试、验收、使用培训、技术支持、售后服务、气瓶使用费、检测费、维护保养费、易损件费用、安全生产费、保险、税金、利润、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |  |  |  |  |

- 二、技术要求：符合采购文件规定及乙方响应时承诺的参数要求。

三、服务要求：

1.乙方需提供符合国家规范要求的医用液态氧等医用气体的供应、运输及配套服务，按时按需提供至甲方指定位置；与之配套的液态氧罐、汽化器等设备装置，在服务周期内无偿维护（目前东院区有3个5.27m³储罐,高5165mm，工作压力0.8MPa，西院区1个4.99m³储罐，高3005mm，工作压力0.8MPa；东院区有2个200m³/h汽化器）；安全阀一年校验一次、压力表每半年校验一次；负责一级减压阀及前段管道（含附属减压阀及仪表）检漏调校和更换，出现故障及时排除，定期维护和更换相关易损件（安全阀门、压力表、爆破片、液位差压计等，所有易损件由乙方免费提供和更换），保证液态氧罐的安全使用，相关检测和校验报告需按时交甲方留存。甲方不再另行支付费用。

2.甲方二氧化碳气（食品级）、液氮、高纯氮气，瓶装医用级氧气（40L、10L）等各规格的钢瓶均由乙方免费提供，符合相应的国家标准和行业标准。（乙方须为甲方现有4L小氧气瓶免费提供保压装置，使其具有剩余压力保持功能，并确保其符合相应的国家标准和行业标准）并负责服务周期内的钢瓶检测，确保钢瓶质量安全，且保证在钢瓶检测有效期内，相关检测报告需按时交甲方留存。

3.本项目采取分批次供货，具体供货周期由甲方确定。供货时以甲方通知为准，乙方在收到通知后按照响应承诺时间，采用符合国家质量、安全标准的运输工具将符合相应灌装方式的气体安全送达甲方指定的地点。液氧充装车辆压力容器及安全阀必须在年检有效期内。医用气瓶运输车辆必须为危化品专用车辆且年检在有效期内。液氧充装车辆必须随车配备液位计，且务必保证液位计的准确性。

- 注:乙方负责每车次医用液氧供应量的计量。甲方采用不定期抽查方式：乙方须根据甲方要求，协同甲方将运输车辆送到具备有效年检地磅的单位进行称重，根据运送液氧前后的重量差核算供应量是否正常，由此产生的费用由乙方承担（正常抽查为一年两次，如有抽查实际重量少于标称重量超出1%的情况，甲方将增加抽查次数）。

- 4.对于出现供货不符合质量标准或运输安装中出现的不规范行为，应根据甲方要求及时进行退货或换货处理，并进行整改，对甲方所造成的损失，乙方承担全部责任，且赔偿全部经济损失。

- 5.货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前的运输、存放及充装概由乙方负责。凡交货前的一切风险、责任、损失等均由乙方承担。

- 6.乙方项目组人员配备要求

（1）液氧及医用气体充装人员必须持国家要求的特种作业操作证。驾驶员具有危险货物驾驶员从业资格证，送货人员具有危险货物押运员从业资格证，充装人员具有压力容器充装许可证。

- （2）医用气瓶卸货及搬运人员必须经过安全技术培训及熟悉各种瓶装气体的物化性质，确保在搬运过程中的安全可靠。

- 7.乙方需免费定期对甲方技术人员进行操作、维护等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

- 8.医用液态氧罐及其相关的附属设施出现问题或者需要维修时，乙方在接到通知后半小时内响应，4小时内到达现场进行处理，且能提供完善的应急预案服务，如移动式医用液态氧罐及其相关的附属设施供甲方应急使用，能保证正常供氧。

- 四、质量标准：

- 1.严格执行国家质量安全标准，符合2020版《中华人民共和国药典》等相关标准要求。

2.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能（含乙方提供的设备和相关的配套设施、器件）。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所产生的一切费用由乙方承担。

3.甲方可以自行或委托权威机构对产品进行抽检，如检测结果达不到国家标准及合同要求，甲方将追究乙方责任，乙方承担检测费用，及由此产品质量引起的责任和赔偿甲方由此造成的直接损失。

4.如在使用或供货过程中发现乙方提供的产品质量低于投标时承诺的产品质量或规格、质量等不符合甲方要求，存在质量问题的，影响甲方使用，不合格产品作退场处理，甲方有权要求乙方提供符合甲方要求的产品或更换产品，且中标价格不变，乙方须无条件响应，至满足甲方需求为止；如乙方不能按要求执行，则甲方有权扣除其履约保证金及单方终止合同并追究其责任，所造成的损失由乙方自行承担。

5.乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。提供的产品若存在质量问题，使用过程中造成甲方或第三方人身损伤或财产损失的，乙方承担由此产生的全部责任，甲方并有权追究其违约责任。

6.采购文件及甲方要求的其他质量标准。

五、合同期限：合同签订后2年供货期（含三个月试用期）。

六、验收标准：

1.乙方在合同生效后每周必须运输1次钢瓶气，液态氧每次接到采购人通知后最迟不超过3天将货物交付甲方，地点由甲方指定，乙方有承诺的，从其承诺。合同有效期内第一次未按时送达扣款5000元，第二次扣款10000元，第三次终止合同。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.货到甲方指定位置后，双方须当场验收，甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书、质检单（合格证）、包装符合磋商文件技术要求的，给予接受，甲方在乙方送货单签字确认的产品数量为双方实际的交易数量，并以此做为计算货款的依据；验收不合格的不予签收。

3.乙方按照磋商文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，直到符合技术要求甲方才做最终验收。

- 4.对于乙方提供的医用液态氧等货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由乙方承担。

七、培训要求：

乙方需免费定期对甲方技术人员进行操作、维护等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

八、售后服务

1.免费质保期（从验收合格之日开始计算）：     年的原厂质保。对于有效期即将到期的产品由乙方负责免费调换质保期更长的相同产品。

2.医用液态氧罐及其相关的附属设施出现问题或者需要维修时，乙方在接到通知后半小时内响应，4小时内到达现场进行处理，且能提供完善的应急预案服务，如移动式医用液态氧罐及其相关的附属设施供甲方应急使用，能保证正常供氧。

3.如在使用过程中发生质量问题需要紧急处理，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场并解决问题。迟延响应超过12小时的，甲方有权扣减3000元/次，乙方拒绝或迟延响应超过24小时的，甲方有权扣减5000元/次，并有权自行或委托第三方处理，因此产生的所有支出（包括但不限于因成交供应商未能及时响应给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方处理产生的费用等）由乙方承担。

九、包装和运输：乙方应采取相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达甲方指定地点。包装和运输的费用及相关风险由乙方承担。

十、结算方式：乙方每次配送医用气体时均应提供国家税务机构开具的合法发票并附供货清单，做到票货同行，产品经甲方验收合格后，予以接收。甲方按流程审批后向乙方支付对应服务费用(无息)。如乙方提供的发票非国家税务机构开具的合法发票或其他责任原因而产生任何后果，均由乙方全部承担。（以上均不计息）。

十一、履约保证金：在签订合同前乙方须向甲方指定的账户缴纳人民币（合同价的10%）作为履约保证金。履约保证金的有效期自提交之日起至项目服务期满后无违约问题为止，不计利息。

十二、违约责任：

1.乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。提供的产品若存在质量问题，使用过程中造成甲方或第三方人身损伤或财产损失的，乙方承担由此产生的全部责任，甲方并有权追究其违约责任。

2.乙方所配送物资发生质量问题三次以上或被上级主管部门等相关部门抽检不合格的，甲方有权终止合同，扣除全部履约保证金，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

- 3.供货期间，甲方将按照合同约定进行月度考核，签订合同后的试用期间，如乙方达不到合同规定的服务目标和要求（参照“服务考核表”等），甲方有权自行终止合同，且不承担由此造成的乙方损失。

泰州市中医院医用气体采购及配送项目服务考核表

| 考核内容 | 分值 | 扣分依据 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作人员遵守医院规章制度，服从医院工作安排。 | 10分 | 未做到一次扣2分 |  |
| 工作人员服务规范、及时、热情、文明礼貌。 | 5分 | 一项不符合要求扣1分， 投诉一次扣5分 |  |
| 按院方要求将本项目中货物在规定时间内送达指定地点，如有特殊情况，应提前通知院方。 | 10分 | 未及时送达一次扣2分 |  |
| 气体种类、规格、数量与订单一致，无错送、漏送 | 10分 | 一次不符合要求扣10分 |  |
| 称重抽查后实际重量不得少于标称重量的1% | 10分 | 一次不符扣10分，同时扣除履约保证金的10% |  |
| 安全生产，文明操作，送货时送货人员严格按照相应规范进行操作。 | 10分 | 一次操作不规范扣2分 |  |
| 遵守合同条款，工作中遇有问题应该友好协调，不推诿。 | 5分 | 一次不符合要求扣2分 |  |
| 送货时随车携带送货单、医用氧质检报告等 | 10分 | 一次未带扣5分 |  |
| 压力表、安全阀等配件按照相关规定定期检验，并附检验报告 | 10分 | 一次未及时检验扣10分 |  |
| 液氧站汽化器每年至少除冰六次，且节假日前一周必须到现场进行除冰 | 10分 | 一次汽化器冰层较厚未除冰扣5分 |  |
| 每年至少组织1次应急演练（如管道泄漏、设备故障等），记录齐全 | 10分 | 未按要求组织应急演练扣10分 |  |
| 每年至少组织1次针对气站操作、维护等方面的培训 | 10分 | 未按要求组织培训扣10分 |  |
| 合计考核扣分 |  |  |  |
| 考核人： | 考核日期： |  |  |

- 注：

- （1）月度考核≥85分为合格，低于85分每低1分扣500元，低于75分按每少1分扣除乙方投标平均月度费的2%。考核扣款均从履约保证金中扣除。

（2）以上服务考核表由甲方考核打分，其考核结果对乙方具有约束力，甲方有权按照考核结果依据本合同相应条款对乙方进行处罚。

十三、争议的解决

1.因产品的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2.合同未尽事宜及其他争议由甲乙双方协商解决，协商不成时，甲乙双方有权在甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。

十四、附则

1.乙方承诺所提供的营业执照、资质证件及证明材料都是真实有效的，如有与事实不符，乙方将承担一切因此引起的法律责任。

2.合同不可分割部分：采购文件、响应文件、合同条款及中标通知书，乙方在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

3.本合同一式四份，甲方持有三份，乙方持有一份，具有同等效力。

4.本合同在双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）：泰州市中医院                乙方（公章）：

单位地址：泰州市海陵区济川东路86号       单位地址：

电话：0523-86611712                       电话：

开户行：建行泰州分行营业部                开户行：

账号：105312800026                        账号：

信用代码：123212004690411095

法定代表人或授权代表                      法定代表人或授权代表

签字(或盖章）：                           签字(或盖章）：

业务部门代表签字：                         业务代表签字：

日期：                                    日期：

2025年   月   日                           2025年   月   日

- 第四章 采购需求

一、采购清单及要求：

1、采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量/年 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液态氧 | 835 | 吨 | 1050 | 876750 | 纯度≥99.5% |
| 2 | 医用瓶装氧气（40升） | 1300 | 瓶 | 34 | 44200 | 纯度≥99.5% |
| 3 | 医用瓶装氧气（10升） | 250 | 瓶 | 18 | 4500 | 纯度≥99.5% |
| 4 | 医用瓶装氧气（4升） | 610 | 瓶 | 12 | 7320 | 纯度≥99.5% |
| 5 | 二氧化碳气（40升） | 180 | 瓶 | 61 | 10980 | 纯度≥99.995% |
| 6 | 液氮（10升） | 55 | 瓶 | 53 | 2915 | 纯度≥99.999% |
| 7 | 高纯氮气（40升） | 40 | 瓶 | 82 | 3280 | 纯度≥99.999% |
| 一年合计 |  |  |  |  | 949945 |  |
| 两年总计 |  |  |  |  | 1899890 |  |

- 备注：

- （1）上述表格中的数量为暂估用量，具体用量按实结算，采购人不做最低采购量承诺；

- （2）供应商的总报价不得超过本项目最高限价；供应商的各分项报价不得超过上表中各分项单价限价，否则作无效响应文件处理；

（3）供应商自行踏勘现场（采购人可配合），联系人：汪先生，联系电话：0523-86611841 。各潜在供应商应充分了解现场液氧罐等设施设备及场地情况，成交后不得对场地及设施设备现状提出异议，不得以不熟悉设备设施、场地情况为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务，否则采购人有权追究其违约责任。

- 2、供应商需提供符合国家规范要求的医用液态氧等医用气体的供应、运输及配套服务，按时按需提供至采购人指定位置；与之配套的液态氧罐、汽化器等设备装置，在服务周期内无偿维护（目前东院区有3个5.27m³储罐,高5165mm，工作压力0.8MPa，西院区1个4.99m³储罐，高3005mm，工作压力0.8MPa；东院区有2个200m³/h汽化器）；安全阀一年校验一次、压力表每半年校验一次；负责一级减压阀及前段管道（含附属减压阀及仪表）检漏调校和更换，出现故障及时排除，定期维护和更换相关易损件（安全阀门、压力表、爆破片、液位差压计等，所有易损件由供应商免费提供和更换），保证液态氧罐的安全使用，相关检测和校验报告需按时交采购人留存。采购人不再另行支付费用。

- 3、采购人二氧化碳气（食品级）、液氮、高纯氮气，瓶装医用级氧气（40L、10L）等各规格的钢瓶均由成交供应商免费提供，符合相应的国家标准和行业标准。（供应商须为采购人现有4L小氧气瓶免费提供保压装置，使其具有剩余压力保持功能，并确保其符合相应的国家标准和行业标准）并负责服务周期内的钢瓶检测，确保钢瓶质量安全，且保证在钢瓶检测有效期内，相关检测报告需按时交采购人留存。

4、免费质保期（从验收合格之日开始计算）：不低于1年的原厂质保。对于有效期即将到期的产品由成交供应商负责免费调换质保期更长的相同产品。

二、服务要求：

1、本项目采取分批次供货，具体供货周期由采购人确定。供货时以采购人通知为准，成交供应商在收到通知后按照响应承诺时间，采用符合国家质量、安全标准的运输工具将符合相应灌装方式的气体安全送达采购人指定的地点。液氧充装车辆压力容器及安全阀必须在年检有效期内。医用气瓶运输车辆必须为危化品专用车辆且年检在有效期内。液氧充装车辆必须随车配备液位计，且务必保证液位计的准确性。

- 注:成交供应商负责每车次医用液氧供应量的计量。采购人采用不定期抽查方式：成交供应商须根据采购人要求，协同采购人将运输车辆送到具备有效年检地磅的单位进行称重，根据运送液氧前后的重量差核算供应量是否正常，由此产生的费用由成交供应商承担（正常抽查为一年两次，如有抽查实际重量少于标称重量超出1%的情况，采购人将增加抽查次数）。

- 2、对于出现供货不符合质量标准或运输安装中出现的不规范行为，应根据采购人要求及时进行退货或换货处理，并进行整改，对采购人所造成的损失，成交供应商承担全部责任，且赔偿全部经济损失。

- 3、供应商的响应报价明细表中的数量，为预估的需求量，单价为每批次的采购结算单价，采购人每批次采购时，按实际需求量进行采购，结算按照每批次实际用量*采购单价结算。在合同有效期内，单价固定不变，成交供应商不得以任何理由向上调整价格。

- 4、货物由成交供应商运至采购人指定地点，验收交货前的运输、存放及充装概由成交供应商负责。凡交货前的一切风险、责任、损失等均由成交供应商承担。

- 5、成交供应商项目组人员配备要求

（1）液氧及医用气体充装人员必须持国家要求的特种作业操作证。驾驶员具有危险货物驾驶员从业资格证，送货人员具有危险货物押运员从业资格证，充装人员具有压力容器充装许可证。

- （2）医用气瓶卸货及搬运人员必须经过安全技术培训及熟悉各种瓶装气体的物化性质，确保在搬运过程中的安全可靠。

- 6、成交供应商需免费定期对采购人技术人员进行操作、维护等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

- 7、医用液态氧罐及其相关的附属设施出现问题或者需要维修时，成交供应商在接到通知后半小时内响应，4小时内到达现场进行处理，且能提供完善的应急预案服务，如移动式医用液态氧罐及其相关的附属设施供采购人应急使用，能保证正常供氧。

- 8、液氧站维护内容：

| 维护内容 | 维护要求 |
| --- | --- |
| 液氧储罐表面腐蚀情况 | 储罐表面没有锈斑和腐蚀现象，合同有效期内按照采购人要求对罐体整体进行粉刷一次，且不得低于原有粉刷标准 |
| 液氧管路和接口泄漏情况 | 管路和接口无渗漏、裂缝和跑气现象，具有专用的医用液氧充装接口，且具有防错充措施 |
| 安全阀 | 保持阀门的清洁，有无开裂和泄漏现象 |
| 汽化器 | 汽化器表面结霜是否均匀和充分，有无泄漏现象，每年至少进行六次汽化器的除冰（法定假日前一周必须到场除冰） |
| 爆破片 | 在合同有效期内根据采购人需求免费更换液氧站全部爆破片一次 |
| 各种仪表 | 玻璃外罩清洗，透明度好，外观清洁无垢；数值准确并在合理范围 |
| 液氧储罐管路系统 | 液氧储罐管路系统去油脂，保持清洁干净 |
| 低温阀门 | 保持阀门的清洁，开关灵活和无泄漏现象 |
| 调压系统 | 保持设备清洁，安装牢固，稳定无泄漏现象 |
| 自动调压器 | 保持设备清洁，安装牢固，稳定无泄漏现象 |
| 压力表 | 液氧站所有压力表每半年校准一次 |
| 储罐接地装置 | 接地牢固且稳定 |
| 防爆装置 | 保持设备清洁，安装牢固，无开裂和泄漏现象；运行声音正常 |
| 真空度 | 液氧储罐的真空度，按检测报告周期检测 |
| 安全阀 | 液氧站所有安全阀动作压力，每年校准一次 |
| 液氧站相关培训 | 每年至少组织1次针对气站操作、维护等方面的培训 |
| 应急演练 | 每年至少组织1次应急演练（如管道泄漏、设备故障等），记录齐全 |

注：所有设备设施的维保及检修等工作，应按规范做好记录，并形成规范的维保记录，定期交采购人核验存档。

三、质量保证

- 1、严格执行国家质量安全标准，符合2020版《中华人民共和国药典》等相关标准要求，持有相关有效证书，并须在交货时提供相关医用气体的检验单（合格证）或质量保证书供采购人核验。

- 2、成交供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能（含成交供应商提供的设备和相关的配套设施、器件）。货物验收后，在质保期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所产生的一切费用由成交供应商承担。

- 3、采购人可以自行或委托权威机构对产品进行抽检，如检测结果达不到国家标准及合同要求，采购人将追究成交供应商责任，成交供应商承担检测费用，及由此产品质量引起的责任和赔偿采购人由此造成的直接损失。

- 4、如在使用或供货过程中发现成交供货商提供的产品质量低于投标时承诺的产品质量或规格、质量等不符合采购人要求，存在质量问题的，影响采购人使用，不合格产品作退场处理，采购人有权要求供应商提供采购人符合要求的产品或更换产品，且中标价格不变，成交供应商须无条件响应，至满足采购人需求为止；如成交供应商不能按要求执行，则采购人有权扣除其履约保证金及单方终止合同并追究其责任，所造成的损失由成交供应商自行承担。

- 5、成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。提供的产品若存在质量问题，使用过程中造成采购人或第三方人身损伤或财产损失的，成交供应商承担由此产生的全部责任，采购人并有权追究其违约责任。

- 6、成交供应商所配送物资发生质量问题三次以上或被上级主管部门等相关部门抽检不合格的，采购人有权终止合同，扣除全部履约保证金，并按合同约定及法律规定追究成交供应商的违约责任。

- 7、如在使用过程中发生质量问题需要紧急处理，成交供应商在接到采购人通知后在2小时内到达采购人现场并解决问题。迟延响应超过12小时的，采购人有权扣减3000元/次，成交供应商拒绝或迟延响应超过24小时的，采购人有权扣减5000元/次，并有权自行或委托第三方处理，因此产生的所有支出（包括但不限于因成交供应商未能及时响应给采购人造成的损失，采购人自行或委托第三方处理产生的费用等）由成交供应商承担。

- 8、成交供应商应具备多车辆送货，成交供应商每次送货需要到采购人用气现场进行专业性供气安全检查和供气技术指导，需确保气体使用安全。

9、包装和运输：成交供应商应采取相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达用户指定地点。包装和运输的费用及相关风险由成交供应商承担。

四、验收标准

- 1、成交供应商在合同生效后每周必须运输1次钢瓶气，液态氧每次接到采购人通知后最迟不超过3天交付采购人，地点由采购人指定，供应商有承诺的，从其承诺。合同有效期内第一次未按时送达扣款5000元，第二次扣款10000元，第三次终止合同。在发货前，成交供应商应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

- 2、货到采购人指定位置后，双方须当场验收，采购人对成交供应商提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书、质检单（合格证）、包装符合磋商文件技术要求的，给予接受，采购人在成交供应商送货单签字确认的产品数量为双方实际的交易数量，并以此作为计算货款的依据；验收不合格的不予签收。

- 3、成交供应商按照磋商文件要求负责产品安装并培训采购人的使用操作人员，成交供应商在采购人使用前进行调试，直到符合技术要求采购人才做最终验收。

4、对于成交供应商提供的医用液态氧等货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由成交供应商提供。

五、商务要求

1、供货时间：成交供应商签订合同后按照其响应文件承诺时间进行供货。成交供应商拖延交货或拖延提供服务，经采购人催告后仍不能在催告规定的时间内交货或提供服务的，采购人有权按“服务考核表”处罚并可提前终止合同。

- 2、交货地点：采购人指定位置。

3、报价要求：本项目报价应为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于全部产品、人工费（人员工资、福利费、加班费、差旅食宿费用、社会保险费用、人身意外伤害险等）、仓储、运输、装卸、安装调试、验收、使用培训、技术支持、售后服务、气瓶使用费、检测费、维护保养费、易损件费用、安全生产费、保险、税金、利润、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再另付其他任何费用，供应商的任何错漏、优惠、低价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。投标报价中包含相关费用。

- 4、本项目最高限价为 189.9890 万元，各供应商的投标报价（单价及合价）不得高于最高限价，否则作无效投标文件处理。

- 5、付款方式：成交供应商每次配送医用气体时均应提供国家税务机构开具的合法发票并附供货清单，做到票货同行，产品经采购人验收合格后，予以接收。采购人按流程审批后向成交供应商支付对应服务费用(无息)。如成交供应商提供的发票非国家税务机构开具的合法发票或其他责任原因而产生任何后果，均由成交供应商全部承担。（以上均不计息）。

6、合同形式：固定单价合同。

- 7、签订合同后，成交供应商不得进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

- 8、供货期间，采购人将按照合同约定进行月度考核，签订合同后的试用期间，如成交供应商达不到合同规定的服务目标和要求（参照“服务考核表”等），采购人有权自行终止合同，且不承担由此造成的成交供应商损失。

9、服务考核表

泰州市中医院医用气体采购及配送项目服务考核表

| 考核内容 | 分值 | 扣分依据 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作人员遵守医院规章制度，服从医院工作安排。 | 10分 | 未做到一次扣2分 |  |
| 工作人员服务规范、及时、热情、文明礼貌。 | 5分 | 一项不符合要求扣1分， 投诉一次扣5分 |  |
| 按院方要求将本项目中货物在规定时间内送达指定地点，如有特殊情况，应提前通知院方。 | 10分 | 未及时送达一次扣2分 |  |
| 气体种类、规格、数量与订单一致，无错送、漏送 | 10分 | 一次不符合要求扣10分 |  |
| 称重抽查后实际重量不得少于标称重量的1% | 10分 | 一次不符扣10分，同时扣除履约保证金的10% |  |
| 安全生产，文明操作，送货时送货人员严格按照相应规范进行操作。 | 10分 | 一次操作不规范扣2分 |  |
| 遵守合同条款，工作中遇有问题应该友好协调，不推诿。 | 5分 | 一次不符合要求扣2分 |  |
| 送货时随车携带送货单、医用氧质检报告等 | 10分 | 一次未带扣5分 |  |
| 压力表、安全阀等配件按照相关规定定期检验，并附检验报告 | 10分 | 一次未及时检验扣10分 |  |
| 液氧站汽化器每年至少除冰六次，且节假日前一周必须到现场进行除冰 | 10分 | 一次汽化器冰层较厚未除冰扣5分 |  |
| 每年至少组织1次应急演练（如管道泄漏、设备故障等），记录齐全 | 10分 | 未按要求组织应急演练扣10分 |  |
| 每年至少组织1次针对气站操作、维护等方面的培训 | 10分 | 未按要求组织培训扣10分 |  |
| 合计考核扣分 |  |  |  |
| 考核人： | 考核日期： |  |  |

- 注：

- （1）月度考核≥85分为合格，低于85分每低1分扣500元，低于75分按每少1分扣除成交供应商投标平均月度费的2%。考核扣款均从履约保证金中扣除。

（2）以上服务考核表由采购人考核打分，其考核结果对成交供应商具有约束力，采购人有权按照考核结果依据本合同相应条款对成交供应商进行处罚。

10、履约保证金

- 本项目履约保证金为成交价的10%，履约保证金在中标后签订合同前成交供应商自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交至采购人指定账户，在项目服务期满后无违约问题返还（无息）。

- 如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。

- 第五章 评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实

1.参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。

2.根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非监狱和戒毒企业不需提供）

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非残疾人福利性单位不需提供）

4.本项目属于工业。

5.国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号

6.节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

7.环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）

8.关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号）要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

二、评审方法与评审标准：

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 45分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45%×100。 |
| 2 | 企业业绩 | 10分 | 供应商自2022年1月1日以来，每提供过一个类似供货项目的业绩（业绩合同内需体现液态氧）得2.5分，最高得10分。 注：提供合同原件扫描上传作为得分依据。 |
| 3 | 送货能力 | 6分 | 由于场地限制要求，供应商具有满足供货需求量、符合国家相关标准的医用液氧专用车辆，并能按要求配送到指定地点，完成充装。每有1台得2分，最高得6分。 注：提供自有车辆的证明材料或车辆租赁协议等原件扫描上传作为得分依据。 |
| 4 | 供货能力 | 6分 | 供应商承诺在采购人医用液态氧等使用中保证有足够的气源、储存和运输容器，确保采购人医用液态氧等正常使用的得6分。 注：提供书面承诺加盖供应商公章，承诺格式自拟。 |
| 5 | 送货及时性 | 8分 | 接到送货通知后2天送到采购人指定地点得5分，1天送到采购人指定地点得8分。 注：提供书面承诺加盖供应商公章，承诺格式自拟。 |
| 5 | 产品质量保证 | 5分 | 评委根据供应商提供的液氧和瓶氧制造工艺、质量保证措施、质量保障方案、承诺等情况进行综合打分： 措施及方案详细、完整、合理，具有针对性、可操作性强得5分； 措施及方案较详细、完整、合理，较有针对性、可操作性较强得3分； 措施及方案基本详细完整、合理，针对性、可操作性一般得1分； 措施及方案不详细、完整、合理不具有针对性、可行性差或不提供不得分。 |
| 6 | 供货服务方案 | 7分 | 供应商服务组织机构的设置，且有相应的岗位职责、工作流程、规章制度；液氧的制造工艺、供货服务措施；维护保养措施、安全措施；定期走访方案；评委根据响应供应商提供的供货服务方案进行综合打分： 内容详细、完整、合理，具有针对性、可操作性强得7分； 内容基本详细、完整、合理，针对性、可操作性一般得4分； 内容不详细、完整、合理，不具有针对性、可行性得1分， 无相关内容不得分。 |
| 7 | 安全措施 | 3分 | 评委根据供应商提供的运输、卸货和维保过程中采取安全措施方案的可靠性进行综合打分： 安全措施方案全面完整，系统规范，针对性强，科学合理，得3分； 安全措施方案针对性较强，较规范合理的，得2分； 安全措施方案有欠缺、不规范、不合理的，得1分。 未提供或无相关内容的不得分。 |
| 8 | 培训计划 | 5分 | 供应商针对员工技能、服务的培训方案和现场管理人员管理的培训方案，评委根据响应文件提供的培训方案进行综合打分： 方案详细、完整、合理得5分： 培训方案基本详细、完整、合理得3分； 漏项，培训方案不详细、完整、合理、有漏洞的得1分； 无相关内容不得分。 |
| 9 | 突发事件应急处理预案 | 5分 | 评委根据响应文件提供的突发事件应急处理预案进行综合打分： 突发事件应急处理预案细致、完整，针对性强，应急处理具有实际可操作性得5分； 突发事件应急处理预案不完全细致、完整，针对性不强，基本符合磋商文件要求的得3分； 突发事件应急处理预案不细致、不完整，没有针对性得1分，无相关内容不得分。 |

注：供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经查实有造假行为的，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件或者自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函、磋商报价表、已标价的工程量清单

九、中小企业声明函或监狱企业、残疾人福利性单位的证明资料；

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、投标承诺书

十三、按照评分办法应当递交的其他资料

十四、质疑函范本

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或者自然人的身份证明

二、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；

其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供近六个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：          。

主要专业技术能力有：       。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

1、满足以下两项中任意一项要求：

A.供应商如为生产厂家：应具备有效的医用氧《药品生产许可证》、《安全生产许可证》、《药品注册证》（药品注册批件、或药品再注册批件）；上述材料扫描上传；

B.供应商如为经销商：应具备有效的《药品经营许可证》（含医用氧）、《危险化学品经营许可证》、与所投产品生产企业的合作性协议，同时提供所投产品生产厂家有效的医用氧《药品生产许可证》、《安全生产许可证》、《药品注册证》（药品注册批件、或药品再注册批件）；上述材料扫描上传；

2、供应商或其代理医用气体的生产厂家应具备有效的气瓶充装许可证；上述材料扫描上传；

3、供应商自行配送的，须提供《道路危险货物运输许可证》；供应商若委托配送，须提供配送单位的《道路危险货物运输许可证》及相关合作协议；上述材料扫描上传；

七、法人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：（投标单位名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被委托代理人姓名、职务）为我方 “                ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：

投标单位名称：（盖章）

日    期：

说明：

一、上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效；

二、投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

三、扫描件与复印件具有同等效力。

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印） ：

| 被委托代理人身份证正面复印件 |  | 被委托代理人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

八、磋商响应函

致：江苏建泰工程项目管理有限公司

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需工程、货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

磋商报价表

本次为首次报价                              货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量/年 | 单位 | 投标单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液态氧 | 835 | 吨 |  |  | 纯度≥99.5% |
| 2 | 医用瓶装氧气（40升） | 1300 | 瓶 |  |  | 纯度≥99.5% |
| 3 | 医用瓶装氧气（10升） | 250 | 瓶 |  |  | 纯度≥99.5% |
| 4 | 医用瓶装氧气（4升） | 610 | 瓶 |  |  | 纯度≥99.5% |
| 5 | 二氧化碳气（40升） | 180 | 瓶 |  |  | 纯度≥99.995% |
| 6 | 液氮（10升） | 55 | 瓶 |  |  | 纯度≥99.999% |
| 7 | 高纯氮气（40升） | 40 | 瓶 |  |  | 纯度≥99.999% |
| 一年合计 |  |  |  |  |  |  |
| 两年总计 |  |  |  |  |  |  |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

九、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加                                    （单位名称）的                       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于  工业  （行业）；制造商为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 2、            （标的名称），属于     工业    （行业）；制造商为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

- ……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明材料（如有，非监狱企业不需提供）

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖CA电子公章。

- 十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对          项目（项目编号：            ）所提供的产品质量不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.对磋商文件中所提及的质量要求、服务要求、验收要求、售后服务要求等条款，本公司（单位）承诺将严格按照条款要求执行。

5.本公司承诺，已经充分了解现场液氧罐等设施设备及场地情况，成交后不对场地及设施设备现状提出异议，不以不熟悉设备设施、场地情况为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务，否则采购人有权追究本公司的违约责任。

6.本公司承诺，所投产品符合《中华人民共和国药品管理法》、《医用氧安全技术规范》（GB/T 16821）等国家强制性标准及行业主管部门发布的规范性文件。

7.其他承诺（供应商可自行增加）：……

8.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、按照评分办法应当递交的其他资料

十四、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：              包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。