竞争性磋商文件

项目名称：泰州市应急管理局电气焊设备“加芯赋码”

改造项目

项目编号：JSZC-321200-JWKJ-C2025-0012

（全流程电子化不见面采购）

采购人：泰州市应急管理局

代理机构：江苏经纬会计师事务所有限公司

2025年9月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  参加磋商供应商须知	5

第三章  合同条款及格式	18

第四章  采购需求	22

第五章  评审方法和评审标准	27

第六章  响应文件的组成和格式	31

- 竞争性磋商公告

项目概况

泰州市应急管理局电气焊设备“加芯赋码”改造项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年9月25日09：00整（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JWKJ-C2025-0012

项目名称：泰州市应急管理局电气焊设备“加芯赋码”改造项目

预算：67万元

最高限价：67万元

采购方式：竞争性磋商

采购需求：电气焊设备“加芯赋码”改造，具体详见磋商文件。

合同履行期限：2025年10月31日前完成安装调试工作，运维期为自安装调试工作完成之日起3年。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 本项目的特定资格要求：

- 1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

2.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月25日09：00

地点：苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

时间：2025年9月25日09：00

地点：苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》等政府采购政策文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市应急管理局

单位地址：泰州市海陵区梅兰东路118-1号

联系人：冯先生

联系电话：0523-86896706

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏经纬会计师事务所有限公司

单位地址：泰州市人民东路37号

联系人：刘先生

联系电话：0523-86213810，邮箱jsjwzbdl@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：0523-86213810

第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

- 一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的采购。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理费陆仟元整，由成交供应商承担。

收款账户：江苏经纬会计师事务所有限公司；开户行：工商银行泰州分行营业部；账号：1115020109000156263。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的澄清及修改

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

二、磋商响应文件的编制

1.响应文件的制作要求

本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。

供应商须在磋商文件公告发布之日起5个工作日内完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件，未按上述要求在规定时间内获取采购文件产生的后果由供应商自行承担。

领取CA和办理电子签章请至泰州市高港区泰州大道388号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634。

江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南详见：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》

“苏采云”网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login

供应商须认真阅读操作指南，按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准；并须提供中文翻译件，否则视为未提供。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括但并不限于以下列部分：

资格条件证明文件：

- （1）★具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件加盖投标人电子公章）。

（2）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度的财务状况报告（提供审计报告或财务报表，成立不满一年不需提供）。

（3）★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月以来不少于1个月依法缴纳税收（不包括个人所得税）的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应证明材料复印件；提供2025年1月以来不少于1个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应证明材料扫描件；成立距响应文件递交截止不足30日供应商可不提供该项材料。

（4）★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料，格式自定。

（5）★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件（如有）。

（7）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明、监狱企业证明材料。

（8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，开标结束后，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。

本次查询的信用记录仅限于本项目使用，查询结果将留存在采购档案中。

在上述指定网站不能查询信用信息的投标人，供应商应提供相关证明材料（原件加盖公章）。

（9）★拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；提供声明函。

- 符合性审查文件：

- （1）★磋商响应函；

（2）★投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；投标人法定代表人身份证复印件、投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（3）★商务条款响应表；

（4）★采购需求响应及偏离表；

（5）★产品配置及分项报价表

（6）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

- 企业报价折扣证明

如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件。

- 综合评审评分项：

- 根据评分细则需要提交的材料

注：上述加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效评定，且不允许在递交截止时间后补正。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

3.磋商响应报价

3.1每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合该行业当地薪资水平、项目历史成交信息等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3标的物

详见项目需求。

3.4有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，采购人不再支付其他任何费用，本磋商文件中另有规定的除外。磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.5报价注意事项

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，报价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

4.磋商保证金：无

三、首次响应文件的递交

1.电子响应文件的递交

供应商应当按照规定，在响应文件递交截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.递交截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的递交截止时间，系统平台拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何响应文件。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的修改和撤回

3.1响应文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件。

3.2响应文件的修改

供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

3.3在递交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.磋商响应有效期

4.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不作说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

4.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。

四、磋商与评审

1.响应文件解密

供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。供应商在苏采云系统规定时间内未解密，解密超时视同解密失败，放弃投标。

2.磋商小组

2.1响应文件解密后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件提交情况等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为无效响应的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（6）其他法律法规及本磋商文件规定的属非响应性的响应文件的情形。

5.4如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次，直至与三家或以上供应商达成采购人认可的磋商意见。

磋商供应商未在磋商小组规定的时间内参加磋商视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

六、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（以采购人或代理机构实际收到日期为准），以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。采购人在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），提出质疑的日期以采购人或代理机构实际收到日期为准。

6、特别声明：请供应商认真阅读本竞争性磋商采购文件，如有异议，请于响应文件递交截止时间前一日提出，否则进入磋商程序后，所有关于采购文件的质疑视为无效。

七、合同签订相关事项

1.签订合同

1.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

八、特别提醒

1、供应商如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

2、在本项目评审结束前，各供应商授权代表应关注苏采云系统提醒并保持手机畅通，以便及时作出澄清、参加磋商和提交最后报价；否则由此产生的风险由供应商自行承担，未在规定时间内参加磋商和提交最后报价视同退出采购活动，作无效响应处理。

第三章  合同条款及格式

（参考文本）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

- 乙双方根据                项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、采购内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币 ____________元（____________元）。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

合同总价10%，合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交；项目运维期满不计利息退还。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

2025年 10月 31日前完成安装调试工作，运维期为自安装调试工作完成之日起3年

地点：用户指定地点。

- 合同款支付：

合同签订生效后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额 30%的预付款；货物到现场安装调试完毕稳定运行，经采购人验收合格后在收到中标人发票后10个工作日内，采购人将货款支付到合同总价款的100%。

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。免费质量保证期限为36个月。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、设立全市统一的服务热线，能提供7*24小时技术支撑，耐心且专业的为焊工和企业提供引导、解答、采集信息、处理问题等服务。

十二、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装完成后，甲方需在10天内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。非因不可抗力逾期超过约定日期3个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十七、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                 地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：                 地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：  年  月  日

第四章  采购需求

一、采购内容

（1）电焊设备智能化改造服务需求：对全市范围指定行业企业内使用的电焊设备进行智能化改造，因此需要拥有相关知识的专业人员分批，以乡镇园区或企业为单元，对电焊设备进行集中改造，为电焊设备加装智能物联芯片。

（2）运营服务需求：本项目通过为焊机“加芯赋码”实现电焊设备扫码启停，改变了焊工传统的工作作业模式，在新的工作模式下，焊工、企业会产生如操作使用、申请流程、证件问题、作业限制、预警报警等大量问题，需要设立全市统一的服务热线，能提供 7*24 小时技术支撑，耐心且专业的为焊工和企业提供引导、解答、采集信息、处理问题等服务。

（3）物联芯片运维需求：电焊设备完成改造后，进入日常运维阶段，在日常作业中，存在因各种不可抗力原因导致的芯片离线、拆除、损耗等风险，为保障好企业生产与焊工作业，需要运维团队安排人员及时排查问题，并对损坏芯片及时维修、更换。

二、采购清单

（一）整体需求

本项目采购一家供应商负责对泰州市电气焊设备加装智能物联网芯片赋专属二维码，完成设备安装，并接入江苏省电气焊数字化监管系统，提供设备后期质保及维护等。本次采购加装芯片的电焊机设备约为2800套。

（二）服务事项清单及单项预算

本次采购包含智能物联网芯片、芯片安装、芯片运维（3年质保及3年流量）、二维码铭牌等费用，总费用不超过240元/套。

三、技术要求

（一）硬件参数

1、终端（模组）应包括微处理器、数据存储器、定位模块、焊机状态信息采集模块、无线通信模块、供电模块和控制模块元器件以及实际采集数据的相关传感设备组成；

2、通讯模式：考虑到产品通用性，要求支持4G网络通信（网络标准：Cat14G全网通，支持中国移动、联通、电信、广电等运营商）及蓝牙功能；

3、终端外壳宜采用不燃或阻燃材料，阻燃性能应满足GB20286的相关要求，材料符合无毒害、无放射性的要求。模组应满足焊接设备控制电路板加工要求。

4、终端外壳防护等级应不低于GB/T4208中的IP65等级，模组应用不得改变焊接设备原有的外壳防护等级。

5、终端（模组）应根据命名规则的编码生成清晰耐久的二维码铭牌标志。铭牌应安装在焊接设备外表面的显著位置，铭牌尺寸应与主机结构尺寸相适宜。

终端（模组）铭牌应包括下列内容：

(1)名称、规格及型号；

(2)制造厂名及商标；

(3)出厂年月；

(4)设备号。

6、安装模组的焊接设备使用环境应满足GB/T15579.1要求。终端可在以下环境中正常使用：

(1)工作温度：-35℃~75℃;

(2)相对湿度：0%～95％.

7、当焊接设备在地下室、受限空间等通讯信号较差的环境中使用时，终端（模组）应具备与移动通信设备直连的功能，确保在无网络状态下能实现焊接设备的开关机，并能在恢复网络通讯状态后提交至上位机服务器。

8、终端核心元器件应达到以下技术要求：

(1)供电模块：支持交流或直流供电；

(2)继电器寿命：10万次及以上；

(3)定位模式：北斗、GPS、基站定位等模式中选择一种或者多种。

9、终端（模组）应具有漏电、过流与短路自动保护功能，过流或短路故障排除后应能自动或人工恢复正常工作。终端（模组）应具有输入反接、缺相等保护功能，输入极性反接或缺相时不应损坏。直流配电单元的负载分路应安装合适容量的熔断器或断路器。终端（模组）安全应满足GB4943.1相关要求。

（二）技术参数

1、支持远程开关量采集并对设备进行开关量控制；

2、通信协议：支持MQTT协议、HTTP协议、TCP/UDP协议；

3、支持4G基站定位；

4、芯片提供3年4G流量使用；

5、设备应具备紧急情况下远程关机功能；

6、固件升级：可以远程升级固件；

7、芯片电源使用独立电源，不得使用焊机主板电源，电源需支持交流110v至380v宽电压，满足市场所有焊机改造要求；

8、芯片应具有实时检测电焊机设备工作状态信号，可对电焊设备是否作业进行实时监测并上报；

9、芯片至少具备一路开关量输入功能和一路开关量输出功能；

10、芯片具备相对应的应急机制，当出现因不可抗力因素导致的设备无法正常通信的情况发生时，芯片可放开对焊机控制，实现焊机通电即可进行焊接工作的目的，待相关情况稳定之后，设备再行工作，恢复芯片控制焊机开关机的功能；

11、芯片数据支持直连“江苏省电气焊数字化监管系统”，并实现系统直接控制设备启停，微信小程序扫码开机等功能。

四、商务要求

（一）付款方式：合同签订生效后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额30%的预付款；货物到现场安装调试完毕稳定运行，经采购人验收合格后在收到中标人发票后10个工作日内，采购人将货款支付到合同总价款的100%。

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

（二）合同履行期限：2025年10月31日前完成安装调试工作，运维期为自安装调试工作完成之日起3年。

（三）交付地点：由采购人指定。

（四）质量标准：中标人提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

（五）其他

3.1实施要求

1.提供组织机构及实施方案、工作程序及步骤、项目组织实施原则、项目工程进度控制、系统对接服务等。方案包括但不限于进度计划、进度控制、安装调试、验收等，进度计划及安排要科学合理，设备安装及调试验收操作规范，针对性及可操作性强。

2.确保设备通讯网络安全稳定、反应及时。

3.安装施工人员不少于12人，熟悉电气焊设备结构、具有低压电工证。

4.实施方式：中标人中标后需在全市设立12个以上的安装服务点，根据招标人提供的清单，指定时限内（2025年10月31日前）完成所有电气焊设备改造任务。

3.2培训要求

提供培训原则、培训方式、培训大纲、培训计划等，包含：

1.电焊机加芯赋码后对电气焊作业人员进行系统性的培训，培训通过实践操作与理论学习相结合的方式，让电焊作业人员熟练掌握智能电焊机物联网芯片系统的启动、关机、操作流程等使用步骤与方法；

2.让企业安全管理人员熟练掌握电焊机物联网芯片系统中，对人员管理、作业审批、记录查询以及应急事件等各类事件的操作和管理方法。

3.3售后要求

提供服务的内容、形式、时间、售后服务保障、项目风险及应对措施。

3.4质量保证要求

提供质量保证计划、质量控制措施、质量控制关键指标建设，负责对因安装导致焊机损坏的进行维修或替换。物联网芯片质保维护服务期为自“加芯赋码”完成安装及验收后3年，在质保维护服务期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，若焊机加装的芯片出现故障，成交供应商应及时免费进行维修或更换芯片。

3.5人员要求

1.项目负责人（1人）：具有通信工程师证书。

2.运营主管（1人）：具有系统集成项目管理工程师证书。

3.管理人员：具有信息安全保障人员认证证书（安全运维）。

4.安装施工人员：熟悉各类焊机构造、具有低压电工证。

3.6车辆要求

投标人在全市能安排不少于8辆安装运维保障车辆。

第五章  评审方法和评审标准

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。

3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

二、评分标准（总分100分）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商最低价为磋商基准价，评标基准值为满分。各家供应商的价格分值按照下列公式计算：报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×30。（小数点后保留两位） | 30 |
| 2 | 企业业绩 | 供应商提供2022年1月以来承担过“加芯赋码”类似项目业绩的，每个合同得2分，最多得6分。 （上传合同扫描件，时间以合同签订时间为准，合同需能体现评审内容，双方盖章清晰可见。） | 6 |
| 3 | 企业资质 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，信息技术服务管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供上述相关证书电子件并加盖电子公章，未提供的不得分。 | 3 |
| 4 | 人员配置 | - 1、项目管理团队不得少于3人，项目负责人具有通信工程师证书的，得1分，运营主管具有系统集成项目管理工程师证书的，得1分，管理人员有信息安全保障人员认证证书（安全运维）的，得1分； - 2、安装施工人员不得少于12人，且具有低压电工证的得5分； （提供人员证书、人员清单及2025年1月以来供应商为上述人员缴纳的至少一个月社保凭证并加盖电子公章，提供不全不得分） | 8 |
| 5 | 服务承诺 | 供应商承诺可提供7*24小时技术支持及本地化服务，一年内为保障服务质量至少保证2人在泰州市驻场保障，在全市能安排不少于8辆安装运维保障车辆，采购人有应急要求时能在1小时内到达现场；一般维修3小时内到达维修现场并维修完毕。提供本承诺的得3分。 （提供承诺书原件并加盖供应商电子公章） | 3 |
| 6 | 技术参数 | 针对采购文件“第四章 采购需求 ”中的“三、技术要求”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得 30 分。每有一项（一个序号的完整内容为一“项”，共 20 项）负偏离扣 1.5 分，扣完为止。注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 | 30 |
| 7 | 实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案评分，方案包括但不限于进度计划、进度控制、安装调试、验收等。方案论述完整清晰，进度计划及安排科学，设备安装及调试验收操作规范，针对性及可操作性强的得5分；方案论述基本完整，进度计划及安排较科学，设备安装及调试验收操作规范，部分具有针对性的得3分；方案论述简单空洞、进度计划及安排不明确、设备安装调试及验收有瑕疵，整体针对性较差的得1分；未提供方案的不得分。 | 5 |
| 8 | 培训方案 | 根据供应商提供的用户培训方案评分，方案包括但不限于培训内容、培训计划、培训方式、培训频次等。方案各分点论述完整具体，培训时间及频次科学合理、培训方式多样化、培训内容涵盖设备详细操作和说明等，针对性和可操作性高的得5分；方案论述完整具体，培训时间及频次基本满足需求、培训方式单一或培训内容简单，仅部分具有针对性的得3分；方案论述不完整、培训时间及频次不明确、培训方式单一或培训内容针对性较差的得1分；未提供方案不得分。 | 5 |
| 9 | 售后方案 | 根据供应商提供的售后服务方案评分，方案包括但不限于售后服务管理制度及体系、售后服务处理流程及保障措施等。方案论述完整，售后服务制度体系合理完善，流程清晰明确，保障措施可操作性强的得5分；方案论述基本完整，售后服务制度体系比较合理，处理流程较明确，保障措施具有一定的可操作性的得3分；方案论述不完整或空洞，整体针对性一般，可操作性较低的得1分；未提供方案不得分。 | 5 |
| 10 | 质量保证方案 | 根据供应商提供的质量保证方案进行评审打分，方案包括但不限于质量 保证计划、质量控制措施、质量控制关键指标建设等内容，能保证物联芯片运行的稳定性和可靠性。技术方案论述完整，关键指标描述精确，保证方案可操作性强的得5分；技术方案论述基本完整，关键指标描述基本符合，保证方案具有可操作性的得3分；技术方案论述不完整或内容缺失，关键指标描述模糊，保证方案可操作性较低的得1分；未提供方案不得分。 | 5 |

第六章  响应文件的组成和格式

- 响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

附件1：磋商响应函（格式）

致（采购人）：

根据贵方为（项目名称）（项目编号为：            号）磋商文件，正式授权下述签字人______________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向采购单位名称提供所需货物及相关服务，首次响应总报价为人民币_______元。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

单位地址：

单位开户银行及账户：

法定代表人或授权代表手机号码：

法定代表人或授权代表邮箱：

2025年  月  日

附件2：法定代表人身份证明书

（原件）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章） ：

日期：   年   月   日

附法定代表人身份证复印件：

附件3：法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于        （地  址）           的    （供应商）   的在下面签名的 （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权 在下面签字 （被授权人的姓名、职务）      （居民身份证编号：                       ）为本单位的合法代理人，就   （ 项  目  名  称 ）  的响应及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年       月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签名：      （手签）

授权代表签名：      （手签）

供应商名称（盖章）：

附被授权人身份证复印件：

附件4：商务条款响应表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否完全响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 2025年10月31日前完成安装调试工作，运维期为自安装调试工作完成之日起3年。 |  |
| 2 | 付款方式 | 合同签订生效后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额 30%的预付款；货物到现场安装调试完毕稳定运行，经采购人验收合格后在收到中标人发票后10个工作日内，采购人将货款支付到合同总价款的100%。 注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。 |  |
| 3 | 投标货币 | 人民币 |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

注：商务条款须完全响应，否则作无效投标处理。

附件5：

采购需求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件项目需求 | 响应文件响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：      年     月     日

注：1、按照采购需求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

- 附件6：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自定）

- 附件7：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式）

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日    期：       年    月    日

附件8：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 企业类型请投标供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

附件9：

声明函

我单位郑重声明，参加本次招标活动不存在以下情形：与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

投标人名称：（加盖公章）

日期：______年    月    日

附件10  产品配置及分项报价表

项目编号：

价格单位：人民币元

| 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2800套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、报价包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货、辅材、安装和保险费用等，除此之外，采购人无需再支付任何费用。