泰 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

采购项目编号：JSZC-321200-HXZC-C2025-0067

采购项目名称：江苏省泰州中学附属初级中学春晖校区物理实验室设备仪器项目

采购单位名称：江苏省泰州中学附属初级中学

代理机构名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

2025年10月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章 合同文本	21

第四章  采购需求	25

第五章  评审标准	56

第六章 响应文件格式	60

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

江苏省泰州中学附属初级中学春晖校区物理实验室设备仪器项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件，并于2025年10月21日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-HXZC-C2025-0067

2.项目名称：江苏省泰州中学附属初级中学春晖校区物理实验室设备仪器项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：67.5万元

5.最高限价：67.5万元

6.合同履行期限：合同签订后30日历天

7.采购需求：春晖校区新建初中物理热学实验室1间、初中力学实验室1间、初中电学实验室1间、初中物理准备室3间、初中物理新课标仪器2套等设备仪器采购。（详见磋商文件第四章采购需求）

8.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须具备有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年10月16日00:00

地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月21日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、开启

时间：2025年10月21日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

- 其他补充事宜

无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏省泰州中学附属初级中学

地    址：泰州市海陵区凤凰东路59号

联系电话：吴先生  0523-86881872

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

地址：泰州市凤凰西路（泰州短视频直播基地）3层

联系方式：姜女士  18921718701

3.项目联系方式

项目联系人：姜女士

电      话：18921718701

# 供应商须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省泰州中学附属初级中学春晖校区物理实验室设备仪器项目 |
| 2 | 采购内容 | 春晖校区新建初中物理热学实验室1间、初中力学实验室1间、初中电学实验室1间、初中物理准备室3间、初中物理新课标仪器2套等设备仪器采购。（详见磋商文件第四章采购需求） |
| 3 | 合同履行期限及服务地点 | 1.合同履行期限：合同签订后30日历天 2.服务地点：江苏省泰州中学附属初级中学 |
| 4 | 最高投标限价 | 最高投标限价总价为：67.5万元。投标报价不能超过招标文件规定的最高限价总价，否则按无效投标文件处理。 |
| 5 | 联合体投标 | R不接受，磋商文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 6 | 现场考察 | R不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理 □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 7 | 投标答疑会 | R不召开 口召开，召开时间： 年 月 日 时 召开地点： |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 合同方式 | R固定单价合同 £固定总价合同 □其他 |
| 10 | 投标保证金 | 依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金 |
| 11 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 评标办法 | R综合评分法 £最低评标价法 |
| 13 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的10% 递交时间：成交后签订合同前 递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者、电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交 退还时间：履约保证金在服务期满后扣除成交供应商违约金罚金等费用后，无息返还剩余的履约保证金 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同 |
| 16 | 付款方式 | ### 合同签订后甲方支付合同价的30%；全部供货完成并验收合格后一个月内付至合同价的100%（每次付款需在中标供应商开具正规税票后支付）。 |
| 17 | 其他约定 | 1.验收要求：安装调试结束后七个工作日内，采购人组织验收小组进行验收。验收标准按照国家有关质量标准、招标技术方案、合同、产品说明、招投标文件等进行验收。 2.质保期：设备免费质保期五年，仪器免费质保期三年。 3.供应商不得在成交后，以货物清单不完善为由或其他理由要求增加造价或降低功能。 |

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购，按国家发改价格[2011]534号文件收取招标代理服务费，开标后由成交供应商在领取中标通知书前向招标代理机构一次性付清以上费用，请各单位在报价时予以综合考虑以上费用。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（6）特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

（7）法人授权书

（8）磋商响应函

（9）中小微企业声明函

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）

（11）报价一览表

（12）报价明细表

（13）技术要求响应及偏离表

（14）商务要求响应及偏离表

（15）承诺书

（16）资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、商务部分、人员配置、服务方案及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关商务部分、人员配置、服务方案及其他材料。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，遵循苏财购〔2025〕62号文件《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》要求执行）证明其报价合理性的。

26.3.12响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的。

26.3.13法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料牟取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照质疑函要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2中标、成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、政府采购政策功能落实情况

1.参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

2.残疾人福利单位

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

④监狱企业发展标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。本项目所属行业为：工业。

5.绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。

- 6.落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2020〕123号）的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

7.按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

- 第三章  合同文本

泰州市政府采购合同（参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目竞争性磋商招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 编号 | 品牌、名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（_______________元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同金额的    %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订生效后，乙方必须在日内必须保证将所采购的设备全部送达至采购人指定地点。

2、交货方式及交货地点：采购人指定地点。

九、合同款支付

合同项下的款项由               办理结算，具体支付方式约定如下：

1、付款方式：详见磋商文件投标人须知前附表。

2、卖方应按照合同规定的时间内完工，交买方验收。完工后卖方应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收报告。

3、支付方式：银行转帐。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.提供7x24小时的售后服务、48小时内自负费用、派合格的技术人员赴现场提供维修服务，如不能按要求的时间予以修复，中标单位应免费提供同类备用设备，供采购单位使用。

4.定期检修、上门服务；

5.大型活动或重要会议免费上门服务；

6.质保期为    年，质保期自设备通过最终验收之日算起。

7.解答用户在日常操作过程中的技术咨询；

8.通过电话、传真、邮件等方式解决所有用户在操作过程中遇到的困难、问题和故障；

9.由于特殊情况需要现场维护的必须及时赶赴现场；

十二、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式肆份，自签订之日起生效。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：   年 月  日

- 第四章 采购需求

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理电学实验室配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm （±5mm） 台面:采用整体≥25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mm（±5mm）PP水槽、上水管、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 上水管：用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验演示多目仪 | - 产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android等操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化； 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化； 4.主体结构：整体采用≥1.5mm或2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 5.产品提供USB供电； 6.产品为一体化设计，便于携带及使用。 7.实验演示多目仪依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》检测标准，金属喷漆（塑）涂层附着力检测结果为0级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。外观性能(金属件)①管材：无裂缝、叠缝；外露管口端面封闭。②电镀件：无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等；无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；③冲压件：无脱层、裂缝；④合金件等其他金属件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。 - ▲需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（扫描件加盖供应商公章），且报告中须反应（但不限于）第 7 项技术指标。 | 台 | 1 |
| 3 | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放； | 套 | 1 |
| 4 | 实验演示多目仪 VR版资源包 | 1.支持二维码扫描功能； 2.VR版多目仪软件支持理化生VR软件功能，能够打开的物理学科实验数量不低于100个。 3.支持提供含对应版本的VR实验手册。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验桌 | 规格：1200*600*760mm（±5mm） 台面：采用≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 台身结构：新型塑铝结构。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm（±3mm），壁厚≥3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm（±3mm），壁厚≥3.0mm。 立柱：采用41×95mm（±3mm），壁厚≥1.8mm。前横梁采用36×25mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。中横梁采用34×25mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。后横梁：采用43×75mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm（±3mm）椭圆管，壁厚≥1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm（±3mm）,壁厚≥3.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 28 |
| 6 | 功能柱 | 规格：宽340mm（±3mm）；深210mm（±3mm）；高740mm（±3mm），壁厚≥3.0mm，采用环保型工程PP塑料一次注塑成型。 PP原材料需要满足以下检测要求： （1）提供符合GB/T 1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：≥72.4℃。依据GB/T 9341-2008弯曲强度检测判定基准：≥27。供依据GB/T 1843-2008悬臂梁缺口冲击强度检测判定基准：≥10。依据GB/T 2411-2008邵氏硬度检测判定基准：≥65。 （2）提供依据GB/T 1033.1-2008密度检测判定基准：≥1。依据GB/T 9345.1-2008灰分检测判定基准：≥20。 （3）通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：依据GB/T 3682.1-2018熔体质量流动速率检测判定基准：≥7。依据GB/T 1043.1-2008简支梁缺口冲击检测判定基准：≥6.5。（4）依据GB/T1034-2008 吸水性检测判定基准：≥0.05。 ▲需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（扫描件加盖供应商公章），且报告中须反应（但不限于）第（1）～（3）项技术指标。 | 个 | 28 |
| 7 | 数控学生电源 | 1.学生电源应采用独立变压器的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-30V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置1组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 个 | 28 |
| 8 | 教师总控电源 | 教师控制台控制区采用≥7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.采用密码开机管理。具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。 3.定时关机时间可以教师根据任务要求按需设设定。 4.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 5.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 6.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 7.大电流短时输出。8秒自动关断。 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 台 | 1 |
| 9 | 实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm（±5mm） A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸≥16×36×1.45mm（±3mm） 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cmm。 | 条 | 56 |
| 10 | 教师椅 | 规格：500*500*800mm（±5mm）靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 条 | 1 |
| 11 | 安装辅材（地面以上部分） | 安装所有辅材均需符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 物理力学实验室配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm （±5mm） 台面:采用整体≥25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mm（±5mm）PP水槽、上水管、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 上水管：用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 1.台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：顺纹抗压强度不小于88MPa，表面胶合强度不小于3.90MPa，防潮性能＞4.0MPa。 2.教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能：水平静载荷试验、垂直静载荷试验(主桌面)、持续垂直静载荷要求：1)零、部件应无断裂或豁裂 2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动 3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形 4)五金连接件应无松动 5)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便。 3.教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能：独立操作台水平冲击稳定性试验、独立操作台垂直加载稳定性试验要求：1)不应倾翻 2)零、部件应无断裂或豁裂 3)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动 4)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形 5)五金连接件应无松动 6)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便。教师演示台依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》检测标准，甲醛释放量≤0.08mg/m³。 4.冷轧钢板提供符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测不小于34。 ▲需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（扫描件加盖供应商公章），且报告中须反应（但不限于）第1～4项技术指标。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验演示多目仪 | 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android等操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化； 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化； 4.主体结构：整体采用≥1.5mm或2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 5.产品提供USB供电； 6.产品为一体化设计，便于携带及使用。 | 台 | 1 |
| 3 | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放； | 套 | 1 |
| 4 | 实验演示多目仪 VR版资源包 | 1.支持二维码扫描功能； 2.VR版多目仪软件支持理化生VR软件功能，能够打开的物理学科实验数量不低于100个。 3.支持提供含对应版本的VR实验手册。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验桌 | 规格：1200*600*760mm（±5mm） 台面：采用≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 1.实验桌依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，力学性能满足：①独立操作台垂直加载稳定性试验：1)不应倾翻2)零、部件应无断裂或豁裂3)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动4)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形 5)五金连接件应无松动6)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便。②水平静载荷试验：1)零、部件应无断裂或豁裂2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形4)五金连接件应无松动5)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便。 2.实验桌依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，垂直静载荷试验(主桌面)、持续垂直静载荷、活动操作台跌落要求1)零、部件应无断裂或豁裂2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形4)五金连接件应无松动5)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便。实验桌依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验要求：1)零、部件应无断裂或豁裂2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动 3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形4)五金连接件应无松动5)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便。 ▲需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（扫描件加盖供应商公章），且报告中须反应（但不限于）第1～2项技术指标。 台身结构：新型塑铝结构。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm（±3mm），壁厚≥3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm（±3mm），壁厚≥3.0mm。 立柱：采用41×95mm（±3mm），壁厚≥1.8mm。前横梁采用36×25mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。中横梁采用34×25mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。后横梁：采用43×75mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm（±3mm）椭圆管，壁厚≥1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm（±3mm）,壁厚≥3.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 28 |
| 6 | 功能柱 | 规格：宽340mm（±3mm）；深210mm（±3mm）；高740mm（±3mm），壁厚≥3.0mm，采用环保型工程PP塑料一次注塑成型。 | 个 | 28 |
| 7 | 学生安全电源 | 1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V。 要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 套 | 28 |
| 8 | 教师总控电源 | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线、零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.具有年月日、时分秒、定时自动关机功能。 3.定时关机时间，可以教师根据任务要求按需设定。 4.采用7寸触摸屏控制，显示教师和学生交直流电压、电流。 5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制。 6.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 7.教师集中供电控制学生低压，根据学生需求按相应的数值确定。教师监控分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁。 8.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 9.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能 10.大电流短时输出。8秒自动关断。 11.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 12.电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 套 | 1 |
| 9 | 实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm（±5mm） A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸≥16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cmm。 | 条 | 56 |
| 10 | 教师椅 | 规格：500*500*800mm（±5mm）靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 条 | 1 |
| 11 | 安装辅材（地面以上部分） | 安装所有辅材均需符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 物理热学实验室配置清单 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm （±5mm） 台面:采用整体≥25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、上水管、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 上水管：用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验演示多目仪 | 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android等操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化； 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化； 4.主体结构：整体采用1.5mm或2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 5.产品提供USB供电； 6.产品为一体化设计，便于携带及使用。 | 台 | 1 |
| 3 | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放； | 套 | 1 |
| 4 | 实验演示多目仪 VR版资源包 | 1.支持二维码扫描功能； 2.VR版多目仪软件支持理化生VR软件功能，能够打开的物理学科实验数量不低于100个。 3.支持提供含对应版本的VR实验手册。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验桌 | 规格：1200*600*760mm（±5mm） 台面：采用≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 台身结构：新型塑铝结构。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm（±3mm），壁厚≥3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm（±3mm），壁厚≥3.0mm。 立柱：采用41×95mm（±3mm），壁厚≥1.8mm。前横梁采用36×25mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。中横梁采用34×25mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。后横梁：采用43×75mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm（±3mm）椭圆管，壁厚≥1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm（±3mm）,壁厚≥3.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 28 |
| 6 | 功能柱 | 规格：宽340mm（±3mm）；深210mm（±3mm）；高740mm（±3mm），壁厚≥3.0mm，采用环保型工程PP塑料一次注塑成型。 | 个 | 28 |
| 7 | 水槽柜 | 规格：450*600*850mm（±5mm）；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 1.水槽柜依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准， 力学性能强度和耐久性、稳定性符合以下规定: a) 活动实验台底柜不应移动; b) 零部件应无断裂或豁裂; c) 应为牢固的部件应无永久性松动; d) 应无严重影响使用功能的磨损或变形; e) 活动部件的活动应灵活: f) 主体结构和底架位移值应小于15mm; g) 顶板和底板持续加载试验时,顶板和底板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%: h) 搁板弯曲试验时,搁板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%; i) 挂衣棍强度试验时,挂衣棍的最大变形量不应超过挂衣棍跨度的0.4%: j) 固定储物柜进行活动部件、搁板支撑件、顶板和底板试验,静载荷试验和侧向分离试验时,应保持与建筑物(墙/天花板)相连,并承载试验载荷; k) 固定储物柜进行脱离试验和侧向分离试验时，不应分离和脱落; l) 稳定性试验时,不应倾翻。 ▲需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（扫描件加盖供应商公章），且报告中须反应（但不限于）第1项技术指标。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 个 | 14 |
| 8 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 套 | 14 |
| 9 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm（±3mm）水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 套 | 14 |
| 10 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 |
| 11 | 学生安全电源 | 1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V。 要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 套 | 28 |
| 12 | 教师总控电源 | 教师控制台控制区采用≥7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线、零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.具有年月日、时分秒、定时自动关机功能。 3.定时关机时间，可以教师根据任务要求按需设定。 4.采用7寸触摸屏控制，显示教师和学生交直流电压、电流。 5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制。 6.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 7.教师集中供电控制学生低压，根据学生需求按相应的数值确定。教师监控分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁。 8.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 9.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能 10.大电流短时输出。8秒自动关断。 11.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 12.电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 套 | 1 |
| 13 | 实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm（±5mm） A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸≥16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cm。 | 条 | 56 |
| 14 | 教师椅 | 规格：500*500*800mm（±5mm）靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 条 | 1 |
| 15 | 安装辅材（地面以上部分） | 安装所有辅材均需符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 物理准备室（3间） |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 规格：2400*1200*760mm（±5mm） 台面:采用≥12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。为保证产品质量，实验桌必须符合以下技术参数及要求： 台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760（±5mm）四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm（±3mm），壁厚≥3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm（±3mm），壁厚≥3.0mm。 立柱：采用41×95mm（±3mm），壁厚≥1.8mm。前横梁采用36×25mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。中横梁采用34×25mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。后横梁：采用43×26mm（±3mm），壁厚≥1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm（±3mm）椭圆管，壁厚≥1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 规格：Φ300*450-500mm（±5mm） A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸≥16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm（±3mm）。 书包斗:尺寸为480*290*152mm（±5mm）,壁厚≥3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 台 | 3 |
| 2 | 仪器柜（A） | 1.规格：1080*540*2050mm（±5mm） 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11.为保证柜子质量及从环保角度保障师生健康，需提供仪器柜的甲醛含量第三方检测报告，甲醛检测：≤0.1mg/l。 12.提供仪器柜依据GB6675.1-2014-条款5.3.7增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）标准，检测项目包含DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP。 13.仪器柜依据GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验》检测标准，氧指数%不小于18。 ▲需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（扫描件加盖供应商公章），且报告中须反应（但不限于）第11～13项技术指标。 | 台 | 18 |
| 物理教学仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 吹风机 | 功率≥1000W | 个 | 6 |
| 2 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm（±5mm），车轮Φ75mm，厚≥28mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 辆 | 4 |
| 3 | 大托盘 | 280mm×400mm×80mm（±5mm） | 套 | 60 |
| 4 | 提盒 | 承重大于3kg | 个 | 20 |
| 5 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；（±5mm）工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 2 |
| 6 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 2 |
| 7 | 剥线钳 | Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30 | 把 | 2 |
| 8 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 把 | 2 |
| 9 | 尖嘴钳 | 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 把 | 2 |
| 10 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm | 把 | 2 |
| 11 | 斜口钳 | 128mm，双刃刀 | 把 | 2 |
| 12 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 | 张 | 20 |
| 13 | 民用剪刀 | 长170mm，用于剪布 | 把 | 2 |
| 14 | 电烙铁套装 | 20W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 2 |
| 15 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 2 |
| 16 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 500 |
| 17 | 松香 | 助焊 | g | 200 |
| 18 | 锥子 | 锥头长77mm，锥杆直径渐变 | 个 | 2 |
| 19 | 镊子 | 304不锈钢，平头，长128mm（±5mm），钢板厚≥1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 2 |
| 20 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 2 |
| 21 | 教学用红液温度计 | 量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃。红液温度计需刻印的 | 支 | 300 |
| 22 | 数字温度计 | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180mm×90mm | 支 | 6 |
| 23 | 橡胶塞 | 0～4号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 120 |
| 24 | 试管 | Φ15mm×150mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 40 |
| 25 | 试管 | Φ30mm×200mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 10 |
| 26 | 烧瓶 | 圆、长，500mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 10 |
| 27 | 烧瓶 | 平、长，280mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 10 |
| 28 | 烧杯 | 100mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 200 |
| 29 | 烧杯 | 250mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 60 |
| 30 | 酒精灯 | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 60 |
| 31 | 漏斗 | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级 | 个 | 10 |
| 32 | 教学用注射器模型 | 20mL，塑料材质。分度值10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 个 | 100 |
| 33 | 三通连接管 | T形 | 个 | 56 |
| 34 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于128mm×128mm，0.8mm钢丝制成 | 个 | 60 |
| 35 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa，时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa，充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa | 个 | 2 |
| 36 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层 | 套 | 60 |
| 37 | 多功能实验支架 | 组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 套 | 2 |
| 38 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg | 台 | 4 |
| 39 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28mm×34mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200℃ | 个 | 10 |
| 40 | 托盘天平 | 200g，0.2g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 台 | 60 |
| 41 | 电子天平 | 量程0g〜1kg，分辨力0.1g，带标准砝码 | 台 | 2 |
| 42 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g） | 套 | 20 |
| 43 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长28mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩 | 套 | 60 |
| 44 | 量筒 | 100mL，1mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 60 |
| 45 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距50mm | 个 | 20 |
| 46 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 2 |
| 47 | 内聚力演示器 | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.28mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 个 | 20 |
| 48 | 钢直尺 | 1000mm，1mm。0mm～50mm分度值0.5mm其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.28mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 20 |
| 49 | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等 | 块 | 20 |
| 50 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 块 | 56 |
| 51 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 56 |
| 52 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 组 | 20 |
| 53 | 演示测力计 | 平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 20 |
| 54 | 条形盒测力计 | 量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 60 |
| 55 | 条形盒测力计 | 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 60 |
| 56 | 数字测力计 | 量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm | 个 | 20 |
| 57 | 重锤 | 300g | 个 | 2 |
| 58 | 金属钩码 | 50g（Φ26mm）允许误差：50g±0.5g | 个 | 100 |
| 59 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 套 | 30 |
| 60 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm | 套 | 20 |
| 61 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于98% | 套 | 20 |
| 62 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 60 |
| 63 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门， 使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 套 | 20 |
| 64 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 套 | 20 |
| 65 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 套 | 20 |
| 66 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10° | 套 | 20 |
| 67 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm | 套 | 20 |
| 68 | 压力作用效果演示器 | 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 20 |
| 69 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm,硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm,有手动转动机构，有标尺 | 套 | 20 |
| 70 | 微小压强计 | 由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好 | 台 | 60 |
| 71 | 透明盛液筒 | 高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥280mm，分度值1mm，透光率应≥90％ | 个 | 60 |
| 72 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 20 |
| 73 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％ | 个 | 20 |
| 74 | 乳胶管 | 外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa扯断伸长率≥700％ | m | 20 |
| 75 | 乳胶管 | 外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa扯断伸长率≥700％ | m | 20 |
| 76 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm | 套 | 6 |
| 77 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 56 |
| 78 | 演示滑轮组 | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 组 | 20 |
| 79 | 滑轮组 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 组 | 56 |
| 80 | 音叉 | 286Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 56 |
| 81 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 56 |
| 82 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | 2 |
| 83 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V | 台 | 2 |
| 84 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×1－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB | 套 | 6 |
| 85 | 发音齿轮 | 包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 2 |
| 86 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 台 | 2 |
| 87 | 教学示波器 | DC～2MHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 2 |
| 88 | 凹面镜 | 直径100mm，焦距65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 20 |
| 89 | 凸面镜 | 直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 20 |
| 90 | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm | 台 | 56 |
| 91 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 60 |
| 92 | 透明水槽 | 280mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 个 | 40 |
| 93 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 盒 | 56 |
| 94 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 20 |
| 95 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 套 | 20 |
| 96 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥280mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 套 | 10 |
| 97 | 光具座 | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 60 |
| 98 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 60 |
| 99 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 对 | 60 |
| 100 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm长度≥280mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm | 个 | 20 |
| 101 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥28mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 对 | 20 |
| 102 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～ 30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下， 仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 台 | 2 |
| 增加部分 |  |  |  |  |
| 1 | 高脚酒杯 | 50ml | 只 | 20 |
| 2 | 条形磁铁 |  | 对 | 10 |
| 3 | 回形针 |  | 盒 | 10 |
| 4 | 细长蜡烛 |  | 支 | 20 |
| 5 | 激光笔 | 教师用，带分光器 | 支 | 20 |
| 6 | 平面镜 | 150*100 | 片 | 60 |
| 7 | 水银体温计 |  | 支 | 20 |
| 8 | 卷尺 |  | 个 | 5 |
| 9 | 游标卡尺 |  | 把 | 3 |
| 10 | 螺旋测微器 |  | 把 | 3 |
| 11 | 木质米尺 |  | 把 | 20 |
| 12 | 玻璃管 | 长120CM，酒精与水混合实验 | 支 | 30 |
| 13 | 密度计-比轻计 | 比轻计 | 支 | 10 |
| 14 | 密度计-比重计 | 比重计 | 支 | 10 |
| 15 | 漏斗 | 玻璃90mm | 支 | 10 |
| 16 | 板手 | 力臂演示用，长中短各一把为一套。 | 套 | 5 |
| 17 | 羊角锤 | 把 | 把 | 10 |
| 18 | 木板 | 松木，方便钉钉子，演示杠杆 | 块 | 10 |
| 19 | 抹布 | 30*60，用于桌面，大小不限 | 块 | 50 |
| 20 | 乒乓球 |  | 个 | 50 |
| 21 | 试管刷 |  | 把 | 10 |
| 22 | 橡胶管 |  | 米 | 50 |
| 23 | 水桶 | 演示大气压强，参考八下课本，铁桶，大约5公斤 | 只 | 5 |
| 24 | 空盒气压计 | 演示大气压强 | 只 | 5 |
| 25 | 衣架 | 纯金额，外表无塑料皮，最好不锈钢材质，声音的传播 | 只 | 20 |
| 26 | 凸透镜 | 集中8-10厘米 | 只 | 56 |
| 27 | 凹透镜 |  | 只 | 56 |
| 28 | 三棱镜 |  | 只 | 20 |
| 29 | F光源 |  | 只 | 50 |
| 30 | 梳子 | 木质 | 把 | 10 |
| 31 | 梳子 | 塑料 | 把 | 10 |
| 32 | 尼龙线 | 细线，用于吊乒乓球，演示声学 | 圈 | 5 |
| 33 | 液体压强计探头 | 有没单独的探头，再增配 | 只 | 50 |
| 34 | 光学实验箱 | 演示光学实验箱主要探究光的直线传播、光的折射和反射问题，各种光学仪器的成像原理光路；探究凸透镜对光的会聚，凹透镜对光的发散，探究白光的色散和三原色问题。 实验箱规格描述： 箱体外观尺寸（mm）：光学器材箱≥775mm*390mm*105mm； 箱体材料：铝合金手提箱（金属卡扣，金属边角） 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有固定插槽 光学实验箱主要配置及用材不少于但不限于以下： 单线光源-红光*2、单线光源-绿光*1、大F光源*1、凹透镜F5cm、凸透镜F10cm、凸透镜F15cm、凹透镜F-15cm、漫反射镜*1、双凹透镜*1、双凸透镜（大）*1、双凸透镜（小）*1、单凹透镜*1、平凹透镜*1、半圆透镜*1、玻璃砖（梯形）*1、凹凸面镜*1、反F*2、黑板*1、白板*1、茶色板*1、平面镜长条*1、圆形底座*1、光具座支撑杆*1、水盒*1、水盒支撑杆*1、强手电筒*1、三棱镜*1、三原色实验器*1、光具座*1、锂电池充电器*1、测角磁扣*6、漏斗*1、注射器*1、遮光片旋转器*1、胶塞*3、七号电池*2、眼球模型纸片*1、光具座模型纸片*1、平面镜成像模型*1、水透镜*1、说明书*1等。 提供光学实验箱的配件清单截图。扫描件并加盖供应商公章。 单线光源： 规格：≥Φ18.8*130mm，光源底座≥220mm*106mm*47mm；组成：光源底座、单线光源；材质： ABS；工艺：光源底座塑料注塑成型；光源底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；单线光源方便安装和拆卸光源底座、独立操作使用；便携，手易握的笔型发射器；内置大功率LED发光二极管； 内置充电锂电池，微型USB充电接口，配有电源适配器(5V,500mA) ；有红绿色光源两种，不同的光色照射出不同的光点亮度；探究光的传播规律，凹透镜与凸透镜对光的作用。 水透镜： 规格：≥190mm*80mm*26mm;材质;ABS、塑料透明薄膜、PP止水夹;工艺：塑料注塑成型、螺丝螺母固定；插入式支杆；薄膜直径≥45mm；注水后薄膜可收缩扩张；可以模拟凹透镜和凸透镜，模拟眼睛的变焦、模拟视力的矫正。 F光源： 规格：≥140mm*80mm*20mm；组成：光源盒、电子模块；材质： ABS、电子模块PCB电路板；壁厚： PCB板厚度≥1.5mm；工艺：光源盒塑料注塑成型；内置大功率LED发光二极管绿光，F型光源，7号电池供电；拓展制作“小孔成像仪”、凹凸透镜对光的作用； 凸透镜： 规格：≥175mm*75mm*11mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；一体式支杆；透镜直径70mm，焦距有5cm、10cm、15mm；蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用；验证透明材料制成的透镜可以使物体放大成像。 凹透镜： 规格：≥175mm*75mm*11mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；一体式支杆；透镜焦距有15mm；蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用；验证透明材料制成的透镜可以使物体缩小成像。 水盒圆盘套装 规格：500mm*380mm*30mm；材质：瓷白亚克力；工艺：塑料注塑成型；圆形光屏的屏面漆成白色，边缘有刻度，每格为10度；内置双支架杆，支架杆可夹持激光笔，在支架杆可360°自由转动，内置半圆水盒，可放置水，探究不同介质光的传播规律；半圆水盒平面放置平面镜，转动激光笔将光线以各种不同的方向射到平面镜，平面镜可使射入的光线经镜面反射。 三棱镜： 规格：≥52mm*30mm*22mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；可拆卸式三棱镜支架；透明材料作成的截面呈三角形的光学仪器；太阳光照射三棱镜，分解不同颜色的光；探究光的色散。 双凸透镜： 规格：≥150mm*25mm*15mm；材质：玻璃；工艺：切割成型；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；白色背景贴纸；多规格形状，不同的边缘中间厚薄；探究凸透镜对光的会聚作用。 双凹透镜： 规格：≥150mm*25mm*15mm；材质：玻璃；工艺：切割成型；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；白色背景贴纸；多规格形状，不同的边缘中间厚薄；探究凹透镜对光的发散作用。 三原色实验器 规格：≥100mm*55mm*24mm；材质： ABS、电子模块PCB电路板；壁厚： PCB板，厚度≥1.5mm；工艺：塑料注塑成型；上盖、后盖上下组装PCB电路板；PCB电路板焊有红、绿、蓝三色发光二极管，三色LED位于等边三角形的三顶点处，船型开关独立控制三色光的亮、灭；放置光具座滑动座上，探究光的三原色。 功能描述： 实验箱完成不少于12个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：01.光是如何传播的、02.探究光反射时的规律、03.漫反射的研究、04.探究平面镜成像的特点、05.研究凸透镜和凹透镜、06.探究光的折射、07.光的色散、08.光的三原色、09.小孔成像实验、10.测量凸透镜的焦距、11.水透镜模拟眼睛的对焦、12.水透镜水透镜模拟视力矫正等。 提供光学实验箱的实验目录截图，扫描件并加盖供应商公章。 | 套 | 10 |
| 教师用加强型传感器部分 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 6.为方便实验拓展，采集器可支持级联，可以实现满足不低于20通道数据并行采集。 | 台 | 1 |
| 2 | 数据显示/无线/存储模块 | 独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能； 接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率10Hz； 1.77寸（±0.3寸）彩屏，采用BT自锁接头与传感器连接，接头具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，采用蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到移动终端设备。计算机数据传输频率≥2000Hz； 设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 通过移动终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理； 可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析（兼充电）； 支持Android、iOS、Windows、鸿蒙操作系统； 采用充电锂电供电，电池电压3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时； 数据存储频率5Hz，存储容量最大262144个数据点。 注：续航时间和连接的传感器有关，差别较大。 | 只 | 2 |
| 3 | 微电流传感器 | 1.用于测量电路中的微小的电流数据； 2.性能：测量范围：-5μA~+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≥0.03μA；采样率：≥5KHz； 3.技术指标：容抗：202pF，阻抗：2KΩ； 4.结构：与传感器连接处，使用线长50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度10cm的红黑鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便各种实验； 5.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 10.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 只 | 1 |
| 4 | 三维磁感应强度传感器 | 1.用于测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量；也可以测量合量值。测量范围：-50mT~+50mT；分度：≤0.01 mT；准确度：≥0.3mT；采样率：≥1KHz； 2.传感器数据处理电路为双主板设计，采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 3.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台；使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 4.传感器尺寸：197*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.结构：由方形磁场管，探头探出11.6cm，方形边尺寸6mm，刻度尺寸为10cm。 ▲需提供满足但不限于以上1-3条技术参数且带有CMA标识的检测报告扫描件加盖供应商公章。 | 只 | 1 |
| 5 | 力传感器 | 1.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 2.性能：测量范围：-20N~+20N；分度：≤0.01N；准确度：≥0.1N；采样率：≥5KHz； 3.结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 4.传感器尺寸：97*85*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 2 |
| 6 | 位移传感器 | 1.用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区； 2.性能：测量范围：0cm ~200cm，分度：≤1mm；准确度：≥0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；采样率：≥50Hz； 3.结构：由发射器与接收器构成，发射器由一节7号电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，外壳边缘放置弹簧圈厚：≥0.5mm，内径≤3.5mm，方便实验时连接挂钩进行牵引，完成各种移动类别的实验。 4.位移传感器（发射）：76*48*25（±2mm），位移传感器（接收）：84*48*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 对 | 1 |
| 7 | 光电门传感器 | 1.用于测量待测物体（U型、I型）经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数； 2.性能：分度：≤2μS；准确度：≥20uS；采样率：≥20KHz； 3.结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距为≥50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用； 4.传感器尺寸：80*80*22（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为黑色ABS。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 只 | 2 |
| 8 | 声波/声级传感器 | 1.用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 2.性能：声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：≤0.1dB；准确度：声级：≥4dB；声波：≥10Hz；声波采样率：≥20KHz；声级采样率：≥5KHz； 3.结构：传感器尺寸：85*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |
| 9 | 多量程电流传感器 | 1.用于测量电路中的电流数据； 性能：测量范围：-3A~+3A；分度：≤0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：≤0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：≤0.01 mA；准确度：≥±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；采样率：≥5KHz； 2.技术指标：容抗：202pF，阻抗：0.05Ω； 3.结构：带AVR≥0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度≥0.6m。 4.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 7.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 8.可支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示工作方式，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，支持硬件调零和软件调零；分别满足低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间4h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间4h）、恒定湿热试验（温度40℃±2℃，湿度93%RH±3%RH,存放时间12h）条件后能正常启动并工作。 | 只 | 1 |
| 10 | 多量程电压传感器 | 1.用于测量电路中的电压数据； 性能：测量范围：-20V~+20V；分度：≤0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：≤0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：≥±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±0.2V档：1.5mV；采样率：≥5KHz； 2.技术指标：容抗：202pF，阻抗：1MΩ； 3.结构：带AVR≥0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度≥0.6m。 4.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |
| 11 | 相对压强传感器 | 1.量程：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa。 2.可用于测量气体的相对压强。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.与数据显示/无线/存储公用模块配合使用，可实现实验数据实时显示及无线与分析终端数据传输，传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 只 | 3 |
| 12 | 温度传感器 | 1.用于测量待测物体或溶液的温度； 2.性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≥0.5℃；采样率：≥5KHz； 3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过≥3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度≥10.5厘米，直径≥3.0毫米；探头把手：长度≥9.5厘米，直径≥1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长≥75厘米； 4.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 只 | 2 |
| 13 | 力传感器C | 1.测量范围：-50N~+50N；分度：0.01N。 2.直柄式结构，可测量拉力或压力，拉力读数为正值，压力读数为负值。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.与数据显示/无线/存储公用模块配合使用，可实现实验数据实时显示及无线与分析终端数据传输，传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 只 | 1 |
| 14 | 一体式位移传感器 | 1.测量范围：0.15m~6m，分度：1mm， 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 3.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.与数据显示/无线/存储公用模块配合使用，可实现实验数据实时显示及无线与分析终端数据传输，传感器支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、Android、苹果系统。 | 只 | 1 |
| 15 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。 4.传感器自带螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.与数据显示/无线/存储模块配合使用，可实现实验数据脱机存储、实验数据实时显示、与分析终端无线同步数据传输；支持国产统信、鸿蒙系统，以及Windows、Android、苹果系统。 | 只 | 1 |
| 16 | 蓝牙适配器 | 蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器、静电计等）及其对应的软件在win10及以上系统使用。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 只 | 1 |
| 17 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 套 | 1 |
| 18 | 传感器附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 套 | 1 |
| 19 | 传感器箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 20 | 配套软件 | 专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求。 传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格。 软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式。 具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式。 具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板。 软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析。学生可在软件中发送实验报告。 提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 提供以下但不限于1~4条具备软件的功能截图： 1.软件功能模块包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入； 2.同时录制实验操作（录制时间0-60分钟可调）；数据显示、双组合图线、计算表格；支持采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）连接； 3.支持采集器级联满足同时连接≥24个声波传感器（每个声传感器采样频率不低于20K）的高频采集； 4.坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。具有图形化编程功能。 | 张 | 1 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |
| 21 | 多用力学轨道系统 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 套 | 1 |
| 22 | 智能摩擦力实验器 | 1.由智能摩擦块（内置力传感器、蓝牙、液晶显示屏*2块、砝码槽*3个）、测钩、3种摩擦面（塑料面、绒面、胶面）、50g砝码*3个、牵引器、纳米魔术贴构成、数据线1条、充电头1个； 2.双面液晶显示屏能够实时显示摩擦力的大小，支持有线、无线与计算机进行数据通讯实现实验器材数据显示数据与软件显示数据同步； 3.自带力传感器硬件调零功能，支持硬件调零和软件调零；支持无线修改力传感器的数据显示位数，可修改成整数显示、1位小数点显示、2位小数点显示； 4.实验器材可在任意桌面、底板等材料上做实验，无需专门的实验轨道； 5.智能摩擦块力测量范围：测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 6.具有配套的专用软件和通用软件，用于探究影响摩擦力大小的因素，可测量最大静摩擦力大小、摩擦力与正压力的关系、摩擦力与接触面的粗糙程度之间的关系实验。 ▲需提供满足但不限于以上1-3条技术参数且带有CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章。 | 套 | 1 |
| 23 | 电阻定律实验器 | 由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 | 套 | 1 |
| 24 | 电磁铁实验器 | 1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。 2.外壳尺寸：300mm*90mm*90mm。 3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。 4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 套 | 1 |
| 25 | 流体压强实验器 | 1.由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用。 2.进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 | 套 | 1 |
| 26 | 焦耳定律实验器 | 1.由量热器、底座组成，外形尺寸：140mm*140mm*157mm。 2.量热器内金属丝长度为86cm±2mm，每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)。 3.结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。 | 套 | 1 |
| 27 | 二力平衡实验器 | 由驱动台(包含电机轮、滑轮×2、电机)、控制器、信号线、电源线、配重块、塑帽螺栓、牵引线、绑扎带构成，与力传感器C、传感器无线发射模块、无线接收器及钩码配合，安装于铁架台上使用，完成初中物理二力平衡实验。 | 套 | 1 |
| 28 | 浮力定律实验器 | 1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。 2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。 3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。 | 套 | 1 |
| 29 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 套 | 1 |
| 30 | 电磁波传播实验器 | 发射模块:内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，供电电源：两节5号电池。接收模块:可连接电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池。 | 套 | 1 |
| 31 | 电学实验板 | 实验电路板：欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）、自感现象、电阻的串并联、伏安法测电阻、电磁感应现象。 | 套 | 1 |
| 32 | 远红外加热器 | 1.外形尺寸：161mm*125mm*136.5mm(±1mm)。 2.由炉体、底座和电源线构成。 3.220V交流供电，功率80W，加热半小时后炉腔内温度不低于120℃。 4.圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。 5.可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 1 |
| 33 | 晶体熔解与凝固实验器 | 实验器包含合金材料的试管支架及温度传感器支架2个，试管及橡皮圈2个。 | 套 | 1 |
| 34 | 空气阻力效应实验器 | 1.空气阻力效应实验器由计时接收板（含接收盘、振动传感器、缓冲脚垫）、释放触发器（含光电门、固定杆、固定螺栓、通讯连接线）、配重组件（含配重杆和配重球）、阻力板（Φ120mm泡沫板、Φ160mm泡沫板、Φ200mm泡沫板各3片，阻力板加配重组件质量均为25±1.5g。3种规格泡沫板各有2片备用。Φ200mm塑料板1片，阻力板加配重组件质量为43.5±2g）、魔术贴构成。 2.实验器支持有线、蓝牙无线两种数据传输方式； 3.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 4.配合教学支架使用，用于观察比较不同大小物体在空气中的下落时间，使学生了解空气阻力会影响物体下落的速度。 ▲需提供满足但不限于以上1-3条技术参数且带有CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章。 | 套 | 1 |
| 35 | 液体内部压强实验器（带屏） | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺、探头线）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成；自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个数据； 2.无需数据采集器；压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：10°；压强探头自带防水功能，可直接将压强探头放入水中；支持压强硬件调零和软件调零； 可自动生成电子二维码，用于蓝牙数据无线传输； 3.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 4.实验器可与App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端，也可有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可在0°~180°内调节压强探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测浸入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带可充电锂电池，无需外接电源。 ▲需提供满足但不限于以上1-3条技术参数且带有CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章。 | 套 | 1 |
| 36 | 真空铃实验器 | 由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。 硅胶垫置于罐体上开口的边缘，调整位置可确保该硅胶垫能够与罐体上开口边缘正对且完全贴合；摁下真空铃罐体的阀门外缘的弹性锁口，放松锁口，将压强传感器和数据显示模块接入实验器；使用抽气装置进行抽气，随着压强的降低，发泡球仍随音乐的节奏跳动，真空铃往外传播的声音逐渐消失，可总结出：空气是声音传播的介质，而介质的减少则影响了声音传播的效果。 轻轻转动阀门上面的旋钮，使空气缓慢进入罐体。随着罐体内空气的增加，数据显示模块显示的压强数据逐渐升高，音箱发出的声音又能被听到。 该实验器与压强传感器配合使用，支持有线、蓝牙无线两种数据传输方式，让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。 | 套 | 1 |
| 37 | 无线智能小车 | 产品含智能小车1辆、USB充电线1根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。 1、力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 数据无线最高采样率：2000Hz。位移：-9999.9 mm ~9999.9mm；分度：≤0.1mm；精准 度：±5mm；数据无线最高采样率：2000Hz。 速度：最大速度：±3m/S；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.1m/s；数据无线最高采样 率：2000Hz；加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2；陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S；精准度：±5°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。 2、为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。 3.可应用于Windows、Android、Linux、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。 ▲需提供满足但不限于以上1-3条技术参数且带有CMA标识的检测报告扫描件并加盖供应商公章。 | 套 | 1 |
| 38 | 轨道及附件 | 含1.2m专用轨道1条、、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型支架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗。 | 套 | 1 |
| 39 | 智能风扇模块 | 含风扇装置1套、挡风板1个及固定柱2个、紧固螺栓2只、专用连接线1条。风扇装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运行控制和参数设置。 风速：3档； 风向：正向或反向。 | 套 | 1 |
| 40 | 矢量显示模块 | 含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个、专用连接线1条。矢量模块通过专用连接线与智能小车连接，并在专用软件上进行显示设置。 显示数据：力、加速度或速度； 显示方式：红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型； 设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型。 | 套 | 1 |
| 41 | 马德堡实验器 | 由马德堡实验装置（包含透明上下壳、微型压强传感器、吊环、阀门）、数据线、抽气装置构成，用于验证大气压强存在。可通过显示屏实时显示压强数据，也可采用无线的方式将数据传输到移动端。 | 套 | 1 |
| 42 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 1 |

- 第五章  评审标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用为综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或中标人。

2、评标时，评标委员会成员按照采购文件规定的评分标准，独立对每个供应商的响应文件进行评价、打分。价格得分按法规规定的计算公式直接计算取得。方案部分评分，由评审委员会专家独立评审，各项评审内容得分，可以根据各供应商方案横向对比，缺项不得分。

3、如出现评标总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标候选人或中标人。

4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对响应文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（遵循苏财购〔2025〕62号文件《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》要求执行）；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评审方法与评审标准

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×30%×100。 | 30分 |
| 2 | 技术指标符合性 | 供应商提供的产品性能指标及设备参数完全响应磋商文件要求的得满分24分；技术参数打▲号部分为重要指标，如有1项负偏离扣2分；其他的参数指标每负偏离1项扣1分，扣完为止。 | 24分 |
| 3 | 产品质量保障 | 1.提供‘系统分析软件’运行界面的功能截图：扫描件并加盖供应商公章，全部满足得 3分，一项不满足扣一分，扣完为止。（3分） (1)软件功能模块包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入； (2)同时录制实验操作（录制时间0-60分钟可调）；数据显示、双组合图线、计算表格；支持采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）连接； (3)支持采集器级联满足同时连接≥24个声波传感器（每个声传感器采样频率不低于20K）的高频采集； (4)坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。具有图形化编程功能。 2.光学实验箱主要配置及用材不少于但不限于以下：（3分） 单线光源-红光*2、单线光源-绿光*1、大F光源*1、凹透镜F5cm、凸透镜F10cm、凸透镜F15cm、凹透镜F-15cm、漫反射镜*1、双凹透镜*1、双凸透镜（大）*1、双凸透镜（小）*1、单凹透镜*1、平凹透镜*1、半圆透镜*1、玻璃砖（梯形）*1、凹凸面镜*1、反F*2、黑板*1、白板*1、茶色板*1、平面镜长条*1、圆形底座*1、光具座支撑杆*1、水盒*1、水盒支撑杆*1、强手电筒*1、三棱镜*1、三原色实验器*1、光具座*1、锂电池充电器*1、测角磁扣*6、漏斗*1、注射器*1、遮光片旋转器*1、胶塞*3、七号电池*2、眼球模型纸片*1、光具座模型纸片*1、平面镜成像模型*1、水透镜*1、说明书*1等。 提供光学实验箱的配件清单截图，扫描件并加盖供应商公章，全部满足得3分，未提供或不满足不得分。 3.光学实验箱完成不少于12个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：01.光是如何传播的、02.探究光反射时的规律、03.漫反射的研究、04.探究平面镜成像的特点、05.研究凸透镜和凹透镜、06.探究光的折射、07.光的色散、08.光的三原色、09.小孔成像实验、10.测量凸透镜的焦距、11.水透镜模拟眼睛的对焦、12.水透镜水透镜模拟视力矫正等。（3分） - 提供光学实验箱的实验目录截图，扫描件并加盖供应商公章，全部满足得3分，未提供或不满足不得分。 | 9分 |
| 4 | 产品功能演示 | 供应商需按实验演示要求进行视频演示。根据实验演示的完整性、便捷性、准确性进行综合评分，功能演示达不到要求的演示实验不合格。每一大项演示时间不得超过10分钟。（演示视频要求:要求单机位拍摄，不允许剪切、编辑;拍摄过程中只能通过移动镜头或拉伸镜头方式变换拍摄点，不得通过拼接方式编辑视频，演示视频不满足以上要求的不得分。）（11分） 一、不同速度下的S-T图线比较（4分） 实验用品:无线智能小车等 - 1.智能小车内置多种传感器，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块(可显示力、加速度或速度)； - 2.内置弹射装置，通过软件启动弹射功能为小车提供三种不同速度。分析三个不同初速度下S-T图线； 3.内置弹射装置，通过触摸小车表面按键三秒后，小车自动启动弹射功能为小车提供三种不同速度。分析三个不同初速度下S-T图线； 4.矢量显示模块显示红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；LED屏显示当前数据类型。 二.测量液体内部压强（3分） 实验用品:液体内部压强实验器 1.无需外接传感器或采集器，液体内部压强实验器自带压强和角度传感器，通过控制器上自带数据显示模块，可同 时显示压强大小和旋转角度两个量; 2.实验器自带标尺，可用于观测进入液体深度;实验器自带防水压强传感器，旋转控制器旋钮，可调节水中压强传 感器探头，调节范围为0°~180°。数据显示模块能一键切换二维码; 3.扫描显示屏上的二维码完成无线数据传输到平板系统分析终端;计算机端可通过蓝牙搜索，实现与液体内部压强 实验器无线连接; 三、对实验演示多目仪进行以下4项视频演示（4分） 1.演示多目仪具有两个摄像头，1个主拍摄像头1个侧拍摄像头，整机一体化设计，携带方便； 2.演示多目仪主拍摄像和侧拍摄像可折叠，0~90°之间可任意停留，多级调光实验光源，需通过USB接入一体机或智慧黑板； 3.演示多目仪直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头功能演示； 4.演示多目仪支持同步录制教学音频、截取实验搭建视频画面为图片和支持打开本地视频进行播放功能演示。 | 11分 |
| 5 | 设计能力 | 一、供应商可自行现场勘察，需提供整体布局效果图不少于4张（电学、力学、热学、准备室）；根据设计方案及效果图的科学性、合理性进行综合打分（4分）： 1.设计方案切合实际、科学合理，效果图内容丰富、布局美观得4分； 2.设计方案较切合实际、较科学合理，效果图内容较丰富、布局较美观得2分； 3. 设计方案一般、效果图、布局一般得1分； 4.设计方案粗糙，效果图、布局差得0分。 二、产品的工艺设计能力（4分）： 供应商须提供主要设备①实验桌②仪器柜的产品结构三视图、部件图、轴测图及用料说明。针对每个对应序号产品的三视图、产品效果图、轴测图及用料说明进行比较。 1.每个产品设计完善、结构稳定，图纸清晰得4分； 2.设计较完善、结构较稳定，图纸较清晰得2分； 3.设计基本完善、结构基本稳定、图纸基本清晰得1分； 4.图纸要素不全或设计不合理、不可行的对应产品得0分。 | 8分 |
| 6 | 实施方案 | 供应商提供本项目的组织和实施方案。内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等： - 方案包含上述全部内容，实施流程科学，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，能够满足本项目需求的得 6分； 2.方案包含上述全部内容，实施流程较科学，安装及进度计划内容较详细，措施较完善，预案可操作性较强，能够满足本项目需求的得4分； 3.上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强的得1分； - 未提供不得分。 | 6分 |
| 7 | 售后服务 | 根据供应商售后服务方案中:①售后服务体系的科学性；②售后服务人员组成合理分工明确；③服务及保障措施： - 1.方案包含上述全部内容，实施流程科学，措施完善，可操作性强的得6分； - 2.方案包含上述全部内容，实施流程较科学，措施较完善，可操作性较强的得4分； 3.上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强的得1分； - 未提供不得分。 | 6分 |
| 8 | 培训服务 | 投标单位须针对本项目特点，制定培训服务计划，内容包括但不限于：培训目标；培训时间安排；培训内容概述，包括产品的基础知识介绍、操作培训、系统应用等；培训方式：包括线上与线下相结合培训，提供相关课程等。根据上述几个方面的体现情况对各投标单位提供的培训计划进行评审： - 1.方案包含上述全部内容，制定内容科学，计划完善，可操作性强的得6分； 2.方案包含上述全部内容，制定内容较科学，计划较完善，可操作性较强的得4分； 3.上述内容有缺项，内容合理性一般，计划简单粗糙，可操作性不强的得1分； 未提供不得分。 | 6分 |

注：供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经发现造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、报价一览表

十二、报价明细表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、承诺书

十六、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：      。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2.本项目所属行业：工业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

《中小企业声明函》填写说明：

供应商填写中小企业声明函时，如货物为不同制造商制造，所有标的均需声明，未声明或声明不全的评审时将不予认可。

如所有货物均为同一制造商制造，中小企业声明函中“标的名称”可直接填写“江苏省泰州中学附属初级中学春晖校区物理实验室设备仪器项目”。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、报价一览表 （参考格式，以苏采云系统格式为准）

磋商供应商名称（盖章）               采购项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

十二、报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 所投产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理电学实验室配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 实验演示多目仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 实验演示多目仪应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 实验演示多目仪 VR版资源包 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 实验桌 |  | 张 | 28 |  |  |  |
| 6 | 功能柱 |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 7 | 数控学生电源 |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 8 | 教师总控电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 实验凳 |  | 条 | 56 |  |  |  |
| 10 | 教师椅 |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 11 | 安装辅材（地面以上部分） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 物理力学实验室配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 实验演示多目仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 实验演示多目仪应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 实验演示多目仪 VR版资源包 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 实验桌 |  | 张 | 28 |  |  |  |
| 6 | 功能柱 |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 7 | 学生安全电源 |  | 套 | 28 |  |  |  |
| 8 | 教师总控电源 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 实验凳 |  | 条 | 56 |  |  |  |
| 10 | 教师椅 |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 11 | 安装辅材（地面以上部分） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 物理热学实验室配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 实验演示多目仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 实验演示多目仪应用软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 实验演示多目仪 VR版资源包 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 实验桌 |  | 张 | 28 |  |  |  |
| 6 | 功能柱 |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 7 | 水槽柜 |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 8 | 上水装置 |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 9 | 下水装置 |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 10 | 三联水嘴 |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 11 | 学生安全电源 |  | 套 | 28 |  |  |  |
| 12 | 教师总控电源 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 实验凳 |  | 条 | 56 |  |  |  |
| 14 | 教师椅 |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 15 | 安装辅材（地面以上部分） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 物理准备室（3间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 仪器柜（A） |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 物理教学仪器清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吹风机 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 仪器车 |  | 辆 | 4 |  |  |  |
| 3 | 大托盘 |  | 套 | 60 |  |  |  |
| 4 | 提盒 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 5 | 一字螺丝刀 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 十字螺丝刀 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 剥线钳 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 8 | 钢丝钳 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 9 | 尖嘴钳 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 10 | 平口钳 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 11 | 斜口钳 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 12 | 砂纸 |  | 张 | 20 |  |  |  |
| 13 | 民用剪刀 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 14 | 电烙铁套装 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 焊锡膏 |  | 盒 | 2 |  |  |  |
| 16 | 焊锡丝 |  | g | 500 |  |  |  |
| 17 | 松香 |  | g | 200 |  |  |  |
| 18 | 锥子 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 镊子 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 水准器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 教学用红液温度计 |  | 支 | 300 |  |  |  |
| 22 | 数字温度计 |  | 支 | 6 |  |  |  |
| 23 | 橡胶塞 |  | 套 | 120 |  |  |  |
| 24 | 试管 |  | 支 | 40 |  |  |  |
| 25 | 试管 |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 26 | 烧瓶 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 27 | 烧瓶 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 28 | 烧杯 |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 29 | 烧杯 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 30 | 酒精灯 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 31 | 漏斗 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 32 | 教学用注射器模型 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 33 | 三通连接管 |  | 个 | 56 |  |  |  |
| 34 | 陶土网 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 35 | 两用气筒 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | 方座支架 |  | 套 | 60 |  |  |  |
| 37 | 多功能实验支架 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 38 | 升降台 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 39 | 碘升华凝华管 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 40 | 托盘天平 |  | 台 | 60 |  |  |  |
| 41 | 电子天平 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 42 | 圆柱体组 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 43 | 立方体组 |  | 套 | 60 |  |  |  |
| 44 | 量筒 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 45 | 放大镜 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 46 | 望远镜 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 47 | 内聚力演示器 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 48 | 钢直尺 |  | 把 | 20 |  |  |  |
| 49 | 机械秒表 |  | 块 | 20 |  |  |  |
| 50 | 电子秒表 |  | 块 | 56 |  |  |  |
| 51 | 斜面小车 |  | 套 | 56 |  |  |  |
| 52 | 螺旋弹簧组 |  | 组 | 20 |  |  |  |
| 53 | 演示测力计 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 54 | 条形盒测力计 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 55 | 条形盒测力计 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 56 | 数字测力计 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 57 | 重锤 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 58 | 金属钩码 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 59 | 摩擦力实验器 |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 60 | 运动和力实验器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 61 | 惯性演示器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 62 | 阿基米德原理实验器 |  | 套 | 60 |  |  |  |
| 63 | 浮力原理演示器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 64 | 气体浮力演示器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 65 | 物体浮沉条件演示器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 66 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 67 | 压力和压强演示器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 68 | 压力作用效果演示器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 69 | 液体内部压强实验器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 70 | 微小压强计 |  | 台 | 60 |  |  |  |
| 71 | 透明盛液筒 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 72 | 液体对器壁压强演示器 |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 73 | 连通器 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 74 | 乳胶管 |  | m | 20 |  |  |  |
| 75 | 乳胶管 |  | m | 20 |  |  |  |
| 76 | 马德堡半球 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 77 | 杠杆 |  | 套 | 56 |  |  |  |
| 78 | 演示滑轮组 |  | 组 | 20 |  |  |  |
| 79 | 滑轮组 |  | 组 | 56 |  |  |  |
| 80 | 音叉 |  | 套 | 56 |  |  |  |
| 81 | 音叉 |  | 套 | 56 |  |  |  |
| 82 | 声传播演示器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 83 | 旋片真空泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 84 | 抽气盘 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 85 | 发音齿轮 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 86 | 手摇离心转台 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 87 | 教学示波器 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 88 | 凹面镜 |  | 块 | 20 |  |  |  |
| 89 | 凸面镜 |  | 块 | 20 |  |  |  |
| 90 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 台 | 56 |  |  |  |
| 91 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 60 |  |  |  |
| 92 | 透明水槽 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 93 | 透镜及其应用实验器 |  | 盒 | 56 |  |  |  |
| 94 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 95 | 光的三原色合成实验器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 96 | 光具盘 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 97 | 光具座 |  | 套 | 60 |  |  |  |
| 98 | 玻棒(附丝绸) |  | 对 | 60 |  |  |  |
| 99 | 胶棒(附毛皮) |  | 对 | 60 |  |  |  |
| 100 | 验电器连接杆 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 101 | 箔片验电器 |  | 对 | 20 |  |  |  |
| 102 | 感应起电机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 增加部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高脚酒杯 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 2 | 条形磁铁 |  | 对 | 10 |  |  |  |
| 3 | 回形针 |  | 盒 | 10 |  |  |  |
| 4 | 细长蜡烛 |  | 支 | 20 |  |  |  |
| 5 | 激光笔 |  | 支 | 20 |  |  |  |
| 6 | 平面镜 |  | 片 | 60 |  |  |  |
| 7 | 水银体温计 |  | 支 | 20 |  |  |  |
| 8 | 卷尺 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 9 | 游标卡尺 |  | 把 | 3 |  |  |  |
| 10 | 螺旋测微器 |  | 把 | 3 |  |  |  |
| 11 | 木质米尺 |  | 把 | 20 |  |  |  |
| 12 | 玻璃管 |  | 支 | 30 |  |  |  |
| 13 | 密度计-比轻计 |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 14 | 密度计-比重计 |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 15 | 漏斗 |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 16 | 板手 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 17 | 羊角锤 |  | 把 | 10 |  |  |  |
| 18 | 木板 |  | 块 | 10 |  |  |  |
| 19 | 抹布 |  | 块 | 50 |  |  |  |
| 20 | 乒乓球 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 21 | 试管刷 |  | 把 | 10 |  |  |  |
| 22 | 橡胶管 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 23 | 水桶 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 24 | 空盒气压计 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 25 | 衣架 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 26 | 凸透镜 |  | 只 | 56 |  |  |  |
| 27 | 凹透镜 |  | 只 | 56 |  |  |  |
| 28 | 三棱镜 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 29 | F光源 |  | 只 | 50 |  |  |  |
| 30 | 梳子 |  | 把 | 10 |  |  |  |
| 31 | 梳子 |  | 把 | 10 |  |  |  |
| 32 | 尼龙线 |  | 圈 | 5 |  |  |  |
| 33 | 液体压强计探头 |  | 只 | 50 |  |  |  |
| 34 | 光学实验箱 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 教师用加强型传感器部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数据显示/无线/存储模块 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 微电流传感器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 三维磁感应强度传感器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 力传感器 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 位移传感器 |  | 对 | 1 |  |  |  |
| 7 | 光电门传感器 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 声波/声级传感器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 多量程电流传感器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 多量程电压传感器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 相对压强传感器 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 12 | 温度传感器 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 力传感器C |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 一体式位移传感器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 压强传感器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 蓝牙适配器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 专用充电线 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 传感器附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 传感器箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 配套软件 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 多用力学轨道系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 智能摩擦力实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 电阻定律实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 电磁铁实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 流体压强实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 焦耳定律实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 二力平衡实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 浮力定律实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 摩擦做功实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 电磁波传播实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 电学实验板 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 远红外加热器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 晶体熔解与凝固实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 空气阻力效应实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 35 | 液体内部压强实验器（带屏） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 真空铃实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 无线智能小车 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 38 | 轨道及附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 智能风扇模块 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 40 | 矢量显示模块 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 41 | 马德堡实验器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 42 | 力传感器附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（CA签章）

日期：          年  月  日

注：投标报价具体要求如下：

1.所有价格用人民币表示。

2.报价清单中货物、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商要认真阅读清单，慎重报价。如有漏项采购人将视同优惠。采购人不再支付报价以外的任何费用。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、承诺书

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应                  （项目名称）采购文件的所有内容；

2、本公司（单位）对本项目（项目编号：             ）所提供的货物和服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、本公司不存在单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

6、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十六、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料