
政府采购
公  开
招 标 文 件
（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-HZGL-G2025-0012
项目名称：2025年江苏省省级环境监测能力提升项目
采购单位：江苏省泰州环境监测中心
招标代理：江苏鸿志工程项目管理有限公司

2025年11月

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

[image: image1.png]SR

RS RIS, 25
> ) A >

ERIR RS ity

g FRARD Sﬁl#ﬁ/v | meseeix SR
85, -
RS s EDS

AT 2
S EIRMAR > e ) mmmS#E ) wone




2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

二、不见面交易响应文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交响应文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希望各供应商客观真实编制响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《中华人民共和国政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，成交无效。
目    录
第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求
第4章 合同文本（格式文本）

第5章 评标办法及标准
第6章 投标文件格式
第一章．招标公告

江苏鸿志工程项目管理有限公司受江苏省泰州环境监测中心的委托，对2025年江苏省省级环境监测能力提升项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
一、招标项目信息

项目编号：JSZC-321200-HZGL-G2025-0012

项目名称：2025年江苏省省级环境监测能力提升项目
项目预算：198.5万元
最高限价：198.5万元

采购方式：公开招标
采购人：江苏省泰州环境监测中心

本项目采购需求：

	序号
	仪器名称
	数量（套）
	单价

（万元）
	最高限价

（万元）
	备注

	1
	大气/颗粒物采样器（含氟化物）
	1
	1.5
	1.5
	

	2
	多功能声级计（含机场噪声）
	1
	1.5
	1.5
	

	3
	手持式气体检测仪（PID）
	1
	4.5
	4.5
	

	4
	便携式pH计（现场用）测
	1
	1.5
	1.5
	

	5
	便携式溶解氧测定仪（现场用）
	1
	1.5
	1.5
	

	6
	无人机气体采样及监测设备
	1
	35
	35
	

	7
	气体流量计（小流量）
	1
	6
	6
	

	8
	无人机机库
	1
	30
	30
	

	9
	气象参数仪
	1
	8
	8
	

	10
	便携式环境空气甲醛分析仪
	1
	2
	2
	

	11
	图形工作站
	1
	6
	6
	

	12
	空气微生物采样器
	1
	1
	1
	

	13
	多合一自动进样系统
	1
	40
	40
	

	14
	全自动洗瓶机
	1
	25
	25
	

	15
	全自动蒸发恒重称量分析仪
	1
	35
	35
	

	合计（万元）
	198.5
	


（具体要求详见第三章采购需求）

合同履行时限：合同签订后30天内供货完毕。

本项目不接受联合体投标

二、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、

重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件及有关资料。
1.时间：2025年11月26日至2025年12月3日
2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3.方式：登录“苏采云”系统自行下载

4.售价：本项目免收采购文件成本费
四、投标及开标时间、地点
投标文件接收截止时间及开标时间：2025年12月16日上午09：00（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

五、投标有效期：开标之日起90日历天
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，服务热线：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏鸿志工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。
八、联系方式
1.采购人：江苏省泰州环境监测中心
地址：泰州市海陵区永晖路18号

联系人：黄女士    联系电话：0523-86195710
2. 采购代理机构信息

名称：江苏鸿志工程项目管理有限公司

地址：泰州市海陵区北星北路6号

联系人：祝先生    15052810439

第二章.  投标人须知
（1） 遵循原则：

公开透明、公平竞争、公正依法、诚实信用原则。
（2） 招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3. 投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）获取招标文件（http://jszfcg.jsczt.cn/），按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1． 采购人、代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2． 潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
3.如需对招标文件进行澄清或修正，采购人、代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
（五） 投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件：
（1） 关于资格的声明函（格式见附件）
（2） 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件； 
（3） 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4） 投标人法定代表人身份证原件扫描件；
（5） 投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6） 投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件； 
（7） 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；依法免税的投标人须提供其依法免税的证明材料）原件扫描件；
（8） 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（9） 承诺书（格式见附件）；
（10） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（11） 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

3.开标一览表、投标产品配置及分项报价表（格式见附件）

4.商务及技术参数响应、偏离及覆盖率表（格式见附件）

5.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管

理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（如有）；
6.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

7.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）上

述1-4项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明（原件扫描件）。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明（原件扫描件）。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或提供其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标报价 ：

1、 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。 
1.1其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
1.2投标货币


投标文件中的投标报价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
2.投标函和开标一览表
2.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
2.2 开标一览表中的投标总价应与投标文件中投标明细报价表中的合计总价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
3.投标报价各分项单价、投标报价总价均不能超过最高限价，否则作为无效投标处理。
（七） 投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人参与投标一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5.投标费用自理。

6.投标人凭CA数字证书登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

（八）投标文件的撤回和修改

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

（九）投标文件的递交

1．递交

1.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

1.2纸质文件递交

成交供应商在领取成交通知书前，提供三份纸质投标文件（从交易平台导出的完整电子投标文件打印件）报送至采购代理机构。
2．投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人、代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收
采购人、代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

（十） 开标：

1. 采购人、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。
2. 开标仪式由采购人或代理机构组织。“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
3. 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。
4. 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中《开标一览表》宣布后未提出的，视同认可开标结果。
5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（十一）资格审查及组建评标委员会
14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
（十二）评标
1.评审程序

评标工作由采购人、代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1） 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2） 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
（3） 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
2. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，将得分排名第一的供应商推选为中标供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人代表或公证员通过抽签方式确定排序。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

3.评分标准
详见第五章评标办法及标准。

无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.投标人未在规定时间内使用CA证书对电子投标文件进行解密的；

2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章的；

4.投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.项目（标段）投标单价及总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书 面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

20.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十三） 定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评分标准进行评审，按招标

文件的要求确定排名第一的供应商为中标人。当中标、成交供应商放弃签订合同，或者经过处理投诉举报、监督检查、经查实材料弄虚作假，认定成交结果无效，且符合顺序成交条件时，排名靠后的成交候选人可以顺序中标、成交。采购人将在江苏政府采购网发布中标公告。采购人或代理机构和评标委员会对未中标原因不做解释。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。 
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，以收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日为准；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
2.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.4质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人、代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，采购人、代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.1中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人无故改变中标结果的，或者中标供应商无故放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（十四） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三

家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
5.因“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”系统重大故障原因无法

继续开评标的。
（十五）中标无效的确认：

1.提供虚假材料、报告上的二维码是用生成器虚假制作谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，在中标无效的情况下另处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十六）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.中标方如未按合同约定的期限完成采购人规定的服务内容，处以5000元/天的违约金赔偿，最高限额为合同价格的10%。

3.中标方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十七）服务费：

招标代理费由中标人在领取中标通知书前支付，招标代理费按照苏政采协〔2024〕20号文件规定的收费标准的46.18%计费收取。

投标人在投标报价时应综合考虑有关投标所产生的所有费用，招标人不再另外支付。

（十八）特别提醒：

1.如果采购文件有现场演示或述标等要求的，各供应商需按采购文件要求的每个功能点单独录制系统演示视频并上传至政府采购交易管理平台，视频以功能点命名，每个视频不得超过50M（若单个功能点演示视频超过50M，可分多个视频上传）,否则无法上传。具体演示视频上传操作请详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。

（十九）政府采购政策功能落实：

本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。
（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定。 

（2） 残疾人福利单位价格扣除

①项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3） 监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

④监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4） 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

备注：投标人提供的货物全部由符合政策要求的小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）制造的，可享受上述价格扣除政策；若投标人提供的货物，部分由大中型企业制造，部分由小微企业制造，则不得享受价格扣除政策。

（二十）采购标的的所属行业：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为工业。
（二十一）其他事项：在发布中标公告之日起3日内，采购人有权对中标单位的所有与评标有关证明材料原件（包括企业和人员相关证书、业绩、报告等）进行核查，中标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，将报相关部门处理。
第三章 采购需求

一、货物采购清单
	序号
	仪器名称
	数量（套）
	单价

（万元）
	最高限价

（万元）
	备注

	1
	大气/颗粒物采样器（含氟化物）
	1
	1.5
	1.5
	

	2
	多功能声级计（含机场噪声）
	1
	1.5
	1.5
	

	3
	手持式气体检测仪（PID）
	1
	4.5
	4.5
	

	4
	便携式pH计（现场用）测
	1
	1.5
	1.5
	

	5
	便携式溶解氧测定仪（现场用）
	1
	1.5
	1.5
	

	6
	无人机气体采样及监测设备
	1
	35
	35
	

	7
	气体流量计（小流量）
	1
	6
	6
	

	8
	无人机机库
	1
	30
	30
	

	9
	气象参数仪
	1
	8
	8
	

	10
	便携式环境空气甲醛分析仪
	1
	2
	2
	

	11
	图形工作站
	1
	6
	6
	

	12
	空气微生物采样器
	1
	1
	1
	

	13
	多合一自动进样系统
	1
	40
	40
	

	14
	全自动洗瓶机
	1
	25
	25
	

	15
	全自动蒸发恒重称量分析仪
	1
	35
	35
	

	合计（万元）
	198.5
	


注：本项目核心产品为：多合一自动进样系统。

二、设备技术参数要求
（一）大气/颗粒物采样器（含氟化物）
一、性能指标

1、一机多用，具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为四路环境空气采样器和TSP/PM10/（PM2.5选配）颗粒物采样；也可设置任意单路采样。
2、采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化。

3、采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度。

4、自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积（25℃、101.325kPa 参比状态的体积，出厂默认）或标况采样体积。

5、一体式恒温箱设计，可内置4个吸收瓶。

6、采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样 。

7、精密芯泵，耐腐蚀，超低噪音，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能。

8、高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性。

9、优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵。

10、宽温高亮显示屏，适用于高寒地区，良好人机交互界面。

11、大气采样四路设计，采样方式灵活，可分别单独控制。

12、可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式。

13、大气压可输入和测量，适于低压环境使用。

14、智能化的软件标定功能。

15、内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能。

16、内置大容量存储器，采样数据可存储、查阅、导出、打印。

17、内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据。

18、提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序。

19、预留物联网模块接口，可拓展联网功能。

20、体积小，重量轻，携带方便。

21、外挂折叠支撑架，方便收纳。

二、系统配置

主机、TSP/PM10采样头、氟化物采样头、三脚支架、防倒吸干燥筒

三、售后服务

1、安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。
2、培训需求：工程师现场进行操作培训。

3、质保1年。

（二）多功能声级计（含机场噪声）
1、性能指标

1.1传声器：灵敏度级：-28 dB（以1 V/Pa为参考0 dB），以下参数以-28 dB灵敏度级为参考；

1.2前置放大器：LEMO插头；

1.3频率范围：10 Hz～20 kHz；

1.4A/D位数：24位；

1.5采样频率：48 kHz；

1.6本机电噪声：10 dBA，15 dBC，20 dBZ；

1.7测量范围：A计权声级20 dB～143 dB；C计权声级25 dB～143 dB；Z计权声级30 dB～143 dB；C计权峰值声级60 dB～146 dB。

1.8其他频率线性范围：31.5 Hz：20 dB～103 dB（A）；4 kHz：20 dB～144 dB（A）；8 kHz：20 dB～142 dB（A）；12.5 kHz：20 dB～138 dB（A）。

1.9时间计权：并行（同时）F、S、I；

1.10频率计权：并行（同时）A、C、Z；

1.11检波特性：真有效值数字检波；

1.12仪器类型：声级计符合GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1； 

1.13显示器：4.3英寸电容型触摸屏；

1.14外壳防护等级：IP65；

1.15主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；

1.16★主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析；

1.17主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；

注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。

1.18数据存贮：16 G内部存储（系统占用一部分，实际可用11 G左右），配64 G TF卡；

1.19输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；

1.20日历时钟：每月误差小于1 min；

1.21电源：10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源（20 W快充）；

1.22测量时间：1 s到96 h任意设置；

1.23工作环境：温度：-20 ℃～60 ℃；

相对湿度：20 %～90 %；

1.24★1/1 OCT分析功能：

标称中心频率：16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz；

主要测量指标：频带瞬时声压级（Lp）、频带最大声压级（Lmax）、频带最小声压级（Lmin）、频带等效连续声压级（Leq,T）

1.25★精密录音功能，录音结果可送计算机进行频谱分析或回放；

2、系统配置

主机1台，打印机1台，内嵌软件1套，携带箱1个，延伸电缆1根，延长杆1根，三脚架。

3、售后服务

3.1安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。

3.2培训需求：工程师现场进行操作培训。

3.3质保1年。
注：本文件中带 “★”的参数为重要技术参数。
（三）手持式气体检测仪（PID）
1、传感器参数：

1.1.检测原理：PID光离子化检测器 

1.2.检测范围：0～10,000 ppm

1.3.分辨率：1ppb，超过1ppm时自动切换为0.001ppm分辨

1.4.单位选择：ppb，ppm，微克/立方米，毫克/立方米四种单位可选

1.5.响应时间 （T90）：2s 

1.6.检测精度： 10-2000 ppm异丁烯标定点的±3% 校正系数 内置超过220种VOC气体（可检测数千种气体）

1.7.标定：支持自动平台标定和手动标定

1.8.显示屏：大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 显示语言 中文/英语+符号 

1.9.显示内容 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 

1.10.操作模式 卫检模式（数值显示）或调查模式（图形显示） 

1.11.按键 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 

2、其他参数

2.1.报警方式 95dB@30cm蜂鸣器，红色LED 

2.2.报警点设置 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 

2.3.报警点模式 锁定或自动重置

2.4.分辨率：1ppb，2秒钟给出现场实时检测数据

2.5.防护等级 IP66（开机）/IP67（关机），完全防尘，可水淋 

2.6.抗电磁辐 EMI/RF等级  EMC Directive 2004/108/EEC 

2.7.智能的温度和零点补偿算法

2.8.内置温度湿度压力传感器，自动进行补偿，保证检测的准确性
2.9.产品认证：ATEX认证:II 2G EEx ia IIC T4UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, DIECEx认证: Ex ia IIC T4

3、可选配功能：

3.1支持无线模式，具备实现数据远程传输和GPS定位功能；

3.2可搭载无人机，具备空中环境检测及数据实时传输功能；

4、配置清单：

• 主机（含传感器及3个UV灯锂电池，其中2个更换采购单位已有的PGM 7340设备） 
• 充电器 /PC通讯适配器 
• 交流适配器、橡胶保护套 
• 进气采样杆、进气管及水阱过滤器，其中水阱过滤器20个。

• 使用说明书、资料及软件光盘 
• 便携软包（含数据电缆） 
5售后服务

5.1安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。

5.2培训需求：工程师现场进行操作培训。

5.3质保1年。

（四）便携式pH计（现场用）测
1.基本参数

1.1工作条件

1.1.1 电源要求 ：提供两种供电模式

1.1.2 存储温度：–20～60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）

1.1.3 工作温度：0～60 °C

1.1.4工作湿度：90%（无冷凝）

1.1.5温度量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

1.1.6 pH电极量程：0～14（除标准凝胶PHC101电极） 2～14（标准凝胶电极）

分辨率：0.1/0.01/0.001可选精度：0.02 

1.2技术性能指标

1.2.1 语言：中文

1.2.2显示：可显示1个电极的读数

pH电极：pH、mV、温度

1.2.3 数据内存：5000 组数据

1.2.4 数据存储：在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续测量”模式时需手动存储。

1.2.5 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备。

1.2.6 温度校正：关闭、自动和手动（取决于特定参数）

1.2.7外壳防护等级：IP67（安装了电池盒后）

2基本配置

2.1主机一台，携带箱一个，充液式标准型复合PH电极一支，PH缓冲溶液3套（PH 4.01 ，7.00 ，10.01 各500ML）

2.2最新的检定证书。

3售后服务

3.1安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。

3.2培训需求：工程师现场进行操作培训。

3.3质保1年。

（五）便携式溶解氧测定仪（现场用）
1.基本参数
1.1温度

量程：-10.0～110.0℃
分辨率：0.1℃
准确度：±0.3℃
1.2 LDO电极
量程:  0.01~20.0 mg/L
0~200% 饱和度
分辨率：0.01 mg/L
溶解氧的准确度： 
在 0.1~8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L
大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L
1.3显示：可显示1个电极的读数LDO电极：溶解氧、温度
1.4 数据内存： 5000 组数据
1.5 数据存储： 在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续测量”模式时需手动存储。
1.6 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备。
1.7 温度校正：关闭、自动和手动（取决于特定参数）
2基本配置

2.1 主机一台，携带箱一个，溶解氧电极一支，数据线等；

2.2 最新的检定证书。
3售后服务

3.1 安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。
3.2 培训需求：工程师现场进行操作培训。

3.3 质保1年。

（六）无人机气体采样及监测设备
一、技术指标
（1）无人机技术参数
1、无人机类型：多旋翼无人机；
2、最大起飞重量：≤15.8kg；
3、最大载重：≥6kg；
4、最长飞行时间（无风环境）：≥59min；
5、最大续航里程（无风环境）：≥49公里；
6、最大抗风速度：≥12米/秒；
7、工作环境温度：≥-20℃至50℃；
8、★GNSS：仅支持国产化导航定位系统；
9、RTK定位精度：水平≤1厘米 + 1 ppm；垂直≤1.5厘米 + 1 ppm；
10、防护等级：≥IP55；    
11、★感知系统类型包括：全向双目视觉系统（环视为彩色鱼眼）、水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器、六向毫米波雷达；
12、支持飞行相机，分辨率：≥1080P；夜视能力：星光级；
13、含5块电池、1年机身险、1年100W三责险、1张128G内存卡。
（2）云台相机技术参数
1、重量：≤980g
2、规格尺寸：长≤200cm、宽≤150cm、高≤170cm。 
3、至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力
4、负载应具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移）,能够为相机提供更加稳定的平台，使得在飞行器飞行的状态下，相机也能拍摄出稳定的画面。
5、防护等级：≥IP54
6、负载广角相机传感器：传感器尺寸≥1/1.3 英寸 CMOS
7、负载广角相机有效像素：有效像素≥ 4800 万。
8、夜景模式：支持开启夜景模式后进入全彩夜视功能，支持25fps，15fps，5fps三档模式设置
9、负载变焦相机传感器：传感器尺寸≥1/1.8英寸CMOS
10、负载变焦相机有效像素：有效像素≥ 4000万
11、负载变焦相机可见光光学变焦倍数：光学变焦能力≥34倍
12、负载变焦相机可见光数码变焦倍数：数码变焦能力≥400倍
13、电子去雾：去雾功能支持开/关/自动三种控制模式，同时支持低，高，2种去雾强度控制，开启后雾蒙天气更能有效看清画面。
14、支持近红外补光：夜景模式中，支持开启近红外补光，增加夜视效果
15、补光区域大小：100 米处约直径 8 米圆形
16、红外相机数字变焦倍数：变焦倍数≥32倍
17、红外相机视频分辨率：视频分辨率≥1280×1024@30fps
18、红外相机照片分辨率：分辨率≥1280×1024
19、红外相机测温方式：至少需支持点测温/区域测温/中心点测温3种测温方式
20、红外成像模式：支持不少于3种成像模式：低增益模式、高增益模式、超清模式，
21、红外相机调色盘：支持不少于10种伪彩模式：白热 / 黑热 / 描红 / 铁红 / 热铁 / 北极 / 医疗 / 熔岩 / 彩虹1/ 彩虹 2
22、激光模块：最远测量距离≥ 3000米
23、打点定位：支持在画面中央的目标上打点，可记录目标点的经纬度及高度
24、含一年机身保险
（2）气体检测模块技术参数
1、超紧凑型设计，尺寸小于109x 103 x 73mm，且质量＜318g；
2、检测项目：一套气体检测仪支持同时检测9种不同污染物（不包含温度和湿度传感器），检测项目包含但不限于HCl、HCN、HF、Cl2、PH3、VOC、CxHy、恶臭等多种气体，并能同步显示温度、湿度；
3、供电方式：由无人机E-port接口提供电源供电；
※4、支持点云、六边形网格、插值图等可视化形式，直观呈现空间分布特征。（可提供平台录屏视频）
5、应具备软件端网格内可展示平均值、最大值、最小值等多个指标，增强对比和综合判断能力。（可提供平台录屏视频）
6、应具备数据实时加密传输功能（正常模式下1Hz，对单个检测模块进行校准时不低于3Hz），且具备数据断点续传功能，当通讯中断时最高可临时储存9小时任务数据，待通讯恢复后自动重新传输；
7、应具备工作状态指示LED灯，显示传感总成、卫星定位模块、SD卡、移动通信模块、无人机连接、外置仪器的工作状态；
8、可提供可嵌入 HTML 模块，用户可将地图与图表直接集成至自有平台。
9、可提供完整 API 接口，支持任务管理、数据查询、统计分析等操作，便于业务系统集成。
10、应具备SD卡数据备份模块，支持设备自动备份任务数据，且储存的任务数据可在配套的分析软件中读取与分析。
11、应支持将实时或历史风场数据叠加至地图视图，以流线动态展示，帮助用户更直观地判断污染物的传播路径、扩散趋势及可能的影响区域。该功能尤其适用于突发泄漏事件分析、溯源判断及应急响应辅助决策。（可提供平台录屏视频）
12、含适配无人机的安装套件1个
二、基本配置要求
	序号
	设备名称
	数量

	1
	无人机（含5块电池）
	1台

	2
	无人机机身险
	1年

	3
	无人机100W三责险
	1年

	4
	128G存储卡
	1张

	5
	双云台组件
	1套

	6
	云台相机
	1台

	7
	云台相机机身险
	1年

	8
	气体监测模块（含无人机安装套件）
	1套

	9
	CAAC无人机培训（三类视距内）
	1名


三、技术服务要求
1、质保期：自验收合格之日起，提供一年的免费保修服务。保修期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务；提供全套技术文件及产品软件，包括安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，并且软件免费升级；
2、备品配件：质保期过后四年内保证常用备品备件和其他维修材料及零部件的供应，保证不因仪器更新换代而造成备品短缺和维修困难。在保修期结束后以优惠价格提供备品配件。
3、设备培训：设备交货的同时集中进行仪器培训，包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；提供1名无人机飞行证的免费培训考试；提供至少2名操作人员的应用技术培训。
4、技术服务：厂家在江苏省内有服务站，有专职的工程师有效保证售后维修服务，并负责提供技术支持。仪器出现故障时，维修人员在接到通知后2小时内响应，48小时内到现场维修。保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。
5、★供应商中标后三天内需提供无人机原厂家针对本项目的售后服务承诺函，并加盖无人机原厂家的公章。
注：本文件中带 “★”的参数为重要参数。

（七）气体流量计（小流量）
一、技术指标：
介质要求：非腐蚀性、洁净、干燥的气体
介质种类：空气
量    程：流量：0-100SCCM（小）
测量范围：0.01%～100%满量程
最大显示流量：128%满量程
显 示 屏：带按键背光开关，标准为LCD显示屏 
显示方式：同时显示质量流量、体积流量、压力、温度
精    度：0.6%读数+或0.1%满量程取最大值
累计流量精度：流量精度之外增加± 0.5 %额外误差
重 复 性：± 0.2 %满量程
预热时间：< 1 s
标定工况：25℃& 1 Atm（可现场在测量范围内随意更改标况）
工作温度：-10～60 ℃（可选低温选项）
温度精度：± 0.75℃
充电温度：0～45 ℃
工作湿度：0～95%
最大工作压力：0.3 MPa表压，进出口最大允许瞬时压差70 KPa
使用要求：无需垂直，无需预热，安装无要求
二、技术服务要求
整机质保12个月，终身免费提供每年用户现场不少于2次维护保养。故障响应12小时，24小时内到达用户现场，终身免费提供仪器技术咨询服务和人员更换后重新培训服务。

（八）无人机机库
一、技术指标

无人机机库由无人机机场、无人机、气体监测模块构成。

（一）无人机机场

1.整机重量：≤55kg（不包含飞行器）

2.尺寸：≤650mm*750mm*800mm（舱盖闭合）

3.防护等级：具备不低于IP56的防护等级

4.可收纳无人机数量：1台

5.工作环境温度：不小于 -30°C至 50°C

6.最大运行海拔高度：≥4500m

7.最大允许降落风速：≥12m/s

8.RTK 基站定位精准度：水平≤1 厘米 + 1 ppm（RMS）

垂直≤2 厘米 + 1 ppm（RMS）

9.充电时间：≤30min（电量从15%充至95%）

10.自带备用电池，续航时间＞4h

11.自带空调系统，工作电压：≤直流48V

12.支持风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温湿度传感器；

13.监控：支持双摄监控，可监控舱内和舱外情况

14.监控分辨率：≥1920*1080，且具备补光能力

（二）无人机

1.裸机重量：≤1900克；

2.最大起飞重量：≥2090克；

3.尺寸：≤380×420×215 mm（不含桨叶）

4.轴距：对角线轴距≤500毫米；

5.最长飞行时间：≥54分钟

6.最大续航里程：≥43公里

7.最大作业半径：≥10km

8.防护等级：具备不低于IP55的防护等级

9.GNSS：仅支持国产化导航定位系统（需提供相关认证证书或检测报告）；

10.工作环境温度：≥ -20℃ 至 50℃；
11.夜航灯：飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定

12.RTK 模块：飞行器集成

13.相机：包含广角相机、中长焦相机、长焦相机、热成像相机、近红外补光灯、激光测距仪；（需提供方舱原厂官网截图或者检测报告证明文件）

14.广角相机参数：

（1）有效像素：≥4800万； 

15.变焦相机参数：

（1）中长焦相机：有效像素：≥4800万；

（2）长焦相机有效像素：≥4800万

（5）数字变焦：≥16倍（混合变焦：≥112倍）；

16.热成像相机参数

（1）红外测温精度：≤±2℃或±2%（取较大值）；

（2）录像分辨率： 超分模式：≥1280*1024@30fps

其他模式：≥640*512@30fps

（3）照片拍摄参数：超分模式：≥1280*1024，普通模式：≥640*512

17.支持六向避障，障碍物感知范围：前≥0.5-20m，后≥0.5-20m，侧≥0.5-16m，上≥0.5-20m，下≥0.5-16m

18.★供应商中标后三天内需提供无人机机库原厂家针对本项目的售后服务承诺函，并加盖无人机机库原厂家的公章（投标文件里提供承诺书）。
（三）气体监测模块

1、尺寸与重量：尺寸≤120*80*80（mm），重量≤200g；

2、检测项目：一台气体检测仪最多支持同时检测6种不同（参数）污染物（不包含温湿度传感器），检测项目：PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2 、CH4；

3、供电方式：由无人机E-port接口提供电源供电；

4、支持点云、六边形网格、插值图等可视化形式，直观呈现空间分布特征。（需提供平台截屏）

5、具备软件端网格内可展示平均值、最大值、最小值等多个指标，增强对比和综合判断能力。（需提供平台截屏）

6、具备数据实时加密传输功能（正常模式下1Hz，对单个检测模块进行校准时不低于3Hz），且具备数据断点续传功能，当通讯中断时最高可临时储存9小时任务数据，待通讯恢复后自动重新传输；

7、具备工作状态指示LED灯，显示传感总成、卫星定位模块、SD卡、移动通信模块、无人机连接、外置仪器的工作状态；

8、可提供可嵌入 HTML 模块，用户可将地图与图表直接集成至自有平台。

9、可提供完整 API 接口，支持任务管理、数据查询、统计分析等操作，便于业务系统集成。

10、具备SD卡数据备份模块，支持设备自动备份任务数据，且储存的任务数据可在配套的分析软件中读取与分析。

11、支持将实时或历史风场数据叠加至地图视图，以流线动态展示，帮助用户更直观地判断污染物的传播路径、扩散趋势及可能的影响区域。该功能尤其适用于突发泄漏事件分析、溯源判断及应急响应辅助决策。（需提供平台截屏）

12、含无人机配套套件1套。

13、★供应商中标后三天内需提供气体模块原厂家针对本项目的售后服务承诺函，并加盖无人机原厂家的公章（投标文件里提供承诺书）。
二、基本配置要求

	序号
	设备名称
	数量

	1
	机场（单北斗版）（含1年机身险、1年100万三责险）
	1台

	2
	无人机（单北斗版）（含1年机身险、1年100万三责险）
	1台

	3
	机场（含无人机）行业无忧旗舰版、100万三责险
	1年

	4
	现场安装部署、通网通电、培训
	1套

	5
	一年机库运维（现场维护不少于两次）
	2年

	6
	平台一年使用权
	2年

	7
	气体监测模块（PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2 、CH4）
	1套


三、技术服务要求

1、质保期：自验收合格之日起，提供一年的免费保修服务。
保修期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务；提供全套技术文件及产品软件，包括安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，并且软件免费升级。

2、备品配件：质保期过后四年内保证常用备品备件和其他维修材料及零部件的供应，保证不因仪器更新换代而造成备品短缺和维修困难。在保修期结束后以优惠价格提供备品配件。
3、设备培训：设备交货的同时集中进行仪器培训，包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；提供至少2名操作人员的应用技术培训。
4、技术服务：厂家在江苏省内有服务站，有专职的工程师有效保证售后维修服务，并负责提供技术支持。仪器出现故障时，维修人员在接到通知后2小时内响应，48小时内到现场维修。保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。
（九）气象参数仪
一、技术指标

1、风速风向传感器；
风速：范围0.1~60m/s，精度±3%，分辨率0.01m/s，启动风速0.01m/s
风向：范围0~359°，精度±3°，分辨率1°，采样率1Hz
2、空气温湿度传感器：
相对湿度测量范围：0 ~100%RH
分辨率：1%
精度：±2%
采样率：1Hz
工作温度范围：-40~+70℃ 
储存温度范围：-40~+70℃
分辨率：0.1℃
精度：±0.3℃
测量单位：℃， °F, °K
3、降雨量
操作温度0~50℃
分辨率0.08mm
测量范围：0~150mm/H
重复性：3%
测量单位：mm/小时, mm/总雨量, 英寸/小时，英寸/总雨量
具有加热功能
4、大气压
 压力范围：300～1100hPa
 精度：±0.5hPa每年
分辨率：0.1hPa
稳定时间：通电后1s达到完全精度
5、露点：
测量单位：-40~70℃
分辨率：0.1℃
精度：±0.3℃
测量单位：℃，F，K
二、基本配置要求

	序号
	设备名称
	数量

	1
	一体式六参数气象传感器（超声）
	1套

	2
	信号线
	200米

	3
	供电线
	50米

	4
	采集软件
	1套

	5
	支架
	1套


三、技术服务要求

1、质保期：自验收合格之日起，提供贰年的免费保修服务。
保修期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务；提供全套技术文件及产品软件，包括安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，并且软件免费升级，测定相关项目的经各种机构认可的中文标准分析检验方法和有关资料；
2、备品配件：终身保证常用备品备件和其他维修材料及零部件的供应，保证不因仪器更新换代而造成备品短缺和维修困难。在保修期结束后以优惠价格提供备品配件。
3、仪器培训：仪器交货的同时集中进行仪器培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；提供至少3名操作人员的应用技术培训，直至能够独立操作为止，协助用户建立和开发相关分析方法。
4、技术服务：厂家在华东地区有服务中心，有专职的维修工程师和应用工程师有效保证售后维修服务，并负责提供技术支持。仪器出现故障时，维修人员在接到通知后2小时内响应，48小时内到现场维修。保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。
（十）便携式环境空气甲醛分析仪
一、技术参数

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	甲醛测量范围
	（0～10）ppm
	0.01ppm
	≤0.5ppm
	±0.05ppm

	
	
	
	＞0.5ppm
	±10%

	温度测量范围
	（-20～40）℃
	0.1℃
	优于±1℃

	湿度测量范围
	（0～99）%RH
	0.1%RH
	优于±3%RH

	工作温度
	（-20～50）℃

	工作湿度
	（15～90）%RH

	工作电源
	3.7V/6.8Ah锂电池

	响应时间
	≤50s

	传感器寿命
	两年

	仪器噪声
	<50dB（A）

	主机重量
	≤0.6kg

	功耗
	＜1W


二、售后服务

每年2-4次免费维护保养，4年质保期。

（十一）图形工作站
技术指标

1、CPU：国产（2.8G，16C/32T，32MB，Turbo，135W，5200）；

2、内存：国产≥128G（64G DDR5 5600NECC *2）；

3、固态硬盘；国产≥2TB；

4、机械硬盘：国产≥8TB

5、显卡：专业图形显卡。

（十二）空气微生物采样器
一、基本要求

1、用途：用于空气中的细菌、霉菌采样工作。

2、技术性能指标

2.1 内置精密芯泵，克服负载能力强，适合高负载采样。

2.2配内置锂电池，内置闪充模块，支持快速充电，无需外部充电器，待机时间不低于38小时，28.3L/min流量样品可采集8小时。

2.3交直流双供电接口，可通过交流220V/50Hz市电或直流24V进行供电，可连接移动电源，供电方式更灵活，工况适应性更强。

2.4 可实现立即采样、定时采样、非间隔采样、等间隔采样四种采样方式

2.5 电子流量计自动精准控制流量，采样流量自动控制，流量稳定。

2.6 采样过程中停电，来电自动恢复采样，采样数据自动记忆。

2.7优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵。

2.8 提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持U盘升级仪器主板程序。

2.9 自动计算累计采样体积，同时可根据气压、温度换算参比采样体积（出厂默认 25℃、101.325kPa 参比状态的体积）和标况采样体积。

2.10预留物联网模块接口，可拓展联网功能。

2.11 大气压可输入和测量，保障低压环境中可正常使用。

2.12 可以随时提供给用户当前日期和时间，方便用户操作。

2.13 若因阻力过大导致采样器在一定时间内仍未达到设定流量，采样器会自动停机保护。

2.14内置大容量存储器，采样数据可存储、查阅、导出、打印。

2.15内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据。

2.16内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

2.17配置六级撞击式空气微生物采样切割头

二、基本配置

1、空气微生物采样器主机1套

2、空气微生物采样器交流电源线1套

3、手提箱1个

4、硅橡胶管 φ6×10 

5、六级切割头1个

三、售后服务要求

1、中标供应商自身不能承担售后服务情况下，由制造商提供售后服务，供应商应在签订合同前提供制造商承诺售后服务的文件。

2、项目涉及仪器出现故障，要求供应商或制造商24小时内响应，质量保证期内所发生费用由供应商或制造商承担。

3、至少提供1年的免费整机保修、终身整机维修服务，由制造商免费提供仪器使用的技术培训。

（十三）多合一自动进样系统
一、用途
多合一自动进样系统通过模块化的配置，实现多种样品前处理技术于一体，可包含液体进样、固相微萃取SPME等，均可实现在线进样功能。广泛应用于环境样品，如大气样品、水样样品、土壤样品中挥发性及半挥发性有机污染物等分析。还可应用于疾病控制，食品安全，农业，生物制药，化工等领域。
二、技术参数
1．综合指标
1工作条件
1.1工作电压：（220±10%）V，50-60 Hz；
1.2 环境温度：在 5℃-40℃范围内；
1.3 环境湿度：在 80% RH 范围内；
1.4多合一自动进样系统直接固定在气相色谱仪器上，且无需占用桌面，节省空间；基于同一平台，采用模块化设计易于升级，各模块之间可以在线自动切换，且所有模块均来自于同一制造商及品牌；
1.5机械臂长度≥85cm，（可选配1200mm,1600mm,2200mm），XYZ轴采用伺服马达控制运动单元的运动，定位精度小于等于±0.1mm；
★1.6后续可升级在线吹扫捕集、微凝胶净化、动态顶空等功能，均可实现在线进样功能，各功能可独立使用也可组合使用，且所有模块均来自于同一制造商及品牌；
★1.7可升级同品牌在线吹扫捕集功能模块，取样针组具备移液和补气双重功能，样品通过取液针相连管路导入吹扫管，取样针始终保持在样品瓶内部原位取样，无需脱离样品瓶，防止交叉污染及样品损失；通过补气保持瓶内气压平衡，保证吸液精度，用于水样中挥发性有机物的在线检测；（投标文件中提供“在线吹扫捕集模块”技术要求的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，以及“取样针组具备移液和补气双重功能和取样针原位取样”的技术说明）
★1.8多合一自动进样系统可升级在线微凝胶净化功能，上样体积1uL-20μ L，可与微柱固相萃取联用，对复杂基质样品进行协同净化，提高净化效果。（提供在线微凝胶净化和微柱固相萃取联用实物图片）
2液体进样模块
2.1注射速度: 可选择设定0.01μL/sec～250μL/sec；
★2.2样品瓶瓶底探测功能，样品极微量也能进行取样分析，配合尖底的2ml样品瓶，5ul液体样品可以实现3次1ul的进样；
2.3样品盘承载容量: 不少于160位（2mL样品瓶）可扩充至324位；
2.4 进样量范围：10ul进样针（1ul - 10ul），500ul进样针（50 - 500ul） 0.5μL、1.2μL、5μL、10μL、100μL、250μL、500μL、1000μL、5000μL、10000μL等进样针类型可选。样品预处理可与 GC 分析同时进行；
3箭形固相微萃取模块（SPME Arrow）
3.1萃取头直径为1.1mm或者1.5mm可选，萃取头长度为20mm，萃取涂层附着于钢针上，可支持多种规格的萃取头；
3.2配备涡旋加热萃取箱，在萃取进行时可以给样品加热和涡旋振荡：适用于2ml/10ml/20ml样品瓶的加热萃取箱，加热温度范围40℃-150℃，1℃增量设置，振荡速率0rpm-1600rpm；
3.3萃取时间范围：999min，1s增量；10mL/20mL样品瓶容量：90位及以上；
3.4萃取头穿刺深度可调，可根据需要采用顶空萃取或液体萃取模式；
3.5萃取头活化：配置萃取头老化装置，30℃-350℃，使用惰性气体清洗；
3.6可智能识别和追溯记录萃取头的使用时间和次数等历史信息，确保准确记录每支进样针的使用信息以便进行耗材的更换和维护安排；
4软件控制
4.1系统所配置的所有功能只需一套控制软件，保证实验过程的稳定性；
4.2用户可根据自身实验需求，随时添加，删除，修改方法步骤及内置参数，无需通过厂家软件工程师，方便方法开发；
★4.3软件界面可显示当前运行方法所有步骤信息，样品中各步骤图形化显示，可以明确显示样品间叠加效果，样品运行进度采用图形化进度条动态显示；
4.4软件可显示单个样品运行时长及总批表运行时长，方便进行实验流程把控；
★4.5 软件具备虚拟终端，可通过虚拟终端进行对设备进行远程遥控，控制自动换针、调试等各种功能；
（提供软件方法步骤自由组合、运行步骤及进度条可视化显示及运行时长展示截图）
5仪器配置
5.1 多合一自动进样系统主机                                  1套 
5.2 原厂控制软件                                            1套 
5.3 标准清洗模块                                            1套
5.4 平台与分析仪器联机支架                                  1套
5.5 样品托盘支架                                            2个
5.6 54位样品瓶托盘                                          1套
5.7 15位样品瓶托盘                                          2套
5.8 10μL液体进样针                                         2根
5.9 10μL液体进样针座                                       1个
5.10 箭型固相微萃取模块                                      1套
5.11 加热孵化器                                              1个
5.12 磁力加热搅拌器                                          1个
5.13 2mL样品瓶                                              100个
5.14 2mL样品瓶盖                                            100个
5.14 20mL顶空瓶                                             100个
5.15 20mL顶空瓶盖                                           100个
6技术服务及仪器培训
6.1 为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训人员不少于2人，培训时间不少于1个工作日。
安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
6.2仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在二日内到达用户现场进行维修服务。7.验收要求
1.提供设备使用说明书，出厂测试报告等保证产品合格的文件。
2.提供产品现场安装调试报告。
3.提供产品验收报告：通过实际样品加标回收率及精密度等测试，满足土臭素和2-甲基异莰醇的回收率要求。建立异味物质的筛查分析技术方法。
注：本章节中带 “★”的参数为重要参数。

（十四）全自动洗瓶机
1、用途
对实验室常用容量瓶、移液管、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、量筒、广口瓶以及小口径盛放瓶等进行清洗、消毒、烘干等清洗全自动处理，清洗数据可记录、追溯、查询等。
2、技术要求 
2.1 运行环境
2.1.1 电源：220V，50Hz ；最高功率：7kW
2.1.2 环境温度：5℃～32℃ 
2.1.3 相对湿度：≤85%
2.2 仪器结构
★2.2.1 外壳材质，304不锈钢；内腔材质，316L不锈钢；内腔面和门采用冲压拉伸工艺轻量化设计的同时提供最佳的结构强度，内腔圆角设计，圆弧R≥35mm；清洗内腔无焊点，无螺丝设计防止漏水；（提供内腔实物图片证明）
★2.2.2清洗内腔容积≥315L,内腔压模一体成型，清洗内腔无焊点，三层能同时清洗1000ml蓝盖瓶；单次清洗1000ml蓝盖瓶≥60个，因安装条件有限，外部尺寸范围（长*宽*高：640*740*1650mm±20mm），机器门体采用耐腐蚀、防爆、防刮花钢化玻璃，可视窗≥900*600mm能观察每个喷水口状况（提供可视窗实物尺寸证明）。
2.3控制系统
★2.3.1 控制系统为微电脑芯片控制技术（提供不少于15个检测信号源以实时监测清洗运行正常），触摸屏尺寸≥7寸，屏幕门板一体防水设计；内置30种标准清洗程序和120种自定义程序，可建立多个快捷方式。具有三级权限管理和密码登录权限管理系统，SD卡存储系统（32G内存，操作记录、黑匣子记录、清洗记录）和审计追踪系统功能（出具第三方公司检测报告验证上述）；
2.3.2 屏幕在运行时自动休眠保护和人工唤醒，进水量实时显示，清洗程序、清洗阶段、时间、温度柱状图变化、管道压力数据等参数。
2.3.3 仪器能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态。

2.4循环系统
★2.4.1 循环泵采用三相永磁同步直流无刷水泵，可以使清洗过程更节能高效（提供循环泵三方报告），循环量0-800L/min，可在程序中根据需求变频调节；配有管道压力传感器实时监测管道水压。

2.5管路系统
2.5.1 仪器应采用背部供水方式为清洗篮架供水，内腔后背供水口数量≥4个，主篮架供水口和子篮架供水口均为不锈钢材质，不得为塑料材质；篮架采用模块设计，每1/2模块可以自由互换，灵活使用。
★2.5.2 器烘干冷却0耗水量，无需冷却水。蒸汽冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿。
2.5.3 喷水嘴可拆卸互换，满足用户对不同喷淋水量的要求；喷水嘴为无焊接工艺制造，顶端加装防护套，避免器皿被划伤；
2.5.4 内置纯水泵，机器在漂洗阶段自动泵入纯化水，用户可以使用无压力纯水水源
2.6安全保护系统
2.6.1 电子安全锁，采用电动开门和自动锁门技术，内腔高温时禁止开门保护，延时启动功能，清洗完成后可自动开门余温再次烘干，可设置开门限制的温度。
2.6.2 水加热过温保护，热空气加热过温保护，水泵过温保护，风机过温保护，漏水实时监测保护，机器具有停水自恢复功能，清洗剂缺液提醒功能，清洗剂按温度添加、间歇清洗、漏水监测、程序断电后自动记忆等保护功能；
★2.6.3 具有多层过滤系统：下层篮架具有粗过滤网、一体化设计水槽过滤网（孔径≤0.8mm，过滤网面积≥0.06㎡）、细小颗粒物收集杯（孔直径≤0.4mm，过滤面积≥0.025㎡）等多层过滤，水槽滤网和细小颗粒物收集杯均采用机械结构固定防止水流冲击移位和标签纸等杂物进入管路造成堵塞；水槽过滤网、细小颗粒物收集杯、下喷淋臂均可以便捷拿取，不用借助工具，提供最便利的维护条件。
★2.6.4在设备正常运行状况下100%注水24小时无漏水现象，并通过漏水测试。（提供三方测试报告）
2.7干燥系统
2.7.1管道式压缩风机烘干系统（单烘干风机节能设计），采用HEPA进行空气过滤，热风循环量不低于220m³/h，干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-90分钟）；
2.7.2采用双通道节水空冷技术，整个烘干过程不需要提供自来水冷却，自动进行热蒸汽冷凝和冷却水自动排放，蒸汽冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿；烘干管防返水结构设计
2.7.3 HEPA高效过滤器等级为H13，其过滤效率≥99.995%@MPPS（≥99.995%@0.3UM，满足EN18822要求），无需工具可轻松更换
三、配置
1、器皿清洗消毒机主机 1套
2、上层清洗底架 1套
3、中层清洗底架 1套
4、下层清洗底架1套
5、20位1000ml蓝盖瓶清洗模块，3套
6、9位2000ml蓝盖瓶清洗模块，2套
7、碱性清洗剂1桶
8、酸性清洗剂1桶
9、空气过滤器一套
10、蠕动泵管2根
11、无水冷凝烘干组件1套
12、2200W移动电源1套
四、验收及质量
1、产品通过UL测试，制造商通过ISO9001、ISO14001、ISO45001认证。
★2、清洗温度最高为95℃，符合EN ISO15883标准，参照制药领域FDA和GMP对清洁验证的要求，器皿内部漂洗水与原纯水差值TOC<500ppb,电导率<2us/cm,阴离子浓度<0.002mg/L,清洗后的痕量分析实验结果，颗粒物残留≤0.000003%，提供关于清洗效果的实验报告。（提供洁净度报告和颗粒物残留证明材料）
五、售后服务和货期
1、设备安装，调试和货期
仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在10个工作日内完成。
2、保修期 
中标人须在签订合同前提供生产厂家针对此项目出具的售后服务承诺书，提供整机质保12个月，质保期自仪器验收签字之日起算。
3、维修响应时间
卖方对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
4、货期：合同生效后30天内
注：本章节中带 “★”的参数为重要参数要求。

（十五）全自动蒸发恒重称量分析仪
1、设备要求：
适用于各类样品重量法项目自动定量蒸发恒重称量分析。
2、技术要求：
2.1符合标准要求：至少满足以下标准规范，均可适用不同项目不同容器载具的安置
HJ 51水质全盐量的测定
HJ613土壤干物质和水分的测定重量法
HJ1221环境空气降尘的测定重量法
HJ836固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法
GB/T11901水质悬浮物的测定
GB/T 5750.4生活饮用水检验方法 感官性状和物理指标 溶解性总固体
2.2为适应现有环境空间的安置，要求整机一体化长宽不超过1300x800mm的尺寸（提供加盖制造商公章的实物尺寸照片证明）。
2.2要求高温腔与恒温恒湿腔分别配套独立密封门和观察窗，观察窗具备灯光照明。
★2.3要求具备视觉智能识别样品编码功能，无需手工扫码干预，满足称量容器自动识别判断，方便样品容器随意不同位置的安置（提供加盖制造商公章的视觉扫码照片证明）
2.4分析天平要求原装显示屏幕的一体机，非裸机称量模块模式，称量数据天平直观显示（提供原装天平具有显示屏幕实物照片证明）。
2.5要求恒温称量腔体与高温腔体独立设计，恒温恒湿25℃和高温105℃间温度波动度≤0.4℃，湿度30%RH时湿度波动度≤0.5%RH（提供第三方计量校准证书证明温度湿度波动率范围）。
2.6不少于56位150mL容器的样品仓架，实现批量样品或容器蒸发-恒重-称量自动运行（提供56位150mL容器实物图证明）。
2.7配套稳定的自动伸缩机器人手臂，实现不同工位的转移，避免固定长度手臂容器重量影响转移稳定性（提供自动伸缩的机械手臂实物图证明）。
★2.8要求温湿度控制系统与主机分体独立落地安置，减少温湿度控制系统整机一体安置运行的共振对称量稳定性影响（提供温湿度控制机组独立落地安置的实物图片证明）。
★2.9工作站软件具有称量过程的视频图片记录功能，自动记录天平称量过程前后的视频图片，软件工作站自动记录，方便溯源查验。
2.10具有数智化通讯功能，满足与现有高锰酸盐指数联动通讯，实现分析效率和消解通道的联动提升。
★2.11中标人必须承诺所投产品能满足用户现有实验室环境及各项目正常使用，并提供针对本次采购项目的售后服务承诺。中标后10日内到采购人现场完成对接展示，若达不到此项要求，投标人自愿放弃中标，采购人有权不予签订合同。

3、参数要求：
天平称量范围：≥220g，具有机械按键设定称量模式
称量精度：0.01/0.1mg双量程分析天平，重复性≤0.03mg，天平屏幕显示称量信息
静电去除：超小型去离子风机，具有不同颜色直观呈现静电去除效果
★密封隔离门：耐腐蚀氧化的聚四氟乙烯密封门实现高温与恒重称量仓的隔离（提供实物图证明）
温湿度控制范围：
恒温恒湿：（15-30）℃可调，分辨率0.1℃，波动≤0.4℃；
高温腔：室温~180℃可调，控温精度：±2℃，分辨率1℃；
湿度：（10-60）%RH可调，分辨率0.1%RH，波动≤1%RH
数据要求：RSD<2.5%、回收率（95-110）%验收时工程师带标样现场测试，不满足作无效标处理
★4、配置要求：
主机 1套、独立的恒温恒湿控制箱1套、触控屏1套、数据工作站1套、样品盘 56 个、双量程标准分析天平1套、立体样品架1套、机器人伸缩手臂1套、静电状态显示1套、自动识别编码平台1套、视频记录模块1套、智能开关盖称量瓶1套、随机附件1套。
5、其他：
5.1质保期：免费安装调试，自验收合格之日起，提供3年的免费保修服务。

5.2技术服务：仪器出现故障时，维修人员在接到通知后2小时内响应，48小时内到现场维修。保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。

注：本文件中带 “★”的参数为重要参数要求。

三、商务条款说明：

1、 合同履行时限：合同签订后30天内供货完毕；

2、 交货地点：采购人指定地点 ；

3、 履约保证金：中标（成交）价的10%，采购人验收合格后一次性退还（不计息）；

4、 履约保证金提交形式：采购人指定账户；

5、 付款方式：到货后支付合同价的90%，验收合格后支付剩下的10%；

6、 验收标准：验收合格，满足招标人采购需求；  

7、 采购标的的所属行业：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为  工业  。

四．合同格式 

政府采购合同

（此为合同模板，以双方协商签章版本为准）
合同编号：                              

项目名称：                              

使用单位：                              

供货单位：                              
签订日期：                              
合同编号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏鸿志工程项目管理有限公司的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。
第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为             （大写）人民币（交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件  下列关于泰州市政府采购             号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；         （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                             （4）技术规格响应表； 
（5）投标承诺；                               （6）服务承诺； 
（7）中标通知书；                             （8）甲乙双方商定的其他文件等。
当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1．乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3．免费质保期1年（验收合格后起算），免费质保期从  年  月  日—  年  月  日。
第七条 交货和验收
1．乙方应当在        年      月      日之前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好。
4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5．甲方应当在安装调试结束后的20个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条 伴随服务／售后服务
1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条 履约保证金
1．乙方在签订本合同前，以支票、汇票、本票、银行保函、担保机构保函等法律法规允许的非现金形式，向采购人预交中标价的10 %履约保证金，采购人验收合格后一次性退还（不计息）。
履约保证金提交形式：采购人指定账户。
2．履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。
3．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4．履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。
第十条 货款支付
1．本合同项下所有款项均以人民币支付。
2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应在甲方付款前开具发票，否则甲方有权拒绝付款。
3．付款方式：
到货后支付合同价的90%，验收合格后支付剩下的10%。
第十一条 违约责任
1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方合同总金额总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过合同总额的5%。
3. 如乙方不能交付货物或完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4. 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时甲方有权扣留全部履约保证金；并由乙方按合同总价的5%承担违约金。
5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加政府采购活动的处理。
6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7. 乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金或双方协商处理，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
9．乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。
第十二条 合同的变更和终止
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向泰州市高港区人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十五条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十六条 合同生效及其他
1、本合同自签章之日起生效。
2、本合同一式捌份，甲方贰份，乙方肆份，壹份交公共资源交易中心存档，壹份报送政府采购管理办公室备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	
	

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	日    期：         年    月    日
	日    期：          年    月    日


第5章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。
2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。
3、如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人代表或公证员通过抽签方式确定排序。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。
（2）评标考虑的主要因素及其权值：
评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。
5、 本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
备注：投标人提供的货物全部由符合政策要求的小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）制造的，可享受上述价格扣除政策；若投标人提供的货物，部分由大中型企业制造，部分由小微企业制造，则不得享受价格扣除政策。

5.投标文件符合性审查与澄清
5.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.2投标文件的澄清
5.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
5.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5.4 评标委员会如有澄清要求，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上澄清。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会澄清通知的，投标人自行承担相关风险。
评标内容及标准

	评审因素
	具体评分办法
	分值 

	价格部分

（30分）


	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位）
	30

	项目需求

响应情况

（40分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分40分。采购需求中标注“★”的内容为重要技术参数，投标人必须在投标文件内提供相关技术支持资料（按采购需求要求提供，如果采购需求中未提及，请提供产品技术白皮书、彩页、手册或设备检测报告等），如未提供技术支持资料，视为负偏离。标注“★”技术参数负偏离的，每项扣2分，其他指标每一项响应不满足或负偏离，则每项扣0.5分，扣完为止。（投标人需如实填写技术条款偏离表，如有弄虚作假，由投标人承担一切法律后果。）
	40

	售后服务

（22分）


	项目实施进度计划及安排

（3分）
	对项目实施计划内容进行评价。

项目实施计划内容全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得3分；

项目实施计划内容较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得2分；

项目实施计划内容不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。

未提供的不得分。
	3

	
	配送、安装及调试方案

（3分）
	对配送、安装及调试方案进行评价。

方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得3分；

方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得2分；

方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。

未提供的不得分。
	3

	
	培训方案

（4分）
	对培训方案进行评价。

方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得4分；

方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得2分；

方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。

未提供的不得分。
	4

	
	售后服务

具体方案

（6分）
	方案应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，对售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价。

方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得6分；

方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得4分；

方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得2分。

未提供的不得分。


	6

	
	质量保证措施

（6分）
	对项目质量保证措施进行评价。

措施全面具体详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得6分；

措施较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得4分；

措施不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得2分。

未提供的不得分。
	6

	商务部分（8分）
	业绩（8分）
	投标人具有2021年1月1日至今同类型产品的销售合同，每提供一个得2分，满分8分。（提供合同复印件并加盖投标人公章，以合同签订日期为准）
	8

	
	合计
	100


第六章. 投标文件格式

投
标
文
件
采购项目编号：
采购项目名称：
投标人全称（加盖CA电子公章）：
   年  月  日
（一）投标函（格式）：

投标函
致江苏省泰州环境监测中心：

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价，投标总报价见《开标一览表》。

    二、我方愿意提供江苏省泰州环境监测中心在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成所有服务内容。
五、我方认为贵中心有权决定中标者。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。
九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

日期：
（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
采购项目编号： 
江苏省泰州环境监测中心：
我                 公司（单位）参加本次项目2025年江苏省省级环境监测能力提升项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目2025年江苏省省级环境监测能力提升项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。
                                       投标人（加盖CA电子公章）：
         法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
江苏省泰州环境监测中心：
                                   系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理2025年江苏省省级环境监测能力提升项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：            
供应商名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（四）（投标人）小微企业声明函（格式）：
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.    （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人电子签章：             

日          期：             

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。
3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5．填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。
（五）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人电子签章：             

日          期：             

（六）承诺书（格式）：

承诺书
（投标人名称）    在此承诺：
1．本公司（单位）对本项目                      项目所提供服务；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
供应商名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（七）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

          企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

（八）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

 企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

（九）开标一览表（格式）：
开标一览表
投标人名称（盖章）                           采购项目编号：
	项目名称
	投标总价(小写)

	
	

	投标总价（大写）：　　　


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（十）投标产品配置及分项报价表（格式）：
投标产品配置及分项报价表
投标人名称（盖章）                                  项目编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	原产地及制造商
	免费质保期
	单报价
（元）
	分项总报价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	...
	......
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	供货期
	

	服

务

承

诺
	1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺

（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日
（十一）合同服务时限承诺书

合同服务时限承诺书
投标人名称（加盖CA电子公章）             采购项目编号：
	项目名称：

	合同服务时限：


法定代表人或授权代表签字或盖章：
（十二）商务偏离表、技术参数响应、偏离表（格式）：
商务偏离表

	序号
	招标文件的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	交货地点
	
	

	2
	付款方式
	
	

	3
	....
	
	


注：若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术参数响应、偏离表
投标人全称（加盖公章）：       

	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	是否

偏离
	偏离

说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日
注：供应商应按照招标文件中需求表要求的工作要求逐项、详细、真实地填写。行数不够可以添加，有具体要求的应填写详细，否则该投标可能被拒绝。
（十三）其他

供应商基本情况表

	供应商名称
	

	法定代表人
	
	授权代表人
	
	营业（经营）执照号码
	

	职工人数
	
	注册时间
	
	注册资金
	      万元

	地   址
	

	所获资质

或认证
	证书或证件名称及等级
	颁发部门
	颁发时间
	有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	所获荣誉
	荣誉名称
	颁发部门
	颁发时间
	有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	经营范围
	

	其他
	


注：1、表格内容不够，可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

供应商（加盖CA电子公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日
（十四）
供应商业绩情况表

（每一合同填写一页）

	项目名称
	
	联系人
	

	业 主 名 称
	
	地址
	

	类似仪器设备
	

	合同期限
	

	项目简述
	

	服务内容描述
	


注：在本表后附有关业绩证明材料，详见评审办法。

供应商（加盖CA电子公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日




