泰 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

采购项目编号：JSZC-321200-HXZC-C2026-0029

采购项目名称：泰州市第二中学新建食堂设备采购项目

采购单位名称：泰州市第二中学

代理机构名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

2026年6月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章 合同文本	21

第四章  采购需求	25

第五章  评审标准	52

第六章 响应文件格式	55

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

泰州市第二中学新建食堂设备采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载采购文件，并于2026年7月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-HXZC-C2026-0029

2.项目名称：泰州市第二中学新建食堂设备采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：180万元

5.最高限价：180万元

6.合同履行期限：合同签订后20日历天

7.采购需求：采购新建食堂厨房设备、餐桌凳、杂件等设备，满足学校师生就餐需求，为师生提供良好的就餐环境。（详见磋商文件第四章采购需求）

8.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须具备有效的营业执照；

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起至2026年7月18日00:00

地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月23日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、开启

时间：2026年7月23日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

- 其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：泰州市第二中学

地    址：泰州市海陵区迎春东路9号

联系电话：黄老师   13615191979

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

地址：泰州市凤凰西路（泰州短视频直播基地）3层

联系方式：姜女士  18921718701

3.项目联系方式

项目联系人：姜女士

电      话：18921718701

- 供应商须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州市第二中学新建食堂设备采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 采购新建食堂厨房设备、餐桌凳、杂件等设备，满足学校师生就餐需求，为师生提供良好的就餐环境。（详见磋商文件第四章采购需求） |
| 3 | 合同履行期限及服务地点 | 1.合同履行期限：合同签订后20日历天 2.服务地点：泰州市第二中学 |
| 4 | 最高投标限价 | 最高投标限价总价为：180万元。投标报价不能超过招标文件规定的最高限价总价，否则按无效投标文件处理。 |
| 5 | 联合体投标 | R不接受，磋商文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 6 | 现场考察 | R不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理 □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 7 | 投标答疑会 | R不召开 口召开，召开时间： 年 月 日 时 召开地点： |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 合同方式 | R固定单价合同 £固定总价合同 □其他 |
| 10 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金 |
| 11 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 评标办法 | R综合评分法 £最低评标价法 |
| 13 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的10% 递交时间：成交后签订合同前 递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者、电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交 退还时间：履约保证金在服务期满后扣除成交供应商违约金罚金等费用后，无息返还剩余的履约保证金 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同 |
| 16 | 付款方式 | 合同签订后甲方支付合同价的30%，全部供货且安装完成后付至合同价的60%，验收合格后付至合同价的100%（每次付款需在中标供应商开具正规税票后支付）。 |
| 17 | 其他约定 | 1.验收要求：安装调试结束后七个工作日内，采购人组织验收小组进行验收。验收标准按照国家有关质量标准、招标技术方案、合同、产品说明、招投标文件等进行验收。 2.质保期：设备免费质保期三年。 3.供应商不得在成交后，以货物清单不完善为由或其他理由要求增加造价或降低功能。 |

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由采购人支付。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（6）特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

（7）法定代表人身份证明、投标人法定代表人身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的提供）

（8）法人授权书（法定代表人亲自参加投标的除外）、投标人法定代表人身份证扫描件、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）

（9）磋商响应函

（10）中小微企业声明函

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）

（12）报价一览表

（13）报价明细表

（14）技术要求响应及偏离表

（15）商务要求响应及偏离表

（16）承诺书

（17）关于符合本国产品标准的声明函

（18）资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料（如有）

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.商务部分、人员配置、服务方案及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关商务部分、人员配置、服务方案及其他材料。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，遵循财库〔2026〕2号文件《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求执行）证明其报价合理性的。

26.3.12响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的。

26.3.13法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料牟取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照质疑函要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.中标、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2中标、成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34.政府采购政策功能落实情况

34.1参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

34.2残疾人福利单位

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.3监狱和戒毒企业

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

④监狱企业发展标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.4企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。本项目所属行业为：工业。

- 34.5绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

- （财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，否则视为未实质性投标。

- 34.6落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2020〕123号）的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

34.7按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

34.8采购本国产品的支持政策

- 34.8.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 34.8.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 34.8.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

- 34.8.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- 34.8.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

泰州市政府采购合同（参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目竞争性磋商招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 编号 | 品牌、名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同金额的    %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订生效后，乙方必须在日内必须保证将所采购的设备全部送达至采购人指定地点。

2.交货方式及交货地点：采购人指定地点。

九、合同款支付

合同项下的款项由               办理结算，具体支付方式约定如下：

1.付款方式：详见磋商文件投标人须知前附表。

2.卖方应按照合同规定的时间内完工，交买方验收。完工后卖方应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收报告。

3.支付方式：银行转帐。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.提供7x24小时的售后服务、48小时内自负费用、派合格的技术人员赴现场提供维修服务，如不能按要求的时间予以修复，中标单位应免费提供同类备用设备，供采购单位使用。

4.定期检修、上门服务；

5.大型活动或重要会议免费上门服务；

6.质保期为    年，质保期自设备通过最终验收之日算起。

7.解答用户在日常操作过程中的技术咨询；

8.通过电话、传真、邮件等方式解决所有用户在操作过程中遇到的困难、问题和故障；

9.由于特殊情况需要现场维护的必须及时赶赴现场；

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式肆份，自签订之日起生效。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：   年 月  日

# 第四章 采购需求

一、项目概况

采购新建食堂厨房设备、餐桌凳、杂件等设备，满足学校师生就餐需求，为师生提供良好的就餐环境。

二、核心产品

核心产品为：双头燃气大锅灶、单头单尾燃气小炒灶。

三、节能产品、环境标志产品

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

本项目设备清单中所有“双温龙头”、“感应龙头”、“双温花洒龙头”、“厨房花洒洗地龙头”（水嘴）、“电热水器”均属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”的节能产品，“双温龙头”、“感应龙头”、“双温花洒龙头”、“厨房花洒洗地龙头”（水嘴）须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节水产品认证证书》，“电热水器”须提供《节能产品认证证书》，以及国家市场监督管理总局|全国认证认可信息公共服务平台网站http://cx.cnca.cn/查询截图，否则按无效投标处理。

四、国家强制性标准

根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第七条规定：采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。

本项目设备清单中：“小厨宝（储水式电热水器）”、“120L电热水器（储水式热水器）”、“干手器（皮肤和毛发护理器具）”、“双温四门高身冰箱”、“单头燃气大锅灶”、“双头燃气大锅灶、“单头单尾燃气小炒灶”、“四头燃气煲仔炉”（商用燃气燃烧器具）均属于《3C认证目录产品》中的强制认证产品，投标人须提供以上产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国国家强制性产品认证证书》及国家市场监督管理总局|全国认证认可信息公共服务平台网站http://cx.cnca.cn/查询截图，否则按无效投标处理。

五、采购清单及技术参数要求

| 编号 | 产品名称 | 规格尺寸(WxDxH) | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A仓库 |  |  |  |  |  |
| A01 | 电子落地秤 | 150KG | 1 | 台 | 1、防水、防尘、防腐蚀数字台秤； 2、旋转式表头，可向各个方向自由旋转； 3、背光液晶显示、重量快速显示； 4、可充电电池。 |
| A02 | 单星水池 | 600*600*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| A03 | 单通工作台 | 1400*600*800 | 1 | 台 | 1、台面板采用304标厚1.2mm不锈钢板，配≥标厚1.2mm做加强筋； 2、层板采用304标厚1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用Ф50mm标厚1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm木工板。 |
| A04 | 农药残留快速测试仪 | 12通道台式 | 1 | 台 | - 自动判断样品是否合格，检测结果更加直观。 2、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库，分类管理，并可按需添加或删除蔬菜名，编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。 3、打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。 4、智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象。 5、采用DC12v直流供电，安全系统更高，并且配备6A锂电池充电器。 6、技术参数；波长配置：410nm；*抑制率显示范围：0%～100%，抑制率测量范围：0%～100%，透射比准确度：≤±1.5%，透射比重复性：≤0.5%，漂移：≤0.005Abs/3min，抑制率示值误差：≤10%，抑制率重复性：≤5%。 7、检测通道数为12个，所有通道均为独立检测单元（含独立光源及接收器）；支持单个或任意数量通道的自由组合启动。 |
| A05 | 留样柜 | ≥300L | 1 | 台 | 1、内、外不锈钢制作,数字温度控制器； 2、箱体整体式发泡； 3、高密度保温层,环保且保温防逃冷； 4、门体采用中空玻璃,带小于90度自回归关闭构； 5、冷藏温度：+3℃～+10℃。 ▲提供食品接触产品安全认证证书。 |
| A06 | 米面架 | 1200*500*300 | 7 | 台 | 1、采用304不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*标厚1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*标厚1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 4、格栅的间距为≤50mm。 |
| A07 | 四层货架 | 1200*500*1600 | 7 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙150mm。 |
| A08 | 平板车 | 900*550*900 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板厚度不小于标厚1.2mm，加强筋采用不锈钢方管，不低于25mm*25mm，壁厚不小于标厚1.2mm，不少于3根； 3、推手采用不小于φ32*标厚1.2mm不锈钢圆管整体弯制成型； 4、配耐磨重型静音万向脚轮。 |
| A09 | 风幕机 | L1800 | 1 | 台 | - 风量：≥2700m³/h； 2、噪声：≤65dB； 3、带遥控开关。 |
| B更衣间 |  |  |  |  |  |
| B01 | 六门更衣柜 | 900*420*1800 | 3 | 台 | 1、采用304不锈钢制作，柜体面板不小于标厚0.8mm，柜内层板采用不小于标厚0.6mm的304不锈钢，下配不锈钢加强筋；下层板不小于标厚0.6mm，下配不锈钢加强筋；配不锈钢可调子弹脚。 2、柜体上下6扇门，带锁，每格柜子不少于3个不锈钢挂钩。 |
| B02 | 洗手池 | 500*450*300 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、三面带围板，挂墙安装。 |
| B03 | 拖把池连挂架 | 1200*600*1800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、挂架采用ø25×标厚1.2mm不锈钢圆管角部圆角处理、可挂5-6个拖把. |
| B04 | 四层货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙150mm。 |
| B05 | 风幕机 | L1200 | 1 | 台 | 1、风量：≥1700m³/h； 2、噪声：≤65dB； 3、带遥控开关。 |
| C粗加工 |  |  |  |  |  |
| C01 | 单星浸泡池 | 900*750*800+150 | 3 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚≥1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×≥1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| C02 | 收餐工作台 | 850*750*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面标厚≥1.0mm，下置不锈钢加强筋； —立柱采用ø38×≥1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| C03 | 土豆脱皮机 | ≥160kg/h | 1 | 台 | 1、采用不锈钢冷轧板制造； 2、生产能力≥160kg/h； 3、电压/功率：220V/≥1.1KW； |
| C04 | 切菜机 | 1200*600*1300（±50） | 1 | 台 | 1、电压功率：220v/≥1.3KW 2、生产能力： 500-1000KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎) 3、叶菜切段规格：1-60mm(可调)，传送带宽≥120MM 4、球茎切菜规格：标配切片刀盘一套（厚度可调）（可订做切片2-8mm厚切片刀盘） 5、机器材质：整体SUS304不锈钢。 6、设有紧急安全开关，有效保护使用者安全。 7、底部设有万向轮 方便移动 8、刀组刀片采用不锈钢刀片，锋利耐用。 9、配置安装保护装置，开门即停； 10、传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，豇豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜，球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成丝（条），片，丁（块） |
| C05 | 四层冲孔层架 | 1200*500*1600 | 4 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、长方条冲孔层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙150mm。 |
| C06 | 蔬果处理台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| C07 | 杀鱼台 | 1600*750*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| C08 | 收餐工作台 | 1000*750*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面标厚≥1.0mm，下置不锈钢加强筋； —立柱采用ø38×≥1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| C09 | 四层货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙150mm。 |
| C10 | 绞切肉机 | 双电机绞切三用 | 1 | 台 | 1、接触食材部位为不锈钢材质，电压功率：220V/≥2.2kw*2； 2、切片厚度：3.5--5mm； 3、300-400kg/h。 |
| C11 | 双星水池 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| C12 | 120L电热水器 | 120L | 1 | 台 | - 1、储水式电热水器，容量：120L； - 2、圆筒型；能效等级：二级及以上。额定功率：≥3000W，220V； - 3、机械式或触摸式，采用搪瓷内胆，具备耐腐蚀、抗压、防结垢特性。冷热两用，水电分离； 4、防水等级：IPX4； 5、加热方式：双管加热； ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章； ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国国家强制性产品3C认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 |
| C13 | 双层砧板台 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| C14 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1800 | 1 | 台 | 1、设备内胆及与厨具接触部位均采用不锈钢材质，坚固耐腐蚀。 2、柜门面板为双层结构，配防紫外线观察窗，防止紫外光外泄。 3、配备安全门控微动开关，柜门开启时自动切断紫外线及臭氧发生装置电源，停止消毒工作。 4、采用紫外线（UV）杀菌+臭氧协同双重消毒模式，符合国家消毒产品卫生标准。 5、配置不锈钢刀具存放架，安全易清洁；可选配毛巾挂架。 6、柜门采用隐藏式拉手，搭配磁吸门吸，便于日常清洁与开关门操作。 - 7、电量：220V/≥15W，配备国标10A三孔电源插头及电源线。 |
| C15 | 双温花洒龙头 | 双温 | 1 | 台 | 1、材质：内芯铜芯； 2、台面总高：1000mm； 3、墙上支撑杆长度：≥300mm； 4、软管材质：不锈钢软管，软管长度：≥950mm； 5、开孔尺寸：22-25mm； ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章 |
| C16 | 120L电热水器 | 120L | 1 | 台 | - 1、储水式电热水器，容量：120L； - 2、圆筒型；能效等级：二级及以上。额定功率：≥3000W，220V； - 3、机械式或触摸式，采用搪瓷内胆，具备耐腐蚀、抗压、防结垢特性。冷热两用，水电分离； - 4、防水等级：IPX4； - 5、加热方式：双管加热。 - ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章； - ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国国家强制性产品3C认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 |
| C17 | 厨房花洒洗地龙头 | 10M | 2 | 台 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、伸缩软管为耐高温100℃钢丝编织液压管； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝； ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 |
| D烹饪间 |  |  |  |  |  |
| D01 | 双温四门高身冰箱 | ≥850L | 2 | 台 | - 内、外不锈钢； 2、数字温控器； 3、手触可调节面板，安全防水； 4、要求储藏温度-5℃~+10℃可调，柜内容积≥850L； 5、电压：220V。 - ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国国家强制性产品3C认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 |
| D02 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| D03 | 双通打荷台柜 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1、台面板采用304 1.2mm不锈钢板，配1.2mm做加强筋； 2、层板采用304 1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用Ф50mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm木工板。 |
| D04 | 双通打荷台柜 | 1500*800*800 | 1 | 台 | 1、台面板采用304 1.2mm不锈钢板，配1.2mm做加强筋； 2、层板采用304 1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用Ф50mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm木工板。 |
| D05 | 双星水池 | 1400*700*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| D06 | 开水器带底座 | ≥120L | 1 | 台 | 1.水嘴：2个； 2.功率：≥12kW/380V； 3.内胆为304不锈钢材质； 4.整体发泡保温； 6.采用不锈钢加热管； 7.产水量：≥120L。 |
| D07 | 厨房花洒洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、伸缩软管为耐高温100℃钢丝编织液压管； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝。 |
| D08 | 智能厨房灭火系统 | 双瓶座 | 1 | 台 | - 1、启动方式：机械启动； - 2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V，自带声光报警功能； - 3、感应温度185±3℃； - 4、设备使用不锈钢（包含管线、喷嘴帽）； - 5、装置最大工作压力≥1.0MPa,贮存压力: ≤12MPa； - 6、驱动气体名称:氮气； - 7、灭火剂充装质量：单瓶≥10L，喷嘴数量≥10个；双瓶≥20L，喷嘴数量≥18个； - 8、喷射时间:≥19秒、喷射延迟时间:≤5s、喷嘴工作压力:≥0.1Mpa； - ▲①提供消防产品认证证书②提供厨房设备灭火装置产品检验报告。 |
| D09 | 单头燃气大锅灶 | 1100*1200*800+450 | 1 | 台 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35KW； 2、SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,炉灶骨架50*50厚2.0mm国标镀锌方管焊接； 3、炉膛围板底板采用1.5厚镀锌铁板，炉膛采用耐火砖砌筑，经久耐用，配内混式节能铸铁炉头，防水铜线风机220V，炉灶配有熄火保护，双阀控制； ★4、产品符合GB 30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》，提供燃气灶具能源效率检测报告。 ★5、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，所投设备额定热负荷≥35KW； ★6、提供中国国家强制性产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 ▲提供食品接触产品安全认证证书。 |
| D10 | 不锈钢拼台 | 400*1200*800+450 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.0mm，配不锈钢背板与前挡板； —立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| D11 | 双头燃气大锅灶 | 2200*1200*800+450 | 1 | 台 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35KW*2； 2、SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,炉灶骨架50*50厚2.0mm国标镀锌方管焊接； 3、炉膛围板底板采用1.5厚镀锌铁板，炉膛采用耐火砖砌筑，经久耐用，配内混式节能铸铁炉头，防水铜线风机220V，炉灶配有熄火保护，双阀控制； ★4、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，所投设备额定热负荷≥35KW*2； ★5、提供中国国家强制性产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 ▲提供食品接触产品安全认证证书。 |
| D12 | 单头单尾燃气小炒灶 | 1000*1200*800+450 | 1 | 台 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35KW，炉膛口径：350mm； 2、SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,炉灶骨架50*50厚2.0mm国标镀锌方管焊接； 3、炉膛围板底板采用1.5厚镀锌铁板，炉膛采用耐火砖砌筑，经久耐用，配内混式节能铸铁炉头，防水铜线风机220V，炉灶配有熄火保护，双阀控制； ★4、产品符合GB 30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》，提供燃气灶具能源效率检测报告。 ★5、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，所投产品额定热负荷≥35KW； ★6、提供中国国家强制性产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 ▲提供食品接触产品安全认证证书。 |
| D13 | 四头燃气煲仔炉 | 800*1200*800+400 | 1 | 台 | 1、锅架尺寸：300mm*300mm，进气口：DN20； 2、SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚不低于δ=1.0mm； 3、使用可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳； 4、每个炉头配有独立调节阀； 5、采用高耐热铸铁炉架，不易开裂，使用寿命更长； 6、火力强劲，燃烧充分无黑烟； ★7、生产标准按GB35848-2024执行，含熄火保护功能； ★8、提供中国国家强制性产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 ▲9、提供食品接触产品安全认证证书。 |
| D14 | 风幕机 | L1800 | 1 | 台 | 1、风量：≥2700m³/h； 2、噪声：≤65dB； 3、带遥控开关。 |
| D15 | 灭蚊灯 | ≥10W | 1 | 台 | 1、电压：220V； 2、功率：≥10W； 3、灯管：2根灭蚊灯灯管； 4、覆盖面积≥40㎡； 5、外壳ABS防阻燃材料； |
| D16 | 油网烟罩 | 6000*1300*500 | 1 | 台 | —采用304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |
| E蒸饭间 |  |  |  |  |  |
| E01 | 双门蒸饭车(电热) | 1100*700*1700(±100) | 3 | 台 | 1、采用不锈钢制作，内胆不低于标厚1.0mm，外封板不低于标厚0.8mm，插槽不低于标厚1.2mm； 2、水箱自动进水； 3、配耐高温材料及密封条； 4、电压：380V 功率：24KW； |
| E02 | 插盘车 | 13层 | 1 | 台 | 1、车体：采用304不低于标厚1.2mm的25×25不锈钢方管制作不锈钢； 2、搁条：采用304不低于标厚1.2mm不锈钢板； 3、脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； |
| E03 | 活动双层平板工作台 | 1500*800*800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。 |
| E04 | 大单星盆水池 | 1200*800*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| E05 | 洗米机 | 50KG | 1 | 台 | 1.材质:304不锈钢1.2mm； 2.规格:50kg洗米机。 |
| E06 | 可倾式电磁汤锅 | 200L | 1 | 台 | 1、锅体采用1.5mm不锈钢制作，内锅采用2.5mm圆形锅体一次拉伸； 2、配有齿轮、蜗杆、铸铁手轮、p204轴承、p210轴承； 3、不锈钢1.2mm全钢架体、带有八挡位防控开关； 4、电压380V/≥20KW、微电脑控制； 5、锅体直径80公分。 |
| E07 | 四层冲孔层架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、长方条冲孔层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙150mm。 |
| E08 | 油网烟罩 | 3600*1200*500 | 1 | 台 | —采用304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯； |
| F一层洗消间 |  |  |  |  |  |
| F01 | 预洗池 | 1200*760*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| F02 | 冲洗池 | 800*760*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| F03 | 油水分离器 | 600*600*400 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、进出水口不低于DN50； 3、排污口不低于DN25； 4、三道过滤工序，保证污水不含油污。 |
| F04 | 长龙式洗碗机 | 2.65m长龙式洗碗机 | 1 | 台 | - 1、洗碗机分段：入口区、主洗区、漂洗区（高温漂洗、高压漂洗）、出口区； - 2、洗涤量：2000~3000碟/小时； - 3、配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化；4、双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 - 5、耗水量：350-400L/小时，电加热功率：380V，47/53KW； - ▲提供节能产品认证； - ▲提供节水产品认证； - ▲提供洗净性能产品认证； - ▲提供食品接触产品安全认证。 |
| F05 | 分配器连调试用洗涤精、催干剂 | 配套 | 1 | 套 | 1、主体材质：ABS工程塑料（耐酸碱)； 2、外壳及接触药剂部件材料； 3、安装方式：壁挂式(占空间小)； 4、核心泵体类型：蠕动泵（精度高)； 5、管路材质：硅胶管(耐温–40~180C)； 6、防护等级：≥IP56； 7、工作温度：常温型：0~50℃； 8、电压/功率：220V/10~50W； 9、洗涤精、催干剂规格：20L。 |
| F06 | 双层洗洁台 | 1000*760*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| F07 | 活动双层平板工作台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。 |
| F08 | 双星工作台 | 1800*700*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| F09 | 热风循环消毒柜 | ≥700L | 2 | 台 | 1、采用不锈钢冷轧板制造； 2、保洁方式：高温热风循环； 3、温度范围：25℃-125℃高温消毒； 4、整体填充高密度发泡层，保温隔热，节能高效； 5、高灵敏度温度器，带温度超限自动断电功能。 6、额定容积：≥700L；功率：220v/≥4KW； 7、带配套栏筐 |
| F10 | 四层货架 | 1500*500*1600 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙150mm。 |
| F11 | 120L电热水器 | 120L | 1 | 台 | - 1、储水式电热水器，容量：120L； 2、圆筒型；能效等级：二级及以上。额定功率：≥3000W，220V； - 3、机械式或触摸式，采用搪瓷内胆，具备耐腐蚀、抗压、防结垢特性。冷热两用，水电分离； 4、防水等级：IPX4； 5、加热方式：双管加热。 ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章； - ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国国家强制性产品3C认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 |
| F12 | 油网烟罩 | 3000*1200*500 | 1 | 台 | —采用304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯。 |
| F13 | 双温花洒龙头 | 双温 | 1 | 台 | 1、材质：内芯铜芯； 2、台面总高：1000mm； 3、墙上支撑杆长度：≥300mm； 4、软管材质：不锈钢软管，软管长度：≥950mm； 5、开孔尺寸：22-25mm； |
| F14 | 厨房花洒洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、伸缩软管为耐高温100℃钢丝编织液压管； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝。 |
| G一层备餐间 |  |  |  |  |  |
| G01 | 洗手池 | 500*450*500 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、三面带围板，挂墙安装。 |
| G02 | 小厨宝 | 10L-15L | 1 | 台 | - 1、储水式电热水器，10L-15L容量，内胆内部采用搪瓷工艺防腐； - 2、220V/1500W-2000W功率，能效等级：二级及以上； - 3、上出水； - 4、机械调温； ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章； - ★提供中国国家强制性产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 |
| G03 | 干手器 | ≥1200W | 1 | 台 | 1、电压：220V； 2、功率：≥1200W； 3、安装方式：挂壁； 4、全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，性能稳定，具有连续运行60秒后强行停机保护功能,防止误操作导致机器受损，有效延长机器使用寿命； ★5、提供中国国家强制性产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 |
| G04 | 挂衣钩 | 5钩 | 1 | 台 | 采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.2mm； |
| G05 | 双层平板工作台 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| G06 | 五格售饭工作台柜 | 1800*700*800 | 4 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面1.2mm，水箱1.2mm； 3、内置水域式不锈钢电热管（220V/3KW），配可调温控器，具备缺水断电功能； 4、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚， |
| G07 | 保温汤饭车 | 700*700*800 | 4 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面：1.2mm不锈钢板； 3、车体：1.2mm不锈钢板； 4、加热：不锈钢水浸式电热管，220v/2kw； 5、台脚：4寸耐磨脚轮，其中2只带刹车； |
| G08 | 双层平板工作台 | 600*700*800 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| G09 | 双层平板工作台 | 1300*700*800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| G10 | 单星水池 | 600*600*800+150 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| G11 | 小厨宝 | 10L-15L | 2 | 台 | - 1、储水式电热水器，10L-15L容量，内胆内部采用搪瓷工艺防腐； - 2、220V/1500W-2000W功率，能效等级：二级及以上； - 3、上出水； - 4、机械调温； |
| G12 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 4 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、侧板1.2mm，背板1.2mm； 3、内置层板1.2mm，加强筋1.2mm； 4、门1.2mm，内衬0.8mm封板； 5、门轨道，双向移门； 6、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚。 |
| G13 | 单门留样柜 | ≥300L | 1 | 台 | 1、内、外不锈钢制作,数字温度控制器； 2、箱体整体式发泡； 3、高密度保温层，环保且保温防逃冷； 4、门体采用中空玻璃,带小于90度自回归关闭构； 5、冷藏温度：+3℃～+10℃。 |
| G14 | 四层货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙150mm。 |
| G15 | 单通工作台 | 1500*600*800+150 | 1 | 台 | 1、台面板采用304 1.2mm不锈钢板，配1.2mm做加强筋； 2、层板采用304 1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用Ф50mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm木工板。 |
| G16 | 双层平板工作台 | 800*700*800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| H一层餐厅 |  |  |  |  |  |
| H01 | 洗手池 | 2800*600*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| H02 | 小厨宝 | 10L-15L | 2 | 台 | - 1、储水式电热水器，10L-15L容量，内胆内部采用搪瓷工艺防腐； - 2、220V/1500W-2000W功率，能效等级：二级及以上； - 3、上出水； - 4、机械调温； |
| H03 | 单通工作台 | 1200*600*800+150 | 1 | 台 | 1、台面板采用304 1.2mm不锈钢板，配1.2mm做加强筋； 2、层板采用304 1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用Ф50mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm木工板。 |
| H04 | 双孔收餐柜车 | 1200*600*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚； 3、内置推手采用不小于φ32*标厚1.2mm不锈钢圆管整体弯制成型； 4、配耐磨重型静音万向脚轮。 |
| H05 | 风幕机 | L2000 | 3 | 台 | 1.风量：≥3500m³/h； 2.噪声：≤65dB； 3.带遥控开关。 |
| H06 | 风幕机 | L1500 | 2 | 台 | 1.风量：≥2200m³/h； 2.噪声：≤65dB； 3.带遥控开关。 |
| H07 | 风幕机 | L1800 | 2 | 台 | 1、风量：≥2700m³/h； 2、噪声：≤65dB； 3、带遥控开关。 |
| J二层拖把间 |  |  |  |  |  |
| J01 | 拖把池连挂架 | 1200*600*1900 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| J02 | 四层货架 | 1200*500*1600 | 3 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙150mm。 |
| J03 | 风幕机 | L1200 | 1 | 台 | 1.风量：≥1700m³/h； 2.噪声：≤65dB； 3.带遥控开关。 |
| K二层洗消间 |  |  |  |  |  |
| K01 | 大单星盆水池 | 1200*760*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| K02 | 油水分离器 | 600*600*400 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、进出水口不低于DN50； 3、排污口不低于DN25； 4、三道过滤工序，保证污水不含油污。 |
| K03 | 长龙式洗碗机 | 7.5m长龙式洗碗机 | 1 | 台 | - 1、洗碗机分段：入口区、主洗区、漂洗区（高温漂洗、高压漂洗）、烘干区、出口区； - 2、洗涤量：5000~8000碟/小时； - 3、耗水量：400L/小时，电加热功率：电压96KW/380V；主洗：9KW/18KW；漂洗27KW；烘干：30KW；蒸汽功率：≤50KW； - 4、温度：主洗温度：55-70 C°，漂洗温度：80-90 C°烘干温度90-100 C°； - 5、功率：烘干风机功率：2.2KW ；水泵功率：1.3KW；漂洗水泵：0.37KW； - 6、材质：304 厚度：1.2mm-4.0mm-6.0mm； - 7、进水管：20mm ；排水管：50mm；进水压力：0.3-5Kgcm² ；进气管直径：20mm ；网带宽度：59mm ；网带速度2-2.5米，速度可调； - 8、制造标准:板材采用标1.2mm厚不锈钢板，主骨架均为国标1.5不锈钢管，底座钢板为6mm，进出口传动轴均为45直径304#不锈钢材质；履带为最新款尼龙材质，耐酸碱，抗拉伸，使用寿命可达10年；水泵高性能（国标15米扬程）不锈钢食品泵；电器采用知名品牌电器,筛网为激光冲孔，K系列变速箱。轴承采用不锈钢轴承； - ▲提供节能产品认证； - ▲提供节水产品认证； - ▲提供洗净性能产品认证； - ▲提供食品接触产品安全认证。 |
| K04 | 分配器连调试用洗涤精、催干剂 | 配套 | 1 | 套 | 1、主体材质：ABS工程塑料（耐酸碱)； 2、外壳及接触药剂部件材料； 3、安装方式：壁挂式(占空间小)； 4、核心泵体类型：蠕动泵（精度高)； 5、管路材质：硅胶管(耐温–40~180C)； 6、防护等级：≥IP56； 7、工作温度：常温型：0~50℃； 8、电压/功率：220V/10~50W； 9、洗涤精、催干剂规格：20L |
| K05 | 四层货架 | 1500*500*1600 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙150mm。 |
| K06 | 双温花洒龙头 | 双温 | 1 | 台 | 1、材质：内芯铜芯； 2、台面总高：1000mm； 3、墙上支撑杆长度：≥300mm； 4、软管材质：不锈钢软管，软管长度：≥950mm； 5、开孔尺寸：22-25mm； |
| K07 | 厨房花洒洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、伸缩软管为耐高温100℃钢丝编织液压管； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝。 |
| K08 | 单星污碟台 | 1500*760*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| K09 | 活动双层平板工作台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。 |
| K10 | 120L电热水器 | 120L | 1 | 台 | 1、储水式电热水器，容量：120L； - 2、圆筒型；能效等级：二级及以上。额定功率：≥3000W，220V； 3、机械式或触摸式，采用搪瓷内胆，具备耐腐蚀、抗压、防结垢特性。冷热两用，水电分离； 4、防水等级：IPX4； 5、加热方式：双管加热。 ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章； ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国国家强制性产品3C认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 |
| K11 | 热风循环消毒柜 | ≥700L | 2 | 台 | 1、采用不锈钢冷轧板制造； 2、保洁方式：高温热风循环； 3、温度范围：25℃-125℃高温消毒； 4、整体填充高密度发泡层，保温隔热，节能高效； 5、高灵敏度温度器，带温度超限自动断电功能。 6、额定容积：≥700L；功率：220v/≥4KW； 7、带配套栏筐 |
| K12 | 双层洗洁台 | 1400*760*800+250 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| K13 | 油网烟罩 | 3000*1200*500 | 1 | 台 | —采用304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板； —内置不锈钢油脂过滤器，配不锈钢接油杯与防潮照明灯。 |
| L二层备餐间 |  |  |  |  |  |
| L01 | 双层平板工作台 | 700*700*800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| L02 | 五格售饭工作台柜 | 1800*700*800 | 4 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面1.2mm，水箱1.2mm； 3、内置水域式不锈钢电热管（220V/3KW），配可调温控器，具备缺水断电功能； 4、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚， |
| L03 | 保温汤饭车 | 700*700*800 | 4 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、台面：1.2mm不锈钢板； 3、车体：1.2mm不锈钢板； 4、加热：不锈钢水浸式电热管，220v/2kw； 5、台脚：4寸耐磨脚轮，其中2只带刹车； |
| L04 | 单星水池 | 600*600*800+150 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| L05 | 小厨宝 | 10L-15L | 1 | 台 | - 1、储水式电热水器，10L-15L容量，内胆内部采用搪瓷工艺防腐； - 2、220V/1500W-2000W功率，能效等级：二级及以上； - 3、上出水； - 4、机械调温； |
| L06 | 单通工作台 | 1500*600*800+150 | 1 | 台 | 1、台面板采用304 1.2mm不锈钢板，配1.2mm做加强筋； 2、层板采用304 1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用Ф50mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm木工板。 |
| L07 | 四层货架 | 1200*500*1600 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙150mm。 |
| L08 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、侧板1.2mm，背板1.2mm； 3、内置层板1.2mm，加强筋1.2mm； 4、门1.2mm，内衬0.8mm封板； 5、门轨道，双向移门； 6、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚。 |
| L09 | 单门留样柜 | ≥300L | 1 | 台 | 1、内、外不锈钢制作,数字温度控制器； 2、箱体整体式发泡； 3、高密度保温层，环保且保温防逃冷； 4、门体采用中空玻璃,带小于90度自回归关闭构； 5、冷藏温度：+3℃～+10℃。 |
| L10 | 洗手池 | 500*450*500 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、三面带围板，挂墙安装。 |
| L11 | 小厨宝 | 10L-15L | 1 | 台 | - 1、储水式电热水器，10L-15L容量，内胆内部采用搪瓷工艺防腐； - 2、220V/1500W-2000W功率，能效等级：二级及以上； - 3、上出水； - 4、机械调温； |
| L12 | 干手器 | ≥1200W | 1 | 台 | 1、电压：220V； 2、功率：≥1200W； 3、安装方式：挂壁； 4、全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，性能稳定，具有连续运行60秒后强行停机保护功能,防止误操作导致机器受损，有效延长机器使用寿命； |
| L13 | 挂衣钩 | 5钩 | 1 | 台 | 采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.2mm； |
| M二层餐厅 |  |  |  |  |  |
| M01 | 单通工作台 | 800*600*800+150 | 1 | 台 | 1、台面板采用304 1.2mm不锈钢板，配1.2mm做加强筋； 2、层板采用304 1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用Ф50mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm木工板。 |
| M02 | 双孔收餐柜车 | 1200*600*800 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚； 3、内置推手采用不小于φ32*标厚1.2mm不锈钢圆管整体弯制成型； 4、配耐磨重型静音万向脚轮。 |
| M03 | 洗手池 | 2800*600*800+150 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |
| M04 | 小厨宝 | 10L-15L | 2 | 台 | - 1、储水式电热水器，10L-15L容量，内胆内部采用搪瓷工艺防腐； - 2、220V/1500W-2000W功率，能效等级：二级及以上； - 3、上出水； - 4、机械调温； |
| M05 | 二层餐车 | 900*500*900 | 4 | 台 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板1.0mm，下衬不锈钢加强筋； 3、推手采用25*25*1.2mm不锈钢管； 4、配耐磨脚轮，其中两轮采用万向轮。 |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双温龙头 | 高抛式 | 28 | 个 | 1、材质：内芯铜芯； 2、台面总高：310mm； 3、开孔直径：22-25mm； ★提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节水产品认证证书及国家市场监督管理总局¦全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图加盖投标人公章。 |
| 2 | 感应龙头 | 高抛式 | 4 | 个 | 1、材质：铜； 2、台面总高：325mm； 3、开孔：28-35mm； 4、静态功耗：≦0.5W(D.C)≦3W； 5、供电方式：DO6V直流/220V交流。 |
| 3 | 洗地机 | 手推式 | 2 | 台 | 1、工作效率 ≥2000㎡/h； 2、清洗宽度≥490mm/19寸； 3、清水箱容量 ≥45L； 4、污水箱容量 ≥55L； 5、电瓶容量 DC24V/≥70An； 6、刷盘压力 ≥20KG； 7、工作噪音 ≤68db； 8、续航时间≥3h。 |
| 4 | 灭蚊灯 | ≥10W | 10 | 台 | 1、电压：220V； 2、功率：≥10W； 4、灯管：2根灭蚊灯灯管； 5、覆盖面积≥40㎡； 6、外壳ABS防阻燃材料。 |
| 5 | 紫外线消毒灯 | ≥40W | 12 | 台 | 1、电压：220V； 2、功率：≥40W； 4、灯管：紫外线杀菌灯管； 5、覆盖面积≥50㎡。 |
| 6 | 四人餐桌 | 1200*600*760（±10mm） | 200 | 台 | - 餐桌 - A面板 : 1.材质:采用抗倍特耐磨装饰板生产，具有较高的耐冲击，抗拉强度和抗弯强度。 2.尺寸:120cm*60cm+1cm*厚12mm+1mm 3.功能:具有耐磨、防火、防菌和防静电易清洗维护等特性。 - B坐椅: - 1.材质:采用PP材质一体成型，带靠背。 2.尺寸:45cm*42cm*44cm±1cm。 C钢架主结构: 1.材质及形状:方形不锈钢钢管 2.尺寸:架子采用50x50x1.5mm方管,桌面托盘采用25x50x1.2mm和20x40x1.2mm方管。 |
| 排油烟系列 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟管道 | 配套 | 346 | ㎡ | 采用不锈钢不小于标厚1.0mm板制作。 |
| 2 | 不锈钢弯头 | 1000*800 | 6 | 个 | 采用不锈钢不小于标厚1.0mm板制作。 |
| 3 | 不锈钢弯头 | 800*320 | 6 | 个 | 采用不锈钢不小于标厚1.0mm板制作。 |
| 4 | 不锈钢弯头 | 400*400 | 2 | 个 | 采用不锈钢不小于标厚1.0mm板制作。 |
| 5 | 不锈钢三通 | 800*500/1000*800 | 1 | 个 | 采用不锈钢不小于标厚1.0mm板制作。 |
| 6 | 不锈钢三通 | 800*500/500*400 | 1 | 个 | 采用不锈钢不小于标厚1.0mm板制作。 |
| 7 | 不锈钢大小头 | 配套 | 3 | 个 | 采用不锈钢不小于标厚1.0mm板制作。 |
| 8 | 不锈钢连接喉管 | 配套 | 12 | 个 | 采用不锈钢不小于标厚1.0mm板制作。 |
| 9 | 不锈钢设备连接变径 | 配套 | 5 | 个 | 采用不锈钢不小于标厚1.0mm板制作。 |
| 10 | 不锈钢出风口连防护网 | 配套 | 2 | 个 | 采用不锈钢不小于标厚1.0mm板制作。 |
| 11 | 排烟风柜 | 380V/15KW | 1 | 台 | 1、低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 2、轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 3、电机：纯铜芯国标电机； 4、叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修口，方便日后维护； 5、底部自带槽钢支架，便于安装。 |
| 12 | 低空油烟净化器 | 30000风量 | 1 | 台 | - 1、外壳采用不锈钢，箱体壁厚标厚1.2mm； - 2、处理效果：净化率≥95%； - 3、模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高； - 4、采用绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理效率。 - ★所提供净化器符合HJ/T 62-2001 饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（试行）GB18483-2001饮食业油烟排放标准，提供中国环境保护产品认证证书和全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖投标人公章。 |
| 13 | 排烟风柜 | 380V/4KW | 1 | 台 | 1、低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 2、轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 3、电机：纯铜芯国标电机； 4、叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修口，方便日后维护； 5、底部自带槽钢支架，便于安装。 |
| 14 | 设备底座 | 配套 | 3 | 台 | 10#槽钢制作，防锈处理。 |
| 15 | 风柜变频保护器 | 配套 | 2 | 台 | 1、不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停； 2、节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制，有效降低共振及消除电机电磁噪音； 3、自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 |
| 16 | 风柜防震垫 | 配套 | 2 | 套 | 阻尼弹簧，每套承重300kg。 |
| 17 | 软连接 | 配套 | 2 | 套 | 材料：三防布，加厚防潮防油耐高温材料。 |
| 18 | 防火阀 | 150℃ | 4 | 台 | 材料：镀锌钢板，标厚不小于2.0mm。 |
| 19 | 安装及辅助材料 |  | 1 | 项 | 包含：连接件、密封件、吊装辅材等完成施工的所有辅助材料。 |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 菜刀 | ≥220mm（不含刀柄长度） | 10 | 把 | 木质手柄，手工开刃，一体锻造，精磨锋利。 |
| 2 | 砍骨刀 | 180mm | 5 | 把 | 木质手柄，手工开刃，一体锻造，精磨锋利。 |
| 3 | 剪刀 | 大号 | 10 | 把 | 刀身为钢采用发蓝技术，不易生锈。 |
| 4 | 刨刀 | 刨刀 | 5 | 把 | 304不锈钢材质，瓜刨锯齿口。 |
| 5 | 刮鱼鳞刨 | 中号 | 2 | 把 | 304不锈钢材质。 |
| 6 | 水果刀 | 中号 | 2 | 把 | 304不锈钢材质。 |
| 7 | 塑料白色 菜板 | 60*40*2cm | 5 | 块 | 低密度聚乙烯PE食品级材质。 |
| 8 | 塑料红色 菜板 | 60*40*2cm | 5 | 块 | 低密度聚乙烯PE食品级材质。 |
| 9 | 塑料绿色 菜板 | 60*40*2cm | 5 | 块 | 低密度聚乙烯PE食品级材质。 |
| 10 | 实木菜板 | 50cm*H8cm | 5 | 块 | 松木。 |
| 11 | 菜筐 | 红600*400*350cm | 20 | 个 | 高密度聚乙烯加厚材质。 |
| 12 | 菜筐 | 蓝600*400*350cm | 20 | 个 | 高密度聚乙烯加厚材质。 |
| 13 | 菜筐 | 白600*400*350cm | 20 | 个 | 高密度聚乙烯加厚材质。 |
| 14 | 不锈钢洗米箩 | 60cm | 2 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 15 | 油钵 | 10" | 6 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 16 | 漏勺 | 30cm钢漏勺 | 2 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 17 | 炸篱 | 80*32cm | 3 | 把 | 304不锈钢材质。 |
| 18 | 长柄水勺 | 18cm | 4 | 把 | 304不锈钢材质。 |
| 19 | 汤勺 | 管柄14cm | 10 | 把 | 304不锈钢材质。 |
| 20 | 炒勺 | 10两 | 10 | 把 | 304不锈钢材质。 |
| 21 | 打饭勺 | 中号 | 20 | 把 | 304不锈钢材质。 |
| 22 | 打菜勺 | 中号 | 20 | 把 | 304不锈钢材质。 |
| 23 | 荷花夹 | 中号 | 20 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 24 | 木柄炒菜大铲 | 90cm | 6 | 把 | 304不锈钢材质。 |
| 25 | 生铁锅 | 配套 | 6 | 个 | 加厚型，规格与炉灶配套。 |
| 26 | 熟铁炒锅 | 配套 | 2 | 个 | 加厚型，规格与炉灶配套。 |
| 27 | 锅盖 | 配套 | 6 | 只 | 304不锈钢材质，规格与炉灶配套。 |
| 28 | 留样盒 | 中号 | 20 | 只 | 304不锈钢材质。 |
| 29 | 调料车 | 80*50*80cm | 2 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 30 | 不锈钢汤桶 | 60cm | 10 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 31 | 不锈钢汤桶 | 50cm | 10 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 32 | 不锈钢汤桶 | 40cm | 10 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 33 | 不锈钢面盆 | 80cm | 10 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 34 | 不锈钢面盆 | 60cm | 20 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 35 | 不锈钢面盆 | 40cm | 20 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 36 | 蒸饭盘 | 60*40*5cm | 100 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 37 | 份数盘带盖 | 1/1 | 40 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 38 | 调料罐 | 20cm | 20 | 个 | 304不锈钢材质。 |
| 39 | 不锈钢挡鼠板 | L1000*400 | 2 | 台 | 304不锈钢材质。 |
| 40 | 不锈钢挡鼠板 | L1800*400 | 2 | 台 | 304不锈钢材质。 |
| 41 | 学生餐具 | 配套 | 1500 | 套 | 每套含：五格不锈钢304快餐盘1只、304不锈钢筷子1双、304材质14#双层隔热汤碗1只、304不锈钢中号汤勺1把。 |

六、服务要求

（一）质保期：不低于 3 年免费质保（自验收合格之日起算）。

（二）质保要求：

1.质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括货物的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）。在质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。

2.质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

3.在质保期内，供应商有责任解决所销售货物的任何问题。

4.质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供应商在接到采购单位维修函电后，必须4小时内到达现场维修，8小时内解决问题，如48小时不能解决出现的问题，供应商应需提供备机。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

5.免费质保期后，供应商须提供每年定期上门免费维护至少1次的终身服务，确保物品配件的稳定供应。若发生故障，以报修电话或传真为准，供应方将保证在24小时内到现场，尽快恢复物品的正常运行，供应商须保证采购人更换到的均为原厂正宗的备件材料。

（三）供货、安装要求

1.本项目产品需满足国家相关消防要求、采用品质优良且满足相关国家标准的原材料、具备良好的产品责任保障及产品品质。

2.所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合厨具行业设计及采购人的品质、环保等要求。交货时所有厨具须完好无损，物品配件齐全，否则视为不合格产品。清单中规格型号、技术参数一致的货物质量标准须一致。

3.在货物到达采购人指定地点后，供应商应在2个工作日内派工程师到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

4.供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；供应商应提供免费培训及详细的保养、维修操作规程；供应商应完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺；供应商可能增加的服务承诺，及可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；供应商需在投标文件中提供配件、易损易耗件清单。

5.供应商提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商承担。

6.安装施工要求：

对于本项目需要直接从事燃气安装、维修的作业人员、电工作业人员、焊接与热切割工作业人员、高处作业人员，必须具备相应的职业技能岗位证书才能上岗操作。

上述人员负责设备安装、调试，确保正常运行。实施过程中发生的意外事故等由供应商负责，与采购人无关。

七、验收要求

1.在发货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，确保提供的所有产品均为合格产品，并满足招标文件要求。参与验收的各方的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2.验收时，采购人有权对成交供应商所供厨房产品中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的监管部门委托法定检测机构进行检测（在抽样检测的破坏性实验后供应商应补充材料恢复被检测产品至原样，保证产品的使用功能，此项费用供应商在投标报价时应包含在总报价内，采购人不再另行支付被检测产品恢复至原样的费用，检测费由成交供应商承担），如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购人应及时填写验收回执。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人可报请当地监管部门进行查处，并有权凭法定检测机构出具的检验报告向中标人提出索赔。

3.验收情况作为支付货款的依据。产品保修期自验收合格之日起算。

八、其他要求

供应商应根据本项目具体要求、结合采购单位具体情况制定以下项目实施方案、售后服务方案等内容：

1.项目实施方案：包括但不限于人员组织管理、供货时间保证措施、质量保证措施、安装调试方案、生产设备先进性、针对本项目的重点及难点解决措施等。

2.售后服务方案：包括但不限于响应速度、售后服务内容、故障解决方案、响应次数、响应时间、专业技术人员保障及售后技术装备、备品备件、培训方案等内容。

# 第五章  评审标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用为综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或中标人。

2、评标时，评标委员会成员按照采购文件规定的评分标准，独立对每个供应商的响应文件进行评价、打分。价格得分按法规规定的计算公式直接计算取得。方案部分评分，由评审委员会专家独立评审，各项评审内容得分，可以根据各供应商方案横向对比，缺项不得分。

3、如出现评标总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标候选人或中标人。排名第一的响应人放弃成交，因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不具备成交条件的，采购人可依次确定排名在前的其他响应人为成交候选人，也可依法重新组织采购。

4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对响应文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（遵循财库〔2026〕2号文件《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求执行，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。）；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评审方法与评审标准

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分，分值保留小数点后2位。 | 30分 |
| 2 | 技术要求 (27分) | 1、投标人需对采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应。 2、所投产品所有技术条款完全响应采购文件要求的得27分；本项最低分0分，最高分27分。 （1）标注“▲”的为重要技术条款，“▲”重要技术条款全部响应得20分，负偏离每项扣1分，扣完为止； （2）无标记的为一般技术条款，一般技术条款全部响应得7分，负偏离每项扣0.5分，扣完为止； （3）标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件，有负偏离则为无效投标。 注：除特别说明外，采购文件中标注“★”和“▲”的条款必须在投标文件内提供证明材料的在评审索引表中详细标明所在投标文件中的具体页码和位置。如因未注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。未提供证明材料的，评审时不予采信。 | 27分 |
| 3 | 业绩（12分） | 投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似于本项目的销售业绩合同，每提供一个得3分，最高得12分。 （注：提供项目合同扫描件并加盖供应商公章以及合同对应的一张发票（国家税务总局全国增值税发票查验平台https://inv-veri.chinatax.gov.cn/可查。未提供的不得分） | 12分 |
| 4 | 实施方案（15分） | 提供项目实施方案(包括但不限于人员组织管理、供货时间保证措施、质量保证措施、安装调试方案、生产设备先进性、针对本项目的重点及难点解决措施等)： （1）方案全面，进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、重点及难点解决措施等合理性、可操作性强的得15分； （2）方案全面性、进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、重点及难点解决等较合理性、可操作性较强的得11分； （3）方案全面性、进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、重点及难点解决等合理性、可操作性一般的得7分； （4）方案全面性、进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、重点及难点解决等合理性、可操作性差的得3分； （5）未提供不得分。 | 15分 |
| 5 | 售后服务（16分） | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于响应速度、售后服务内容、故障解决方案、响应次数、响应时间、专业技术人员保障及售后技术装备、备品备件、培训方案等内容）进行综合评分： （1）售后服务方案非常详细、质保期长保障措施完善可行、计划安排及服务科学的得14分； （2）售后服务方案全面、计划安排及服务较合理的得10分； （3）售后服务方案内容较完整，但保障措施可行性一般、计划安排及服务一般的得6分； （4）售后服务方案不全面，保障措施不可行性、计划安排及服务差的得2分； （5）未提供不得分。 | 14分 |
|  |  | 供应商提供的免费质保期在满足采购文件（3年）的基础上，每增加1年加1分，本项最多得2分，供应商须提供承诺书加盖公章作为证明材料。未提供不得分。 | 2分 |

注：供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经发现造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法定代表人身份证明、投标人法定代表人身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的提供）

八、法人授权书（法定代表人亲自参加投标的除外）、投标人法定代表人身份证扫描件、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）

九、磋商响应函

十、中小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、报价一览表

十三、报价明细表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、承诺书

十七、关于符合本国产品标准的声明函

十八、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：      。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：    （加盖CA电子公章）

年        月        日

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、磋商响应函

致：

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2.本项目所属行业：工业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十二、报价一览表 （参考格式，以苏采云系统格式为准）

磋商供应商名称（盖章）               采购项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

十三、报价明细表

| 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 所投产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 电子落地秤 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| A02 | 单星水池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| A03 | 单通工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| A04 | 农药残留快速测试仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| A05 | 留样柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| A06 | 米面架 |  | 7 | 台 |  |  |  |
| A07 | 四层货架 |  | 7 | 台 |  |  |  |
| A08 | 平板车 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| A09 | 风幕机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| B更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 六门更衣柜 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| B02 | 洗手池 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| B03 | 拖把池连挂架 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| B04 | 四层货架 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| B05 | 风幕机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 单星浸泡池 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| C02 | 收餐工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C03 | 土豆脱皮机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C04 | 切菜机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C05 | 四层冲孔层架 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| C06 | 蔬果处理台 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| C07 | 杀鱼台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C08 | 收餐工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C09 | 四层货架 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C10 | 绞切肉机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C11 | 双星水池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C12 | 120L电热水器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C13 | 双层砧板台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C14 | 刀具砧板消毒柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C15 | 双温花洒龙头 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C16 | 120L电热水器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| C17 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| D烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 双温四门高身冰箱 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| D02 | 双层平板工作台 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| D03 | 双通打荷台柜 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| D04 | 双通打荷台柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D05 | 双星水池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D06 | 开水器带底座 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D07 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D08 | 智能厨房灭火系统 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D09 | 单头燃气大锅灶 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D10 | 不锈钢拼台 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| D11 | 双头燃气大锅灶 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D12 | 单头单尾燃气小炒灶 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D13 | 四头燃气煲仔炉 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D14 | 风幕机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D15 | 灭蚊灯 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| D16 | 油网烟罩 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| E蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 双门蒸饭车(电热) |  | 3 | 台 |  |  |  |
| E02 | 插盘车 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| E03 | 活动双层平板工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| E04 | 大单星盆水池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| E05 | 洗米机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| E06 | 可倾式电磁汤锅 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| E07 | 四层冲孔层架 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| E08 | 油网烟罩 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F一层洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 预洗池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F02 | 冲洗池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F03 | 油水分离器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F04 | 长龙式洗碗机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F05 | 分配器连调试用洗涤精、催干剂 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| F06 | 双层洗洁台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F07 | 活动双层平板工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F08 | 双星工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F09 | 热风循环消毒柜 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| F10 | 四层货架 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F11 | 120L电热水器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F12 | 油网烟罩 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F13 | 双温花洒龙头 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F14 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G一层备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 洗手池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G02 | 小厨宝 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G03 | 干手器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G04 | 挂衣钩 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G05 | 双层平板工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G06 | 五格售饭工作台柜 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| G07 | 保温汤饭车 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| G08 | 双层平板工作台 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| G09 | 双层平板工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G10 | 单星水池 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| G11 | 小厨宝 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| G12 | 四门碗柜 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| G13 | 单门留样柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G14 | 四层货架 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G15 | 单通工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| G16 | 双层平板工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| H一层餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 洗手池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| H02 | 小厨宝 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| H03 | 单通工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| H04 | 双孔收餐柜车 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| H05 | 风幕机 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| H06 | 风幕机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| H07 | 风幕机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| J二层拖把间 |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 拖把池连挂架 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| J02 | 四层货架 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| J03 | 风幕机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| K二层洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 大单星盆水池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| K02 | 油水分离器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| K03 | 长龙式洗碗机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| K04 | 分配器连调试用洗涤精、催干剂 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| K05 | 四层货架 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| K06 | 双温花洒龙头 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| K07 | 厨房花洒洗地龙头 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| K08 | 单星污碟台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| K09 | 活动双层平板工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| K10 | 120L电热水器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| K11 | 热风循环消毒柜 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| K12 | 双层洗洁台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| K13 | 油网烟罩 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| L二层备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 双层平板工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| L02 | 五格售饭工作台柜 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| L03 | 保温汤饭车 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| L04 | 单星水池 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| L05 | 小厨宝 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| L06 | 单通工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| L07 | 四层货架 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| L08 | 四门碗柜 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| L09 | 单门留样柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| L10 | 洗手池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| L11 | 小厨宝 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| L12 | 干手器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| L13 | 挂衣钩 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| M二层餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 单通工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| M02 | 双孔收餐柜车 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| M03 | 洗手池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| M04 | 小厨宝 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| M05 | 二层餐车 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双温龙头 |  | 28 | 个 |  |  |  |
| 2 | 感应龙头 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 | 洗地机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 灭蚊灯 |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 5 | 紫外线消毒灯 |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 6 | 四人餐桌 |  | 200 | 台 |  |  |  |
| 排油烟系列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟管道 |  | 346 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 不锈钢弯头 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢弯头 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢弯头 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢三通 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢三通 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢大小头 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢连接喉管 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢设备连接变径 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢出风口连防护网 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 排烟风柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 低空油烟净化器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 排烟风柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 设备底座 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 15 | 风柜变频保护器 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 风柜防震垫 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 17 | 软连接 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 18 | 防火阀 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 19 | 安装及辅助材料 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 菜刀 |  | 10 | 把 |  |  |  |
| 2 | 砍骨刀 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 3 | 剪刀 |  | 10 | 把 |  |  |  |
| 4 | 刨刀 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 5 | 刮鱼鳞刨 |  | 2 | 把 |  |  |  |
| 6 | 水果刀 |  | 2 | 把 |  |  |  |
| 7 | 塑料白色菜板 |  | 5 | 块 |  |  |  |
| 8 | 塑料红色菜板 |  | 5 | 块 |  |  |  |
| 9 | 塑料绿色菜板 |  | 5 | 块 |  |  |  |
| 10 | 实木菜板 |  | 5 | 块 |  |  |  |
| 11 | 菜筐 |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 12 | 菜筐 |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 13 | 菜筐 |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢洗米箩 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 15 | 油钵 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 16 | 漏勺 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 17 | 炸篱 |  | 3 | 把 |  |  |  |
| 18 | 长柄水勺 |  | 4 | 把 |  |  |  |
| 19 | 汤勺 |  | 10 | 把 |  |  |  |
| 20 | 炒勺 |  | 10 | 把 |  |  |  |
| 21 | 打饭勺 |  | 20 | 把 |  |  |  |
| 22 | 打菜勺 |  | 20 | 把 |  |  |  |
| 23 | 荷花夹 |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 24 | 木柄炒菜大铲 |  | 6 | 把 |  |  |  |
| 25 | 生铁锅 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 26 | 熟铁炒锅 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 27 | 锅盖 |  | 6 | 只 |  |  |  |
| 28 | 留样盒 |  | 20 | 只 |  |  |  |
| 29 | 调料车 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 30 | 不锈钢汤桶 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 31 | 不锈钢汤桶 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 32 | 不锈钢汤桶 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 33 | 不锈钢面盆 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 34 | 不锈钢面盆 |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 35 | 不锈钢面盆 |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 36 | 蒸饭盘 |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 37 | 份数盘带盖 |  | 40 | 个 |  |  |  |
| 38 | 调料罐 |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 39 | 不锈钢挡鼠板 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 40 | 不锈钢挡鼠板 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 41 | 学生餐具 |  | 1500 | 套 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（CA签章）

日期：          年  月  日

注：投标报价具体要求如下：

1.所有价格用人民币表示。

2.报价清单中货物、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商要认真阅读清单，慎重报价。如有漏项采购人将视同优惠。采购人不再支付报价以外的任何费用。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十六、承诺书

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应                  （项目名称）采购文件的所有内容；

2、本公司（单位）对本项目（项目编号：             ）所提供的货物和服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、本公司不存在单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

6、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十七、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

十八、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料（如有）