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E.1.1-2 单项工程汇总表


			单项工程汇总表





			工程名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设装修改造项目												第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)			其中：(元)


												专业工程暂估价						安全生产


			1			定制场景装饰装修工程			971310.51			0.00						30973.12


			2			场景翻新（墙顶面喷刷涂料）			75784.64			0.00						2415.39


			3			定制场景装饰安装工程			465831.12			0.00						10601.30































































































			合    计						1512926.27			0.00						43989.81





			未来软件编制						2026年8月7日












泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设装修改造项目/泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设装修改造项目/001_泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设装修改造项目/002_定制场景装饰装修工程.xlsx

E.1.1-3 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：定制场景装饰装修工程									标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容												金额(元)


			1			分部分项工程												815082.00


			1.1			  拆除工程												112500.68


			1.2			  楼地面装饰工程												190088.17


			1.3			  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程												192195.04


			1.4			  天棚工程												142050.30


			1.5			  门窗工程												49047.76


			1.6			  其他装饰工程												129200.05


			2			措施项目												76028.56


			2.1			  其中：安全生产												30973.12


			3			其他项目												0.00


			3.1			  其中：暂列金额												0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价												0.00


			3.3			  其中：计日工												0.00


			3.4			  其中：总承包服务费												0.00


			3.5			  其中：合同中约定的其他项目												0.00


			4			增值税												80199.95

































































			合    计															971310.51


			未来软件编制						2026年8月7日








E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰装修工程															标段：												第1页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A 拆除工程															1			112500.68						112500.68			0.00


			1			010101001001			砖砌体拆除			1、墙砌体拆除
2、砌体内二次结构混凝土拆除由投标人综合考虑在报价中
3、墙面有涂料等装修，则该部分装修拆除综合考虑在报价中，不另计算
4、拆除垃圾集中堆放									m3			144			120.06						17288.64			0.00


			2			010101001002			平面块料拆除			1、大厅地面瓷砖拆除
2、拆除垃圾集中堆放									m2			602.42			48.51						29223.39			0.00


			3			010101001003			平面块料拆除			1、保护性拆除干挂块料面层
2、拆除的块料按建设单位要求指定点堆放
3、接口区域的干挂墙面恢复由投标人综合考虑报价中
4、拆除垃圾集中堆放									m2			192.8			45.51						8774.33			0.00


			4			010101001004			天棚面龙骨及饰面拆除			1、原顶面吊顶拆除
2、拆除垃圾集中堆放									m2			680			12.87						8751.60			0.00


			5			010101001005			铲除涂料面			1、内墙、天棚面层涂料拆除
2、拆除垃圾集中堆放									m2			2147.86			5.30						11383.66			0.00


			6			010101001006			木门拆除			1、室内门拆除
2、拆除垃圾集中堆放									m2			39.6			29.11						1152.76			0.00


			7			010101001007			其他拆除			1、原有水电、消防、墙板等拆除（不限于上述内容）拆除，以达到设计图纸此次改造工作界面
2、拆除垃圾集中堆放									项			1			18964.77						18964.77			0.00


			8			010103002001			余方弃置			1、建筑垃圾外运
2、运距投标单位自行考虑									m3			306.22			55.39						16961.53			0.00


									A.11 楼地面装饰工程															1			190088.17						190088.17			0.00


			9			011101001001			水泥砂浆楼地面			1、地面3cm水泥砂浆找平									m2			602.42			30.19						18187.06			0.00


			10			011101003001			自流平楼地面			1、3mm自流平									m2			680			48.85						33218.00			0.00


			11			011103001001			橡塑板楼地面			1、2.5厚塑胶地板,(专用勾缝焊接)									m2			680			165.81						112750.80			0.00


			12			011105006001			金属踢脚线			1、踢脚线高度:80mm
2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色:1mm黑钛金不锈钢									m			193.04			34.52						6663.74			0.00











			            本页小计																														283320.28			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰装修工程															标段：												第2页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			13			010401008001			零星砌砖			1、零星砌砖名称、部位:地面抬高
2、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砼砌块块
3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0									m3			19.7			524.60						10334.62			0.00


			14			011101002001			细石混凝土楼地面			1、5cmC20细石砼，内掺钢丝网片									m2			197			45.35						8933.95			0.00


									A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程															1			192195.04						192195.04			0.00


			15			011207003001			成品隔断			1、成品定制双层玻璃（5mm+5mm）隔断，内置百叶窗
2、厚度80mm									m2			79.54			545.17						43362.82			0.00


			16			011207003002			成品隔断			1、75轻钢龙骨骨架
2、防火岩棉填塞									m2			66.6			105.44						7022.30			0.00


			17			011205001001			墙、柱面装饰板			1、部位：设备间、隔墙
2、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm双层石膏板									m2			89.8			71.61						6430.58			0.00


			18			011205001002			墙、柱面装饰板			1.基层材料种类、规格:12mm厚基层阻燃板
2.面层材料品种、规格、颜色:1.8mm铝塑板造型									m2			21.7			263.25						5712.53			0.00


			19			011205001003			墙、柱面装饰板			1.龙骨材料种类、规格、中距:U50轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:12mm厚基层阻燃板
3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm双层石膏板									m2			116.66			202.07						23573.49			0.00


			20			011205001004			墙、柱面装饰板			1、部位;方柱
2、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管
3、基层材料种类、规格:12mm厚基层阻燃板
4、面层材料品种、规格、颜色:2mm穿孔铝板									m2			50.4			609.77						30732.41			0.00


			21			011205001005			墙、柱面装饰板			1.基层材料种类、规格:12mm厚基层阻燃板
2.面层材料品种、规格、颜色:10mm灰色碳晶板									m2			32.7			263.25						8608.28			0.00


			22			011205001006			墙、柱面装饰板			1.基层材料种类、规格:12mm厚基层阻燃板
2.面层材料品种、规格、颜色:12mm灰色吸音板									m2			61.6			292.53						18019.85			0.00


			23			011404001001			墙面喷刷涂料			1.满批腻子3遍；乳胶漆3遍									m2			280			41.81						11706.80			0.00


			24			011404001002			墙面喷刷涂料			1.满批腻子3遍；艺术涂料3遍									m2			300			106.74						32022.00			0.00








			            本页小计																														206459.63			0.00


			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰装修工程															标段：												第3页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			25			011502001001			成品装饰线条			1.部位：形象墙
2.防护材料种类:1mm黑色不锈钢条									m			28			58.84						1647.52			0.00


			26			011502001002			成品装饰线条			1.部位：指挥大厅西墙
2.防护材料种类:1mm黑色不锈钢条									m			29.93			97.43						2916.08			0.00


			27			011502001003			成品装饰线条			1、50mm亚克力装饰条									m			11.2			39.32						440.38			0.00


									A.13 天棚工程															1			142050.30						142050.30			0.00


			28			011302002001			跌级吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆
2、龙骨材料种类、规格、中距: U50轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格:9.5mm厚双层石膏板
4、含钉眼防锈、板缝贴胶带等
5、反支撑骨架投标人综合考虑报价中
6、其他详见设计图纸									m2			617.4			140.22						86571.83			0.00


			29			011302004001			格栅吊顶			1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝吊杆；U50轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、:金属方通
3.反支撑骨架投标人综合考虑报价中									m2			53.82			260.80						14036.26			0.00


			30			011404002001			天棚喷刷涂料			1.满批腻子3遍；乳胶漆3遍									m2			512.99			43.03						22073.96			0.00


			31			010810002002			窗帘盒			1、反光灯槽
2、基层类型:12mm阻燃基层板
3、9.5mm厚双层石膏板
4、含钉眼防锈、板缝贴胶带等
5、展开面积大小不同由投标人综合考虑此项费用，结算不调整
6、具体详见设计图纸									m			134.14			48.12						6454.82			0.00


			32			010810002001			窗帘盒			1、Φ8全丝吊杆；U50轻钢龙骨
2、12mm阻燃基层板
3、9.5mm厚纸面石膏板面层
4、含钉眼防锈、板缝贴胶带等
5、展开面积大小不同由投标人综合考虑此项费用，结算不调整
6、具体详见设计图纸									m			50.32			78.45						3947.60			0.00


			33			011502001004			成品装饰线条			1、1mm不锈钢压条
2、展开面积大小不同由投标人综合考虑此项费用，结算不调整									m			135.52			55.26						7488.84			0.00


			            本页小计																														145577.29			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰装修工程															标段：												第4页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			34			011505002001			检修口			1、隐藏式成品检修口									个			11			81.34						894.74			0.00


			35			080707014001			开孔			1、开筒灯孔，孔径综合考虑									个			137			4.25						582.25			0.00


									A.8 门窗工程															1			49047.76						49047.76			0.00


			36			010801002001			木质门带套			1、木质隐形门
2、包含锁具、五金配件等
3、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收									m2			3.08			860.83						2651.36			0.00


			37			010805004001			玻璃地弹门			1、玻璃地弹门
2、包含地弹簧、五金配件等
3、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收									m2			7.92			1010.83						8005.77			0.00


			38			010805004002			玻璃感应门			1、玻璃感应门
2、包含移门滑轨、感应器、五金配件等
3、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收									m2			20.52			1160.83						23820.23			0.00


			39			010805004003			玻璃			1、定制雾化玻璃
2、包含接电、五金配件等
3、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收									m2			12			1214.20						14570.40			0.00


									A.15 其他装饰工程															1			129200.05						129200.05			0.00


			40			010808002001			金属门窗套			1、1mm不锈钢板
2、12mm阻燃板基层；钢龙骨									m2			5.04			400.09						2016.45			0.00


			41			011207003003			成品隔断			1、长虹玻璃隔断									m2			2.8			974.38						2728.26			0.00


			42			011207003004			隔断			1、部位：包管道
2、75轻钢龙骨骨架
3、双层9.5mm厚石膏板									m2			30			150.69						4520.70			0.00


			43			011207003005			LOGO背景广告画面			1、部位：电梯厅背景墙
2、LOGO背景广告画
3、二次深化费由投标人综合考虑报价中，满足建设单位使用要求									项			1			12000.00						12000.00			0.00


			44			011207003006			LOGO背景广告画面			1、部位：大厅形象墙
2、LOGO背景广告画
3、二次深化费由投标人综合考虑报价中，满足建设单位使用要求									项			1			11000.00						11000.00			0.00


			45			010810001001			窗帘			1、单层布艺窗帘
2、含静音轨道安装									m2			271			108.69						29454.99			0.00


			46			010810001002			窗帘			1、窗帘材质:成品遮光帘（含窗帘轨）									m2			49			77.85						3814.65			0.00


			            本页小计																														116059.80			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰装修工程															标段：												第5页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			47			011207003007			保洁			1、精细保洁费									m2			680			10.00						6800.00			0.00


			48			011207003008			17楼家具搬迁			1、17楼家具按建设单位要求搬迁到指定地方摆放或堆放
2、投标人勘察现场，综合考虑									项			1			5000.00						5000.00			0.00


			49			011501004001			成品柜、架、台			1、定制设备柜
2、含五金配件安装
3、色样甲控；投标人中标后需结合设计单位要求提供相关材质小样或产品样册供建设单位、设计单位选择，经确认后方可进场实施									m			3.11			1500.00						4665.00			0.00


			50			011501004002			成品柜、架、台			1、定制设备存储柜
2、含五金配件安装
3、色样甲控；投标人中标后需结合设计单位要求提供相关材质小样或产品样册供建设单位、设计单位选择，经确认后方可进场实施									m			34			1000.00						34000.00			0.00


			51			011501004003			花箱			1、定制成品花箱
2、含五金配件安装
3、色样甲控；投标人中标后需结合设计单位要求提供相关材质小样或产品样册供建设单位、设计单位选择，经确认后方可进场实施									m			6			1000.00						6000.00			0.00


			52			011501004004			休闲椅、茶几			1、定制休闲椅、茶几
2、含五金配件安装
3、色样甲控；投标人中标后需结合设计单位要求提供相关材质小样或产品样册供建设单位、设计单位选择，经确认后方可进场实施									套			1			3200.00						3200.00			0.00


			53			011501004005			花箱绿植			1、定制花箱绿植
2、含五金配件安装
3、色样甲控；投标人中标后需结合设计单位要求提供相关材质小样或产品样册供建设单位、设计单位选择，经确认后方可进场实施									组			2			2000.00						4000.00			0.00











			            本页小计																														63665.00			0.00


			            合    计																														815082.00			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日








E.3.1 措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰装修工程															标段：						第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目												58706.28


			1			011601009001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施									30973.12


			2			011601007001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施									9780.98						0.6～1.8%


			3			011601008001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施									3667.87						0.3～0.6%


			4			011601006001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容									13856.39						1～2.4%


			5			011601010001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容									0.00						0.05～0.2%


			6			011601011001			夜间施工增加			因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容									0.00						0～0.4%


			7			011601012001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容									0.00


			8			011601013001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容									0.00


			9			011601014001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施									0.00						0～0.1%


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施									0.00


			本页小计																		58278.36						—


			未来软件编制												2026年8月7日


			措施项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰装修工程															标段：						第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			11			011601016001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。									0.00						市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%


			12			011601017001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。									427.92						0.045～0.06%


			13			011601018001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。									0.00						2.8～3.7%


			14			011601019001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。									0.00


									专业措施项目												17322.28


			15			011601001001			脚手架			搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等									8414.32


			16			011601002001			垂直运输			垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等									8907.96





			本页小计																		17750.20						—





			未来软件编制												2026年8月7日


			措施项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰装修工程															标段：						第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			17			011601003001			其他大型机械进出场及安拆			除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等									0.00


			18			011601004001			施工排水			提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等									0.00


			19			011601005001			施工降水			提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等									0.00










































































			本页小计																		0.00						—


			合    计																		76028.56						—





			未来软件编制												2026年8月7日








E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰装修工程												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			0.00															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工			0.00															详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费			0.00															详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			0.00































































































			合    计						0.00															—





			未来软件编制									2026年8月7日








E.4.2 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：定制场景装饰装修工程															标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率
(%)									暂定金额
(元)			确定金额
(元)						调整金额
±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额															0.00


			2			未确定工程暂列金额															0.00


			3			未确定服务暂列金额															0.00


			4			未确定其他暂列金额															0.00































































































			本页小计						—			—									0.00												—


			合    计						—			—									0.00												—





			未来软件编制												2026年8月7日








E.5.1 增值税计价表


			增值税计价表





			工程名称：定制场景装饰装修工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明									计算基础			税率(%)						金额(元)


			1			增值税			分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)									891110.56			9						80199.95








































































































			合    计																								80199.95





			未来软件编制									2026年8月7日












泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设装修改造项目/泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设装修改造项目/001_泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设装修改造项目/003_场景翻新（墙顶面喷刷涂料）.xlsx

E.1.1-3 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：场景翻新（墙顶面喷刷涂料）									标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容												金额(元)


			1			分部分项工程												63563.00


			2			措施项目												5964.19


			2.1			  其中：安全生产												2415.39


			3			其他项目												0.00


			3.1			  其中：暂列金额												0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价												0.00


			3.3			  其中：计日工												0.00


			3.4			  其中：总承包服务费												0.00


			3.5			  其中：合同中约定的其他项目												0.00


			4			增值税												6257.45



















































































			合    计															75784.64


			未来软件编制						2026年8月7日








E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：场景翻新（墙顶面喷刷涂料）															标段：												第1页 共1页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			1			011404001001			墙面喷刷涂料			1、内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍									m2			800			41.81						33448.00			0.00


			2			011404002001			天棚喷刷涂料			1、满批腻子3遍；乳胶漆3遍									m2			500			43.03						21515.00			0.00


			3			011501001001			6楼家具搬迁到17楼			1、6楼家具按建设单位要求搬迁到17楼，指定地方摆放或堆放
2、投标人勘察现场，综合考虑									项			1			8600.00						8600.00			0.00
















































































			            本页小计																														63563.00			0.00


			            合    计																														63563.00			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日








E.3.1 措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表





			工程名称：场景翻新（墙顶面喷刷涂料）															标段：						第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目												4578.12


			1			011601009001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施									2415.39


			2			011601007001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施									762.76						0.6～1.8%


			3			011601008001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施									286.03						0.3～0.6%


			4			011601006001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容									1080.57						1～2.4%


			5			011601010001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容									0.00						0.05～0.2%


			6			011601011001			夜间施工增加			因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容									0.00						0～0.4%


			7			011601012001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容									0.00


			8			011601013001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容									0.00


			9			011601014001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施									0.00						0～0.1%


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施									0.00


			本页小计																		4544.75						—


			未来软件编制												2026年8月7日


			措施项目清单计价表





			工程名称：场景翻新（墙顶面喷刷涂料）															标段：						第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			11			011601016001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。									0.00						市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%


			12			011601017001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。									33.37						0.045～0.06%


			13			011601018001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。									0.00						2.8～3.7%


			14			011601019001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。									0.00


									专业措施项目												1386.07


			15			011601001001			脚手架			搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等									510.90


			16			011601002001			垂直运输			垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等									875.17





			本页小计																		1419.44						—





			未来软件编制												2026年8月7日


			措施项目清单计价表





			工程名称：场景翻新（墙顶面喷刷涂料）															标段：						第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			17			011601003001			其他大型机械进出场及安拆			除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等									0.00


			18			011601004001			施工排水			提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等									0.00


			19			011601005001			施工降水			提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等									0.00










































































			本页小计																		0.00						—


			合    计																		5964.19						—





			未来软件编制												2026年8月7日








E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：场景翻新（墙顶面喷刷涂料）												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			0.00															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工			0.00															详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费			0.00															详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			0.00































































































			合    计						0.00															—





			未来软件编制									2026年8月7日








E.4.2 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：场景翻新（墙顶面喷刷涂料）															标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率
(%)									暂定金额
(元)			确定金额
(元)						调整金额
±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额															0.00


			2			未确定工程暂列金额															0.00


			3			未确定服务暂列金额															0.00


			4			未确定其他暂列金额															0.00































































































			本页小计						—			—									0.00												—


			合    计						—			—									0.00												—





			未来软件编制												2026年8月7日








E.5.1 增值税计价表


			增值税计价表





			工程名称：场景翻新（墙顶面喷刷涂料）												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明									计算基础			税率(%)						金额(元)


			1			增值税			分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)									69527.19			9						6257.45








































































































			合    计																								6257.45





			未来软件编制									2026年8月7日












泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设装修改造项目/泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设装修改造项目/001_泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设装修改造项目/004_定制场景装饰安装工程.xlsx

E.1.1-3 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：定制场景装饰安装工程									标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容												金额(元)


			1			分部分项工程												406771.56


			1.1			  给排水工程												3848.28


			1.2			  电气工程												228294.22


			1.3			  空调工程												100100.13


			1.4			  电动门电机												23581.28


			1.5			  火灾报警工程												8181.56


			1.6			  应急照明工程												7813.16


			1.7			  消火栓工程												4227.39


			1.8			  喷淋工程												30725.54


			2			措施项目												20596.44


			2.1			  其中：安全生产												10601.30


			3			其他项目												0.00


			3.1			  其中：暂列金额												0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价												0.00


			3.3			  其中：计日工												0.00


			3.4			  其中：总承包服务费												0.00


			3.5			  其中：合同中约定的其他项目												0.00


			4			增值税												38463.12



























































			合    计															465831.12


			未来软件编制						2026年8月7日








E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰安装工程															标段：												第1页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									C 给排水工程															1			3848.28						3848.28			0.00


			1			031001008001			塑料管			1.材质:PPR管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水									m			85			35.21						2992.85			0.00


			2			031001008002			塑料管			1.材质:UPVC管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:排水									m			15.8			37.47						592.03			0.00


			3			031001008003			塑料管			配管混凝土地面刨沟 DN32(在叠合板内)									m			60			4.39						263.40			0.00


									C 电气工程															1			228294.22						228294.22			0.00


			4			030413003001			荧光灯			1.名称:LED条形灯
2.规格:100*1200mm，48W
3.安装形式:嵌入式									套			12			227.52						2730.24			0.00


			5			030413001001			普通灯具			1.名称:斗胆灯
2.规格:18W									套			17			184.98						3144.66			0.00


			6			030413003002			荧光灯			1.名称:软膜灯
2.规格:600*2400mm，含型材、灯片、UV软膜
3.安装形式:嵌入式									套			10			512.34						5123.40			0.00


			7			030413003003			荧光灯			1.名称:软膜灯
2.规格:600*1600mm，含型材、灯片、UV软膜
3.安装形式:嵌入式									套			6			356.80						2140.80			0.00


			8			030413002001			装饰灯			1.名称:开孔180mmLED嵌入式筒灯18W									套			18			100.08						1801.44			0.00


			9			030413002002			装饰灯			1.名称:开孔80mmLED嵌入式筒灯9W									套			122			48.51						5918.22			0.00


			10			030413002003			装饰灯			1.名称:LED灯带12W/m									m			140.6			57.96						8149.18			0.00


			11			030413002004			装饰灯			1.名称:LED线型灯									m			292			84.62						24709.04			0.00


			12			030413014001			插座			1.名称:普通插座
2.安装方式:距地1.2m，2.8m，0.3m、暗装									套			87			27.33						2377.71			0.00


			13			030413014002			插座			1.名称:多用排插									套			30			57.93						1737.90			0.00


			14			030413014003			插座			1.名称:电视插座									套			7			37.53						262.71			0.00


			15			030413013001			照明开关、按钮			1.名称:单联扳式暗开关安装(单控)									套			1			23.48						23.48			0.00


			16			030413013002			照明开关、按钮			1.名称:三联扳式暗开关安装(单控)									套			10			28.58						285.80			0.00


			17			030413013003			照明开关、按钮			1.名称:四联扳式暗开关安装(单控)									套			1			35.41						35.41			0.00


			18			030412006001			接线盒			1.名称:接线盒暗装									个			185			8.59						1589.15			0.00


			            本页小计																														63877.42			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰安装工程															标段：												第2页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			19			030412006002			接线盒			1.名称:暗装开关(插座)盒安装									个			12			9.07						108.84			0.00


			20			030402011001			成套配电箱			1.名称:照明配电箱
2.型号:400A空开
3.规格:1800*700
4.安装方式:嵌墙安装									台			1			8882.42						8882.42			0.00


			21			030412001001			配管			1.名称:配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:吊顶内明配									m			452.09			19.32						8734.38			0.00


			22			030412001002			配管			1.名称:配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
4.配置形式:吊顶内明配									m			504.63			18.63						9401.26			0.00


			23			030412004001			配线			1.名称:管内穿线
2.规格:WDZC-BYJ-2.5
3.材质:铜芯									m			1253.89			4.32						5416.80			0.00


			24			030412004002			配线			1.名称:管内穿线
2.规格:WDZC-BYJ-4
3.材质:铜芯									m			3500			5.92						20720.00			0.00


			25			030412004003			配线			1.名称:管内穿线
2.规格:WDZC-BYJ-10
3.材质:铜芯									m			20			12.72						254.40			0.00


			26			030409001001			电力电缆			1.名称:电力电缆
2.规格:YJV4*95+1*50									m			270			407.96						110149.20			0.00


			27			030412003001			桥架			1.名称:桥架
2.规格:200*100mm
3.材质:钢制，含盖板、隔板									m			30			115.26						3457.80			0.00


			28			031301005001			支/吊架、基础型钢			1.一般铁构件制作
2.一般铁构件安装									kg			30			16.46						493.80			0.00


			29			030416006001			输配电装置系统			照明系统调试 ≤1kV交流供电									系统			1			646.18						646.18			0.00


									C 空调工程															1			100100.13						100100.13			0.00


			30			030701003001			空调器			拆除吊顶式风机盘管									台			17			71.76						1219.92			0.00


			31			030701003002			空调器			风机盘管安装 吊顶式									台			17			141.94						2412.98			0.00


			32			030701003003			空调器			1.名称:设备间空调3.5P									台			1			10330.57						10330.57			0.00


			33			030703007001			碳钢风口、散流器、百叶窗			1.出风口2400*300mm									个			36			657.60						23673.60			0.00


			34			030412004004			配线			1.名称:控制线
2.规格:NH-RVS-2*1.5mm2									m			238			5.49						1306.62			0.00


			35			030412001003			配管			1.名称:配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN15
4.配置形式:吊顶内明配									m			238			16.78						3993.64			0.00


			36			030413013004			照明开关、按钮			1.空调面板安装（利旧）									套			17			13.28						225.76			0.00


			            本页小计																														211428.17			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰安装工程															标段：												第3页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			37			030801013001			低压铜及铜合金管			1.材质:低压铜管
2.规格:Φ9.52*0.8mm
3.焊接方法:氧乙炔焊
4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫									m			169.8			36.09						6128.08			0.00


			38			030801013002			低压铜及铜合金管			1.材质:低压铜管
2.规格:Φ15.9*1.0mm
3.焊接方法:氧乙炔焊
4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫									m			169.8			66.36						11267.93			0.00


			39			031001008004			塑料管			1.材质:UPVC管
2.规格:DN32
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:空调冷凝水									m			149.84			35.64						5340.30			0.00


			40			031208002001			其他管道绝热			1.名称:空调冷凝水及铜管保温
2.绝热材料品种:B1级橡塑保温板
3.绝热厚度:20mm									m3			2.18			2506.66						5464.52			0.00


			41			030804010001			低压铜及铜合金管件			1.分支器									个			17			64.83						1102.11			0.00


			42			031301005002			铜管制冷剂充注（410A）			1.铜管制冷剂充注（410A）									kg			300			70.00						21000.00			0.00


			43			031301005003			支/吊架、基础型钢			1.名称:管道支架
2.材质:型钢									kg			370			16.46						6090.20			0.00


			44			031201003001			金属结构刷油			1.手工除锈 一般钢结构轻锈(除微锈)
2.红丹环氧防锈涂料、环氧面层涂料 一般钢结构底涂层2遍									kg			370			1.47						543.90			0.00


									C 电动门电机															1			23581.28						23581.28			0.00


			45			030407003001			微型电机			1.名称:电动门电机
2.型号:150机组									台			3			4642.58						13927.74			0.00


			46			030407003002			微型电机			1.名称:电动窗帘电机
2.规格:含4米轨道									台			13			742.58						9653.54			0.00


									C 火灾报警工程															1			8181.56						8181.56			0.00


			47			030412001004			配管			1.名称:配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:吊顶内明配									m			185.29			19.32						3579.80			0.00


			48			030412004005			配线			1.名称:消防广播线
2.规格:WDZB1N-BYJ-1.5									m			74.31			3.12						231.85			0.00


			49			030412004006			配线			1.名称:火灾报警信号线
2.规格:WDZB1N-RYJS-2x1.5									m			74.31			6.25						464.44			0.00


			50			030904001001			点型探测器			1.名称:感烟探测器									个			18			116.66						2099.88			0.00


			            本页小计																														86894.29			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰安装工程															标段：												第4页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			51			030904003001			按钮			1.名称:手动报警按钮									个			2			162.55						325.10			0.00


			52			030904003002			按钮			1.名称:消火栓按钮									个			3			173.12						519.36			0.00


			53			030904004001			声光报警器			1.名称:火灾声光报警器									个			2			219.47						438.94			0.00


			54			030904006001			消防广播(扬声器)			1.名称: 消防广播									个			3			93.89						281.67			0.00


			55			030412006003			接线盒			1.名称:接线盒暗装									个			28			8.59						240.52			0.00


									C 应急照明工程															1			7813.16						7813.16			0.00


			56			030412001005			配管			1.名称:配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
4.配置形式:吊顶内明配									m			157.74			17.74						2798.31			0.00


			57			030412004007			配线			1.名称:应急照明线
2.规格:WDZBN-BYJ-2.5
3.材质:铜芯									m			473.22			4.32						2044.31			0.00


			58			030412006004			接线盒			1.名称:接线盒暗装									个			21			8.59						180.39			0.00


			59			030413002005			装饰灯			1.名称:安全出口指示灯
2.安装形式:墙壁式									套			5			102.01						510.05			0.00


			60			030413002006			装饰灯			1.名称:疏散指示灯
2.安装形式:墙壁式									套			4			102.01						408.04			0.00


			61			030413002007			装饰灯			1.名称:应急灯
2.安装形式:墙壁式									套			11			102.01						1122.11			0.00


			62			030413002008			装饰灯			1.名称:楼层显示灯
2.安装形式:吊杆式									套			1			103.77						103.77			0.00


			63			030416006002			输配电装置系统			照明系统调试 ≤1kV交流供电									系统			1			646.18						646.18			0.00


									C 消火栓工程															1			4227.39						4227.39			0.00


			64			030901002001			消火栓钢管			1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管DN65
3.连接形式:沟槽连接									m			26.96			71.24						1920.63			0.00


			65			030901010001			室内消火栓			1.原有消火栓拆除移位及安装									套			2			311.67						623.34			0.00


			66			030909001001			水灭火控制装置调试			1.系统形式:水灭火系统控制装置调试									点			1			1683.42						1683.42			0.00


									C 喷淋工程															1			30725.54						30725.54			0.00


			67			030901001001			水喷淋钢管			1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管DN150
3.连接形式:沟槽连接									m			19.5			136.11						2654.15			0.00


			68			030901001002			水喷淋钢管			1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管DN100
3.连接形式:沟槽连接									m			11.2			95.19						1066.13			0.00








			            本页小计																														17566.42			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰安装工程															标段：												第5页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			69			030901001003			水喷淋钢管			1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管DN80
3.连接形式:沟槽连接									m			7.6			80.41						611.12			0.00


			70			030901001004			水喷淋钢管			1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管DN65
3.连接形式:沟槽连接									m			2.35			71.24						167.41			0.00


			71			030901001005			水喷淋钢管			1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管DN40
3.连接形式:螺纹连接									m			21.6			73.06						1578.10			0.00


			72			030901001006			水喷淋钢管			1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管DN32
3.连接形式:螺纹连接									m			152.9			56.99						8713.77			0.00


			73			030901001007			水喷淋钢管			1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管DN25
3.连接形式:螺纹连接									m			145.56			46.41						6755.44			0.00


			74			030901003001			水喷淋(雾)喷头			1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:喷头
3.连接形式:螺纹连接
4.装饰盘设计要求:含装饰盘									个			111			50.23						5575.53			0.00


			75			031002001001			金属阀门			自动排气阀安装 公称直径25mm以内(压力调整)									个			1			110.96						110.96			0.00


			76			031002001002			金属阀门			1.类型:试水阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接									个			1			100.82						100.82			0.00


			77			031002001003			金属阀门			1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接									个			1			69.48						69.48			0.00


			78			031002001004			金属阀门			1.类型：闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接									个			1			264.48						264.48			0.00


			79			031002001005			金属阀门			1.类型:信号蝶阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接									个			1			799.82						799.82			0.00


			80			031002001006			金属阀门			1.类型:水流指示器
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接									个			1			574.91						574.91			0.00


			81			030909001002			水灭火控制装置调试			水灭火控制装置调试									点			1			1683.42						1683.42			0.00








			            本页小计																														27005.26			0.00


			            合    计																														406771.56			0.00





			未来软件编制												2026年8月7日








E.3.1 措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰安装工程															标段：						第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目												18027.69


			1			031401009001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施									10601.30


			2			031401010001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施									2193.37						0.5～0.7%


			3			031401011001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施									1096.69						0.2～0.4%


			4			031401012001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容									4021.18						0.6～1.6%


			5			031401021001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容									0.00						0.05～0.1%


			6			031401020001			夜间施工增加费			因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容									0.00						0～0.4%


			7			031401017001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容									0.00


			8			031401013001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容									0.00


			9			031401015001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施									0.00						0～0.05%


			10			031401014001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施									0.00


			本页小计																		17912.54						—


			未来软件编制												2026年8月7日


			措施项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰安装工程															标段：						第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			11			031401023001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。									0.00						市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%


			12			031401024001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。									115.15						0.027～0.036%


			13			031401025001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。									0.00						2.8～3.7%


			14			031401026001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。									0.00


									专业措施项目												2568.75


			15			031401001001			脚手架			搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等									2568.75


			16			031401002001			大型机械设备进出场及安拆			除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等									0.00


			17			031401003001			临时专用防护棚			临时防护棚制作、安装、拆除									0.00


			本页小计																		2683.90						—





			未来软件编制												2026年8月7日


			措施项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰安装工程															标段：						第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			18			031401004001			施工操作平台			场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理									0.00


			19			031401005001			临时支撑架			临时支撑架制作、安装、拆除									0.00


			20			031401006001			隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除									0.00


			21			031401007001			吊装加固			大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理									0.00


			22			031401008001			胎(模)具			制作、安装、拆除									0.00


			23			031401016001			顶升、提升装置			安装、拆除									0.00


			24			031401018001			安装与生产运行同时进行施工防护			火灾防护、噪声防护									0.00


			25			031401019001			有害身体健康环境中施工防护			在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护									0.00


			26			031401022001			其他措施			为保证工程施工正常进行所发生的措施									0.00
























































			本页小计																		0.00						—


			合    计																		20596.44						—





			未来软件编制												2026年8月7日








E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：定制场景装饰安装工程												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			0.00															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工			0.00															详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费			0.00															详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			0.00































































































			合    计						0.00															—





			未来软件编制									2026年8月7日








E.4.2 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：定制场景装饰安装工程															标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率
(%)									暂定金额
(元)			确定金额
(元)						调整金额
±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额															0.00


			2			未确定工程暂列金额															0.00


			3			未确定服务暂列金额															0.00


			4			未确定其他暂列金额															0.00































































































			本页小计						—			—									0.00												—


			合    计						—			—									0.00												—





			未来软件编制												2026年8月7日








E.5.1 增值税计价表


			增值税计价表





			工程名称：定制场景装饰安装工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明									计算基础			税率(%)						金额(元)


			1			增值税			分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)									427368.00			9						38463.12








































































































			合    计																								38463.12





			未来软件编制									2026年8月7日
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泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设项目


装修改造工程


编制说明


一、工程概况


泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设项目，工程地址位于：泰州市海陵南路169号，工程概况详见工程施工设计图。


二、招标范围：


泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设项目招标范围，详见工程量清单。


本项目分三个标段，分别是：装修改造工程、智能化改造工程、一体化专用操控调度工程；本工程为装修改造工程。


三、清单编制依据：


1.根据施工图（电子版）及现场踏勘情况；


2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50505-2024）


3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省修缮工程计价表》等；


4.〔2019〕第19号江苏省住房和城乡建设厅公告《省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》；


5.材料价参照2026年第5期《泰州市工程造价管理》信息价、无信息价的参照市场价格；


四、其他说明的问题：


（一）装饰工程：


1、材料品牌推荐


1）、木门及门套：美心、协防、欧派


2）、铝方通：豪亚、华斯顿、阿姆雅丽


3）、乳胶漆：立邦、多乐士、三棵树


4）、艺术漆：多乐士、立邦、三棵树


5）、铝材：广发铝业、凤铝、博全铝业


6）、玻璃原片：南玻、信义、中玻


7）、轻钢龙骨及石膏板：龙牌、泰山、杰森


8）、阻燃版：龙牌、泰山、杰森


9）、家具板：千年舟、莫干山、万华


10）、地胶：阿姆斯壮、洁福、博凯


11）、窗帘：聚之鑫、爱尚居、布老虎


12）、电缆：宇辉、江扬、江南


13）、电气元件：公牛、西门子、施耐德


14）、灯具照明：欧普、飞利浦、雷士


15）、感应门电机机组：松下、艾玛斯、多玛


（二）安装工程：


1、材料品牌推荐


1）、六类屏蔽双绞线：金贝视、海康、亿诚。


2）、六类专用屏蔽网络跳线：金贝、海康、亿诚。


3）、12芯多模光缆室内：金贝、海康、亿诚。


4）、线缆：远东、江扬、江南


（三）总价措施费：


总价措施费取费费率详见工程量清单。


（四）、其他事项：


1）、拆除后有利用价值材料按业主要求清运到业主指定位置。








南京国景工程项目管理有限公司  
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