泰州市政府采购项目

竞争性磋商采购文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-TXJS-C2026-0023

项目名称：升级长江干流高港段禁渔视频监控系统

采购单位：泰州市农业综合行政执法支队

代理机构：江苏天信建设项目咨询有限公司

2026年10月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  项目需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

升级长江干流高港段禁渔视频监控系统 的潜在供应商可在江苏省政府采购“苏采云”系统自行免费下载采购文件，并于2026年10月20日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-TXJS-C2026-0023

项目名称：升级长江干流高港段禁渔视频监控系统

采购方式：竞争性磋商

预算金额：174万元

最高限价：174万元，报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效响应处理

采购需求：为进一步强化长江禁渔执法监管，创新智能监管水平，根据《省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见》（苏政办发〔2024〕30号），拟采购符合要求的禁渔视频监控和语音喊话服务，并为其提供为期三年的运行保障服务。具体要求详见采购文件。

合同履行期限：三年，自合同签订之日起45日内提供符合要求的禁渔视频监控和语音喊话服务；自验收合格之日起提供三年的禁渔视频监控和语音喊话运行保障服务。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：1.本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。本项目属于软件和信息技术服务业类，根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。

注：中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照；供应商为分支机构的须提供总公司出具的授权委托书。

注：根据银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况及本项目特点，允许上述行业的分公司或分支机构参与本项目磋商，但同一集团公司的不同分公司或分支机构，不得同时参加本项目。

（四）其他要求：

1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与该采购项目的其他采购活动；

3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商采购公告发布之日起5个工作日；

地点：江苏政府采购“苏采云”系统；

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件；

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年10月20日9点00分（北京时间）；

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启（开标时间）

时间：2026年10月20日9点00分（北京时间）；

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次磋商不收取磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：泰州市农业综合行政执法支队

地址：泰州市海陵区凤凰东路66号

联系人：李先生

联系电话：0523-86886316

2.代理机构：江苏天信建设项目咨询有限公司

地址：泰州市凤凰西路168号1号楼210室

联系人：余女士

联系电话：17798565619

3.项目联系方式

项目联系人：余女士

联系电话：17798565619

第二章 参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：升级长江干流高港段禁渔视频监控系统 项目编号：JSZC-321200-TXJS-C2026-0023 |
| 2 | 采购机构：泰州市农业综合行政执法支队 采购代理机构：江苏天信建设项目咨询有限公司（以下简称代理机构） |
| 3 | 采购文件发放：自公告发布之日起5个工作日 |
| 4 | 本项目最高限价：174万元 |
| 5 | 磋商有效期：开标后九十(90)天 |
| 6 | 签订合同地点：由采购人指定 |
| 7 | 本项目不收取履约保证金 |
| 8 | 采购代理费按照苏政采【2024】20号文的80%计取，超过20000元按20000元支付，此费用由采购人支付； 费用结算基数：按成交金额为基数。 |
| 9 | 投标供应商成交后提供纸质版响应文件一正一副，送至代理公司或邮寄至江苏天信建设项目咨询有限公司（地址：泰州市凤凰西路168号1号楼210室，联系人：余女士，电话：17798565619）。 |
| 10 | 不管磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担磋商所需一切费用。 |

一、总则

1.适用范围

本采购文件仅适用于升级长江干流高港段禁渔视频监控系统。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的供应商

3.1满足本采购文件“竞争性磋商采购公告”中申请人的资格要求的规定。

3.2满足本采购文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.采购文件的约束力

供应商一旦领取了本采购文件并决定参加磋商，即被视为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.采购文件的澄清及修改

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构不组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会。

7.合同形式：固定单价合同

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1.响应文件编制要求

1.1供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。采购文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解采购文件，并按采购文件的要求编制响应文件；响应文件应对采购文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

1.3.1 资格证明文件

（1）★具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照；

（2）★供应商法定代表人资格证明书（格式见附件）；

（3）★供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（4）★按照本文件第一章第二条之（三）中“本项目的特定资格要求”应当提供的材料等（如有）；

（5）★供应商近六个月中任意一个月份的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（6）★供应商近六个月中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（7）★供应商近六个月中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）★参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（9）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（10）供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

如上述资格证明文件第（5）（6）（7）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

1.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）

（1）★磋商响应函（格式见附件）；

（2）★磋商报价表（参考格式，以苏采云系统格式为准）；

（3）★首轮响应报价明细表（格式见附件）；

（4）★技术及商务响应偏离表（格式见附件）；

（5）根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料；

1.3.3如标书制作工具中的格式和内容与“泰州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“泰州市政府采购网”发布的采购文件为准。

2.磋商响应报价表

2.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，采购文件中另有规定的按规定执行。

2.2标的物

详见项目需求。

2.3有关费用的处理

供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本采购文件中另有规定的除外。

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也须列入报价。

2.4报价采用的货币及方式

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

2.5 响应报价表上的价格应按采购文件规定填写。

2.6最高限价

供应商报价超过最高限价的，作为无效标处理。

3.磋商保证金

依据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定精神，本项目免收磋商保证金。采购文件中有关磋商保证金的条款均取消。

三、响应文件的递交

1.电子响应文件的递交

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2提交响应文件的截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第5.3.2条规定作无效响应处理。

2.2采购人和代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

1.响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

2.磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程中的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应采购文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

5.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的；

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

5.3.4供应商不具备采购文件中规定的资格要求的；

5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的；

5.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的；

5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

5.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

5.3.9磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明，并加盖CA电子公章（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

5.3.10响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的；

5.3.11标注“★”号，不能满足采购文件要求的；

5.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6.磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据采购文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。本项目最后报价仅报总价，最后各项单价计算方法为：（最后报价总价/首次报价总价）*首次各项报价的单价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本采购文件所述综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2相同品牌产品的处理方法

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.2.3评审标准

详见本采购文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

6.3.3除本采购文件第二章第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人在确定成交供应商后，采购人将在“泰州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料牟取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

1.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

3.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、签订、履行合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

七、政府采购政策功能落实

1、中小企业政策

本项目按第 （2） 种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体投标、是否允许分包，以“项目基本情况”相关内容为准。）

2、节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

3、政府采购需求标准

3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购

需求标准（试行）》的通知要求执行。

3.3绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。

4、采购本国产品的支持政策

4.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.5供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

八、关于异常低价的审查

根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：

1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章  合同条款及格式（参考）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和响应文件有实质性偏离。

政府采购合同（示范文本）

（服务类）

合同编号：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（供应商）：

住所地：

乙方于    年  月   日参加了 （采购人或者代理机构） 组织的“  （项目名称及项目编号）  ”政府采购活动，经评标评审，确定乙方为 （包及包名称） 的供应商，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标（采购）文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 合同标的

服务名称：

服务内容：

…

技术标准：

……

第二条  合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ）。

该价款包括了服务价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条  服务交付

1.交付日期：

2.交付地点：

……

第四条  交付验收

1.甲方应当根据国家、行业验收标准，以及合同约定验收方案，明确验收时间、方式、程序和内容等事项，组成验收小组，在收到乙方项目验收建议之日起【】日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

2.对大型或复杂的政府采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方商定。

3.乙方在指定地点提交服务成果后，甲乙双方应依据招标文件、磋商文件等材料的要求共同验收，并出具书面验收报告。

……

第五条  所有权归属

乙方将服务成果交付甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

如乙方交付的服务成果有产权瑕疵，视为乙方违约，乙方须向甲方支付【】%的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵，乙方仍须支付上述违约金并赔偿甲方由此遭受的一切损失。

第六条  包装、装运及运输

1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成任何损坏均由乙方负责。

2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

……

第七条  款项支付

1.服务成果交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理支付手续。

2.允许乙方提供电子发票，甲方自收到合格发票之日起【】日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3.付款方式

3.1预付款比例：    ％，于政府采购合同签订生效并具备实施条件后【】日内支付。

……

第八条  履约保证金

1.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2.乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式：              ，金额：人民币（大写）            （￥        ）元（履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%）。

3.在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方应在【】日内退还履约保证金。

……

第九条  售后服务及承诺

1.服务质量保证期限自提交服务验收合格之日起     年，在质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

2.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

3.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收后移交。

4.服务范围：负责招标文件所涉及的所有服务。

……

第十条  知识产权

1.乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十一条  甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

……

第十二条  乙方责任

1.保证所提供服务为磋商文件承诺服务，符合相关法律法规规定并且满足甲方的需求，保证其配套项目部件为全新的未使用的且符合相关的质量要求。

2.保证所提供服务的售后服务，严格依据磋商文件及相关承诺，对服务以及与之配套的项目进行保修、维护等。

3.保证其所提供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十三条  违约责任

1.乙方所提供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同总金额【】%的违约金。

2.乙方不能交付服务成果时，乙方向甲方支付合同总金额【】%的违约金。

3.乙方逾期交付服务成果时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额【】‰的滞纳金。逾期交付超过【】日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额【】%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

4.甲方逾期退还履约保证金的违约责任：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

5.甲方逾期支付资金的违约责任：            。

6.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：            。

7.因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

……

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可以部分或全部免予承担违约责任。

……

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的【】%支付违约金。

……

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

……

第十七条  合同生效及其他

1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章。

3.本合同一式  份，甲方  份，乙方  份。

……

第十八条   服务期限

本合同服务期限为  年；服务期限自     年    月   日起至   年   月   日止。

第十九条  下列文件为本合同不可分割部分

1.政府采购招标（采购）文件（包括澄清、修改）；

2.乙方磋商（响应）文件；

3.中标（成交）通知书；

4.中标人在评标评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；

5.政府采购委托协议书；

甲    方：                             乙    方：

单位名称（公章）：                       单位名称（公章）：

法定代表人（被授权代表）签字：         法定代表人（被授权代表）签字：

电    话：                             电    话：

年   月   日                           年   月   日

第四章  项目需求

本项目采购内容是委托一家服务方在长江干流高港段指定地点提供符合新标准的视频监控和语音喊话服务，并承担为期三年的运行保障服务。

（一）视频监控和语音喊话服务涉及前端监控系统、后端显示系统、后台存储系统及语音喊话系统四部分组成。

1.前端监控系统

在长江干流高港段指定的29个点位提供符合标准的视频监控服务，同时考虑视频监控挂载所需的高空资源和设施设备的采购、安装及供电、网络资源，确保前端监控系统正常运行。

1.1摄视频监控参数

| 服务内容 | 数量 | 单位 | 服务规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双目热成像球机 | 29 | 路 | 1.可见光光学变倍：≥56倍；补光类型：红外；最大补光距离：150m； 2.探测器像素：≥400×300；热成像镜头焦距：≥50mm； 3.传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；最大分辨率：≥2688×1520；可见光像素：≥400万； 4透雾功能：光学透雾； 5.可见光防抖功能：电子防抖；可见光镜头焦距：6mm～336mm； 6.雨刷功能：支持雨感雨刷，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设； 7.火点侦测距离（最远）：≥3000m；周界防范距离（人）：≥500m；周界防范距离（车）：≥1500m； 8.AI智能：船只检测、火点侦测、拌线入侵、区域入侵、目标分类等多种智能功能，可对监控画面中通过指定区域的船只数量进行统计和显示；可显示船只型号信息； |
|  |  |  | ▲9.最小可分辨温差（MRTD）：≤150mk （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲10.噪声等效温差（NETD）：≤8mk（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲11.可按照所设置的预置位完成巡航路径，支持≥2000条巡航线，每条可设置≥512个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，并应支持一键巡航操作;可对已设定的S型扫描路径、预置位、螺旋路径进行自动巡航（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲12.能够识别江面上的船只，并触发报警；并且能够统计船只的信息，包括船只的长度、宽度、速度及与样机距离; （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲13.设备应支持GPS定位、北斗定位，具备远程定位功能，支持位置信息上传；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |

1.2视频监控点位

| 序号 | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三福船厂下口 | 挂高离地面≥25米 |
| 2 | 高港大桥西侧5 |  |
| 3 | 同兴闸上游江堤6 |  |
| 4 | 港务码头 | 挂高离地面≥25米 |
| 5 | 同兴闸入江口 | 挂高离地面≥25米 |
| 6 | 老三福船厂内7 |  |
| 7 | 高港大桥北 | 挂高离地面≥25米 |
| 8 | 汽渡码头 |  |
| 9 | 中航船舶码头北侧8 |  |
| 10 | 电厂码头10 |  |
| 11 | 南官河进江口 | 挂高离地面≥25米 |
| 12 | 滨冮公园平台4 |  |
| 13 | 引江河口西 | 挂高离地面≥25米 |
| 14 | 中航船舶内9 |  |
| 15 | 窑厂3 |  |
| 16 | 天发渔港2 |  |
| 17 | 永安永胜 | 挂高离地面≥25米 |
| 18 | 泰州大桥 | 挂高离地面≥25米 |
| 19 | 销毁现场 | 挂高离地面≥25米 |
| 20 | 新三福船厂 | 挂高离地面≥25米 |
| 21 | 粮库 |  |
| 22 | 电厂出水口1 |  |
| 23 | 东夹江 | 挂高离地面≥25米 |
| 24 | 双龙闸 | 挂高离地面≥25米 |
| 25 | 滨江公园 | 挂高离地面≥25米 |
| 26 | 引江河禁渔区东侧 | 挂高离地面≥25米 |
| 27 | 引江河禁渔区西侧 |  |
| 28 | 引江河禁渔区南侧 | 挂高离地面≥25米 |
| 29 | 引江河禁渔区北侧 |  |

1.3 视频监控点位分布图

1.4 视频监控配套服务

需要提供稳定的电源，确保上述摄像机能够7*24小时稳定运行；需要提供稳定的网络，采用专线传输，传输速率不得低于10Mb/s，确保电脑端或手机端实时查看摄像机监控画面，并有专业的技术人员负责解决摄像机出现的任何故障。

2.后端显示系统

提供监控图像显示与控制服务，主要对上述点位视频监控采集到的画面、图像、视频进行分析处理，确保采购人能够通过电脑、手机等硬件设备获取实时动态。

2.1图像显示服务要求

| 服务内容 | 数量 | 单位 | 服务规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内大屏显示系统（含配电柜、工程线缆及安装调测） | 1 | 项 | 1.尺寸≥6㎡(分辨率2080*1248)； 2.单元板尺寸(mm)：320*160，单元板分辨率(Dots)：208*104； 3.使用寿命：≥100000h，MTBF平均无故障时间≥100000h；MTTR平均修复时间≤2分钟 |
| 视频处理器 | 1 | 项 | 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率 2.最大带载1048万像素，16路千兆网口输出 3.最宽16384像素点或最高8192像素点 4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持6画面显示，位置、大小可自由调节 6.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 7.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 |
| LED条屏 | 1 | 项 | 主要性能参数：尺寸3040mm*304mm； 像素点间距(mm) 4.75； 象素密度(点/m2) 44321； 单元板分辨率(点) 64×32； 单元板尺寸(mm) 305×152； 含支架和电源及排线异步控制卡 |
| 图像工作站 | 1 | 处 | 能够稳定、流畅显示前端监控系统采集到的画面、图像、视频 |
| 执法终端 | 1 | 套 | 定制 |

2.2 图像控制系统服务

提供可供采购人使用的控制操作平台服务，统筹整合 AI 识别算法、水域全域监控、远程语音喊话、船舶管控、预警推送功能；须承诺该平台支持政务外网专线VPN安全边界接入。

供应商须列出系统平台可供AI识别的行为清单，其中必须包含但不限于以下类型：①垂钓侦测识别：对指定岸线进行监测，当发现人员有甩杆、抛杆等行为时触发告警；②区域入侵识别：前端监控系统监控的区域进行实时监测，当发现有船只进入时触发告警；③撒网侦测识别：对指定水域进行监测，当检测到人员实时抛撒网具动作时触发告警。

3.后台存储系统

后台存储系统主要具备设备管理、用户管理、视频监控录像等功能。通过前端监控系统采集到的画面、图像、视频，能够实时录像、及时回放，录像存储时间不得少于15天。

4.语音喊话系统

在长江干流高港段提供符合要求的广播喊话服务，同时考虑广播挂载所需的基础浇筑、电源网络接入及巡检维护服务。

4.1 语音喊话服务要求

| 序号 | 服务 内容 | 数量 | 单位 | 服务规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播话筒（配套软件） | 1 | 套 | 1.具有自定义按钮功能，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮功能，支持一键报警广播功能。 2.内置网络音频解码功能，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz采样率的音频。 3.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路多方会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 4.桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。 |
| 2 | 网络功放 | 10 | 套 | 1.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 2.内置网络音频解码功能，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz采样率的音频。 ▲3.系统支持抗丢包恢复功能，系统开启抗丢包恢复功能后，网络丢包≥37.5%音频播放无卡顿。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明） |
|  | 号角扬声器 | 10 | 套 | 喇叭单元：≥2.5"高音驱动头×1 |
| 3 | 控制主机 | 1 | 套 | 采用的国产处理器配置≥8核，≥8线程，≥2.7GHz主频；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。配套数字化网络广播系统服务平台 |

4.2 广播话筒点位

| 序号 | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高港大桥西侧5 | 挂高离地面≥3米 |
| 2 | 老三福船厂内7 | 挂高离地面≥3米 |
| 3 | 汽渡码头 | 挂高离地面≥3米 |
| 4 | 中航船舶码头北侧8 | 挂高离地面≥3米 |
| 5 | 电厂码头10 | 挂高离地面≥3米 |
| 6 | 滨冮公园平台4 | 挂高离地面≥3米 |
| 7 | 窑厂3 | 挂高离地面≥3米 |
| 8 | 天发渔港2 | 挂高离地面≥3米 |
| 9 | 粮库 | 挂高离地面≥3米 |
| 10 | 电厂出水口1 | 挂高离地面≥3米 |

备注：本项目成交后，若因电力、网络、空间利用等不可抗力因素对广播话筒点位进行调整，须经采购人同意，否则采购人有权终止本项目。

4.3语音喊话配套服务

需提供立杆设立、建筑浇筑、设备安装等服务，确保提供录音喊话服务的广播离地不低于3米；

需要提供稳定的电源，确保上述广播能够7*24小时稳定输出音频；并能实时操作、控制音频输出；有专业的技术人员负责解决广播出现的任何故障。

（二）运行保障服务

运行保障服务主要包含上述前端监控系统、后端显示系统、后台存储系统、语音喊话系统的设备维修、损坏更换、软件升级、网络保障、电力供应及日常巡检相关服务。

依据项目运维实际需求，供应商应设有24小时全天技术服务电话，并派专人负责沟通协调，并支持现场运维及远程技术支持。

设备发生故障时立即启动运维处置流程，运维人员须2小时响应，8小时内抵达现场，一般故障12小时内完成修复；若12小时内无法修复，3个工作日内提供不低于原设备性能的备用设备投入运行。

三、服务期限与费用支付

1.服务期限：本项目服务期限为三年，自视频监控和语音喊话服务通过采购人验收合格之日起计算。

2.服务费用说明：本项目服务费为包干价，包含：①为达成本项目服务效果所需全部设备的提供、运输、安装调试及网络、电力费用；②三年服务期内设备维修、损失更换、备品备件费用；③日常巡检、系统升级、故障处理及人工技术服务费用。如因成本上涨或降低，采购人对中标价格一律不作调整。

3.付款方式：费用分三期支付，自验收合格后服务每满一年且年度验收合格后支付一期。

四、其他事项

1.本项目不集中组织现场勘查，各潜在供应商可自行前往现场勘查。

2.本磋商文件中所列监测要求和监测内容为基准要求，如潜在供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人不接受低于该基准要求的投标。

3.在项目施工及后续维保服务期间，如发生各类安全事故，全部责任、损失及由此产生的一切法律后果均由成交单位自行承担。成交单位应落实安全生产主体责任，制定安全防护方案，购买相关保险，采购人不承担任何安全事故连带责任。

第五章  评审方法和评审标准

本次采购采用百分制综合评分法，即供应商在最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标得分仍相同的，通过抽签方式确定排序。因供应商自身原因，在磋商期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供磋商小组查询，由此导致不利于响应文件的磋商后果由供应商承担。

评分细则详见下表：

| 评审因素 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 以满足采购文件要求的最低价为基准价，得满分20分，其他报价得分＝（基准价/其他报价）×20×100％（保留小数点后两位）。 说明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 商务部分（40分） | 项目需求 响应情况 （18分） | 1、投标产品所有技术参数全部满足或优于采购文件详细技术要求，得18分。标注▲为关键指标，其余为一般参数。 2、每项▲参数负偏离扣 2 分，每项一般参数负偏离扣 1 分，此项最多扣8分，参数不达标、未按要求提供佐证材料均认定为负偏离。 3、供应商若提供虚假证明材料、虚假应答参数或虚假偏离表，投标无效，评标委员会将线索报送采购监管部门，追究相关责任。 |
|  | 团队人员 （7分） | 项目负责人：专业为通信、软件等与项目需求相关的专业，具有高级及以上职称，得3分。团队成员：除项目负责人外，专业为通信、软件等与项目需求相关的专业，具有中级及以上职称或本科学位的专业技术人员，每人得1分，满分4分。 注：提供以上人员的相关证明材料（职称、学历、学位等证书）复印件加盖供应商公章，同时提供近三个月（不含投标当月）的社保证明材料。 |
|  | 业绩 （15分） | 投标人2023年1月1日以来承担过类似（类似业绩是指视频监控服务，时间以合同签订时间为准）项目业绩的，每提供1个业绩得3分，最高得15分。提供业绩合同扫描件加盖电子公章，不提供不得分。 |
| 技术部分（40分） | 项目实施方案 （10分） | 供应商根据本项目实际情况制定整体服务方案，包括但不限于①项目实施进度计划及进度保障措施②设备安装、调试、验收方案③紧急故障处理预案及时间、落实服务承诺的保障措施。 项目实施方案内容全面详实，针对性强，切实可行，优于项目需求的得10分； 项目实施方案内容全面较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得7分； 项目实施方案内容全面基本全面，有一定针对性，基本可行，基本满足项目需求的得4分； 项目实施方案内容不够全面，针对性一般，可行性较差，低于项目需求的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 配送、安装及调试方案 （10分） | 根供应商应根据采购需求，结合项目实际，提供供货方案，方案应包括但不限于以下内容，产品运输方案：包括但不限于供货进度安排，供货组织和管理，供货保证措施等内容；安装方案：按照仪器设备要求的安装条件,制定安装方案；调试验收方案。 方案内容全面详实，针对性强，切实可行，优于项目需求的得10分； 方案内容全面较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得7分； 方案内容全面基本全面，有一定针对性，基本可行，基本满足项目需求的得4分； 方案内容全面不够全面，针对性强，可行性较差，低于项目需求的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 培训方案 （10分） | 供应商根据本项目实际情况制定技术培训方案，包括但不限于针对本次项目提供每台设备的①培训时长及人数②培训授课人员经验介绍③培训内容及方式。 方案内容全面详实，针对性强，切实可行，优于项目需求的得10分； 方案内容全面较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得7分； 方案内容全面基本全面，有一定针对性，基本可行，基本满足项目需求的得4分； 方案内容全面不够全面，针对性强，可行性较差，低于项目需求的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 售后服务 具体方案 （10分） | 方案应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，对售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价。 方案内容全面详实，针对性强，切实可行，优于项目需求的得10分； 方案内容全面较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得7分； 方案内容全面基本全面，有一定针对性，基本可行，基本满足项目需求的得4分； 方案内容全面不够全面，针对性强，可行性较差，低于项目需求的得1分； 未提供不得分。 |

注：

1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。

3.供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作供应商自动放弃投标及成交资格，并视作供应商自愿接受相关处罚。

4.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。

5.响应供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。

6.本办法未尽事宜，由磋商小组依据有关法规研究解决。

第六章 响应文件的组成和格式

（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

封面

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

磋商报价表（首次报价）

项目编号：                                                    货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

此表以系统提供的格式为准

供应商（电子签章）：

磋商报价表（二轮报价）

项目编号：                                                    货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商（电子签章）：

附件1 ：

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 CA 电 子 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

附件2：

法定代表人授权委托书

泰州市农业综合行政执法支队：

本授权书声明：____________（供应商名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：                       性别：                    电话：

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 授权代表身份证正面复印件 | 加 盖 CA 电 子 章 | 授权代表身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

附件3 ：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（供应商名称）在此承诺：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件5：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加泰州市农业综合行政执法支队的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小微企业划型标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。本项目采购标的所属行业为软件和信息技术服务业 。

3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件6：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

附件7：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.非监狱企业不需提供此声明函。

附件8：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件9：

磋商响应函

致：                 （采购人）

根据贵方的           号采购文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

供应商开户行：                 账户：

联系电话：

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件10：

商务响应偏离表

| 序号 | 项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表即为对本采购文件中提出的商务需求进行比较和响应，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等内容。

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

技术响应偏离表

| 序号 | 项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表即为对本采购文件中提出的技术需求进行比较和响应，技术需求主要包含配置及技术参数等内容。

2.该表必须按照竞争性磋商要求如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

3.针对第四章项目需求中明确要求提供技术支撑证明材料的技术参数，须配套提交对应证明材料，证明材料按本表参数顺序整理排序，格式自拟。

4.第四章项目需求内，未要求提供技术支撑证明材料的参数，如存在正偏离或负偏离，必须在本表偏离表中列明并说明原因；无正偏离或负偏离的，该类参数无需逐项填报。

5.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日