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第一章  磋商邀请
受[ 泰州市人民医院]的委托，泰州市政务服务中心就[ 泰州市人民医院放疗信息管理系统采购项目]([ JSZC-321200-JZCG-C2026-0001])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
泰州市人民医院放疗信息管理系统采购项目 竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026 年11月17日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321200-JZCG-C2026-0001
2.项目名称：泰州市人民医院放疗信息管理系统采购项目
3.预算金额：75  万元
4.采购需求（简介）：目前我院放疗中心信息化为单机系统，是医院的信息孤岛，无法与医院信息系统互联互通和数据共享，无法支撑放疗工作的高质量发展要求，也不满足电子病历六级全流程闭环管理和相关数据质量的要求，为进一步提升放疗中心的工作效率和质量，降低不良事件发生率，保障患者安全，并支撑电子病历六级建设，现拟采购放疗信息管理系统一套。
5.合同履行期限：2年零90天（按合同签订日期起算，开发时间90天，维保时间2年）
二、申请人的资格要求：
（一）资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
4.本项目 不接受 联合体参与磋商（接受/不接受）

（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取磋商文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起五个工作日。
2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载磋商文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照征集公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取磋商文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

四、提交响应文件截止时间
1. 2026 年11月17日14点30分（北京时间）。

五、公告期限
磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
供应商应在磋商文件获取截止日期前，在苏采云平台进行项目参与并下载电子响应文件模板。

七、本次磋商联系方式
   1.采购人信息
名 称：泰州市人民医院    
地址：江苏省泰州市医药高新区太湖路366号
联系人：孙先生           
联系方式：0523-89890040 
2.泰州市政务服务中心信息
地 址：泰州市高港区泰州大道388号
联系人： 姚女士     
联系方式：0523-81561158  
八、其他  
1.采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

各供应商可自行前往当地规定点办理,泰州地区领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展政务中心W3馆西南角泰州市公共资源交易中心）一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市政务服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.本次项目不收取磋商保证金。
 
 
 
 
                第二章  供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，泰州市政务服务中心（以下简称政务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商政务中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务中心联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止日期前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知政务中心。
8、磋商文件的澄清和修改
8.1在响应文件提交截止时间前，政务中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，政务中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，政务中心将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2政务中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
三、响应文件的编制
9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与政务中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商有效期
16.1磋商有效期为政务中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，政务中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝政务中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的递交
18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 政务中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、响应文件的拒收
20.1 政务中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
五、响应文件的解密与评审
22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组
  23.1政务中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和政务中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，政务中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 政务中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和政务中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签署的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与政务中心及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组可以集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.1.4磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交
28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，政务中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者政务中心工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或政务中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向政务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、评审结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问可以向政务中心提出，由政务中心负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均可向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及政务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和政务中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人及政务中心质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，政务中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
八、政府采购政策功能落实
33.1中小企业政策

本项目按第 （2）  种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 20% 扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体投标、是否允许分包，以“项目基本情况”相关内容为准。）

33.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

33.3政府采购需求标准

33.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

33.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购

需求标准（试行）》的通知要求执行。

33.3.3绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。

33.4采购本国产品的支持政策

33.4.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

33.4.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

33.4.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.4.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

33.4.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

33.4.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

33.4.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求
34.根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》文件要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

十、其他事项
35.特别提醒：各供应商不得恶意低价投标，如因供应商恶意低价获得中标，在服务过程中无故放弃中标的，给采购人带来损失的，由供应商承担赔偿责任。禁止其三年内参加采购人组织的所有采购活动，同时报财政主管部门进行处罚。

36.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。

37.在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商应在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。未接电话或接到评委会澄清要求的供应商未按规定做出澄清的，其风险由供应商自行承担。

38.投标保证金：依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

39.投标文件格式中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

40. 本项目所属行业为 软件和信息技术服务业                。
第三章  合同文本
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。
 
江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：                

项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据泰州市政务服务中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金
6.1 乙方缴纳合同金额的 10% 作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）。（本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。）

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1合同签订完成后，甲方支付合同价格的30% 的预付款。

8.1.2系统安装调试并由甲方验收合格且培训完成之后，甲方支付合同价格的60%。

8.1.3两年零90天后，服务无质量问题，甲方付清合同维保费（合同价格的10%）。

8.2供应商申请支付合同款项时，采购人有权要求其提交以下证明材料：
(1) 经供应商盖章确认的、申请付款周期内（即上月或上一季度）所有项目服务人员的工资发放明细表（须包含人员姓名、发放月份、应发工资金额、实发工资金额、银行流水单号或清晰的银行转账凭证等关键信息）。
(2) 由社保征收机构出具的、申请付款周期内（即上月或上一季度）所有未达法定退休年龄项目服务人员的社会保险缴纳证明凭证（需清晰显示缴纳单位、人员姓名、身份证号、险种、缴费基数、缴费月份等）。
 (3) 采购人要求的、证明人员实际投入和工作情况的其他相关材料（如有）。
 若上述8.1.3所提供的材料缺失、无效、不完整，或经核实证明供应商投入的人员数量、资质不符合采购文件及合同约定，或当期服务考核结果未满足合同约定的支付条件，采购人有权：
要求供应商补充材料或说明；
暂停支付全部或部分该期款项；
根据考核结果和合同约定，扣减相应比例的合同款项作为违约金；
视情节严重程度，启动违约处理程序。
供应商提供虚假材料的，一经查实，采购人有权立即暂停或终止付款，并视为严重违约，可依据合同条款追究其一切法律责任。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证及服务

10.1 乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的服务要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

10.2 乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

10.3 如在服务过程中发生质量、安全问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

10.4 乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任
12.1 合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价_10%_赔偿金。

12.2 本项目派驻团队及提供的服务必须与招、响应文件保持一致，若需调整须经甲方书面同意，否则甲方有权终止合同。

十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                 乙方： 
  地址：                 地址： 
  法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：
联系电话：               联系电话：          
                                     

     签订日期：      年    月   日
 第四章 采购需求
一、采购标的清单

项目属性：服务类项目
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	泰州人民医院放射治疗信息系统采购项目
	软件和信息技术服务业


 
二、项目背景和目标

依据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》、《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》等政策，搭建智慧医疗、智慧服务和智慧管理三位一体的智慧医院建设框架。

放射治疗相对其他肿瘤治疗方式，流程更加复杂、参与人员众多、治疗周期长、对接的设备多，专业设备也在逐步增加，管理难度大。随着恶性肿瘤患者数量的不断攀升，放疗科现有信息化水平不能满足科室正常工作的需要；如何能够统筹管理放疗科众多的设备/机器资源并实现与医院信息集成平台的统一整合，消灭“信息孤岛”现象，是当前放疗科信息化建设所亟待解决的课题。

通过本项目的建设，打造放疗中心的统一信息管理和交互平台，将患者需求、医技操作流程和科室质量管理结合起来，有效管理和监控放疗设备的使用情况和患者执行放射治疗的情况，实现无纸化、数字化办公；使各个业务单元能够最大限度地协同工作，简化工作流程，提高工作效率；实现患者病案管理电子化，临床路径管理规范化，各业务环节相互监督、协同工作，患者的治疗信息在医院通畅无阻，减少各环节差错事故的发生，保证整个放射治疗的执行效果，临床工作效率提高的同时，保证治疗安全，改善患者体验。

三、采购清单及技术参数要求

（1） 采购清单

	序号
	产品名称
	数量及单位
	备注

	1
	放射治疗信息系统1套
	1套
	详细参数要求见下表  （二）软件技术参数要求

	2
	本项目所需相关配套设备，包含：液晶显示器2台、高性能服务器1台、自助报到机1台、排队叫号一体机1台、条码打印机1台、身份证读卡器1台、电子签名屏1台、扫码枪1台
	详细参数要求见下表  （三）硬件参数要求


（2） 软件技术参数要求
	序号
	模块
	功能要求

	1. 
	总体
	★产品通过医疗器械注册审批，具备带有“放射治疗信息”字样的 NMPA 注册证（需提供医疗器械注册证扫描件）。

	2. 
	
	产品通过权威机构 CVE或CNNVD或CNVD或CNCVE 等漏洞库网络安全漏洞检测，具备检测报告，企业需提供有效期内的ISO13485、9001质量体系认证证书（需提供检测报告扫描件）。

	3. 
	
	▲产品具有良好安全性，通过源代码审计（需要提供第三方审计报告封面）。

	4. 
	
	具有良好兼容性，系统平台采用B/S多层架构技术，能够和医院现有的HIS、EMR、检验检查系统、单点登录、CA签名平台、短信平台等集成，支持自动获取相关临床信息。

	5. 
	
	质控与监管数据上报：自动提取并生成满足国考要求的上报数据。

	6. 
	
	满足电子病历应用水平评级五级评审要求（并提供至少两家实际应用案例）。

	7. 
	集成平台
	软件架构为基于浏览器的B/S架构，通过浏览器进行软件操作。

	8. 
	
	支持直线加速器精放和普放、后装治疗管理。

	9. 
	
	具备独立的数据中心平台：存储与管理必须包括完整的患者信息、流程详情信息、影像数据、计划数据、治疗数据等，可以批量转发和下载，所有患者病历、影像、计划、剂量等数据在同一个界面中进行管理和显示，不能采用跳转、调用其他软件等方式实现（需提供系统功能截图）。

	10. 
	
	放射治疗过程信息流整合，实现医院放射治疗的影像、计划、文本、治疗数据等信息流衔接。

	11. 
	
	影像管理功能：支持放疗影像数据的存储与管理。

	12. 
	
	放疗计划数据存储：具备影像、治疗处方、治疗计划数据的存储功能支持与治疗计划系统TPS通信，以DICOM 协议传输治疗计划数据。

	13. 
	
	支持患者每次的加速器治疗信息记录，支持叫号治疗完成后自动生成治疗记录，必须双技师登录才能填写治疗记录。

	14. 
	
	放疗过程评估：支持对患者放疗过程进行初评、中评、末评。

	15. 
	患者管理
	支持手工录入患者基本、病案信息，自动产生放疗号；支持患者条形码生成，患者的快速检索、高级检索功能。

	16. 
	
	支持复诊患者身份证信息识别，根据患者身份信息自动关联历史数据；对于复诊患者支持新放疗号、旧放疗号两种方式（需提供系统功能截图）。

	17. 
	
	支持放疗中心全过程的工作流管理，按照“待办、全部、诊疗、定位、勾靶、计划、治疗、小结”等状态对患者进行分类展示，医生只能查看本工作组的患者（需提供系统功能截图）。

	18. 
	
	支持以时间轴查看患者治疗流程，含医生、时间信息。

	19. 
	
	▲支持患者预警提醒：患者出现危急值、治疗次数修改、处方修改等情况，以侧边栏形式进行预警提醒（需提供系统功能截图）。

	20. 
	
	支持患者体重记录，并以表格和曲线显示变化趋势；支持身体质量指数计算。

	21. 
	
	具备放疗患者删除功能，在定位提交前可删除患者；（需提供系统功能截图）。

	22. 
	
	具备放疗号修改功能，在定位提交前可修改患者放疗号（需提供系统功能截图）。

	23. 
	流程管理
	▲支持自定义配置任意放疗流程，各节点可任意组合，节点执行顺序可任意配置，并支持配置能回退的节点（需提供系统功能截图）。

	24. 
	
	支持自定义配置放疗节点对应的表单，表单内容可自定义，节点关联表单可自定义配置（需提供系统功能截图）。

	25. 
	
	支持自定义设置放疗节点，节点名称可编辑（需提供系统功能截图）。

	26. 
	
	支持放疗流程各节点可自定义设置具有审批权限的人员角色（需提供系统功能截图）。

	27. 
	
	▲医生工作台：显示当前登录医生待办事项，以列表形式展示待勾靶、待定制处方、待首次预约的患者，并可以直接点击患者列表进行任务处理（需提供系统功能截图）。

	28. 
	
	物理师工作台：显示当前登录物理师待办事项，以列表形式展示待领取计划、待提交计划、待批准计划、待QA计划的患者，并可以直接点击患者列表进行任务处理（需提供系统功能截图）。

	29. 
	
	具备疗程管理：支持患者在放射治疗期间内开启多个疗程、多疗程并行治疗管理。支持放疗疗程的复制、中断、废弃、恢复（需提供系统功能截图）。

	30. 
	
	支持放疗禁忌症评估和放疗知情同意书打印。

	31. 
	
	支持体位固定、模拟定位的申请编辑、时间预约等，实现记录的填写、编辑、打印功能，支持CT图像导入和预览。

	32. 
	
	可视化定位：提供内置人体示意图（可按头颈、胸部、腹部、盆腔等区域分图），在示意图上点击即可确定定位区域（需提供系统功能截图）。

	33. 
	
	支持勾靶文件上传、下载以及从TPS中自动导入。

	34. 
	
	支持靶区任务领取、提交、审核功能，并记录任务领取人和领取发起时间。

	35. 
	
	支持治疗计划申请单的申请、编辑、模板导入、模板保存，并记录任务提交人和提交时间，提供放疗方案知识库，并支持对放疗知识库的更新维护。

	36. 
	
	支持物理师领取、打回计划申请任务功能，并记录计划领取人和领取时间，支持计划申请单打印。

	37. 
	
	支持计划任务的自动派单功能，可根据自定义的权重进行任务派单（需提供系统功能截图）。

	38. 
	
	提供提交、批准治疗计划功能、并记录计划提交/批准人和提交/批准时间。

	39. 
	
	计划复核：支持与TPS无缝传输计划、剂量文件，支持计划文件完整性、正确性进行判断，智能复核和QA的人工校核，核查一致性、自洽性、处方信息（需提供系统功能截图）。

	40. 
	
	支持批量上传患者计划、剂量验证pdf文件（需提供系统功能截图）。

	41. 
	
	支持多计划排程、计划状态更新，单个日程新增、删除、添加，摆位野排程。

	42. 
	
	工作流程审核包括定位申请、定位记录提交环节，勾靶包括勾靶提交、处方提交、批准环节，计划必须包括计划申请、领取、提交、评估环节，支持对超出规定时间的流程进行预警提醒。

	43. 
	
	支持自动排程，并关联节假日和工作日，支持拖拽图标、一键推迟等方式灵活调整患者排程。

	44. 
	
	提供按分次进行患者治疗记录的登记、补录功能，提供患者的治疗过程总结、放疗后的治疗评估与建议功能，总结打印功能。

	45. 
	
	提供患者的治疗过程总结、放疗后的治疗评估与建议功能，总结打印功能（需提供系统功能截图）。

	46. 
	
	★支持计划平均复杂指数MCS、计划复杂度MD计算、靶区适形指数CI、靶区均匀指数HI、计划不规则指数AI、平均小孔射野指数SAS、肿瘤局部控制率TCP、正常组织并发症概率NTCP计算（需提供系统功能截图）。

	47. 
	
	支持根据实体瘤疗效评价标准进行治疗评估，并对当前治疗方案给出建议。

	48. 
	
	高风险项预警：支持治疗过程中对具备高风险项的患者进行治疗警示。

	49. 
	
	治疗记录：每个分次的治疗记录表单有手动输入文本框，并体现在治疗记录单中。

	50. 
	
	支持记录患者治疗的每一个环节、完成人以及完成时间，支持实时显示登录人所有待办事项数目，以及登录人所在组全部、诊疗、定位、勾靶、计划、治疗、小结的患者数量（需提供系统功能截图）。

	51. 
	收费管理
	支持各环节患者缴费状态查看和提醒，支持依据工作流自动生成收费明细（需提供系统功能截图）。

	52. 
	
	收费项目支持按照“次”、“射野”、 “疗程”为规格进行灵活配置。

	53. 
	
	提供收费确费功能，支持模拟定位、计划设计、治疗实施等关键环节进行收费确费（需提供系统功能截图）。

	54. 
	
	欠费监控：支持欠费提醒。

	55. 
	预约管理
	支持显示当日、当周已完成、未完成患者数量，通过预约视图按日、周查看患者的预约事项。

	56. 
	
	支持按照设备分类查询预约信息，对预约信息进行拖拽调整，支持以患者视图展示，查看该患者所有的预约信息（需提供系统功能截图）。

	57. 
	
	支持设备故障发布，支持当日未治疗的患者，后续治疗预约时间自动推迟。

	58. 
	
	可将指定日期未治疗的患者日程进行批量自动变更（需提供系统功能截图）。

	59. 
	
	节假日设置：支持针对每台加速器和模拟定位机分别设置节假日（含法定节假日与科室自定义停诊日），排程时自动避开节假日（需提供系统功能截图）。

	60. 
	
	排程自动顺延：当节假日发生调整时，所有相关患者的加速器治疗预约数据自动整体推迟或提前（需提供系统功能截图）。

	61. 
	排队叫号
	对加速器、模拟定位机上治疗和定位的病人进行预约管理，实现规范的治疗排队，叫号管理。

	62. 
	
	患者身份确认通过条形码或者放疗号管理，患者可以通过扫描条形码、身份证，输入放疗号，在自助终端上取号。

	63. 
	
	叫号大屏支持多队列，每个治疗室可以作为一个队列，并可显示医院个性化宣教及机器故障等通知信息。

	64. 
	
	技师界面支持正在治疗患者、等待患者、未报到患者、过号患者、已完成患者信息队列展示，点击列表可以展示患者定位信息和定位图片、处方信息、治疗信息。

	65. 
	
	支持历史治疗患者查询，可以查看任意时间段、任意加速器和模拟定位机的已治疗患者、未治疗患者，并以列表显示展现（需提供系统功能截图）。

	66. 
	
	支持自定义设置叫号大屏标题、呼叫语速、呼叫次数、数据更新频率（需提供系统功能截图）。

	67. 
	统计分析
	支持任选时间段统计科室接诊量、医生接诊量、医生勾靶量、物理师计划制作工作量、治疗技师治疗、模拟技师模拟定位工作量（需提供系统功能截图）。

	68. 
	
	支持任选时间段统计加速器治疗人次、CT模拟定位人次。

	69. 
	
	支持按照性别、省市、年龄、治疗模式、疾病种类统计患者人数。

	70. 
	
	支持按医生组或医生统计放疗收费信息。

	71. 
	
	支持统计勾画效率、计划制作效率。

	72. 
	
	支持医生查看今日首次治疗、医嘱变更、剩余治疗≤2次患者列表；支持物理师查看计划待QA、计划超时未领取、医生超时未批准计划患者列表；支持治疗技师查看医嘱变更、剩余治疗≤2次患者列表（需提供系统功能截图）。

	73. 
	
	支持年度分析：统计不同年份的加速器治疗人数和人次，支持按设备、医生工作组、病种统计定位等待时长、放疗等待天数、放疗总天数。

	74. 
	
	支持自定义统计分析：支持按照患者性别、患者省份、患者城市、疗程进度、病情诊断结果、诊断时间、治疗方式、治疗目标、主管医生、工作组、登记时间任意组合进行多维度统计（需提供系统功能截图）。

	75. 
	数据中心
	支持患者基本信息、诊断、定位、处方、计划、治疗小结信息的查看、打印，以及PDF下载。

	76. 
	
	支持患者每次加速器治疗开始与结束时间、操作人员等信息的查看，患者每次加速器实际治疗参数的信息查看。

	77. 
	
	支持对患者CT/MRI数据、勾画文件、计划文件、剂量文件按照疗程、计划分层次进行绑定，并支持批量转发和下载（需提供系统功能截图）。

	78. 
	
	DICOM RT数据存储与浏览显示：可存储、下载、预览显示患者的CT影像、RT Structure、RT Plan、RT Dose数据，支持上述数据的任意叠加显示，支持ROI展示与隐藏；支持射束可视化；支持剂量云、剂量线显示（需提供系统功能截图）。

	79. 
	
	▲DVH统计显示及定量分析：自动统计并绘制靶区（GTV/CTV/PTV）与危及器官（OAR）的积分/微分DVH曲线；支持输入剂量值或体积值进行评估（如D2%、D50%、D98%、V95%、V20等）；DRR与MLC叠加显示：支持生成DRR（数字重建影像），叠加显示MLC叶片位置，支持按射野动态播放，直观校核射野与靶区、危及器官的位置关系（需提供系统功能截图）。

	80. 
	
	支持对任意阶段的患者进行归档，归档后的患者只能在数据中心看到；并支持恢复，恢复后的患者可以在流程管理页面看到，并可进行编辑操作（需提供系统功能截图）。

	81. 
	
	支持一键打印诊疗记录单、定位申请单、定位记录单、勾靶记录单、计划申请单、放射治疗单、治疗记录单。

	82. 
	
	支持一次性上传多个患者的计划、剂量验证pdf文件，并可绑定对应患者，进行预览、下载

	83. 
	
	放疗文件管理：支持患者把pdf、word、照片等各种文件上传，并支持下载、删除。

	84. 
	质控管理
	设备QA模板：支持为直线加速器等设备设置日检、周检、月检、年检质控模板，可自定义检查项、指标类型（数值/判定/文本）、参考值；

	85. 
	
	设备QA记录：支持按模板生成检查任务，记录自动归档并支持按设备、周期查询；

	86. 
	
	QA趋势分析：对输出剂量、钨门到位精度、多页准直器到位精度、激光灯定位精度、CBCT图像校位准确度等关键数字型指标自动绘制趋势图（需提供系统功能截图）。

	87. 
	
	设备报修管理：支持故障报修登记、维修过程记录、维修结果记录等，形成设备全生命周期维修档案。

	88. 
	
	计划QA：支持患者计划QA记录（需提供系统功能截图）。

	89. 
	系统管理
	支持模具的可视化便捷管理：库房占位数字化显示已占用/未使用/待释放情况，以及患者名称/模具名称/疗程状态等信息，可图形化供用户选择模具位置，支持一键释放模具（需提供系统功能截图）。

	90. 
	
	支持计划设计任务的人工领取和自动分配（需提供系统功能截图）。

	91. 
	
	支持按照开始日期、结束日期、用户、放疗号等进行系统日志查询。

	92. 
	
	支持新用户注册、用户信息修改、用户状态激活、用户列表筛选、用户绑定。

	93. 
	
	支持角色权限配置、角色编辑，支持对角色进行软件模块、菜单、按钮的权限分配，权限分配后以相应的角色登录只显示被分配的模块、菜单、按钮以及审核权限（需提供系统功能截图）。

	94. 
	
	支持工作组管理，可设置医生组长、组员，登录后只能查看自己工作组的患者。

	95. 
	
	系统管理员可对不同的角色授予不同的权限，可对同一个人赋予不同的角色（需提供系统功能截图）。

	96. 
	
	支持设备基本信息录入、修改，设备工作时间的调整，设备类型维护。

	97. 
	
	支持添加、编辑、删除病情诊断模板、计划申请模板、流程警告配置、流程警告预警。

	98. 
	
	可以配置物理师可操作的计划系统权限，只有有权限的物理师才可以领取制作计划。

	99. 
	
	支持科室排班：可以设置物理师每天的计划数量（需提供系统功能截图）。

	100. 
	
	支持加速器治疗预约间隔时间配置，设置最小间隔时间内的可预约人数。

	101. 
	
	自动综合分期：支持根据患者TNM分期自动给出肺癌、乳腺癌、食管癌、直肠癌、宫颈癌、前列腺癌、鼻咽癌等常见癌种的临床综合分期（需提供系统功能截图）。

	102. 
	
	分期规则可配置：提供分期规则配置界面，医院可自行配置并维护不同癌种的TNM组合与综合分期映射关系、避免“规则写死”。

	103. 
	
	放疗文件夹管理：支持创建一级、二级等多级放疗文件目录，并可自定义命名。

	104. 
	患者随访
	随访计划生成：支持生成个性化随访计划（需提供系统功能截图）。

	105. 
	
	随访计划编辑：支持患者个性化计划编辑，包括时间节点与随访内容等。

	106. 
	
	随访计划停止、恢复、删除：计划任务列表的任务节点可以停止和恢复，未执行的方案任务节点可以手动删除。

	107. 
	
	支持随访方案拖拽式生成和编辑（需提供系统功能截图）。

	108. 
	
	支持随访问卷编辑，启用/停止、复制、删除，预览。

	109. 
	
	支持随访数据查询，统计及视图展示分析。

	110. 
	移动端
	医生端
	科室运行看板：首页一站式展示科室当日接诊量、在治患者数及今日待治疗、已治疗患者数。

	111. 
	
	
	患者列表：支持查看登录人待办事项，查看处于各个放疗节点（诊疗、定位、勾靶、计划、治疗、小结）的患者列表；提供高级检索方式搜索患者（需提供系统功能截图）。

	112. 
	
	
	治疗进度与高危风险提醒：支持查看患者治疗进度，以及高危风险内容识别。 

	113. 
	
	
	▲患者全流程视图：支持查看每个患者的治疗明细，包括治疗流程信息含每个阶段的操作人及操作时间，以及诊断信息、定位信息、勾靶信息、处方信息、治疗记录、放疗小结、收费明细等。

	114. 
	
	
	支持手机拍摄多张患者定位照片（体位、体表标记、面膜/热塑膜、激光线对齐、铅标记位置等），支持选择相册图片；一键上传并同步至OIMS与该患者定位记录自动关联，加速器治疗时供技师摆位比对（需提供系统功能截图）。 

	115. 
	
	
	支持查看当日每一个医生组已治疗病人数，剩余未治疗病人数。

	116. 
	
	
	支持预警、设备故障、科室通知信息提醒和查看。

	117. 
	
	
	支持高危病人关注：一键关注/取消高危患者，关注患者以列表展示，可快速查看高危病人。

	118. 
	
	患者端
	治疗进度查询：支持亲属/患者查看当前治疗进度，查看本人放疗总次数、已完成/剩余次数、下次治疗时间，数据与OIMS实时一致（需提供系统功能截图）。

	119. 
	
	
	预约与日程：加速器治疗、定位预约的日历视图，治疗前按预设时间（如提前1天、提前2小时）自动推送提醒，支持预约变更与取消的告知。

	120. 
	
	
	治疗前提醒与设备故障通知：提醒患者到院时间与注意事项（如憋尿、空腹、着装、卸除金属物等）；加速器临时故障或排程调整时第一时间推送通知并给出改约建议，减少无效等待与往返。

	121. 
	
	
	医患在线沟通：支持亲属/患者与主管医生在线聊天，支持非工作时间留言与次日回复机制。

	122. 
	
	
	放疗知识与健康宣教：提供放疗前准备、放疗中注意事项、常见不良反应（放射性皮炎、口腔黏膜炎、骨髓抑制等）自我照护指导、饮食营养建议与功能锻炼指导；支持癌症百科知识库浏览。

	123. 
	多院区管理
	支持开院模板设置，包括角色、病情、收费、字典、节假日、时间、模板等设置，一键开立新院区，支持分院开立、关闭，管理员设置（需提供系统功能截图）。

	124. 
	
	支持多院区数据统一存储，分院报表统一展示；支持分院数据集中实时大屏显示轮播。

	125. 
	
	支持各院区统一的权限控制，包括参数、权限。

	126. 
	
	支持按院区分别进行患者分布统计、人员工作量、科室接诊量、设备工作量、疾病、治疗技术统计，可按照类型、时间维度检索查看（需提供系统功能截图）。


（3） 硬件参数要求

	序号
	产品名称
	参数要求

	1. 
	高性能服务器
	处理器≥3.0GHz；内存≥32G；机械硬盘≥2TB，固态硬盘≥512GB；

	2. 
	自主报到机
	支持热敏打印，支持身份证、条形码、二维码读取功能、Windows系统、红外触摸液晶屏、站立式，高度大于1米、有网线口、USB接口、插电式；

	3. 
	叫号大屏：
	50英寸及以上；

	4. 
	条码打印机：
	碳带打印、可自定义格式、USB插口；

	5. 
	身份证读卡器：
	可对接谷歌Chrome、火狐Firefox等Web网页浏览器；

	6. 
	显示器
	液晶显示器，尺寸≥27寸；

	7. 
	电子签名屏
	可对接谷歌Chrome、火狐Firefox等Web网页浏览器，感应方式：电磁式，接口：USB；

	8. 
	扫码枪
	无线，一/二维码高清屏，充电底座。


第五章 评审方法与评审标准

评审方法与评审标准：
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	评标基准价=所有有效标书投标报价（或最终价格）中的最低投标报价。 报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30分
	0
	30
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗评
	是否客观分

	2
	技术和商务评分
	0
	70
	
	

	2.1
	业绩经验
	投标人自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）至投标截止日具有完成过类似医院信息化建设项目的业绩。每项业绩得1分，本项最高得 3分。
证明材料：①须提供合同关键页复印件及部分发票，合同关键页至少包括首页、内容页、签字页。辨认不清的不得分，原件备查。
②同一甲方（指的是公章为同一单位）的不同项目合同最多只计一个，不累加。
	0
	3
	否
	是

	2.2
	技术响应程度
	根据投标人针对招标文件中提出的功能要求响应情

况进行打分，全部满足招标文件技术要求得38分。标记“★”项为实质性响应参数，必须满足或优于招标文件要求，否则投标无效。未满足“▲”项的每项负偏离扣4分（共6项，满分24分），一般参数（非“★”项和“▲”项）每项负偏离扣0.1分，扣完为止。
（技术参数中带“★”和“▲”号标注的条款均需根据功能要求提供系统功能截图）
	0
	38
	否
	是

	2.3
	项目实施方案
	软件实施方案
	根据投标人针对本项目制定的软件系统的项目理解程度、项目进度安排、页面设计、系统功能描述、系统安装部署、测试验收等方案从科学性、可行性、稳定性进行综合评分，要求图文并茂、内容丰富完整进行打分。
（1）对本项目实现目标分析透彻，方案完整的得（6~8）分；
（2）基本吻合本项目需求，对实现目标分析较完整的得（3~5）分；
（3）提供内容与本项目需求有所偏离的得（0~2）分；方案无实质性内容或未提供方案的本项不得分。
	0
	8
	是
	否

	2.4
	
	系统安全方案
	根据投标人针对本项目制定的系统安全方案进行打分，从安全管理制度、系统数据安全、个人信息安全、程序应用安全方面是否有有效的解决方案进行打分。安全方案全面、科学，安全措施有保障的 得（4~5）分；安全方案较为科学，安全措施较好的得（2~3）分；安全方案一般得（0~2）分；方案无实质性内容或未提供方案的本项不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.5
	
	培训方案
	根据投标人提供针对本项目的培训流程、培训方式、培训内容、培训日程等内容进行打分。培训方案全面、完整、合理、针对性强得（4~6）分；培训方案较为全面、合理、针对性较强得（2~4）分；培训方案一般、针对性一般得（0~2）分；方案无实质性内容或未提供方案的本项不得分。
	0
	6
	是
	否

	2.6
	
	售后服务能力
	根据投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于售后服务形式、响应能力、运维服务的标准化、专业化水平、应急处理能力等进行打分。售后服务方案全面、完整、合理、针对性强得（5~7）分；售后服务方案较为全面、合理、针对性较强得（2~4）分；售后服务方案一般、针对性一般得（0~2）分；方案无实质性内容或未提供方案的本项不得分。
	0
	7
	是
	否

	2.7
	团队人员
	拟派项目团队人员及项目负责人情况，根据配备人员的专业素质、技术能力，与项目具体特点和实际需求相适应，专业配置齐全、岗位分工完整等方面进行综合打分，人员配置数量较多、岗位经验丰富的得优秀（2~3）分，人员配置数量合理、岗位经验优于招标文件需求的得良好（1~2）分，人员配置数量、岗位经验仅满足招标文件需求的得（0~1）分；未提供方案的本项不得分。
	0
	3
	是
	否


注：本项目的项目实施方案部分为“暗评”，不得编制页眉以及目录，A4纵向幅面，页码用阿拉伯数字连续编写，置于页面右下角，方案及页码字体大小均采用黑色四号宋体；供应商在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露供应商身份；方案中不得出现可识别供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、供应商名称、供应商独享的单位标准或编号等）；项目实施方案应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印、加粗、下划线、斜体格式等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法；相关人员姓名应以职务或职称代替，服务方案总页数不得超过120页，违反上述内容的整个服务方案（暗评部分）不得分。

上传的“非暗评”部分的材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则整个服务方案（暗评部分）不得分。
第六章  响应文件格式 
响  应  文  件
 
 
 
项 目 名 称：
项 目 编 号：
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：
 
 
响应文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、磋商响应函

九、首次磋商报价表
十、企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、联合体协议

十三、关于符合本国产品标准的声明函

十四、分项报价表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、实质性要求响应及偏离表

 
 
 
 
 
 
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
供应商成立不满一年无需提供
 
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                     
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
      声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
七、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
 
 
 
 
 八、磋商响应函
致：泰州市政务服务中心
根据贵方的JSZC-320000-***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 
 
  
 
 
九、首次磋商报价表（以苏采云系统格式为准）
磋商报价表
本次为首次报价                 货币单位：人民币元
项目编号：  
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见响应文件
	   元

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
供应商（电子签章）：
 
 
日期：  年  月   日
十、中小微企业声明函（服务类项目）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
                                   企业名称（加盖CA电子公章）：
                               日期：___年____月____日 
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。
 十一、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
 
       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：

 
监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：

本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

说明：

1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.非监狱企业不需提供此声明函。

 
 
  
 
十二、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市政务服务中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                                           日期：
十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2,厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称1)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)’在中国境内完成。

2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址).(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

……
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期:        年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。
十四、分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	分项服务名称
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	 
	 
	 
	 


备注： 

1、供应商对各分项费用进行报价时,计算公式中的各项数值均应先四舍五入并保留两位小数之后再相加或者相乘。 
2、报价包括采购文件所列项目服务管理内容、服装费、工具费、耗材费、通讯费、管理费、各种税金、人工、保险、加班费、劳保等一切费用，采购人不再另行支付。后期如遇政策调整，供应商自行承担。

    3、此表为表样，具体内容和行数可自行添加。
十五、技术要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十六、商务要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 十七、实质性要求响应及偏离表

	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分条款）
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	……
	
	


备注：
1.供应商必须对实质性要求响应及偏离表（斜体且有下划线部分条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果征集文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按征集文件要求提供证明材料的，该项目作无效响应处理。

 
 
 
 
 
 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：              
地址：                   

邮编：                   

联系人：                 

联系电话：                       

授权代表：                     

联系电话：                    

地址：                        

邮编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                       

质疑项目的编号：                       

包号：                           
采购人名称：                

采购文件获取日期：                       
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：           

事实依据：                      

法律依据：                        

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                   
签字(签章)：            

公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 


