| 2019年泰州市市级第一批批量集中采购分体式（定速、变频）空调基本配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 配置A | 配置B |  | 配置C |  | 配置D |  | 配置E |  | 配置F |  | 配置G | 配置H |
|  | A1 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | G1 | H1 |
| 基本描述 | 定速 | 定速 | 变频 | 定速 | 变频 | 定速 | 变频 | 定速 | 变频 | 定速 | 变频 | 定速 | 定速 |
| 规格匹数 | 小1匹 | 1匹挂机 | 1匹挂机 | 1.5匹挂机 | 1.5匹挂机 | 2匹挂机 | 2匹挂机 | 2匹柜机 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 3匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 |
| 单冷/冷暖 | 冷 暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高限价（单价） | 2300 | 2400 | 2850 | 2800 | 3000 | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | 5800 | 6600 | 5800 | 8600 |
| 能效等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 制冷量(W) | ≥2350 | ≥2650 | ≥2600 | ≥3550 | ≥3500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5090 | ≥5000 | ≥7280 | ≥7200 | ≥7300 | ≥12000 |
| 制热量(W) | ≥2600 | ≥2960 | ≥3600 | ≥3900 | ≥4400 | ≥5700 | ≥6200 | ≥5750 | ≥7000 | ≥8100 | ≥9000 | ≥8100 | ≥13000 |
| 电源规格 | 220V/50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380V/50Hz |  |
| 额定制冷功率(W) | ≤690 | ≤765 | ≤700 | ≤1280 | ≤980 | ≤1450 | ≤1580 | ≤1550 | ≤1520 | ≤2220 | ≤2360 | ≤2220 | ≤3680 |
| 额定制热功率(W) | ≤720 | ≤870 | ≤1500 | ≤1205 | ≤1400 | ≤1800 | ≤2200 | ≤1690 | ≤2300 | ≤2310 | ≤3450 | ≤2280 | ≤4000 |
| 制热辅电(W) | ≤1050 | ≤1050 | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 | ≤1400 | ≤1400 | ≤2000 | ≤1800 | ≤2500 | ≤2500 | ≤2550 | ≤3500 |
| 标配管线长度（米） | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 室内运行最大噪音 | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤37dB(A) | ≤37dB(A) | ≤38dB(A) | ≤41dB(A) | ≤41dB(A) | ≤43dB(A) | ≤43dB(A) | ≤45dB(A) | ≤45dB(A) | ≤45dB(A) | ≤51dB(A) |
| 免费质保 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 |
| 注：1、配置字母后“1”代表定速空调。“2”代表变频空调. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2019年泰州市市级第一批分体式（定速嵌入式、柜机） 空调批量集中采购基本配置表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 配 置 |  |  |  |  |
|  | I1 | J1 | K1 | L1 | M1 |
| 基本描述 | 分体嵌入式机 |  |  |  | 柜机 |
| 规格匹数 | 2匹 | 3匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 |
| 单冷/冷暖 | 冷 暖 |  |  |  |  |
| 最高限价（单价） | 6000 | 8200 | 8400 | 9200 | 25000 |
| 能效等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 制冷量(W) | ≥5000 | ≥7200 | ≥7200 | ≥12000 | ≥28000 |
| 制热量(W) | ≥5500 | ≥7700 | ≥7700 | ≥13000 | ≥30000 |
| 电源规格 | 220V/50Hz |  | 380V/50Hz |  |  |
| 额定制冷功率(W) | ≤1550 | ≤2170 | ≤2170 | ≤3680 | ≤9500 |
| 额定制热功率(W) | ≤1690 | ≤2300 | ≤2300 | ≤4330 | ≤10200 |
| 制热辅电(W) | ≤1800 | ≤2300 | ≤2300 | ≤3200 | ≤6000 |
| 标配管线长度（米） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 室内运行最大噪音 | ≤45dB(A) | ≤45dB(A) | ≤45dB(A) | ≤53dB(A) | ≤64dB(A) |
| 免费质保 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 2年 |
| 注：配置字母后“1”代表定速空调。“2”代表变频空调. |  |  |  |  |  |