招 标 文 件

项目名称：泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫物业管理服务

项目编号：	JSZC-321200-JZCG-G2025-0047

泰州市公共资源交易中心

2025年7月11日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章  合同文本	14

第四章 采购需求	17

第五章  评标方法与评标标准	45

第六章  投标文件格式	46

# 第一章  投标邀请

受泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫的委托，泰州市公共资源交易中心就泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫物业管理服务(	JSZC-321200-JZCG-G2025-0047)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫物业管理服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2025 年   8月 28 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：	JSZC-321200-JZCG-G2025-0047

2.项目名称：泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫物业管理服务

3.预算金额：年预算人民币284.85万元整（三年合计854.55万元整）

4.本项目最高限价：最高限价为854.55万元。

5.采购需求（简介）：泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫范围内综合管理、秩序维护、消控值守、卫生保洁、会议服务、配电房值守及日常维修等服务，详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签订之日起三年

## 二、申请人的资格要求：

- （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- 1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业项目, 供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.本项目 不接受  联合体投标（接受/不接受）

- （二）本项目的特定资格要求：

投标人必须具有2022年1月1日以来开展的党政机关、部队、事业单位、大型国企等综合物业管理服务(非住宅)物业服务项目2个，每个合同服务内容应至少包含保安、保洁、维修、会务、消监控值守服务内容（须提供相关物业服务合同、中标通知书，如合同中不能体现服务内容，须提供甲方出具的证明文件）。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件发布之日至2025年7月18日24：00

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

注：投标人应在招标文件获取截止日期前，在苏采云平台进行项目参与并下载电子投标文件模板。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年  9  月 19  日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、本次招标联系方式

- 1.采购人信息

名 称： 泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫

地址： 泰州市海陵南路296号

联系人： 陈先生

联系方式： 18051161818

2.泰州市公共资源交易中心信息

地 址：  泰州市泰州大道388号

联系人：  张先生

联系方式： 0523-86897159

## 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章 投标人须知

## 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

- 6、招标文件构成

- 6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、招标文件的修改

- 8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

- 12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

- 17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

- 20.1 投标文件的撤回

- 21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

- 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

- 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

- 28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33．本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫物业管理服务

项目编号：

甲方：（买方）泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫（三家分别签订）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市公共资源交易中心泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫物业管理服务 项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫物业管理服务

1.2标的质量：按招标文件服务第四章《采购需求》

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：泰州

1.6履行方式：根据合同条款

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、合同款项支付

- 8.1合同款项的支付方式及进度安排：

- 合同款项的支付方式及进度安排。合同签订后，乙方按照合同约定时间进场提供服务。物业服务费每半年支付一次。每期最后20天，甲方向乙方通报考核情况、测算支付金额。乙方向甲方提交物业服务费正式发票。甲方在10个工作日内向乙方支付当期的物业服务费。

- 九、税费

- 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

- 10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

- 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：            联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫物业管理服务 | 物业管理 |

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容准确填写。

## 使用说明

- 1.本需求标准适用于办公场所的物业管理服务政府采购项目。

2.采购人应当按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，结合采购项目实际情况，确定采购需求。采购人可以对本需求标准所列的服务内容及服务标准作必要的调整，也可以对相关指标提出更高要求，但不得超出实际需要。采购需求的所有内容，应当包含在合同文本中。

3.采购人应当加强履约验收管理，按照采购合同约定对供应商提供的物业管理服务进行验收，对于供应商未按合同约定提供物业管理服务的，采购人应当依法追究其违约责任。

4.采购人应当按照政府采购有关规定，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上及时发布项目信息，但涉及国家秘密、商业秘密的信息，以及其他依照法律、行政法规和国家有关规定不得公开的信息除外。采购人应当审慎研究，不宜对外公开的信息不得公开。

5.采购人设定供应商资格、技术、商务条件等不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。需由经许可的单位提供的服务，如锅炉、压力容器、电梯等特种设备维修等，采购人可另行采购，也可将相关内容包含在物业管理服务中采购。将相关内容包含在物业管理服务中采购的，采购人应当在采购文件中明确相应资格条件，接受联合体或同意采取分包方式履行。

1.项目基本情况

### 1.1物业情况

文化馆建筑面积为13052平方米、青少年活动中心建筑面积9600平方米、工人文化宫10000平方米；三馆共用地下停车场、设备机房、物业管理用房、消防控制室7778平方米。

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 物业名称1 泰州市文化馆 | 泰州市海陵南路296号 |
| 物业名称2 青少年活动中心 | 泰州市海陵南路296号 |
| 物业名称3 工人文化宫 | 泰州市海陵南路296号 |

1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）提供1间面积适量的办公室供物业办公使用。

## 2.物业服务范围

### 【物业名称1】泰州市文化馆

### 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 泰州市文化馆 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 13052㎡ | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 13052㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 外窗200个，门200个，总面积2000㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪800㎡，砖总8000㎡，石材1000㎡，木地板1000㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆5000㎡、木饰面500㎡、石材500㎡、瓷砖3000㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆4000㎡、格栅吊顶4000㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材3000㎡、幕墙1800㎡. | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 4800㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议室桌13张.摄影机1个，会议椅135张，音响1套，话筒18个 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 4个会议室，800㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 摄影机1个，椅子379张，音响2套，话筒6个. | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 1个报告厅，1000㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间10个，蹲坑88个，小便池40个，第三卫生间5个，总面积500㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾地点5处，30㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 填写地下车位数量108个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 填写地面车位128个（其中充电桩车位48个） | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 车行2数量 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 人行4数量 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 客梯2台{带消防功能} 客梯10KW； | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 水冷空调系统，主机3台（麦克维尔），196KW/台；30台柜机，12KW/台；15台挂机，挂机3.5KW/台； | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 风机3个，22KW/台；风机盘管50个，30W/台、 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 地上管网进污水池分解进市政管网，地下集水井3个，提升泵18台，3KW/台，过保 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防设备的数量：1、室内消火栓83套、消防水泵接合器6个、矩型钢板水箱1个、水流指示器12个、末端试水装置6组、湿式报警阀3套、雨淋阀1套、电控自喷消防水炮2套、喷头700个、七氟丙烷柜式装置3组、减压器4个、室内消火栓泵2台、喷淋水泵2台、高空水炮加压水泵2台、活塞式压缩机1台、稳压泵4台、感应探测器450只、感温探测器400置、可燃气体探测器6只、、消火栓按钮48只、手报按钮36只、通讯分机18只、壁挂式音箱4只、在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | 锅炉接入空调水管网，2台，1.4MK/台（过保） | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统 监控探头30个在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 普通灯具（格栅、筒灯、射灯、轨道灯等）3500个，过保 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜14只、低压柜16只、变压器2台,10kv | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | …… |  |  |

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

### （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积4000平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 绿化面积1200平方 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 广场面积2800平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 洗墙灯113套、埋地灯20套、 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 消防栓数量3个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾箱数量7个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 室外配电箱数量3个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 门前三包面积800平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 露台面积2610.4平方 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 监控 | 监控数量1个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌2个、显示屏数量5个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| …… |  |  |

### 【物业名称2】泰州市青少年活动中心

### （1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 泰州市青少年活动中心 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 9600㎡ | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 9600㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 外窗35个，门140个，总面积700㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪500㎡，石材400㎡，木地板200㎡，地毯200㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆5000㎡、木饰面800㎡、石材800㎡、瓷砖1200㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆2000㎡、格栅吊顶4000㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材1500㎡、幕墙1100㎡. | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 1100㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌61张，椅子128张，电视机2台 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 4个会议室，800㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间15个，蹲坑42个，小便池20个，第三卫生间7个，总面积280㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾地点7处，42㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量108个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 地面车位128个（其中充电桩车位48个） | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 车行2数量 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 人行4数量 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 手扶电梯4台、客梯2台{带消防功能}；手扶电梯8KW；客梯10KW； | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 水冷空调系统，主机3台（麦克维尔），196KW/台；15台挂机；45台柜机，柜机12KW/台、挂机35GW | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 风机6个，22KW/台；风机盘管35个，30W/台、 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 地上管网进污水池分解进市政管网，地下集水井3个，提升泵18台，3KW/台，过保 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防设备的数量：1、室内消火栓29套、消防水泵接合器6个、矩型钢板水箱1个、水流指示器12个、末端试水装置6组、湿式报警阀3套、雨淋阀1套、电控自喷消防水炮6套、喷头2200个、七氟丙烷柜式装置7组、减压器4个、室内消火栓泵2台、喷淋水泵2台、高空水炮加压水泵2台、活塞式压缩机1台、稳压泵2台、感应探测器472只、感温探测器80置、可燃气体探测器6只、红外光速探测器559只、消火栓按钮106只、手报按钮87只、通讯分机18只、壁挂式音箱14只、吸顶式扬声器165只在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | 锅炉接入空调水管网，2台，1.4MK/台（过保） | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 控系统 监控探头56个在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 普通灯具（格栅、筒灯、射灯、轨道灯等）6000个，过保 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜10只、低压柜18只、变压器2台 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | …… |  |  |

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

### （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积3000平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 绿化面积1000平方 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 广场面积2000平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 洗墙灯96套；埋地灯25套 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 消防栓2个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾箱8只 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 室外配电箱数量3个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 门前三包面积1000平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 露台面积1920平方 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 监控 | 监控数量1个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌2个、显示屏数量6个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| …… |  |  |

### 【物业名称3】泰州市工人文化宫

### （1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 泰州市工人文化宫 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 10000㎡ | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 10000㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 外窗90个，门150个，总面积800㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪800㎡，砖总2000㎡，木地板400㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆3000㎡、木饰面200㎡、石材200㎡、瓷砖1000㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆1500㎡、格栅吊顶1500㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材2800㎡、幕墙2000㎡. | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 4800㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议室桌5张.摄影机1个，会议椅43张，音响1套，话筒8个 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 3个会议室，600㎡，会议室桌5张.投影机1个，会议椅43张，音响11套，话筒9个 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 电视机6台，展柜12个，展桌1个，无人机1台，视音频系统1套 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 1个报告厅，400㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间12个，蹲坑60个，小便池30个，第三卫生间6个，总面积400㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾地点6处，36㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量108个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 地面车位128个（其中充电桩车位48个） | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 车行2数量 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 人行4数量 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 手扶电梯2台、客梯1台{带消防功能}在质保期内；手扶电梯8KW；客梯10KW； | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 水冷空调系统，主机2台（麦克维尔），187KW/台；3台柜机，12KW/台；5台吸顶；12KW/台；挂机3台，3.5KW/台 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 锅炉热水管网，风机7个，22KW/台；风机盘管10个，30W/台、 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 地上管网进污水池分解进市政管网，地下集水井3个，提升泵6台，3KW/台，过保 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防设备的数量：1、室内消火栓48套、消防水泵接合器6个、矩型钢板水箱1个、水流指示器12个、末端试水装置6组、湿式报警阀3套、雨淋阀1套、电控自喷消防水炮2套、喷头700个、七氟丙烷柜式装置3组、减压器4个、室内消火栓泵2台、喷淋水泵2台、高空水炮加压水泵2台、活塞式压缩机1台、稳压泵4台、感应探测器450只、感温探测器400置、可燃气体探测器6只、、消火栓按钮48只、手报按钮36只、通讯分机18只、壁挂式音箱4只、在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | 锅炉接入空调水管网，2台，1.4MK/台（过保） | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统 监控探头20个在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 普通灯具（格栅、筒灯、射灯、轨道灯等）3000个，过保 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜14只、低压柜16只、变压器2台10kv | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | …… |  |  |

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

### （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2000平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 600平方 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 600平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 洗墙灯100套、埋地灯20套、 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 消防栓2个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾箱数量2个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 室外配电箱数量3个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 门前三包600平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 露台1666.7平方 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 监控 | 监控数量1个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌2个、显示屏数量4个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| …… |  |  |

## 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会议服务等。

### 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | R （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | R （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | R （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | R （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | R （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | R （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | R （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | R （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | R （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | R （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | R （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | R （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | R （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | R （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | R （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | R （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | R （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | R （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | R （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | R （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | R （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | R （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | R （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | R （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | R （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | R （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | R （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | R （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | R （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | R （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

### 3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | R （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | R （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | R （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | R （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | R （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | R （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | R （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | R （2）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | R （3）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | R （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | R （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | R （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | R （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | R （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

### 3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | R （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | R （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | R （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | R （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | R （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | R （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | R （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | R （1）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | R （2）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | R （3）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
| 4 | 电梯系统 | R （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | R （2）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理。 |
|  |  | R （3）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
| 5 | 空调系统 | R （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | R （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | R （3）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。 |
|  |  | R （4）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
| 6 | 消防系统 | R （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | R （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | R （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | R （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | R （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | R （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
| 7 | 供配电系统 | R （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | R （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | R （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | R （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | R （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | R （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 8 | 弱电系统 | R （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | R （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| 9 | 照明系统 | R （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | R （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | R （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

### 3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | R （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | R （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | R （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | R （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | R （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | R （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | R （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | R （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | R （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | R （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理 | R （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | R （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | R （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | R （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | R （6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | R （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | R （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | R （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | R （2）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

### 3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | R （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | R （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
| 2 | 瓷砖地面 | R （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | R （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 3 | 地板地面 | R （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | R （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 4 | 乳胶漆内墙 | R有污渍时用半干布擦拭。 |
| 5 | 木饰面内墙 | R有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

### 3.5绿化服务（无）

### 3.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | R （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | R （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | R （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | R （2）设置门岗。 |
|  |  | R （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | R （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | R （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | R （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | R （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | R （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项。 |
| 3 | 值班巡查 | R （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | R （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | R （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | R （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 监控值守 | R （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | R （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | R （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | R （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | R （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | R （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | R （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | R （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | R （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | R （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | R （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | R （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | R （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | R （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | R （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | R （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | R （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | R （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | R （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | R （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | R （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | R （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | R （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | R （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | R （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | R （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | R （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

### 3.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | R接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | R根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | R做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | R会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | R对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

## 4.供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出，举例如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 |  |  |  |
| 2 | 房屋维修服务 |  |  |  |
| 3 | 公用设施设备维护服务 |  |  |  |
| 4 | 保洁服务 |  |  |  |
| 5 | 绿化服务 |  |  |  |
| 6 | 保安服务 | 对讲机...... | 20 | 套 |
| 7 | 会议服务 |  |  |  |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

## 物业管理服务人员需求

## 说明：投标人拟派本项目人员须达到该“物业管理服务人员需求”，以下人员表中要求提供学历、资格证书、相关承诺及社保证明材料的，投标文件中必须提供，否则视为未实质性响应采购需求，符合性审查不合格，其投标文件作废标处理，（发现弄虚作假，一律作无效响应处理）。

人员配置最低要求表：

| 类别 | 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 人员要求 | 须提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共人员 | 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 年龄45周岁（含）以下，具有本科（含）以上学历及物业管理师或物业管理企业经理上岗资格证书。有较强的管理能力和工作经验。 | 投标文件中须提供学历、资格证书证明材料及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的带二维码核验的社会保险证明。如供应商成立不足一个月的须承诺满足上述要求，且与相关人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |
| 公共人员 | 基本服务 | 综合、安全主管 | 1 | 1 | 男年龄50周岁（含）以下，具有本科（含）以上学历，持有公安部门核发的保安员证，持有应急管理部门核发的四级建构筑物消防员证（或消防设施操作员证）。有较强的管理能力和工作经验。 | 投标文件中须提供学历、资格证书证明材料及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的带二维码核验的社会保险证明。如供应商成立不足一个月的须承诺满足上述要求，且与相关人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |
| 公共人员 | 保安服务 | 消防控制室值守 | 2 | 8 | 男年龄55周岁（含）以下、女年龄50周岁（含）以下；消控值守人员必须持有应急管理部门核发的四级及以上建构筑物消防员证（或消防设施操作员证）。有责任心，有处理突发事故经验，24小时值守。 | 投标文件中须提供资格证书证明材料及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的带二维码核验的社会保险证明。如供应商成立不足一个月的须承诺满足上述要求，且与相关人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |
| 公共人员 | 保安服务 | 保安员（公共巡逻、电瓶车管理） | 1 | 4 | 男年龄55周岁（含）以下，必须持有公安部门核发的保安员证。有处理突发事故经验。24小时在岗。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 公共人员 | 保安服务 | 保安队长 | 1 | 3 | 男年龄50周岁（含）以下，必须持有公安部门核发的保安员证。有较强的处置突发事件的能力和工作经验。24小时岗位。 | 投标文件中须提供资格证书证明材料及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的带二维码核验的社会保险证明。如供应商成立不足一个月的须承诺满足上述要求，且与相关人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |
| 公共人员 | 保洁服务 | 保洁员 | 2 | 3 | 女年龄50周岁以下，工作责任心强，有较强的服从意识和大局观，对人和蔼，工作中做到文明操作，礼貌待人。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 公共人员 | 公用设施设备维护服务 | 高低压配电房值守 | 2 | 6 | 男年龄60周岁（含）以下，必须持有应急管理部门所发《高压电工特种作业》证书。熟练掌握岗位技能，身体健康，严格执行用电安全规范，确保用电安全。24小时值守。 | 投标文件中须提供资格证书证明材料及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的带二维码核验的社会保险证明。如供应商成立不足一个月的须承诺满足上述要求，且与相关人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |
| 公共人员 | 公用设施设备维护服务 | 综合维修 | 2 | 2 | 男年龄55周岁（含）以下，必须持有应急管理部门所发《低压电工特种作业》证书。熟练掌握岗位技能，身体健康，严格执行用电安全规范，确保用电安全。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 公共人员 | 公用设施设备维护服务 | 空调工 | 2 | 2 | 男年龄55周岁（含）以下，必须持有应急管理部门所发《低压电工特种作业》证书。熟练掌握岗位技能，身体健康，严格执行用电安全规范，确保用电安全。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 文化馆 | 保安服务 | 保安员（西门值守） | 2 | 5 | 男年龄55周岁（含）以下，必须持有公安部门核发的保安员证。有处理突发事故经验。24小时值守（白班中班各2人，夜班1人）。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 文化馆 | 保安服务 | 保安员（东门值守） | 1 | 3 | 男年龄55周岁（含）以下，必须持有公安部门核发的保安员证。有处理突发事故经验。24小时值守。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 文化馆 | 保洁服务 | 保洁员 | 4 | 4 | 女年龄50周岁（含）以下，工作责任心强，有较强的服从意识和大局观，对人和蔼，工作中做到文明操作，礼貌待人。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 文化馆 | 基本服务 | 会务 | 1 | 1 | 女年龄45周岁（含）以下，具有大专（含）以上学历。有较强的管理能力和工作经验。 | 投标文件中须提供学历书证明材料及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的带二维码核验的社会保险证明。如供应商成立不足一个月的须承诺满足上述要求，且与相关人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |
| 青少馆 | 保安服务 | 保安员（西门值守） | 2 | 5 | 男年龄55周岁（含）以下，必须持有公安部门核发的保安员证。有处理突发事故经验。24小时值守（白班2人，中夜班各1人）。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 青少馆 | 保洁服务 | 保洁员 | 2 | 2 | 女年龄50周岁（含）以下，工作责任心强，有较强的服从意识和大局观，对人和蔼，工作中做到文明操作，礼貌待人。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 文化宫 | 保安服务 | 保安员（东门值守） | 1 | 4 | 男年龄55周岁（含）以下，必须持有公安部门核发的保安员证。有处理突发事故经验。24小时值守。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 文化宫 | 保洁服务 | 保洁员 | 5 | 5 | 女年龄50周岁（含）以下，工作责任心强，有较强的服从意识和大局观，对人和蔼，工作中做到文明操作，礼貌待人。 | 投标人须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |

其他要求：

1、投标单位须遵守国家人社部门的各类社保缴纳及加班费用支付等相关规定，为全体服务人员缴纳各类社会保险等。投标报价时，若存在人员工资低于劳动合同履行地2025年最低工资标准、未依法测算各类社会保险、医疗保险及节假日加班费用的作无效报价。中标后为服务人员发放的工资待遇及社保福利不低于投标文件中的相应标准，并接受业主单位监督检查。

2、投标单位如中标，合同期内所有服务人员不得超过法定退休年龄，中标人需确保服务人员具备相应资质，若因客观原因需更换人员，应提前书面告知采购人并提供代替人员的资质证明；所有服务人员不得有不良记录，若投标人所提供的管理人员及服务人员的经采购人考核三次不合格或出现重大工作事故，采购人有权要求中标人予以更换，中标人必须在接到采购人通知后7天内更换到位（同时将更换人员情况说明及相关资料报送泰州市公共资源交易中心备案），采购人有权对服务质量进行监督，若发现人员不符合要求，可要求中标人限期整改；中标人必须与为本物业项目的所有物业管理服务人员按照《劳动合同法》的规定签订《全日制劳动合同书》，并注明工作地点。

3、采购人和中标人在签订合同前（中标通知书规定的签订合同截止日期前），中标人需提供拟派服务人员的资格证明文件（如劳动合同、社保缴纳证明、等），且必须与其投标文件一致，复印件加盖中标人公章后交采购人备案，若未按要求及时提交，采购人有权拒签合同，同时取消其中标资格。

4、若中标人现场人员因非采购人原因发生重大失误，采购人有权从应支付的合同费用中扣除由此造成的相应损失。

## 6.商务要求

### 6.1实施期限

【自合同签订后三年】

### 6.2付款方式

合同款项的支付方式及进度安排。合同签订后，乙方按照合同约定时间进场提供服务。物业服务费每半年支付一次。每期最后20天，甲方向乙方通报考核情况、测算支付金额。乙方向甲方提交物业服务费正式发票。甲方在10个工作日内向乙方支付当期的物业服务费。

### 6.3验收标准与要求

甲方负责对乙方提供的服务进行验收，验收内容包括提供的人员和商务要求的履约情况。

考核附件：

投标单位须承诺：遵守甲方制定的《服务质量考核办法及细则》，按照项目技术要求的全部内容开展服务工作，如发生服务质量问题，按照考核办法及细则的内容接受考核和处理。投标文件中提供承诺函加盖单位公章

（1）物业管理考核办法

为进一步提高项目物业服务精细化管理和服务水平，努力打造特色鲜明、环境优美、功能完善、秩序井然的环境，提升业主物业服务感受，参照国家有关规定，特制定本考核办法。

一、考核范围

物业服务区域范围。

二、考核内容

物业综合管理、卫生保洁、安全保卫、秩序维护、设施巡检、便民服务及其他等方面。

三、物业管理质量标准及评分标准

详见《物业管理标准及考核细则》。

四、考核办法

考核工作由业主单位组织实施，考核小组由业主单位工作人员组成。考核小组定期或不定期组织检查考核，现场对每处扣分情况拍照留存、评判打分、做好详细记录，并在考核结束后归档。

五、考核结果应用

1、考核人应按月对物业管理工作进行考核，考核最终得分作为按季付款的依据。总评分70分为合格，100分为满分，考核得分在90分以上（含90分），全额支付当季物业款，考核得分在80分以上（含80分），不足90分，应扣除10%当期物业款，考核得分在70分以上（含70分），不足80分，应扣除20%当期物业款，当期考核不及格的给予口头警告，并立刻进行整改。全年考核期内如有3次不合格的，可立即终止《物业管理合同》。

2、每两个口头警告等于一个黄牌警告，每两个黄牌警告等于一个红牌处分，一旦被给予红牌处分的立即终止《物业管理合同》。

3、在整个考核期间若出现由于被考核人失误而直接导致恶性事件发生，或因被考核人管理不善而直接加剧了事件后果的严重性，如火灾、盗窃、交通事故、聚众斗殴等，并导致人员伤亡或重大经济损失的，则直接出示红牌处分，《物业管理合同》即时终止，并且被考核人要承担相应的法律责任。

4、由于以上几点导致《物业管理合同》终止的，所涉及的补偿应由乙方负责。

（2）物业管理标准及考核细则（月度）

| 序号 | 考核项目 |  | 考核细则及要求 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理（20分） | 项目经理 | 1.负责项目现场管理及日常运行，监督、指导各部门完成工作任务和协调员工关系，及时执行甲方工作指令，保质保量完成甲方下达的工作任务，项目管理达到规定的质量要求。 | 2 |  | 每发现一次不合格扣1分。 |
| 2 |  |  | 2.按时提交周计划、月计划和小结，内容全面、细致。 | 2 |  |  |
| 3 |  |  | 3.严格执行项目经理节假日带班值班制度。 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 4.工作台账资料整理规范，内容详实。 | 1 |  | 每发现一次不合格扣1分。 |
| 5 |  | 制度建设 | 规章制度健全，具合理性、科学性、可操作性；人员照片上墙公示。 | 1 |  | 每发现一次不合格扣1分。 |
| 6 |  | 定岗定责 | 实际派驻的岗位人数符合合同要求；实行分工、定岗、定责管理。 | 2 |  | 每发现一次不合格扣1分。 |
| 7 |  | 文明礼仪 | 着装整齐，精神饱满，言语礼貌、微笑服务；热情主动接待市民，主动问好。 | 3 |  | 每发现一次不合格扣1分。 |
| 8 |  | 工作纪律 | 按时到岗，无迟到、早退、脱岗、串岗、抽烟、吃零食、玩手机、扎堆聊天等违规现象。 | 3 |  | 每发现一次不合格扣1分。 |
| 9 |  | 装备配备 | 按岗位需求，保安配备五件套、保洁配备四件套。 | 3 |  | 每发现一次不合格扣1分。 |
| 10 |  | 内务整理 | 管理间保持整洁，物品摆放整齐。 | 2 |  | 每发现一次不合格扣1分。 |
| 11 | 卫生保洁（30分） | 地面 | 路面（道路、绿化、停车场等）干净整洁，无垃圾、杂草污渍、杂物、宠物粪便、积水、卫生死角等。 | 10 |  | 每发现一次不合格扣1分；被市民、12345或数字化城管投诉经查实无误的扣5分；被上级领导点名批评、媒体曝光或创建办通报的扣10分。 |
| 12 |  | 水体 | 水面保持清洁，无白色垃圾、无漂浮漂物、无浮萍及其它有害水生植物等。 | 4 |  |  |
| 13 |  | 厕所 | 1.落实专人负责，定时定期消毒、熏香除臭，做到厕所环境整洁，无乱堆杂物，无异味、无积水，有效控制蚊蝇，便池洁净，无污垢，无堵塞。 | 3 |  |  |
| 14 |  |  | 2.照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水设备完好，无积灰、污物，窗纱无尘埃、破损，杜绝长明灯、长流水现象。 | 2 |  |  |
| 15 |  | 设施 | 桌凳、园灯、栏杆、监控、宣传栏和各种标牌等干净整洁，无蛛网、积灰、污物、鸟屎、涂写等。 | 3 |  |  |
| 16 |  | 垃圾清运 | 1.垃圾日产日清，不得漏清或故意不清，不得长时间堆放在绿地、道路上，严禁将垃圾扫（倒）入垃圾箱、窨井、地沟、绿化带、河道等处。 | 3 |  |  |
| 17 |  |  | 2.垃圾箱（筒）干净、整洁，无破损、无污物外漏，垃圾量不超过2/3，垃圾实施袋装、分类管理。 | 3 |  |  |
| 18 |  | 保洁工具 | 保洁工具和用品摆放整齐，定点隐蔽存放。 | 2 |  |  |
| 19 | 秩序维护（10分） | 公共秩序 | 1.有效控制噪音污染。 | 3 |  |  |
| 20 |  |  | 2.各出入口秩序良好，无乱停乱放、乱设摊点。 | 3 |  |  |
| 21 |  |  | 3.严格执行车辆管理规定，无违规车辆进入，来往车辆定线出入、定点存放。停车场车辆停放有序，按照划线部位停车。 | 4 |  |  |
| 22 | 秩序维护（14分） | 公共秩序 | 4.禁止宠物进入；随意躺卧等不文明现象；无践踏绿地、攀折枝叶花果等现象；植物体上无钉、捆、挂、贴、刻、画等现象。 | 4 |  | 每发现一次不合格扣1分；被市民、12345或数字化城管投诉经查实无误的扣5分；被上级领导批评、媒体曝光或创建办通报的扣10分。 |
| 23 |  |  | 5.无乱搭乱建、乱贴乱画、乱拉绳线挂物、占道经营等现象；无兜售、行乞、赌博、封建迷信活动。 | 4 |  |  |
| 24 |  |  | 6.监督施工单位文明施工，围场作业，设备设施放置整齐，建筑垃圾及时清运，工完场清。 | 3 |  |  |
| 25 |  |  | 7.配合举办的各类活动，做好活动期间的保卫和公共秩序管理工作。 | 3 |  |  |
| 26 | 设施巡检 （15分） | 建筑设施 | 建筑（构筑物）外观完好、无破损；墙面整洁、无污染。 | 2 |  | 发现问题未及时处理报修的，每发现一次不合格扣1分；被市民、12345或数字化城管投诉一次扣5分；被上级领导点名批评、媒体曝光或创建办通报的扣10分。 |
| 27 |  | 道路桥梁设施 | 道路、地坪、步级、木栈道等平整，无破损、坑洼、松动、积泥积水、杂草等现象；窨井井盖无破损、下沉、凸起等现象。无障碍设施及应急通道整洁畅通。桥梁护栏完好，无破损、坑洼、积泥积水等现象。 | 4 |  |  |
| 28 |  | 景观设施 | 假山、小品、雕塑、驳岸等设施完好、稳固、无破损。 | 2 |  |  |
| 29 |  | 游乐健身设施 | 健身器材、步道、游乐等设施完好，无破损，安全运转。 | 2 |  |  |
| 30 |  | 监控设施 | 监控设施完好，运行良好。 | 1 |  |  |
| 31 |  | 照明设施 | 照明设施完好，无破损失修，保证夜间照明。 | 1 |  |  |
| 32 |  | 标牌设施 | 标识标牌、宣传栏完好、稳固、无字迹画面不清、残缺失修的。 | 2 |  |  |
| 33 |  | 附属设施 | 桌凳、果壳箱、售货亭、灯杆等其它设施构件完好，无破损。 | 1 |  |  |
| 34 | 安全保卫（4分） | 应急措施 | 应对区域内发生的突发事件和自然灾害，做到快速高效处理。 | 2 |  | 每发现一次不合格扣2分。 |
| 35 |  | 治安 | 加强巡逻警戒，及时对区域内的市民游客不文明行为、违法乱纪事件等进行劝阻、制止、教育，开展全天动态巡查，确保和谐、安全、有序的游览环境，不发生各治安事件。 | 2 |  | 每发现一次不合格扣2分；发生重大安全事故，对相关责任人进行责任追究。 |
| 36 | 便民服务（4分） | 服务场所 | 在显著位置展示站点标志标识，摆放意见箱，公开投诉举报电话。服务场所保持清洁、整齐，物品摆放有序。 | 2 |  | 每发现一次不合格扣1分；被市民、12345投诉经查实无误的扣5分；被上级领导批评、媒体曝光或创建办通报的扣10分。 |
| 37 |  | 服务项目 | 物品、药品等便民设施做到定置管理，宣传展板、便民设施等管理、使用良好，破损、缺失、过期及时反馈。 | 2 |  |  |
| 38 | 其他要求 （3分） | 落实措施 | 配合业主参加创建的有关活动，配合甲方完成创建文明城市、法治综治维稳等相关工作任务，并有可行的实施方案。 | 3 |  | 每发现一次不合格扣2分。 |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 备注:（1）发现问题直接扣分，各项扣分均不封顶。 （2）考核时发现上次考评所指出的问题未整改，确属责任单位职责范围内的失误，本次考评加倍扣分。 |  |  |  |  |  |  |

- 7.需要说明的其他事项

- 7.2低值易耗品费用

R 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：保洁工具及耗材（不含纸品）（明确涉及的环境维护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

- 8.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泰州市文化馆、青少年活动中心、工人文化宫物业管理服务 | 物业管理 |

# 第五章  评标方法与评标标准

1.评标小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

2提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评标中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；如因供应商最后报价相同导致无法确定成交供应商的，由采购人出具书面指定理由后现场指定成交供应商。

3.采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：泰州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-321200-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

- 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

## 九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：本项目为专门面向中小企业，未提供中小企业声明作无效响应文件处理。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：非残疾人福利单位可不提供，自行说明，格式自拟。

## 十一、联合体协议（参考格式）

不接受联合体的项目投标人可不填写此表格

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十二、投标分项报价表（分包号：**）

投标报价明细表

| 编号 | 内容 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 人均工资 | 月总价 | 年总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 项目经理 | 1 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 综合、安全主管 | 1 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 会务 | 1 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 消防控制室 | 8 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 保安队长 | 3 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 保安员 | 21 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 保洁员 | 14 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 高低压配电房值守 | 6 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 综合维修 | 2 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 空调工 | 2 | 人 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 59 | 人 |  |  |  |  |
| 2 | 服装费 |  | 59 | 人 |  |  |  |  |
| 3 | 国家法定假日加班费（无法调休） |  | 25 | 人 |  |  |  |  |
| 4 | 保洁耗材费用 |  | 1 | 年 |  |  |  |  |
| 5 | 各类社会保险 |  | 59 | 人 |  |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  | 1 | 年 |  |  |  |  |
| 7 | 小计 |  | （第2-6项） |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（一年） |  |  | 小写： |  | 大写（人民币）: |  |  |  |
| 投标报价总计（三年） |  |  | 小写： |  | 大写（人民币）: |  |  |  |

投标单位：（加盖CA电子公章）

注 1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.供应商对各分项费用进行报价时，计算公式中的各项数值均先四舍五入并保留两位小数点之后再相加或相乘。

3.人员工资、国家法定节假日加班费、社会保险（含医疗保险）等费用须符合《中华人民共和国劳动合同法》以及劳动合同履行地最低工资标准、社会保险（含医疗保险）缴纳基数及比例等最新要求，如遇政策调整，自行承担。投标报价时，若人员工资低于劳动合同履行地最低工资标准、未依法测算全员各类社会保险（含医疗保险）及未按要求测算国家法定节假日加班费用的作无效报价处理。

注：（1）月计薪天数：（365天-104天）÷12月＝21.75天。国家全年法定假日13天，法定节假日加班按3倍计算，个人法定节假日加班费：人员工资/21.75(保留两位小数后)*3*13

（2）个人各类社会保险应先分别计算并四舍五入保留两位小数之后再进行相加

4．投标报价采用总承包方式,“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需要费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。招标文件另有规定的除外。

5．供应商如享受其他优惠政策或获得政府补助资金的，均不得用于本项目报价让利。

6.未按以上要求报价，作无效投标处理。

7.“投标分项报价表”中的“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

## 十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

## 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。