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第一章 招标公告
项目概况
2026年耗材采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年8月18 日14：30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-NJCY-G2026-0011
项目名称：2026年耗材采购项目
预算金额：130万元
最高限价：按统一优惠率，高于100%的按无效投标处理。
采购需求：2026-2027年度中心耗材采购，详见第四章采购需求。
合同履行期限：1年
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。
（三）本项目的特定资格要求：
1.若所投产品为进口产品且为非生产商投标，必须具有生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书。投标时需提供复印件加盖供应商公章。
2.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
三、获取招标文件：
时间：2026年7月29日0:00-2026年8月05日0:00
地点：江苏政府采购“苏采云”系统
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年8月18日14点30分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：江苏省泰州环境监测中心
单位地址：江苏省泰州市海陵区永晖路18号
联系人：黄女士  
联系电话：0523-86195700 
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏川页工程项目管理有限公司
单位地址：泰州市医药高新区江州南楼115号（综合楼主楼）6楼612室
联系人：祝女士
联系电话：18961037558
3.项目联系方式
项目联系人：祝女士
电　话：18961037558
 
 
 


第二章 投标人须知
    投标人须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	2026年耗材采购项目

	2
	招标内容
	2026-2027年度中心耗材采购，具体要求详见招标文件。

	3
	合同履行期限
	1年

	4
	最高投标限价
	按统一优惠率，高于100%的按无效投标处理

	5
	合格投标人资格要求
	详见招标公告

	6
	联合体投标
	☑不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。
□接受 

	7
	现场考察
	☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理。
□组织，考察时间：/年/月/日/时
        集合地点：/
联系人：/联系电话：/

	8
	投标答疑会
	☑不召开
口召开，召开时间：年月日时
召开地点：/

	9
	投标货币
	人民币

	10
	合同方式
	☑固定单价合同
□固定总价合同
□其他：

	11
	投标保证金
	依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	12
	投标文件有效期
	 60 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标截止时间
	时间：2026 年 8 月18 日 14 时 30 分

	
	投标地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	14
	开标时间和地点
	时间：2026 年 8 月 18 日 14 时 30 分
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	15
	评标办法
	☑综合评分法 
□最低评标价法     

	16
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。

	17
	履约保证金
	□不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用
☑提交
金额：中标价的10%计取。
形式：电汇、转账、支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金形式
提交时间：收到中标通知书后签订合同前
退还时间：质保期满后一次性无息退还。

	18
	签订合同
	中标通知书发出之日起 30 日内
签订合同地点：江苏省泰州环境监测中心

	19
	付款方式
	货物按实结算，每次交货验收合格后供应商向采购人提供付款申请单，经甲方审核后付清当批次货物款项。

	20
	中标服务费
	预算金额已包含本项目招标代理费及专家评审费。按照《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协〔2024〕20号）文件规定的收费标准的44%计取，专家评审费按时结算。请各家单位在报价时予以综合考虑以上费用，合理报价。

	21
	其他
	解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、说明和释义
1.说明  
1.1本招标文件仅适用于江苏川页工程项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历天。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人资格要求
 （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）
（三）本项目的特定资格要求：
若所投产品为进口产品且为非生产商投标，必须具有生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书。投标时需提供复印件加盖供应商公章。
（四）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
（五）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；
（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（4）被责令停业的； 
（5）被暂停或取消投标资格的； 
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（9）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。
10.招标文件的澄清和修改
10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的接收人。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
12.知识产权
12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信等证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）
（2）法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）；
（3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； 
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供。
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（各投标人视情况提供，格式见附件）；
（9）关于符合本国产品标准的声明函（各投标人视情况提供，格式见附件）；
（10）承诺书（格式见附件）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.供货一览表（格式见附件）
5.商务偏离表（格式见附件）
6.技术偏离表（格式见附件）
7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
14.投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用自理。
14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的设备购置费、材料费、运输费、施工机具使用费、安装调试费、培训费、企业管理费、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
15.6投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。
16.投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 
17.投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
五、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会	
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件进行初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
投标人有下列情况之一的，投标文件无效：
1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；
4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；
12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；
16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；
17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
21）改变招标文件中规定的应急措施处置费的；
22）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护等级等；
23）提供虚假材料的；
24）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标文件的澄清
26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消；
5.因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
28.3相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
29.质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
七、授予合同
30.中标人的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
32.中标通知书
32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标人应按规定提交履约保证金。
33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。
33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
34.合同的签订
34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
35.政府采购政策
35.1采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。
35.1.1小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）本次采购标的属于 工业 。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
35.1.2残疾人福利性单位价格扣除政策
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
35.1.3监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
35.1.4残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
35.1.5若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
35.1.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
35.2根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
35.3按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
35.4按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法。
36.采购本国产品的支持政策
36.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
36.3既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。
36.5供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》。
36.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
36.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.特别提醒
37.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
37.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
37.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。
 


第三章 采购需求
一、采购清单及技术参数要求
	序号
	名称
	规格
	单价

	1
	蓝色聚丙烯实心螺纹口瓶盖，带PTFE内衬
	9 mm，100/包，5182-0717
	247

	2
	色谱柱
	3um 4.6×50mm，Waters PAH C18、186001260
	7476

	3
	超高惰性衬管
	5个,870uL,4mm，5190-5105-005
	2277.6

	4
	Empore C18 SPE膜片
	直径47mm，20片/盒，1盒、66883-U
	4316

	5
	PH电极
	量程0-14，温度-5~80℃,SenTix 41、103635
	4440

	6
	PH电极
	量程0-14，温度0~80℃,103741 SenTix 940-3、103741
	2990

	7
	石英滤膜
	90mm，25/pkg、7203
	758.2

	8
	FFD6
	适配SkALAR Scan++连续流动分析仪、13902
	1700

	9
	Brij35
	适配SkALAR Scan++连续流动分析仪
Brij35，30% solution，250ml、13900
	1890

	10
	PUF
	90mm×50mm,10个/盒
	716

	11
	长型玻璃巴斯德吸管，总长230mm吸嘴120mm
	2mL，250盒,Witeg
	171.9

	12
	瓶口分液器
	25.0m，1个，起订量,LABMAX airless、SDCR-5-370-804
	4279.5

	13
	瓶口分液器
	有机型，游标可调，2，5-25ml；2.5-25mL带回流阀，1个,Dispensette SOrganic、4630151
	44445

	14
	进样口分流平板和垫圈
	10/包、5190-6145
	4164

	15
	色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um,DB17、122-1732
	6521.6

	16
	针座，针座组件，0.12mm
	普通,1290Infinity液相色谱仪、G7129-87012
	2299.2

	17
	复合型通气滤器
	LC156、LC156
	9373

	18
	HP-INNOWax 色谱柱
	30m，0.25mm，0.25um,19091N-133I
	6720

	19
	密封垫圈
	无孔，15％ 石墨/85％ Vespel，10/包,5181-3308
	685.6

	20
	磨口烧瓶适配器，Dioxin样品前处理系统配件
	6.35 mm/6.35 mm PTFE 接头，3个/包、28412-U
	3010.46

	21
	HP-PLOT Q柱
	30m,0.53mm,40.00um,7英寸柱架,19095P-Q04
	8724.8

	22
	色谱柱
	DB-35ms超高惰性，30m,0.25mm,0.25um,7英寸柱架,122-3832UI
	7729.6

	23
	变径转换接头
	6.35mm/10mm, PTFE, 3个/包、28398U
	1738.28

	24
	瓶盖/隔垫
	铝质瓶盖，钳口，顶空，20mm，安全盖，PTFE/硅橡胶隔垫、5183-4477
	696.8

	25
	进样口衬管
	超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5/包,51900-3165
	2270.4

	26
	真空泵油
	普通,45Platinum，1夸脱、X3760-64004
	1249.6

	27
	去活熔融石英
	30m,0.53mm,外径0.67mm、160-2535-30
	5110

	28
	HP-5MS柱
	普通,30m，0.25mm，0.25um、19091s-433
	7357.6

	29
	DB-624 超高惰性柱 
	60m，0.25mm，1.40um，7英寸柱架,122-1364UI
	12528.8

	30
	密封垫圈
	内径0.4mm，15％石墨/85％Vespel,适用于0.1至0.2,5181-3323
	764.8

	31
	密封垫圈
	内径0.4mm，15％石墨/85％Vespel,5062-3508
	868.8

	32
	Poroshell HPH-C18
	2.1×50mm，1.9um，带柱ID,699678-702
	10827.2

	33
	PAH C18色谱柱
	5um 4.6×250mm,Waters、186001265
	9672

	34
	CORTECS C18色谱柱
	4.6×100mm 2.7um、186007377
	7196

	35
	CORTECS C18色谱柱
	2.1×100mm 1.6um、186007095
	9040

	36
	FID喷嘴，通用接头 
	内径0.011英寸、5200-0176
	865.6

	37
	陶瓷绝缘体工具包
	适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A、842312051821
	47766

	38
	*分析仪器*机械泵油赛默飞A0301-15101
	适配赛默飞仪器
OIL，VACUUM PUMP，1LITRE、A0301-15101
	1893

	39
	*敏感元件及传感器*XS HF/HC1传感器，6809140
	适配德尔格便携式气体检测仪、6809140
	6777

	40
	*敏感元件及传感器*XXS NH3传感器，6810888
	适配德尔格便携式气体检测仪、6810888
	3576

	41
	*分心仪器*镍氢电池，8317454
	适配德尔格便携式气体检测仪、8317454
	3057

	42
	*敏感元件及传感器*XS C12传感器，6809165
	适配德尔格便携式气体检测仪、6809165
	5140

	43
	*敏感元件及传感器*XS COC12传感器，6808582
	适配德尔格便携式气体检测仪、6808582
	4996

	44
	*分心仪器*镍氢电池T4，3703887
	适配德尔格便携式气体检测仪、3703887
	1090.6

	45
	*敏感元件及传感器*XXS H2S-LC/CO-LC 传感器，6813280
	适配德尔格便携式气体检测仪、6813280
	3534

	46
	*敏感元件及传感器*XXS HCN传感器，6810887
	适配德尔格便携式气体检测仪、6810887
	3754

	47
	Anionic Polar Pesticide DEA柱
	5um 2.1×100、186009287
	7359

	48
	ASSY,TUBE,PEEK,
	0.62×.005×20L、430000922
	783

	49
	可翻转双层碳管（用于二噁英样品前处理）
	外径6.35/10mm,10根/包、HT SPARKLE®/HT2002EX
	3012

	50
	EC-C18 色谱柱
	3.0×50mm，2.7um,MPoroshell 120 EC-C18柱、699970-302
	5160.8

	51
	HILIC-Z色谱柱
	2.1×100mm，2.7um，P,T,P120 HILIC-Z柱、675775-924
	12472.8

	52
	EC-C18 色谱柱
	3×5，2.7um，保护柱，3/包,Poroshell 120、823750-911
	5796.8

	53
	电子倍增器
	适配仪器
高增益电子倍增器喇叭口，用于 LCMS TQ、G2571-80103
	24082.4

	54
	分流出口捕集肼
	5188-6495
	792.8

	55
	色谱柱，DB-5ms超高惰性柱 
	60m，0.25mm，0.25um，7英寸柱架,122-5562UI
	13668.8

	56
	DB-624 超高惰性色谱柱
	60m,0.25mm,1.40um,7英寸柱架,122-1364UI
	12528.8

	57
	酸性硅胶柱
	适配LCTechDEXFech pure ，个 ,15068/19511
	410

	58
	活性碳柱
	适配LCTechDEXFech pure ，个 ,20777
	150

	59
	封口膜
	4IN*125FT,ROLL、PM996
	135

	60
	封口膜
	规格:10cm*38m，1卷/盒，12盒/箱;单位:盒,规格:701620（701621）
	377

	61
	二噁英废气采样XAD树脂
	5kg/盒、HT SPARKLE®/HT Sap 0102
	8660

	62
	石英纤维滤筒 MK360（25个/盒）
	25*100mm 25个/盒、400056
	2000

	63
	串联硅胶-炭层析柱
	25g-1g/HT 2001 套（2支/套）、HT SPARKLE®/HT2001
	307

	64
	多层硅胶柱（用于二噁英样品前处理）
	6.35mm,350mm长，5根/盒
	2723.4

	65
	100ml胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-900
	128.7

	66
	50ml胖肚移液管
	AS级，棕标，等待时间5s、SGCR-3-535-500
	89.1

	67
	40ml胖肚移液管
	AS级  棕标 等待时间5s、SGCR-3-535-400
	106.2

	68
	30ml胖肚移液管
	AS级  棕标 等待时间5s、SGCR-3-535-300
	94.5

	69
	25ml胖肚移液管
	AS级  棕标 等待时间5s、SGCR-3-535-250
	64.8

	70
	20ML胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-200
	65.7

	71
	10ML胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-100
	51.3

	72
	9ML胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-090
	56.7

	73
	8ML胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-080
	55.8

	74
	7ML胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-070
	58.5

	75
	6ML胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-060
	58.5

	76
	5mL胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-050
	47.7

	77
	4ML胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-040
	51.3

	78
	3ML胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-030
	42.3

	79
	2mL胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-020
	37.8

	80
	1mL胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-010
	34.2

	81
	0.5ML胖肚移液管
	AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-005
	35.1

	82
	2mL AS级移液管
	刻度移液管（AS级，棕标）
2mL、SGCR-3-510-202
	32.4

	83
	1mLAS级移液管
	刻度移液管（AS级，棕标）
1mL、SGCR-3-510-101
	29.7

	84
	10mL移液管
	刻度移液管（AS级，棕标，部分流出，0刻度顶部）10:0.1mL、SGCR-3-515-710
	74.7

	85
	刻度移液管
	刻度移液管（AS级，蓝标）
50:0.2mL、SGCR-3-510-950BL
	166.5

	86
	刻度移液管
	刻度移液管（AS级，蓝标）
2:0.02mL、SGCR-3-510-202BL
	106.2

	87
	5ml单标移液管
	胖肚移液管（AS级，棕标，吹出式）
5mL、SGCR-3-572-050
	106.2

	88
	10mL单标移液管
	胖肚移液管（AS级，棕标，吹出式）
10mL、SGCR-3-572-100
	115.2

	89
	刻度移液管
	刻度移液管（AS级，蓝标）
1:0.01mL、SGCR-3-510-101BL
	29.7

	90
	空心透明玻璃塞
	ST 10/19、SGCR-0-302-010-HP
	23.4

	91
	空心透明玻璃塞
	ST 12/21、SGCR-0-302-012-HP
	25.2

	92
	空心透明玻璃塞
	ST 14/23、SGCR-0-302-014-HP
	25.2

	93
	密封卡套+前密封垫圈
	1/4 英寸，不锈钢，10/包，SWSS4031+SWSS4041，套装
	500

	94
	DB-5ms色谱柱
	30 m，0.25 mm，0.10 µm，7 英寸柱架，122-5531
	7357.6

	95
	去活熔融石英
	30 m，0.53 mm，外径 0.67 mm，160-2535-30
	5110.4

	96
	石墨垫圈,密封垫圈
	0.8mm内径，适用于0.45至0.53mm色谱柱，10/包，500-2118
	423.2

	97
	C18色谱柱
	4.6x250mm，5µm，880975-902
	6552

	98
	C18色谱柱
	4.6x250mm，5µm，990967-902
	6552

	99
	HP-5ms超高惰性Intuvo气相柱模块
	15m，0.25mm，0.25µm，19091S-431UI-INT
	5945.6

	100
	色谱柱
	30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架，122-4732
	7428

	101
	塑料垫圈,密封垫圈
	内径0.5mm，15%石墨/85%Vespel，5062-3514
	723.2

	102
	进样衬管,进样口衬管
	超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，5190-3163
	1824.8

	103
	不分流超高惰性低扩散滤芯衬管
	4 mm，5190-5112-005
	2418.4

	104
	DB-624色谱柱
	30 m，0.25 mm，1.40 µm，7 英寸柱架，122-1334
	7311.2

	105
	隔垫,流失性与温度经过优化 (BTO) 的不粘连进样口隔垫
	11 mm，5183-4757-100
	1858.4

	106
	离子源芯,灯丝，高温，EI 离子源
	适配7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B，G7005-60061
	2098.4

	107
	C18色谱柱
	4.6x250mm，5µm，880975-902
	6552

	108
	EC-C18色谱柱
	2.1x100mm，1.9µm，带ID，695675-902
	9253.6

	109
	样品试管
	200只/包，62743057
	2204.63

	110
	样品试管密封帽
	200只/包，62743077
	1184.24

	111
	RP保护柱
	RP 2 Guard/3.5、6.1011.030
	2176.38

	112
	CO2吸收器
	适配瑞士万通940、6.2837.100
	23976.34

	113
	阳离子保护柱
	适配瑞士万通940、6.1051.500
	3534.64

	114
	进样针
	氧化锆样品针头，带peek抽吸尖管，6.2846.010
	5490.67

	115
	阳离子色谱柱
	4.0 x 150 mm、6.1051.420
	22821.48

	116
	石墨管
	5个/盒，B3000641
	8649

	117
	DB-5MS UI色谱柱122-5532UI
	30m*250um*0.25um，122-5532UI
	8024

	118
	TriPlus RSH自动进样器
	10ul，进样针，26g，FN，57mm，赛默飞、365D0291-SM
	994

	119
	TC-Vorfilter  TC-perliminary filter
Order no.:402-881.229
	适配于DFS、402-881.229
	1380

	120
	Eigwegruckhaltefilter water trap
Order no.:402-881.228
	402-881.228
	1380

	121
	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18柱
	4.6mm*150mm*4 um，P.N.693970-902T
	7160.8

	122
	石英滤膜
	47mm，pall，25张/盒，pall、7202
	867.6

	123
	LC/MS 砂纸
	4000目,货号:8660-0827
	368.8

	124
	矩管
	货号N0770338
	4717.8

	125
	萃取池玻璃纤维滤膜
	100个/包;单位:只,规格:056781，适用于ASE350的34、66货100ml萃取池
	1034

	126
	进样甭管
	6.1826.390
	641.84

	127
	进口阀
	6.2824.170
	4029.58

	128
	进口阀
	6.2824.160
	4029.58

	129
	电极
	ORP,WTW Multi 3510 SET2、103791
	3025

	130
	Waters  Symmetry C18 色谱柱
	3.5um,2.1mm*150mm，P.N. WAT 106005
	4566

	131
	石墨管
	适配于900Z，GLS-NH3N、B0504033
	7655

	132
	磁质谱灯丝
	适配于DFS、453A1925-UI
	1764

	133
	磁质谱衬管
	1062950
	6508

	134
	固相萃取小柱
	6cc小柱 150mg，30/box，、186003361
	2197

	135
	固相萃取小柱
	6cc小柱 500mg，30/box、186000115
	2947

	136
	固相萃取小柱
	6cc小柱 150mg，30/box、186003379
	2196

	137
	固相萃取小柱
	6cc小柱 500mg，30/box、186000115
	2947

	138
	固相萃取装置
	EXTRACT MFLD 20 POS 16*100 RAC、WAT200609
	11237

	139
	ZORBAX RRHD Eclipse  Plus C18色谱柱
	2.1×150mm,1.8µm,1200 bar，P.N.959759-90
	8822.4

	140
	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18
	2.1 x 50 mm, 4 µm， P.N. 699770-902
	5111.2

	141
	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18
	2.1 x 50 mm, 1.9 µm，P.N. 699675-902
	8847.2

	142
	不锈钢毛细管
	0.12*300mm，G1316-87318
	829.6

	143
	HPLC溶剂入口过滤器
	适配于1260、6460A，货号：5041-2168
	654.4

	144
	QuEChERS萃取包
	6g MgSO4,1.5g NaOAc，50个/盒、5982-6555
	1676

	145
	QuEChERS净化包
	50mg PSA,50 mg C18,150 mg MgSO4，100个/盒、5982-5122
	1600

	146
	样品杯
	7.0ml，1022Sample cups 7.0ml polyst.cone100 pcs、B3001567
	924

	147
	泵管
	Pumptubing for rinsing pump orange/black8 pcs、1060
	1245

	148
	润滑剂
	Brij35,30% solution250 ml，13900
	1890

	149
	表面活性剂
	表面活性剂100ml，13902FFD6
	1700

	150
	硝酸盐还原剂
	Nitrate reductor filling10 g，13913
	5745

	151
	润滑脂
	Grease for pump decks50 ml，2010
	1680

	152
	玻璃螺旋圈
	Coil for reactor double glass1 pc，25500047
	18735

	153
	套管
	Sleeve Norprene 6.4 x 3.2 mm5 pcs，2CA14321
	750

	154
	泵管
	Pumptubing red/blue 0.06ml/min12 pcs，3023
	1830

	155
	泵管
	Pumptubing orange/green 0.10ml/min12 pcs，3024
	1995

	156
	泵管
	Pumptubing orange/yellow 0.16ml/min12 pcs，3025
	1995

	157
	泵管
	Pumptubing orange/white 0.23ml/min12 pcs，3026
	1995

	158
	泵管
	Pumptubing black 0.32ml/min12 pcs，3027
	1995

	159
	泵管
	Pumptubing orange 0.42ml/min12 pcs，3028
	1995

	160
	泵管
	Pumptubing white 0.60ml/min12 pcs，3029
	1995

	161
	泵管
	Pumptubing red 0.80ml/min12 pcs，3030
	1995

	162
	泵管
	Pumptubing grey 1.00ml/min12 pcs，3031
	2415

	163
	泵管
	Pumptubing yellow 1.20ml/min12 pcs，3032
	1995

	164
	泵管
	Pumptubing yellow/blue 1.40ml/min12 pcs，3033
	1995

	165
	泵管
	Pumptubing blue 1.60ml/min12 pcs，3034
	1995

	166
	泵管
	Pumptubing green 2.00ml/min12 pcs，3035
	1995

	167
	泵管
	Pumptubing purple 2.50ml/min12 pcs，3036
	1995

	168
	泵管
	Pumptube acidf.ora 0.43ml/min1 pc，3083
	1080

	169
	泵管
	Pumptube acidf.whi 0.53ml/min1 pc，3084
	1080

	170
	泵管
	Pumptube acidf.red 0.64ml/min1 pc，3085
	1080

	171
	泵管
	Pumptube acidf.grey 0.77ml/min1 pc，3086
	1080

	172
	泵管
	Pumptube acidf.yell 0.92ml/min1 pc，3087
	1080

	173
	泵管
	Pumptube acidf.y/blu 1.1ml/min1 pc，3088
	1155

	174
	泵管
	Pumptube acidf.blue 1.20ml/min1 pc，3089
	1110

	175
	聚乙烯管
	Tubing polyethylene 0.5mm ID5 m，3142
	615

	176
	空气管
	Tubing silicon 0.5x2.5mm IDxOD - PERO3 m，3150
	3405

	177
	软管
	Tygon tubing 0.8mm ID15 m，5130
	945

	178
	软管
	Tygon tubing 3.2mm ID15 m，5133
	5535

	179
	硬管
	Tubing polyethylene 1.0mm ID15 m，5141
	1785

	180
	硬管
	Tubing polyethylene 1.5mm ID15 m，5142
	1785

	181
	聚乙烯管
	Tubing polyethylene 1mm ID L= 20 cm20 cm，5144
	300

	182
	硅胶管
	Tubing silicon 1.0mm ID15 m，5150
	3030

	183
	三通接头
	Connector glass T-shape PtIr1 pc，5202
	6600

	184
	连接器
	Inlet connector glass PtIr1 pc，5206
	7800

	185
	三通接头
	Debubbler glass large volume1 pc，5207
	1830

	186
	三通接头
	Glass debubbler "H" small vol1 pc，5210
	2535

	187
	三通接头
	Glass debubbler small volume1 pc，5212
	3090

	188
	四通接头
	Inlet connector 4way PtIr glas1 pc，5216
	9570

	189
	三通接头
	Debubbler glass medium volume1 pc，5217
	2040

	190
	四通接头
	Manif 4way sleeve1PtIr2Klf 2mm1 pc，5237
	7560

	191
	三通分离器
	Sample Splitter 3way 3StSt ndl1 pc，5260
	2775

	192
	四通分离器
	Sample splitter 4way 4StSt ndl1 pc，5261
	2985

	193
	五通分离器
	Sample splitter 5way StSt needle1 pc，5262
	3480

	194
	三通分离器
	Sample splitter 3way 3PtIr Ndl1 pc，5263
	15315

	195
	透析器
	Dialyser 700 mm1 pc，5275
	27660

	196
	透析膜
	Premount membrane small12 pcs，5282
	5565

	197
	透析膜
	Premount membrane large12 pcs，5283
	6855

	198
	转换阀
	Valve manual switching 4 ways1 pc，5290
	10275

	199
	反应圈
	Coil with heatexchanger 10turn1 pc，5304
	10110

	200
	U形管
	Glass "U""column"1 pc，5357
	1935

	201
	U形鎘柱(已填充鎘粒)
	Glass "U" column with nitrate reductor filling1 pc，5358
	4410

	202
	玻璃坠子
	Glass sinker small10 pcs，5380
	2700

	203
	套管
	Sleeve tygon 3.2mm ID50 pcs，5400
	1155

	204
	套管
	Sleeve tygon 2.4mm ID50 pcs，5401
	1155

	205
	抗耐酸套管
	Sleeve, Acidflex 1.9mm ID, set25 pcs，5414
	1860

	206
	抗耐酸套管
	Sleeve, Acidflex 2.5mm ID, set25 pcs，5415
	1995

	207
	润滑油
	Lubricant25 ml，5418
	1035

	208
	O型圈
	O-Ring and oil for reactor1 set，5527
	3120

	209
	紫外灯
	Lamp UV-A digester1 pc，5551
	52785

	210
	灯管
	Lamp for UV-B Digester1 pc，5556
	6075

	211
	流通池
	LR Flowcell tube shape 50mm1 pc，6435
	22350

	212
	流通池
	Flowcell tube shape no debubbler 50mm1 pc，6475
	18225

	213
	滤光片
	Filter 505 nm1 pc，6534
	10575

	214
	滤光片
	Filter 540 nm1 pc，6541
	10575

	215
	滤光片
	Filter 550 nm1 pc，6543
	10575

	216
	滤光片
	Filter 600 nm1 pc，6553
	10875

	217
	滤光片
	Filter 650 nm1 pc，6563
	10575

	218
	滤光片
	Filter 660 nm1 pc，6565
	10575

	219
	滤光片
	Filter 880 nm1 pc，6609
	10575

	220
	灯泡
	Light bulb halogen 6V/10W1 pc，90020012
	870

	221
	白色瓶子
	白色瓶子1PC，90035108
	465

	222
	带盖瓶子
	Bottle with cap 1000ml PET1 pc，90035110
	405

	223
	三通接头
	"Manifold "T" StSt needle"1 pc，9220
	2910

	224
	三通接头
	"Manifold "T"Kelf nipple"1 pc，9221
	2985

	225
	三通接头
	"Manifold "T"Kelf"1 pc，9222
	4515

	226
	三通接头
	Manifold 3-way 2 StSt needle1 pc，9240
	2925

	227
	三通接头
	Manifold 3-way 2 StSt needle1 pc，9241
	3240

	228
	三通接头
	Manifold 3-way nipple 2.0mm1 pc，9242
	4755

	229
	三通接头
	Manifold inlet connector 1.5mm1 pc，9244
	3585

	230
	四通接头
	Manifold inlet connector 2.0mm1 pc，9245
	3795

	231
	阴离子色谱柱
	940、6.1006.520
	26464.6

	232
	阳离子保护柱
	940、6.1051.500
	3534.64

	233
	阴离子保护柱
	940、6.1006.500
	3258.92

	234
	超滤膜
	940、6.2714.020
	8177.81

	235
	加液单元，全套
	940、6.3032.250
	14031.21

	236
	Dosino Port4 适配器，M6内部
	940、6.1808.280
	700.6

	237
	PEEK管
	Pump tubing LFL (orange/yellow), 3 stoppers，61803030
	459.91

	238
	FEP管， M6
	内直径2mm，长度2000mm，6.1805.530
	923.21

	239
	在线过滤器
	孔径2µm，6.2821.130
	361.6

	240
	吸液过滤器
	外直径9.5mm，长度35.5mm，6.2821.090
	193.23

	241
	炬管
	石英,内径2.5 mm，G3280-80053
	5936

	242
	镍截取锥
	适配ICPMS7700、8900、G3280-67041
	5790.4

	243
	铂截取锥
	G3666-67501
	30464.8

	244
	铂采样锥
	G3280-67142
	38428.8

	245
	垫片
	G3280-67009
	785.576

	246
	炬管长寿命屏蔽片
	G1833-65419
	16880

	247
	HP-5MS UI色谱柱
	超高惰性，30m*320um*0.25um，19091S-413UI
	8023.2

	248
	HP-1MS UI色谱柱
	超高惰性，30m*250um*0.25um，19091S-933UI
	7799.2

	249
	DB-17MS UI色谱柱
	30m*320um*0.25um，123-1731
	7046.4

	250
	DB-1701MS UI色谱柱
	30m*250um*0.25um，122-0732
	6772

	251
	DB-35MS UI色谱柱
	30m*320um*0.25um，123-3832
	8008

	252
	氦气大容量捕集肼
	1/8 英寸，300 psig，RMSH-2
	4176.8

	253
	蓝色过滤管,化学电离气体净化器
	适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A
 5190-9071
	4572.8

	254
	一次性进样小瓶
	2.0ml，5190-9618
	112

	255
	检漏液
	236mL，9300-0311
	200.8

	256
	棉棒 离子源清洗棉签
	100/包，5080-5400
	139.2

	257
	离子源清洗布
	Cloth, lint-free, 23 x 23 cm, 100% cotton, 15/pk，05980-60051
	818.4

	258
	离子源清洗铝粉
	100g，393706201
	6432

	259
	离子源清洁工具包
	包括不起毛布，15/包；砂纸，30 µm，5/包；1 副尼龙手套，大号；氧化铝粉，5181-8863
	2161.6

	260
	CTC进样针
	10µL，G6500-80116
	1624

	261
	Intuvo 进样口流路板
	适配于Intuvo 9000
	3792

	262
	HP-5ms超高惰性Intuvo气相柱模块
	30m，0.25mm，0.25µm，19091s-433UI-INT
	9731.2

	263
	空心阴极灯
	Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Pb
Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Cd
Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Be
	11351
10194
15022

	264
	树脂
	fresh resin/ion exchanger, 2,7 l，XRF用 K280C6
	1287

	265
	麦拉膜
	6μm 7.6cm×90m，XRF用
	2751

	266
	Prolene膜
	0.16mil，76mm×91.4mm，TF-240，XRF用
	2900

	267
	过滤芯
	MIST ELIM CARTRIDGE EDWARDS， XRF用
	4475

	268
	流气记数器芯线
	BOXES W/WIRES F FLOW COUNTER，XRF用
	9313

	269
	润滑油
	oil for vacuum pump (1l)，XRF用
	1391

	270
	继电器
	contactor with auxiliary contacts，XRF用
	5790

	271
	电磁阀
	VALVE/PROPORTIONAL S4，XRF用
	9593

	272
	密封圈
	Set of O-rings for S4, S8T I + II，XRF用
	6495

	273
	光电传感器
	Cable with Light Barrier，XRF用
	726

	274
	冷却水添加剂
	COOLING WATER ADDITIVE JKL40，XRF用
	1138

	275
	过滤芯
	FILTER CARTRIDGE 10 uM，XRF用
	480

	276
	过滤芯
	Proportional Valve G1/8"，XRF用
	2582

	277
	阀芯
	CARTRIDGE VALVE，XRF用
	11417

	278
	电磁阀
	Solenoid valve with flange KF25 glued，XRF用
	5496

	279
	过滤芯
	FILTER CARTRIDGE，XRF用
	112

	280
	探测器维护模块
	FRU S8 detector unit，XRF用
	26283

	281
	探测器窗膜维护模块
	FRU S8 detector unit，XRF用
	10242

	282
	真空风挡维护模块
	FRU S8 vacuum slide，XRF用
	13081

	283
	二氧化铈催化剂
	约200g,Special catalyst multiN/C, CeO2, approx. 200、402-810.058
	10597

	284
	卤素捕集铜丝(小铜丝)
	402-810.050
	1066

	285
	水份捕捉器
	402-881.245
	1380

	286
	TOC粗燃烧
	402-885.010
	9643

	287
	石英棉
	402-825.044
	1200

	288
	高温垫片
	402-885.017
	3423

	289
	石英碎片
	402-881.006
	1245

	290
	陶瓷舟
	402-886.117
	16453

	291
	燃烧管上密封圈
	402-815.102
	3098

	292
	卤素捕集铜丝（大铜丝）
	402-886.312
	1710

	293
	大过滤器
	402-881.229
	1380

	294
	小过滤
	402-881.228
	1380

	295
	陶瓷燃烧管（HT1300）
	402-886.014
	10307

	296
	离子源
	适用ISQ7000，赛默飞、1R120404-4100
	40758

	297
	灯丝
	适用ISQ7000，赛默飞、1R120404-1940
	6732

	298
	氢火焰离子化检测器点火线圈
	适用ISQ7000，赛默飞、40303535
	942

	299
	真空泵油
	适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A，赛默飞、1202445
	923

	300
	ISIS定量环
	0.25-4.0ml、G3138-65122
	1576.8

	301
	电动移液枪
	单道，5-120μl，LC210-02
	7200

	302
	手动移液枪
	10-100ul，普兰德、910705874
	1710

	303
	手动移液枪
	100-1000ul，普兰德、910705880
	1710

	304
	手动移液枪
	0.5-5ml，普兰德、910705882
	1710

	305
	手动移液枪
	1-10ml，普兰德、910705884
	1710

	306
	有机移液器
	外置活塞处理粘稠高密度样品 0.5-10μl、FD10001
	3000

	307
	有机移液器
	外置活塞处理粘稠高密度样品 3-25μl、FD10002
	3000

	308
	有机移液器
	外置活塞处理粘稠高密度样品 25-50μl、FD10003
	3000

	309
	有机移液器
	外置活塞处理粘稠高密度样品 10-100μl、FD10004
	3000

	310
	有机移液器
	外置活塞处理粘稠高密度样品 50-250μl、FD10005
	3000

	311
	有机移液器
	外置活塞处理粘稠高密度样品 100-1000μl、FD10006
	3000

	312
	有机移液器配套CP吸头
	处理粘稠高密度样品10μl，192只/盒、F148312(10*96)
	736

	313
	有机移液器配套CP吸头
	处理粘稠高密度样品 25μl，200只/盒、F148012(10*96)
	736

	314
	有机移液器配套CP吸头
	处理粘稠高密度样品 50μl，200只/盒、F148013(10*96)
	736

	315
	有机移液器配套CP吸头
	处理粘稠高密度样品 100μl，192只/盒、F148314(10*96)
	736

	316
	有机移液器配套CP吸头
	处理粘稠高密度样品 250μl，200只/盒、F148014(10*96)
	736

	317
	有机移液器配套CP吸头
	处理粘稠高密度样品 1000μl，182只/盒、F148560(2*91)
	736

	318
	阴离子电解再生抑制器（适用于氢氧根体系）
	4-mm、060001
	20975

	319
	试剂盒
	EGC 500 KOH、074532
	29018

	320
	样品瓶和瓶盖
	5ml，250个一包、038141
	2788

	321
	PEEK管
	1/16  In/0.75mm  3m、6.1831.030
	1542.45

	322
	PEEK管
	1/16  In/0.5mm  1m、6.1831.060
	641.84

	323
	阴离子分析柱
	(4 x 150 mm)，AS19-Fast-4µm Dionex IonPac AS19-Fast-4µm Analytical Column、083217
	10484

	324
	阴离子保护柱
	(4 x 30 mm)，AG19-Fast-4µm Dionex IonPac AG19-Fast-4µm Guard Column、083221
	8241

	325
	阴离子电解再生抑制器（适用于氢氧根体系）
	NGES-A,4mm、060001
	21604

	326
	抗化学腐蚀隔膜泵
	12mbar，21.0/25.0L/min，、2034C-02N
	22523

	327
	Dionex™ AS-DV 自动进样器 PolyVials 和盖
	5ml标品瓶套装带滤芯 盒、038008+038009
	3160

	328
	枪头
	10ml，9402171
	290

	329
	蠕动泵管\进样管
	Pump tubing LFL (yellow/yellow), 3 stoppers，瑞士万通：6.1826.390
	641.84

	330
	J&W GS-GASPRO色谱柱
	柱长60m,柱径0.32μm、113-4362
	14756.8

	331
	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18
	2.1 x 50 mm, 4 µm, narrow bore LC column、699770-902
	5111.2

	332
	ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18, 95Å
	2.1 x 150 mm, 1.8 µm, 1200 bar pressure limit、959759-902
	8821.6

	333
	针头组件
	用于 G1367D 和 G1367E 孔板进样器. 与针座 G1367-87012 兼容、G4226-87201
	2564

	334
	石英纤维滤膜
	规格:石英纤维，47mm，0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm，25张/盒，品牌:PALL、7202
	964

	335
	超纯水滤芯
	PURIFLCATION PACK LC208
	3854

	336
	XRF 标准滤膜
	1片/盒、0FS-B-47
	3800

	337
	液相针座
	0.12mm，1290Infinity液相色谱仪、G1367-87012
	3958.4

	338
	ZORBAX RR Eclipse Plus C18, 95Å
	4.6 x 50 mm, 3.5 µm、959943-902
	4856.8

	339
	ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18, 95Å
	3.0 x 50 mm, 1.8 µm, 1200 bar pressure limit、959757-302
	6933.6

	340
	ZORBAX RRHT StableBond Phenyl
	2.1 x 50 mm, 1.8 µm, 600 bar. 80Å, 600 bar pressure limit、827700-912
	6165.6

	341
	ZORBAX StableBond Phenyl
	2.1 x 50 mm, 5 µm, 400 bar. 80Å, 400 bar pressure limit.、860975-912
	4226.4

	342
	InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 1 个插口. 包括 1 个接头（内径 3.2 mm）和 1 个放空阀
	适配1260、6460A、5043-1333
	1030.4

	343
	InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL38，带 4 个插口，用于废液瓶. 包括 4 个接头和 1 个泄漏管
	适配仪器
InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL38，带 4 个插口，用于废液瓶、5043-1695
	2640.8

	344
	InfinityLab Stay Safe charcoal filter with time strip, 58 gramm. GL14 螺纹
	适配仪器
实验室安全防护活性炭过滤器，带时效指示条，净重58g、5043-1193
	1182.4

	345
	Filter, oil mist, for MS40+ pump
	适配仪器
油雾过滤器，适配 MS40 + 真空泵、G1960-80039
	2336

	346
	PerKinElmer 雾化器宝石垫圈
	pe、09921045
	129

	347
	电子移液枪
	单道，5-200μl，1支/盒;单位:盒
	4800

	348
	DB-5MS
	15m*0.25mm*0.1um、122-5513UI
	4898.4

	349
	氮磷检测器
	适配于7890A，G1534-20530
	1324.8

	350
	推斥极绝缘体
	G1099-20133
	1440

	351
	Nafion管
	管长2m,管外径规格1/8mm、MD-050-72S-2
	8500

	352
	顶空进样针（气相进样口端）适用于G1888A顶空
	适配8900GC顶空T693A、2322700011
	5160.8

	353
	顶空进样针（扎顶空瓶端）适用于G1888A顶空
	2322590005
	7222.4

	354
	带涂层石墨管
	适配900Z，B3 000652、B3 000652
	13047

	355
	空气泵滤芯 
	ICPms 7700，G1535-4970、G1535-4970
	1544

	356
	手动移液枪
	100-1000uL，3123000268
	2133.95

	357
	手动移液枪
	1-10mL，3123000284
	2133.95

	358
	手动移液枪
	10-100uL，3123000241
	2133.95

	359
	手动移液枪
	0.5-10uL，3123000225
	2133.95

	360
	手动移液枪
	0.5-5mL，3123000276
	2133.95

	361
	斜圈弹簧
	外径 8.9 mm，G2571-67001、G2571-67001
	123.2

	362
	进样针,雾化器针头工具包，316不锈钢，包括针头支架、密封垫圈和ESI 喷雾针
G1958-60137
	适配6460A、G1958-60137
	3324.8

	363
	电子倍增器,电子倍增器角管，高增益
	适配仪器
高增益电子倍增器喇叭口，用于 LCMS TQ、G2571-80103
	24082.4

	364
	针,APCI 针头更换工具包
	适配仪器
针,APCI 针头更换工具包、G1946-68704
	5818.4

	365
	针,电晕针（每个）
	适配仪器
针,电晕针（每个）、G1947-20029
	1051.2

	366
	过滤网,油雾过滤器元件
	EMF20，1535-4970
	1544

	367
	真空泵油
	45 Platinum，1 夸脱，5191-5851
	888.8

	368
	离子进样管,离子导入系统
	180 mm，0.6 mm 内径，Dielec，G7604-60000
	18293.6

	369
	备用零件包,预防性维护工具包
	适配于高性能进样器 G4226A，G4226-68735
	20176

	370
	过滤管,大容量通用捕集阱，氮气
	1/4 英寸，250 psig，RMSN-4
	4176.8

	371
	过滤管,大容量通用捕集阱，氮气
	1/8 英寸，250 psig，RMSN-2
	4176.8

	372
	过滤管,大容量通用捕集阱，氦气
	1/8 英寸，250 psig，RMSH-2
	4176.8

	373
	在线过滤器组件
	2.1 × 0.2，5067-1603
	4623.2

	374
	Quick Change 快速更换滤盘
	2.1mm 内径 0.2um，5067-1610
	1725.6

	375
	进样针,针头组件
	适配1290/1260 Infinity 液相色谱自动进样器，G4226-87201
	2564.8

	376
	针座,针座组件
	0.12 mm，适配1290 Infinity 液相色谱仪，G4226-87012
	5564

	377
	快速连接组件,Quick Connect，
	不锈钢，0.12×105mm，5067-5957
	3386.4

	378
	色谱柱,Bio WAX，NP3
	4 x 10 mm，保护柱，5190-2484
	7102.4

	379
	BE 在线 PLRP-S
	15–20 um，2.1 × 12.5 mm，3/包，5982-1271
	2396.8

	380
	样品瓶
	螺口，6 mL，透明，100/包，9301-1377
	320

	381
	塑料隔垫,
	预开口 PTFE/硅橡胶隔垫，16 mm，100/包，5188-2758
	443.2

	382
	塑料瓶盖
	用于 6 mL 样品瓶的螺口盖，100/包，9301-1379
	236.8

	383
	样品定量环组件
	不锈钢，20 µL. 用于 G1367E、G4226A 高性能自动进样器，G4226-60310
	5084

	384
	螺口盖
	9 mm，透明，薄膜 PP/硅橡胶隔垫，100/包，5191-8151
	131.2

	385
	色谱柱,Eclipse PAH 柱
	4.6 × 250 mm, 5 um，959990-918
	6561.6

	386
	ICP-MS 真空泵油
	AVF60 SHCE 1L ，8900专用，X3760-64004
	1250.4

	387
	油雾过滤器消味元件
	ICP-MS 7700，5063-9153
	4420

	388
	玻璃棉衬管
	5个/盒，5190-3164
	1490.4

	389
	玻璃棉不分流衬管
	5个/盒，5190-4007
	1818.4

	390
	气相色谱柱 HP-5ms
	适配于intuvo 9000仪器，19091s-433UI
	8023.2

	391
	气相色谱气密垫 垫片
	适配仪器
Intuvo 系统聚酰亚胺密封垫，5/pk、5190-9072
	1216

	392
	气相色谱气密垫 堵头
	适配仪器
Intuvo 聚酰亚胺密封堵头，2/pk、5190-9074
	1459.2

	393
	封口膜
	parafilm、PM996
	135

	394
	梨形分液漏斗
	玻璃塞，50ml，witeg、SGCR-2-674-050
SGCR-0-302-019-HP
	583.2

	395
	梨形分液漏斗
	玻璃塞，100mL，witeg、SGCR-2-674-100
SGCR-0-302-019-HP
	552.6

	396
	梨形分液漏斗
	玻璃塞，250mL，witeg、SGCR-2-674-250
SGCR-0-302-029-HP
	722.7

	397
	梨形分液漏斗
	玻璃塞，500mL，witeg、SGCR-2-674-500
SGCR-0-302-029-HP
	878.4

	398
	梨形分液漏斗
	玻璃塞，1000mL，witeg、SGCR-2-674-001
SGCR-0-302-029-HP
	1076.4

	399
	梨形分液漏斗
	玻璃塞，2000mL，witeg、SGCR-2-674-002
SGCR-0-302-029-HP
	1742.4

	400
	梨形分液漏斗
	聚四氟乙烯塞，50ml，witeg、SGCR-2-674-050
	549.9

	401
	梨形分液漏斗
	聚四氟乙烯塞，100mL，witeg、SGCR-2-674-100
	519.3

	402
	梨形分液漏斗
	聚四氟乙烯塞，250mL，witeg、SGCR-2-674-250
	676.8

	403
	梨形分液漏斗
	聚四氟乙烯塞，500mL，witeg、SGCR-2-674-500
	768.6

	404
	梨形分液漏斗
	聚四氟乙烯塞，1000mL，witeg、SGCR-2-674-001
	1030.5

	405
	梨形分液漏斗
	聚四氟乙烯塞，2000mL，witeg、SGCR-2-674-002
	1696.5

	406
	ASE350 萃取池
	34mL、068089
	10484

	407
	ASE350 萃取池
	66mL、068100
	55098

	408
	ASE350 萃取池
	100mL、068101
	55098

	409
	ASE350 收集池
	250mL；12个、056284
	1007

	410
	ASE350 萃取池隔垫
	各规格 100个/包、056781
	968

	411
	ASE350 萃取池筛板
	50个、056775
	8173

	412
	ASE350 萃取池密封件
	50个、056776
	9597

	413
	ASE350 萃取池卡环
	10个、056778
	1680

	414
	ASE350 溶剂防爆瓶
	2L、045901
	2930

	415
	三通
	1/16 英寸, 316 不锈钢，低死体积，0100-0969
	3955.2

	416
	不锈钢接头
	两通，零死体积，不锈钢，无接头，5022-2184
	436

	417
	毛细管
	不锈钢，0.17x90mm，SwageLok到SwageLok超长接头，5067-4748
	728.8

	418
	毛细管
	不锈钢毛细管，0.17 × 105 SL/SL，5500-1240
	596.8

	419
	毛细管
	不锈钢毛细管，0.17 mm 内径，150 mm，无接头，5021-1817
	402.4

	420
	毛细管 
	不锈钢，0.17 mm 内径，280 mm，无接头，5021-1818
	402.4

	421
	毛细管
	不锈钢毛细管 0.17 × 280 mm SX-SX ns-ns，5067-4722
	972

	422
	毛细管
	软管，400 mm，内径 0.17 mm，5021-1819
	402.4

	423
	毛细管
	不锈钢连接毛细管，500mm长，0.17mm内径，5067-4609
	1016

	424
	不锈钢长接头，前密封垫圈和后密封垫圈
	1/16 英寸不锈钢接头,前密封垫圈和后密封垫圈，10/包，5065-4454
	1528.8

	425
	不锈钢接头,前密封垫圈和后密封垫圈
	1/16 英寸不锈钢接头,前密封垫圈和后密封垫圈，10/包，5062-2418
	1817.6

	426
	毛细管,连接毛细管 
	不锈钢软管，0.17 mm 内径，700 mm，无接头，5065-9932
	450.4

	427
	PEEK 管
	0.18 × 1524 mm，1.6 mm，0890-1763
	296

	428
	PEEK 手紧式接头
	1/16 英寸,10/包，5063-6591
	660

	429
	PEEK 管
	0.13 × 1524 mm，1.6 mm，0890-1915
	364.8

	430
	除烃管
	预浓缩用，适用MS7890A/5975C
	1900

	431
	转子流量计
	预浓缩用，适用MS7890A/5975C
	10053.6

	432
	电子倍增器
	三轴，适用MS7890A/5975C，G3170-80103
	24099.2

	433
	顶空进样针
	适配于7697A，G4556-63825
	5584.8

	434
	Entech7200通讯板
	7200 USB to Serial HUB PCB (7200通讯板)，11-307200
	4956

	435
	Entech7200流量板
	7200 FLOW CONTROL PCBA （7200流量板），11-22332
	6375

	436
	Entech7200m1阱
	Empty 7200 Trap （M1阱），7200-T1
	2000

	437
	Edwards泵RV3
	适配于ISQ7000用，赛默飞、 Edwards nXDS10i
	45000

	438
	Entech7200m2阱
	Tenax 7200 Trap (M2阱），7200-T3
	2100

	439
	Entech7200m3阱
	7200 to GC 1/32" Deactivated Silonite Transfer Line Tubing (9')  (M3阱)，06-08051、06-08051
	3000

	440
	7200 MODULE #3 LID SEAL (M3密封圈)
	适配Entech7200、19-7200-350
	2200

	441
	7200 MOD 1&2 Lid/Chamber Seal Set  （M1/M2密封圈)
	适配Entech 7200 系列大气预浓缩仪
7200 MOD 1&2 Lid/Chamber Seal Set  （M1/M2密封圈)、19-7200-3130
	5000

	442
	样品瓶，螺口，透明，300L 固定内插管
	100/包 5188-6591
	1030.4

	443
	DB-5ms 气相色谱柱
	15m, 0.25 mm, 0.10 µm，7 英寸柱架
J&W，122-5511
	4491.2

	444
	吹扫捕集进样针
	适配8890-5977B
G8160-60032
	18476

	445
	不分流衬管
	适配DFS仪器配套的气相色谱专用
PN/45350032
	2739

	446
	TR-DIOXIN-5MS
	60m*0.25mm*0.25μm、260F154P
	12487

	447
	RH12-MS
	60m*0.25mmID、13323
	8308.5

	448
	不锈钢两通接头 
	零死体积，不锈钢，无接头
5022-2184
	436

	449
	毛细管
	不锈钢，0.17x90mm，SwageLok 到 SwageLok 超长接头
5067-4748
	728.8

	450
	毛细管
	不锈钢毛细管，0.17 ×105 SL/SL
5500-1240
	596.8

	451
	色谱柱
	DB-5ms 柱，15 m，0.25 mm，0.10 um，7 英寸柱架，30m×0.25 mm×0.1m、122-5533UI
	8023.2

	452
	色谱柱
	DB-5ms 柱，15 m，0.25 mm，0.10 um，7 英寸柱架15m×0.25 mm×0.1m、122-5513UI
	4898.4

	453
	毛细管
	不锈钢毛细管，0.17 mm 内径，150 mm，无接头
5021-1817
	402.4

	454
	毛细管,管线
	不锈钢，0.17 mm 内径，280 mm，无接头
5021-1818
	402.4

	455
	毛细管
	不锈钢毛细管 0.17 ×280 mm SX-SX ns-ns
5067-4722
	972

	456
	毛细管,软管
	400 mm，内径 0.17 mm
5021-1819
	402.4

	457
	毛细管
	不锈钢连接毛细管，500mm 长，0.17mm 内径
5067-4609
	1016

	458
	色谱柱定位工具
	适用各气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器
G1099-20030
	3054.4

	459
	泵驱
	适配热电离子色谱ICS-2100、074308
	9025

	460
	专用进样管（带滤芯）+帽
	5mL,适配离子色谱ICS-2100、038141 + 038008
	3562

	461
	样品提升管
	内径 0.5 mm，外径 1.6 mm，5 m
货号G1820-65105
	944.8

	462
	在线添加内标
	内径 0.3 mm，外径 1.6 mm，3 m
货号G1820-65478
	896

	463
	在线内标工具包安捷伦货号G3280-60590
	适配ICPMS7700、8900、G3280-60590
	10702.4

	464
	MicroMist 雾化器， Ezyfit 系列
	适配仪器
雾化器，MicroMist，带有 EzyFit 样品接头、G3266-65003
	8933.6

	465
	雾化器 EzyFit 进样口接头
	0.5 mm 内径，700 mm，带接头，10/包，适用于带 EzyFit样品接头的 EzyFit 系列MicroMist 雾化器、 G3266-80011
	2709.6

	466
	雾化器 EzyFit 进样口接头
	用于 MicroMist雾化器、G3266-80015
	402.4

	467
	雾化器清洗器
	用于传统同心雾化器、G3266-80020
	5422.4

	468
	雾化室 端盖螺帽
	用于雾化器安装、0535-1082
	196

	469
	雾化室 用于端盖的气体管线接头
	适配ICPMS7700、8900、5042-4775
	476.8

	470
	雾化室 雾化室端盖
	适配仪器
雾化室 雾化室端盖、G3280-60008
	3176.8

	471
	雾化室排废管组件，从雾化室蠕，动泵管
	适配仪器
雾化室排废管组件，从雾化室蠕，动泵管、G3280-60555
	2209.6

	472
	雾化室 端盖固定件
	适配仪器
雾化室 端盖固定件、G3280-67091
	3522.4

	473
	雾化室，双通道
	石英材质
G3280-80008
	5921.6

	474
	排废管线，蠕动泵管和废液槽间的管线
	4 mm 内径，2.5 m
G1820-65515
	1110.4

	475
	废液管
	内径1/4 英寸，外径 3/8 英寸
3710033400
	228.8

	476
	炬管
	石英，内径2.5 mm
G3280-80053
	5936

	477
	炬管长寿命屏蔽片
	适配ICPMS7700、8900、G1833-65419
	16880

	478
	炬管屏蔽炬套
	适配仪器
屏蔽炬炬套，石英，适用于 ICP-MS 一体式和半可拆卸式石英炬管、G1833-65421
	3505.6

	479
	炬管 连接管
	石英，直管
货号G3270-80025
	1712

	480
	炬管RF 线圈
	炬管RF 线圈
货号G8400-60434
	6604.8

	481
	等离子体和辅助气体管线接头，PTFE
	6 mm 和 4 mm，用于将气体管线连接至炬管
货号G1820-65027
	1834.4

	482
	氩气过滤器
	适配ICPMS7700、8900、G1820-80341
	2119.2

	483
	管线，用于雾化器气体*/尾吹气/稀释气体
	G3280-67022
	1191.2

	484
	棉签
	超细锥形，双尖端，100/包
货号9300-2574
	301.6

	485
	采样锥石墨垫圈
	适配ICPMS7700、8900、G3280-67009
	785.6

	486
	截取锥基座
	适配仪器
截取锥基座，不锈钢，用于 x 透镜、G3280-60608
	6412

	487
	离子透镜 抛光砂纸套装
安捷伦货号 G1833-65404
	适配仪器
ICP-MS 透镜抛光纸，编号为 400 和 1200 的防水抛光纸各 5 张、G1833-65404
	1675.2

	488
	离子透镜 提取-补偿透镜组件
安捷伦 货号 G3280-67039
	适配仪器
提取-Omega 透镜组件、G3280-67039
	16890.4

	489
	检测器 电子倍增器
	适配仪器
电子倍增检测器，适用于 7500 和 7700 ICP-MS、5190-0108
	24792.8

	490
	Polyclear plus液体
	2.5 加仑，用于冷却器
G3292-80012
	1965.6

	491
	进样管
	适配PE Avio 550Max、9908587
	452

	492
	过滤网
	N0811129
	1754

	493
	过滤网
	N0811128
	737

	494
	炬管密封圈
	适配PE Avio 550Max
Cyclonic/Conc Adj Injector O-Ring Kit、N0790436
	818

	495
	径向透镜
	N0811128
	3598

	496
	炬管
	适配PE Avio 550Max
Quartz Torch 1-Slot Avio、N0790131
	6396

	497
	中心管
	20066-2
	5395

	498
	炬管坐用密封圈
	适配PE Avio 550Max、N0790437
	1148

	499
	中心管用密封圈
	适配PE Avio 550Max
、N0790436
	817

	500
	Mira Mist雾化器
	适配PE Avio 550Max
PEEK Mira Mist Nebulizer 0.2 to 2.5 mL、N0775330
	22516

	501
	Scoot雾化器
	适配PE Avio 550Max
GemTip Cross-Flow II Nebulizer、N0780546
	13000

	502
	自动进样管
	50ml、B0193234
	2584

	503
	尖底自动进样管
	15ml、B0193233
	2584

	504
	混合纤维素有机滤膜
	规格:47mm/90mm，0.3um/0.5um
	2000

	505
	毛细管色谱柱
	HP-5MS UI 柱，30 m，0.25 mm，0.25 um
19091S-433UI
	8023.2

	506
	毛细管色谱柱
	HP-AL/S 柱，25 m，0.32 mm，8 um
19091P-S12
	7932

	507
	发光菌试剂盒
	TOX-KIT-400 F
	10000

	508
	Simplate菌落总数定量盘100T
	100个/箱、98-05761-01
	4500

	509
	Simplate菌落总数定量盘25T
	25个/箱、98-05760-01
	1625

	510
	无菌取样瓶
	120ml取样瓶，含硫代硫酸钠，100个/箱,爱德士、98-09221-00
	1600

	511
	97孔定量盘
	100个/箱、98-21675-00
	2000

	512
	镜片镜头清洁湿巾
	显微镜，相机镜头专用，180片/盒，德国蔡司、
	220

	513
	显微镜油
	无荧光，高透光率，20ml，蔡司518F、444960
	1400

	514
	100ml无菌水
	100ml 10瓶/盒，科立得、98-09444-01
	750

	515
	无菌缓冲液
	100ml瓶*4瓶/盒 科立得、17-02101-01
	500

	516
	EasyDiscPCA 菌落盘
	100个/箱，idexx、98-0013454-00
	2312.5

	517
	紫外灯箱
	1台/箱、25-02217-00
	2210

	518
	紫外灯
	1台/箱、25-02217-00
	2631

	519
	显微镜盖玻片
	200片/盒，22x22mm 免清洗，Matsunami、1262-176-08
	280

	520
	色谱柱
	DB-5ht柱15m， 0.25mm，0.10um7英寸柱架、122-5731
	7872.8

	521
	色谱柱
	InfinityLab Poroshell HPH-C18, 4.6 x 50 mm, 2.7 µm、699975-702
	6933.6

	522
	色谱柱
	InfinityLab Poroshell HPH-C18, 3.0 x 100 mm, 2.7 µm. 、695975-502
	8116

	523
	气相色谱超高惰性衬管
	Liner,4x6.5x78.5mm，5pk
赛默飞 453A1345- UI、453A1345- UI
	1816

	524
	在线过滤器
	LC Inline FilterPack,4.6mm*0.5um、6.2821.130
	361.6

	525
	色谱柱HP-5
	30m×0.32mm×0.25um、19091J-413
	7046.4

	526
	HLB固相萃取小柱
	6ml,500mg,30/盒、186000115
	2947

	527
	阴离子色谱柱
	150 x 4.0 mm、6.1006.520
	26464.6

	528
	连续流动蠕动泵管
	8根/包1060、1060
	1245

	529
	聚四氟乙烯滤膜
	石英纤维，47mm，0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm，50张/盒，Whatman，7592-104
	3252

	530
	进口顶空瓶
	1箱
	6500

	531
	进样小瓶（不带内插管）加盖子
	2mL、5190-2278
	925.6

	532
	A级透明容量瓶（含盖）
	10ml（A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞,ST7/16),1个、SGCR-3-662-001BL
	102.6

	533
	顶塞
	SGCR-0-306-007
	6.3

	534
	A级透明容量瓶（含盖）
	20ml（A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST10/19）,1个、SGCR-3-662-002BL
	93.6

	535
	顶塞
	SGCR-0-306-010
	8.1

	536
	A级透明容量瓶（含盖）
	25ml （A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST10/19）,1个、SGCR-3-662-003BL
	93.6

	537
	顶塞
	SGCR-0-306-010
	8.1

	538
	A级透明容量瓶（含盖）
	50ml （A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST12/21）,1个、SGCR-3-662-005BL
	101.7

	539
	顶塞
	SGCR-0-306-012
	9.9

	540
	A级透明容量瓶（含盖）
	100ml （A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST14/23）,1个、SGCR-3-662-010BL
	103.5

	541
	顶塞
	SGCR-0-306-012
	9.9

	542
	A级透明容量瓶（含盖）
	1000ml（A级、Boro3.3玻璃、ST24/29、PE顶塞、蓝标）,1个、SGCR-3-662-100BL
	375.3

	543
	顶塞
	SGCR-0-306-024
	11.7

	544
	A级透明容量瓶（含盖）
	500ml（A级Boro3.3玻璃、ST19/26、PE顶塞、蓝标）,1个、SGCR-3-662-050BL
	240.3

	545
	顶塞
	SGCR-0-306-019
	11.7

	546
	A级透明容量瓶（含盖）
	250ml（A级、Boro玻、SGCR-3-662-025BL
	173.7

	547
	顶塞
	璃、ST14/23、PE顶塞、蓝标）,1个、SGCR-0-306-014
	9.9

	548
	A级透明容量瓶（含盖）
	200ml (A级、Boro3.3玻璃、ST14/23、无顶塞、蓝标)、SGCR-3-662-020BL
	162

	549
	顶塞
	SGCR-0-306-014
	9.9

	550
	A级棕色容量瓶（含盖）
	10mL，PE材质顶塞、白标、ST7/16;1个、SGCR-3-670-001P
	228.6

	551
	A级棕色容量瓶（含盖）
	50ml,A级、Boro3.3玻璃、ST12/21、PE塞,1个、SGCR-3-670-005P
	221.4

	552
	A级棕色容量瓶 （含盖）
	200ml,A级、Boro3.3玻璃、ST14/23、PE塞,1个、SGCR-3-670-020P
	351.9

	553
	A级棕色玻璃容量瓶（含盖）
	1000mL，PE塞、ST24/29,1个、SGCR-3-670-100P
	661.5

	554
	A级棕色容量瓶 （含盖）
	A级、Boro3.3玻璃、ST12/21、PE塞,1个、SGCR-3-670-010P
	241.2

	555
	A级棕色容量瓶 （含盖）
	250mL，A级、Boro3.3玻璃、ST14/23、PE塞、SGCR-3-670-025P
	381.6

	556
	容量瓶
	25mL，PMP，A级，带NS塞 10/19，PP，只、SGVI-67104-2
	362

	557
	容量瓶
	10mL，PMP,A级,带NS瓶塞10/19,PP，只、SGVI-67704-2
	348

	558
	带刻度分液漏斗
	250mL，PTFE活栓、PE顶 塞、ST29/32，只、SGCR-2-674-250
	676.8

	559
	注射器，手动进样针
	5μL
5190-1480
	668

	560
	注射器，手动进样针
	25μL
5190-1494
	485.6

	561
	注射器，手动进样针
	50μL
5190-1501
	515.2

	562
	注射器，手动进样针
	100μL
5190-1508
	591.2

	563
	注射器，手动进样针
	250μL
5190-1515
	684

	564
	注射器，手动进样针
	500μL
5190-1522
	851.2

	565
	注射器，手动进样针
	1mL
5190-1528
	750.4

	566
	手动进样针
	10uL,固定式针头，22/51/LC,5190-1484
	507.2

	567
	手动进样针 
	50µL，25/50/斜面针尖，PTFE头推杆,5190-1503
	652.8

	568
	手动进样针
	100µL，带LC针尖的固定式针头，5190-1507
	620

	569
	手动进样针
	250µL，固定式针头，25/50/斜面针尖，5190-1514
	689.6

	570
	手动进样针
	500µL，PTFE 头推杆，固定式针头，25/50/斜面针尖，5190-1521
	764

	571
	气相色谱自动进样器进样针
	1uL，5188-5246
	1766.4

	572
	气相色谱自动进样器进样针
	2uL，5188-5247
	1766.4

	573
	气相色谱自动进样器进样针
	10uL，5181-1267
	577.6

	574
	气相色谱自动进样器进样针
	50uL，5183-0318
	1320

	575
	气相色谱自动进样器进样针
	250uL，G4513-60560
	2262.4

	576
	气相色谱自动进样器进样针
	1uL，PTEE头推杆、5188-5246
	1766.4

	577
	气相色谱自动进样器进样针
	2uL，PTEE头推杆、5188-5247
	1766.4

	578
	气相色谱自动进样器进样针
	5uL，PTEE头推杆固定式针头，23-26s/42/锥形针尖、5181-1273
	822.4

	579
	气相色谱自动进样器进样针
	10uL，PTEE头推杆、5181-8809
	652.8

	580
	气相色谱自动进样器进样针
	50uL，PTEE头推杆、5183-0318
	1320

	581
	气相色谱自动进样器进样针
	100uL，固定式针头，23/42/锥形针尖、5183-2058
	1432.8

	582
	气相色谱自动进样器进样针
	250uL，PTEE头推杆、G4513-60560
	2262.4

	583
	ALS进样针 
	10 uL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，5181-1267
	577.6

	584
	进样针
	50uL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖PTFE头推杆，5183-0314
	1320.8

	585
	ALS进样针 
	100 uL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，5183-2042
	1375.2

	586
	ALS进样针
	25uL，固定式针头，23/42/锥形针尖，PTFE头推杆，5183-0316
	1148

	587
	移液器TransferpetteS（数字可调量程)
	100-1000μL、910705880
	1710

	588
	移液器TransferpetteS（数字可调量程)
	500-5000μL、910705882
	1710

	589
	量筒
	50ml
witeg、SGCR-3-715-005
	106.2

	590
	量筒
	100ml
witeg、SGCR-3-715-010
	116.1

	591
	量筒
	25ml
witeg、SGCR-3-715-003
	99.9

	592
	量筒
	10ml
witeg、SGCR-3-715-001
	93.6

	593
	总磷水质简易测定器
	0.05-2mg/L，日本共立、11611101
	320

	594
	氨氮水质简易测定器
	0.2-10mg/L，日本共立、11611302
	320

	595
	COD水质简易测定器
	0-100mg/L，日本共立、11611402
	320

	596
	浓缩管
	个、930-716-G1 Tri-bed浓缩管
	7820

	597
	可塑金属密封垫
	套
G2855-28501
	957.6

	598
	可塑金属密封垫
	套
G3188-27501 安 捷伦、G3188-27501
	804.8

	599
	电动移液枪
	单道，50-1000μl
	2767

	600
	2mL进样小瓶瓶塞
	PTFE/红橡胶垫，500个/包，Part No：5185-5820、5185-5820
	1133.6

	601
	手动进样针
	10µL 5190-1490
	559.2

	602
	手动进样针
	25µL 5190-1497
	669.6

	603
	手动进样针
	50 µL 带斜面针尖的固定式针头 5190-1500
	541.6

	604
	手动移液枪
	规格:4640060，100至1000μL，1支/盒;单位:盒;ThermoFisher、4640060
	550

	605
	石英毛细管色谱柱
	123-106B
	12457.6

	606
	气密性注射器
	80956 Hamilton、80956
	1810

	607
	气密性注射器
	81156 Hamilton、81156
	1850

	608
	转接头（苏码罐和气袋之间）
	GVF 4-4 VESPEL 3个/套、930-788-G
	750

	609
	带锁定阀的进样针
	5190-150
	788.8

	610
	带锁定阀的进样针
	5190-1519
	757.6

	611
	带锁定阀的进样针
	5190-1548
	333.6

	612
	镍截取锥
	G8400-67200
	6705.6

	613
	C18膜
	规格:SDB-XC，47mm，20Each；莱伯泰科、SDB-XC
	4000

	614
	塑料真空抽滤瓶
	规格:FU-P2;套；圣斯特Sciencetool、FU-P2
	1500

	615
	阴离子分析柱
	062885，AS19，4*250mm
	23490

	616
	阴离子保护柱
	062887，AG19，4*50mm
	7905

	617
	透明容量瓶
	10mL, 棕标、PE顶塞、ST14/23;1个、SGCR-3-664-011
	127.8

	618
	2ml螺纹口样品瓶
	5182-0716 ，100只/包
	256.8

	619
	镜头清洁套装
	清洁吹气1只，镜头笔1支，镜头清洁剂、光学湿巾、屏幕清洁软布、无尘棉签、光学湿巾、08810101
	350

	620
	烧杯
	透明 100ml A级
VITLAB、60803
	520

	621
	容量瓶
	1000mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67604
	520

	622
	容量瓶
	250mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67404
	338

	623
	容量瓶
	100mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67304
	266

	624
	容量瓶
	50mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67404
	338

	625
	容量瓶
	25mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67104
	133

	626
	容量瓶
	10mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67704
	184

	627
	手动进样针
	2.0µL，嵌入针头式推杆，可更换式针头，23/70/锥形针尖，5190-1471
	1207.2

	628
	手动移液枪
	10-100μL 910705874
	1710

	629
	移液枪头
	1-10mL，100个/包，702604
	200

	630
	移液枪头
	500-5000μl，200个/包，702600（702595）
	252

	631
	手动移液枪
	100-1000μl 910705880
	1710

	632
	手动移液枪
	500-5000μl，910705882
	1710

	633
	手动移液枪
	1000-10000μl，910705884
	1710

	634
	移液枪
	5mL，4640100,赛默飞
	550

	635
	枪头
	5mL，100个/盒，095-Q ，赛默飞
	2000

	636
	聚丙烯滤膜
	47mm 0.45um，gvs
	915.8

	637
	水质硫化物测试包
	0.1-5mg/L
	320

	638
	润滑油
	5418，适配流动注射仪
	1035

	639
	空气管
	包、3150
	3405

	640
	卤素灯泡
	个、90020012
	870

	641
	不锈钢接头
	两通，1/4 英寸，不锈钢、0100-0128
	776.8

	642
	螺母，螺帽
	1/4 英寸，不锈钢，10/包、5180-4106
	828.8

	643
	移液枪
	10mL，4640070
	550

	644
	枪头
	10mL，200个/包，097-Q
	1200

	645
	Kemio配套传感器
	CLO 次,高/低浓度，100次/盒、8063502
	1200

	646
	溶解氧电极
	单位:只,规格:LDO010105
	12735

	647
	火焰离子化检测器清洗套件
	包括钻孔器、小型金属丝刷和手柄;单位:件，规格:9301-0985
	662.4

	648
	气相螺口棕色样品瓶
	绿色瓶盖5182-0554，2mL，100/包、5182-0554
	528.8

	649
	Poroshell 120， EC-C18柱
	3.0*100mm*2.7um, 1根/盒、695975 302
	7462.4

	650
	Poroshell 120 Aq-C18 柱
	3.0 x 150 mm， 2.7 μm, 1根/盒、693675 742
	9560

	651
	DB-5HT毛细管柱
	15m*0.25mm*0.10um 122-5711
	6006

	652
	数字瓶口滴定器Titrette（标准）
	50mL、4760161
	13885

	653
	Y线
	600-1131-P30
	4000

	654
	ICPMS 专用管头
	5064-8024、5064-8024
	1706.4

	655
	TCPMS 专用管头
	5043-0054
	583.2

	656
	液相泵滤片
	5067-5716
	220.8

	657
	色谱柱
	122-5711
	4804.8

	658
	固相萃取小柱
	12256001 Bond Elut C18柱，1 g，6 mL，40 µm，30/包、12256001
	1388

	659
	火焰原子吸收雾化器
	407-111-501 
	13707

	660
	加热棒
	0491940-02 
	6617

	661
	固相微萃取进样针
	SPME Fiber Assembly 65umPDMS/DVB,Stablefiex23Ga.Autosampler.3pk (Pink)、57293-U
	5116

	662
	PH电极
	型号INLA8 EXPERTPRO-ISM、30014096
	4370

	663
	气相色谱自动进样器进样针
	G4513-80206 5uL，PTEE 头推
	1091.2

	664
	气相色谱自动进样器进样针
	G4513-80203 10uL，PTEE 头推杆
	897.6

	665
	10倍视场23mm目镜
	Eyepiece PL 10x/23 Br. foc. （444036-9000-000）
	6500

	666
	目镜测微尺
	Crossline micrometer 10:100, d=26mm（474066-9901-000）
	3560

	667
	绝缘垫圈
	用于7890、6890 和6850气相色谱氮磷检测器 5182-9722
	3084.8

	668
	铷珠组件,白色陶瓷铷珠组件
	G1534-60570
	8892.8

	669
	衬管
	超高惰性，直型，2 mm内径 5190-6168
	336

	670
	镍采样锥
	G3280-67040
	6776

	671
	PDMS/DVB萃取头套装（23ga，自动）
	SAAB-57293-U SIGMA 65μm 3支/盒
	5116

	672
	溶剂净化柱
	5067-1622
	6028

	673
	RC 膜
	5190-5110
	2092.8

	674
	塑料进样小瓶
	5191-8150 
	476.8

	675
	在线过滤器
	5067-1602
	4623.2

	676
	泵管连接器
	62744180
	2064.5

	677
	复合硅胶层析柱
	HT SPARKLE@/HT 1004
	160

	678
	旋转铁架台
	HT SPARKLE/HT 9025
	1260

	679
	双恒压漏斗
	HT SPARKLER/HT9023
	130

	680
	小进样管
	用于石墨炉900Z、B0510397
	2313

	681
	中进样管
	用于石墨炉900Z、B3001566
	1613

	682
	小进样管
	用于石墨炉900Z、B3001567
	750

	683
	空心阴极灯
	铅、N3050157
	9080

	684
	空心阴极灯
	铍、N3050110
	12017

	685
	HP-1msUI 色谱柱
	超高惰性，30m*320um*0.25um,19091S-913UI
	8388

	686
	DB-35MS 色谱柱
	30m*250um*0.25um，122-3832
	7357.6

	687
	DB-XLB 色谱柱
	30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架、122-1232
	7428

	688
	HP-5ms 色谱柱
	30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架、19091S-413
	7943

	689
	HP-5ms 色谱柱
	30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架、19091S-433
	7358

	690
	分流平板
	GC inlet seal, gold plated, with washer, 10/包、5190-2209
	3851.04

	691
	ZORBAX Eclipse Plus C18
	4.6mm*150mm*3.5 um、959963-902
	6690.5

	692
	ZORBAX Eclipse Plus C18
	2.1 x 50 mm, 1.8 µm、959757-902
	6941.8

	693
	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18
	2.1 x 50 mm, 2.7 µm、699775-902
	6402

	694
	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18
	3.0 x 50 mm,2.7 µm、699975-302
	6402.2

	695
	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18
	3.0 x 150 mm, 2.7 µm、693575-302
	8588

	696
	InfinityLab Poroshell HPH-C18
	2.1 x 50 mm, 1.9 µm、699675-702
	9304

	697
	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18
	3.0*100mm*2.7um、695975-302
	7462.52

	698
	Intuvo 垫片
	无孔垫片，Gasket plug, Intuvo, polyimide, 2/pk、5190-9074       
	1459.05

	699
	Intuvo 垫片
	镍垫片，Gasket, Intuvo, nickel, 2/pk、5190-9073
	1987

	700
	Intuvo 垫片
	聚酰亚胺垫片，Gasket, Intuvo, polyimide, 5/pk、5190-9072
	1215.88

	701
	Intuvo 芯片式保护柱
	Guard chip, Intuvo, split/splitless inlet, 2/pk、G4587-60565
	2002.36

	702
	Intuvo 芯片式流路
	Flow chip, Intuvo, inlet. 将芯片式保护柱连接至分析柱、G4581-60031
	3792.28

	703
	InfinityLab Poroshell 120 AQ-C18
	3.0 x 150 mm, 2.7 µm、693675-742
	9559.8

	704
	Poroshell 120 CS-C18色谱柱
	3.0*100mm,2.7um、695975-342
	8840.8

	705
	阳离子电解再生抑制器
	NGRS-C,4mm,赛默飞ICS-6000、060002
	21600

	706
	AS-AP自动进样器样品瓶套件
	赛默飞ICS-6000、055058
	2740

	707
	聚丙烯蓝色刻度带柄烧杯
	VITLAB 1000:10mL、SGVI-442081
	76

	708
	B级聚丙烯（PP）量筒
	1000:10.00 mL B级聚丙烯（PP）量筒、SGVI-652941
	225

	709
	ALTEF气体采样袋
	1L，7X7cm ， 10/包、22959
	3670

	710
	玻璃纤维素滤膜
	规格:056780，100个/包;单位:包;品牌:赛默飞、11210902
	658.4

	711
	粗泵油
	AVF 60 Gold、6040-1444 
	909

	712
	*环境污染处理剂*COD预制试剂
	规格:32013770，PL450，5-150mg/L，25支/盒、08062201
	750

	713
	锰光度计试剂HR(50F)
	0.1-5.0mg/L，百灵达-PM174、PM174
	800

	714
	钼酸盐高量程光度计试剂(50F)
	0.5-100mg/L，百灵达-PM175、PM175
	765

	715
	镍光度计试剂(50F)
	0.12-10mg/L，百灵达-PM284、PM284
	1670

	716
	铁高量程光度计试剂(50F)
	0.1-10mg/L，百灵达-PM156、PM156
	520

	717
	铜光度计试剂(50F)
	0.03-5.0mg/L，百灵达-PM186、PM186
	1328

	718
	铝光度计试剂(50F)
	0.02-0.5mg/L，百灵达-PM166、PM166
	650

	719
	锌试剂套装
	含50颗测试片、去余氯i片，edta片，百灵达-PM148、PM148
	1010

	720
	六价铬
	250次，百灵达-PM281、AP281
	3000

	721
	COD预装管试剂
	中量程，ZC00017773，PL453，25支/盒，10-1000mg/L、08062202
	750

	722
	氨氮试剂
	百灵达-PL420 ，低量程，0.06-15mg，25次/盒、08062101
	580

	723
	总磷试剂
	69276262，0.1-12mg/L 25支/盒，百灵达-PL416、08062801
	580

	724
	溶解氧电极电解液＋六个盖膜
	非分析测试科，YSI 4010-1W、5908
	1220

	725
	溶解氧电极
	DO:0~50mg/L，YSI 4010-1W、4110
	17650

	726
	加热探针
	1500mm
	6800

	727
	EE 定容瓶
	双向刻度,30*110mm 1010-15 15mL 1000 个/箱、11320103
	4500

	728
	移液枪
	自动，单道，1-10ml，赫施曼、7020103
	3950

	729
	20" 活性炭柱
	AC-HT-20、AC-HT-20
	7337

	730
	20"20μm PP棉
	PP-20、PP-20
	6999

	731
	软水盐
	无
	40

	732
	内置预处理柱
	LC159
	2068

	733
	复合型通气滤器
	LC156
	9373

	734
	紫外灯
	LC158
	5606

	735
	消毒液
	SOLU37637-03
	2926

	736
	反渗透膜
	LC293
	47661

	737
	消毒液残留检测试盒
	LC164
	3878

	738
	消毒液残留浓度检测盒
	LC165
	3878

	739
	0.2um在线除菌滤芯
	LC160
	8652

	740
	一次性精抛光离子交换柱
	C970
	33642

	741
	纯化柱
	LC186
	7182

	742
	紫外灯
	LC170
	5924

	743
	终端滤器
	LC134
	2966

	744
	离子交换柱（纯化包）
	LC208
	3854

	745
	消毒包
	LC209
	3211

	746
	双波长紫外灯
	LC210-02
	6200

	747
	不锈钢手推车
	95*50*95cm，二层
	400

	748
	实验室彩色标识胶带彩虹替换装（白色，黄色，紫色，绿色，橙色，荧光橙和粉红色）
	19.1mm X 12.7m，7 卷/袋
	126

	749
	元皿
	200mL
	57

	750
	移液枪头盒
	10mL
	65

	751
	吸头盒，空盒
	适用1000ul的吸头
	55

	752
	磁子
	1.0cm,A100
	3.8

	753
	有机圆盘吸管架
	18孔
	90

	754
	一次性口罩，内附活性炭
	50个 独立装
	96

	755
	塑料镊子
	PE 117mm 大宽扁头
	1.5

	756
	5mL样品管及盖
	250套/包
	450

	757
	持杆式D型网
	DSW-40N
	540

	758
	透明度盘
	10米尺
	299

	759
	采样绳
	22米
	41

	760
	一次性无粉丁腈手套
	9寸，蓝色，M\L号. 100只/盒，CNW
	60

	761
	组装式两用离心管架
	15mL/50mL 30/20孔
	20

	762
	有机玻璃离心管架
	15mL 24孔（10mL，15mL通用）
	30.5

	763
	100位聚丙烯冻存管盒、用于1.2-2mL冻存管、绿色
	1个/袋
	45

	764
	索氏提取器
	500mL
	207

	765
	折叠式防颗粒物口罩（耳带式）
	带阀
	147

	766
	9913V KN90/GP1 有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩
	10个/盒
	245

	767
	16位固相萃取真空装置
	玻璃缸（内）长*宽*高=26.8*7.4*15.5cm，套
	5408

	768
	SPE防交叉污染连接管
	50根/包
	375.5

	769
	大容量采样管（用于3mL，6mLSPE小柱）
	1/8in OD，1m，1管/套
	357

	770
	1000mL玻璃缓冲瓶（过渡瓶）
	带嘴，带塞子，带管，个
	384

	771
	10mL无针注射器
	50只/包
	50

	772
	3mL塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌
	500/盒
	107

	773
	定性滤纸
	11cm 中速
	15.5

	774
	丁腈手套
	保特蓝，M\L，100只/盒，10盒/箱;单位:盒,,B300
	45

	775
	磁子
	3.0CM
	10

	776
	具塞比色管
	10mL，12支/组
	120

	777
	具塞比色管
	25mL，12支/组
	120

	778
	钢瓶转接头（钝化）
	316不锈钢
	1000

	779
	口罩头带式无呼吸阀R95级口罩
	8246CN 
	690

	780
	CN R95 有机气体防护口罩（PM2.5）
	20个/盒,8247CN R95
	380

	781
	O2传感器
	3012H
	3500

	782
	NO传感器
	3012H
	4000

	783
	NO2传感器
	 
	4000

	784
	CO传感器
	 
	4000

	785
	SO2传感器
	 
	4000

	786
	水相聚醚砜针式滤器（黄色）
	25mm*0.22um，100个/罐
	102

	787
	100位聚丙烯冻存管盒、用于1.2-2mL冻存管、红色
	1个/袋
	63

	788
	塑料大口瓶
	1000mL
	10

	789
	本色PTFE/本色硅胶垫
	100片 22*3MM
	204

	790
	棕小口试剂瓶
	250mL
	8.5

	791
	棕小口试剂瓶
	1000mL
	17

	792
	生物冰袋
	400mL
	1.8

	793
	KN95口罩 
	9502V 3M 25只/盒
	180

	794
	KN95有机蒸汽异味减除及防颗粒物口罩（头带式）
	25个/盒,9542
	200

	795
	有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩，折叠头带式
	KN90/P1
	24

	796
	三爪变向万用夹，双调节
	大号 夹持0-85mm
	48

	797
	*分析仪器*气袋转接组件
	套
	150

	798
	聚四氟塞比色管
	50mL 只
	70

	799
	石英比色皿
	2只 751 30mm
	355

	800
	砂轮片
	10片
	14

	801
	塑料洗瓶，红头
	500mL
	7

	802
	擦镜纸
	10*15cm
	6

	803
	定性滤纸
	12.5cm中速
	25

	804
	插座
	10米
	100

	805
	刻度移液管
	5mL
	26

	806
	一次性牙刷
	10支/盒
	20

	807
	塑料盆
	直径66cm
	50

	808
	海事救生衣
	气胀式,CQYB/II-150N
	236

	809
	样品封条
	不干胶
	0.5

	810
	采样器
	3L,格雷普斯
	850

	811
	金刚采水器
	2.5L 带放水嘴,CG-003L
	993

	812
	加厚橡胶手套
	M
	14

	813
	加厚橡胶手套
	L
	14

	814
	玻璃比色皿
	30mm
	150

	815
	稳压器
	1500VA,TND
	400

	816
	劳保手套
	耐磨L，双
	3.5

	817
	有机玻璃采水器
	3000mL，个
	175

	818
	棕大口瓶
	250mL
	8.5

	819
	胶面纱布手套
	付
	4

	820
	加厚自封袋
	30*40cm 12丝，白边，100个/包
	49

	821
	不锈钢水勺
	57cm
	33

	822
	巴氏滴管
	5mL 100支/包
	55

	823
	*纸制品*水系滤膜（混纤）
	50片 90*0.45u
	45

	824
	*塑料制品*塑料洗瓶，直管
	250mL
	4

	825
	牛角药勺
	＞20cm
	8

	826
	*专项化学用品*称量纸
	150*150mm 包
	22.5

	827
	有机比色管架
	50mL 12孔
	60

	828
	量液管
	5mL AS级
	26

	829
	口罩
	20 只/盒头戴式 KN95 活性炭带阀门,3M,9542V
	148

	830
	定性滤纸
	15cm
	32

	831
	LDPE塑料洗瓶
	6EA 瓶盖颜色：白色 500mL
	108

	832
	*塑料制品*圆底烧瓶架
	500mL 6孔
	126

	833
	*塑料制品*大小口塞子
	蒸馏瓶24/29配套使用
	13.5

	834
	*塑料制品*大小口塞子
	蒸馏瓶19/26配套使用
	13.5

	835
	*塑料制品*清洗塞子
	19/26配套使用，CH-6000pr
	21

	836
	Kimwipes低尘擦拭纸（小）
	280抽/盒，110mm*210mm
	12

	837
	*分析仪器*烧瓶
	500mL/个
	88

	838
	*日用杂品*硅胶刷
	个 大号
	6

	839
	有机相尼龙针式滤器（绿色）
	13mm*0.22um，100只/罐
	63

	840
	*塑料制品*一次性CPE手套
	30只/盒 60cm
	37.5

	841
	2mL无针注射器
	100只/包
	59

	842
	100位聚丙烯冻存管盒、用于1.2-2mL冻存管、本色
	1个/袋CNW
	50

	843
	四氟梨形分液漏斗
	500mL/只
	63

	844
	*金属制品*不锈钢可升降分液漏斗架
	500mL 6孔
	205

	845
	*塑料制品*塑料筐
	40*30cm
	15

	846
	*日用杂品*锡箔纸
	45cm*100cm
	50

	847
	低型烧杯
	5000mL
	100

	848
	具塞三角烧瓶
	100mL24#
	11

	849
	羊毛试管刷
	大号/把
	4

	850
	铝试管架
	25.5 3*10孔
	38

	851
	四氟梨形分液漏斗
	250mL
	50.5

	852
	一次性吸管
	100/包 5mL
	13

	853
	砂芯吸附柱
	XAD
	225

	854
	PVF气袋
	1L 10/包
	600

	855
	U形多孔玻板吸收管
	25mL
	13.5

	856
	活芯气体采样管
	25mL大包氏
	25.5

	857
	U形多孔玻板吸收管
	50mL
	16

	858
	活芯气体采样管
	50mL大包氏
	29

	859
	直流水泵
	台24V
	392

	860
	电极
	PH复合,雷磁E-201F
	85

	861
	耐酸碱手套
	45cm 乳黄色
	25

	862
	四氟管
	8*10mm
	30

	863
	棉纱手套
	通用型 副
	2.9

	864
	微孔滤膜
	0.45*100，50张/盒
	58.5

	865
	石英坩埚
	个，119*105*49
	40

	866
	水泵
	MWS-2
	500

	867
	磁子C200
	2.0cm
	16

	868
	全自动COD消解瓶
	适配顺昕1500
	283

	869
	低型烧杯
	2L
	30

	870
	全自动COD消解瓶样品盘
	适配顺昕1500
	935

	871
	低型烧杯
	1L
	13

	872
	低型烧杯
	500mL
	7.5

	873
	不锈钢药勺
	18cm
	4

	874
	淘米篮
	直径20cm
	7.5

	875
	溶解氧瓶
	250mL
	22

	876
	空白样支架
	非分析测试科
	2233

	877
	油烟滤筒
	非分析测试科
	380

	878
	聚氨酯PUF棉
	3.5*2inch 10个/包
	600

	879
	水相聚醚砜针式滤器（蓝色）
	25 mm*0.45 μm，100只/罐
	112.5

	880
	活性炭
	只
	15

	881
	绝缘手套
	12千伏 双
	85

	882
	绝缘靴
	双
	140

	883
	ProElut DNPH-Silica  DNPH 采样管
	1000mg 20/pk
	1800

	884
	ProElut KI  臭氧去除柱
	20/pk
	570

	885
	大张滤纸
	大张，定性，中速，600*600mm，100张/包（盒）
	135

	886
	加厚自封袋
	35*45，100个/包，加厚款20丝的
	135

	887
	标准筛网（尼龙）
	直径20cm，20目（0.9mm），不含盖子和底盘
	25

	888
	标准筛网（尼龙）
	直径20cm，100目（0.15mm），不含盖子和底盘
	25

	889
	标准筛网（尼龙）
	直径20cm，200目（0.074mm），不含盖子和底盘
	25

	890
	标准筛网（尼龙）
	直径20cm，60目（0.25mm），不含盖子和底盘
	25

	891
	亚克力板
	600*600*5mm
	181

	892
	亚克力四分器
	亚克力材质，30cm*15cm
	165

	893
	8mL棕色进样小瓶
	棕色螺纹口8mL样品存储瓶（带书写）， CNW 15-425
	280

	894
	24-400螺纹口20mL透明样品瓶（带书写）
	100只/纸盒，8纸盒/纸箱，CNW 
	224

	895
	8mL进样小瓶瓶塞
	100个/包，VEAP-5361-15-100
	365

	896
	5mL容量瓶
	特优级5mL，带底座，塑料塞，2只/盒
	30.6

	897
	自封袋
	6#，12*17，100个/包;单位:包
	13.5

	898
	硬质塑料瓶
	2L
	36.6

	899
	硅胶 玻璃小柱
	Si硅胶SPE玻璃小柱1g，1g 6mL/30 pcs
SBEQ-CA1355-glass
	405

	900
	塑料硅胶小柱
	Si硅胶 SPE 小柱 2g，6mL/30pcs
	450

	901
	短颈三角漏斗
	75mm，240只/箱（10只/盒*24盒）;单位:盒
	75

	902
	离心管
	各规格
	4

	903
	G-1砂芯漏斗
	35mL/G1-G5，10只/盒;单位:盒
	160

	904
	G-3砂芯漏斗
	具塞砂芯漏斗，60mL/G1-G5，10只/盒
	242

	905
	量筒
	1000mL，圆底，2只/盒;单位:盒
	62

	906
	平底烧瓶
	250mL，29/32，Dlab
	440

	907
	具塞磨口玻璃比色管
	高硼硅玻璃，50mL，12只/盒，26盒/箱;单位:盒
	160

	908
	玻璃比色皿
	玻璃，2cm，10支/盒，无盖;单位:盒
	20.5

	909
	白色弯管洗瓶
	塑料白头边管洗瓶，500mL;单位:个
	3.6

	910
	石英比色皿（带盖）
	石英，4cm，2支/盒，标准款;单位:盒
	130

	911
	石英比色皿（带盖）
	石英，2cm，2支/盒，标准款;单位:盒
	120

	912
	石英比色皿（带盖）
	石英，1cm，2支/盒，标准款;单位:盒
	112

	913
	手套
	透明、长
	21.5

	914
	称量纸
	60m*60mm，500张/包;单位:包
	8

	915
	玻璃注射器
	5mL，10支/盒;单位:支，品牌:GeoSprint
	5.6

	916
	吹扫瓶垫片
	24-400隔垫、PTFE/硅胶、超低流失
	228.5

	917
	深井潜水泵
	Y75QJD2-70/20-0.75，电压220V，功率0.75kw，外径75mm
	1600

	918
	土壤采样瓶
	棕色，玻璃，500mL，硅胶-PTFE垫，60个/箱
	14.8

	919
	土壤采样瓶
	250mL
	7.5

	920
	棕色细口玻璃采样瓶
	250ml 
	12

	921
	土壤采样布袋
	51*34cm
	8

	922
	铁锹
	长102cm
	72

	923
	台式器皿沥水架
	55位，横面宽*高（300*670mm）
	133

	924
	分液漏斗架
	304不锈钢，250mL，可升降，6孔;单位:只
	297

	925
	撬棍
	20-1200mm，六棱撬棍，一头尖一头弯扁;单位:个
	47

	926
	单色水彩笔补充液
	200mL中绿、中黄
	29

	927
	采样瓶
	1L
	6.5

	928
	水相0.45um微孔滤膜
	90mm，0.45um，50张/盒;单位:盒
	110

	929
	电缆盘
	金属50米无插座空盘，个;单位:个
	74

	930
	透明水管
	内径25mm，厚2.5mm，1寸，单位:米
	11

	931
	尼龙绳
	绿色尼龙绳4mm*50m
	28

	932
	尼龙绳
	10米
	13

	933
	钢尺水位计
	RK-SWJ，50米，个;单位:个
	1200

	934
	钢尺水位计
	30米
	765

	935
	钢尺水位计
	150米
	1506

	936
	棉花球
	0.3g/粒，500g/袋;单位:包
	31.5

	937
	加厚锡纸
	45cm*60m，615款，20微毫厚
	175

	938
	水桶
	17L中号，个;单位:个
	70

	939
	水瓢
	1905， 1.6L，个;单位:个
	16

	940
	水框
	加厚620*431*350，个;单位:个
	118

	941
	比色管架
	有机玻璃，25mL，单排12孔;单位:个
	39.6

	942
	BOND大孔硅藻土填料
	20-100目，1KG/瓶;单位:瓶，规格:SBEQ-CA3904-1kg，CNWBOND
	650

	943
	螺杆潜水泵
	50QGD1，含2*2.5电缆20米，钢丝绳50米，钢丝水管20米，不锈钢配件
	2000

	944
	乙酸硝酸微孔滤膜
	47mm，0.3um，50张/盒;单位:盒
	65

	945
	玻璃纤维滤膜
	90mm，0.3μm，25张/盒;单位:盒，上海兴亚
	42

	946
	玻璃纤维滤膜
	70mm，0.45μm，25张/盒;单位:盒
	41

	947
	电子天平
	3kg，0.1g
	 

	948
	石英纤维滤膜
	石英纤维，90mmx0.3μm，50张/盒;单位:盒
	450

	949
	玻璃纤维滤膜
	90mm，100张/盒;单位:盒，品牌:GeoSprint
	100

	950
	过氯乙烯滤膜
	90mmx0.3μm，50张/盒;单位:盒
	300

	951
	玻璃纤维滤膜
	超细玻璃纤维，90mm，100张/盒;单位:盒
	525

	952
	滤膜储存盒
	GeoSm分析纯t，pc，90mm，50个/套;单位:套，GeoSprint
	256

	953
	危废化学品防渗漏防腐托盘
	77cm*77cm*5cm;单位:个
	250

	954
	易制爆易制毒防腐垫纸
	耐油耐酸碱，宽度1.3米，长度1.5米，厚度3.5毫米;单位:个
	20

	955
	聚乙烯塑料桶
	10L;单位:个
	22.5

	956
	绝缘防静电手套
	经济款，12副/套;单位:套
	16

	957
	保温箱
	6L，高效版，含2个冰砖和4个冰袋;单位:个;
	165

	958
	尼龙丁腈手套
	加厚款，12副/套;单位:
	2

	959
	麻点手套
	麻点，10副/包;单位:副
	1.4

	960
	定碘烧瓶
	250mL，60只/箱，12只/盒;单位:盒
	30.4

	961
	温湿度计
	八角，无校准证书复印件;单位:个
	98

	962
	磁力搅拌子
	聚四氟乙烯，A，20mm*8mm;单位:个
	6

	963
	离子交换树脂再生剂
	10KG/袋;单位:个
	39

	964
	不锈钢采水器
	不锈钢，5L加重
	600

	965
	不锈钢采水器
	不锈钢，5L常规
	460

	966
	不锈钢采水器
	不锈钢，2.5L加重
	506

	967
	不锈钢采水器
	不锈钢，2.5L常规
	333

	968
	切割器体
	90mm8等分
	1500

	969
	捕虫网
	网杆+直径35cm网圈全长约160cm
	150

	970
	捕虫网
	网杆+直径40cm网圈全长约170cm
	202.5

	971
	捕虫网
	网杆+直径40cm网圈全长约180cm
	202.5

	972
	网兜
	直径35cm，深80cm
	30

	973
	昆虫针
	0号、1号、2号、3号、4号、5号
	75

	974
	生物解剖针
	20根/盒
	60

	975
	重金属瓶
	250mL
	7

	976
	磨口试剂瓶
	棕色，细口，250mL
	138

	977
	磨口试剂瓶
	棕色，细口，500mL
	127.5

	978
	磨口试剂瓶
	棕色，细口，1000mL
	100

	979
	磨口试剂瓶
	棕色，细口，2500mL
	117

	980
	磨口试剂瓶
	棕色，细口，5000mL
	228

	981
	双排有机玻璃比色管架
	25mL，2*10孔
	100

	982
	石英比色皿
	10mm
	111

	983
	硅胶软管
	口径约5mm
	20

	984
	碘量瓶
	250mL，12只/盒
	700

	985
	500mL平底烧瓶
	500mL，Delab
	140

	986
	250mL分液漏斗架
	铁架
	300

	987
	2mL气相色谱进样小瓶
	棕色，100个/盒
	110.5

	988
	弯头尖头镊子
	不锈钢
	20

	989
	平板手推车
	72*46
	550

	990
	自封袋
	30*20
	47

	991
	塑料刻度离心管
	10mL，螺口，尖底，带刻度，100支/包
	32.5

	992
	天平称量纸
	100mm*100mm，500张/包
	28

	993
	1L分液漏斗铁架台
	1l
	480

	994
	防爆插座
	6孔3m
	145

	995
	防爆插座
	五孔插座
	70

	996
	防爆开关
	2组单开、2组双开
	120

	997
	防爆灯
	规格:LED，24W，0.6米双管;单位:套
	170

	998
	防爆管灯
	规格:一体式，200型灯罩，20W灯泡，;单位:套
	70

	999
	防爆手电筒
	强光手电
	150

	1000
	过氯乙烯滤膜
	氯乙烯纤维，47mm，5um，50张/盒;单位:盒;
	100

	1001
	PE瓶
	pe，500mL.广口
	4

	1002
	自封袋
	9#，20*26.5，100个/包
	35

	1003
	氧气浓度监测仪
	氧气探测报警器，爱德克斯
	1200

	1004
	塑料滴定管
	3mL，
	18

	1005
	水相过滤膜（混合纤维素脂材质）
	50mm*0.45um，100片/盒
	100

	1006
	有机相过滤膜
	50mm，0.22um，100片/盒
	260

	1007
	水槽挡水板
	塑料
	49

	1008
	静电释放器
	304不锈钢小牌
	200

	1009
	直流潜水泵
	12V 7米线 5米水深
	200

	1010
	蓄电池
	12V  95A
	660

	1011
	公牛线盘
	8030两芯1.5平方20米/过热保护（10A不带漏电保护）
	198

	1012
	公牛线盘
	804L两芯1.5平方20米/过热保护（10A带漏电保护）
	326

	1013
	公牛线盘
	8030两芯1.5平方30米/过热保护（10A不带漏电保护
	221

	1014
	公牛线盘
	804L两芯1.5平方30米/过热保护（10A带漏电保护）
	359

	1015
	高硼硅加高玻璃瓶
	适配RN3000,昂林1045专用
	220

	1016
	石英比色皿
	2cm，适配RN3000,昂林1045专用
	360

	1017
	硅酸镁柱
	适配RN3000,昂林1045专用
	300

	1018
	隔水膜
	适配昂林1045
	850

	1019
	过滤膜
	适配昂林1045
	85

	1020
	硅胶密封软管
	6*9mm，非食品级
	20

	1021
	大型气泡式吸收管
	球形，棕色，10mL
	301

	1022
	低型烧杯
	高硼硅玻璃，250mL
	77

	1023
	比色管架
	有机玻璃，10mL，5排12孔
	86

	1024
	洗耳球
	大号（直径60mm，高度113.8mm）
	8

	1025
	洗耳球
	中号（直径53mm，高度102.5mm）
	8

	1026
	洗耳球
	小号（直径45mm，高度86.6mm）
	8

	1027
	玻璃棒
	300mm葵花
	2.5

	1028
	砝码
	M1 砝码套装1g-50g(8个铝盒套装)带证书
	97

	1029
	大水桶
	10L
	70

	1030
	量筒
	100mL，圆底
	17

	1031
	除胶剂
	275g/瓶
	35

	1032
	洗耳球
	小号（直径45mm，高度86.6mm）
	8

	1033
	圆盘移液管架
	有机玻璃，转动圆盘可拆卸（单柱），直径200mm
	70

	1034
	PE塑料白色镊子
	长约12cm，尖头白色，93302，细尖头，121mm
	1.5

	1035
	螺口具塞比色管
	聚四氟乙烯螺旋塞，平底，25mL
	36

	1036
	25mL比色管架
	有机玻璃，25mL，5排12孔
	120

	1037
	50mL比色管架
	有机玻璃，50mL，1排12孔
	48

	1038
	废液桶
	耐酸碱，10L白，半透明
	31

	1039
	干燥器
	250g*20包
	113

	1040
	50mL比色管架
	12孔1排
	48

	1041
	奶瓶刷
	各规格，海绵
	19

	1042
	奶瓶刷
	各规格、硅胶
	24

	1043
	比色管架
	25mL
	120

	1044
	计数器
	不带底座
	16.5

	1045
	计数器
	6连排
	360

	1046
	计数器
	12连排
	660

	1047
	塑料尼龙标准筛
	塑料盖子
	12

	1048
	塑料尼龙标准筛
	塑料底盘
	23

	1049
	刮刀
	软质硅胶
	15

	1050
	瓷坩埚
	瓷坩埚，100mL
	9

	1051
	固定剂箱
	8联
	990

	1052
	喷漆
	黑/红/白
	50

	1053
	病理级显微镜载玻片
	单头单面磨砂，7105-G
	13

	1054
	白搪瓷盘
	25*35cm，35*45cm
	56

	1055
	浮游植物计数框
	0.1mL
	350

	1056
	浮游动物计数框
	1mL
	350

	1057
	样品瓶和瓶盖
	15mL，100个/盒，CNW
	500

	1058
	一次性无纺布帽子
	22寸，蓝色，加厚，100个/包
	30

	1059
	加厚自封袋
	15*22，100个/包，加厚款20丝的
	50

	1060
	螺口圆底带刻度离心管
	50mL，50个/包
	50

	1061
	实验室福尔马林瓶
	120*210mm
	70

	1062
	筛绢网兜
	孔径0.064mm
	100

	1063
	不锈钢刮刀
	宽度50mm
	30

	1064
	针式聚四氟乙烯有机相针式滤器
	0.45微米，100个/盒
	100

	1065
	pvc贝勒管
	1000mL
	60

	1066
	贝勒管
	1000mL 带流量阀
	44

	1067
	消解比色管一盒 (9支装 )
	Φ16*100rnm
	135

	1068
	ABS试管架
	24孔
	100

	1069
	鸡心瓶
	300mL/100mL
	15

	1070
	圆底烧瓶
	500mL
	40

	1071
	索氏提取装置
	500mL（球型冷凝器+索氏提取器+圆底烧瓶）
	665

	1072
	电热包
	索氏提取用
	350

	1073
	工具箱
	规格:55*31.5*9cm，32件套;单位:套
	380

	1074
	样品架
	13mm 90孔 6排*15孔位；
	10

	1075
	样品架
	16mm 60孔 5排*12孔位
	10

	1076
	样品架
	20mm 40孔 4排*10孔位
	10

	1077
	样品架
	25mm 24孔 3排*8孔位
	10

	1078
	样品架
	30mm 21孔 3排*7孔位
	10

	1079
	不锈钢样品架
	12.5mm 40孔；
	45

	1080
	不锈钢样品架
	15.5mm 40孔
	45

	1081
	不锈钢样品架
	18.5mm 40孔
	45

	1082
	不锈钢样品架
	20.5mm 40孔
	45

	1083
	木碾
	木质，各规格
	30

	1084
	链条锁
	各规格
	16

	1085
	铜锁
	20mm，25mm
	2

	1086
	COD仪器配套转子
	适配顺昕1500
	20

	1087
	聚四氟乙烯软管
	外径10mm内径8mm
	6

	1088
	一次性碘伏医用棉棒
	100支/盒
	13

	1089
	一次性丁腈手套加长
	丁腈手套 50副/盒
	72

	1090
	广口塑料瓶
	250mL PE瓶
	3

	1091
	收纳箱
	500*365*225mm  31L
	70

	1092
	塑料烧杯
	500mL，pp材质
	5

	1093
	塑料刻度离心管
	15mL，pp材质，螺旋盖锥底，蓝，带1mL刻度
	43.5

	1094
	棕色广口玻璃瓶
	5000 mL
	114

	1095
	尖底离心管
	螺口，聚丙烯，50 mL 25个/袋
	30

	1096
	酸化吹气仪三口瓶
	适配A1002Plus
	72

	1097
	酸化吹气仪加酸漏斗
	适配A1002Plus
	102

	1098
	酸化吹气仪玻璃导气管
	适配A1002Plus
	30

	1099
	酸化吹气仪比色管+塞
	适配A1002Plus
	32

	1100
	酸化吹气仪比色管导气管
	适配A1002Plus
	35

	1101
	酸化吹气仪侧口玻璃塞
	适配A1002Plus
	25

	1102
	两口烧瓶
	适配顺晰6000pro
	72

	1103
	冷凝管
	适配顺昕CH-6000蒸馏仪
	350

	1104
	溜出液连接管
	适配顺昕6000pro型全自动智能蒸馆仪
	50

	1105
	氮吹管
	15mL，10只/盒，D-Lab
	700

	1106
	循环水真空泵
	压力范围：0~-0.1MPa 带表头
	1200

	1107
	硅胶塞
	小号、用于实验袋密封
	6

	1108
	实验袋
	3L/个、500个/箱、5kg/箱
	3.5

	1109
	进样器
	整套9只100mL、30mL、10mL、5mL、1mL、100μl、50μl、10μl、5μl；精度±0.5%
	800

	1110
	平衡袋
	配无动力瞬时采样器取样时使用
	100

	1111
	取样帽
	配无动力瞬时采样器取样时使用
	2

	1112
	清洗剂
	500mL/瓶
	200

	1113
	污染源采样袋
	配排气筒采样器或手持采样器使用，体积10L，进口配件
	38

	1114
	气体采样袋
	PET材质，体积3L，PTFE接口
	48

	1115
	气体采样袋
	PET材质，体积5L，PTFE接口
	58

	1116
	进样垫
	用于嗅辨测试配气仪
	50

	1117
	原子荧光空心阴极灯
	Hg，吉天仪器
	900

	1118
	原子荧光空心阴极灯
	As，吉天仪器
	900

	1119
	原子荧光空心阴极灯
	Se，吉天仪器
	900

	1120
	原子荧光空心阴极灯
	Sb，吉天仪器
	900

	1121
	塑料离心管
	100mL
	52

	1122
	塑料离心管
	50mL，螺口，尖底，印刷刻度，50支/包
	26

	1123
	实验室钢瓶推车
	40L
	320

	1124
	玻璃珠
	约6mm，500g/袋
	31

	1125
	塑料刻度离心管
	50mL，螺旋盖，锥底，可立
	30

	1126
	100mLPTFE聚四氟乙烯烧杯
	100mL，耐高温68 x 54mm
	115.5

	1127
	65mm PTFE表面皿（可作100mL，带盖
	65mm
	42.5

	1128
	锥形瓶（带盖）
	（100mL、200mL），带盖
	115

	1129
	顶空瓶盖内垫片
	100/袋，P/N：VFAP-606050TB-18M-100
	340

	1130
	GA-380L吸附剂成套
	 
	600

	1131
	有机微孔滤膜
	规格:PTFE，60mm，0.45μm，100张/盒;单位:盒;上海兴亚
	200

	1132
	镍坩埚
	50mL
	50

	1133
	蒸发皿
	35/75/100/125/250/500/1000ml
	50

	1134
	不锈钢立柱
	Φ12×250mm+M8×20mm，SMN  1-1
	35

	1135
	不锈钢立柱
	Φ12×500mm+M8×20mm，SMN  1-2
	70

	1136
	抛光不锈钢立柱
	Φ12×750+M8×20mm，SMN1-3
	105

	1137
	不锈钢立柱（非标，不推荐使用）
	Φ12×1000mm+M8×20mm，  SMN1-4
	140

	1138
	不锈钢立柱（非标，不推荐使用）
	Φ12×1500mm+M8×20mm，  SMN1-5
	210

	1139
	卡子
	垂直开口，  SMN2-1
	24

	1140
	卡子
	T型，  SMN2-2
	22

	1141
	卡子
	直插，  SMN2-3
	22

	1142
	卡子
	穿心，  SMN2-4
	28

	1143
	底座
	长方型， SMN  3-1
	70

	1144
	底座
	小V型， SMN  3-2
	55

	1145
	底座
	大V型， SMN  3-3
	65

	1146
	托台
	台， SMN  3-4
	22

	1147
	平行安装座
	个， SMN  3-5
	24

	1148
	夹子
	小， SMN  4-1
	55

	1149
	夹子
	中， SMN  4-2
	65

	1150
	夹子
	金属两爪双向调节，中， SMN 4-2A
	65

	1151
	夹子
	金属三爪双向调节，中， SMN 4-2B
	65

	1152
	夹子
	大， SMN  4-3
	70

	1153
	夹子
	金属两爪双向调节，大， SMN 4-3A
	70

	1154
	夹子
	金属三爪双向调节，大， SMN 4-3B
	70

	1155
	板夹子
	非分析测试科， SMN  4-5
	40

	1156
	固定锣钉
	非分析测试科， SMN  6
	10

	1157
	位移器
	非分析测试科， SMN  7
	580

	1158
	钻石笔（可在玻璃、陶瓷、金属上刻字）
	非分析测试科， SMN  8
	160

	1159
	钻石刀（可切割光纤和石英毛细管等）
	非分析测试科， SMN  9
	180

	1160
	圆柱体不锈钢卡箍
	Φ40-60毫米， SMN10-1
	65

	1161
	圆柱体不锈钢卡箍
	Φ60-80毫米， SMN10-2
	70

	1162
	圆柱体不锈钢卡箍
	Φ80-100毫米， SMN10-3
	75

	1163
	圆柱体不锈钢卡箍
	Φ100-120毫米， SMN10-4
	80

	1164
	蝴蝶夹（滴定夹）
	ABS塑料， SMN11
	10

	1165
	水位感应器
	适配A1002Plus
	754

	1166
	电子流量阀
	适配A1002Plus
	2405

	1167
	固相萃取试管架
	16*100mm
	1315

	1168
	固相萃取针阀
	无氟材质，20/包
	642

	1169
	固相萃取储液器
	60mL
	448

	1170
	接头
	小柱和储液器之间
	618

	1171
	量筒A级
	500mL
	72

	1172
	量筒A级
	50mL
	10.2

	1173
	量筒A级
	10mL
	7.8

	1174
	BOD5无线键鼠标套装
	适配OL4108
	960

	1175
	BOD5电源线
	适配OL4108
	210

	1176
	BOD5含氧量电极头备件
	适配OL4108
	8750

	1177
	BOD5电极电解液
	适配OL4108
	1200

	1178
	BOD5试剂瓶
	500mL，适配OL4108，
	120

	1179
	BOD5稀释水桶
	25L，适配OL4108
	315

	1180
	BOD5水桶
	10L，适配OL4108
	132

	1181
	BOD5培养瓶
	适配OL4108
	120

	1182
	BOD5培养瓶塞
	适配OL4108
	235

	1183
	BOD5亚硫酸钠粉末
	适配OL4108
	85

	1184
	BOD5接种胶囊
	适配OL4108
	2550

	1185
	BOD5托盘
	大，适配OL-YF1234
	2350

	1186
	BOD5托盘
	小，OL-YF0938
	900

	1187
	活动扳手
	15寸
	56

	1188
	样品筛
	5mm
	60

	1189
	镉柱（还原柱）
	只
	500

	1190
	滤芯
	0.22um
	1.2

	1191
	铝立方登高平台凳
	中号款（71cm）
	970

	1192
	一次性吸管
	一次性吸管 100/包 3mL
	10

	1193
	无针注射器
	100mL，细口，1支/盒
	40

	1194
	保温箱
	12，高效版，含8个冰袋;单位:个，Esky
	340

	1195
	凡士林
	盒
	72

	1196
	一次性雨衣
	大号
	7

	1197
	多用螺丝刀套装
	多功能26合一
	250

	1198
	清理仪器刷子
	实用8件套
	30

	1199
	保鲜膜
	各规格
	28

	1200
	玻璃离心管（圆底）
	50mL，10支/盒
	300

	1201
	有机相尼龙针式滤器（白色）
	25 mm*0.45 μm，100只/罐
	105

	1202
	圆底玻璃离心管，带盖
	50mL
	274

	1203
	氯丁橡胶轻型防化手套
	尺寸:9
	31

	1204
	MCE针式滤器（本色）
	13 mm*0.22 μm，100只/罐
	84

	1205
	疏水性PVDF针式滤器（黑色）
	13 mm*0.22 μm，100只/罐
	70

	1206
	亲水性PVDF针式滤器（棕色）
	13 mm*0.22 μm，100只/罐
	70

	1207
	白色24-400开孔拧盖、不含隔垫
	100/袋
	45

	1208
	流量控制阀
	PP材质;12/包
	185.5

	1209
	转接环
	分析纯-S
	500

	1210
	嗅辩袋
	3L 含 A;B;C 便签
	8

	1211
	平衡袋
	10L 含聚四氟乙烯阀门
	80

	1212
	硅胶管
	8*12mm
	5

	1213
	传感器
	氧气，崂应3012型/崂应3030B型
	3500

	1214
	传感器
	一氧化碳，崂应3030B型
	3500

	1215
	尖锹
	特定款
	65

	1216
	移动电缆盘
	50米无插座空盘
	27

	1217
	固定剂箱
	非分析测试科
	800

	1218
	威衡电子秤
	蓝色
	54

	1219
	废液桶
	15L 耐酸碱，半透明
	40

	1220
	废液桶
	25L 耐酸碱，半透明
	50

	1221
	废液桶
	方形，耐酸碱，25L白，半透明，特厚，1.3kg，4个/套;单位:套
	129.5

	1222
	电子天平
	方盘2000g，精度0.01，充电插电两用款
	800

	1223
	手动移液枪
	1000-5000μl，1支/盒;单位:盒
	257

	1224
	SPE注射泵
	10mL
	1800

	1225
	木柄羊毛刷
	3寸
	2.7

	1226
	塑柄尼龙刷
	1寸
	0.7

	1227
	固定剂水箱
	规格:蓝色，十联（升级）
	1050

	1228
	采水桶
	17L中号，个;单位:个
	86

	1229
	水瓢
	1.6L，个;单位:个
	22

	1230
	2mL色谱进样塑料收纳盒
	避光，100位，搭扣连盖
	15

	1231
	2mL样品瓶架
	50孔，蓝色/绿色
	10

	1232
	一次性培养皿
	90×15mm，10个/包，;单位:个，biosharp
	6.4

	1233
	网
	标配，DN-512
	905

	1234
	网兜
	适配，DN-512
	320

	1235
	直口三角烧瓶（锥形瓶）
	500mL，8只/盒
	123

	1236
	直口三角烧瓶（锥形瓶）
	50mL，12只/盒
	87.5

	1237
	具塞三角烧瓶（锥形瓶）
	50mL，12只/盒
	233

	1238
	气体检测管
	二氧化硫检定管 100ppm
	52

	1239
	气体检测管
	氨气 100ppm
	91

	1240
	气体检测管
	磷化氢  2.5ppm
	91

	1241
	气体检测管
	二氧化硫 100ppm
	91

	1242
	六价铬比色管
	50次/盒
	387

	1243
	总铁比色管
	50次/盒
	387

	1244
	总氮比色管
	50次/盒
	387

	1245
	cod测试试剂盒
	50次/盒
	199

	1246
	氨氮测试试剂盒
	25次/盒
	89

	1247
	硫化物测定试剂盒
	30次/盒
	71

	1248
	固体采样拭子
	ATP 拭子
	300

	1249
	液体采样拭子
	ATP 拭子
	500

	1250
	比色管
	高硼硅玻璃，100mL，12只/盒，单位:盒;
	160

	1251
	塑料量筒
	50mL
	5

	1252
	塑料量筒
	100mL
	5

	1253
	锡箔纸/铝箔纸
	长8m，30cm宽，厚15微米，单位
	18.2

	1254
	隔音耳罩
	X5A
	345

	1255
	防噪声回弹耳塞
	1100耳塞无线款，400个
	154

	1256
	塑料试管架
	21位
	8

	1257
	正压式呼吸防护装置
	套
	4000

	1258
	一次性防化服
	耐酸碱 大/中/小 各20套
	52

	1259
	锡箔纸/铝箔纸
	宽45cm 长100米
	143

	1260
	氨氮专用试剂
	100次，格林凯瑞
	300

	1261
	总磷专用试剂
	100次，格林凯瑞
	300

	1262
	总氮专用试剂
	50次，格林凯瑞
	450

	1263
	CODLR专用预制试剂
	25次，格林凯瑞
	380

	1264
	CODMHR专用预制试剂
	25次，GL-COD-MHR-Y
	360

	1265
	*环境污染处理剂*氨氮预制试剂
	水杨酸法
	816

	1266
	总磷
	量程0-2.5mg/L，连华
	325

	1267
	COD试剂
	量程0-150mg/L，连华
	325

	1268
	氨氮试剂
	量程0-10mg/L，连华
	325

	1269
	总氮试剂
	量程0-10mg/L，连华
	750

	1270
	试管架
	白色塑料可拆卸，16mm*60孔;单位:个
	9.5

	1271
	断线钳
	规格:8寸，双色柄;单位:个
	30

	1272
	元素灯
	规格:钒灯，AS-2，适用于PE仪器
	600

	1273
	电磁炉
	单联2kw带炉盖
	125

	1274
	元素灯
	规格:锡灯，AS-2
	600

	1275
	危废防渗漏托盘
	680*380*120mm
	100

	1276
	防毒面罩
	（猪鼻子），不含滤盒，1只/包;单位:个，规格:6200，3m
	71.75

	1277
	滤毒盒
	2只/包;单位:包，规格:滤盒6001CN,3M
	82

	1278
	滤毒盒
	2只/包;单位:包，规格:滤盒6002CN,3M
	131

	1279
	滤毒盒
	2只/包;单位:包，规格:滤盒6003CN,3M
	128

	1280
	滤毒盒
	2只/包;单位:包，规格:滤盒6006CN,3M
	280

	1281
	塑料水盆
	方型，加厚，外径长宽高：45.5*36*14cm;单位:只
	66.5

	1282
	尼龙扎带
	长20cm 宽2.8mm 500条/包
	18

	1283
	一次性滴管
	10mL，100个/包，25包/箱;单位:包
	23

	1284
	水瓢
	35 长圆柄汤勺 18cm（带嘴）
	26

	1285
	玻璃转子流量计
	空气0.1-1L/MIN，LZB-3WB
	264

	1286
	便携式户外铝合金蛋卷桌
	 
	500

	1287
	玻璃砂芯过滤瓶
	1000mL
	150

	1288
	透明广口玻璃瓶
	500mL，盖子硅胶垫片
	15

	1289
	透明广口玻璃瓶
	250mL，盖子硅胶垫片
	15

	1290
	透明玻璃广口磨砂口样品浸泡瓶
	约350mL
	25

	1291
	透明玻璃广口磨砂口样品浸泡瓶
	约500-600mL
	25

	1292
	透明玻璃广口磨砂口样品浸泡瓶
	约1000-1500mL
	40

	1293
	户外折叠椅
	超轻，承重300斤
	300

	1294
	昆虫标本收纳盒
	松木实木15*15*6cm
	37

	1295
	昆虫标本收纳盒
	松木实木29*21*6cm
	30

	1296
	昆虫标本收纳盒
	松木实木36*27*6cm
	50

	1297
	昆虫标本收纳盒
	松木实木43*30*6cm
	50

	1298
	昆虫标本收纳盒
	松木实木33*22*6cm
	46.5

	1299
	坐标展翅板
	30*17cm
	20

	1300
	硫酸纸
	A4大小，100张/包
	40

	1301
	底栖动物扫网
	D网或方形，直径30cm，不锈钢加厚
	400

	1302
	底栖动物半定量采样三角拖网
	加重，边长30cm*30cm*30cm
	1000

	1303
	三角拖网网袋40目
	边长30cm*30cm*30cm
	100

	1304
	底栖动物不锈钢采泥器
	1/16m2，不锈钢，带加重
	5500

	1305
	不锈钢分样筛
	40目，直径60cm，带把手
	350

	1306
	不锈钢分样筛
	60目，直径60cm，带把手
	350

	1307
	不锈钢分样筛
	50目，直径60cm，高20cm，带把手
	350

	1308
	不锈钢分样筛
	60目，直径20cm
	40

	1309
	不锈钢分样筛
	40目，直径20cm
	40

	1310
	不锈钢分样筛
	80目，直径20cm
	40

	1311
	不锈钢分样筛
	直径40cm，高20cm，40目，孔径425μm
	40

	1312
	不锈钢分样筛
	40目，直径约80cm，带把手，北京普力特
	500

	1313
	浮游生物网
	25号网，网孔0.064mm
	200

	1314
	浮游生物网
	13号网，网口0.112mm，带钢丝吊绳
	510

	1315
	高硼硅透明玻璃瓶带密封盖
	60mL、100mL直径50mm左右
	5

	1316
	塑料盆
	直径55cm左右
	40

	1317
	有机硅胶
	食品级，粘玻璃
	20

	1318
	无尘防静电吸水纸无纺布工业纸
	9寸，300片/袋
	25

	1319
	pvc透明封口胶带，密封玻璃罐子口
	15mm*60m
	10

	1320
	塑料密封盒
	1600mL，230*165*70mm
	25

	1321
	塑料密封盒
	350mL，135*102*52mm
	10

	1322
	碳素昆虫捕捉网
	白色网兜，直径40、50、60cm；杆子长度2、3米
	200

	1323
	不锈钢弹簧链条挂绑植物挂牌
	不锈钢或铝制
	6

	1324
	细菌培养板
	6孔板，平底，带盖
	16.7

	1325
	玻璃培养皿
	高硼硅玻璃，直径60/75/90/100mm
	10

	1326
	聚四氟乙烯烧杯盖
	适配50mL、100mL 烧杯等各种规格
	8.4

	1327
	塑料药勺
	各规格
	0.7

	1328
	四氟药勺
	各种规格
	28

	1329
	容量瓶
	细口长颈梨形平底瓶 具塞，100mL
	25

	1330
	磁力搅拌子
	聚四氟乙烯材质 30mm*8mm，C型
	4.1

	1331
	螺纹口玻璃进样瓶带内插管
	2mL 棕色
	25

	1332
	滴管胶头
	硅胶头，2mL，10个硅胶头，2mL 适配巴斯德吸管
	17.5

	1333
	布氏漏斗
	各口径
	95

	1334
	分液漏斗铁架台
	60mL
	60

	1335
	分液漏斗铁架台
	125mL
	70

	1336
	分液漏斗铁架台
	250mL
	80

	1337
	分液漏斗铁架台
	500mL
	90

	1338
	分液漏斗铁架台
	1000mL
	120

	1339
	分液漏斗铁架台
	2000mL
	150

	1340
	抽滤瓶
	250mL
	65

	1341
	抽滤瓶
	500mL
	65

	1342
	抽滤瓶
	1000mL
	65

	1343
	索氏提取砂芯坩埚
	适用于200ml提取管，D-Lab
	6

	1344
	索氏提取球形冷凝管
	TS50/50，D-Lab
	220

	1345
	索氏提取提取管
	200ml，TS50/50，下口29/32，D-Lab
	220

	1346
	索氏提取蛇形冷凝管
	TS50/50，D-Lab
	220

	1347
	索氏提取玻璃防爆玻璃珠
	各规格
	10

	1348
	索氏提取平底烧瓶
	250mL，D-Lab
	130

	1349
	索氏提取平底烧瓶
	500mL，D-Lab
	260

	1350
	旋蒸胖肚防溅球
	200ml 磨口29/32 ，下口24/30 ，D-Lab
	127

	1351
	旋蒸防掉夹
	各规格
	5

	1352
	玻璃烧杯
	25mL
	4

	1353
	玻璃烧杯
	50mL
	3.5

	1354
	玻璃烧杯
	100mL
	4.5

	1355
	玻璃烧杯
	150mL
	4.5

	1356
	玻璃烧杯
	250mL
	7

	1357
	玻璃烧杯
	500mL
	11

	1358
	玻璃烧杯
	1000mL
	20

	1359
	玻璃烧杯
	2000mL
	45

	1360
	鸡心瓶
	500mL
	60

	1361
	平底烧瓶
	250mL
	50

	1362
	平底烧瓶
	500mL
	65

	1363
	马弗炉铁夹
	个
	25

	1364
	防烫手套
	经典款加厚耐磨款 N518 12 双/包
	40

	1365
	马弗炉坩埚
	氧化铝，10ml 
	35

	1366
	马弗炉坩埚
	氧化铝，30ml
	35

	1367
	马弗炉坩埚
	氧化铝，50ml
	35

	1368
	马弗炉坩埚
	氧化铝，100ml 
	35

	1369
	鼓风干燥箱铁板
	各规格
	40

	1370
	马弗炉融金碗
	各规格
	35

	1371
	活动扳手
	6寸
	4

	1372
	活动扳手
	8寸
	7.2

	1373
	活动扳手
	10寸
	9

	1374
	活动扳手
	12寸
	11

	1375
	活动扳手
	15寸
	24

	1376
	活动扳手
	18寸
	56

	1377
	活动扳手
	24寸
	108

	1378
	手术剪刀
	个
	18.8

	1379
	卷尺
	5m
	5.6

	1380
	保险丝
	各规格 20只
	3.2

	1381
	平行浓缩仪带刻度试剂瓶
	50mL
	50

	1382
	平行浓缩仪带刻度试剂瓶
	500mL
	100

	1383
	六角扳手
	各规格
	15

	1384
	双口烧瓶
	适配A2081
	75

	1385
	冷凝管
	适配A2081
	249

	1386
	侧口玻璃塞
	适配A2081
	15

	1387
	试剂瓶
	2000mL
	274

	1388
	棕色试剂瓶
	250mL
	78

	1389
	氰化物接收瓶
	适配OL2050
	128

	1390
	接收瓶底座
	适配OL2050
	88

	1391
	蒸馏仪接收底座
	适配OL2050
	580

	1392
	预紧力倒锥接头
	M6-2.5
	24

	1393
	废液管
	8*12mm
	138

	1394
	针式过滤器 微孔滤膜
	25*0.45微米 100个/盒，Cnw
	88

	1395
	一次性注射器 一次性医用注射器针管
	20mL无橡胶活塞、无针头25只/包
	24.5

	1396
	塑料沥水框
	52*39*17CM
	19.8

	1397
	15-425 棕色螺纹口8mL样品存储瓶(带书写)
	100只/纸盒，8纸盒/纸箱，CNW
	182

	1398
	8mL白色实心螺纹盖，含F217隔垫
	100个/包
	189

	1399
	固相萃取柱
	RayCure C18 1000mg/6mL 30支/盒
	569

	1400
	2mL玻璃注射器
	10支/盒
	24.8

	1401
	护目镜
	12308型号，3M
	38

	1402
	毛圈棉隔热手套EN407防接触热2级（250℃）
	均码
	80

	1403
	粉色丁晴手套
	M，30只/袋
	32

	1404
	一次性塑料滴管
	5mL.100/包
	9.5

	1405
	梨形分液漏斗铁架台
	304不锈钢，250mL，可升降，6孔
	232

	1406
	华欧密封玻璃标本浸泡瓶
	45*60（全高约100mm）
	15.5

	1407
	华欧密封玻璃标本浸泡瓶
	120*210（全高约270mm）
	88

	1408
	华欧密封玻璃标本浸泡瓶
	45*90mm（全高130mm）
	17

	1409
	华欧密封玻璃标本浸泡瓶
	90*150（约900mL）
	48

	1410
	收纳箱
	46*34.5*24cm
	65

	1411
	极地雄鹰户外折叠桌椅
	椅子*6把 蛋卷桌*1台 蝶形天幕*1个 30L保温箱*1个露营车*1辆
	1901

	1412
	移液枪头
	1mL 500 个/包
	100

	1413
	锡纸
	长 8m，30cm 宽
	20

	1414
	不锈钢托盘
	50x35x4.8
	40

	1415
	带木柄毛刷
	30cm
	6

	1416
	带木柄毛刷
	40cm
	7

	1417
	带木柄毛刷
	50cm
	8

	1418
	带木柄毛刷
	60cm
	8

	1419
	镊子
	BST-249 扁圆头
	22

	1420
	氧化铝粉末  离子源清洗铝粉
	100 g/瓶
	432

	1421
	蠕动泵泵管
	根，然诺 RN3002
	1080

	1422
	磁铁棒
	可伸缩 磁头 20mm
	45

	1423
	单道手动移液枪
	1mL，5mL，10mL
	240

	1424
	移液枪枪头
	1mL，5mL，10mL 适配移液枪
	150

	1425
	移液枪架子
	A型、L型、Z型
	350

	1426
	抽滤特氟龙滤片
	直径80毫米，厚度5毫米
	150

	1427
	滤膜
	1.6微米
	770

	1428
	脱脂棉
	包
	80

	1429
	聚四氟乙烯软管 虹吸管
	各内径，5米
	20

	1430
	曝气装置
	BOD5专用水样前处理增氧仪
	185

	1431
	温湿度表
	-20~40℃  0~90湿度
	33

	1432
	钢瓶减压阀
	黄铜
	168

	1433
	瓶盖
	各规格，100 个/包
	150

	1434
	架台
	用于放置氮吹管、各种规格瓶子、萃取瓶
	50

	1435
	滤纸
	各规格
	16

	1436
	土壤网筛
	各目数
	50

	1437
	瓷进样舟
	土壤总有机碳
	300

	1438
	棕色玻璃瓶
	各规格
	250

	1439
	透明玻璃瓶
	各规格
	250

	1440
	塑料瓶
	各规格
	250

	1441
	刷子
	各规格
	10

	1442
	有机玻璃、玻璃或陶瓷集尘缸
	内径 15 cm±0.5 cm，高 30 cm 的圆柱形缸
	400

	1443
	阻燃布 灭火毯
	40*80mm
	45

	1444
	25号拖网式浮游生物网，带钢丝吊绳
	网口直径20cm/底部304不锈钢/铜制阀门/不锈钢卡口锁紧网底部，， 网口0.064mm，PTN-S200，北京普力特
	510

	1445
	25号持杆式浮游生物网
	网口直径30cm，持杆不锈钢/3段伸缩型/展开全长约2.4， 网口0.064mm；/铜制阀门，H-PTN，北京普力特
	450

	1446
	底栖生物附着挂板
	HD14，纤维板，斯奈特纤维板，北京普力特
	450

	1447
	高精密镊子不锈钢特尖头
	AAA-14(瘦尖头)，安立信
	15

	1448
	高精密镊子不锈钢特尖头
	AAA-12(直尖头)，安立信
	15

	1449
	高精密镊子不锈钢特尖头
	AAA-14W(弯尖头)，安立信
	15

	1450
	尼龙过滤网（耐磨加厚）（底栖动物采样）
	40目，网孔径0.425mm，1m宽
	20

	1451
	浮游生物实验筛绢
	230目，网孔直径为 0.064 mm，1m宽
	40

	1452
	微生物实验筛绢
	600目，网孔直径为0.023mm，1m宽
	58

	1453
	不锈钢解剖刀柄（医用手术刀）
	4号
	18

	1454
	23号手术刀片
	100片/盒
	30

	1455
	大号坐标贴纸可移动昆虫展翅板
	整姿插针板30*17cm
	19

	1456
	不锈钢盆加厚
	直径50cm
	100

	1457
	不锈钢舀子
	手柄80cm
	10

	1458
	浮游生物沉淀器（浓缩装置）
	1000mL*4支具刻度的直型漏斗，带托架，50mL有标记
	2100

	1459
	塞氏盘
	黑白相间，带刻度尺，20cm
	490

	1460
	定量采样瓶
	1L广口聚乙烯瓶
	20

	1461
	虹吸软管
	内径5mm
	10

	1462
	载玻片
	75*25*0.1mm50片，188105
	35

	1463
	盖玻片
	免清洗，22*22mm，200片
	10

	1464
	盖玻片
	免清洗，，25*25mm
	10

	1465
	盖玻片
	免清洗，24*50mm
	10

	1466
	目镜分划板
	网格型
	1000

	1467
	目镜划分板
	十字型
	1000

	1468
	镜台测微尺
	1mm/100Div
	200

	1469
	硅藻计
	10片/个，带浮球和铅锥
	500

	1470
	捕鱼网
	非分析测试科
	300

	1471
	采样框
	1m*1m（可折叠）非分析测试科
	200

	1472
	水草定量夹
	非分析测试科
	300

	1473
	采样耙
	非分析测试科
	200

	1474
	抓钩
	非分析测试科
	200

	1475
	镰刀
	非分析测试科
	30

	1476
	标本夹
	非分析测试科
	100

	1477
	救生衣
	非分析测试科
	300

	1478
	13号拖网式浮游生物网，带钢丝吊绳
	网口直径20cm/底部304不锈钢/铜制阀门/不锈钢卡口锁紧网底部，， 网口0.112mm
	510

	1479
	13号持杆式浮游生物网
	网口直径30cm，持杆不锈钢/3段伸缩型/展开全长约2.4， 网口0.112mm；/铜制阀门
	400

	1480
	水相混合纤维素（MCE）过滤膜
	50mm*0.22μm 100片/盒
	35

	1481
	分液漏斗阀门黑皮圈
	外径 12*2.4（100 个）A 级
	12

	1482
	15mL氮吹管架
	pp 4*10*25mL 孔径 2.3cm
	10

	1483
	PH 试纸
	PH1-14 20 本/盒
	30

	1484
	PH 试纸
	PH5.5-9.0 20 本/盒
	39.5

	1485
	PH 试纸
	PH9.5-13 50 本/盒
	100

	1486
	科晶离心管
	23-2266，箱
	550

	1487
	塑料试管支架
	16*60孔，个
	8.8

	1488
	锥形瓶
	直口 50mL 个
	7

	1489
	具塞锥形瓶
	50mL 19#
	14

	1490
	带柄量杯
	1000mL
	3.5

	1491
	塑料漏斗
	150mm 进口料细
	8.5

	1492
	比色管架子
	pp 适配100mL
	80

	1493
	磁力搅拌子
	6*20mm
	4

	1494
	电子秤
	圆盘500g 精度0.001g砝码防风罩
	558

	1495
	电子秤
	砝码1mg-100g
	600

	1496
	具塞比色管
	100mL，盒
	160

	1497
	外螺纹比色管
	25mL 定制
	65

	1498
	外螺纹比色管
	50mL 定制
	110

	1499
	药匙
	双头厚款20cm
	8.5

	1500
	试管支架
	直径17mm*44孔 白色
	5.5

	1501
	200微升吸头
	200微升，1000个/包
	60

	1502
	搅拌子
	适配顺昕1500
	13

	1503
	化学需氧量消解瓶
	适配顺昕1500
	240

	1504
	化学需氧量消解瓶托架
	适配顺昕1610型
	750

	1505
	一次性滴管
	3mL加长120支/包
	13.5

	1506
	封口膜
	38m
	243

	1507
	篮子
	圆形塑料
	10

	1508
	旋蒸用鸡心瓶
	300mLDlab
	65

	1509
	旋蒸用鸡心瓶
	500mLDlab
	78

	1510
	氮吹KD管
	15mLDlab
	80

	1511
	铁架台+三角环
	个比克曼
	55

	1512
	电极
	甘汞雷磁232XB型号
	188

	1513
	一次性保鲜膜套
	100只/包
	10

	1514
	聚四氟乙烯管
	内径14 外径18，1m
	41

	1515
	聚四氟乙烯管
	内径25 外径28
	85

	1516
	石棉网
	150*150mm 5片/包
	9.5

	1517
	实验室蒸馏水水桶
	5l带水嘴
	61

	1518
	砂芯漏斗
	35mL G3 个
	21

	1519
	滤膜储存盒
	47mm，50个/套; 单位:套
	175

	1520
	土壤布袋
	51*34cm，个
	7.7

	1521
	园艺小铁铲
	锰钢开刃 窄铲 特厚
	32

	1522
	非扰动土壤取样管
	不锈钢，个
	52

	1523
	非扰动土壤取样手柄
	不锈钢，个
	85

	1524
	非扰动土壤取样管
	PP，100个/包
	380

	1525
	非扰动土壤取样手柄
	PP，蓝色，个
	37.5

	1526
	自封袋
	8#，17*23，100个/包
	19.6

	1527
	多功能维修五金工具套装
	108件
	344

	1528
	微孔滤膜
	混合纤维素MCE，90mm，0.45μm，50张/盒
	55

	1529
	气体采样器
	非分析测试科
	300

	1530
	不锈钢支架
	ODS现场采样
	1350

	1531
	不锈钢圆篮（托盘）
	ODS现场采样
	630

	1532
	滤膜盒
	适配47mm、90mm滤膜
	3.2

	1533
	地表水采水器
	1L
	800

	1534
	烟温线
	8芯6米黑色 烟温含湿度二合一，根
	132.5

	1535
	棉手套
	均码 100副/包
	120

	1536
	pp微孔滤芯（pp棉滤芯
	5微米 130g针刺款，6支/套
	30

	1537
	不锈钢舀子
	长柄45cm
	29

	1538
	移液管架
	透明梯形 14孔
	22.6

	1539
	高脚烧杯
	50mL
	3

	1540
	顶空瓶垫片
	22*3mm 适配40mL顶空瓶
	75

	1541
	一次性巴氏德滴管
	150mm 50支/包
	70

	1542
	砂轮开瓶器
	塑料，个
	7

	1543
	塑料带把手烧杯
	1000mL
	15

	1544
	塑料量筒
	25mL
	16

	1545
	定性滤纸
	中号90mm，定性，中速90mm，100张/盒
	21

	1546
	三通
	304不锈钢
	64

	1547
	检漏液
	瓶
	40

	1548
	减压阀、流量控制器及导气
	5L;单位:只
	254

	1549
	棕色具塞比色管
	100mL 6支/盒 齿轮
	180

	1550
	药匙
	128*25*13mm，50只/包
	11.2

	1551
	牛角勺
	20厘米，单位:只
	12

	1552
	砂轮
	直径20mm 中间厚度3mm 边缘厚度1.5mm
	1

	1553
	聚四氟乙烯试剂瓶
	PE，250mL，小口;单位:只
	2.2

	1554
	量筒
	250mL，圆底，单支装
	11.7

	1555
	护目镜
	透明防雾，1副/包;单位:个
	21

	1556
	减压阀
	1.5L
	255

	1557
	塑料三通
	5mm
	3

	1558
	透明容量瓶
	A级，Boro3.3玻璃， ST 12/14，PE塞，100mL 2个/盒
	56

	1559
	硅烷化减压阀
	W21.8出口 1/8转 1/4fep管
	3600

	1560
	减压阀
	5L，全铜，双表带流量计，适配4L气瓶，接口加长;单位:只
	310

	1561
	砝码
	50mg、100mg、200mg；E2级别
	900

	1562
	驱鸟器
	1. 电瓶电压:DC12v5AH2.超声波频率:16khz—25khz尺寸:长250，宽200，高160，北京祥瑞兴科
	500

	1563
	玻璃纤维滤膜
	0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm
	600

	1564
	石英滤膜
	0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm
	400

	1565
	无机滤膜
	0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm
	400

	1566
	聚氯乙烯滤膜
	0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm
	500

	1567
	聚丙烯
	0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm
	600

	1568
	混合纤维
	0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm
	500

	1569
	降尘缸
	内径15cm±0.5cm，高30cm，材质为有机玻璃、玻璃或陶瓷
	200

	1570
	无尘棉签
	相机取景器、热靴、转接环等清洁，独立装，32/盒
	13

	1571
	显微镜相机镜头无尘布套装
	镜头布60片干布+镜头清洁剂套装
	106

	1572
	显微镜相机镜头清洁光学湿巾
	光学清洁，12*15cm，独立包装，60片/盒
	45

	1573
	双口洗眼器
	铜主体+坐式+双口洗眼器
	172

	1574
	降噪耳机
	头戴式,H10A 3M
	265

	1575
	围裙
	防水加长
	25.5

	1576
	围裙
	防水加长，带袖
	24

	1577
	耐酸丁腈手套
	M号TouchNTuff 92- 600
	105

	1578
	耐酸丁腈手套
	XL号TouchNTuff 92- 600
	105

	1579
	刚果红试纸
	100张/包 三爱思
	15

	1580
	深井潜水泵
	规格:370瓦扬程40米螺杆泵（适合清水），50小口径，220V;单位:套
	625

	1581
	自来水软管
	规格:30米，4分，内径16毫米，四季环保软管;单位:件
	85

	1582
	亲水PTFE针式滤器（金色）
	13mm*0.22um，金色，100只/罐，SCAA-114
	85

	1583
	玻璃纤维滤膜
	13mm*0.22μm，白色，100个/盒
	160

	1584
	X射线样品盖
	ST-FWPBZ；单位:只；洛阳森谱特
	180

	1585
	不锈钢漏斗
	外径21.5cm,内径21cm,高15.5cm
	37.9

	1586
	1000μL蓝色吸头
	规格:1袋，1000个/袋;单位:盒
	110

	1587
	保温箱
	56L【手提】二代PU+温度计+蓝冰；单位:套
	400

	1588
	硫化物取样瓶
	棕色，玻璃，500ml，实心盖，个;单位:个
	18.7

	1589
	昆虫标本专用胶水
	25ml/瓶
	25

	1590
	直流潜水泵
	12VG200，两种接头+4m快接管套件;单位:个
	370

	1591
	直流潜水泵
	12V，11米线，21米水管;单位:个
	176

	1592
	锂电池
	12V，95A
	580.8

	1593
	帆布水管
	内径25mm，1寸，25米；单位:套
	66.6

	1594
	流量计
	LZM-15T带阀
	117

	1595
	气相微量进样器
	1μL，固定尖头，不带PTFE头，针长73mm,针尖外径0.5mm
	50

	1596
	砂芯漏斗
	60ml-G2 (SCRC) ，1只/盒
	70

	1597
	蛇勾钳夹
	2节3档伸缩款，1.1-1.7米加固杆
	115

	1598
	管式样方框
	1m3，PVC材质，含工具包
	176

	1599
	昆虫解剖针
	总长139mm，10支/盒
	52.8

	1600
	氮吹KD管
	最小刻度50ul;单位:只
	89.41

	1601
	刻度移液管
	A级15ml，10支/盒；单位:盒
	105

	1602
	土壤剖面尺
	规格:红白相间，2.0米，每10cm有数字，带2个微标尺
	252

	1603
	取样铲
	规格:木质，45cm，大方铲
	28

	1604
	水泵
	四缸旗舰续航，GQ980-Pro，50米EX防爆管
	570

	1605
	不锈钢分液漏斗架
	1000ml*6孔，申迪玻璃
	300

	1606
	SDB-XC SPE膜片
	47mm, 20片/盒
	3400

	1607
	Empore  C18 SPE膜片
	47mm 20片/盒
	5400

	1608
	232-01型参比电极
	玻璃外壳，甘汞单盐桥形式，U型插片, 1根
	79

	1609
	PF-2-01型 氟离子电极（塑）
	塑料外壳，（10-1~10-6)mol/L, 1根
	258

	1610
	IC-Guard Ag 离子小柱
	2.5mL, 50支/盒
	1575

	1611
	IC-Guard Ba/Ag/H 离子小柱（GB/T 5750.10-2023 卤乙酸）
	2.5mL, 50支/盒
	1475

	1612
	蓝色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口)
	9mm, 100个/袋
	33

	1613
	2mL样品瓶(本色PP)
	9mm,11.6×32mm, 100只/塑盒
	99

	1614
	塑料搅拌棒
	 
	8

	1615
	兽残 QuEChERS 净化管
	15mL，50支/盒，货号 64600
	1880

	1616
	塑料漏勺
	 
	15

	1617
	高回收进样瓶
	9mm,11.6x32mm ，1.5mL螺纹口
	750

	1618
	2mL螺纹口自动进样瓶
	棕色玻璃、带书写刻度和logo,9mm，11.6×32mm 100只/盒
	55

	1619
	1.5/2ml色谱进样瓶架
	50孔，亚克力
	25

	1620
	1.5/2ml 色谱进样瓶收纳盒
	100孔，带编号
	20

	1621
	除水膜
	RN300D-D05
	1180

	1622
	硅酸镁拄
	RN3000-011
	650

	1623
	透明浓缩管
	磨口 12个/盒 
	2720

	1624
	电导率流通槽
	 
	396

	1625
	状态标识牌
	6*6cm 6分区
	5

	1626
	螺口刻度离心管
	15ml 10支/包
	55

	1627
	PH传感器
	AMLPH
	2250

	1628
	电导率传感器
	AMLEC
	2550

	1629
	消化管
	300ml 箱
	1300

	1630
	密封消化管
	箱
	650

	1631
	变径接头
	套
	400

	1632
	螺母压环
	套
	150

	1633
	螺钉压环
	套
	50

	1634
	硅烷化管线
	根
	1000

	1635
	移动电源
	GS1200 绿联
	12500

	1636
	不锈钢三角托盘
	套
	1600

	1637
	RH-快速检测包 COD（NL）
	50 次/盒 0-100
	288

	1638
	RH-快速检测包 氨氮（NH）
	50 次/盒 0-20
	288

	1639
	RH-快速检测包 总磷（NL）
	50 次/盒 0-1
	288

	1640
	RH-快速检测包 总氮（NL）
	50 次/盒 0-20
	288

	1641
	RPI-4 污染排查快速检测套装
	80 次/套  4 参数
	688

	1642
	防风防尘防护眼镜
	1621AF 3M
	32

	1643
	浓缩收集管
	7ml
	1460

	1644
	萃取膜盘
	25mm 萃取膜盘，50 个/包
	5980

	1645
	再生纤维素膜(RC)针式滤器
	25mm*0.22μm 100个/盒
	338

	1646
	黑色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫)
	100个/袋 CNW
	110.5

	1647
	陶瓷蒸发皿
	500ml 带柄
	28

	1648
	亚克力托盘
	42*30*5.5cm 加厚
	15

	1649
	废液桶
	50l 加厚
	80

	1650
	蓝色塑料样品瓶架(PP、50孔)
	用于2mL样品瓶
	24.5

	1651
	不锈钢称量勺
	双头厚款 20cm
	10

	1652
	pvc分样筛
	底+盖
	15

	1653
	pvc分样筛
	直径20cm 60目、100目各1套晒网
	24

	1654
	船用测深锤
	（纯铅） 3.5kg 带刻度绳30m，套
	260

	1655
	头灯
	充电长续航款
	149

	1656
	塑料量杯
	5l 加厚带把 带刻度
	24

	1657
	塑料量杯
	2l 加厚带把 带刻度
	15

	1658
	搪瓷盘
	30*40*3cm
	39

	1659
	安全绳
	直径8mm 长30cm （双钩）
	217

	1660
	半身式安全带
	单小钩 5m
	68

	1661
	玻璃刻度吸管
	1ml 含胶头
	8

	1662
	铁桶
	10
	48

	1663
	抽滤砂芯
	80mm
	200

	1664
	螺口玻璃瓶
	500ml 
	14

	1665
	螺口玻璃瓶
	250ml 
	11

	1666
	电极电解液
	250ml FRISCOLYT-B
	180

	1667
	ProElut C18 10 g SPE C18 填料
	63181
	460

	1668
	ProElut MgSO4 100g MgSO4 填料
	62590
	160

	1669
	ProElut PSA 10 g PSA 填料
	63281
	460

	1670
	ProElut Carb 10g Carb 填料
	65481
	1000

	1671
	离心管
	1037，50 ml,100/袋,
	360

	1672
	大浮力救生衣
	浮力大于等于120N，蓝天救援救生衣
	200

	1673
	全身连体下水裤
	 
	160

	1674
	轻便下水裤
	尼龙塔丝隆
	159

	1675
	不锈钢分样筛
	40目，直径50cm，高20cm，带把手
	350

	1676
	不锈钢分样筛
	60目，直径50cm，高20cm，带把手
	350

	1677
	尼龙扎带
	40cm长 200条/包，自锁式尼龙
	50

	1678
	尼龙扎带
	60cm长 200条/包，自锁式尼龙
	50

	1679
	试管架
	96孔，孔径18mm，高度51mm，塑料
	15

	1680
	底栖动物人工基质十字篮，带耐磨14mm粗磨尼龙绳
	40cm*40cm，尼龙绳10m长
	1500

	1681
	不锈钢带齿镊子
	430加厚带齿，直头16cm安立信
	15

	1682
	不锈钢带齿镊子
	430加厚带齿，直头12.5cm安立信
	15

	1683
	不锈钢带齿镊子
	430加厚带齿，直头20cm安立信
	15

	1684
	显微镜卤素灯泡
	100w，scope A1
	55

	1685
	螺纹口样品瓶和瓶盖
	40mL，95*28mm，100个/盒，透明玻璃，不带书写刻度，CNW，
	500

	1686
	螺纹口样品瓶和瓶盖
	20mL，100个/盒，透明玻璃，CNW，不带书写刻度，
	500

	1687
	亚克力透明阶梯样品收纳架
	三层，总长30cm*高22cm，每层5个样品孔（孔径3cm）
	50

	1688
	亚克力透明展示盒
	长20*宽15*高10cm
	30

	1689
	亚克力透明展示盒
	长10*宽15*高15cm
	30

	1690
	亚克力透明阶梯样品收纳架
	四层，总长30cm*高22cm，每层5个样品孔（孔径3cm）
	50

	1691
	透明玻璃密封强力胶
	6倍防霉防水，120ml，德高
	30

	1692
	长袖手套75cm系带款
	防水劳保手套
	25

	1693
	尼龙绳
	10mm粗，50m长
	50

	1694
	玻璃纤维滤膜
	直径47mm，孔径0.45μm，50片/盒
	50

	1695
	玻璃研钵
	75mm
	20

	1696
	台式放大镜
	5-10倍
	260

	1697
	原子荧光空心阴极灯
	Bi，吉天仪器
	900

	1698
	色谱柱
	Polyamino HILIC 5um 150×2.0mm
	5235

	1699
	聚四氟乙烯滤头
	疏水性PTFE，25mm，0.45μm，适配顺昕LAS全自动萃取分析仪，100个/盒
	105

	1700
	鬼峰捕集小柱
	4.6*50mm，1支/盒
	2250

	1701
	鬼峰捕集小柱
	2.1*50mm，1支/盒
	3015

	1702
	HLB固相萃取小柱
	200mg,30支/包
	1290

	1703
	WAX混合型弱阴离子交换柱
	150mg,30支/包
	1825

	1704
	C18固相萃取小柱
	500mg,30支/包
	725

	1705
	椰壳活性碳柱
	鲁尔式，粒径：60/150目，500mg/6ml，30支/包
	1762.5

	1706
	混合型阳离子交换柱
	苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基苯树脂。150mg/6ml,30支/包
	1762.5

	1707
	HLB萃取膜盘
	直径25mm，50个/包
	6968.75

	1708
	WAX萃取膜盘
	直径25mm，50个/包
	6968.75

	1709
	C18萃取膜盘
	直径25mm，50个/包
	5950

	1710
	浓缩收集管
	国产10ml（带0.5&1ml刻度），12支/盒
	2700

	1711
	浓缩收集管
	国产7ml（带0.5&1ml刻度），12支/盒
	2700

	1712
	3ml柱萃取套件（8通道）
	适配全自动固相萃取仪ASPU 08U
	10800

	1713
	6ml柱萃取套件（8通道）
	
	9600

	1714
	10ml注射泵
	
	2625

	1715
	红外收集架
	适配全自动固相萃取仪ASPU 08U
	4312.5

	1716
	1L溶剂瓶组件(1套)
	
	500

	1717
	O型圈
	
	112.5

	1718
	全自动固相萃取仪ASPU 08U 红外定容收集管
	20mL带刻度,12支/包
	1750

	1719
	全自动固相萃取仪ASPU 08U 收集管
	20mL圆底,12支/包
	1012.5

	1720
	反洗套件
	适配全自动固相萃取仪ASPU 08U
	15000

	1721
	BOND Florisil SPE 玻璃小柱
	2g，6ml/30pcs,CNWBOND
	675

	1722
	1ml无针医用注射器
	100支/盒
	80

	1723
	尼龙针式滤器
	13mm*0.22um，100/PK
	290

	1724
	尼龙针式滤器
	13mm*0.45um，100/PK
	290

	1725
	PTFE针式滤器
	13mm*0.22um，100/PK
	200

	1726
	PVDF针式滤器
	13mm*0.22um，100/PK
	200

	1727
	PTFE针式滤器（亲水）
	13mm*0.22um，100/PK
	460

	1728
	聚醚砜针式滤器
	13mm*0.22um，100/PK
	290

	1729
	尼龙针式滤器
	25mm*0.22um，100/PK
	320

	1730
	尼龙针式滤器
	25mm*0.45um，100/PK
	320

	1731
	PTFE针式滤器
	25mm*0.22um，100/PK
	320

	1732
	PTFE针式滤器（亲水）
	25mm*0.22um，100/PK
	510

	1733
	聚醚砜针式滤器
	25mm*0.22um，100/PK
	320

	1734
	空心阴极灯
	规格:镉灯，AS-2;单位:只
	600

	1735
	分液器管子
	50cm 和100cm
	55

	1736
	锥形瓶（带盖）
	（100ml、200ml），带盖，12只/盒
	252

	1737
	锥形瓶（带盖）
	250ml，12只/盒
	304

	1738
	BOND DNPH去臭氧管 
	250mg,3mL,50pcs
	784

	1739
	镉还原柱
	适用于HJ634-2012，聚四氟旋塞;单位:只
	116

	1740
	废液收集密封安全盖
	个，适用液质，GUAS45013
	1100

	1741
	废液收集密封安全盖
	个，适用液相，GUAS45011
	1100

	1742
	废液收集密封盖
	4L溶剂瓶适配器，GUAS013
	200

	1743
	废液收集密封安全盖吸附过滤器
	GUAS012
	600

	1744
	Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱
	1g， 6mL，CNWBOND，30支/盒
	1560

	1745
	固相萃取小柱
	填料C18， 1g,6mL 30支/盒
	396

	1746
	PH复合电极
	开放式PH复合电极,962103
	1280

	1747
	5000uL WitoPet适用吸头
	5000uL,300/袋
	220

	1748
	BOND DNPH-Silica专用柱， 
	-20度保存,1000mg/6ml，20/包，CNWBOND
	1904

	1749
	除尘打磨机滤筒
	325*500
	600

	1750
	石墨炉空心阴极灯
	铅，适配PE 900Z
	600

	1751
	石墨炉空心阴极灯
	镉，适配PE 900Z
	600

	1752
	石墨炉空心阴极灯
	锡，适配PE 900Z
	600

	1753
	石墨炉空心阴极灯
	铍，适配PE 900Z
	900

	1754
	索氏提取蛇形冷凝管
	TS50/50，下口24/30，D-Lab
	220

	1755
	平底烧瓶
	250mL，24/30，Dlab
	90

	1756
	平底烧瓶
	500mL，24/30，Dlab
	90

	1757
	平底烧瓶
	500mL，29/32，Dlab
	90

	1758
	索氏提取砂芯坩埚
	适用于500ml提取管，D-Lab
	90

	1759
	索氏提取提取管
	500ml，TS50/50，下口29/32，D-Lab
	220

	1760
	索氏提取提取管
	200ml，TS50/50，下口24/30，D-Lab
	220

	1761
	索氏提取提取管
	500ml，TS50/50，下口24/30，D-Lab
	220

	1762
	旋蒸胖肚防溅球
	200ml 磨口29/42 ，下口29/32 ，D-Lab
	130

	1763
	G-2砂芯漏斗
	35mL/G1-G5，10只/盒;单位:盒，品牌:D-Lab
	60

	1764
	塑料烧杯
	50ml，PP材质
	6

	1765
	G-2砂芯漏斗
	60mL/G1-G5，10只/盒;单位:盒，品牌:D-Lab
	70

	1766
	G-3砂芯漏斗
	具塞砂芯漏斗，35mL/G1-G5，品牌:D-Lab
	90

	1767
	50两石英碗
	直径14cm，内径12.5cm，深度5.5c m，高5.5cm
	50

	1768
	超低浓度颗粒物滤膜
	崂应专用
	1000

	1769
	超低浓度颗粒物枪头
	崂应专用4#、6#、8#、10#、12#枪头
	100

	1770
	热敏打印纸
	57*50
	30

	1771
	昆虫标本专用胶
	环氧树脂胶，25ml，带针头
	30

	1772
	樟脑丸
	防潮防霉，100粒/包
	20

	1773
	密封箱
	55升，带密封圈防潮箱子，59*41*31mm，箱盖4个扣手
	120

	1774
	载玻片
	单面全磨砂，25*76mm，50片/盒
	15

	1775
	离心管ep管架双面板
	60孔，适配0.5/1.5/2ml
	10

	1776
	实验室过滤微生物细胞筛绢尼龙网布
	100目/150目/200目/300目/500目/1000目，1米宽
	70

	1777
	不锈钢网筛
	规格:直径20cm，10目（2.0mm）含底+盖
	218.4

	1778
	不锈钢网筛
	规格:直径20cm，60目（0.3mm）含底+盖
	218.4

	1779
	不锈钢网筛
	规格:直径20cm，100目（0.154mm）含底+盖
	218.4

	1780
	不锈钢网筛
	规格:直径20cm，200目（0.75mm）含底+盖
	218.4

	1781
	瓶口分液器
	量程: 2.5-25.0mL，Scientilic，J&k Scientilic 产品编号 1122419
	1635

	1782
	砂芯过滤桶
	适配DLAB500ml索氏提取器
	100

	1783
	PH传感器
	 
	2250

	1784
	胸径尺（树胸围）
	2米
	40

	1785
	高精度不锈钢长尺
	50cm，激光刻度加厚
	21.5

	1786
	钢卷尺
	Ⅱ精度5m*19mm，可过质量检测，点刹制动
	25

	1787
	工具箱组合全套
	Y8-ZBCDEJH(专业小全套)
	1600

	1788
	包胶纤维皮卷尺
	高精度，绿林防滑纤维卷尺，50m*13mm，双面刻度，手摇式，金属拉环
	46

	1789
	包胶纤维皮卷尺
	高精度，绿林防滑纤维卷尺，10m*13mm，双面刻度，手摇式，金属拉环
	17

	1790
	包胶纤维皮卷尺
	高精度，绿林防滑纤维卷尺，30m*13mm，双面刻度，手摇式，金属拉环
	35

	1791
	包胶纤维皮卷尺
	高精度，绿林防滑纤维卷尺，20m*13mm，双面刻度，手摇式，金属拉环
	30

	1792
	大盘玻纤皮卷尺
	100m*12.5mm，绿林双面刻度，手摇式，金属拉环
	60

	1793
	游标卡尺
	国标级精度，IP54防水，0-150mm量程
	150

	1794
	游标卡尺
	国标级精度，IP54防水,0-200mm量程
	200

	1795
	PVC管
	白色，外径32mm，壁厚2mm，1米
	6

	1796
	PVC管
	白色，外径50mm，壁厚2mm，1米
	13.5

	1797
	PVC管
	白色，外径80mm，壁厚2mm，1米
	19

	1798
	指环计数器
	黑色，按键款
	66

	1799
	机械计数器
	ABS材质，黑色/白色/蓝色
	20

	1800
	塑料绳
	白色，360米/卷
	12

	1801
	高空剪树枝剪刀
	3段伸缩1.4-3米 铝合金
	180

	1802
	ORP传感器
	型号:AMLORP
	2350

	1803
	溶解氧传感器
	型号:AMLDO
	3850

	1804
	浊度传感器
	型号:AMLTU.
	2550

	1805
	气泡纸
	50cm*100m
	70

	1806
	棕色广口玻璃瓶
	规格:透明，广口，500ml，6只/盒
	70

	1807
	颗粒物过滤器
	402-881.213
	1500

	1808
	固相萃取小柱
	wax 6ml/500mg,30/box,186004647
	3000

	1809
	石英比色皿（带盖）
	石英，5cm，2支/盒，标准款;单位:盒
	140

	1810
	滴管胶头
	红色，1-3mL，100只/包
	35

	1811
	塑料烧杯(有柄)
	2000ml 耐酸碱
	20


①最终采购实际数量以采购人通知为准，据实结算。
②采购清单中出现的设备设施系采购人实验室目前在用设备设施，投标产品需与之匹配，保障设备设施正常运转与功能发挥。
③供应商须对照本招标文件全部技术参数、功能需求、供货标准逐项编制《技术偏离表》，严禁合并条目、删减应答项、空白无应答。
④各项技术参数应答内容须完整填写所投产品对应的品牌、具体型号及详细规格；应答内容未载明产品品牌、型号、规格，或未按要求提交相关佐证证书材料的，均认定为未实质性响应招标文件技术条款，评标委员会可按技术负偏离予以计分处理；情节严重的，作无效投标处理。
二、产品质量要求
1、供应商所投的耗材，应保证与实验室检测设备配套一致或实验工作不会因此受到阻碍或其它不利影响，否则采购人有权要求中标供应商提供采购人指定耗材，中标供应商须无条件服从。
2、供应商须保证所投产品为正常渠道供货以及保证产品质量。
3、满足采购清单及技术参数要求、配置（功能）要求并适于使用。
4、质量保证：供应商提供的产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，且应保证其提供的货物在正确保存、正常使用条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按采购约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标供应商人负责“三包”，费用由中标供应商负责。
三、质保要求
1、交付时间（供货期）
（1）供货期：自合同签订生效后一年。若因双方认可原因，合同生效期开始后，合同暂未执行，开始生效日期可向后延期。
（2）供货方式：实行分期交货。每次于收到采购人通知 5个日历日内按照要求交货并通过验收。具体以采购人实际要求为准。
2、交付地点（供货地点）：江苏省泰州环境监测中心
3、配送要求 
（1）产品由成交供应商直接配送，不得委托其他经销商进行配送。
（2）货物的包装适应当地气候，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。
（3）货物对温度条件有要求的，应确保运输全过程中的冷链条件，否则造成的货物质量问题，中标供应商应在接到通知后在 3 日内无条件进行更换。
（4）中标供应商应严格按采购合同向采购人供应货物，不得擅自供应标外货物（含品牌、型号、规格等），否则，采购人有权拒收。如中标供应商确因市场生产、流通或采购人使用需求等问题需将原标内货物变更为不同品牌的同类货物时，中标供应商应以性价比更高作为主要原则，及时向采购人提供书面申请及货物样板，并与采购人就货物价格签订补充协议后方可向采购人执行销售配送。 
（5）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，数量及配置与装箱单相符。
（6）中标供应商须保证产品符合相关验收标准，并通过验收后，再配送采购人。
（7）标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。数量、质量及性能不低于采购需求中提出的要求。
（8）中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册或中文说明书、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。
四、商务条款
1.货款支付
付款方式：货物按实结算，每次交货验收合格后投标人向采购人提供付款申请单，经采购人审核后付清当批次货物款项。
2、履约保证金
履约保证金：成交单位在合同签订前向采购人缴纳（中标价的10%）履约保证金；履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。
履约保证金提交形式：银行转账、支票、汇票、本票、金融机构出具的保函或者保证保险等非现金形式。
3、其他
本项目采用固定费率方式，投标人的报价应包括但不限于所供货物的制造（采购）、人工费、运输装卸费、保险、质保、税费、利润等服务所发生的一切费用等。投标人要认真阅读招标文件，慎重报价。如有漏项采购人将视同优惠。采购人不再支付报价以外的任何费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


第四章评标办法及标准
1.本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。
2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。
3.评分标准：
（1）评标采用综合评分法。
（2）评标考虑的主要因素及其权值：详见评分细则。
4.关于异常低价的审查
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.评标委员会应根据各投标人的最终得分，按照从高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，投标报价低者居前，如投标报价也相同，技术得分高者居前，如技术得分也相同，招标人可抽签确定中标人。
6.确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。
7.确定中标人：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
 
 
 
评分细则：
	序号
	评分
因素
	分值
	评分内容

	一、报价评审（30分）

	1.1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标人报价）×30分（保留两位小数，四舍五入）。

	二、商务评审（38分）

	2.1
	业绩
	3
	供应商提供自2022年1月1日至公告发布前一日签订的类似耗材产品项目业绩合同；提供1份业绩合同得3分，满分3分，不提供不得分。
注：时间以合同签订时间为准，需提供体现合同主要内容的清晰复印件并加盖CA电子公章（同一合同甲方的多份合同按一份计算。至少包含合同标的及金额页、合同主要条款、双方盖章页），未提供或关键页不全、不清晰的，不得分。

	2.2
	技术参数响应
	30
	评委从以下内容进行打分，有该项内容的得相应分值，每缺一项该项不得分。
技术指标响应:根据供应商所报产品的技术标准与参数配置对采购要求的响应程度以及技术指标的偏离情况进行评审，所报产品的所有参数配置与技术指标无偏离或正偏离得基准分30分，其中每有一项有负偏离的情况，在评审基准分的基础上减1分，减至0分为止；无此项内容
不得分。
注:1.具体偏离情况以技术偏离表为准；若供应商未填或漏报偏离表，或未明确标注偏离情况(无偏离、正偏离、负偏离)，则视为负偏离，进行扣分。
2.具体偏离项须在偏离表中逐条列明，须标明在技术说明中对应页码并以醒目方式标注。

	2.3
	项目负责人
	3
	项目负责人
至2026年05月（含），项目负责人具有5年及以上与本项目相关工作经验，得3分。
注：需提供人员名单、相关工作履历、2026年01月至递交投标文件截止之日任意一个月投标供应商为其缴纳社保的证明材料，所有材料加盖CA电子公章。未提供或不符合要求不得分。

	2.4
	相关认证
	2
	供应商具有国家认可的认证机构出具的有效期内的ISO质量管理体系认证证书，得2分。
注：提供证书复印件并加盖CA电子公章，未提供或不符合要求不得分。

	三、技术评审（32分）

	3.1
	项目总体实施方案
	7
	供应商须明确提供项目总体实施方案，内容包括但不限于：本项目的重点、难点、整体计划等内容。
优于需求得7分；
满足需求得4分；
内容有欠缺需进一步修改完善的得1分；
其他或未提供不得分。

	3.2
	供货方案
	7
	供应商提供的供货方案，包含但不限于：全年试剂耗材供应响应计划安排、配送方案、供货渠道等（附有必要的证明材料，如服务队伍、运输能力等）。
优于需求得7分；
满足需求得4分；
内容有欠缺需进一步修改完善的得1分；
其他或未提供不得分。

	3.3
	质量控制方案及安全保证措施
	7
	供应商提供的质量控制方案及安全保证措施，包含但不限于：质量保障、安全性保障、仓储能力、运输资质及因质量问题造成事故的责任承担方案等内容。
优于需求得7分；
满足需求得4分；
内容有欠缺需进一步修改完善的得1分；
其他或未提供不得分。

	3.4
	应急处理方案
	6
	供应商提供的应急处理方案，包含但不限于：突发性采购的应急响应、应急处置、能力保障及服务承诺。
优于需求得6分；
满足需求得4分；
内容有欠缺需进一步修改完善的得2分；
其他或未提供不得分。

	3.5
	售后服务方案
	5
	供应商提供详细的售后服务方案，包含服务体系、服务范围以及解决方案、响应时间、售后服务电话、培训等，方案内容全面、科学合理，售后服务响应迅速、措施得当。
优于需求得5分；
满足需求得3分；
内容有欠缺需进一步修改完善的得1分；
其他或未提供不得分。


注：1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评标委员会有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。
3.供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作供应商自动放弃投标及中标资格，并视作供应商自愿接受相关处罚。
4.投标报价超过最高限价的，不得进入评标程序。
5.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。
6.响应供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。
7.本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。


第五章 合同条款
（以实际签订合同为准合同的签订内容以采购文件的具体内容为准）
采购合同（货物）
项目名称：项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
 
甲、乙双方根据         项目采购结果，签署本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称： 
1.2 型号规格： 
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写及小写）：
（1）含税金额：人民币_________（￥_______）
（2）不含税金额：人民币_________（￥_______），税率：    %
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 在合同签订前向采购人缴纳（中标价的10%）履约保证金；履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货时间：     
8.2 交货方式：      
8.3 交货地点：      
九、合同款支付
9.1 付款方式：       
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、售后服务
11.1 如在使用过程中发生故障报修，乙方需在当天内响应并提出解决方案 。  小时内响应，  小时内提出解决方案，  个工作时内予以维修或更换完毕，保证采购人正常使用。
11.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切用。
十二、质量保证
12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在保质期因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：无条件退货，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。
12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内响应，24小时内免费上门服务解决问题；若24小时内没有答复或处理问题或不能解决的，将提供相同规格的产品作代用品，以保证货物正常使用。
12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在  个工作日内验收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物品种、数量、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。经甲方初步验收合格后，在使用过程中发现乙方提供的货物品种、数量、规格、型号、技术参数、质量等不符合招投标文件和国家及行业有关要求，或者存在假冒、伪劣的，属于严重违约，甲方有权要求乙方重新供货，同时乙方应当承担实际货值的20%的违约金。
15.5在质保期内，乙方所供货物出现变质不能使用或严重影响使用效果的，由甲方对乙方提出索赔。
15.6货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
15.7试剂耗材在使用过程中出现质量问题应无条件退货或换货，并给予甲方相应的经济赔偿，如反复出现质量问题采购方有权终止合同，甲方在寻求技术支持时乙方应在4小时内给予应答，如需到达现场指导也应无偿提供服务。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
    17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力。
  甲方：乙方： 
  地址：地址： 
  法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：
  联系电话：联系电话：
                                          签订日期：年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第六章 投标文件格式
1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
  2.投标人应按采购包准备投标文件并清楚注明采购包名称，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

投  标  文  件
 
 
 
项 目 名 称：             
招 标 编 号：             
 
 
 
 
 
 
       投标人名称 ：            
       日  期 ：   年  月  日  
 
 




开标一览表
 
项目名称  项目名称  
项目编号  项目编号  
	投标人名称
	优惠率（%）
	备注

	供应商名称  
	     %
	 


 
 
 
投标人公章：                          （电子签章）
 
 


报价明细表
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
招标编号：
	投标优惠率
	     %（例：原价100元的耗材，现以90元供应给采购人，优惠率即90%）

	项目负责人
	 


 
                                        日期：     年   月   日
注：
1. 注：苏采云中的报价表显示的为“优惠率”，视同“折扣率”。本项目按优惠率报价，报价不合规者符合性审查不通过，将作无效投标处理。
2. 如投标供应商报价触发异常低价审核程序，启动异常低价投标审查后，投标供应商不按时提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。


供货一览表
项目名称：
项目编号：
 
	货物名称
	品牌
	规格及型号
	产地
	交货期

	****
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
注：1、此表可以根据需要自行增减行数。
供应商名称：                               （加盖CA电子公章）
 


投 标 函
 
 
江苏省泰州环境监测中心：
我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
 
投标人名称： （加盖CA电子公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日期：


关于资格的声明函
 
江苏省泰州环境监测中心：
按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：
1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。
3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。
4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
 
 
                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
单位名称：（加盖CA电子公章）
                                                   日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定代表人资格证明书
 
（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
 
投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：
 
法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：
 
	 
 
 
 
法定代表人身份证正面复印件
 
 
 
	 
加
盖
CA
电
子
章
 
	 
 
 
 
法定代表人身份证反面复印件
 


 
说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。
 
 
 
 
 
法定代表人授权委托书
 
江苏川页工程项目管理有限公司：
本授权书声明：____________（投标人名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：性别：电话：
授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：
 
	 
 
 
 
授权代表身份证正面复印件
	 
加
盖
CA
电
子
章
 
	 
 
 
 
授权代表身份证反面复印件


说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。
 
投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明
 
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
 
（供应商名称）在此承诺：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 
主要专业技术能力有：
 
 
投标人（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承诺书
 
                  （采购人名称）：
我单位郑重承诺以下事项：
1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的产品不低于采购文件要求的标准。
2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本公司承诺响应招标文件所有内容。
4.本公司承诺，对招标文件中所提及的相关配置要求、参数要求、验收要求、质保要求、供货要求等条款，本公司将严格按照条款要求执行。
5.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。
6.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。  
         
 
投标人：                  （加盖CA电子公章）
                             
                                         年        月        日


商务偏离表
	序号
	招标文件中的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	服务期限
	 
	 

	2
	服务地点
	 
	 

	3
	支付方式
	 
	 

	4
	投标货币
	 
	 


 
注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
 
 
投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技术偏离表
	序号
	名称
	品牌
	技术参数要求
	偏离说明
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
注：供应商的技术偏离表应根据其供货一览表如实填写，并对招标文件中“采购清单及技术参数要求”逐条说明各项偏离情况。一旦在评审中被发现实际存在负偏离而在本表内没有列明的，评审小组有权作出不利于供应商的认定。
 
投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加江苏省泰州环境监测中心的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
企业名称：（加盖CA电子章）
日 期：
 
 
说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。
本项目采购标的所属行业为工业 。
3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


附件5：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称：（加盖CA电子章）
日 期：
 
说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。
 
 


监狱企业声明函
 
本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
企业名称：（加盖CA电子章）
日 期：
 
说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。
 


关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人名称（加盖CA电子公章）：
日期：　　　　　年　　月　日
 
 
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位为本次采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到    % 。
供应商全称（加盖CA电子公章）：
                              日期：
注：1）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
 


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签字或盖章）：公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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